## 真空镀膜指纹显现设备
哈尔滨市公安局全市男性家族排查系统建设项目
序号 | 产品名称 | 参考品牌型号 | 政府采购品目 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 全市男性家族排查系统建设项目 | 公安部 | C0901 | *要求提供29.0714 万人/份男性个体的 Y 染色体 STR 数据（以成功导入全国公安机关DNA 数据库的实际数量为准）。 1 、Y 染色体试剂盒技术参数 1）、国产DNA扩增试剂盒 2）、基于6色荧光技术、单次扩增和检测不少于35个基因座，必须包含公安部要求的20个核心基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389I/II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS438、DYS439、DYS460、DYS533、DYS576；15个优选基因座：DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS447、DYS444、DYS549、DYS557、DYS643、DYS481、DYS596、DYS527a/b。 3）、全部基因座的PCR扩增产物长度小于500个碱基。 4）、公安部定型产品优先。 5）、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录入全国公安机关DNA数据库，并能成功导入。 6）、在25μL体系中可完成200次检测反应。 7）、无需提取或纯化可直接对唾液卡或口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 8）、试剂盒必须是已经应用于公安机关Y-STR检验，在公安部人员DNA库内已有的成熟试剂盒，检验结果能够通过CODIS表格直接批量导入全国公安机关DNA数据库，试剂盒型号已加入公安机关DNA数据库数据导入界面试剂盒型号选择菜单（提供公安部人员DNA数据库试剂盒目录截图证明）。 2、建库服务要求 1）、为保证工作的时效性，本次全部工作应在1.5个月内完成。 2）、为保证数据分型的准确性和一致性，数据分析人员须具有DNA专业鉴定人资质或DNA专业中级以上职称（任职资格），需提供资质证明文件及在职人员所在单位的授权文件。 3）、投标供应商承担样本检测、分析数据、抽检复核（抽检率不低于 1%）、入数据库、检测后样本整理归档等全部工作。整个建库过程须符合《法庭科学 DNA 数据库建设规范》（GA/T 21679-2008）的要求。 4）、合格数据标准包括样本分型准确，无杂峰，相对荧光强度单位RFU800 以上等内容。 5）、有相应的数据复核机制，可溯源整个数据复核过程，并保证有 1%的抽检复核率。 | 人份 | 290714
6）、在提供数据结果的同时，须提供检验原始记录和原始数据，包括分型异常和检验失误的检验记录和结果。确保所有数据均能溯源到对应样本、所有记录均能溯源到检验批次。一次未检出合格 STR 分型的样本至少要重复检测 3 次以上。 7）、DNA 样本检验完毕，按哈尔滨市公安局的要求将 DNA 样本整理归档，以便日后查找复检。 8）、投标供应商需提供投入本项目不少于6名建库技术人员进行建库，需提供技术人员名单及与本项目实际需求相适应的证实性文件。 9）、按照公安部关于数据的安全性和保密性等相关规定，原则上投标供应商应自带试剂、耗材、仪器设备（包括但不限于打孔器、扩增仪、测序仪等与建库有关的设备）到哈尔滨市公安局 DNA 实验室或哈尔滨市公安局指定的场所进行检测。 10）若发生新冠疫情等不可抗拒之情形，能提供到国内其他公安机关DNA实验室（须通过检验检测机构资质认定或实验室认可）检测的可行性解决方案，保证工作的正常进行，不受影响，按时完成样品的检测，数据分型等工作任务。须提供该公安机关DNA实验室的资质认定或实验室认可证明文件及该公安机关的同意函件。
总 计

## 2 (hidden)
技术需求一览表
序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量
1 | （公安）大数据可视化综合应用平台 | 1、支持勤务报表功能：根据各类需求统计勤务信息，包括值班局领导、各县分局值班情况、警员部门、编号、姓名、联系方式； 2、支持实时警力统计：按警情类型实时统计当日接处警信息、类别（交警支队、治安支队、消防支队、刑警支队、巡特警支队、武警支队、各分局等）、在编总数、在岗警力； 3、警力数据统计显示：可实时显示当日勤务等级；处警巡逻人员的类别警车数量，枪支数量等；可通过列表显示警力分布；可根据警力车辆、人员、类别、工作状态、位置、移动方向进行警力实时监控； 4、警情态势显示：可实现显示警情名称、警情时间、地点及详细警情内容；可实时显示警情统计分析，通过点选方式实时显示； 5、报警数据统计显示功能：实时显示市区、市分局、县分局电话呼入量统计；实时动态显示报警求助，报警反馈，重复保安，骚扰，警情补充等各种业务系统数据；通过大平台系统实时显示治安、刑警、纠纷、举报、火灾、交警、群众求助等处警的状态等；系统显示110报警台每日接警数据的分析以及24小时内电话的接入量显示图、违法犯罪警情等； 6.情报信息功能：系统动态显示市各县分局报送的情报信息量，今日接报，累计，前七日比较等；实时显示，赴省上访，来市上访、上门堵路、扬言、信访等数量统计；界面展示上报信息、今日上报、今年累计设稳人员。今日失控、在控的相关人员信息；实时显示今日关注的网络资源信息且滚动显示； 7.舆情监控功能：根据新闻出处权威度、评论数量、发言时间密集程度等参数，识别出给定时间段内的热门话题；对于每个话题，对每个发信人发表的文章的观点、倾向性进行分析与统计。根据新闻转载量、来源、正负面、回贴数等进行统计分析，研判发展趋势，提供应对方式； 8.人口管理显示功能：常住人口信息显示，迁入迁出信息等；动态显示本市区内暂住人口，今日流动人口，旅馆住宿人员分布，社会信息员、社会保安信息等；可显示全国各地与本地区的人员流动动态图；可显示重点人员的流入流出，预警指令、本周累计、涉及人员、本周累计数量，同时以图表的方式显示治安拘留、刑事拘留、取保候审、刑满释放、处所人员数量等功能； 9、根据哈尔滨市局指挥中心具体警务需求，提供协商定制开发。 ★10、提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的软件测试报告复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件现场备查） | 套 | 1
2 | 超高分显示服务器 | 1、可输出2路或以上3840*2160图像； 2、可通过客户端软件在最大视频分辨率情况下，进行多窗口画面切换，图像的移动和缩放操作，多图层混合叠加显示，可对图层进行显示、隐藏操作； ★3.提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章（原件现场备查） | 台 | 1
3 | 大数据分析服务器 | 1、CPU：服务器CPU，2.7Hz，8核16线程，20M三级缓存； 2、主板：支持1×全高全长PCI-E x16插槽，3×半高全长PCI-E x8插槽，3×半高半长PCI-E x8插槽； 3、内存：ECC DDR3 16G内存 ； 存储：SAA硬盘接口，2T | 台 | 1
4 | 综合分析显示客户端 | CPU：服务器CPU，3.6MHz，4核8线程，10M三级缓存； 主板：5个插槽（5个全长，1个半长）。两个PCIe x16第3代插槽、一个PCIe x16第3代（8线程）半长插槽；一个PCIe x4第2代插槽；一个PCIe x1第2代插槽、一个PCI 32位/33 MHz插槽； 内存：EDDR3 8G内存 存储：SATA 2T内存 | 台 | 1
5 | 指挥中心平台信息显示终端 | ★1、像素结构：表贴三合一1010金线黑灯，需提供亿光或国星或东山精密针对本项目的原厂授权；★2、像素间距（毫米）：＜1.67mm； 3、模组分辨率（点）：120×90；模组尺寸（毫米）：200×150；模组重量（千克）：0.35；单元模组组成（宽x高）：2×2； ★4、单元分辨率（点）：240×180；单元尺寸（宽x高x厚）（毫米）：400×300×93； 5、单元面积（平米）：0.12；常规重量（公斤/平米）：50； ★6像素密度（点/平米）：360000； ★7、箱体平整度（毫米）：≤0.1； ★8、白平衡亮度（尼特）：≥800（色温7300K，校正后）； ★9、灰度等级：14bit；亮度调节：0-100%无极可调；单点亮度校正：有；单点色度校正：有； ★10、校正数据模组存储：有； 11、色温（开氏度）：3200—9300可调； ★12、水平视角（ 度）：≥170；垂直视角（ 度）：≥160； 13、发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性：≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； ★14、对比度：≥7800:1； ★15、峰值功耗（瓦/平米）：≤750； ★16、驱动方式：恒流驱动；刷新率（赫兹）：≥3840； 17、工作温度范围（摄氏度）：-10 -- 40；存储温度范围（摄氏度）：-20 -- 60；工作湿度范围：10 -- 80%；存储湿度范围：10 -- 85%； 18、显示面积9.6m*3.6m； 19、铸铝箱体结构设计，一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术专利。提供专利证书复印件加盖厂家鲜章，（原件现场备查）； 20、凡本项技术参数中星标项的符合需提供国家广播电视产品质量监督检验中心提供的检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件现场备查）。 | 平米 | 34.56
6 | 决策室信息显示终端 | ★1、像素间距：＜1.5mm;灯管封装类型SMD0808，1R1G1B，要求焊线为金线，提供台湾亿光或欧司朗或日亚针对本项目的原厂授权； ★2、信息显示终端要求按共阴灯原理设计，发光二极管公共端为阴极；本条提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的共阴灯技术节能检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件现场备查） ★3、刷新频率≥3600Hz，对比度≥6000:1；平整度：≤0.2mm；水平视角≥160°垂直≥140°；功耗：每平方峰值功耗≤580W，平均功耗≤200W， 提供具有CNAS认可标识机构出具的测试报告复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件现场备查）； ★4、屏体工作噪音1.5m范围内：≤5DB； 提供具有CNAS认可标识机构出具的测试报告复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件现场备查） 5、显示面积3.6m*2.025m，单元箱采用LED自发光面板显示设计，标准54寸面板，为保证信号传输的稳定性与兼容性，视频信号从拼接处理器直接输出至LED显示屏单元箱上，减少中间环节，信号接入须采用通用HDMI标准高清接口接入； 6、镁铝箱体结构设计，一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术专利。提供专利证书复印件加盖厂家鲜章，（原件现场备查）； 7、投标供应商需提供信息显示终端的3C、CE、ROSH、FCC、CB证书复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件现场备查）。 | 平米 | 7.29
7 | 指挥中心平台信息显示终端控制器 | 1、控制器需与显示终端同品牌； 2、输入接口 HDMI*2 两个端口一主一备，HDMI1.3支持HDCP1.2解密，支持连续帧格式3D，支持分辨率最高1920*1200@60HZ,支持自定义分辨率像素时钟≦165M； 3、输出接口 LVDS 速率640*3Mbps传输距离（m） 1，输出分辨率：1024*768，1310*768，970*1024，920*1080，820*1200，1260*800，自定义分辨率高度≦1440像素； 4、控制端口 串口RS-232 波特率115200网络 RJ45 10/1003D同步输入输出 PS2接口，3D功能开关 5、供电 功耗（W） 6 ，供电方式外部5VDC供电&LVDS信号线缆供电； | 台 | 36
8 | 信号分配器 | 1、（8路DVI信号分配器），可将电脑的DVI输出信号传送至多部DVI兼容的显示器或投影仪 完全兼容DVI-数字及DVI-模拟接口规格； 2、支持音频功能； 3、支持DDC/CI - 通过GUI可调整颜色，亮度，对比度及其它调整； 4、高扩充性 - 可通过串接方式让多人同时观看； 5、分辨率视频 - 最高可达1920x1200； 6、支持DDWG (Digital Display Working Group) 的DVI兼容屏幕标准，安装简单、即插即用； 7、可支持3层占口级联-最多可提供8组信号输出； 8、串接距离：来源端至设备-1.8m, 设备至设备-5m, 设备至屏幕-5m 9、支持DDC,DDC2,DDC2B功能，HDCP兼容； | 台 | 6
9 | DVI光纤延长器 | 1、光纤延长器，四LC 光纤接口，多模光纤使用 2、长距离和高分辨率图像传输 3、支持视频分辨率最高达1920x1200/60Hz 或1080p 的高清电视 4、EDID 手动学习功能，显示发送端和接收端信号状态 5、单电源＋5V供电，最佳导热散热性能的金属外壳设计、低功耗 6、符合RoHS标准 | 对 | 10
10 | 多视频控制器 | ★1、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统； ★2、所有输入，输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇电源的主要模块为插卡式设计； 3、将输入图像数据压缩编码后通过网络传输给综合播控平台； 4、支持回显功能，和视频预监功能； 5、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰； 6、支持对输入信号通道进行字符叠加； 7、单台设备支持同时控制四组不同分辨率的信息显示终端； 8、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正； 9、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率； 10、具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制； 11、具有信号自动识别功能，信号的接入和拔出可通过软件界面进行识别； ★12、暂定36路DVI输出，暂定40路DVI输入，4路HDMI输入；4路SDI输入；4路IP输入 13、提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件备查）； | 台 | 1
11 | 综合播控系统 | 1、能够完成信号的调度和支配使用功能；支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示；支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性；支持日志记录，操作可追溯； 2、视频功能：直接点击即可调看监控视频，做到“一键调用”，方便快捷；支持预案编辑、预案一键执行；支持线选、面选、区域选择视频快速查看； ★3、提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的软件测试报告复印件并加盖生产厂家鲜章。（原件现场备查） | 套 | 1
12 | 以太网交换机 | 1、背板带宽：4.8Gbps； 2、端口结构：非模块化；电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 3、端口描述：48个10/100Mbps端口； 4、包转发率：10Mbps:14800pps；100Mbps:148800pps； | 台 | 1
13 | 以太网交换机 | 1、背板带宽：4.8Gbps； 2、端口结构：非模块化；电源电压：AC 100-240V，50-60Hz； 3、端口描述：24个10/100Mbps端口； 4、包转发率：10Mbps:14800pps；100Mbps:148800pps； | 台 | 2
14 | 控制PC | （i5、4G、1T、1G显卡/DVI/VGA/HDMI/128位宽、Win7Pro专业版）不小于22寸液晶显示器 | 台 | 1
15 | 配电柜 | ★1、配电柜容量为30KW，需提供CCC认证复印件加盖生产厂家鲜章。 2、供电方式：标准三相五线制、AC220V±15％，三相平衡供电；电压变化范围：电压：AC220V±15%，AC380V±10%，AC46~54Hz ； 3、主要元器件采用施耐德，所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准、配电柜起动时分步将显示屏幕开通，以抑制开关电源启动时的冲击电流； 4、配备的保护措施包括过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等，也配备相应的故障指示装置，方便故障的检修工作； 5、配电柜中产生各种动作逻辑，并且能够将各主要触点的逻辑状态和故障信息返回控制电脑； ★6、采用自主知识产权的PLC，信息终端分步上电并可远程开关。自带的配电柜快捷软件安装在控制电脑中。PLC控制模块具有国家发明专利，提供专利证书复印件加盖厂家鲜章，（原件现场备查）； | 台 | 1
16 | 配电柜 | ★1、配电柜容量为10KW，需提供CCC认证复印件加盖生产厂家鲜章。 2、供电方式：标准三相五线制、AC220V±15％，三相平衡供电；电压变化范围：电压：AC220V±15%，AC380V±10%，AC46~54Hz ； 3、主要元器件采用施耐德，所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准、配电柜起动时分步将显示屏幕开通，以抑制开关电源启动时的冲击电流； 4、配备的保护措施包括过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等，也配备相应的故障指示装置，方便故障的检修工作； 5、配电柜中产生各种动作逻辑，并且能够将各主要触点的逻辑状态和故障信息返回控制电脑； ★6、采用自主知识产权的PLC，信息终端分步上电并可远程开关。自带的配电柜快捷软件安装在控制电脑中。PLC控制模块具有国家发明专利，提供专利证书复印件加盖厂家鲜章，（原件现场备查）； | 台 | 1
17 | 线材等 | 特殊接口视频电缆、室内多模光纤、室内单模光纤、三相五线制动力电缆、视频接口转换卡头等 | 批 | 1
18 | 信息显示终端定制结构 | 1、指挥中心信息显示终端自重1728 kg（不含背部定制型材连接件），决策时信息显示终端自重245 kg（不含背部定制型材连接件）； 2、显示终端背部连接型材由厂家原厂定制，强度符合最终安装图纸设计要求，出厂时提供必要的连接固定件，误差精度不＞1mm； 3、承重结构—Q235-B,钢梁采用热轧或焊接H型钢，钢柱采用直缝或螺旋焊管，立柱采用Q235B冷弯薄壁型钢，制作钢结构的钢材须满足GB/T 700-1988和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-1994的规定； ★4、信息显示终端生产厂家提供安装且信息显示终端生产厂家具有国家住建部门颁发的钢结构专业承包叁级（含叁级）以上资质、安全生产许可证，提供资质复印件加盖厂家鲜章（原件现场备查）； | 套 | 1
19 | 安装调试等 | 要求原厂安装调试 | 项 | 1