**2022-2023年度冬季取暖原煤招标要求**

为解决哈尔滨市万家强制隔离戒毒所2022-2023年度冬季取暖问题，就其所需原煤进行公开招标，欢迎符合资格条件的服务供应商参加投标。

1.供暖时间。2022年10月20日零时起至2023年4月20日24时止。

2.本次招标预算金额：936300元。

3.原煤数量。1000吨原煤。

4.原煤质量。符合国家环保要求，全水≤8%，全硫≤0.8%，灰份≤14%，挥发份36%-38%，低位发热量≥4000千卡/千克，焦渣3-5，粒度≤5厘米。

5.交货方式。供货方分二批次交货，在2022年10月12日前，将原煤400吨运抵采购方指定地点。在2022年12月1日前，将剩余原煤吨运抵采购方指定地点。对不按要求完成交货的视为违约。运输、装卸、检验、过磅等费用均由供货方承担。

6.付款方式。供货方在每次将原煤运抵采购方指定地点后，采购方支付相应煤款。

7.质量保证金。质量保证金为项目总额5%，质量保证期为2023年4月20日后。如供货方不发生违约行为，本合同期满时，采购方确认无任何异议，无息返还全部质量保证金。

8.供暖要求。供货方应保质保量供应原煤，如供热期前出现气温骤降，需要提前供热，供货方应按采购方要求提前供货。

9.检测及运输。供货方提供符合技术参数要求的国家质检部门检验报告，检测费用由供货方负责。供货方负责运输，运输车辆费用及人员费用等运输产生的一切费用，均由供货方负责。

10.质量检验与计量。供货方和采购方现场对供应方供应的原煤进行质量检验，如原煤抽样低于规定采购质量标准，则视为合同失效，所产生的一切费用由供货方承担。供货方需提供每辆运输车辆的原煤计量单，供货方供应原煤的数量（吨数）须在采购方指定的地点进行过磅验收，供货方应予以配合。过磅数量由磅站和供货方双方确认签字方可生效，采购方对运煤过程进行跟踪监督。