## Sheet1
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 价格
1 | 革兰氏阳性需氧菌药敏检测板(k-2板)—手工板 | 10块/盒 | 1 | 盒 | 1627
2 | 革兰氏阴性需氧菌药敏检测板（鲍曼）—手工板 | 10块/盒 | 1 | 盒 | 1627
3 | 革兰氏阴性需氧菌药敏检测板(A5板)—全自动上机板 | 10块/盒 | 1 | 盒 | 1627
4 | 革兰氏阴性需氧菌药敏检测板（鲍曼）—全自动上机板 | 10块/盒 | 1 | 盒 | 1627
5 | 5*TBE | 500ml | 1 | 瓶 | 43
6 | 一次性无菌棉签 带折断线 | 1000支/盒 | 1 | 盒 | 910
7 | 10μL枪头（带滤芯） | 10盒／箱 | 1 | 箱 | 234
8 | 20μL枪头（带滤芯） | 10盒／箱 | 1 | 箱 | 234
9 | 100μL枪头（带滤芯） | 10盒／箱 | 1 | 箱 | 234
10 | 200μL枪头（带滤芯） | 10盒／箱 | 1 | 箱 | 234
11 | 1ml枪头（带滤芯） | 10盒／箱 | 1 | 箱 | 234
12 | 1.5ml离心管 | 500个/包 | 1 | 包 | 32
13 | 血清保存管 | 1.5ml 50个/包 | 1 | 个 | 35
14 | 一次性移液器吸头 | 20-200μl | 1 | 盒 | 16.5
15 | 一次性移液器吸头（带滤芯） | 20-200μl | 1 | 盒 | 23.4
16 | 移液枪 | 200μl | 1 | 支 | 208
17 | 移液枪 | 1000μl | 1 | 支 | 208
18 | 移液枪头 | 1000μl | 1 | 盒 | 23.4
19 | 5xTBE | 500ml | 1 | 盒 | 132
20 | 琼脂糖粉 | 100g | 1 | 瓶 | 465
21 | 无RNA酶水 | 100ml | 1 | 瓶 | 81
22 | 核酸染料 | 0.5ml | 1 | 支 | 668
23 | 5*TBE | 500ml | 1 | 瓶 | 43
24 | 蛋白多肽提取货纯化试剂 （用于普通细菌鉴定） | 1000样品/盒 | 1 | 盒 | 4050
25 | 一次性无菌规格板 | 5cm*5cm，100个/盒 | 1 | 盒 | 292
26 | 移液器吸头 | 10μl 带滤芯 | 1 | 盒 | 23.4
27 | 甲醇中1,2-二氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 81
28 | 甲醇中1,2,3,5-四氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 151
29 | 甲醇中1,2,4,5-四氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 108
30 | 甲醇中1,2,3,4-四氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 65
31 | 甲醇中1，1，2-三氯乙烷 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 49
32 | 甲醇中1，,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 108
33 | 甲醇中1,3-二氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 137
34 | 甲醇中氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 54
35 | 甲醇中苯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 32
36 | 甲醇中氯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 151
37 | 甲醇中二氯甲烷 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 43
38 | 甲醇中1，2-二氯乙烷 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 35
39 | 甲醇中四氯化碳 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 36
40 | 甲醇中1,1-二氯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 130
41 | 甲醇中顺1,2-二氯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 65
42 | 甲醇中反1,2-二氯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 49
43 | 甲醇中三氯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 43
44 | 甲醇中四氯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 43
45 | 甲醇中六氯丁二烯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 43
46 | 甲醇中1,4-二氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 81
47 | 甲醇中1,2,3-三氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 73
48 | 甲醇中1,3,5-三氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 65
49 | 甲醇中1,2,4-三氯苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 32
50 | 甲醇中六氯苯 | 100μg/ml | 1 | 支 | 27
51 | 水中草甘膦 | 100μg/ml | 1 | 支 | 92
52 | 甲醇中2,4-滴 | 100μg/ml | 1 | 支 | 92
53 | 甲醇中灭草松 | 100μg/ml | 1 | 支 | 38
54 | 甲醇中呋喃丹 | 100μg/ml | 1 | 支 | 58
55 | 甲醇中莠去津 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 108
56 | 巴氏吸管 | 3ml 加长 非灭菌 500支/盒 | 1 | 盒 | 61
57 | 甲醇中氟苯（内标） | 100μg/ml | 1 | 支 | 203
58 | 甲醇中4-溴氟苯 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 108
59 | 甲醇中1,2-二氯苯-D4 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 113
60 | 洗瓶 | 500ml | 1 | 个 | 8
61 | 甲醇中乙草胺 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 114
62 | 硫代硫酸钠 | 100g | 1 | 瓶 | 14
63 | MCS固相萃取柱 | 反相C18 500mg/6ml | 1 | 盒 | 1452
64 | 固相萃取柱 | 反相C18 500mg/6ml | 1 | 盒 | 1252
65 | 水系滤膜 | 0.45μm | 1 | 盒 | 78
66 | 水质铁质控样 | 20ml | 1 | 支 | 46
67 | 水质锰质控样 | 20ml | 1 | 支 | 46
68 | 金属混标质控样 | 20ml | 1 | 支 | 151
69 | 水质电导率质控样 | 30ml | 1 | 支 | 81
70 | 氧化还原电位标准品 | 86mv | 1 | 支 | 156
71 | 铁 | 1000µg/mL | 1 | 瓶 | 77
72 | 锰 | 1000µg/mL | 1 | 瓶 | 77
73 | EDTA二钠标准溶液 | 0.1Mol /L；500ml | 1 | 瓶 | 83
74 | 22种TVOCs混标 | 100μg/mL | 1 | 瓶 | 410
75 | 10ml离心管 | 10ml | 1 | 个 | 0.5
76 | 冻存盒 | 100/盒 | 1 | 个 | 5
77 | ORP复合电极 | 501 | 1 | 个 | 546
78 | 硼酸 | AR | 1 | 瓶 | 20
79 | 乙酸锌 | AR | 1 | 瓶 | 58
80 | 磷酸 | AR | 1 | 瓶 | 45
81 | 分液漏斗 | 250ml | 1 | 个 | 133
82 | 酒石酸钾钠 | 500g | 1 | 瓶 | 32
83 | 对氨基苯磺酰胺 | 100g | 1 | 瓶 | 39
84 | 酒石酸 | 500g | 1 | 瓶 | 108
85 | 二氮杂菲 | 5g | 1 | 瓶 | 19
86 | 乙酸铵 | 500g | 1 | 瓶 | 30
87 | 盐酸羟胺 | 100g | 1 | 瓶 | 47
88 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | 250g | 1 | 瓶 | 26
89 | 磷酸氢二钠 | 500g | 1 | 瓶 | 18
90 | 硫酸锌 | 500g | 1 | 瓶 | 27
91 | 氢氧化钠 | 500g | 1 | 瓶 | 12
92 | 移液枪 | 5ml | 1 | 个 | 311
93 | 高氯酸盐标准物质 | 20ml | 1 | 瓶 | 129
94 | 水中氯酸盐亚氯酸盐混合标准物质 | 20ml | 1 | 瓶 | 1287
95 | 氨氮标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 瓶 | 82
96 | 阴离子洗涤剂标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 瓶 | 42
97 | 亚硝酸钠标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 瓶 | 124
98 | 氟标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 瓶 | 64
99 | 甲醇种三氯甲烷 | 1000μg/mL | 1 | 瓶 | 42
100 | 甲醇中四氯化碳 | 1000μg/mL | 1 | 瓶 | 36
101 | 敌敌畏 | 1000μg/mL | 1 | 支 | 70
102 | 666、ddt混标 | 100μg/mL | 1 | 支 | 270
103 | 百菌清 | 100μg/mL | 1 | 支 | 27
104 | 甲基对硫磷 | 1.5ml | 1 | 支 | 571
105 | 七氯 | 100μg/mL | 1 | 支 | 27
106 | 马拉硫磷 | 1000μg/mL | 1 | 支 | 72
107 | 毒死蜱 | 1000μg/mL | 1 | 支 | 72
108 | 对硫磷 | 100μg/ml | 1 | 支 | 27
109 | 乐果 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 72
110 | 溴氰菊酯 | 100μg/ml | 1 | 支 | 133
111 | 2.4.6-三氯酚 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 54
112 | 五氯酚 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 82
113 | 六氯苯 | 100μg/ml | 1 | 支 | 68
114 | 苯并芘 | 100μg/ml | 1 | 支 | 108
115 | 邻苯二甲酸（2-己基）脂 | 500μg/ml | 1 | 支 | 54
116 | 22种TVOCs混标 | 100μg/ml | 1 | 支 | 7533
117 | 苯系物混标 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 182
118 | 水中挥发分标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 110
119 | 水中氰成分标准物质 | 100μg/ml | 1 | 瓶 | 246
120 | 汞标准物质 | 1000mg/l | 1 | 瓶 | 77
121 | 水中总硬度标准物质 | 20ml | 1 | 瓶 | 46
122 | 水中锰铁混合标准品 | 20ml | 1 | 瓶 | 90
123 | 水质汞标准品 | 20ml | 1 | 瓶 | 76
124 | 水质砷标准品 | 20ml | 1 | 瓶 | 76
125 | 水质铝标准品 | 30ml | 1 | 瓶 | 81
126 | EU多环芳烃固相萃取柱 | 300mg/6ml | 1 | 盒 | 1252
127 | 草酸钠标准溶液 | 0.1000mol/L | 1 | 瓶 | 59
128 | 高锰酸钾标准溶液 | c(1/5KMnO4)=0.1mol/L | 1 | 瓶 | 113
129 | 磁力转子 | 中号 | 1 | 个 | 4
130 | 盐酸N-（1-萘）乙二胺 | 10g | 1 | 瓶 | 72
131 | 花生粉成分分析标准物质 | 35g | 1 | 瓶 | 2431
132 | 水中一氯乙酸标准物质 | 2000μg/ml | 1 | 瓶 | 84
133 | 水中二氯乙酸标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 119
134 | 水中三氯乙酸标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 68
135 | 硝酸盐氮 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 77
136 | 甲醇中四氯化碳标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 122
137 | 甲醇中三氯甲烷标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 122
138 | 甲醇中三溴甲烷标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 122
139 | 甲叔丁基醚中一氯乙酸标准物质 | 1.2ml | 1 | 瓶 | 327
140 | 甲叔丁基醚中二氯乙酸标准物质 | 1ml | 1 | 瓶 | 236
141 | 无水乙醇 | 500ml 优级 | 1 | 瓶 | 15
142 | 无水硫酸铜 | 500g | 1 | 瓶 | 39
143 | 无水硫酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 14
144 | 丙烯酰胺 | 1000μg/ml | 1 | 个 | 65
145 | 氨标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 个 | 82
146 | 水中亚硝酸盐氮标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 个 | 77
147 | 水中溴酸盐 | 100μg/ml | 1 | 瓶 | 84
148 | 活性炭固相萃取柱 | 500mg/6ml | 1 | 盒 | 916
149 | 水质浊度标样 | 0.5NTU | 1 | 瓶 | 187
150 | 水质浊度标样 | 1NTU | 1 | 瓶 | 125
151 | 10ml样品管 | 10ml | 1 | 袋 | 650
152 | 泵管 | 适配仪器 | 1 | 套 | 117
153 | 大豆粉中金属混标 | 50g | 1 | 瓶 | 2600
154 | 水中一氯二氯三氯乙酸混标 | 1000mg/l | 1 | 瓶 | 1098
155 | 水中同位素内标二氯乙酸 | 1mg | 1 | 瓶 | 1521
156 | 水中同位素内标高氯酸盐 | 1.2ml | 1 | 瓶 | 2496
157 | 水质浊度标样 | 100ml | 1 | 瓶 | 212
158 | 水质浊度标样 | 100ml | 1 | 瓶 | 62
159 | 水质浊度标样 | 50ml | 1 | 瓶 | 159
160 | 甲醇中一溴二氯甲烷标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 36
161 | 甲醇中二溴一氯甲烷标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 支 | 36
162 | 二氯甲烷中环氧氯丙烷 | 1000mg/l | 1 | 支 | 62
163 | 甲醇中土臭素 | 100mg/l | 1 | 个 | 469
164 | 甲醇中2-甲基异茨醇 | 100mg/l | 1 | 个 | 312
165 | 甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 1000mg/l | 1 | 个 | 570
166 | 丙烯酰胺内标 | 1000μg/ml | 1 | 个 | 1222
167 | 空气监测标样氮氧化物 | 20ml | 1 | 个 | 95
168 | 氨标样 | 20ml | 1 | 个 | 58
169 | pH缓冲液 | 4.01 | 1 | 瓶 | 199
170 | pH缓冲液 | 7 | 1 | 瓶 | 213
171 | pH缓冲液 | 9.21 | 1 | 瓶 | 204
172 | 电导率校准液 | σ(KCl)=1413μS/cm | 1 | 瓶 | 74
173 | 50ml具塞刻度试管 | 50ML | 1 | 个 | 6
174 | 具塞刻度试管 | 15ml | 1 | 个 | 4
175 | 具塞锥形瓶 | 100ml | 1 | 个 | 16
176 | 甲酸铵 | 50g 质谱 | 1 | 瓶 | 829
177 | 测汞仪样品舟支架 | J080041 | 1 | 个 | 663
178 | 采样桶 | 5L | 1 | 个 | 25
179 | PM2.5滤膜采样盒 | 装90mm膜 | 1 | 个 | 8
180 | 取水器 | 2L 有机玻璃 | 1 | 个 | 198
181 | 热解析管 | 10支/盒 | 1 | 盒 | 3422
182 | 溶剂解析型活性炭管 | 50支/盒 | 1 | 盒 | 200
183 | 便携式扳手 | DN0015 | 1 | 个 | 527
184 | 冻存盒 | 81孔 | 1 | 个 | 5
185 | 移液枪 | 2-20μl | 1 | 把 | 208
186 | 移液枪头 | 96支/盒 不带滤芯 | 1 | 盒 | 16.5
187 | 移液枪头 | 96支/盒 带滤芯 | 1 | 盒 | 23.4
188 | 移液枪头 | 100支/盒 不带滤芯 | 1 | 盒 | 28
189 | CO2诱蚊灯套装 | 气瓶、蓄电池、充电器等 | 1 | 套 | 1620
190 | 电动吸蚊器 | 锂电池充电款 | 1 | 个 | 134
191 | 诱蚊诱卵器 | 70*100mm | 1 | 个 | 7
192 | RNAlater保存液 | 100ml | 1 | 瓶 | 360
193 | 冻存管 | 5ml 50个/包 | 1 | 包 | 14
194 | 防蚤袜 | 袜高50cm 底长29cm | 1 | 双 | 22
195 | 磁珠法组织基因组DNA提取试剂盒 | 50次 | 1 | 盒 | 750
196 | 冻存盒 | 5ml 36格 | 1 | 个 | 8
197 | 二氧化碳诱蚊灯配件套装 | 不含灯 | 1 | 套 | 1400
198 | 拆卸式捕蝇笼 | 40*25cm | 1 | 个 | 45
199 | 诱蚊灯 | LTS-M02 | 1 | 台 | 216
200 | 蟑螂捕捉器 | 14*14*4.5cm | 1 | 个 | 12
201 | 吸血昆虫光谱诱捕装置（紫外灯型） | 紫外灯 | 1 | 个 | 3074
202 | 胃蛋白酶（1:3000） | 100g | 1 | 瓶 | 158
203 | RNAlater保存液 | RP1302 100ml | 1 | 瓶 | 360
204 | 鼠袋 | 60*40cm | 1 | 个 | 16
205 | 杀虫气雾剂 | 500ml | 1 | 瓶 | 37
206 | 驱避剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 58
207 | 搪瓷盘 | 带盖 20*30*5cm | 1 | 个 | 56
208 | Hank`s液 | 500ml | 1 | 瓶 | 120
209 | β-巯基乙醇 | 100ml | 1 | 瓶 | 735
210 | Rnase-free water | 100ml | 1 | 瓶 | 81
211 | 昆虫针（微针） | 100支/罐 00＃ 长15mm 直径=0.27mm; | 1 | 罐 | 10
212 | 昆虫针（微针） | 100支/罐 0＃ 长15mm 直径=0.29mm; | 1 | 罐 | 10
213 | 昆虫针（微针） | 100支/罐 1＃ 长15mm 直径=0.32mm; | 1 | 罐 | 10
214 | 昆虫针（微针） | 100支/罐 2＃ 长15mm 直径=0.38mm; | 1 | 罐 | 10
215 | 昆虫针（微针） | 100支/罐 3＃ 长15mm 直径=0.45mm; | 1 | 罐 | 10
216 | 昆虫针（微针） | 100支/罐 4＃ 长15mm 直径=0.56mm; | 1 | 罐 | 10
217 | 昆虫针（微针） | 100支/罐 5＃ 长15mm 直径=0.71mm | 1 | 罐 | 10
218 | 强迫接触筒 | 有机玻璃 小孔1.5cm 大孔4cm | 1 | 个 | 297
219 | 37%甲醛溶液 | AR500ml | 1 | 瓶 | 15
220 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500g | 1 | 瓶 | 44
221 | 氨磺酸 | AR100g | 1 | 瓶 | 18
222 | 盐酸副玫瑰苯胺 | AR100ml | 1 | 瓶 | 74
223 | 环己二胺四乙酸二钠 | GR99.0% 100g/瓶 | 1 | 瓶 | 1983
224 | 水中二氧化硫标准溶液 | 100μg/ml | 1 | 瓶 | 81
225 | 溶液中二氧化硫（仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法） | 2支/套 | 1 | 套 | 467
226 | 吸收液中二氧化硫质量控制样品 | 2支/套 | 1 | 套 | 260
227 | EU多环芳烃柱 | 300mg/6ml 50支/盒 | 1 | 盒 | 2970
228 | 水杨酸 | AR250g | 1 | 瓶 | 30
229 | 柠檬酸钠 | AR500g | 1 | 瓶 | 52
230 | 亚硝基铁氰化钠 | AR25g | 1 | 瓶 | 107
231 | 次氯酸钠标准溶液 | 0.05mol/l | 1 | 瓶 | 38
232 | 甲醛法测定二氧化硫 | 5支/套 | 1 | 套 | 302
233 | 二硫化碳中三氯乙烯 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 43
234 | 活性炭管中三氯乙烯 | 2支/套 | 1 | 套 | 378
235 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 3个/套 | 1 | 套 | 1391
236 | PCR管 | 1000支/盒 | 1 | 盒 | 255
237 | 1.5ml离心管,低吸附 | 500支/盒 | 1 | 盒 | 45
238 | 无菌采样袋 | 500ml 10支/袋 10袋/箱 | 1 | 箱 | 547
239 | 磷酸 | 500ml | 1 | 瓶 | 45
240 | 个人辐射剂量片（圆形） | 直径4.5mm 厚度0.8mm 分散度1% GR-200A型 TLD469配套 | 1 | 片 | 21.5
241 | 米粉 | 25g/瓶 | 1 | 瓶 | 4850
242 | 水质硒质控样 | 20ml | 1 | 瓶 | 49
243 | 水质磷质控样 | 20ml | 1 | 瓶 | 49
244 | 水质铜质控样 | 20ml | 1 | 瓶 | 49
245 | 水质铅质控样 | 20ml | 1 | 瓶 | 49
246 | 水质氟质控样 | 20ml | 1 | 瓶 | 49
247 | 水质铝质控样 | 20ml | 1 | 瓶 | 81
248 | 水质电导率质控样 | 20ml | 1 | 瓶 | 81
249 | 水中亚硝酸盐氮标准溶液 | 20ml | 1 | 瓶 | 27
250 | 金标 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 275
251 | 铑标 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 594
252 | 铼标 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 140
253 | 碲标 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 76
254 | 碘标 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 76
255 | 钙 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 108
256 | 镁 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 108
257 | 钾 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 76
258 | 稀土元素标准物质 | 100μg/mL | 1 | 瓶 | 540
259 | 甲醇标准溶液 | 2ml | 1 | 瓶 | 243
260 | 五氯酚 | 2ml | 1 | 瓶 | 182
261 | 苯并（a）芘 | 2ml | 1 | 瓶 | 182
262 | 邻苯二甲酸酯 | 250mg | 1 | 瓶 | 292
263 | 666、DDT混标 | 1.2ML | 1 | 瓶 | 429
264 | 土壤质控样（GSS23） | 70g | 1 | 瓶 | 7500
265 | 水质质控样 | 100ml | 1 | 瓶 | 70
266 | Pt-Co色度标准溶液 | 20ml | 1 | 瓶 | 122
267 | 滤膜质控样 | 2支/套 | 1 | 瓶 | 860
268 | 玉米粉 | 35g | 1 | 瓶 | 2599
269 | 玉米粉 | 30g | 1 | 瓶 | 1285
270 | 玉米粉 | 35g | 1 | 瓶 | 3038
271 | 尿素 | 100mg | 1 | 瓶 | 280
272 | 溶菌酶 | 6ml | 1 | 瓶 | 110
273 | 三氟乙酸 | 500ml | 1 | 瓶 | 460
274 | 样本释放剂（真菌鉴定） | 160样品/盒 | 1 | 盒 | 2160
275 | 蛋白、多肽提取纯化试剂（分枝杆菌鉴定） | 80样品/盒 | 1 | 盒 | 1080
276 | 可重复使用不锈钢靶板 | 3块/盒 | 1 | 盒 | 24300
277 | 二氧化氯试剂 | 100次 | 1 | 盒 | 959
278 | 铁标 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 51
279 | 氟标 | 1000mg/L | 1 | 瓶 | 38
280 | 平底离心管 | 50mL 25个/包 20包/箱 | 1 | 包 | 102
281 | 尖底离心管 | 15mL 25个/包 20包/箱 | 1 | 包 | 95
282 | U型底96孔血凝板 | 1块/包 100包/箱 | 1 | 包 | 17
283 | 全自动酶联免疫仪器配套吸头 | 1000ul(URANUSAE95专用) | 1 | 箱 | 5897
284 | 磁力搅拌子 | B型 2cm | 1 | 个 | 4
285 | 基质分散固相萃取柱 | 1g/6ml 30支/盒 | 1 | 盒 | 3286
286 | 等径实验三通 | 1个/包 | 1 | 个 | 1340
287 | 过滤器 | 1000ML | 1 | 个 | 480
288 | 消解管（带刻度） | 50ML | 1 | 个 | 5350
289 | 回流漏斗 | 50ML | 1 | 个 | 420
290 | 液体石蜡 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 14
291 | 氨水 | 500mL | 1 | 瓶 | 12
292 | 碳酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 14
293 | 氯化钠 | 优级纯 500g | 1 | 瓶 | 20
294 | 冰乙酸 | 500ml | 1 | 瓶 | 20
295 | 碳酸氢钠 | 500g | 1 | 瓶 | 14
296 | 石油醚 | 500ml 30℃-60℃ | 1 | 瓶 | 14
297 | 苯 | 500ml/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 | 30
298 | 邻苯二甲醛 | 100g/瓶 化学纯 | 1 | 瓶 | 469
299 | 甲醛试剂 | 500ml/瓶 分析纯 | 1 | 瓶 | 14
300 | 氯化亚锡 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 202
301 | 纳氏试剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 116
302 | 亚甲蓝 | 25G | 1 | 瓶 | 30
303 | 对氨基苯磺酰胺 | 100g | 1 | 瓶 | 39
304 | 无水磷酸二氢钾 | 500g | 1 | 瓶 | 67
305 | 三氯化铁 | 500g | 1 | 瓶 | 30
306 | 硫酸铜 | 500g | 1 | 瓶 | 39
307 | 4-氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸盐 | 50g | 1 | 瓶 | 152
308 | 氯化钾 | 500g | 1 | 瓶 | 23
309 | 氯化铵 | 500g | 1 | 瓶 | 14
310 | 硫酸镁 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 15
311 | 高效脱水剂 | 30袋/盒 | 1 | 盒 | 1250
312 | 七氟丁酰基咪唑 | 5g | 1 | 瓶 | 1850
313 | 铬黑T | 25g | 1 | 瓶 | 17
314 | 尿素 | 500g | 1 | 瓶 | 35
315 | 氯化亚铁 | 500g | 1 | 瓶 | 41
316 | 0.2ml八连管（管） | 125条/盒 | 1 | 盒 | 950
317 | 0.2ml八连管（平盖） | 125条/盒 | 1 | 盒 | 280
318 | 血液增菌培养基 | 30ml*10瓶/盒 | 1 | 盒 | 101
319 | 一次性采样拭子 | 200支/包 | 1 | 包 | 100
320 | 甲醛试剂 | 2K201S-1-1 | 1 | 盒 | 380
321 | 咬嘴（肺功能） | 原Ⅰ、原Ⅱ | 1 | 包 | 1000
322 | 棕色多孔玻板吸收瓶 | 10ml | 1 | 个 | 50
323 | 棕色多孔玻板吸收瓶 | 20ml | 1 | 个 | 60
324 | 棕色多孔玻板吸收瓶 | 25ml | 1 | 个 | 65
325 | 玻纤滤膜 | 40mm 50片/盒 | 1 | 盒 | 40
326 | 石英滤膜 | 75mm 50片/盒 | 1 | 盒 | 28
327 | PM2.5滤膜采样盒 | 装40mm膜 | 1 | 个 | 15
328 | 氨试剂 | 1000ug/mL 50mL | 1 | 瓶 | 91
329 | 采样桶 | 2.5L | 1 | 个 | 10
330 | 活性炭管 | φ6*120mm | 1 | 盒 | 240
331 | 异丙醇 | 500ml | 1 | 瓶 | 25
332 | 含中和剂的0.03mol磷酸盐缓冲液表面涂抹采样管 | 500支/箱 | 1 | 箱 | 5000
333 | 氧化酶试纸 | 10片/瓶 | 1 | 瓶 | 51
334 | 胎牛血清 | 100ml | 1 | 瓶 | 697
335 | 伤寒副伤寒诊断试剂（肥达氏反应） | 10ml*5瓶 | 1 | 盒 | 280
336 | 伤寒副伤寒诊断试剂（外斐氏反应） | 10ml*3瓶 | 1 | 盒 | 169
337 | 志贺四种多价诊断血清 | 1ml/瓶 | 1 | 盒 | 151
338 | 志贺氏菌O抗原全套诊断血清 | 1ml*54/瓶 | 1 | 盒 | 6415
339 | 沙门A-F多价物诊断血清 | 1ml/瓶 | 1 | 盒 | 151
340 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌全套诊断血清 | 1ml*11/瓶 | 1 | 盒 | 1307
341 | 肠道致病性大肠埃希氏菌全套诊断血清 | 1ml*18/瓶 | 1 | 盒 | 2138
342 | 肠道产毒性大肠埃希氏菌全套诊断血清 | 1ml/瓶*10瓶 | 1 | 盒 | 1188
343 | 霍乱血清全套血清 | 1ml/瓶*10瓶 | 1 | 盒 | 1307
344 | O1群霍乱弧菌诊断血清3种 | 1ml*11/瓶 | 1 | 盒 | 1307
345 | 霍乱弧菌诊断血清O1群、O139群 | 1ml瓶 | 1 | 盒 | 151
346 | 霍乱弧菌诊断血清O139群 | 1ml瓶 | 1 | 盒 | 151
347 | 沙门氏菌O抗原全套诊断血清 | 2ml*60瓶 | 1 | 盒 | 16731
348 | 流脑诊断血清 | 2ml*6支/套 | 1 | 盒 | 22275
349 | 百日咳I相标准血清 | 2ml | 1 | 盒 | 4562
350 | 大肠菌群快速检测纸片（食饮具专用） | 100份/盒 | 1 | 盒 | 240
351 | 药敏接种水 | 20支/盒 | 1 | 盒 | 101
352 | 药敏接种培养液 | 10支/盒 | 1 | 盒 | 182
353 | 革兰氏染液（全套4种） | 10ml*4 | 1 | 盒 | 70
354 | 0.5%碱性复红 | 10ml/支 | 1 | 支 | 31
355 | 大肠埃希氏菌标准菌株 | ATCC25922 | 1 | 支 | 517
356 | 鼠伤寒沙门氏菌标准菌种 | ATCC14028 | 1 | 支 | 689
357 | 乙型副伤寒沙门氏菌标准菌种 | CMCC50094 | 1 | 支 | 517
358 | 伤寒沙门氏菌标准菌种 | CMCC(B)50071 | 1 | 支 | 517
359 | 金黄色葡萄球菌标准菌株 | ATCC25923 | 1 | 支 | 689
360 | 单核细胞增生李斯特氏菌标准菌种 | ATCC19115 | 1 | 支 | 689
361 | 蜡样芽孢杆菌标准菌种 | CMCC(B)63303 | 1 | 支 | 517
362 | 肺炎克雷伯氏菌标准菌种 | CMCC(B)46117 | 1 | 支 | 517
363 | 嗜肺军团菌标准菌株 | ATCC33152 | 1 | 支 | 1189
364 | 棕色玻璃瓶 | 2ml 100个/包 | 1 | 包 | 84
365 | 流感病毒分离液 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 586
366 | MDCK细胞无血清培养基 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 775
367 | 5ml一次性移液管 | 5ml | 1 | 个 | 14
368 | 胶头滴管胶头 | 200个/包 | 1 | 个 | 3
369 | 容量瓶 | 25ml 2支/盒 | 1 | 个 | 136
370 | 分液漏斗 | 500ml 磨口：24/40，4mm，四氟塞子 | 1 | 个 | 165
371 | 分液漏斗 | 250ml 磨口：24/40，4mm，四氟塞子 | 1 | 个 | 133
372 | 分液漏斗 | 100ml 磨口：24/40，2mm，四氟塞子 | 1 | 个 | 150
373 | 碳酸铵 | 100g 506-87-6 | 1 | 瓶 | 127
374 | 曲拉通 | 分子生物级 25g | 1 | 瓶 | 440
375 | 二氧化氯试剂 | 0.00 to 2.00 ppm（mg/L） CIO2 100次 | 1 | 盒 | 784
376 | (5X)TBE | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 120
377 | 庆大霉素 | 500mg | 1 | 瓶 | 200
378 | 两性霉素B | 100mg | 1 | 瓶 | 100
379 | 无RNA酶水（PCR用） | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 100
380 | 菌种运输管 | 100*0.5ml/盒 | 1 | 盒 | 3000
381 | 哥伦比亚血平板 | 10块/包 | 1 | 包 | 55
382 | 2.5L微需氧产气包 | 10片/袋 | 1 | 袋 | 300
383 | 冻存管 | 5ml 50个/包 | 1 | 包 | 14
384 | 消毒剂消毒效果评估金属片（大肠杆菌） | 34片/盒 | 1 | 盒 | 911
385 | 消毒剂消毒效果评估金属片（金色葡萄球菌菌） | 34片/盒 | 1 | 盒 | 911
386 | A组链球菌核酸检测标准品 | 16支/盒 | 1 | 盒 | 7500
387 | 金黄色葡萄球菌检测标准品 | 16支/盒 | 1 | 盒 | 7500
388 | 肠炎沙门氏菌核酸检测标准品 | 16支/盒 | 1 | 盒 | 7500
389 | 副溶血性弧菌核酸检测标准品 | 16支/盒 | 1 | 盒 | 7500
390 | 高峰淀粉酶 | 100g | 1 | 瓶 | 180
391 | 乳粉中水分和灰分 | 50g | 1 | 瓶 | 832
392 | 奶粉中蛋白质 | 10g | 1 | 瓶 | 1235
393 | 奶粉中维生素B1B2 | 40g | 1 | 瓶 | 800
394 | 维生素B1 | CAS:67-03-08 100MG | 1 | 瓶 | 176
395 | 维生素B2 | CAS:83-88-5 100MG | 1 | 瓶 | 117
396 | 亚硝酸盐标准物质 | 100μg/ml | 1 | 瓶 | 36
397 | 阴离子洗涤剂标准物质 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 42
398 | 氟标准样品 | 1000μg/ml | 1 | 瓶 | 64
399 | 水质浊度标样 | 20.3NTU | 1 | 瓶 | 94
400 | 二硫化碳 | 500mL | 1 | 瓶 | 546
401 | 蒸馏水 | 500ml×24瓶 | 1 | 箱 | 72
402 | 海砂 | 500g | 1 | 瓶 | 44
403 | 乙酸镁 | 分析纯 500g | 1 | 瓶 | 27
404 | 硅胶 | 500g | 1 | 瓶 | 17
405 | 硫酸标准溶液 | 0.5mol/l 500ml | 1 | 瓶 | 84
406 | 甲基红指示剂 | 25g | 1 | 瓶 | 42
407 | 亚甲基蓝指示剂 | 25g | 1 | 瓶 | 25
408 | 溴甲酚绿指示剂 | 10g | 1 | 瓶 | 76
409 | 棕色具塞试管 | 25ml | 1 | 个 | 14
410 | 硫酸锌 | 500g | 1 | 瓶 | 27
411 | 棕色进样瓶 | 10ml 100个/盒 | 1 | 盒 | 360