## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  |  |  | 标段：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
喷淋
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 187.74
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 56.14
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 35.61
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 9.41
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 10.95
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 9.44
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 9.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  |  |  | 标段：2022年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 51.15
9 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：DN15闭式玻璃喷头 2.规格：吊顶型 3.其他：红色玻璃泡，作用温度为68℃ |  | 个 | 84
10 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：DN15闭式玻璃喷头 2.规格：直立型(K=80) 3.其他：红色玻璃泡，作用温度为68℃ |  | 个 | 24
11 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
12 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:电动信号阀 2.型号、规格:DN125 3.连接方式:沟槽连接 |  | 个 | 1
13 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:试水阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 1
14 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | m2 | 74.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  |  |  | 标段：2022年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心维修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:综合考虑 |  | kg | 119.35
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 119.35
17 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 1
分部小计
消火栓
18 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 1.84
19 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 3.69
20 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓单栓 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘 3.消火栓箱材质采用钢-不锈钢箱，内配DN65的30m长消防软管卷盘，水枪口径为19mm，25米长DN65衬胶水龙带，消火栓箱内设报警按钮。 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  |  |  | 标段：2022年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心维修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | m2 | 1.9
22 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
23 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  |  |  | 标段：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.47
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  | 标段：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心-消防工程 |  |  | 标段：2024年度哈尔滨消防救援支队营房全媒体中心维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13