## 全自动血型分析仪（Galileo NEO ）等设备校准维修
全自动血型分析仪（Galileo NEO ）、血小板振荡仪（PC4200i/PC3200i/PC1200i）等设备校准维修
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 投入使用年份 | 台数 | 主要配件名称
1 | 全自动血型分析仪 | Galileo NEO | 美国美德声科学技术公司 | 2015-2017 | 3 | 设备校准、血型仪加样针、血型仪三通阀、500微升注射器、1000微升注射器、样本架、微孔板架、60泵、30泵
2 | 血小板振荡仪 | PC4200i/PC3200i/PC1200i | HOLMER | 2009-2019 | 7 | 主控板、温控仪、轮子、电池、制冷压缩机、控制器、风扇电机、
3 | 自动配平仪 | WG-PPY-Ⅳ | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | 2012-2013 | 2 | 设备校准、配平仪主板，称重传感器，显示屏，按键板，托盘
4 | 冷库 |  | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | 2020 | 1 | 融霜加热管 1000W、制冷剂 R404A、冷库防水防潮灯、低温润滑油脂、血浆库塑料盘、伺服电机 750W、伺服电机 400W、传感器 D61、传感器 T61、传感器 E2BM12、血液库风机 Ф300、血浆库风机 Ф550、血液库机组风机 Ф450、血浆库机组风机 Ф710、滑块(X轴)、滑块 (Z轴) 、滑块(A轴)
5 | 冷沉淀凝血因子制备仪 | ZBK-LCD-A1 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 2022 | 2 | 设备校准、水位传感器、称重传感器、称重传感器控制板、热合机、定时器、温控器、压缩机、电磁阀、水泵、控制主板
备注：以上仅为部分易损配件，保修范围包括但不限于以上内容，配件维修校准为同年份更换配件的市场平均价格。

## 核酸血液筛查系统（COBAS S201）等设备校准维修
核酸血液筛查系统（COBAS S201）等设备校准维修
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 投入使用年份 | 台数 | 主要配件名称
1 | 核酸血液筛查系统 | COBAS S201 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 2014-2015 | 2 | 设备校准、针拖、taqman热模块、空气泵 、Z马达
2 | 全自动加样仪 | STAR | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 2014-2015 | 2 | 设备校准、加样枪1000ul 、通道控制板、通道Z电机、X臂初始位置传感器
3 | 大容量低温离心机 | 6000i/12BP/16BP | Thermo | 2002-2023 | 12 | 设备校准、压缩机，温度传感器，散热风扇（大小），主板，门锁，吊杯，衬杯，交流接触器，不平衡开关，刹车电阻，显示板
4 | 小型干式生化仪 | C300 | 艾康生物技术有限公司 | 2018 | 2 | 设备校准、主板、LCD液晶显示屏
5 | 空气消毒机 | KT-B80/YKX-Y100/YKX-B-600/YKX-B-800 | 巨光/肯格王 | 2005-2023 | 62 | 紫外线灯管、电机、显示电器、主板等
6 | 采血秤 | CZK-IIC | 苏州市医用仪器厂 | 2015-2020 | 56 | 传感器、电路板等
7 | 无菌接管机 | CompoDock/TSCD-11 | 费森尤斯卡比/泰尔茂比斯特 | 2010-2017 | 5 | 费森：热电极、加热片 泰尔茂:通热片推送组件、熔接片卡槽、熔接片连接部件等
8 | 二氧化碳培养箱 | THERMO 311 | 赛默飞 | 2009 | 2 | 维修及显示面板、气压阀等维修
备注：以上仅为部分易损配件，保修范围包括但不限于以上内容，配件维修校准为同年份更换配件的市场平均价格。

## 全自动酶标仪（FAME2430）设备校准及维修保养
全自动酶标仪（FAME2430）设备校准维修
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 投入使用年份 | 台数 | 主要配件名称
1 | 全自动酶标仪 | FAME2430 | HAMILTON公司 | 2013-2023 | 6 | 设备校准、FAME新型真空泵、FAME蠕动泵、FAME洗液泵、FAME孵育控制板、FAME洗板头、FAME分配器X向运动驱动电机
备注：以上仅为部分易损配件，保修范围包括但不限于以上内容，配件维修校准为同年份更换配件的市场平均价格。

## 全自动核酸提取仪（Wan-Tag-1.0）及医用低温保存箱等设
全自动核酸提取仪（Wan-Tag-1.0）、医用低温保存箱（DW-25L282/DW-40W100）等设备校准维修
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 投入使用年份 | 台数 | 主要配件名称
1 | 全自动核酸提取仪 | Wan-Tag-1.0 | 厦门优迈科医学仪器公司 | 2015-2020年 | 2 | 设备校准、200平台年维护包、提取仪Z轴总成、天平校正费
2 | 荧光定量PCR扩增仪 | BIO-RAD CFX-96/power cycler/2720/9700 | 伯乐生命医学产品（上海）有限公司、耶拿分析仪器公司、Applied Biosystems | 2016-2020年 | 7 | 设备校准、灯泡、荧光定量PCR仪整体校正
3 | 半自动生化分析仪 | RT9000/BA-88A | 雷杜/深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2009-2020年 | 21 | 设备校准、光源组件、CPU板、比色池、保险管、蠕动泵
4 | 低温、低速离心机 | XZ-4m/8730/TDZ4WS/BASO2020-2 | 长沙湘仪离心机仪器有限公司/久保田（中国）投资有限公司/长沙湘智离心机仪器有限公司 | 2014-2023年 | 42 | 设备校准、转子、控制面板、开关、自控锁、离心机盖支架、压缩机
5 | 4040半自动生化分析仪 | 4040 | 北京瑞尔达生物科技有限公司 | 2019年 | 2 | 设备校准、灯泡、比色池、保险管、主板、温控板、LED光源、比色光路
6 | 医用冷藏箱 | MBR-506D(H)/MPR-312DLN-PC/MBR-107D（H）/MPR-3110/HYC-360/HXC-258/HXC-358 | 松下冷链（大连）有限公司/三洋株式会社/青岛海尔特种电器有限公司 | 2006-2023年 | 64 | 压缩机、氟利昂、开关、电池
7 | 医用低温保存箱（冰柜-80） | MDF-382E(CN)/MDF-073V | 松下冷链（大连）有限公司 | 2015年 | 7 | 压缩机、氟利昂、开关、风扇
8 | 医用低温保存箱（冰柜-20） | MDF-U339-C（-20） | 松下冷链（大连）有限公司 | 2015年 | 19 | 压缩机、氟利昂、开关、风扇
9 | 医用低温保存箱（冰柜-40） | DW-25L282/DW-40W100 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2017-2019年 | 3 | 压缩机、氟利昂、开关、风扇
10 | 冷库 |  | 哈尔滨洛恩商贸有限公司/天津天商冰源科技发展有限公司 | 2005-2018年 | 5 | 压缩机显示屏、压缩机电路板、压缩机机体、压缩机电磁阀、风机风扇、风机翅片、风机加热管、控制系统触摸屏、控制系统PLC系统、控制系统电路系统
11 | 血浆速冻机 | SDJ-20 | 天津天商冰源科技发展有限公司 | 2010年 | 2 | 设备校准、压缩机阀片、压缩机阀板、压缩机吸气过滤网、压缩机气缸密封垫、压缩机中冷器、压缩机中冷器阀门、压缩机壳体、压缩机整机，冷凝风机电机，蒸发器，冷风机整机，制冷剂（进口），专用进口冷冻油，触摸屏显示器，触摸屏控制器，触摸屏整体，感温头，门铰链
12 | 平板血浆速冻机 | MBF-21 | 卢森堡医疗产品有限公司 | 2007-2018年 | 3 | 设备校准、气液分离器，高压软管，低压软管，膨胀阀，电磁阀，电磁阀底座，升压马达，显示屏，接触器，马达
13 | 低温融化箱 | CT-4T.6C | 深圳市达科为生物技术有限公司 | 2007-2018年 | 6 | 设备校准、水泵，实验室橡胶管
14 | 热合机 | SE250/SE-160/SE-260/M-60 | 韩国森通/费森尤斯卡比 | 2009-2023年 | 21 | 台式热合头、能量板、滤波板
15 | 手持热合钳 | SE700 | 韩国森通 | 2015-2023年 | 14 | 电池、热合头、能量板、射频线
16 | 全自动生化分析仪 | BS-220 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2019年 | 1 | 设备校准、校准品、灯泡、保险管
17 | 全自动酶标仪 | PHOMO | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 2019年 | 2 | 设备校准、光源、光源控制板、光栅、光学基座、开关
18 | 气溶胶吸附器 | QRJ-128 | 山东博科生物产物有限公司 | 2020年-2023年 | 10 | 紫外线灯、过滤网
19 | 温度监控模块 | YB-HC004-00 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2014-2023年 | 89 | 设备校准、采集模块、中继模块、报警模块
20 | 96道DNA测序仪 | 3730 | ABI公司 | 2017年 | 1 | 设备校准、灌胶系统、光路感应器、96道毛细管
21 | 全自动核酸单检设备 | PANTHER | 豪洛捷公司 | 2022年 | 1 | panther本体、触控屏、扫码枪、架子、孵育器、独立式温度监控仪、次氯栓钠储存桶
22 | 低温料理台 | BJPX-PD-D | 山东博科科学仪器有限公司 | 2023年 | 2 | 维修及校准
23 | 免疫血清学离心机 | KA-2200 | 久保田商事株式会社 | 2000年-2023年 | 6 | 维修及校准
24 | 血液检测试剂存储设备 | ZK-G20AXY01U | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2023年 | 1 | 设备校准、压缩机阀片、压缩机阀板、压缩机吸气过滤网、压缩机气缸密封垫、压缩机中冷器、压缩机中冷器阀门、压缩机壳体、压缩机整机维修等
25 | 医用离心机孵育器 | ID-incubator L | 美国伯乐 | 2023 | 1 | 离心机部分、盖子、按键、加热系统，定期的校准及随时维修
26 | 人脸测温仪 | YT-ARCE08 | 玉途 | 2023 | 3 | 设备维修
27 | 医疗推车、治疗车、不锈钢手推车 | PLA150Y-T3、SOAR一C054、TC18小号 | 连和、德任康、衡水明德 | 2007年-2023年 | 6 | 设备维修
28 | 压力灭菌器 | BKQ-B50II | 山东博科科学仪器有限公司 | 2023年 | 3 | 设备维修
备注：以上仅为部分易损配件，保修范围包括但不限于以上内容，配件维修校准为同年份更换配件的市场平均价格。

## 全自动红细胞处理系统（ACP215)等设备校准维修
全自动红细胞处理系统（ACP215)、免疫分析加样系统等设备校准维修
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 投入使用年份 | 台数 | 主要配件名称
1 | 全自动红细胞处理系统 | ACP215 | 美国血液技术公司 | 2010-2016年 | 3 | 设备校准、电源开关组件、泵、数据卡、电路感应器、排线
2 | 免疫分析加样系统 | Freedomevo | 帝肯（上海）贸易有限公司 | 2013-2017年 | 6 | 设备校准、全自动酶联免疫加样设备维护包（注射器8支、三通阀8个、Diti套件8支、长加样管路8条、短加样管路8条、洗站废液管1条、快洗泵管路1条）、加样系统，比色系统，洗板器
3 | 全自动血细胞分析仪 | LH750/780 | 贝克曼库尔特有限公司 | 2016-2017年 | 2 | 设备校准 、自动进样穿刺针、三通阀、夹管阀、红细胞注射泵、白细胞注射泵、真空调节阀、吸样泵、试剂液位传感器、分析器，稀释器，仪器电源,VCS模块等维修
4 | 辐照仪 | BLOBEAM8000/BIDBEAMGM8000 | 德国STSGMAH | 2004-2017年 | 2 | 设备校准、定位接近开关（左）、定位接近开关（右）、放射源接近开关、辐照仓旋转增量编码器、辐照杯旋转增量编码器、阻尼器（左）、阻尼器（右）、辐照杯、电源模块、UPS不间断蓄电池、辐照剂量指示条、辐照剂量刻度校准、年度维保
5 | 三分类血细胞分析仪 | ABX MICROS 60 | 法国Horiba ABX诊断公司 | 2018年 | 4 | 设备校准、样本针、电磁阀、管路、年保养包
6 | 全自动血凝仪 | SF-8100 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2023年 | 1 | 设备维修校准、加样系统
7 | 配液仪 | F3000 | 烟台海深威医学技术有限公司 | 2016-2017年 | 2 | 设备校准、保险管、进液泵、控制板
8 | 全自动细菌培养仪 | BacTIAlLERT3D | 梅里埃诊断产品有限公司 | 2016年 | 1 | 设备校准、温度控制系统
9 | 超纯水设备 | WJ-ROl-500EDl/WJ-RO-150A | 杭州万洁水处理设备有限公司 | 2015-2016年 | 2 | 水泵、石英砂、树脂、离子交换盐、反渗透膜、过滤器
10 | 流式点阵仪 |  | BD公司 |  | 1 | 设备校准、探针、光学感应系统、管路
11 | 全自动标本处理系统 | APS | 烟台海深威医学技术有限公司 | 2016年 | 2 | 电机、排线、感应器、扫描仪
12 | 全自动开盖机 | DC-1 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 2015-2018年 | 5 | PVC传送带、净化单元、PCBA主板、微动开关、盖夹具、管夹具、接盖槽、光电开关
13 | 全自动盖盖机 | APS-C | 烟台海深威医学技术有限公司 | 2017年 | 1 | 电机、排线、感应器、扫描仪
14 | 全自动真空采血管脱帽机（直拔帽） | KG-12L | 珠海倍健电子科技有限公司 | 2014年 | 2 | 螺纹杆、施帽齿轮、电机板、顶杆座、机壳
15 | 智能采血机器人 | Genius-I | 四川南格尔生物科技有限公司 | 2021年 | 1 | 设备校准、真空取样器固定支架、白色胶管、热合刀片
16 | 全自动全血成分分离机 | Sepamatil-SL(III) | LMB科技股份有限公司 | 2015-2017年 | 16 | 设备校准、电脑主板，PC104，DDP，称重主板，E光感板，卡钳装置，高频发射器，热合主板，连接器，挤压板螺丝，线性电位器，扫描枪，风扇，POWER DP2.0，C盘，重量传感器，压缩机，压缩机油，气管，保险丝
17 | 生物安全柜 | BHc-1300/HR40-ⅡB2/11230BBC86 | 上海跃进医疗设备厂/青岛海尔特种电器有限公司/山东博科生物产物有限公司 | 2006-2023 | 5 | 设备校准、过滤网、紫外线灯
18 | 水浴振荡器 | HZS-H | 哈东联 | 2018 | 1 | 设备校准、加热电阻丝、胶管
19 | 放散加温仪 | Thermomixer | 北京路科顺高新技术有限公司 | 2019 | 1 | 设备校准、加热电阻丝、按键
20 | 核酸测定仪 | NanoDrop 2000 | Thermo Seientific | 2001 | 1 | 设备校准、加样感应器、
21 | 恒温混匀仪 | 22331 Hambung | eppendorf | 2004 | 1 | 设备校准、转轴、电路系统
22 | 净化工作台 | HJ-CJ-2D | 苏净净化设备有限公司 | 2011 | 1 | 设备校准、控制面板，电路板、紫外灯、排风系统
23 | 恒温水浴箱 | DK-8A/HHW21-600 | 上海跃进医疗器械厂/天津天泰仪器有限公司 | 2004-2021 | 2 | 设备校准、加热电阻丝、胶管
24 | 基因扩增仪 | PTC-240/PTC-225 | BIO-RAD/MJ | 2006-2009 | 2 | 设备校准、温控系统、仪器盖
25 | 微孔板恒温振荡器（孵育器） | ST70-2 | 常州中诚仪器制造有限公司 | 2014 | 1 | 设备校准、加热系统、按键、电路
26 | 微柱凝胶卡孵育器 | SP32 | BIOVVE | 1996 | 2 | 设备校准、加热电阻丝、按键
27 | 血型及配血离心孵育工作组 | Ortho workstation | OCD | 2017 | 1 | 设备校准、离心机部分、盖子、按键
28 | 离心机孵育器 | ID-Centrifuge L 、 ID-Incubator L | 美国伯乐 | 2023 | 1 | 设备校准及维修
29 | 全自动生化分析仪 | COBAS8000 C702 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司 | 2014年、2022年 | 2 | 设备校准、全自动生化分析仪进液导联排线、全自动生化分析仪全自动进样针、全自动生化分析仪全自动试剂针、全自动生化分析仪灯泡、全自动生化仪校准品
30 | 流式细胞仪 |  |  |  | 1 | 设备校准及维修
备注：以上仅为部分易损配件，保修范围包括但不限于以上内容，配件维修校准为同年份更换配件的市场平均价格。

## 设备计量检定
设备计量检定
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 预估数量
1 | 温湿度表 | 182051 | KTH-1 | 天津凯隆达 | 61
2 | 温度记录仪 | BX114 | / | HUATO | 6
3 | 体温计 | 38 | 内标式 | 安徽方达药械股份有限公司 | 22
4 | 数字温度计 | 41341199WS | 54IIB | FLUKE | 2
5 | 普通玻璃液体温度计 | BL21 | 棒式 | / | 48
6 | 电子温度计 | BX02 | BT-1 | Elitech | 15
7 | 冰箱室温多用温度计 | BX69 | 220 | 北京康威仪表有限责任公司 | 102
8 | 转速表 | 1902039 | 931 | FLUKE | 1
9 | 移液器 | YE179AG0004919 | （100~1000）μL | DRAGON | 66
10 | 移液器 | R28408E | （10~100）μL | eppendorf | 60
11 | 微电脑采液控制器 | CZ2C1801317W | CZK-IIC | 苏州市医用仪器厂 | 50
12 | 秒表 | / | XL-009A | / | 1
13 | 浮标式氧气吸入器 | 01510514 | 2L | 衡水 | 20
14 | 电子天平 | 00109 | DT-501A | 常熟市佳衡天平仪器有限公司 | 6
备注：以上器具仅为预估数量，包括但不限于以上内容。

## 血液筛查核酸实验室日常维护及维修
血液筛查核酸实验室日常维护及维修
序号 | 设备名称 | 主要内容 | 使用年限 | 数量 | 主要配件名称及预估数量
1 | 核酸实验室 | 1、维护范围包括核酸实验室范围内的各个房间、专用走廊、缓冲间等辅助区域及机房空调设备等；2、区域内围护结构的维护保养（包括门、窗、锁等）；3、区域内送、排风、洁净空气处理机组（包括初效、中效）的维护保养；4、区域内水系统的维护保养（包括给排水管道、阀门等维护）；5、区域内自控系统及其调节设备的维护保养（包括空调排风、排风过滤器滤芯）；6、区域内电气设备及灯具、插座、控制开关的维护保养；7、负责保养期区域内工程系统设施运行期间的日常巡检和维护保养，随时进行核酸实验室内各项参数的修正，提供核酸实验室维护检查记录；8、在维护过程中更换下来的耗材，必须进行妥善处理，保证生物安全；9、每月新风过滤器清洁一次，3个月更换一次；10、新风空调箱的维护；11、排风箱的维护；12、区域内各房间围护结构；13、洁净空气处理机组维护。 | 2016年-至今 | 3 | 洁净空调系统3套 、中效排风系统3套 、自动控制系统3套、 电气系统3套 、污水处理系统1套、区域内消杀处理24次 、初效过滤器672套 、中效过滤器96套、 无隔板高效过滤器36套 、维护所需人工费、高压喷雾加湿器1套、电加热系统1套、排水管改造1套等。
备注：以上仅为部分易损配件，保修范围包括但不限于以上内容，配件维修校准为同年份更换配件的市场平均价格。