| 序号 | 服务名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家具搬家服务 | - 在拆卸、包装、搬运、安装、调试等环节，发生的所搬运物品的损失均由中标人赔偿，中标人可购买相关的货运险等保险； - 在拆卸及搬运过程中易损件经双方评估后确认易损程度，如由搬运方造成损坏的，搬运方应承担赔偿费用； - 搬运过程中发现任何损坏物品、建筑物及设施设备，第一时间通知采购人需要双方进行确认； - 参与搬迁工作人员做好安全教育已投保人身意外险，按规定穿戴劳保工作服、工作鞋，戴安全帽等防护用品，中标人所有作业人员自身的安全由中标人自行负责； - 所有工作人员必须着统一工服，服从现场负责人的统一调度和安排，实行分组、分项目开展工作； - 预估每天安排车辆进行装载运输，根据现场实际的装载情况，适当地增加车辆 ；安排车辆和人员必须能够满足采购人的需要，达到全天人员和车辆满负荷，不能出现货等车等人现象； - 物品搭配以及装载原则：大不压小，重不压轻，木不压纸，分类码放，尖锐物品必须进行防护，贵重物品和有危险性的物品单独运输。 - 选用健康、无任何敏感症状员工进行搬迁作业； - 项目结项后，双方主要负责人，对本次搬迁项目进行验收，确保无事故、无服务质量问题后方可结算； - 作业条件：供应商须确保所派遣全部搬迁相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其他楼层正常办公区域，不对正常办公进行干扰； - 搬迁产生的垃圾由中标人负责清运。 - 搬迁现场少量设备、物品因遗漏未列入附件清单的也包含在本次搬迁范围及合同总价中。 - 中标价格包含运费、人工费、楼层差价及搬运人员保险等一切费用，搬运期间所发生的意外事故均由中标单位负责，与医院方无关； - 中标方必须在院方指定的时限内完成搬迁，保证每天的出车及工人数量。 15、1、老院区（道外区靖宇街119号 ）—新址（道外区-北岗路与水泥路交叉路口往东约170米）： - 方舱医院（哈尔滨市平房区方舱医院 黑龙江省哈尔滨市平房区国际开发 开放总部大厦）—新址（道外区-北岗路与水泥路交叉路口往东约170米）：16、投标企业需要对医疗器械进行包装及运输过程中防震荡保护措施。 17、具体搬运物件详见明细。 |
| 2 | 其他要求 | 1、设备移机至哈尔滨市区内院方指定地点搬运； 2、报价包含：拆卸、运输、安装、调试费、保险费等； 3、其中核磁1台由院方对接厂家进行拆解、安装、调试我方负责搬出、搬入、通道墙面拆除及恢复； 4、除核磁共振外，其他设备由我方进行拆解、运输、安装、调试，部分设备需院方协调，由厂家提供技术指导； 5、热消水处理，我方负责血透室水处理热消毒管路铺设，预处理耗材更换，设备拆装调试，最后出水质检测报告，包含施工费，材料费，运费等； 6、核磁共振当前液氦液面为 74.8%，因移机需要，预计加注液氦 500L以上，包含运输加注和氦气。加注数量以实际加注量为准。 7、设备移机时间：根据院方需求指定时间。 |

附件2.医疗设备、物品明细

明细

通用设备类

| 资产名称 | 原值 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| VCD 汇总 | 1,400.00 | 1 |
| 磅秤 汇总 | 200 | 2 |
| 壁扇 汇总 | 344 | 3 |
| 变压器（配电箱） 汇总 | 1,200.00 | 1 |
| 冰柜 汇总 | 2,480.00 | 1 |
| 冰箱 汇总 | 14667 | 11 |
| 不间断电源 汇总 | 763 | 1 |
| 车辆收费手持机 汇总 | 5,500.00 | 1 |
| 传真机 汇总 | 800 | 1 |
| 打印机 汇总 | 79590 | 45 |
| 大双槽洗刷台 汇总 | 1,670.00 | 1 |
| 单槽（介入刷手槽） 汇总 | 2,800.00 | 1 |
| 单槽洗刷台 汇总 | 1,330.00 | 1 |
| 点钞机 汇总 | 53,680.00 | 32 |
| 电话机 汇总 | 1485 | 22 |
| 电话机（子机） 汇总 | 800 | 1 |
| 电话机（子母机） 汇总 | 1,500.00 | 1 |
| 电机 汇总 | 2896 | 4 |
| 电烤炉 汇总 | 2,000.00 | 1 |
| 电暖风 汇总 | 187 | 1 |
| 电暖器 汇总 | 5740 | 12 |
| 电扇 汇总 | 6390 | 38 |
| 电扇(壁扇） 汇总 | 130 | 1 |
| 电扇（壁扇） 汇总 | 162 | 2 |
| 电视 汇总 | 30,950.00 | 12 |
| 对讲机 汇总 | 1020 | 3 |
| 分气缸 汇总 | 2,800.00 | 1 |
| 风机 汇总 | 19549 | 9 |
| 服务器 汇总 | 19,190.00 | 2 |
| 复印机 汇总 | 10,900.00 | 2 |
| 给水控制器 汇总 | 700 | 1 |
| 工作车 汇总 | 910 | 1 |
| 海尔热水器 汇总 | 1,249.00 | 1 |
| 合梯 汇总 | 500 | 1 |
| 和面机 汇总 | 3,000.00 | 1 |
| 幻灯机 汇总 | 300 | 1 |
| 激光打印机 汇总 | 2610 | 3 |
| 监控器 汇总 | 6,008.00 | 3 |
| 监视器 汇总 | 22,440.20 | 12 |
| 监视摄像机 汇总 | 570 | 1 |
| 交换机 汇总 | 1,970.00 | 1 |
| 绞肉机 汇总 | 624 | 1 |
| 净水器 汇总 | 720 | 1 |
| 开水器 汇总 | 38,000.00 | 12 |
| 烤箱 汇总 | 6,500.00 | 1 |
| 刻录机 汇总 | 460 | 1 |
| 空调 汇总 | 29,776.00 | 11 |
| 扩大机 汇总 | 322 | 1 |
| 联想电脑 汇总 | 3,500.00 | 1 |
| 炉具（双眼） 汇总 | 750 | 1 |
| 排烟罩 汇总 | 1060 | 2 |
| 配膳车（垃圾车） 汇总 | 1000 | 2 |
| 平板车 汇总 | 920 | 1 |
| 气锅 汇总 | 1,600.00 | 1 |
| 热风幕 汇总 | 2,900.00 | 1 |
| 热敏打印机 汇总 | 17,940.00 | 12 |
| 热水器 汇总 | 7,088.00 | 5 |
| 入口控制机 汇总 | 8,500.00 | 1 |
| 三眼油气两用灶 汇总 | 11,200.00 | 2 |
| 扫描仪 汇总 | 2660 | 3 |
| 摄像机 汇总 | 840 | 2 |
| 手持收费机 汇总 | 5,500.00 | 1 |
| 手电钻 汇总 | 259 | 1 |
| 疏通机 汇总 | 920 | 1 |
| 刷卡机 汇总 | 990 | 3 |
| 双槽 汇总 | 6,600.00 | 3 |
| 双门蒸柜 汇总 | 11,200.00 | 1 |
| 水泵 汇总 | 5140 | 5 |
| 水槽 汇总 | 7,700.00 | 2 |
| 送饭车 汇总 | 7930 | 3 |
| 送水车（垃圾车） 汇总 | 625 | 1 |
| 调料车 汇总 | 2,700.00 | 2 |
| 万年历 汇总 | 1,040.00 | 1 |
| 网络集成器 汇总 | 555 | 1 |
| 微机 汇总 | 169,110.00 | 39 |
| 稳压电源 汇总 | 756 | 1 |
| 污物车（不锈钢） 汇总 | 2,100.00 | 1 |
| 无菌车（不锈钢） 汇总 | 4,800.00 | 2 |
| 吸尘器 汇总 | 2045 | 3 |
| 洗衣机 汇总 | 800 | 1 |
| 显示器 汇总 | 17990 | 18 |
| 消毒柜 汇总 | 3950 | 2 |
| 消费管理系统（微机1台、刷卡机5台） 汇总 | 11,840.00 | 1 |
| 小键盘 汇总 | 780 | 2 |
| 巡环风 汇总 | 5,600.00 | 2 |
| 压面机 汇总 | 3,000.00 | 1 |
| 移动硬盘 汇总 | 1790 | 3 |
| 音箱 汇总 | 11,979.50 | 2 |
| 音箱（调音台） 汇总 | 10,355.00 | 1 |
| 饮水机 汇总 | 3553 | 8 |
| 饮水机（开水器） 汇总 | 3,200.00 | 1 |
| 硬盘 汇总 | 14560 | 7 |
| 油气大锅灶 汇总 | 8,760.00 | 2 |
| 增压泵 汇总 | 380 | 1 |
| 帐篷 汇总 | 873 | 3 |
| 针式打印机 汇总 | 23,250.00 | 13 |
| 支票打字机 汇总 | 700 | 1 |
| 主机 汇总 | 18,610.00 | 11 |
| 装订机 汇总 | 2,498.00 | 2 |
| 总计 | 823,178.70 | 455 |

| 资产名称 |  |  |  |  |  |  |  | 原值 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保险柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 1,390.00 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 操作台 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 12,050.00 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 操作台（仪器柜） 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 茶几 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 439.36 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 处置台 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 2,180.00 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 床垫 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 3,826.00 |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 床头柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 大病志卡片柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 326 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 大头椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 5820 |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 电镀椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 电视柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 方凳 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢化椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 4,760.00 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 会议椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 金库 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 1180 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 沙发 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 8560 |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 铁床 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 铁床头柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 15,240.00 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 铁卷柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 7251 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 铁物品柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 铁衣柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 11480 |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 微机椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 4005 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 微机桌 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 15978 |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 物品柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 5256 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 物品柜（小柜） 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 小凳 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 小柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 鞋柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 鞋柜（挂鞋柜） 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 衣柜 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 26,202.00 |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 衣架 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 衣架（铁晾衣架） 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 椅子 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 3088.5 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 院长椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 1,100.00 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 长条椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 1,400.00 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 长型沙发 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 14116 |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 折床 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 转椅 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 13920 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 桌子 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 16964 |  |  | 127 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 182051.86 |  |  | 812 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  | 磁共振 |  |  | Ingenia 3.0T |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 螺旋64排CT |  |  | Ingenuity CT |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 双板悬吊DR |  |  | DX-D600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 纯水处理系统 |  |  | KHS-600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 热消毒水处理 |  |  | RO-280H-60 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 实时荧光定量PCR仪 |  |  | AGS8830-16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 全自动生化诊断仪 |  |  | LABOSPECT 008 AS |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 全自动血凝分析仪 |  |  | CS-5100 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 血气分析仪 |  |  | ABL9 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 血培养仪 |  |  | bact/ALERTR 3D |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 全自动生化分析仪 |  |  | AU680 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 全自动血液分析流水线 |  |  | BC-6800plus/SC |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 尿液分析流水线 |  |  | UC-1800+UD-1320 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 血流变分析仪 |  |  | SA-9800 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 全自动化学发光仪模块 |  |  | autolumo A2000 plus |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 微量元素分析仪 |  |  | BH5500S |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 生物安全柜 |  |  | BSC-1500 BSC-1100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 |  | 全自动免疫印迹分析仪 |  |  | tenfly phoeni X-A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 医用冰箱 |  |  | HYC-940 391x3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 20 |  | 离心机 |  |  | 150、100、24x2、56x2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 21 |  | 生物安全型压力锅 |  |  | MOST L |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 22 |  | 不锈钢病历车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 23 |  | 不锈钢抢救车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 不锈钢治疗车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 25 |  | 处置台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 |  | 不锈钢操作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 不锈钢诊查床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 28 |  | 不锈钢床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 29 |  | 护理床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 30 |  | 床头柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 31 |  | 器械柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 药品柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 餐桌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 34 |  | 移动餐桌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 35 |  | 超声诊断仪 |  |  | NEM1017 SSA-550A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 掌上彩超 |  |  | RZ-WD4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 床旁B超（3探头） |  |  | VINNO A5E |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 除颤仪 |  |  | S6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 除颤起搏监护仪 |  |  | M-series |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 41 |  | 床单位消毒机 |  |  | YEY-CDW-A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 床旁血气 |  |  | i15 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 电热恒温箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 红光治疗仪 |  |  | JTN-4002 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 全自动腹膜透析机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  | 透析机 |  |  | 费森 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 47 |  | 血液过滤机 |  |  | 百特AQUARIUS |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  | 血液滤过机 |  |  | 5008S |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 49 |  | 全自动连续血滤系统 |  |  | SWS-5000 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 50 |  | 人体成分分析仪 |  |  | BCM |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  | 注射泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 52 |  | 输液泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 53 |  | 心电图机 |  |  | CM1200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  | 血透信息管理软件 |  |  | RJYX-BV1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  | 氧气6 |  |  | 返供氧4个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  | 高级电脑中频治疗仪 |  |  | YK-2000B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  | 痉挛肌低频治疗仪 |  |  | QL/H-IV |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  | 神经肌肉电刺激仪 |  |  | QL\N-IIA |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  | 超短波电疗机 |  |  | DL-C-BII |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  | 多功能艾灸仪 |  |  | DAJ-4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  | 智能熏蒸仪 |  |  | LXZ-200V |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  | 射频温控热凝器 |  |  | R-2000B D1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  | 温控银针治疗仪 |  |  | YW-L1000B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  | 内热式针灸治疗仪 |  |  | K型 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  | 矿物质蜡泥制备系统 |  |  | RW44E-ALU |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  | 电动起立床 |  |  | HB701 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 67 |  | 多体位康复床 |  |  | HB709 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 68 |  | 自动康复机 |  |  | PT-2-AW |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  | 悬吊系统 |  |  | SET130A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  | 脑电图肌电图和诱发电位仪 |  |  | nemus 2+ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  | 脉冲磁场刺激仪 |  |  | M-100ultimate |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  | 肢体运动康复器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 73 |  | 四肢联动康复器 |  |  | APM07 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  | 平行杠 |  |  | KD-PXG-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  | 训练用阶梯 |  |  | KD-FTI-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  | PT床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 77 |  | PT训练床 |  |  | HB-PTC-2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 78 |  | 高能量深层肌肉刺激仪 |  |  | HDMS |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 氧气瓶推车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 80 |  | PT凳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 81 |  | 按摩凳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 82 |  | 矫正镜 |  |  | JYRT-139 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  | 超级神经治疗仪 |  |  | PE-4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 自律波治疗仪 |  |  | PE-6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 |  | 步态分析治疗系统 |  |  | AF-2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  | 高档彩色多普勒便携超声诊断仪 |  |  | M7 super |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  | OT桌 |  |  | KD-OTZ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  | 脑功能障碍治疗仪 |  |  | CS-21 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  | 生物反馈电刺激仪 |  |  | S430 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 90 |  | 红外偏振光治疗仪 |  |  | LGT-3600A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  | 手功能训练与评估系统 |  |  | A4-M |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  | 电脑中频治疗仪（药透） |  |  | ZP-A8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  | 激光脉冲磁疗仪 |  |  | HX-JGMCC |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  | 隔物灸仪 |  |  | CAJ-210 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  | 超声波治疗仪 |  |  | US-751 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  | 超激光波治疗仪 |  |  | ALB-200A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  | 治疗车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 98 |  | 空气消毒机 |  |  | 紫外线+臭氧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  | 毫米波治疗仪 |  |  | QK-2S |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  | 上肢康复机器人 |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  | 下肢康复机器人 |  |  | A1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  | 红光治疗仪 |  |  | Carnation10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  | 干涉波治疗仪 |  |  | PE5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  | 手功能训练桌 |  |  | YK-M12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  | 动脉硬化测定 |  |  | 日本欧姆龙BP-2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  | 智能砂磨板评估与训练系统 |  |  | T2-2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  | 智能OT评估及训练系统 |  |  | T2-4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  | 低中频电刺激仪 |  |  | ES-521 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  | 床头柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 110 |  | 护理床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 111 |  | 诊疗床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  | 治疗车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  | 短波治疗仪 |  |  | CURAPULS 970 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  | 超声电疗工作站 |  |  | myomed 632v ux |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  | 体外冲击波治疗仪 |  |  | swiss dolorclast smart |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  | 多关节等速肌力测试与训练系统 |  |  | A8-3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  | 恒温电蜡疗仪 |  |  | YLLZ-180 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  | 多体位康复床 |  |  | HB709 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  | 整脊枪 |  |  | SIT6000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 整脊床 |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 儿童训练用阶梯 |  |  | JYRT-7 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 122 |  | 蜗牛平衡板 |  |  | JYRT-82 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 123 |  | 运动训练器 |  |  | JY-23 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 124 |  | 儿童楔形垫 |  |  | JYRT-152 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 125 |  | 梯背椅 |  |  | JYRT-13 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 126 |  | 按摩大龙球 |  |  | JTRT-70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 127 |  | 坐姿矫正椅 |  |  | JYRT-9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 128 |  | PT床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  | 教玩具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 130 |  | 构音测量与训练仪 |  |  | DrHRS-APN-A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 131 |  | 可视音乐视听统合干预仪 |  |  | DrHRS-LMB2-A |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  | 语言评估康复训练仪 |  |  | DrHRS-LMB1-C |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  | 高能量深层肌肉刺激仪 |  |  | HDMS |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  | 3D全身反馈式训练工作站 |  |  | NEWTON BOX-B-C |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  | 儿童悬吊康复工作站 |  |  | SET130B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  | 空气消毒机 |  |  | 紫外线+臭氧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  | 智能儿童水疗机 |  |  | HF-I |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  | 儿童下肢肢体智能反馈训练系统 |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  | 儿童站立架 |  |  | KD-ZLJ-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  | 坐姿矫正椅 |  |  | KD-JSY |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 141 |  | 儿童沙袋 |  |  | KD-SHD-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  | 显示器 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  | 显微镜 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  | 显微镜 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  | 显微镜 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  | 恒温摊片烤片机 |  |  | TK-218II |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  | 打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  | 载片存档柜 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  | 微波炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  | 病理图像分析工作站 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  | 包埋机 |  |  | BM-IX |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  | 冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  | 打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  | 轮转式切片机 |  |  | HM |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  | 组织脱水机 |  |  | Exce |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  | 病理科工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  | 腊块柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  | 腊块柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  | 腊块柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  | 易燃液体防爆柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  | 可燃液体防爆柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  | 弱酸碱液体防爆柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  | 腊块柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 164 |  | 腊块柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 165 |  | 腊块柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 166 |  | 腊块柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 167 |  | 液基薄层细胞制片机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 168 |  | 玻片存放柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 169 |  | 玻片存放柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 170 |  | 自动封染一体机 |  |  | DP360/CS500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 171 |  | 细胞DNA定量分析系统 |  |  | easyscan 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  | 包埋盒打号机 |  |  | GPS-280 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  | 包埋机 |  |  | PBM-B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  | 全自动免疫组化机 |  |  | CNT330 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 175 |  | 冰冻切片染色机 |  |  | YD-700 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  | 医用恒温箱 |  |  | 101-0AB |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  | 液基细胞制片染色机 |  |  | BCT-620II |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  | 恒温杂交仪 |  |  | YN-H16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  | 高速离心机 |  |  | min 1512 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  | 生物安全柜 |  |  | BSC-1500IIA2-X |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  | 基因扩增仪 |  |  | hema9600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  | 双目显微镜 |  |  | DM2500 LED |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  | 组织脱水机 |  |  | VIP-5-JR-JC2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  | 组织脱水机 |  |  | VIP-5-JR-JC2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  | 术中快速冰冻机 |  |  | POLAR-D-JC |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  | 半自动轮转式石蜡切片机 |  |  | CUT 5062 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  | 半自动轮转式石蜡切片机 |  |  | CUT 5062 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  | 正置显微镜 |  |  | ECLIPSE CI-L |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  | 正置显微镜 |  |  | ECLIPSE CI-L |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  | 正置显微镜 |  |  | ECLIPSE CI-L |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 资产名称 |  |  |  | 原值 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 18门鞋柜 汇总 |  |  |  | 1980 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 办公椅 汇总 |  |  |  | 1760 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌（微机桌） 汇总 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 包布检查台 汇总 |  |  |  | 12,500.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 打印机 汇总 |  |  |  | 1885 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 单列篮筐架 汇总 |  |  |  | 35,750.00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 电话机 汇总 |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 电脑 汇总 |  |  |  | 7,900.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 电视机 汇总 |  |  |  | 10,080.00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 干燥物品工作台 汇总 |  |  |  | 13,100.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 高压冲洗喷枪 汇总 |  |  |  | 10,080.00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 隔断桌 汇总 |  |  |  | 1,450.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 柜上排风罩 汇总 |  |  |  | 14,500.00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 互锁传递窗 汇总 |  |  |  | 22,500.00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 激光打印机 汇总 |  |  |  | 4,040.00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 开水器 汇总 |  |  |  | 2,550.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 空气压缩机 汇总 |  |  |  | 39,600.00 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 空调 汇总 |  |  |  | 24,035.00 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 立门多用柜 汇总 |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 联想电脑 汇总 |  |  |  | 28,800.00 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 六门更衣柜 汇总 |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 密封小车 汇总 |  |  |  | 48,600.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 排风药品柜 汇总 |  |  |  | 2,200.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 器械检查放大镜 汇总 |  |  |  | 2,860.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 器械检查台 汇总 |  |  |  | 13,000.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 器械清洗篮筐 汇总 |  |  |  | 16500 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 清洗工作台 汇总 |  |  |  | 6,200.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 取材台 汇总 |  |  |  | 34,000.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 热水器 汇总 |  |  |  | 1,280.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 三节柜 汇总 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三节六门柜 汇总 |  |  |  | 10200 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 三门更衣柜 汇总 |  |  |  | 5840 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 三门衣柜 汇总 |  |  |  | 2560 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 三人位排椅（软） 汇总 |  |  |  | 1740 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 沙发 汇总 |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 上下床铺 汇总 |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 升降传递窗 汇总 |  |  |  | 42,800.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 十八门鞋柜 汇总 |  |  |  | 2,400.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 手工清洗槽 汇总 |  |  |  | 35,000.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 四层置物台 汇总 |  |  |  | 16,800.00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 四门更衣柜 汇总 |  |  |  | 1860 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 铁卷柜 汇总 |  |  |  | 1453 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 铁衣柜 汇总 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 外抽把手柜 汇总 |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 外抽扣手柜 汇总 |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 微波炉 汇总 |  |  |  | 579 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 微机椅 汇总 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 微机桌 汇总 |  |  |  | 14520 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 污物接收台 汇总 |  |  |  | 4,800.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 无菌篮筐 汇总 |  |  |  | 27500 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 洗车机 汇总 |  |  |  | 8,910.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 洗眼器 汇总 |  |  |  | 4,300.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 显示器 汇总 |  |  |  | 1740 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 小二门更衣柜 汇总 |  |  |  | 1180 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 小二门衣柜 汇总 |  |  |  | 1180 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 小四门衣柜 汇总 |  |  |  | 1320 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 鞋柜（铁） 汇总 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 新型立门多用柜 汇总 |  |  |  | 2480 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 新型两门更衣柜 汇总 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 新型六门更衣柜 汇总 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 新型三门更衣柜 汇总 |  |  |  | 5280 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 新型一体拉门柜 汇总 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 一门更衣柜 汇总 |  |  |  | 840 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 一体拉门柜 汇总 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 衣柜 汇总 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 主机 汇总 |  |  |  | 4,520.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 主任椅 汇总 |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 主任桌（班台） 汇总 |  |  |  | 1,600.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 转椅 汇总 |  |  |  | 6400 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 584326 |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 方舱搬运明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资产名称 |  | 类别名称 |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 金额 |  |  |  |  |  |
| 1 | 折叠病床 |  | A01-II |  |  | 515 | 495.00 |  |  | 1,275,615.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 床头柜 |  | K09 |  |  | 361 | 270.00 |  |  | 695,790.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 诊疗床 |  | ZL-I |  |  | 50 | 450.00 |  |  | 22,500.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 床单元消毒机 |  | BEST/SCX |  |  | 90 | 5,700.00 |  |  | 513,000.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 紫外线循环风消毒机器 |  | BEST-Y-1200 |  |  | 300 | 2,570.00 |  |  | 771,000.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 输液泵 |  | ME600 |  |  | 25 | 5,100.00 |  |  | 127,500.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 注射泵 |  | M500 |  |  | 25 | 5,100.00 |  |  | 127,500.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 纯水机 |  | SCSJ-II-150L |  |  | 1 | 10,650.00 |  |  | 10,650.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 显微镜 |  | CX23 |  |  | 1 | 10,900.00 |  |  | 10,900.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验科用冰箱 |  | HYCD-282C |  |  | 1 | 28,900.00 |  |  | 28,900.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 检验科用冰箱 |  | HYC-410 |  |  | 1 | 28,900.00 |  |  | 28,900.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 离心机 |  | BY-160C |  |  | 2 | 7,500.00 |  |  | 15,000.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 转运监护仪（病人监护仪） |  | STAR8000E |  |  | 30 | 9,200.00 |  |  | 276,000.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 可视喉镜（视频喉镜） |  | insight iS2 |  |  | 5 | 10,800.00 |  |  | 54,000.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 无创呼吸机 |  | 和普乐ST830M |  |  | 5 | 12,850.00 |  |  | 64,250.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 体外除颤监护仪 |  | S6 |  |  | 5 | 50,000.00 |  |  | 250,000.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 心电图机 |  | CM1200B |  |  | 5 | 13,500.00 |  |  | 67,500.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 有创呼吸机（呼吸机） |  | V3A |  |  | 5 | 76,600.00 |  |  | 383,000.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 转运呼吸机 |  | 6000S |  |  | 5 | 23,800.00 |  |  | 119,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 无菌柜 |  | YZY-02 |  |  | 50 | 1,300.00 |  |  | 65,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 调剂台 |  | XY-TJT |  |  | 1 | 1,828.00 |  |  | 1,828.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 药品柜 |  | XY-YPG |  |  | 50 | 1,600.00 |  |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 心电图机 |  | CM1200 |  |  | 6 | 55,000.00 |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 床旁B超（3探头） |  | vinno a5e |  |  | 3 | 140,000.00 |  |  | 420,000.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 监护仪 |  | C80 |  |  | 15 | 22,500.00 |  |  | 337,500.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 可视喉镜 |  | insight is2 |  |  | 3 | 12,000.00 |  |  | 36,000.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 急救车 |  | DX-C93 |  |  | 6 | 2,500.00 |  |  | 15,000.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 除颤仪 |  | S6 |  |  | 6 | 55,000.00 |  |  | 330,000.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 输液泵 |  | ME600 |  |  | 54 | 9,000.00 |  |  | 486,000.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 血气分析仪 |  | vitagas 8e |  |  | 2 | 95,000.00 |  |  | 190,000.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 监护仪 |  | C80 |  |  | 105 | 22,500.00 |  |  | 2,362,500.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 输液泵 |  | ME600 |  |  | 6 | 9,000.00 |  |  | 54,000.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 冰毯机（含2张冰毯） |  | CJ-II |  |  | 12 | 39,588.00 |  |  | 475,056.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | YB75 |  |  | 2 | 20,800.00 |  |  | 41,600.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 生物安全柜 |  | BSC-1500IIA2-X |  |  | 1 | 31,500.00 |  |  | 31,500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 血液分析仪（五分类）配电脑、打印机 |  | DH71CRP |  |  | 1 | 49,800.00 |  |  | 49,800.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 全自动尿液分析仪(配电脑、打印机) |  | AVE-772 |  |  | 1 | 109,800.00 |  |  | 109,800.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 血气生化分析仪 |  | i15 |  |  | 1 | 48,000.00 |  |  | 48,000.00 |  |  |  |  |  |
| 39 | 全自动生化分析仪 |  | XC8002 |  |  | 1 | 80,000.00 |  |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 洗衣机 |  | 12公斤 |  |  | 10 | 3,600.00 |  |  | 36,000.00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 饮水机 |  |  |  |  | 10 | 4,400.00 |  |  | 44,000.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 饮水机 |  |  |  |  | 15 | 4,400.00 |  |  | 66,000.00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 五层药品存放柜 |  | 900mm*400mm*2050mm |  |  | 6 | 1980 |  |  | 11,880.00 |  |  |  |  |  |
| 44 | 办公桌 |  | 1200mm*600mm*750mm |  |  | 153 | 395 |  |  | 60,435.00 |  |  |  |  |  |
| 45 | 文件柜 |  | 900mm*400mm*1850mm |  |  | 50 | 670 |  |  | 33,500.00 |  |  |  |  |  |
| 46 | 备品柜 |  | 900mm*400mm*1850mm |  |  | 275 | 980 |  |  | 269,500.00 |  |  |  |  |  |
| 47 | 办公椅 |  | 椅子高106mm(±2mm),扶手宽57mm（±2mm ） |  |  | 303 | 570 |  |  | 172,710.00 |  |  |  |  |  |
| 48 | 电动喷雾消毒器 |  | 功率：360W电压：24V电池容 量：20AH |  |  | 10 | 1,600.00 |  |  | 16,000.00 |  |  |  |  |  |
| 49 | 医疗废物专用车 |  | 660L |  |  | 25 | 1,380.00 |  |  | 34,500.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | 医用冷藏箱 |  | HYC-310A |  |  | 14 | 6,890.00 |  |  | 96,460.00 |  |  |  |  |  |
| 51 | 医用冷藏箱 |  | HYC-650 |  |  | 2 | 28,150.00 |  |  | 56,300.00 |  |  |  |  |  |
| 52 | 医用冷藏箱 |  | HYC-310A |  |  | 14 | 6,890.00 |  |  | 96,460.00 |  |  |  |  |  |
| 53 | 医用冷藏箱 |  | HYC-310A |  |  | 14 | 6,890.00 |  |  | 96,460.00 |  |  |  |  |  |
| 54 | 医用冷藏箱 |  | HYC-310A |  |  | 10 | 6,890.00 |  |  | 68,900.00 |  |  |  |  |  |
| 55 | 床垫子 |  |  |  |  | 1835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |