## 包6
技术参数价格明细表(第二包)
第二包：
序号 | 商品名称 | 检验项目明细 | 检测批次 | 单批次价格 | 总价格
1 | 煤炭GB 34169-2017、GB 34170-2017、GB/T 31356-2014 | 空气干燥基水分、灰分、挥发分、硫、磷、氯、汞、氟 | 65 | 2150 | 139750
2 | 成品油（汽油）GB 17930-2016、GB 18351-2017 | 研究法辛烷值、硫含量、密度、乙醇含量、其他有机含氧化合物、铜片腐蚀、水分 | 10 | 2300 | 23000
3 | 成品油（柴油）GB 19147-2016 | 凝点、闪点、硫含量、总污染物含量、运动粘度、铜片腐蚀、水含量 | 2 | 2000 | 4000
4 | 车用尿素GB 29518-2013 | 尿素含量、折光率、密度、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾 | 2 | 3500 | 7000
5 | 洗手液GB 19877.1-2005、GB/T 34855-2017、QB/T 2654-2013 | 总有效物、霉菌和酵母菌总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、细菌总数、汞、铅、砷、镉、 pH值、稳定性 | 2 | 1500 | 3000
6 | 衣料用液体洗涤剂QB/T 1224-2012 | 净含量、外观、气味、稳定性、总活性物、pH、总五氧化二磷 | 2 | 1500 | 3000
7 | 卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-2007 | 外观、气味、稳定性、表面活性剂含量 | 2 | 1600 | 3200
8 | 洗衣粉（含磷型）GB/T 13171.1-2009 | 外观、表观密度、总活性物、总五氧化二磷、游离碱、pH值 | 1 | 1600 | 1600
9 | 洗衣粉（无磷型）GB/T 13171.2-2009 | 外观、表观密度、总活性物、总五氧化二磷、游离碱、pH值 | 1 | 1600 | 1600
10 | 手提式灭火器 | 20℃±5℃喷射性能、筒体爆破试验、灭火剂（第一主要组分含量）、干粉灭火器振撞后的喷射性能 | 2 | 2400 | 4800
11 | 消防应急灯具 | 分类、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能、耐压性能、结构、接地电阻试验、应急工作时间 | 2 | 2300 | 4600
12 | 消防水带 | 螺纹、表面质量、密封性能、耐水压强度、耐腐蚀性能、抗跌落性能 | 2 | 2300 | 4600
13 | 消火栓箱 | 消火栓箱内消防器材的配置、外观质量、外形尺寸和极限偏差、箱体刚度、箱门开启性能、消防水带安置 | 2 | 2000 | 4000
|  |  | 95 |  | 204150