## 监测任务
| 序号 | 断面名称 | 检测地点名称 | 坐标 | 检测项目 | 检测频次 | 备注
国省控断面 | 1 | 呼兰河 | 呼兰河口内（入松花江口内） | 126.689311°，45.945638° | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、化学需 氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、 硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴 离子表面活性剂、硫化物 | 1次/月 | 每月13日前完成采样，23日前报数、25日前完成报告
| 2 | 肇兰新河 | 庆丰桥（乐业镇出呼兰富强入）（入呼兰河口内） | 经度126.465970 纬度46.005967 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物 | 1次/月
市控、区控断面 | 3 | 呼兰河 | 兰西县榆林镇鞍山屯（入境断面） | 126.416551，46.082918 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 3次/月 | 上、中、下旬分别监测1次（与国省控断面监测合并后每月共3次）
| 4 |  | 群力村入口 | 126.416569，46.082145 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 3次/月
| 5 |  | 呼兰河堤1号泵房（利民四排干入呼兰河口内） | 126.631100，45.957042 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 3次/月
| 6 |  | G1111桥 | 126.591427，45.971329 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 3次/月
| 7 |  | 呼兰河口内（入松花江口内） | 126.689311°，45.945638° | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2次/月
| 8 | 肇兰新河 | 肇东市里木镇北（入境断面） | 126.295947,45.984894 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 、氟化物 | 3次/月
| 9 |  | 庆丰桥（乐业镇出呼兰富强入）（入呼兰河口内） | 126.458701°，46.004048° | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 、氟化物 | 2次/月
| 10 | 发生渠 | 发生渠入口（万宝街道大亮子村） | 126.22′ 23.46″ , 45° 47′ 2.87″ | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 3次/月
| 11 |  | 薛卜村出口（万宝街道出松北街道入） | 126.445508,45.805956 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 3次/月
| 12 |  | 胜利村入口（松北街道出松浦街道入） | 126.537742,45.830178 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 3次/月
| 13 |  | 松浦大道交口（松浦街道出利民街道入） | 126.615887,45.859695 | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 3次/月
| 14 |  | 发生渠出口（利业街道入松花江口） | 126° 41′ 6.27″ , 45° 52′ 11.29″ | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 3次/月
| 15 | 银水湾 | 银水湾（源头） | 126.476557°,45.783815° | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 1次/周
| 16 |  | 科技一街桥 | 126.502407°,45.799240° | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 1次/周
| 17 |  | 松祥社区（银水湾松祥街道出松安街道入） | 126.514457°,45.799843° | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 1次/周
| 18 |  | 松花江松北段1号泵站（松安街道入松花江口内） | 126.538955°,45.799171° | 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、透明度、铁 | 1次/周
入河排污口 | 19 | 入松花江排口 | 万宝灌渠陡槽（口上、口内、口下） | 126° 21′ 57.85″ , 45° 47′ 3.8″ | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 20 |  | 万宝灌渠排灌站（口上、口内、口下） | 126° 22′ 21.25″ , 45° 47′ 1.65″ | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、 （口内加测流量） | 4次/年
| 21 |  | 双口面支渠（口上、口内、口下） | 126° 26′ 10.84″ , 45° 46′ 43.09″ | 氨氮、化学需氧量、总磷 | 4次/年
| 22 |  | 集乐支渠（口上、口内、口下） | 126° 33′ 46.39″ , 45° 48′ 7.33″ | 氨氮、化学需氧量、总磷 | 4次/年
| 23 |  | 松浦支渠排涝泵站（口上、口内、口下） | 126° 38′ 11.79″ , 45° 48′ 38.31″ | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 24 | 入呼兰河口 | 金山排涝站（零支沟排口）（口上、口内、口下） | 126.42097165，46.06770892 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 25 |  | 利民3号闸站（口上、口内、口下） | 126.544543，45.973112 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 26 |  | 利民2号闸站（口上、口内、口下） | 126.563323，45.961701 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 27 |  | 利民1号闸站（口上、口内、口下） | 126°34′51″，45°55′23″ | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 28 | 入肇兰新河排口 | 二截闸（口上、口内、口下） | 126.319478，45.984781 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 29 |  | 三支闸（口上、口内、口下） | 126.351300，46.010928 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 30 |  | 三截闸（口上、口内、口下） | 126.35351006，45.99794186 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 31 |  | 四截闸（口上、口内、口下） | 126.37019256，45.99692577 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量） | 4次/年
| 32 |  | 二支闸（口上、口内、口下） | 126.399373，45.999143 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、（口内加测流量）） | 4次/年
| 33 | 孟家泡 | 孟家泡南 | 126°35′10.72″ 45°55′33.55″ | 水温、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、透明度 | 1次/月
| 34 |  | 孟家泡北 | 126°35′09.98″ 45°55′38.41″ | 水温、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、透明度 | 1次/月
| 35 |  | 利民污水处理厂排污口下游50米处 | 126.581898，45.924116。 | 水温、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、透明度 | 1次/月
| 36 |  | 呼兰区廉家晓东钓场西900处 | 126°36′13.31″ 45°55′30.36″ | 水温、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、透明度 | 1次/月
| 37 |  | 哈尔滨市松北区四排干入河排污口（1号闸站） | 126.640156 45.937588 | 水温、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、透明度 | 1次/月
| 38 |  | 胡秀泵站 | 126°37′46.58″ 45°55′34.53″ | 水温、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、透明度 | 1次/月
| 39 | 银水湾 | 科技二街12号泵站及对面出水口 | 126.507188, 45.797657 | 化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、铁、锰 | 1次/月
江北一体发展区工程降水治理专项监测 | 40 | 江北一体发展区工程降水治理专项监测 | 银水湾和发生渠排放工程降水项目的进水、出水 | 126.613604，45.842888。 126.462391,45.826862。 126.559812，45.822693。 126.499092，45.807264。 | pH、透明度、色度、铁 | 1次/月
饮用水源地 | 41 | 前进水厂 | 水源水 | 126.563648,45.813750。 | 《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）》中39+6项指标 | 2次/年
| 42 | 利民第一净水厂 | 水源水 | 126.559366,45,898227 | 《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）》中39+6项指标 | 2次/年
| 43 | 利民第二净水厂 | 水源水 | 126,530001,45,881828 | 《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）》中39+6项指标 | 2次/年
| 44 | 农村饮用水38个点位 | 水源水 | 饮用水源地 | 《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）》中39+6项指标 | 2次/年
松浦支渠专项监测 | 45 | 松浦支渠例行监测 | 松浦支渠松浦观江国际6号门前小桥北侧180m处小桥 （上游） | 126°37′57.32″ 45°48′49.56″ | 溶解氧、透明度、氨氮 | 3次/月
| 46 |  | 松浦排灌站 | 126°38′03.80″ 45°48′45.83″ | 溶解氧、透明度、氨氮 | 3次/月
| 47 |  | 松浦支渠排灌站前小桥（下游） | 126°38′08.32″ 45°48′41.83″ | 溶解氧、透明度、氨氮 | 3次/月
| 48 | 松浦支渠每日监测 | 松浦支渠中原大道桥 | 126.634379,45.812691。 | 溶解氧、透明度、氨氮 | 1次/日
| 49 |  | 松浦支渠松浦观江国际6号门前小桥（中游） | 126.635656.45,811901。 | 溶解氧、透明度、氨氮 | 1次/日
| 50 |  | 松浦支渠截流泵站 | 126.635672.45.810959。 | 溶解氧、透明度、氨氮 | 1次/日
| 51 | 松浦支渠雨排口 | 松浦支渠雨排口19个 |  | 氨氮、化学需氧量、总磷 | 雨季45天
| 52 | 双口面 | 双口面进水 | 126.436199.45.777933。 | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/周
| 53 |  | 天矶湖出水 | 126，581955.45.841076。 | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/周
黑龙江省城镇污水集中处理专项监测 | 54 |  | 利民污水处理厂 | 126.581036，45.923850。 | 水温、pH值、生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油、烷基汞 | 1次/月 | 4.9月全项
| 55 |  |  | 126.581036，45.923850。 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 1次/月 | 1、2、3、5、6、10、11、12月简项
| 56 |  |  | 126.581036，45.923850。 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 3次/月 | 7.8 月 简项
| 57 |  | 利林、利民污水处理厂排污口下游 | 126.581898，45.924116。 | 水温、pH值、生化需氧量、总磷、化学需氧量、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类 | 1次/月 | 4.9月全项
| 58 |  |  | 126.581898，45.924116。 | pH、COD、总氮、总磷、氨氮 | 1次/月 | 1、2、3、5、6、10、11、12月简项
| 59 |  |  | 126.581898，45.924116。 | pH、COD、总氮、总磷、氨氮 | 3次/月 | 7.8 月 简项
| 60 |  | 利林环保水处理有限公司 | 126.578643，45.923090。 | 水温、pH值、生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类、动植物油、烷基汞 | 1次/月 | 4.9月全项
| 61 |  |  | 126.578643，45.923090。 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 1次/月 | 1、2、3、5、6、10、11、12月简项
| 62 |  |  | 126.578643，45.923090。 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 3次/月 | 7.8 月 简项
| 63 |  | 哈尔滨市松北供排水有限公司 | 126.685127，45.845868。 | 水温、pH值、生化需氧量、总磷、化学需氧量、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类 | 1次/月 | 4.9月全项
| 64 |  |  | 126.685127，45.845868。 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 1次/月 | 1、2、3、5、6、10、11、12月简项
| 65 |  |  | 126.685127，45.845868。 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 3次/月 | 7.8 月 简项
| 66 |  | 松浦污水厂总排放口入松花江上游、下游 | 126.688961，45.843836 。 126.688813,45.843375。 | 水温、pH值、生化需氧量、总磷、化学需氧量、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、氨氮、总氮、石油类 | 1次/月 | 4.9月全项
| 67 |  |  | 126.688961，45.843836 。 126.688813,45.843375。 | pH、COD、总氮、总磷、氨氮 | 1次/月 | 1、2、3、5、6、10、11、12月简项
| 68 |  |  | 126.688961，45.843836 。 126.688813,45.843375。 | pH、COD、总氮、总磷、氨氮 | 3次/月 | 7.8 月 简项
污水处理厂 | 69 |  | 太阳岛污水处理站排污口（口上、口内、口下） | 126° 36′ 14.46″ , 45° 47′ 26.81″ | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 1次/月
| 70 |  | 月亮湾排水管理站泵站污水处理站排污口（口上、口内、口下） | 126.575932,45.790154 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 1次/月
| 71 |  | 船厂污水处理站船厂社区污水排放口（口上、口内、口下） | 126.621288,45.794818 | 水温、pH、COD、总氮、总磷、氨氮、悬浮物 | 1次/月
松北区重点污染源监督性监测 | 72 |  | 哈尔滨市国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司 | 126.631504，45.896025。 | 颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、热灼减率 | 1次/月
| 73 |  | 哈尔滨京环环保资源开发利用有限公司 | 126,337430,46,051150。 | 垃圾渗滤液：色度、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、六价铬、粪大肠菌群数、砷、汞、铅、镉、铬，共计14项 | 2次/季 | 2024(9-10月）
| 74 |  |  | 126,337430,46,051150。 | 地下水：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性，共计39项 | 1次/季 | 2024(9-10月）
| 75 |  |  | 126,337430,46,051150。 | 无组织废气：氨气、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、甲烷 | 1次/月 | 2024（9月-10月）
| 76 |  |  | 126,337430,46,051150。 | 二恶英 | 1次/年
| 77 |  | 哈尔滨义利实业有限公司 | 126.584014，45.893066。 | pH值、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物 | 2次/年
| 78 |  | 哈尔滨大都会热力有限公司 | 126.537326，45.878485。 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度 | 2次/年
| 79 |  | 哈尔滨海格科技发展有限责任公司 | 126.519153，45.699035。 | pH值、化学需氧量、总氰化物、总铜 总镍、总银 | 2次/年
| 80 |  |  | 126.519153，45.699035。 | 硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氰化氢 | 2次/年
| 81 |  | 哈尔滨生物制品二厂有限公司 |  | 颗粒物 | 2次/年

## 环保督察销号专项监测 (hidden)
黑臭水体 | 序号 | 断面名称 | 检测地点名称 | 坐标 | 检测项目 | 检测频次 | 单次费用 | 点位 | 每月次数 | 月份 | 合计费用 | 8
| 1 | 松浦支渠 | 松浦支渠松浦观江国际6号门前小桥北侧180m处小桥 （上游） | 126°37′57.32″ 45°48′49.56″ | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 3次/月 | 479 | 1 | 3 | 12 | 17244
| 2 |  | 松浦排灌站 | 126°38′03.80″ 45°48′45.83″ | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 3次/月 | 479 | 1 | 3 | 12 | 17244
| 3 |  | 松浦支渠排灌站前小桥（下游） | 126°38′08.32″ 45°48′41.83″ | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 3次/月 | 479 | 1 | 3 | 12 | 17244
| 4 |  | 松浦支渠中原大道桥（双休及法定） | 126.634379,45.812691。 | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/天 | 641 | 1 | 116 | 1 | 74356
| 5 |  | 松浦支渠松浦观江国际6号门前小桥（中游）（双休及法定） | 126.635656.45,811901。 | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/天 | 641 | 1 | 116 | 1 | 74356
| 6 |  | 松浦支渠截流泵站（双休及法定） |  | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/天 | 641 | 1 | 116 | 1 | 74356
| 7 |  | 松浦支渠中原大道桥（工作日） |  | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/天 | 479 | 1 | 250 | 1 | 119750
| 8 |  | 松浦支渠松浦观江国际6号门前小桥（中游）（工作日） |  | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/天 | 479 | 1 | 250 | 1 | 119750
| 9 |  | 松浦支渠截流泵站（工作日） |  | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 1次/天 | 479 | 1 | 250 | 1 | 119750
| 10 | 松浦支渠雨排口 | 松浦支渠19个雨排口 | / | 氨氮、化学需氧量、总磷 | 1次/天 | 655 | 19 | 45 | 1 | 560025
| 11 | 双口面 | 双口面进水 |  | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 4次/月 | 479 | 1 | 4 | 12 | 22992
| 12 |  | 天矶湖出水 |  | 溶解氧、透明度、氨氮、 | 4次/月 | 479 | 1 | 4 | 12 | 22992
注：价格核算标准为：《黑龙江省环境监测服务收费标准（黑价联14号）》 | [7 empty] | 合计 | 1240059 | 折后 | 496023.6