## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 35X14冷库电气 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：35X14冷库电气 |  |  |  | 标段：阿城区玉泉街道办事处草莓育种基地项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AZ1 3.规格:800*600*200 4.按设计图纸要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1-1 3.规格:300*400*110 4.按设计图纸要求 |  | 台 | 1
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.按设计图纸要求 |  | m | 53
4 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.按设计图纸要求 |  | 台 | 1
5 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地体 利用基础内主钢筋 2.按设计图纸要求 |  | m | 133
6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:40*4热镀锌扁钢 2.按设计图纸要求 |  | m | 110.53
7 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试盒 2.按设计图纸要求 |  | 台 | 2
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BYJ-2.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 345.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：35X14冷库电气 |  |  |  | 标段：阿城区玉泉街道办事处草莓育种基地项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6 |  | m | 5.87
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下铜芯电力五芯电缆干包式终端头 电缆截面(mm2) ≤6 |  | 个 | 2
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:沿钢结构支架配管 |  | m | 114.57
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:SC40 2.配置形式:沿钢结构支架配管 |  | m | 0.75
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 4.安装形式:吊顶内明装 |  | 个 | 18
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关/插座盒 2.材质:钢制 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 1
15 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:报警按钮 2.规格:高位距哋1.3米 3.按设计图纸要求 |  | 个 | 1
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:冷库灯 2.型号:100W节能型 3.安装形式:链吊距地一层5.0m 电子镇流器 COS D≥0.9 4.按图纸设计要求 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：35X14冷库电气 |  |  |  | 标段：阿城区玉泉街道办事处草莓育种基地项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.按图纸设计要求 |  | 个 | 1
18 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:声光控感应灯 2.型号:1*13W节能型 3.安装形式:吸顶 4.按图纸设计要求 |  | 套 | 1
19 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:1*13W 3.安装形式:吸顶 4.按图纸设计要求 |  | 套 | 1
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联墙壁开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 距地1.3米 |  | 个 | 1
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：35X14冷库电气 |  |  |  | 标段：阿城区玉泉街道办事处草莓育种基地项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：35X14冷库电气 |  | 标段：阿城区玉泉街道办事处草莓育种基地项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：35X14冷库电气 |  |  | 标段：阿城区玉泉街道办事处草莓育种基地项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13