## Sheet1
序号 | 项目 | 技术参数 | 计价单位 | 数量
1 | 制冷压缩机组 | 运行工况基于蒸发温度-28℃，冷凝温度40℃ | 套 | 2
2 | 油分离器 | 含油滤。外置油分离器是为不带油分离器的压缩机设计的，可以确保足够的润滑油供给每一台压缩机，使压缩机安全运转。由于其优秀的设计，它可以使最少的润滑油进入系统内部，从而提高系统的换热效率。最大许可运行压力：2.9MP；适用制冷剂：R134a、R22、R407C、R404A、R507A | 台 | 2
3 | 冷库电器系统 | 。自动控温，液晶数显，延时缺项过载欠压保护，显示精度0.1℃，控制精度0.5℃ | 套 | 2
4 | 储液器 | 1、储液器上带有进口截止阀，出口截止阀； 2、上、中、下三个视液镜 3、加装低液位报警器； 4、设计压力：2.9MPa； 5、适用制冷剂：R134a、R22、R407C、R404A、R507A; 6、含安全阀 | 台 | 2
5 | 管道系统 | φ45管道28米及配套管件 φ22管道28米及配套管件 | 套 | 2
6 | 冷凝器 | 1、外型尺寸：≥2630*980*1900（长*宽*高） 2、上出风户外型，防水外转子电机 3、电机数量：3*600w | 台 | 1
7 | 风机 | 1、外型尺寸：≥3500*480*770（长*宽*高） 2、名义制冷量：≥24kw 3、设计压力：≥2.5MPa 4、试验压力：≥2.8MPa 5、风机风量：4*6500m³/h | 台 | 4
8 | 风机 | 1、外型尺寸：≥3100*600*950（长*宽*高） 2、设计压力：≥2.5MPa 3、试验压力：≥2.8MPa 4、风机风量：3*12000m³/h | 台 | 1
9 | 配套制冷剂 | R22 | 项 | 1
10 | 配套冷冻油 |  | 项 | 1