## 兆麟初中
兆麟初中
No. | 产品名称 | 功能特点参数 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 金额RMB | 备注
1 | IP网络广播服务器 | 内置双模校时功能；嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；工业级机柜式机箱设计；支持7*24小时不间断运行处理器：内核数≥10；线程数≥12显示屏：≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。内存：≥8G。硬盘：≥128G 固态硬盘。电源类型:无扇专业工业电源。操作系统:支持主流操作系统。触摸屏:工业电阻式触摸屏。硬盘扩展:≥2。 | 台 | 1
2 | IP广播主机软件 | 全数字化传输，以局域网/互联网为主要传输媒介。同一套软件可以实现有线IP网络广播以及4G无线物联网广播功能。可利用现有网络架设，实现多网合一。具有分控与互动功能。广播矩阵功能，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线 定时编程功能：系统按预先编制的程序，指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，音源包括歌曲节目、IP音频输入采播节目、本机声卡采播节目,文本转语音节目（分控端）,达到无人值守自动运行，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式。分区监听功能：对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作，可通过终端拓展音频输入。多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整。强插寻呼：网络智能寻呼站可方便快捷寻呼任何分区、分组或全部分区。对讲功能：若系统设置了多个网络智能寻呼站，两个寻呼站之间可相互寻呼对讲、并且可以设置不同的优先级 远程控制：远程控制电脑是局域网、互联网内任意一台电脑它装有本系统的控制软件，可对本系统进行有权限操作控制。消防联动：通过IP消防报警终端与消防中心联动，可按预先设置进行消防语音报警，语音报警支持顺序播放列表、随机播放列表、循环播放列表，有警报时对应分区在主界面上显示火警图标，警报状态一目了然。支持主流品牌摄像头的联动,并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘。具有一键全区告警功能。支持英特网功能，任意网络无需配置就可实现背景广播，业务广播和紧急广播功能,安装更简洁。支持设备上下线提醒，更方便维护人员知道设备的运行状态。 支持日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。支持定时点播放歌曲的时候又显示文字内容到外部的LED点阵屏上，实现声音和文字同步显示,文字的速度、亮度、显示方式、停留时间都可以随意设置。 | 套 | 1
3 | IP远程分控软件 | 有权限远程操作主控系统，实现控制、检测及对主服务器节目库进行管理等功能。界面可显示授权的全部分区或部份分区及其状态。可以远程控制有操作权限的分区进行文字广播，文字支持中文/英文、语音支持男声/女声、播放次数可以设置,可以把文字内容转换成mp3文件保存。可以远程控制有操作权限的分区播放本地文件节目或本地实时采播节目，本地文件节目支持快进、暂停、快退，实时采播节目可以根据自已的网络情况选择普通品质节目和高品质的节目。 | 套 | 1
4 | IP网络寻呼站台 | ≥10.1英寸高清电容触摸屏，图形人性化界面显示，铝合金拉丝工业面板设计。可对具有操作权限的分区进行寻呼和对讲。具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口(优先级高于扬声器)、一路HＤＭＩ高清输出接口，可实现本地系统扩展。支持把U盘／TFT卡的歌曲播放系统内任意IP广播终端。一路Mini USB输入接口，可以随时对软件进行升级,并且支持网络远程升级软件。支持控制终端播放服务器歌曲。支持控制远程控制IP电源时序器、IP音频输入终端。屏幕背光点亮时间背光亮度可调，实现节能运行,具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。通话来电接听方式手动接听、自动接听，手动接听超时时间可以设置(1~86400秒)。支持实时查看主流品牌摄像头内容。带有手动快捷按键，方便紧急时快速寻呼。多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换。支持百度和高德地图实时显示终端坐标位置。 | 台 | 1
5 | IP消防报警终端 | 自适应TCP/IP网络传输协议.支100/10Mbps 每台设备可控制≥32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置。可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上，方便施工与安装。支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关。报警节目源可以是一个列表，支持顺序播放、随机播放、列表循环。 支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能，更加安全可靠 | 台 | 1
6 | IP音频输入终端 | IP音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制可采集来自线路、MIC、本地USB。全数字化设计，高保真、语音传输指数高，具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端（可通过主机设定）。自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态,可通过面板5个快捷按键进行本地节目播放等操作。采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质。具有一路辅助音频输入、一路话筒输入(话筒优先级)、一路短路输入(触发时可以控制设置的分区播放)、一路短路输出。话筒输入、辅助音频输入、音频信号输入自动检测打开分区，检测开关可以设置。 | 台 | 3
7 | DVD/MP3播放器 | 全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等。 支持USB2.0，支持3合1读卡各U盘/SD卡即插即放。 | 台 | 3
8 | IP网络电源时序器 | 基于TCP/IP传输协议的电源控制器。 ≥8路输出电源接口，可以定时控制各个通道的独立开/关，也可以手动控制各个通道的独立开/关。电压LED屏显示。内置漏电保护开关，更安全可靠，最大支持≥4500W。支持短路输入控制通道的开关。可以通过主机设置多个定时点，每一个定时点可以控制≥8个通道的开/关，定时点可以脱离主机独立运行,可也以远程控制通道的开/关。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。 | 台 | 1
9 | 交换机 | 千兆以太网交换机，配备≥24个端口 | 台 | 4
10 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 1
11 | 8*32智能化广 播中心 | ≥4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。内置MP3、FM收音，6路音源+1路消防音源输入，32路音频输出。4路可编程电源+1路扩展同步电源（短路信号）输出。≥16路消防采集信号输入（短路信号）。微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。内置≥2GB内存，可外扩展SD卡，可直接连接PC存入MP3音乐。可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，8X32音频矩阵、4电源+一扩展电源输出。音乐播放功能，支持主流音频格式。 媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、音频矩阵管理。支持电脑连接实时操控。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。所有定时程序可随时简易的手动干预。 | 台 | 1
12 | 电容广播话筒 | 换能方式：电容式频率响应：40-16kHz 输入阻抗：≤200Ω灵敏度（1m,1W）：-45dB±2dB带前奏音 | 台 | 1
13 | 媒体矩阵处理器 | ≥8路独立模拟音频平衡输入，≥8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节 带共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。内置矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制主流协议。标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书。支持手机APP软件网络控制。 支持4寸触控屏线控控制。 | 台 | 1
14 | 主备切换器 | 具有≥4个完全相同的独立的通道，可接≥4台主功放、≥4台备用功放能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备功放”之间实现自动切换。 | 台 | 1
15 | 前置放大器 | 设有≥10路输入通道：包括≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准线路（AUX）输入，≥2路紧急线路输入；话筒≥1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能 | 台 | 1
16 | 纯后级功放 | 设有≥1音频输入，音量可独立调节；电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为≥1500W；输出频响范围为100~16KHz； 设备设有异常工作保护警告功能 | 台 | 2
17 | 电源时序器 | 支持≥16路电源输出。支持短路或者DC24V触发自动开启电源。支持手动操作或可编程受控动作。支持多机级联，最多可达≥80路电源输出。能过总线组织网络，连接方便快捷。通过总线协议与中央主机联机，组成强大的可编程受控供电系统，提高系统管理能力。 | 台 | 1
18 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 36
19 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 2
20 | 机柜 | 金属材质，尺寸：≥1600*600*600MM | 套 | 2
21 | ups | 容量：≥3000 VA / 2400 W，功率因数：≧ 0.99 @ 100% 负载 | 套 | 1
22 | 安装及调试 | 含安装及调试费用，满足用户使用需求 | 套 | 1

## 兆麟高中
兆麟高中
No. | 产品名称 | 功能特点参数 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 金额RMB | 备注
1 | IP网络广播服务器 | 内置双模校时功能；嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；工业级机柜式机箱设计；支持7*24小时不间断运行处理器：内核数≥10；线程数≥12显示屏：≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。内存：≥8G。硬盘：≥128G 固态硬盘。电源类型:无扇专业工业电源。操作系统:支持主流操作系统。触摸屏:工业电阻式触摸屏。硬盘扩展:≥2。 | 台 | 1
2 | IP广播主机软件 | 全数字化传输，以局域网/互联网为主要传输媒介。同一套软件可以实现有线IP网络广播以及4G无线物联网广播功能。可利用现有网络架设，实现多网合一。具有分控与互动功能。广播矩阵功能，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线 定时编程功能：系统按预先编制的程序，指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，音源包括歌曲节目、IP音频输入采播节目、本机声卡采播节目,文本转语音节目（分控端）,达到无人值守自动运行，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式。分区监听功能：对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作，可通过终端拓展音频输入。多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整。强插寻呼：网络智能寻呼站可方便快捷寻呼任何分区、分组或全部分区。对讲功能：若系统设置了多个网络智能寻呼站，两个寻呼站之间可相互寻呼对讲、并且可以设置不同的优先级 远程控制：远程控制电脑是局域网、互联网内任意一台电脑它装有本系统的控制软件，可对本系统进行有权限操作控制。消防联动：通过IP消防报警终端与消防中心联动，可按预先设置进行消防语音报警，语音报警支持顺序播放列表、随机播放列表、循环播放列表，有警报时对应分区在主界面上显示火警图标，警报状态一目了然。支持主流品牌摄像头的联动,并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘。具有一键全区告警功能。支持英特网功能，任意网络无需配置就可实现背景广播，业务广播和紧急广播功能,安装更简洁。支持设备上下线提醒，更方便维护人员知道设备的运行状态。 支持日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。支持定时点播放歌曲的时候又显示文字内容到外部的LED点阵屏上，实现声音和文字同步显示,文字的速度、亮度、显示方式、停留时间都可以随意设置。 | 套 | 1
3 | IP远程分控软件 | 有权限远程操作主控系统，实现控制、检测及对主服务器节目库进行管理等功能。界面可显示授权的全部分区或部份分区及其状态。可以远程控制有操作权限的分区进行文字广播，文字支持中文/英文、语音支持男声/女声、播放次数可以设置,可以把文字内容转换成mp3文件保存。可以远程控制有操作权限的分区播放本地文件节目或本地实时采播节目，本地文件节目支持快进、暂停、快退，实时采播节目可以根据自已的网络情况选择普通品质节目和高品质的节目。 | 套 | 1
4 | IP网络寻呼站台 | ≥10.1英寸高清电容触摸屏，图形人性化界面显示，铝合金拉丝工业面板设计。可对具有操作权限的分区进行寻呼和对讲。具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口(优先级高于扬声器)、一路HＤＭＩ高清输出接口，可实现本地系统扩展。支持把U盘／TFT卡的歌曲播放系统内任意IP广播终端。一路Mini USB输入接口，可以随时对软件进行升级,并且支持网络远程升级软件。支持控制终端播放服务器歌曲。支持控制远程控制IP电源时序器、IP音频输入终端。屏幕背光点亮时间背光亮度可调，实现节能运行,具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。通话来电接听方式手动接听、自动接听，手动接听超时时间可以设置(1~86400秒)。支持实时查看主流品牌摄像头内容。带有手动快捷按键，方便紧急时快速寻呼。多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换。支持百度和高德地图实时显示终端坐标位置。 | 台 | 1
5 | IP消防报警终端 | 自适应TCP/IP网络传输协议.支100/10Mbps 每台设备可控制≥32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置。可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上，方便施工与安装。支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关。报警节目源可以是一个列表，支持顺序播放、随机播放、列表循环。 支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能，更加安全可靠 | 台 | 1
6 | IP音频输入终端 | IP音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制可采集来自线路、MIC、本地USB。全数字化设计，高保真、语音传输指数高，具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端（可通过主机设定）。自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态,可通过面板5个快捷按键进行本地节目播放等操作。采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质。具有一路辅助音频输入、一路话筒输入(话筒优先级)、一路短路输入(触发时可以控制设置的分区播放)、一路短路输出。话筒输入、辅助音频输入、音频信号输入自动检测打开分区，检测开关可以设置。 | 台 | 3
7 | DVD/MP3播放器 | 全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等。 支持USB2.0，支持3合1读卡各U盘/SD卡即插即放。 | 台 | 3
8 | IP网络电源时序器 | 基于TCP/IP传输协议的电源控制器。 ≥8路输出电源接口，可以定时控制各个通道的独立开/关，也可以手动控制各个通道的独立开/关。电压LED屏显示。内置漏电保护开关，更安全可靠，最大支持≥4500W。支持短路输入控制通道的开关。可以通过主机设置多个定时点，每一个定时点可以控制≥8个通道的开/关，定时点可以脱离主机独立运行,可也以远程控制通道的开/关。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。 | 台 | 1
9 | 交换机 | 千兆以太网交换机，配备≥24个端口 | 台 | 5
10 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 1
11 | 8*32智能化广播中心 | ≥4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。内置MP3、FM收音，6路音源+1路消防音源输入，32路音频输出。4路可编程电源+1路扩展同步电源（短路信号）输出。≥16路消防采集信号输入（短路信号）。微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。内置≥2GB内存，可外扩展SD卡，可直接连接PC存入MP3音乐。可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，8X32音频矩阵、4电源+一扩展电源输出。音乐播放功能，支持主流音频格式。 媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、音频矩阵管理。支持电脑连接实时操控。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。所有定时程序可随时简易的手动干预。 | 台 | 1
12 | 电容广播话筒 | 换能方式：电容式频率响应：40-16kHz 输入阻抗：≤200Ω灵敏度（1m,1W）：-45dB±2dB带前奏音 | 台 | 1
13 | 媒体矩阵处理器 | ≥8路独立模拟音频平衡输入，≥8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节 带共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。内置矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制主流协议。标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书。支持手机APP软件网络控制。 支持4寸触控屏线控控制。 | 台 | 1
14 | 主备切换器 | 具有≥4个完全相同的独立的通道，可接≥4台主功放、≥4台备用功放能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备功放”之间实现自动切换。 | 台 | 1
15 | 前置放大器 | 设有≥10路输入通道：包括≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准线路（AUX）输入，≥2路紧急线路输入；话筒≥1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能 | 台 | 1
16 | 纯后级功放 | 设有≥1音频输入，音量可独立调节；电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为≥1500W；输出频响范围为100~16KHz； 设备设有异常工作保护警告功能 | 台 | 6
17 | 电源时序器 | 支持≥16路电源输出。支持短路或者DC24V触发自动开启电源。支持手动操作或可编程受控动作。支持多机级联，最多可达≥80路电源输出。能过总线组织网络，连接方便快捷。通过总线协议与中央主机联机，组成强大的可编程受控供电系统，提高系统管理能力。 | 台 | 1
18 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 60
19 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 2
20 | 机柜 | 金属材质，尺寸：≥1600*600*600MM | 套 | 2
21 | ups | 容量：≥3000 VA / 2400 W，功率因数：≧ 0.99 @ 100% 负载 | 套 | 1
22 | 安装及调试 | 含安装及调试费用，满足用户使用需求 | 套 | 1
小计 ：

## 五中
五中
No. | 产品名称 | 功能特点参数 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 金额RMB | 备注
1 | IP网络广播服务器 | 内置双模校时功能；嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；工业级机柜式机箱设计；支持7*24小时不间断运行处理器：内核数≥10；线程数≥12显示屏：≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。内存：≥8G。硬盘：≥128G 固态硬盘。电源类型:无扇专业工业电源。操作系统:支持主流操作系统。触摸屏:工业电阻式触摸屏。硬盘扩展:≥2。 | 台 | 1
2 | IP广播主机软件 | 全数字化传输，以局域网/互联网为主要传输媒介。同一套软件可以实现有线IP网络广播以及4G无线物联网广播功能。可利用现有网络架设，实现多网合一。具有分控与互动功能。广播矩阵功能，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线 定时编程功能：系统按预先编制的程序，指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，音源包括歌曲节目、IP音频输入采播节目、本机声卡采播节目,文本转语音节目（分控端）,达到无人值守自动运行，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式。分区监听功能：对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作，可通过终端拓展音频输入。多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整。强插寻呼：网络智能寻呼站可方便快捷寻呼任何分区、分组或全部分区。对讲功能：若系统设置了多个网络智能寻呼站，两个寻呼站之间可相互寻呼对讲、并且可以设置不同的优先级 远程控制：远程控制电脑是局域网、互联网内任意一台电脑它装有本系统的控制软件，可对本系统进行有权限操作控制。消防联动：通过IP消防报警终端与消防中心联动，可按预先设置进行消防语音报警，语音报警支持顺序播放列表、随机播放列表、循环播放列表，有警报时对应分区在主界面上显示火警图标，警报状态一目了然。支持主流品牌摄像头的联动,并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘。具有一键全区告警功能。支持英特网功能，任意网络无需配置就可实现背景广播，业务广播和紧急广播功能,安装更简洁。支持设备上下线提醒，更方便维护人员知道设备的运行状态。 支持日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。支持定时点播放歌曲的时候又显示文字内容到外部的LED点阵屏上，实现声音和文字同步显示,文字的速度、亮度、显示方式、停留时间都可以随意设置。 | 套 | 1
3 | IP远程分控软件 | 有权限远程操作主控系统，实现控制、检测及对主服务器节目库进行管理等功能。界面可显示授权的全部分区或部份分区及其状态。可以远程控制有操作权限的分区进行文字广播，文字支持中文/英文、语音支持男声/女声、播放次数可以设置,可以把文字内容转换成mp3文件保存。可以远程控制有操作权限的分区播放本地文件节目或本地实时采播节目，本地文件节目支持快进、暂停、快退，实时采播节目可以根据自已的网络情况选择普通品质节目和高品质的节目。 | 套 | 1
4 | IP网络寻呼站台 | ≥10.1英寸高清电容触摸屏，图形人性化界面显示，铝合金拉丝工业面板设计。可对具有操作权限的分区进行寻呼和对讲。具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口(优先级高于扬声器)、一路HＤＭＩ高清输出接口，可实现本地系统扩展。支持把U盘／TFT卡的歌曲播放系统内任意IP广播终端。一路Mini USB输入接口，可以随时对软件进行升级,并且支持网络远程升级软件。支持控制终端播放服务器歌曲。 支持控制远程控制IP电源时序器、IP音频输入终端。屏幕背光点亮时间背光亮度可调，实现节能运行,具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。通话来电接听方式手动接听、自动接听，手动接听超时时间可以设置(1~86400秒)。支持实时查看主流品牌摄像头内容。带有手动快捷按键，方便紧急时快速寻呼。多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换。支持百度和高德地图实时显示终端坐标位置。 | 台 | 1
5 | IP消防报警终端 | 自适应TCP/IP网络传输协议.支100/10Mbps 每台设备可控制≥32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置。可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上，方便施工与安装。支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关。报警节目源可以是一个列表，支持顺序播放、随机播放、列表循环。 支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能，更加安全可靠 | 台 | 1
6 | IP音频输入终端 | IP音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制可采集来自线路、MIC、本地USB。 全数字化设计，高保真、语音传输指数高， 具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端（可通过主机设定）。自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态,可通过面板5个快捷按键进行本地节目播放等操作。 采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质。具有一路辅助音频输入、一路话筒输入(话筒优先级)、一路短路输入(触发时可以控制设置的分区播放)、一路短路输出。话筒输入、辅助音频输入、音频信号输入自动检测打开分区，检测开关可以设置。 | 台 | 3
7 | DVD/MP3播放器 | 全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等。 支持USB2.0，支持3合1读卡各U盘/SD卡即插即放。 | 台 | 3
8 | IP网络电源时序器 | 基于TCP/IP传输协议的电源控制器。 ≥8路输出电源接口，可以定时控制各个通道的独立开/关，也可以手动控制各个通道的独立开/关。电压LED屏显示。内置漏电保护开关，更安全可靠，最大支持≥4500W。支持短路输入控制通道的开关。可以通过主机设置多个定时点，每一个定时点可以控制≥8个通道的开/关，定时点可以脱离主机独立运行,可也以远程控制通道的开/关。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。 | 台 | 1
9 | 交换机 | 千兆以太网交换机，配备≥24个端口 | 台 | 1
10 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。 具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80% 可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 1
11 | 8*32智能化广播中心 | ≥4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。内置MP3、FM收音，6路音源+1路消防音源输入，32路音频输出。4路可编程电源+1路扩展同步电源（短路信号）输出。≥16路消防采集信号输入（短路信号）。微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。内置≥2GB内存，可外扩展SD卡，可直接连接PC存入MP3音乐。可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，8X32音频矩阵、4电源+一扩展电源输出。音乐播放功能，支持主流音频格式。 媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、音频矩阵管理。支持电脑连接实时操控。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。所有定时程序可随时简易的手动干预。 | 台 | 1
12 | 电容广播话筒 | 换能方式：电容式频率响应：40-16kHz 输入阻抗：≤200Ω灵敏度（1m,1W）：-45dB±2dB带前奏音 | 台 | 1
13 | 媒体矩阵处理器 | ≥8路独立模拟音频平衡输入，≥8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节 带共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。内置矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制主流协议。标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书。支持手机APP软件网络控制。 支持4寸触控屏线控控制。 | 台 | 1
14 | 主备切换器 | 具有≥4个完全相同的独立的通道，可接≥4台主功放、≥4台备用功放能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备功放”之间实现自动切换。 | 台 | 1
15 | 前置放大器 | 设有≥10路输入通道：包括≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准线路（AUX）输入，≥2路紧急线路输入；话筒≥1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能 | 台 | 1
16 | 纯后级功放 | 设有≥1音频输入，音量可独立调节；电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为≥1500W；输出频响范围为100~16KHz； 设备设有异常工作保护警告功能 | 台 | 2
17 | 电源时序器 | 支持≥16路电源输出。 支持短路或者DC24V触发自动开启电源。 支持手动操作或可编程受控动作。 支持多机级联，最多可达≥80路电源输出。 能过总线组织网络，连接方便快捷。 通过总线协议与中央主机联机，组成强大的可编程受控供电系统，提高系统管理能力。 | 台 | 1
18 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 13
19 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 2
20 | 机柜 | 金属材质，尺寸：≥1600*600*600MM | 套 | 2
21 | ups | 容量：≥3000 VA / 2400 W，功率因数：≧ 0.99 @ 100% 负载 | 套 | 1
22 | 安装及调试 | 含安装及调试费用，满足用户使用需求 | 套 | 1
小计 ：

## 二中
二中
No. | 产品名称 | 功能特点参数 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 金额RMB | 备注
1 | IP网络广播服务器 | 内置双模校时功能；嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；工业级机柜式机箱设计；支持7*24小时不间断运行处理器：内核数≥10；线程数≥12显示屏：≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。内存：≥8G。硬盘：≥128G 固态硬盘。电源类型:无扇专业工业电源。操作系统:支持主流操作系统。触摸屏:工业电阻式触摸屏。硬盘扩展:≥2。 | 台 | 1
2 | IP广播主机软件 | 全数字化传输，以局域网/互联网为主要传输媒介。同一套软件可以实现有线IP网络广播以及4G无线物联网广播功能。可利用现有网络架设，实现多网合一。具有分控与互动功能。广播矩阵功能，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线 定时编程功能：系统按预先编制的程序，指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，音源包括歌曲节目、IP音频输入采播节目、本机声卡采播节目,文本转语音节目（分控端）,达到无人值守自动运行，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式。分区监听功能：对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作，可通过终端拓展音频输入。多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整。强插寻呼：网络智能寻呼站可方便快捷寻呼任何分区、分组或全部分区。对讲功能：若系统设置了多个网络智能寻呼站，两个寻呼站之间可相互寻呼对讲、并且可以设置不同的优先级 远程控制：远程控制电脑是局域网、互联网内任意一台电脑它装有本系统的控制软件，可对本系统进行有权限操作控制。消防联动：通过IP消防报警终端与消防中心联动，可按预先设置进行消防语音报警，语音报警支持顺序播放列表、随机播放列表、循环播放列表，有警报时对应分区在主界面上显示火警图标，警报状态一目了然。支持主流品牌摄像头的联动,并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘。具有一键全区告警功能。支持英特网功能，任意网络无需配置就可实现背景广播，业务广播和紧急广播功能,安装更简洁。支持设备上下线提醒，更方便维护人员知道设备的运行状态。 支持日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。支持定时点播放歌曲的时候又显示文字内容到外部的LED点阵屏上，实现声音和文字同步显示,文字的速度、亮度、显示方式、停留时间都可以随意设置。 | 套 | 1
3 | IP远程分控软件 | 有权限远程操作主控系统，实现控制、检测及对主服务器节目库进行管理等功能。界面可显示授权的全部分区或部份分区及其状态。可以远程控制有操作权限的分区进行文字广播，文字支持中文/英文、语音支持男声/女声、播放次数可以设置,可以把文字内容转换成mp3文件保存。可以远程控制有操作权限的分区播放本地文件节目或本地实时采播节目，本地文件节目支持快进、暂停、快退，实时采播节目可以根据自已的网络情况选择普通品质节目和高品质的节目。 | 套 | 1
4 | IP网络寻呼站台 | ≥10.1英寸高清电容触摸屏，图形人性化界面显示，铝合金拉丝工业面板设计。可对具有操作权限的分区进行寻呼和对讲。具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口(优先级高于扬声器)、一路HＤＭＩ高清输出接口，可实现本地系统扩展。支持把U盘／TFT卡的歌曲播放系统内任意IP广播终端。一路Mini USB输入接口，可以随时对软件进行升级,并且支持网络远程升级软件。支持控制终端播放服务器歌曲。 支持控制远程控制IP电源时序器、IP音频输入终端。屏幕背光点亮时间背光亮度可调，实现节能运行,具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。通话来电接听方式手动接听、自动接听，手动接听超时时间可以设置(1~86400秒)。支持实时查看主流品牌摄像头内容。带有手动快捷按键，方便紧急时快速寻呼。多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换。支持百度和高德地图实时显示终端坐标位置。 | 台 | 1
5 | IP消防报警终端 | 自适应TCP/IP网络传输协议.支100/10Mbps 每台设备可控制≥32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置。可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上，方便施工与安装。支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关。报警节目源可以是一个列表，支持顺序播放、随机播放、列表循环。 支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能，更加安全可靠 | 台 | 1
6 | IP音频输入终端 | IP音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制可采集来自线路、MIC、本地USB。 全数字化设计，高保真、语音传输指数高， 具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端（可通过主机设定）。自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态,可通过面板5个快捷按键进行本地节目播放等操作。 采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质。具有一路辅助音频输入、一路话筒输入(话筒优先级)、一路短路输入(触发时可以控制设置的分区播放)、一路短路输出。话筒输入、辅助音频输入、音频信号输入自动检测打开分区，检测开关可以设置。 | 台 | 3
7 | DVD/MP3播放器 | 全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等。 支持USB2.0，支持3合1读卡各U盘/SD卡即插即放。 | 台 | 3
8 | IP网络电源时序器 | 基于TCP/IP传输协议的电源控制器。 ≥8路输出电源接口，可以定时控制各个通道的独立开/关，也可以手动控制各个通道的独立开/关。电压LED屏显示。内置漏电保护开关，更安全可靠，最大支持≥4500W。支持短路输入控制通道的开关。可以通过主机设置多个定时点，每一个定时点可以控制≥8个通道的开/关，定时点可以脱离主机独立运行,可也以远程控制通道的开/关。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。 | 台 | 1
9 | 交换机 | 千兆以太网交换机，配备≥24个端口 | 台 | 1
10 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 1
11 | 8*32智能化广播中心 | ≥4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。内置MP3、FM收音，6路音源+1路消防音源输入，32路音频输出。4路可编程电源+1路扩展同步电源（短路信号）输出。≥16路消防采集信号输入（短路信号）。微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。内置≥2GB内存，可外扩展SD卡，可直接连接PC存入MP3音乐。可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，8X32音频矩阵、4电源+一扩展电源输出。音乐播放功能，支持主流音频格式。 媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、音频矩阵管理。支持电脑连接实时操控。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。所有定时程序可随时简易的手动干预。 | 台 | 1
12 | 电容广播话筒 | 换能方式：电容式频率响应：40-16kHz 输入阻抗：≤200Ω灵敏度（1m,1W）：-45dB±2dB带前奏音 | 台 | 1
13 | 媒体矩阵处理器 | ≥8路独立模拟音频平衡输入，≥8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节 带共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。内置矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制主流协议。标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书。支持手机APP软件网络控制。 支持4寸触控屏线控控制。 | 台 | 1
14 | 主备切换器 | 具有≥4个完全相同的独立的通道，可接≥4台主功放、≥4台备用功放能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备功放”之间实现自动切换。 | 台 | 1
15 | 前置放大器 | 设有≥10路输入通道：包括≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准线路（AUX）输入，≥2路紧急线路输入；话筒≥1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能 | 台 | 1
16 | 纯后级功放 | 设有≥1音频输入，音量可独立调节；电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为≥1500W；输出频响范围为100~16KHz； 设备设有异常工作保护警告功能 | 台 | 2
17 | 电源时序器 | 支持≥16路电源输出。 支持短路或者DC24V触发自动开启电源。 支持手动操作或可编程受控动作。 支持多机级联，最多可达≥80路电源输出。 能过总线组织网络，连接方便快捷。 通过总线协议与中央主机联机，组成强大的可编程受控供电系统，提高系统管理能力。 | 台 | 1
18 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 18
19 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 2
20 | 机柜 | 金属材质，尺寸：≥1600*600*600MM | 套 | 2
21 | ups | 容量：≥3000 VA / 2400 W，功率因数：≧ 0.99 @ 100% 负载 | 套 | 1
22 | 安装及调试 | 含安装及调试费用，满足用户使用需求 | 套 | 1
小计 ：

## 三中
三中
No. | 产品名称 | 功能特点参数 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 金额RMB | 备注
1 | IP网络广播服务器 | 内置双模校时功能；嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；工业级机柜式机箱设计；支持7*24小时不间断运行处理器：内核数≥10；线程数≥12显示屏：≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。内存：≥8G。硬盘：≥128G 固态硬盘。电源类型:无扇专业工业电源。操作系统:支持主流操作系统。触摸屏:工业电阻式触摸屏。硬盘扩展:≥2。 | 台 | 1
2 | IP广播主机软件 | 全数字化传输，以局域网/互联网为主要传输媒介。同一套软件可以实现有线IP网络广播以及4G无线物联网广播功能。可利用现有网络架设，实现多网合一。具有分控与互动功能。广播矩阵功能，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线 定时编程功能：系统按预先编制的程序，指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，音源包括歌曲节目、IP音频输入采播节目、本机声卡采播节目,文本转语音节目（分控端）,达到无人值守自动运行，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式。分区监听功能：对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作，可通过终端拓展音频输入。多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整。强插寻呼：网络智能寻呼站可方便快捷寻呼任何分区、分组或全部分区。对讲功能：若系统设置了多个网络智能寻呼站，两个寻呼站之间可相互寻呼对讲、并且可以设置不同的优先级 远程控制：远程控制电脑是局域网、互联网内任意一台电脑它装有本系统的控制软件，可对本系统进行有权限操作控制。消防联动：通过IP消防报警终端与消防中心联动，可按预先设置进行消防语音报警，语音报警支持顺序播放列表、随机播放列表、循环播放列表，有警报时对应分区在主界面上显示火警图标，警报状态一目了然。支持主流品牌摄像头的联动,并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘。具有一键全区告警功能。支持英特网功能，任意网络无需配置就可实现背景广播，业务广播和紧急广播功能,安装更简洁。支持设备上下线提醒，更方便维护人员知道设备的运行状态。 支持日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。支持定时点播放歌曲的时候又显示文字内容到外部的LED点阵屏上，实现声音和文字同步显示,文字的速度、亮度、显示方式、停留时间都可以随意设置。 | 套 | 1
3 | IP远程分控软件 | 有权限远程操作主控系统，实现控制、检测及对主服务器节目库进行管理等功能。界面可显示授权的全部分区或部份分区及其状态。可以远程控制有操作权限的分区进行文字广播，文字支持中文/英文、语音支持男声/女声、播放次数可以设置,可以把文字内容转换成mp3文件保存。可以远程控制有操作权限的分区播放本地文件节目或本地实时采播节目，本地文件节目支持快进、暂停、快退，实时采播节目可以根据自已的网络情况选择普通品质节目和高品质的节目。 | 套 | 1
4 | IP网络寻呼站台 | ≥10.1英寸高清电容触摸屏，图形人性化界面显示，铝合金拉丝工业面板设计。可对具有操作权限的分区进行寻呼和对讲。具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口(优先级高于扬声器)、一路HＤＭＩ高清输出接口，可实现本地系统扩展。支持把U盘／TFT卡的歌曲播放系统内任意IP广播终端。一路Mini USB输入接口，可以随时对软件进行升级,并且支持网络远程升级软件。支持控制终端播放服务器歌曲。支持控制远程控制IP电源时序器、IP音频输入终端。屏幕背光点亮时间背光亮度可调，实现节能运行,具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。通话来电接听方式手动接听、自动接听，手动接听超时时间可以设置(1~86400秒)。支持实时查看主流品牌摄像头内容。带有手动快捷按键，方便紧急时快速寻呼。多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换。支持百度和高德地图实时显示终端坐标位置。 | 台 | 1
5 | IP消防报警终端 | 自适应TCP/IP网络传输协议.支100/10Mbps 每台设备可控制≥32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置。可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上，方便施工与安装。支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关。报警节目源可以是一个列表，支持顺序播放、随机播放、列表循环。 支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能，更加安全可靠 | 台 | 1
6 | IP音频输入终端 | IP音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制可采集来自线路、MIC、本地USB。全数字化设计，高保真、语音传输指数高，具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端（可通过主机设定）。自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态,可通过面板5个快捷按键进行本地节目播放等操作。采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质。具有一路辅助音频输入、一路话筒输入(话筒优先级)、一路短路输入(触发时可以控制设置的分区播放)、一路短路输出。话筒输入、辅助音频输入、音频信号输入自动检测打开分区，检测开关可以设置。 | 台 | 3
7 | DVD/MP3播放器 | 全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等。 支持USB2.0，支持3合1读卡各U盘/SD卡即插即放。 | 台 | 3
8 | IP网络电源时序器 | 基于TCP/IP传输协议的电源控制器。 ≥8路输出电源接口，可以定时控制各个通道的独立开/关，也可以手动控制各个通道的独立开/关。电压LED屏显示。内置漏电保护开关，更安全可靠，最大支持≥4500W。支持短路输入控制通道的开关。可以通过主机设置多个定时点，每一个定时点可以控制≥8个通道的开/关，定时点可以脱离主机独立运行,可也以远程控制通道的开/关。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。 | 台 | 1
9 | 交换机 | 千兆以太网交换机，配备≥24个端口 | 台 | 5
10 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 1
11 | 8*32智能化广播中心 | ≥4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。内置MP3、FM收音，6路音源+1路消防音源输入，32路音频输出。4路可编程电源+1路扩展同步电源（短路信号）输出。≥16路消防采集信号输入（短路信号）。微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。内置≥2GB内存，可外扩展SD卡，可直接连接PC存入MP3音乐。可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，8X32音频矩阵、4电源+一扩展电源输出。音乐播放功能，支持主流音频格式。 媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、音频矩阵管理。支持电脑连接实时操控。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。所有定时程序可随时简易的手动干预。 | 台 | 1
12 | 电容广播话筒 | 换能方式：电容式频率响应：40-16kHz 输入阻抗：≤200Ω灵敏度（1m,1W）：-45dB±2dB带前奏音 | 台 | 1
13 | 媒体矩阵处理器 | ≥8路独立模拟音频平衡输入，≥8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节 带共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。内置矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制主流协议。标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书。支持手机APP软件网络控制。 支持4寸触控屏线控控制。 | 台 | 1
14 | 主备切换器 | 具有≥4个完全相同的独立的通道，可接≥4台主功放、≥4台备用功放能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备功放”之间实现自动切换。 | 台 | 1
15 | 前置放大器 | 设有≥10路输入通道：包括≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准线路（AUX）输入，≥2路紧急线路输入；话筒≥1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能 | 台 | 1
16 | 纯后级功放 | 设有≥1音频输入，音量可独立调节；电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为≥1500W；输出频响范围为100~16KHz； 设备设有异常工作保护警告功能 | 台 | 6
17 | 电源时序器 | 支持≥16路电源输出。支持短路或者DC24V触发自动开启电源。支持手动操作或可编程受控动作。支持多机级联，最多可达≥80路电源输出。能过总线组织网络，连接方便快捷。通过总线协议与中央主机联机，组成强大的可编程受控供电系统，提高系统管理能力。 | 台 | 1
18 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 60
19 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 2
20 | 机柜 | 金属材质，尺寸：≥1600*600*600MM | 套 | 2
21 | ups | 容量：≥3000 VA / 2400 W，功率因数：≧ 0.99 @ 100% 负载 | 套 | 1
22 | 安装及调试 | 含安装及调试费用，满足用户使用需求 | 套 | 1
小计 ：

## 四中
四中
No. | 产品名称 | 功能特点参数 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 金额RMB | 备注
1 | IP网络广播服务器 | 内置双模校时功能；嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；工业级机柜式机箱设计；支持7*24小时不间断运行处理器：内核数≥10；线程数≥12显示屏：≥17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。内存：≥8G。硬盘：≥128G 固态硬盘。电源类型:无扇专业工业电源。操作系统:支持主流操作系统。触摸屏:工业电阻式触摸屏。硬盘扩展:≥2。 | 台 | 1
2 | IP广播主机软件 | 全数字化传输，以局域网/互联网为主要传输媒介。同一套软件可以实现有线IP网络广播以及4G无线物联网广播功能。可利用现有网络架设，实现多网合一。具有分控与互动功能。广播矩阵功能，可支持无限多个分区，分区和分组可任意组合，随时重组而无须另行布线 定时编程功能：系统按预先编制的程序，指定时间指定分区自动播放各种音源类型的节目，音源包括歌曲节目、IP音频输入采播节目、本机声卡采播节目,文本转语音节目（分控端）,达到无人值守自动运行，不同分区可在同一时刻定时播放不同的节目，定时节目支持单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式。分区监听功能：对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作，可通过终端拓展音频输入。多级音源优先管理功能：优先等级分别为主机告警、消防告警、对讲寻呼、定时任务、手动播放、手动任务、子系统播放、无线遥控播放、短路触发播放等，且各优先级别可以按工程实际要求进行自行设置调整。强插寻呼：网络智能寻呼站可方便快捷寻呼任何分区、分组或全部分区。对讲功能：若系统设置了多个网络智能寻呼站，两个寻呼站之间可相互寻呼对讲、并且可以设置不同的优先级 远程控制：远程控制电脑是局域网、互联网内任意一台电脑它装有本系统的控制软件，可对本系统进行有权限操作控制。消防联动：通过IP消防报警终端与消防中心联动，可按预先设置进行消防语音报警，语音报警支持顺序播放列表、随机播放列表、循环播放列表，有警报时对应分区在主界面上显示火警图标，警报状态一目了然。支持主流品牌摄像头的联动,并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘。具有一键全区告警功能。支持英特网功能，任意网络无需配置就可实现背景广播，业务广播和紧急广播功能,安装更简洁。支持设备上下线提醒，更方便维护人员知道设备的运行状态。 支持日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况。支持定时点播放歌曲的时候又显示文字内容到外部的LED点阵屏上，实现声音和文字同步显示,文字的速度、亮度、显示方式、停留时间都可以随意设置。 | 套 | 1
3 | IP远程分控软件 | 有权限远程操作主控系统，实现控制、检测及对主服务器节目库进行管理等功能。界面可显示授权的全部分区或部份分区及其状态。可以远程控制有操作权限的分区进行文字广播，文字支持中文/英文、语音支持男声/女声、播放次数可以设置,可以把文字内容转换成mp3文件保存。可以远程控制有操作权限的分区播放本地文件节目或本地实时采播节目，本地文件节目支持快进、暂停、快退，实时采播节目可以根据自已的网络情况选择普通品质节目和高品质的节目。 | 套 | 1
4 | IP网络寻呼站台 | ≥10.1英寸高清电容触摸屏，图形人性化界面显示，铝合金拉丝工业面板设计。可对具有操作权限的分区进行寻呼和对讲。具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口(优先级高于扬声器)、一路HＤＭＩ高清输出接口，可实现本地系统扩展。支持把U盘／TFT卡的歌曲播放系统内任意IP广播终端。一路Mini USB输入接口，可以随时对软件进行升级,并且支持网络远程升级软件。支持控制终端播放服务器歌曲。支持控制远程控制IP电源时序器、IP音频输入终端。屏幕背光点亮时间背光亮度可调，实现节能运行,具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。通话来电接听方式手动接听、自动接听，手动接听超时时间可以设置(1~86400秒)。支持实时查看主流品牌摄像头内容。带有手动快捷按键，方便紧急时快速寻呼。多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换。支持百度和高德地图实时显示终端坐标位置。 | 台 | 1
5 | IP消防报警终端 | 自适应TCP/IP网络传输协议.支100/10Mbps 每台设备可控制≥32个区，为IP公共广播系统与消防中心之间的接口，支持无限个消防分区的通道扩展，当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活IP公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态，强插激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由IP广播服务器预编程设置。可以安装在网络化系统局域网/互联网内的任意一点上，方便施工与安装。支持TTL与短路信号触发，并且内置二选一开关。报警节目源可以是一个列表，支持顺序播放、随机播放、列表循环。 支持IP公共广播系统与消防中心之间的接线自动检测功能，有故障报警功能，更加安全可靠 | 台 | 1
6 | IP音频输入终端 | IP音频采集终端是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制可采集来自线路、MIC、本地USB。全数字化设计，高保真、语音传输指数高，具有多个快捷按键，支持一键播放指定的终端（可通过主机设定）。自带MP3播放器，具有USB接口，数码屏显示USB播放状态,可通过面板5个快捷按键进行本地节目播放等操作。采用工业级芯片设计，内置DSP音效处理芯片，具有高保真CD音质。具有一路辅助音频输入、一路话筒输入(话筒优先级)、一路短路输入(触发时可以控制设置的分区播放)、一路短路输出。话筒输入、辅助音频输入、音频信号输入自动检测打开分区，检测开关可以设置。 | 台 | 3
7 | DVD/MP3播放器 | 全面兼容VCD，SVCD，DVD，GAME，MP3，MP4，JPEG，HDCD，CDDA，WMA，CD-G，DVD-R，DVD+R，VD-RW。DVD+RW，HDVD，CD，FLV等。 支持USB2.0，支持3合1读卡各U盘/SD卡即插即放。 | 台 | 3
8 | IP网络电源时序器 | 基于TCP/IP传输协议的电源控制器。 ≥8路输出电源接口，可以定时控制各个通道的独立开/关，也可以手动控制各个通道的独立开/关。电压LED屏显示。内置漏电保护开关，更安全可靠，最大支持≥4500W。支持短路输入控制通道的开关。可以通过主机设置多个定时点，每一个定时点可以控制≥8个通道的开/关，定时点可以脱离主机独立运行,可也以远程控制通道的开/关。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。 | 台 | 1
9 | 交换机 | 千兆以太网交换机，配备≥24个端口 | 台 | 1
10 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 1
11 | 8*32智能化广播中心 | ≥4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。内置MP3、FM收音，6路音源+1路消防音源输入，32路音频输出。4路可编程电源+1路扩展同步电源（短路信号）输出。≥16路消防采集信号输入（短路信号）。微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕。简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。内置≥2GB内存，可外扩展SD卡，可直接连接PC存入MP3音乐。可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，8X32音频矩阵、4电源+一扩展电源输出。音乐播放功能，支持主流音频格式。 媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、音频矩阵管理。支持电脑连接实时操控。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。所有定时程序可随时简易的手动干预。 | 台 | 1
12 | 电容广播话筒 | 换能方式：电容式频率响应：40-16kHz 输入阻抗：≤200Ω灵敏度（1m,1W）：-45dB±2dB带前奏音 | 台 | 1
13 | 媒体矩阵处理器 | ≥8路独立模拟音频平衡输入，≥8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整。带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流。带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号。每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源。 每路输入带主动反馈抑制功能，两档效果调节 带共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象。内置矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况。输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统。带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制主流协议。标配USB（TYPE-B）口，支持两种功能：免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书。支持手机APP软件网络控制。 支持4寸触控屏线控控制。 | 台 | 1
14 | 主备切换器 | 具有≥4个完全相同的独立的通道，可接≥4台主功放、≥4台备用功放能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备功放”之间实现自动切换。 | 台 | 1
15 | 前置放大器 | 设有≥10路输入通道：包括≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准线路（AUX）输入，≥2路紧急线路输入；话筒≥1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能 | 台 | 1
16 | 纯后级功放 | 设有≥1音频输入，音量可独立调节；电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为≥1500W；输出频响范围为100~16KHz； 设备设有异常工作保护警告功能 | 台 | 2
17 | 电源时序器 | 支持≥16路电源输出。支持短路或者DC24V触发自动开启电源。支持手动操作或可编程受控动作。支持多机级联，最多可达≥80路电源输出。能过总线组织网络，连接方便快捷。通过总线协议与中央主机联机，组成强大的可编程受控供电系统，提高系统管理能力。 | 台 | 1
18 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 17
19 | 定压备份版IP音箱 | 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接驱动8Ω副音箱，主音箱25W，低功耗设置。采用工业级芯片全数字化设计，内置DSP音效处理芯片，语音传输指数高，具有高保真CD音质。支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。自带MP3播放器，具有U盘接口,可通过红外遥控器进行本地U盘节目的播放等操作。具有DC24V电源输入备份功能，当市电出现故障的情况下，无缝隙的自动切到DC24V电源输入，更有效的保障设备的正常运行。1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路短路输出、一路短路输入。辅助音频输入默音调节。支持现场环境声监听和输出音频监听。工作状态、网络状态、电源状态LED指示。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。可脱机接受紧急寻呼,音量调节到80%可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容。软件或者网页设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)。支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器。支持一键复位功能 副音箱:喇叭单元：6.5"×1，1"×1（同轴）额定功率：25W | 对 | 2
20 | 机柜 | 金属材质，尺寸：≥1600*600*600MM | 套 | 2
21 | ups | 容量：≥3000 VA / 2400 W，功率因数：≧ 0.99 @ 100% 负载 | 套 | 1
22 | 安装及调试 | 含安装及调试费用，满足用户使用需求 | 套 | 1
小计 ：