|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **品牌** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 四路驱动板 | 北京利达 | LD188EL | 块 | 2 | 3200 | 6400 |
| 2 | 总线消防电话总机 | 北京利达 | HY5711B | 台 | 1 | 2430 | 2430 |
| 3 | 联动控制盘 | 北京利达 | LD9203EN-8T1 | 个 | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | 联动电源 | 北京利达 | LD5801EN | 台 | 1 | 3080 | 3080 |
| 5 | 联动备用电池 | 北京利达 | HX12-12 | 块 | 2 | 800 | 1600 |
| 6 | 消防控制室图形显示装置 | 北京利达 | LD6901(Linux)标配版 | 台 | 1 | 11180 | 11180 |
| 7 | 通讯转换卡 | 北京利达 | LD6901-A | 块 | 1 | 715 | 715 |
| 8 | 按键板 | 北京利达 | LD188EL | 块 | 1 | 3100 | 3100 |
| 9 | 输出板 | 北京利达 | LD92EN-T1 | 块 | 1 | 780 | 780 |
| 10 | 底板 | 北京利达 | LD188EL | 块 | 1 | 3250 | 3250 |
| 11 | 电话分机 | 北京利达 | HY5716B | 个 | 9 | 95 | 855 |
| 12 | 控制器 | 北京利达 | LD3600ET | 个 | 6 | 35 | 210 |
| 13 | 点型光电感烟火灾探测器 | 北京利达 | JTY-GM-LD 3000EN/C | 个 | 149 | 45 | 6705 |
| 14 | 编码通用底座 | 北京利达 | LD10EN | 个 | 149 | 5 | 745 |
| 15 | 手动火灾报警按钮 | 北京利达 | J-SAP-M-LD200 3EN | 个 | 36 | 51 | 1836 |
| 16 | 消火栓按钮 | 北京利达 | LD2004EN | 个 | 24 | 53 | 1272 |
| 17 | 底座 | 北京利达 | LD20-EN | 个 | 60 | 3 | 180 |
| 18 | 输入/输出模块 | 北京利达 | LD6800ET-1 | 个 | 245 | 72 | 17640 |
| 19 | 模块底座 | 北京利达 | LD60(ED） | 个 | 245 | 5 | 1225 |
| 20 | 火灾声光警报器 | 北京利达 | LD1002EN | 个 | 180 | 74 | 13320 |
| 21 | 声光警报器底座 | 北京利达 | LD11EN | 个 | 180 | 5 | 900 |
| 22 | 多功能板 | 北京利达 | LD188EL | 个 | 1 | 1887 | 1887 |
| 23 | 功率放大器 | 北京利达 | YJG4650A | 台 | 1 | 2150 | 2150 |
| 24 | 壁挂消防音箱 | 普迪声 | WS-628 | 支 | 95 | 75 | 7125 |
| 25 | RVV 二芯护套线 | 鑫天海 | RVV2X1.5 | 米 | 2980 | 6 | 17880 |
| 26 | 输出模块 | 北京利达 | LD6804ED | 个 | 7 | 45 | 315 |
| 27 | 消防金属管 | 华岐 | DN25 | 根 | 484 | 20 | 9680 |
| 28 | 金属管三通 | 华岐 | DN25-02 | 个 | 100 | 6 | 600 |
| 29 | 金属管对接头 | 华岐 | DN25-09 | 个 | 500 | 2 | 1000 |
| 30 | 金属管弯头 | 华岐 | DN25-07 | 个 | 100 | 2.5 | 250 |
| 31 | U型卡扣管抱箍 | 华岐 | DN25-11 | 个 | 3000 | 1 | 3000 |
| 32 | 远程液位仪 | 佳敏 | AS-07 | 套 | 2 | 4500 | 9000 |
| 33 | 阻燃耐火控制电缆 | 鑫天海 | NHKVV12×1.5 | 米 | 284 | 50 | 14200 |
| 34 | 输出模块 | 北京利达 | LD6804ED | 个 | 1 | 45 | 45 |
| 35 | 双电源自动转换开关 | CHNT/正泰 | NH404SZPC | 个 | 1 | 1955 | 1955 |
| 36 | 合计 |  |  |  |  |  | 147800 |