|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **光伏供电系统** | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数/mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光伏电板 | 光伏电板，功 率:4.8kw | 组 | 1 |  |
| 2 | 逆控一体机 | 10kw，可接入市电，自动切换使用 | 台 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池箱 | 免维护，12v200ah | 只 | 8 |  |
| 4 | 太阳能控制器 | 设备配套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 光伏汇流箱 | 设备配套 | 套 | 1 |  |
| 6 | 光伏连接线 | 设备配套 | 宗 | 1 |  |
| 7 | 镀锌光伏支架 | 设备配套 | 组 | 1 |  |
| 8 | 配件 | 设备配套 | 组 | 1 |  |
| 9 | 附件 | 设备配套 | 宗 | 1 |  |