| 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音箱 | 最低要求： 低音单元：1×6寸， 高音单元：1×3寸， 阻抗：8Ω， 中低音分频点：1.6KHz， 灵敏度：95 dB， 额定功率：60W， 频率响应：50Hz-20KHz， 板材：中纤板。 | 套 | 1 |
| 音箱吊架 | 最低要求： 音乐线路输入灵敏度：250mv | 套 | 1 |
| 专业功放机 | 最低要求： 面板材料：铝合金面板、面板字体：英文 频率范围：20Hz-20KHz 噪比：83Db 音乐线路输入灵敏度：250mv 话筒线路输入灵敏度：5-100mv 输出灵敏度：0.775V 总谐波失真：0.15V 输出阻抗：20KΩ 功率输出：100W*2/8Ω，150W*2/4Ω 放大电路：AB类放大电路，装配KEC功率对管散热系统：采用叉型铝片结合变速风扇进行散热， 保护系统：开机软起动防冲击，继电器短路保护，直流保护音乐输入：提供BGM\MP3共两组立体声输入通道，并在面板采用手动选择切换输入。话筒输入：前面板共3路话筒输入. 音乐调节：高音、低音、左右平衡， 总音量话筒调节：采用T2399高效混响芯片，每路话筒入各有单独增益调节，混音效果中回声、延时、高音、低音、混响深度独立可调。 录音输出：后板设置REC信号输出，方便多机串联使用和录音场合。MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、 支持蓝牙接收 | 台 | 1 |
| 专业八路调音台 | 最低要求： 两组主声道输出,一组辅助线路输出及返送接口 每路输入通道三段均衡调节 内置专业数码混响器 两组高精密度电平显示 带USB输入端口, 6路单声道及1路双声道输入 | 台 | 1 |
| 有线会议麦克风 | 最低要求： 鹅颈式 灯环显示 48V幻象供电 类型：Ø9.7背极电容式 指向性：心形 灵敏度：-47db±2db 频率响应：60~15000Hz 阻抗：＜200Ω 工作电压：DC3V | 台 | 8 |
| 12U机柜 | 最低要求： 9mm高质量防火板；高质量贴PVC箱面；箱内标准带方型孔；匹配装机螺丝；凹凸铝型材；抽手，园包角，角码；4×4"高弹橡胶轮子车 | 个 | 1 |
| 视频录像机升降架 | 最低要求： 无声遥控隐藏升降式支架 | 个 | 1 |
| 线材及配件 | 最低要求： 超六类网线60米，麦克风加长线4*10米，高清ADMI线12米。摄像头转接线12米。 | 套 | 1 |
| 值班室打印机 | 最低要求： 彩色高速打印 | 台 | 1 |
| 值班室扫描仪 | 最低要求： 彩色高速扫描 | 台 | 1 |
| 电源插排（红黑专用） | 最低要求： 供电专用 | 套 | 6 |
| 3匹立式变频空调 | 最低要求： 制冷量（W)7200(1000-8500)W,制热量9300（1000-11050）W,额定制冷功率2300（300-3500）W，额定热功率3280（300-4330）W | 套 | 1 |
| 挂式变频1.5匹空调 | 最低要求： 制冷量（W）3500（200-5100），制冷功率810（80-1700），制热功率（w)1245(80-2000) | 套 | 1 |
| LED灯 | 最低要求： 48瓦照明，白光。600mm*600mm | 个 | 10 |
| 嵌入式筒灯 | 最低要求： 13瓦照明筒灯 | 个 | 18 |
| 笔记本电脑 | 最低要求： ≥Intel酷睿i7-10750H处理器(6核，主频2.6GHz) ≥8G DDR4 2666MHz内存，4个内存槽位； ≥512G M.2 SSD 支持双硬盘配置（SSD+HDD) ≥分辨率≥1920x1080 14” LED背光显示屏，屏幕可180度开合，适应各种使用场景 ≥英伟达P620 4G独立显卡 千兆网口和Intel 802.11AX200无线网卡（带蓝牙功能，支持wifi6） 触摸板+指点杆 防泼溅键盘 720P高清摄像头 按压式指纹仪 2*USB3.1 gen1 type A接口（1个PowerUSB）、1个USB 3.1 Type-C Gen 1接口、1个USB 3.1 Type-C Gen 2接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔、读卡器； 内置65WHr以上锂电池 配置 Windows 10 64位操作系统 ★安全管理软件： 1.支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定； 2.支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化； 3.支持与旁路威胁检测系统设备、NGFW、上网行为管理、VPN产品联动，达到网关边界联动防御效果； 4.对敲诈者病毒提供防护机制，同时可提供相关解密工具，解密工具为自主研发； 5.支持linux、国产操作系统、云桌面产品杀毒； ★计算机行为管理: 计算机硬件资产管理：统计并列出被控端电脑硬件信息如处理器、内存、硬盘等信息。 2、 USB管控功能：U盘只读，可设置被控端电脑插入的U盘均为只读；U盘白名单，管理者可以设定指定的U盘被允许使用。 程序运行限制功能：可以单独或者批量禁止被控端的应用软件程序运行。 远程控制功能：实时查看远程电脑桌面，并可以远程控制电脑桌面操作。 5、 程序运行统计功能：可按照指定的日期统计出程序运行的效率、数据汇总。 | 台 | 1 |
| 进线电缆 | 最低要求： 5*16国标凯缆 单位米 | 米 | 89 |
| 智能控制系统 | 最低要求： 网关一台，智能控制系统一套，智能肆控加手控一体式开关一套。 | 套 | 1 |
| 吸尘器 | 最低要求： 4800W70L吸尘器，吸力200AW，噪音78dB(A) | 台 | 1 |
| UPS不间断电源 | 最低要求： （技术要求，带载8KW，连续供电不少于四小时，电池组不小于16块） | 套 | 1 |
| 电子拼接屏系统 | 最低要求： （包括2.64m±0.1m*1.68m±0.1、超稳电源及线材、高清视频用排线、综合网线、主屏不锈钢型材框架、安装辅料费、材料运费、设备安装调试费） | 套 | 1 |
| 会议桌 | 最低要求： 实木不反光材质 尺寸1400mm±5mm*500mm±5mm*760mm±5mm | 个 | 8 |
| 会议椅 | 最低要求： 实木不反光真皮 外形尺寸450mm±5mm*450mm±5mm*104mm±5mm | 个 | 12 |
| 电脑桌（值班操作台） | 最低要求： 实木不反光材质 尺寸1200mm±5mm*500mm±5mm*760mm±5mm | 个 | 2 |
| 备勤室单人床 | 最低要求： 定制板式单人床，E0级实木颗粒板定制，含运费、安装费 尺寸2000mm±5mm*1000mm±5mm*200mm±5mm， | 个 | 1 |
| 备勤室床头柜 | 最低要求： 定制板式床头柜，E0级实木颗粒板定制，含运费、安装费 床头1040mm±5mm*200mm±5mm*1100mm±5mm | 个 | 1 |
| 备勤室置物柜 | 最低要求： 定制板式置物柜，加隔板五金、柜门，E0级实木颗粒板定制投影面积计算（800mm±5mm*2000mm±5mm*500mm±5mm），含运费、安装费 | 平方米 | 3.84 |
| 备勤室电话机 | 最低要求： 主要参数 话机铃声24首铃声 号码存储支持，53组8来电储存，15组8位去电储存 屏幕显示屏幕亮度5级可调 主要功能半免提功能，2组单键记忆功能，15组8位去电储存，双接口 | 个 | 2 |
| 名牌架 | 最低要求： 定制名牌架（按需定制） | 套 | 60 |
| 备寝室床品 | 最低要求： 床单 被罩 枕头 褥子 被（按需定制） | 套 | 11 |
| 备勤室床垫 | 最低要求： 椰棕床垫 2000mm±5mm*1200mm±5mm*100mm±5mm | 个 | 1 |
| 笔记本 | A4皮面记事本 | 个 | 50 |
| 中性笔 | 0.5速干中性笔 | 盒 | 10 |
| 床垫 | 椰棕床垫 2000mm±5mm*1200mm±5mm*100mm±5mm | 个 | 2 |
| 床品 | 床单 被罩 枕头 褥子 被 | 套 | 5 |
| 铝扣板LED灯 | 最低要求： 48瓦照明，白光。600MM*600MM | 个 | 21 |
| 嵌入式筒灯 | 13瓦照明筒灯，中性光。 | 个 | 24 |
| 3匹立式变频空调 | 最低要求： 制冷量（W)7200(1000-8500)W,制热量9300（1000-11050）W,额定制冷功率2300（300-3500）W，额定热功率3280（300-4330）W | 台 | 1 |
| 挂式变频1.5匹空调 | 最低要求： 制冷量（W）3500（200-5100），制冷功率810（80-1700），制热功率（w)1245(80-2000) | 台 | 3 |
| 冷凝管线加长 | 最低要求： 空调专用冷凝管线，材料 | 米 | 33.2 |
| 红黑电源 | 最低要求： 供电专用 | 套 | 8 |
| 吸尘器 | 最低要求： 手持式扫地洗地一体式吸尘器。 | 台 | 1 |
| 定制储物架 | 最低要求： 定制不锈钢储物架，含运费安装费 | 平方米 | 15.08 |
| 定制文件柜 | 定制板式文件柜，加隔板五金、柜门，E0级实木颗粒板定制投影面积计算（1600mm±5mm*2400mm±5mm*400mm±5mm；2000mm±5mm*2400mm±5mm*400mm±5mm），含运费、安装费 | 平方米 | 8.67 |
| 文件柜密码锁 | 最低要求： 定制文件柜密码锁，刷卡密码一体式锁 1800mm±5mm*900mm±5mm*500mm±5mm | 套 | 18 |
| 会议桌 | 最低要求： 实木不反光材质 尺寸1400mm±5mm*500mm±5mm*760mm±5mm | 个 | 9 |
| 会议椅 | 最低要求： 实木不反光真皮 外形尺寸450mm±5mm*450mm±5mm*104mm±5mm | 个 | 14 |
| 办公桌 | 最低要求： 实木 外形尺寸1600mm±5mm*700mm±5mm*750mm±5mm | 个 | 8 |
| 办公椅（电脑椅） | 最低要求： 实木 外形尺寸450mm±5mm*500mm±5mm*104mm±5mm | 个 | 8 |
| 值班用单人床 | 最低要求： 定制板式单人床，E0级实木颗粒板定制，含运费、安装费尺寸2000mm±5mm*1000mm±5mm*200mm±5mm | 套 | 2 |
| 置物柜（衣物被品柜） | 定制板式置物柜，E0级实木颗粒板定制，含运费、安装费尺寸800mm±5mm*2000mm±5mm*500mm±5mm | 套 | 4 |