## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青云小学教学楼整体改造项目-教学楼装修电气工程 |  |  |  | 标段：青云小学教学楼整体改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
新建部分
1 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:100*80 |  | m | 244.94
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 |  | m | 118.24
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构暗明配 |  | m | 813.16
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明回路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:低烟无卤铜芯绝缘导线 |  | m | 4138.05
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:八角 4.安装形式:明装 |  | 个 | 203
6 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:四角 4.安装形式:明装 |  | 个 | 48
7 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 3.规格:18W 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青云小学教学楼整体改造项目-教学楼装修电气工程 |  |  |  | 标段：青云小学教学楼整体改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:声光控人体感应灯具 2.型号:LED 3.规格:18W 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 15
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:护眼灯 2.型号:LED 3.规格:2*36W 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 82
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:筒灯 2.型号:LED 3.安装形式:嵌入式安装 |  | 套 | 26
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:一层大厅吸顶灯 2.型号:LED 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 8
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:18W 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 70
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:铜塑 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 25
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:铜塑 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青云小学教学楼整体改造项目-教学楼装修电气工程 |  |  |  | 标段：青云小学教学楼整体改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:铜塑 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 2
16 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.材质:铜塑 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 8
17 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关-防水 2.材质:铜塑 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 2
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电装置系统调试 2.电压等级(kV):≤1kV |  | 系统 | 1
分部小计
拆除部分
19 | 011613001001 | 灯具拆除 | 原有灯具拆除 |  | 套 | 177
20 | 03B001 | 原电电线拆除 | 1.管内配线拆除 导线截面(4mm2以内) |  | m | 3500
21 | 03B002 | 开关拆除 | 1.开关拆除 |  | 个 | 48
分部小计
措施项目
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：青云小学教学楼整体改造项目-教学楼装修电气工程 |  |  |  | 标段：青云小学教学楼整体改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：青云小学教学楼整体改造项目-教学楼装修电气工程 |  |  | 标段：青云小学教学楼整体改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13