## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 0.27
2 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 9.43
3 | 010503004002 | 圈梁——山墙 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 0.55
4 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 1.03
5 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 0.18
6 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:散水坡 2.挖土深度:230厚 3.弃土运距:5公里 |  | m3 | 6.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010507001001 | 散水 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.散水坡每隔6.0米以及转角处留温度缝并用沥青砂浆填塞嵌缝 6.素土夯实向外坡4%，夯实系数0.94 7.人工挖土方230厚,装车外运运距自理 |  | m2 | 27.86
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ8 |  | t | 0.058
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ10 |  | t | 0.007
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ12 |  | t | 0.138
11 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ14 |  | t | 0.22
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋——箍筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ6 |  | t | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋——箍筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ8 |  | t | 0.073
14 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:一级钢 2.钢筋规格:φ6 |  | t | 0.017
15 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:三级16钢筋 |  | 根 | 12
16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:6、14厚钢板、三级14钢、一级10钢 |  | t | 0.105
| A.5 | 分部小计
| A.6 | 金属结构工程
17 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:Q235级钢 2.防火要求:防锈漆两道、防火涂料厚度＞5mm |  | t | 0.871
18 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235级钢 XG:L角钢50*4、Sc：L56*4、CC：L63*5 2.防火要求:防锈漆两道、防火涂料厚度＞5mm |  | t | 0.137
19 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235级钢 C100*50*20*2.5 2.防火要求:防锈漆两道、防火涂料厚度＞5mm |  | t | 0.678
| A.6 | 分部小计
| A.8 | 门窗工程
20 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2000mm 2.实木套装内门 |  | m2 | 3.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010802001001 | 钢质平开保温外门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2200mm |  | m2 | 2.2
22 | 010807001001 | 塑窗——1516 | 1、单框三玻双中空内开塑窗 2、玻璃性能、密缝材料、立面分格、物理性能满足07J604要求。 3、传热系数小于2.1；气密性7级，保温性能6级；窗的水密性为3级，空气隔声性能为5级。抗风压性能4级。 4、框型材不少于4腔，增强型材用不小于1.5mm厚热镀锌冷轧钢板。 5、五金选用上等成品。 6、三玻中空玻璃 7、卫生间外窗内层玻璃均为磨砂玻璃（透光不透视） 8、开启扇附窗纱一道 |  | m2 | 7.2
23 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、花岗岩窗台板 2、倒角 |  | m2 | 1.49
| A.8 | 分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010901002001 | 型材屋面 | 灰色压型彩钢板0.6厚 |  | m2 | 158.58
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青卷材铺设（自带保护层） 2、30厚1:5水泥珍珠岩覆盖层 |  | m2 | 93.22
26 | 010902001002 | 屋面卷材防水——雨棚 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂膜，与墙面交界处上翻300 2、最薄30厚C20细石混凝土1%找坡兼找平层 |  | m2 | 1.5
27 | 010902001003 | 屋面卷材防水——隔汽层 | 2厚SBS改性沥青防水卷材隔汽层 |  | m2 | 93.22
| A.9 | 分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
28 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、120厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 63.22
29 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1、80厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 8.43
30 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1、60厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 24.51
31 | 011001001005 | 保温隔热屋面——雨棚 | 1、30厚苯板保温（32kg/m³） |  | m2 | 1.5
32 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1、30厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 11.82
33 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、30厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、B1级聚苯板100厚保温（20kg/m³） 2、聚合物砂浆复合耐碱玻纤布5厚 |  | m2 | 89.76
35 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1、B1级聚苯板30厚保温（20kg/m³）门窗洞口侧壁 2、聚合物砂浆复合耐碱玻纤布5厚 |  | m2 | 6.12
| A.10 | 分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 86.98
37 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | 1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 详见05J909 NQ16 内墙8A |  | m2 | 171.01
38 | 011204003002 | 外墙裙块料墙面 | 灰色面砖 |  | m2 | 17.49
| A.12 | 分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
39 | 011407001001 | 外墙面喷刷涂料 | 1、防水腻子两遍 2、外墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 91.94
40 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料——内墙 | 白色可擦洗涂料 |  | m2 | 163.61
| A.14 | 分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 011502008001 | 外墙装饰线条 | 1、苯板线条 2、规格、尺寸：100*100mm |  | m | 27.26
| A.15 | 分部小计
| A.16 | 拆除工程
42 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有外墙 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m3 | 3.23
43 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1、拆除原有木屋架、檩条 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m3 | 0.71
44 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、原有室内抹灰层、涂料层铲除 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 152.35
45 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、原有外墙抹灰层、涂料层铲除 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 73.59
46 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有吊顶 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 58.22
47 | 011607001001 | 屋面瓦拆除 | 1、拆除原有屋面瓦 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 94.49
48 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有窗 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | 樘 | 3
49 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有门 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1、原有窗台板拆除 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | 块 | 3
| A.16 | 分部小计
| D.2 | 道路工程
51 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:20*10*6cm彩色荷兰砖、3cm1：3水泥砂浆 |  | m2 | 180
| D.2 | 分部小计
给水
52 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求 |  | m | 30
53 | 010101003001 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2.6m 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 20.7
54 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范及设计要求 |  | m3 | 45
分部小计
排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、D1000圆形钢筋混凝土检查井 详见图集05s502 |  | 座 | 3
56 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、D1800圆形钢筋混凝土检查井 详见图集05s502 |  | 座 | 1
57 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.0米 |  | m3 | 1.72
58 | 010103001002 | 回填方 | 符合设计及规范相关要求 |  | m3 | 0.26
59 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 |  | m3 | 2.89
分部小计
电缆
60 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铝芯电缆 2.规格:35㎡*4 |  | m | 40
61 | 010101004002 | 人工挖基槽土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.6米 |  | m3 | 0.9
62 | 010103001003 | 回填方 | 符合设计及规范相关要求 |  | m3 | 0.9
分部小计
采暖
63 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.安装方式：挂式 2.材质：铸铁360 3.数量：74片 4.只有材料价 |  | 片 | 74
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
64 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 |  | m2 | 0.93
65 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁 |  | m2 | 19.52
66 | 011702008002 | 圈梁 | 圈梁 |  | m2 | 1.74
67 | 011702023001 | 悬挑板 | 悬挑板 |  | m2 | 13.03
68 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨棚 |  | m2 | 2.1
69 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天 | 1
70 | 041101005001 | 井字架 |  |  | 座 | 4
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 0.27
2 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 9.43
3 | 010503004002 | 圈梁——山墙 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 0.55
4 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 1.03
5 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:现浇混凝土 |  | m3 | 0.18
6 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:散水坡 2.挖土深度:230厚 3.弃土运距:5公里 |  | m3 | 6.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010507001001 | 散水 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.散水坡每隔6.0米以及转角处留温度缝并用沥青砂浆填塞嵌缝 6.素土夯实向外坡4%，夯实系数0.94 7.人工挖土方230厚,装车外运运距自理 |  | m2 | 27.86
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ8 |  | t | 0.058
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ10 |  | t | 0.007
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ12 |  | t | 0.138
11 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ14 |  | t | 0.22
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋——箍筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ6 |  | t | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋——箍筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:φ8 |  | t | 0.073
14 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:一级钢 2.钢筋规格:φ6 |  | t | 0.017
15 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:三级16钢筋 |  | 根 | 12
16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:6、14厚钢板、三级14钢、一级10钢 |  | t | 0.105
| A.5 | 分部小计
| A.6 | 金属结构工程
17 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:Q235级钢 2.防火要求:防锈漆两道、防火涂料厚度＞5mm |  | t | 0.871
18 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235级钢 XG:L角钢50*4、Sc：L56*4、CC：L63*5 2.防火要求:防锈漆两道、防火涂料厚度＞5mm |  | t | 0.137
19 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235级钢 C100*50*20*2.5 2.防火要求:防锈漆两道、防火涂料厚度＞5mm |  | t | 0.678
| A.6 | 分部小计
| A.8 | 门窗工程
20 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2000mm 2.实木套装内门 |  | m2 | 3.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010802001001 | 钢质平开保温外门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2200mm |  | m2 | 2.2
22 | 010807001001 | 塑窗——1516 | 1、单框三玻双中空内开塑窗 2、玻璃性能、密缝材料、立面分格、物理性能满足07J604要求。 3、传热系数小于2.1；气密性7级，保温性能6级；窗的水密性为3级，空气隔声性能为5级。抗风压性能4级。 4、框型材不少于4腔，增强型材用不小于1.5mm厚热镀锌冷轧钢板。 5、五金选用上等成品。 6、三玻中空玻璃 7、卫生间外窗内层玻璃均为磨砂玻璃（透光不透视） 8、开启扇附窗纱一道 |  | m2 | 7.2
23 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、花岗岩窗台板 2、倒角 |  | m2 | 1.49
| A.8 | 分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010901002001 | 型材屋面 | 灰色压型彩钢板0.6厚 |  | m2 | 158.58
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青卷材铺设（自带保护层） 2、30厚1:5水泥珍珠岩覆盖层 |  | m2 | 93.22
26 | 010902001002 | 屋面卷材防水——雨棚 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂膜，与墙面交界处上翻300 2、最薄30厚C20细石混凝土1%找坡兼找平层 |  | m2 | 1.5
27 | 010902001003 | 屋面卷材防水——隔汽层 | 2厚SBS改性沥青防水卷材隔汽层 |  | m2 | 93.22
| A.9 | 分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
28 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、120厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 63.22
29 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1、80厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 8.43
30 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1、60厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 24.51
31 | 011001001005 | 保温隔热屋面——雨棚 | 1、30厚苯板保温（32kg/m³） |  | m2 | 1.5
32 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1、30厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 11.82
33 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、30厚挤塑板保温（32kg/m³） |  | m2 | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、B1级聚苯板100厚保温（20kg/m³） 2、聚合物砂浆复合耐碱玻纤布5厚 |  | m2 | 89.76
35 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1、B1级聚苯板30厚保温（20kg/m³）门窗洞口侧壁 2、聚合物砂浆复合耐碱玻纤布5厚 |  | m2 | 6.12
| A.10 | 分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 86.98
37 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | 1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 详见05J909 NQ16 内墙8A |  | m2 | 171.01
38 | 011204003002 | 外墙裙块料墙面 | 灰色面砖 |  | m2 | 17.49
| A.12 | 分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
39 | 011407001001 | 外墙面喷刷涂料 | 1、防水腻子两遍 2、外墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 91.94
40 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料——内墙 | 白色可擦洗涂料 |  | m2 | 163.61
| A.14 | 分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 011502008001 | 外墙装饰线条 | 1、苯板线条 2、规格、尺寸：100*100mm |  | m | 27.26
| A.15 | 分部小计
| A.16 | 拆除工程
42 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有外墙 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m3 | 3.23
43 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1、拆除原有木屋架、檩条 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m3 | 0.71
44 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、原有室内抹灰层、涂料层铲除 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 152.35
45 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、原有外墙抹灰层、涂料层铲除 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 73.59
46 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有吊顶 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 58.22
47 | 011607001001 | 屋面瓦拆除 | 1、拆除原有屋面瓦 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | m2 | 94.49
48 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有窗 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | 樘 | 3
49 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有门 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1、原有窗台板拆除 2、垃圾外运：运距自行考虑 |  | 块 | 3
| A.16 | 分部小计
| D.2 | 道路工程
51 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:20*10*6cm彩色荷兰砖、3cm1：3水泥砂浆 |  | m2 | 180
| D.2 | 分部小计
给水
52 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范和设计要求 |  | m | 30
53 | 010101003001 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2.6m 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 20.7
54 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范及设计要求 |  | m3 | 45
分部小计
排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、D1000圆形钢筋混凝土检查井 详见图集05s502 |  | 座 | 3
56 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、D1800圆形钢筋混凝土检查井 详见图集05s502 |  | 座 | 1
57 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.0米 |  | m3 | 1.72
58 | 010103001002 | 回填方 | 符合设计及规范相关要求 |  | m3 | 0.26
59 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 |  | m3 | 2.89
分部小计
电缆
60 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铝芯电缆 2.规格:35㎡*4 |  | m | 40
61 | 010101004002 | 人工挖基槽土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.6米 |  | m3 | 0.9
62 | 010103001003 | 回填方 | 符合设计及规范相关要求 |  | m3 | 0.9
分部小计
采暖
63 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.安装方式：挂式 2.材质：铸铁360 3.数量：74片 4.只有材料价 |  | 片 | 74
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
单价措施项目费
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  | 项 | 1
| 2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  | 项 | 1
64 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 |  | m2 | 0.93
65 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁 |  | m2 | 19.52
66 | 011702008002 | 圈梁 | 圈梁 |  | m2 | 1.74
67 | 011702023001 | 悬挑板 | 悬挑板 |  | m2 | 13.03
68 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨棚 |  | m2 | 2.1
| 3 | 施工排水、降水费 |  |  | 项 | 1
| 4 | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 |  |  | 项 | 1
| 5 | 专业工程措施项目费 |  |  | 项 | 1
69 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天 | 1
70 | 041101005001 | 井字架 |  |  | 座 | 4
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.12
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.6 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.7 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：龙江县济沁河中心学校2021年维修项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22