## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 泰来开发区智优食品变台新建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 泰来开发区智优食品变台新建工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:AC10kV,YJLV,240,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 140
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 160
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号:YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,配网 |  | m | 260
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端, 2.型号:3*240,户外终端,冷缩,铝 |  | 个 | 4
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:3*70,户外终端,冷缩,铝 |  | 个 | 2
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:3*70,户内终端,冷缩,铝 |  | 个 | 2
7 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆终端 2.型号:4*240,户外终端,冷缩,铜,配网 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆终端 2.型号:4*240,户内终端,冷缩,铜,配网 |  | 个 | 2
9 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:导线引线 2.型号:AC 10kV,JKLYJ,240 接续金具-楔型并沟线夹 JBL-50-240 接续金具-并沟线夹,JBB-2 标识牌,不锈钢,80mm*150mm 双头螺栓,ST-330,M18,130mm,镀锌 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400,普通 |  | km | 0.024
10 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:AC10kV,JKLYJ,50 |  | km | 0.018
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:电缆沟挖填 |  | m3 | 85.5
12 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟盖板,水泥400*200 电缆标桩 |  | m | 190
13 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.规格:警示带敷设 |  | m | 190
14 | 040501010001 | 顶管工作坑 | 1.土壤类别:普通土 2.工作坑平面尺寸及深度:1*1*1m |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:顶管 2.顶管工作方式:水平导向钻进钻导向孔、扩孔、回托布管 3.管道材质及规格:电缆保护管,MPP,φ175,公称壁厚14mm,非开挖拉管用 |  | m | 30
16 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:步道砖开挖及恢复 |  | m | 190
17 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地铁 2.材质:接地铁,角钢,镀锌,∠50*5,2500mm,接地铁-组合方式:角钢,表面处理方式:镀锌,主材规格:∠50*5,长度mm:2500mm |  | 根 | 16
18 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地铁 2.材质:接地铁,扁钢,镀锌,—5*50,5000mm,接地铁-组合方式:扁钢,表面处理方式:镀锌,主材规格:—5*50,长度mm:5000mm 接地带-50*5 接地铁,圆钢,φ8 临时接地接线柱M10*30mm 镀锌螺栓 尼龙管3/4′′ 电缆接线端子,铜铝过渡,240 电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 |  | 副 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:环网箱 2.型号:环网箱,AC10kV,2,4,2进,4出,绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开关,不锈钢外壳 |  | 台 | 1
20 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变电站 2.型号:10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜,环网型,GRC外壳,S13,低压组屏 |  | 台 | 1
21 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:柱上断路器（含支架） 2.型号:柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外,空气绝缘,电动,弹簧,支柱式,普通 |  | 台 | 1
22 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器（含支架） 2.型号:交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,不带脱离器,带接地验电装置 |  | 台 | 3
23 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:交流三相隔离开关 2.型号:630A,不接地 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:三相四线集抄电度表 2.型号:1.5(6)A-1.0(鼎信、芯片) |  | 只 | 1
25 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:集中器 |  | 台 | 1
26 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:10kV计量箱 2.型号:JLS-10kV |  | 台 | 1
27 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:10kV电流互感器 |  | 台 | 1
分部小计
箱变基础
28 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.4m |  | m3 | 31.39
29 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:人工夯填 2.填方材料品种:土 |  | m3 | 25.69
30 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废土 2.运距:5km |  | m3 | 5.7
31 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.54
32 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:底板 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.63
33 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:砼墙 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.79
34 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮)内侧 | 1.砂浆厚度、配合比:20mm防水砂浆 |  | m2 | 18.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮)外侧 | 1.砂浆厚度、配合比:20mm防水砂浆 |  | m2 | 16.47
36 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板10# 2.铁件尺寸:100mm*100mm |  | t | 0.11
37 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:角钢 |  | kg | 20.24
38 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:高低压电缆保护管Φ110 2.铁件尺寸:L=1000 |  | t | 0.103
39 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:镀锌钢百叶窗500mm*200mm |  | m2 | 0.4
40 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:镀锌钢百叶窗800mm*200mm |  | m2 | 0.32
41 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:镀锌角钢（箱变接地） 2.材质:镀锌角钢 50x5x2500 |  | 根 | 8
42 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢（箱变接地） 2.规格:-50*5 |  | m | 36
分部小计
环网柜基础
43 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:1.7m（含工作面及放坡） |  | m3 | 97.15
44 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 53.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 43.32
46 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.63
47 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 11.09
48 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.06
49 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.77
50 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 11.98
51 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40020 |  | t | 0.11
52 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40016 |  | t | 0.079
53 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40014 |  | t | 1.384
54 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40012 |  | t | 1.03
55 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ8 |  | t | 0.075
56 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300 φ6 |  | t | 0.021
57 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:L45*5 |  | t | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板、钢筋 2.规格:150*150*10mm钢板、Φ10钢筋 |  | t | 0.033
59 | 030413001001 | 基础槽钢 | 1.材质:10#槽钢 |  | m | 21
60 | 030409002002 | 接地母线 | 1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-50*5 3.安装部位:户内 |  | m | 23.9
61 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:进户管 2.规格:CPVC175 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.5
62 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:通风窗详见设计图纸 |  | 樘 | 2
63 | 010607007001 | 金属井、沟盖板 | 1.材料品种、规格:Φ820成品电力铸铁井盖 |  | 套 | 1
64 | 010607007002 | 金属井、沟盖板 | 1.材料品种、规格:集水坑铁箅子 |  | 个 | 1
分部小计
调试部分
65 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:箱变变压器调试 2.型号:630KVA |  | 系统 | 1
66 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:环网柜调试 2.型号:二进四出 |  | 系统 | 1
67 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:真空断路器调试 |  | 系统 | 1
68 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:隔离开关调试 |  | 系统 | 1
69 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器调试 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地体调试 |  | 系统 | 3
71 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆调试 |  | 根 | 6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:AC10kV,YJLV,240,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 140
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水 |  | m | 160
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.型号:YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,配网 |  | m | 260
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端, 2.型号:3*240,户外终端,冷缩,铝 |  | 个 | 4
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:3*70,户外终端,冷缩,铝 |  | 个 | 2
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:3*70,户内终端,冷缩,铝 |  | 个 | 2
7 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆终端 2.型号:4*240,户外终端,冷缩,铜,配网 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV电缆终端 2.型号:4*240,户内终端,冷缩,铜,配网 |  | 个 | 2
9 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:导线引线 2.型号:AC 10kV,JKLYJ,240 接续金具-楔型并沟线夹 JBL-50-240 接续金具-并沟线夹,JBB-2 标识牌,不锈钢,80mm*150mm 双头螺栓,ST-330,M18,130mm,镀锌 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400,普通 |  | km | 0.024
10 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:AC10kV,JKLYJ,50 |  | km | 0.018
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:电缆沟挖填 |  | m3 | 85.5
12 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟盖板,水泥400*200 电缆标桩 |  | m | 190
13 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.规格:警示带敷设 |  | m | 190
14 | 040501010001 | 顶管工作坑 | 1.土壤类别:普通土 2.工作坑平面尺寸及深度:1*1*1m |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:顶管 2.顶管工作方式:水平导向钻进钻导向孔、扩孔、回托布管 3.管道材质及规格:电缆保护管,MPP,φ175,公称壁厚14mm,非开挖拉管用 |  | m | 30
16 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:步道砖开挖及恢复 |  | m | 190
17 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地铁 2.材质:接地铁,角钢,镀锌,∠50*5,2500mm,接地铁-组合方式:角钢,表面处理方式:镀锌,主材规格:∠50*5,长度mm:2500mm |  | 根 | 16
18 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地铁 2.材质:接地铁,扁钢,镀锌,—5*50,5000mm,接地铁-组合方式:扁钢,表面处理方式:镀锌,主材规格:—5*50,长度mm:5000mm 接地带-50*5 接地铁,圆钢,φ8 临时接地接线柱M10*30mm 镀锌螺栓 尼龙管3/4′′ 电缆接线端子,铜铝过渡,240 电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 |  | 副 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:环网箱 2.型号:环网箱,AC10kV,2,4,2进,4出,绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开关,不锈钢外壳 |  | 台 | 1
20 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变电站 2.型号:10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜,环网型,GRC外壳,S13,低压组屏 |  | 台 | 1
21 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:柱上断路器（含支架） 2.型号:柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,户外,空气绝缘,电动,弹簧,支柱式,普通 |  | 台 | 1
22 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器（含支架） 2.型号:交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,不带脱离器,带接地验电装置 |  | 台 | 3
23 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:交流三相隔离开关 2.型号:630A,不接地 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:三相四线集抄电度表 2.型号:1.5(6)A-1.0(鼎信、芯片) |  | 只 | 1
25 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:集中器 |  | 台 | 1
26 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:10kV计量箱 2.型号:JLS-10kV |  | 台 | 1
27 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:10kV电流互感器 |  | 台 | 1
分部小计
箱变基础
28 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.4m |  | m3 | 31.39
29 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:人工夯填 2.填方材料品种:土 |  | m3 | 25.69
30 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废土 2.运距:5km |  | m3 | 5.7
31 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.54
32 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:底板 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.63
33 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:砼墙 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.79
34 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮)内侧 | 1.砂浆厚度、配合比:20mm防水砂浆 |  | m2 | 18.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮)外侧 | 1.砂浆厚度、配合比:20mm防水砂浆 |  | m2 | 16.47
36 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板10# 2.铁件尺寸:100mm*100mm |  | t | 0.11
37 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:角钢 |  | kg | 20.24
38 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:高低压电缆保护管Φ110 2.铁件尺寸:L=1000 |  | t | 0.103
39 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:镀锌钢百叶窗500mm*200mm |  | m2 | 0.4
40 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:镀锌钢百叶窗800mm*200mm |  | m2 | 0.32
41 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:镀锌角钢（箱变接地） 2.材质:镀锌角钢 50x5x2500 |  | 根 | 8
42 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢（箱变接地） 2.规格:-50*5 |  | m | 36
分部小计
环网柜基础
43 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:1.7m（含工作面及放坡） |  | m3 | 97.15
44 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 53.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 43.32
46 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.63
47 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 11.09
48 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.06
49 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.77
50 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 11.98
51 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40020 |  | t | 0.11
52 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40016 |  | t | 0.079
53 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40014 |  | t | 1.384
54 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB40012 |  | t | 1.03
55 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 φ8 |  | t | 0.075
56 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: HPB300 φ6 |  | t | 0.021
57 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:L45*5 |  | t | 0.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板、钢筋 2.规格:150*150*10mm钢板、Φ10钢筋 |  | t | 0.033
59 | 030413001001 | 基础槽钢 | 1.材质:10#槽钢 |  | m | 21
60 | 030409002002 | 接地母线 | 1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-50*5 3.安装部位:户内 |  | m | 23.9
61 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:进户管 2.规格:CPVC175 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.5
62 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:通风窗详见设计图纸 |  | 樘 | 2
63 | 010607007001 | 金属井、沟盖板 | 1.材料品种、规格:Φ820成品电力铸铁井盖 |  | 套 | 1
64 | 010607007002 | 金属井、沟盖板 | 1.材料品种、规格:集水坑铁箅子 |  | 个 | 1
分部小计
调试部分
65 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:箱变变压器调试 2.型号:630KVA |  | 系统 | 1
66 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:环网柜调试 2.型号:二进四出 |  | 系统 | 1
67 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:真空断路器调试 |  | 系统 | 1
68 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:隔离开关调试 |  | 系统 | 1
69 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器调试 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地体调试 |  | 系统 | 3
71 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆调试 |  | 根 | 6
分部小计
单价措施项目费
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：泰来开发区智优食品变台新建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22