## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:施工单位自行考虑 3.取土运距:施工单位自行考虑 |  | m2 | 1244.48
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 36.28
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 428.74
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:基础外侧回填非冻胀性土,厚度不小于 300 mm。 2.基础梁下部散铺中粗砂300厚 |  | m3 | 71.5
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:一、二类土 |  | m3 | 245.35
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 219.67
| A.1 | 分部小计
| A.4 | 砌筑工程
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:基础梁防冻挡地砖 3.砂浆强度等级:混合砂浆Mb7.5 |  | m3 | 3.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:370厚MU20混凝土实心砖 2.基础类型:室外地面以下 3.砂浆强度等级:混合砂浆Mb7.5 |  | m3 | 5.26
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:370厚MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:室外地面以上至0.2m外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆Mb7.5 |  | m3 | 6.16
10 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:370厚MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型:防火墙 3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10砂浆砌筑 |  | m3 | 33.95
11 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:370厚MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型:防火墙 3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比:Mb10砂浆砌筑 |  | m3 | 55.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：两种材料的墙体交界处,沿接缝通高设置热镀锌电焊网 2.做法：网片沿界面缝两侧各延伸150mm. |  | m2 | 44.19
13 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位：压顶Φ6@200钢筋网片 |  | m2 | 56.88
| A.4 | 分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.输送方式及输送距离综合考虑 4.含泵送、运输、振捣及养护等内容 5.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 14.78
15 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式及输送距离综合考虑 4.含泵送、运输、振捣及养护等内容 5.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 48.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式及输送距离综合考虑 4.含泵送、运输、振捣及养护等内容 5.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 19.36
17 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式及输送距离综合考虑 4.含泵送、运输、振捣及养护等内容 5.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 14.59
18 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式及输送距离综合考虑 4.含泵送、运输、振捣及养护等内容 5.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 30.54
19 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式及输送距离综合考虑 4.含泵送、运输、振捣及养护等内容 5.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 4.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.水平系梁 4.输送方式及输送距离综合考虑 5.含泵送、运输、振捣及养护等内容 6.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 3.33
21 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式及输送距离综合考虑 4.含泵送、运输、振捣及养护等内容 5.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 0.66
22 | 010507007002 | 其他构件 | 1.构件的类型:混凝土包裹柱脚 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35无收缩细石混凝土二次浇注 4.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 0.23
23 | 010507007003 | 其他构件 | 1.构件的类型:混凝土包裹柱脚 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:+0.300至±0.000之间用C30砼包裹柱脚,保护层≥50。 4.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 1.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010507001001 | 散水 | 1.600mm宽散水,做法见23J909 1-19 散1 2.80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.散水20-30米长内及转角处设一道伸缝,散水与外墙交接处设缝,缝宽20mm,缝内满填沥青胶泥密封。 4.垫层采用150厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆, 5.垫层下做300mm厚中粗砂夯实防冻胀层 |  | m2 | 72.08
25 | 010507001002 | 坡道 | 1.1000mm宽坡道,做法见23J909 1-14 坡5A 2.采用150厚C30混凝土 3.垫层采用300厚粒径10-40砾石灌M5混合砂浆, 4.垫层下做300mm厚中粗砂夯实防冻胀层凹槽防滑混凝土面层采用C30混凝土 |  | m2 | 32.71
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 φ8 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.002
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 φ10 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.292
28 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 φ12 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.009
29 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ12 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 2.917
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ14 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.011
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ16 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 1.712
32 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ18 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 1.997
33 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 φ20 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.734
34 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 钢筋HRB400 ≥φ25 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.016
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 φ6.5 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.299
36 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 φ8 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.147
37 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400 φ8 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 1.61
38 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400 φ10 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.092
39 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400 φ12 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.416
40 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固钢筋 |  | t | 0.229
41 | 010516003001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋连接：电渣压力焊 2.规格：≤φ18 |  | 个 | 200
42 | 010516003002 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋连接：电渣压力焊 2.规格：≤φ20 |  | 个 | 88
43 | 010516003003 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类：直螺纹 3.规格：≤φ16 |  | 个 | 10
44 | 010516003007 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类：直螺纹 3.规格：≤φ18 |  | 个 | 20
| A.5 | 分部小计
| A.6 | 金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24螺栓 L=870mm |  | 个 | 96
46 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:详见图纸，按实际裁剪尺寸计入。 2.螺栓种类:M20、M24 3.防火要求:钢柱喷涂薄型防火涂料，耐火极限2h，钢梁刷薄型防火涂料,使其耐火极限均不低于2h 4.制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆（ 除锈、两道防锈底漆、调和漆两遍） 5详见设计图纸 |  | t | 23.333
47 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.构件类型:屋面檩条 3.防火要求:钢檩条刷薄型防火涂料,使其耐火极限均不低于2h 4.制作、运输、安装、探伤、刷油漆（ 除锈、两道防锈底漆、调和漆两遍） 6.详见设计图纸 |  | t | 7.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:详见图纸，按实际裁剪尺寸计入。 2.构件类型:屋面 3.螺栓种类:M12 4.防火要求:喷涂薄型防火涂料，耐火极限2h 5.制作、运输、安装、探伤、刷油漆（ 除锈、两道防锈底漆、调和漆两遍） 6.详见设计图纸 |  | t | 4.119
49 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.防火要求:刷薄型防火涂料,使其耐火极限均不低于2h 3.制作、运输、安装、探伤、刷油漆（ 除锈、两道防锈底漆、调和漆两遍） 4.详见设计图纸， |  | t | 9.226
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:详见图纸，按实际裁剪尺寸计入。 2.构件类型:墙面 3.防火要求:刷薄型防火涂料,使其耐火极限均不低于2h 4.制作、运输、安装、探伤、刷油漆（ 除锈、两道防锈底漆、调和漆两遍） 5.详见设计图纸 |  | t | 0.777
51 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:详见图纸，按实际裁剪尺寸计入。 2.构件类型:雨篷 3.防火要求:喷涂薄型防火涂料，耐火极限2h 4.制作、运输、安装、探伤、刷油漆（ 除锈、两道防锈底漆、调和漆两遍） 5.详见设计图纸 |  | t | 0.87
52 | 010606008001 | 钢梯 | 1.屋面检修爬梯做法参见图集15J401D5页.WT3Aa-108,底部据地2米 |  | t | 0.193
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 010605002001 | 钢板墙板 | 0.2m以上外墙 作法：参考17J925-1.1-22页.外墙1 1.0.6mm厚压型热镀锌钢板（自攻螺钉间距≤250固定于墙梁上） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.墙梁（详见结施图） |  | m2 | 740
| A.6 | 分部小计
| A.8 | 门窗工程
54 | 010802001001 | 普通门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400 2.成品平开外门,样式由建设单位选定,门扇开启后疏散净宽不小于1.3m,净高不小于2.1m。 3.包含制作、安装、五金件等 |  | 樘 | 3
55 | 010802001002 | 普通门 | 1.门代号及洞口尺寸:M4055 4000*5500 2.成品电动卷帘门。 3.包含制作、安装、五金件等 |  | 樘 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 010807001002 | 普通窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2415 2400*1500 2.成品百叶底封通风窗单框单玻,距室内地面1.5米处设手动开启装置带成品防蚊虫不锈钢纱窗，平开窗开启角度应大于70,外窗型材不少于五腔玻璃构造5+12A，单块玻璃面积大于1.5平方米或玻璃底边离楼、地面小于900mm以下的窗玻璃均采用安全玻璃 3.包含制作、安装、五金件等 |  | 樘 | 22
57 | 010807001003 | 普通窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3012 3000*1200 2.成品塑料固定窗,单框单玻,平开窗开启角度应大于70,外窗型材不少于五腔玻璃构造5+12A，单块玻璃面积大于1.5平方米或玻璃底边离楼、地面小于900mm以下的窗玻璃均采用安全玻璃 3.包含制作、安装、五金件等 |  | 樘 | 8
58 | 010809003001 | 金属窗台板 | 1.外窗下部设成品配套铝合金窗台排水板。 |  | m2 | 26.88
| A.8 | 分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 010903003004 | 墙面砂浆防水(防潮) | 0.2m以下及370混凝土多孔砖内墙 1.20厚水泥防水砂浆找平 |  | m2 | 325.38
60 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮) | 0.2m标高以下地上外墙及370混凝土多孔砖外墙面 1.20厚水泥防水砂浆找平层 2.5厚抗裂聚合物水泥防水砂浆 |  | m2 | 330.54
61 | 010901002005 | 型材屋面 | 屋面 做法:参见17J925-1.1-9页.屋2 1.0.6mm厚压型热镀锌钢板 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.冷弯型钢主檩条（详见结施图） 4.钢梁（详见结施图） |  | m2 | 1164.01
62 | 010901002006 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:雨棚 压型金属板 |  | m2 | 84.38
63 | 01B007 | 成品屋顶防坠落装置（夹具及固定支架） | 1.配套不锈钢安全绳下设配套屋面夹具及固定支架,与檩条连接牢固,余同做法参见 17J925-1,2-57页1及2-59页 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 01B008 | 成品屋顶防坠落装置（钢丝绳） | 1.配套不锈钢安全绳下设配套屋面夹具及固定支架,与檩条连接牢固,余同做法参见 17J925-1,2-57页1及2-59页 |  | m | 89.6
65 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN100PVC-U水落管 2.雨水管固定做法参考12J201第H6、H7页。落水管做法参见11J930 |  | m | 32
66 | 010514002001 | 其他构件 | 1.300*300*200，C20细石混凝土水簸箕 2.水簸箕做法见11J930.J27 页D |  | m3 | 0.13
67 | 01B009 | 球型篦子 | 1.屋面落水口处均加设球型篦子 2.详见设计图纸 |  | 个 | 4
68 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.檐口及外置金属板檐沟做法参见17J925-1 2-25 |  | m | 117.4
| A.9 | 分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
| A.10 | 分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 厂房内地面构造: 1.20厚DC M20水泥防水砂浆(1:2.5水泥砂浆)防潮面层，表面撤适量水泥粉抹压平整 2.80厚C20混凝土垫层(内掺防水剂 3.压实填土(非冻胀土)(压实系数>095) |  | m2 | 1079.73
| A.11 | 分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
70 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:基础梁 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 |  | m2 | 52.23
| A.12 | 分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
71 | 011406003001 | 满刮腻子 | 0.2m以下及370混凝土多孔砖内墙 1.3厚耐水腻子分遍找平 |  | m2 | 325.38
| A.14 | 分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
72 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.提升门内侧左右两侧设置成品防护栏杆。 |  | m | 24
73 | 030901013001 | 灭火器 | 1.手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 |  | 具 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 01B006 | 灭火器箱 | 1.成品灭火器箱,灭火器箱不得上锁,灭火器的摆放应稳固 |  | 个 | 4
75 | 080802013001 | 标识牌 | 1.采用0.8厚不锈钢板制作,板上刻字,对应位置设置预埋挂件。 2.竣工标识牌四角及各边边棱做R=5的圆角处理。 3.竣工标识牌字高50其余字高40.制作前内容由建设单位核准后方可订制、安装。 4.20宽铜装饰条 5.规格：800*650 |  | 块 | 1
76 | 01B003 | 防撞钢架 | 1.水落管在0.9m以下外墙处外设成品防撞钢架(间距300mm)。 |  | 个 | 4
| A.15 | 分部小计
措施项目
77 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 >1m3 |  | 台次 | 1
78 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式推土机 >90kW |  | 台次 | 1
79 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 24
80 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 66.24
81 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 221.62
82 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.基础柱模板 |  | m2 | 126.58
83 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 71.57
84 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶模板 |  | m2 | 18.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
85 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 5.78
86 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 27.71
87 | 011702001005 | 坡道 | 1.坡道模板 |  | m2 | 47.16
88 | 011702001006 | 散水 | 1.散水模板 |  | m2 | 15.43
89 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 |  | m2 | 1136.8
90 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 |  | m2 | 1136.8
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.12
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间--建筑装饰 |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13