## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱LB1 2.规格:800*800*240 3.支架:镀锌角钢50*5 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱LB2 2.规格:800*800*240 3.支架:镀锌角钢50*5 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱LB3 2.规格:800*800*240 3.支架:镀锌角钢50*5 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE1 2.规格:500*600*160 3.支架:镀锌角钢50*5 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:控制箱DKM 2.规格:卷帘门配套，设备自带 3.支架:镀锌角钢50*5 4.安装方式:明装 |  | 台 | 6
6 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:DN100 |  | 个 | 1
7 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:DN65 |  | 个 | 1
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC70 3.配置形式:埋地 |  | m | 2
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC70 3.配置形式:明敷 |  | m | 2.4
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 60.88
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC50 3.配置形式:明敷 |  | m | 6
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 81.48
14 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 146.78
15 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 438.24
16 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC32 3.配置形式:明配 |  | m | 21
17 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 210.32
18 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC25 3.配置形式:明配（超高） |  | m | 360
19 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 125
20 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m |  | m3 | 22.5
21 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟铺砂盖砖 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*10 3.敷设方式、部位:直埋 |  | m | 59.25
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV22-4*10 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内 |  | m | 80.55
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 4
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内 |  | m | 131.2
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*6 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内 |  | m | 10.14
29 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:NHYJV-5*6 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 2
30 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管内 |  | m | 641.12
31 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-3*4 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 22
32 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内 |  | m | 56.2
33 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内（超高） |  | m | 360
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-3*2.5 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 5
35 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-2*2.5 3.敷设方式、部位:管内 |  | m | 338.1
36 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-2*2.5 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 2
37 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED工厂灯 2.规格:200W 3.安装形式:棚下支架安装（超高） |  | 套 | 27
38 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:防潮灯32W 2.型号:LED 3.安装形式:吸顶（超高） |  | 套 | 6
39 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:防潮灯32W 2.型号:LED 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 2
40 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:LED DC24V5W 3.类型:柱壁装 |  | 套 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:密闭三联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.5M明装 |  | 个 | 3
42 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:密闭双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.5M明装 |  | 个 | 4
43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:IP54型防溅型单相二极加三极明插座 (安全型) 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底距地1.5米明装 |  | 个 | 43
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁 3.安装形式:明装（超高） |  | 个 | 33
45 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:铁 3.安装形式:明装 |  | 个 | 28
46 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁 3.安装形式:明装 |  | 个 | 50
47 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB 2.规格:400*400*120 3.安装方式:距地0.3M |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:MEB线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:地面暗敷 |  | m | 152.5
49 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:利用基础内四根主筋 3.安装形式:焊接 |  | m | 418.32
50 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用工字钢 3.安装形式:焊接 |  | m | 81
51 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:100*2mm |  | m | 10
52 | 030409008002 | 测试板 | 1.名称:测试板 2.位置:距地0.5米 |  | 块 | 2
53 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 |  | 系统 | 1
54 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:独立接地装置测试 (6根接地极以内) |  | 系统 | 2
分部小计
措施项目
55 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#菇娘分拣车间-电气 |  |  | 标段：甘南县查哈阳乡菇娘晾晒场建设项目 （审核） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13