三级物业服务收费指导标准

| 序号 | 服务项目 | 服 务 内 容 |  | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理 | 机构设置 | 1.管理处设置 | （1）小区内设置管理处。 （2）配置办公家具、计算机、电话等一般的办公设备。 |
|  |  |  | 2.人员要求 | （1）项目经理有2年以上物业管理工作经历。 （2）水、电等特种作业人员持有效证书上岗，严格遵守操作规程及保养规范。 |
|  |  | 日常管理与服务 | 3.服务时间 | 设有服务接待中心，每天8小时有管理人员接待住户，处理物业服务合同范围内的公共性事务， |
|  |  |  | 4.合同、收费公示 | 规范签订物业服务合同，并按照合同约定公布物业服务项目、内容及物业服务收费标准。 |
|  |  |  | 5.承接项目 | 承接项目时，对小区共用部位、共用设施设备及图纸资料等进行认真查验，验收手续齐全。 |
|  |  |  | 6.管理制度 | 有完善的物业管理方案和物业管理年度工作计划，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全，物业管理档案资料齐全、装订规范、妥善保管。 |
|  |  |  | 7.办公自动化 | 运用计算机对业主资料、日常办公等进行管理。 |
|  |  |  | 8.规范服务 | 管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。 |
|  |  |  | 9.报修、投诉处理 | （1）公示服务电话，24小时受理住户的报修和投诉，有效报修处理率100%；急修半小时内、其他报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。 （2）对业主或物业使用人的投诉在3天内答复处理。 |
|  |  |  | 10.特约、代办服务 | 根据业主需求，提供物业服务合同以外特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。 |
|  |  |  | 11.满意度调查 | 每年至少1次征询业主对物业服务的意见，平时采取多种形式与业主或物业使用人沟通，沟通面不低于小区住户的60%，对测评结果分析并及时整改。 |
|  |  |  | 12.小区业主活动 | 节假日有专题布置。 |
|  |  |  | 13.维修资金 | 对属于大、中修范围的共用部位、共用设施设备维修，及时编制维修计划和房屋专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修。 |
|  |  |  | 14.装修事项 | 告知业主或使用人装修须知，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止并报告相关部门。 |
| 二 | 公共区域秩序维护 | 人员要求 | 1.人员配备 | 公共秩序维护人员身体健康，工作认真负责。 |
|  |  |  | 2.技能训练 | 公共秩序维护人员接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训）的比例为 60% 以上。 |
|  |  |  | 3.技能水平 | 能正确使用各类消防、物防、技防设备和器材。 |
|  |  |  | 4.服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装，仪容仪表规范。 |
|  |  | 门岗 | 5.出入口值勤 | 小区主出入口24小时专人值勤，次出入口8小时专人值勤，有详细交接班记录。 |
|  |  |  | 6.进出人员管理 | 阻止小商小贩随便进入小区。 |
|  |  |  | 7.车辆疏导 | 引导机动车辆在指定位置停放，非机动车辆停放整齐。 |
|  |  | 巡逻岗 | 8.巡逻要求 | （1）对重点区域、重点部位每6小时巡查1次并做好巡查记录，巡逻过程中对可疑人员进行询问。 （2）看管公共财产，包括楼内的门、窗、消防器材及小区的地表井盖、雨篦子、小品、花、草、树木等。 |
|  |  | 应急措施 | 9.预案要求 | 每年组织至少1次应急预案演习，对重大突发事件有应急预案。 |
| 三 | 公共区域 保洁服务 | 楼内公 共区域 | 1.生活垃圾收集 | （1）按单元收集垃圾，每天1次。 （2）生活垃圾日产日清。 |
|  |  |  | 2.通道及楼梯台阶 | （1）地面每天清扫1次。单元门厅每天清扫1次，每周拖洗1次。 （2）楼梯间墙面每2个月除尘1次。 （3）楼梯间无乱贴乱画，发现业主擅自占用现象及时劝阻、制止。 |
|  |  |  | 3.楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每月擦2次。 |
|  |  |  | 4.门、窗等玻璃 | 5－10月期间每月擦1次。 |
|  |  |  | 5.天花板、公共灯具 | 每季度清洁1次。 |
|  |  |  | 6.电梯及电梯厅（高层） | （1）地面每天清扫2次，每周拖洗1次。 （2）电梯内墙面每月擦拭2次。 （3）轿箱顶部每月清洁1次。 |
|  |  |  | 7.标识、宣传栏、信报箱 | 标识、宣传栏、信报箱每月清洁1次。 |
|  |  | 楼外公 共区域 | 8.道路地面 | （1）每天清扫保洁1次。 （2）主要道路积雪小雪1天清扫完毕，大雪3天清扫完毕；其他道路、场地小雪3天清扫完毕，大雪5天清扫完毕。 |
|  |  |  | 9.屋面 | 每年适时对屋面积雪、杂物进行清扫，冰溜子及时清除。 |
|  |  |  | 10.绿地 | 每天捡拾1次 。 |
|  |  |  | 11.垃圾箱（桶）、果皮箱 | 每天清运1次。 |
|  |  |  | 12.消灭鼠害蚊蝇 | （1）夏季（6月、7月、8月）每月对窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水1次。 （2）每年灭鼠2次。 |
|  |  |  | 13.庭院灯、门前灯 | 每季度擦1次。 |
|  |  |  | 14.设施设备用房 | 每周清扫2次。 |
|  |  |  | 15.休闲、娱乐、健身设施 | 5－10月期间每周清洁1次（擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅）。 |
| 四 | 公共区域 绿化养护 | 草坪 | 1.修剪 | 每年对草坪整治修剪不少于1次。 |
|  |  |  | 2.补种 | 每年补种1次。 |
|  |  |  | 3.清杂草 | 每年清除杂草2次以上，杂草面积不大于10%。 |
|  |  |  | 4.灌、排水 | 基本保持有效供水。 |
|  |  |  | 5.病虫害防治 | 发生病虫害时及时灭治，控制大面积病虫害发生。 |
|  |  | 树木 | 6.存活率 | 存活率达到90%以上，生长正常。 |
|  |  |  | 7.修剪 | 灌木每年修剪2次以上；篱、球每年修剪2次以上；乔木每年修剪1次。 |
|  |  |  | 8.清杂草 | 每年清除杂草1次，树下无大面积杂草。 |
|  |  |  | 9.施肥 | 每年施肥1次。 |
|  |  | 绿化覆盖率15%以上，绿地内植物覆盖率70%以上。 绿地设施基本完好。乔、灌、花草保存率65%以上。 |  |  |
| 五 | 公共区域共用部位共用设施设备维修养护 | 共用 部分 | 1.房屋结构 | 每年1次对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关业主、使用人。 |
|  |  |  | 2.门窗 | 每半月1次巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 |
|  |  |  | 3.楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，有缺损及时修补。 |
|  |  |  | 4.屋面 | 每半年1次对屋面天沟、落水管进行清扫、疏通。每半年检查1次屋面防水层，发现破损的，及时修理。 |
|  |  |  | 5.道路、场地等 | 每月1次巡视街道路面、路边石、围墙、窨井、健身设施等，保持路面不积水、窨井不漫溢、井盖无缺损、简易健身设施能正常使用。 |
|  |  |  | 6.安全标志 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志。 |
|  |  | 共用设 施设备 | 7.公共照明系统 | （1）楼道灯、庭院灯基本完好。 （2）庭院灯照明时间：5－10月期间不少于5小时/天；11－4月期间不少于7小时/天。 （3）变电亭、公共电气柜、供电线路等每月巡查1次。 （4）停电提前通知业主或使用人。 |
|  |  |  | 8.消防系统 | （1）消火栓每半年检查1次，每年保养1次。 （2）配备烟感、喷淋系统的，每季度检查1次，每年保养1次（高层）。 （3）灭火器每年更换1次。 （4）消防水带完好，消防管网压力每年检查2次。 （5）配备消防监控系统的，每天检查火警功能、报警功能是否正常（高层）。 |
|  |  |  | 9.单元电子门 | 设有单元电子门，每季度保养1次。 |
|  |  |  | 10.排水系统 | （1）每月巡查排污泵1次，每半年润滑加油1次。 （2）污水处理系统每年全面保养1次。 （3）化粪池及时清掏，每年至少清掏2次。 |
|  |  |  | 11.防雷系统 | 防雷装置每年检查1次，保证其性能符合国家标准。 |