## 汇总
鸡西市鸡冠区养老服务中心采购物品项目控制价审核汇总表
序号 | 项目名称 | 审定金额
1 | 康复类 | 183800
2 | 办公设施 | 1343591.32
3 | 厨房设备 | 195427.8
5 | 窗帘、床品 | 185665.32
合计 |  | 1908484.44

## 康复
1.康复类
序号 | 产品 名称 | 规格参数 | 单位 | 审定
|  |  |  | 数量 | 单价/元 | 总价/ 元
1 | 几何 体阶 梯 | 规格(mm)： ≥190×190×50 功能：作为患者进行上肢灵活性、协调性训 练的辅助用具，提高上肢的日常活动能力。 材质：多层板、实木 结构形式：底座、训练块 | 套 | 1 | 280 | 280
2 | 立式 踏步 器 | 额定载荷kg： ≥135 规格(mm)： ≥370×300×200 用途：改善下肢关节活动范围和协调功能活动 材质：型材、橡胶 结构形式：底座、训练架、脚踏板 | 台 | 1 | 129 | 129
3 | 站立 架 | 站立架是在使用者进行站立训练时提供支 撑的固定装置。 技术参数： 1、由背部垫及绑带，臀部垫及绑带，支架，台面，膝部垫，脚踏板，台面架，台面升降支架等组成 2、外形尺寸:715mm×895mm×980mm~ 1150mm，允差±20mm。 3、台面调节范围：980mm～1150mm，允差±20mm。 4、膝部垫调节范围：上下调节范围： 0-230mm，前后调节范围：0～80mm，允差±20mm。 5、背部垫前后调节范围：0～200mm，允差±20mm。 6、站立架桌面可承载750N±2%，臀部垫和绑带可承载2000N±2%,其他变形不超过1%，并不应有任何裂纹、破损等。 7、站立架在正常工作时产生的噪声≤60dB。 | 台 | 1 | 645 | 645
4 | 体操 棒与 抛接 球(立 式) | 规格(mm)： ≥400×400×1020 体操棒规格(mm)： Φ29×1000 体操棒数 量：5个 抛接球直径(mm)：不小于Φ250 抛接球数 量：4个 体操棒侧向可承受最大荷载(n)：100 用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上 肢活动范围， 提高肢体协调控制能力及平衡能力。 材质：多层板、实木、绒布 结构形式：支撑架、训练棒、抛接球 | 套 | 1 | 700 | 700
5 | 手指 功能 训练 器 | 规格(mm)： ≥400×250×110 小锥体： (Φ50×120）mm数量：3件 大锥体： (Φ90×120）mm数量：1件 齿圈： Φ150mm数量：1件 橡胶圈： Φ70mm 数量：1件 用途：提高手指的作业活动能力。 材质：多层板、橡胶 结构形式：底座、 齿圈、圆锥体、握力圈 | 套 | 1 | 273 | 273
6 | 多功 能训 练器 (八件 组合) | 规格(mm)： ≥2480×2800×2200 用途：组合训练，适用于各种患者全身关节 的恢复训练 组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转练习器、 腕关节屈伸训练器、肩梯、滑轮吊环训练器、 复式墙拉力器、训练床、功能牵引网架 | 套 | 2 | 7365 | 14730
7 | 平行 杠(配 矫正 板) | 规格(mm)：3500×1150×800～1250，矫正 板坡度15 ° 杠杆直径(mm)： Φ38 杠杆宽度调节范围（mm）：340～600允差： ±20mm. 额定载荷(kg)：135 矫正板坡度： 15 ° 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行 走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。 适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人 的步态练习。 材质：型材、多层板、橡胶、地板革 结构形式：底架、扶手、矫正板 | 套 | 1 | 2700 | 2700
8 | 训练 用阶 梯（双 向） | 外形尺寸（长×宽×高）： ≥333㎝×81㎝ ×（134～159）㎝ 相邻台阶距离： ≥10㎝ 扶手杠高度调节范围：0~34cm 扶手杠侧向额定承载： ≥70kg 阶梯踏板额定承载： ≥135kg 扶梯台阶组成：由一面四阶梯、一面五阶梯 和中间的平台组成。 扶手材质：优质不锈钢。 台阶底面材质：高性能防滑胶片。 扶手尾部采用圆弧形弯管，有效防止碰伤。 固定立柱数量：12根、调节立柱数量：12根、 扶手数量：6根 | 台 | 1 | 1804 | 1804
9 | 辅助 步行 训练 器(带 刹车 座) | 规格(mm)： ≥1050×840×1040～1450 座垫高度调节范围(mm)：450～630 台面垫高度调节范围(mm)：1040～1450 手柄间距离调节范围(mm)：0～550 台面垫额定载荷质量(kg)： ≥80 座垫额定载荷质量(kg)： ≥135 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 | 台 | 1 | 2400 | 2400
10 | 手指 康复 训练 器 | 1.三种训练模式：具有镜像模式、被动模式、 主动模式，模式可以自由切换，满足临床不 同治疗需求； 2.镜像模式：以镜像疗法为理论背景，通过 健侧手佩戴数据手套带动患侧手完成被动 协同运动，激活运动皮质区； 3.被动模式：佩戴康复手套完成手部被动屈 伸； 4.主动模式：患侧手佩戴数据手套，完成主 动抓握和伸展，主机显示屏上灯带实时反馈 运动状态； 5.训练档位可调：被动训练时，训练档位1-9 档循环可调，档位越高保持时间越长； 6.触摸屏操作：通过触摸按键操作，显示直 观，操作简便； 7.炫彩灯带显示：通过三种颜色显示对应三 种训练模式，在显示面板左、右两侧展示对 应屈曲、伸展状态，实现可视化互动体验； 8.提供S、M、L三种康复手套尺寸，可调节 易穿戴，满足不同手型的训练需求； 9.可充电使用：主机内置锂电池，充满电后 可使用6-8次（单次使用20分钟）； 10.小巧机身：主机重≈600g，方便携带， 便于开展早期床旁康复； 11.输入电压：9V； 12.输入电流：2A。 | 只 | 1 | 1960 | 1960
11 | 康复 床 | 1、使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz ± 1Hz。 2、额定输入功率：120VA。 3、控制方式：手柄控制。 4、床体（不含扶手桌面或扶手杆）尺寸： 长2100mm×宽780mm×高840mm，允差± 50mm。 5、床面离地高度550mm，允差±50mm。 6、固定带 a) 腿部固定带：长920mm±30mm，宽140mm ±30mm； b) 胸部固定带：长2480mm±30mm，宽140mm ±30mm； c) 腰部固定带：长1830mm±30mm, 宽140mm ±30mm； d) 固定带应能承受50Kg的拉力并持续 30min不破损。 7、扶手桌面：长700mm±20mm，宽500mm± 20mm。 8、脚踏板尺寸：长310mm±20mm，宽210mm ±20mm。 9、脚踏板承重135kg。 10、床面载荷135Kg时，运动应均匀、平稳， 不应有振动、停滞和不正常噪声及磨损现 象，调节部位不松动。 11、床面直立角度：最大为90 ° ±5 °。 12、脚踏板调节角度：内翻最小为0 ° ±3 ° , 最大为30 ° ±3 ° ; 外翻最小为0 ° ±3 ° , 最大为30 ° ±3 ° ; 背屈最小为0 ° ±3 ° , 最大为25 ° ±3 ° ; 跖屈最小为0 ° ±3 ° , 最大为26 ° ±3。 13、治疗时间：由操作者通过手柄控制控制 治疗时间。 14、工作噪音≤55dB(A)。 15、康复床由床架、床面、扶手桌面、固定 带、脚踏板、手控装置组成。站立训练时， 使用人平躺在床面上，床面板及固定带和扶 手桌面可以使患者固定在桌面上，床面板通 过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以 由0 °（卧姿）逐渐变化为90 °站姿，调节 角度可以随意选择。 | 台 | 1 | 6580 | 6580
12 | 智能 督灸 床 | 1、电源：AC220V 频率：50Hz。 2、额定功率：600VA 3、尺寸2000mm*720mm*720mm，允差+100mm 4、显示方式：数码显示 5、治疗模式：手动模式和自动模式 6、工作时间20-60min可调，级差1min 7、 自动点火，艾柱点燃时间4min，允差± 1min。 8、 自动摇摆，在治疗过程中艾柱水平摆动 0-60mm。电机频率13r/min，允差±3r。 9、 自动排烟，治疗结束后自动排烟。排烟 风量 ≥4 m3/min,功率30W | 台 | 2 | 2350 | 4700
13 | 温热 电针 综合 治疗 仪 | 1、十路艾灸治疗输出。 2、额定输入功率：170VA。 3、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治 疗头恒温范围：30℃~70℃内连续可调。 4、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传 统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于 病灶。 5、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进 行温灸，温针灸。 6、艾灸治疗头单独固定并附绑带，将艾灸 治疗头直接用可调整松紧的缚带固定在被 灸穴位上。 7、治疗时间：1min～60min任意设定，级差 1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设 定的时间时，所有通道停止输出。 8、具有温度保护装置。 | 台 | 1 | 11910 | 11910
14 | 电针 治疗 仪 | 1、治疗仪额定输入功率：8VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差 ±15% ; b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调；允 差±10% 5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s 可调;允差±10％。 6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差± 20％（负载电阻250 Ω ) 。 7、输出通道：5路输出。 | 台 | 1 | 258 | 258
16 | 中频 治疗 仪 | 1、额定输入功率：180VA。 2、额定电源：电压220V，频率50Hz。 3、四路中频输出。 4、工作频率：1kHz～10kHz，单一频率允差 ± 10%。 5、调制频率：0～150Hz，单一频率允差± 10%或±1Hz取最大值。 6、中频载波波形：双向方波，脉宽：50us~ 500us，允差±10％。 7、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、 指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 8、调制方式：连续、断续、间歇等。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%， 允差±5％。 10、干扰电性能： 10.1工作频率：4kHz，允差±10％。 10.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 10.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10% 或±1Hz取较大值。 10.4调幅度：0%、100%，允差±5％。 10.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 11、治疗处方可选。 | 台 | 1 | 3979 | 3979
17 | 语言 障碍 康复 评估 训练 系统 | 语言障碍康复评估训练系统包括档案、评 估、训练、康复知识、系统设置、帮助、备 份恢复和退出八大部分。 1、档案:包括登记、查询、修改、列表、卡 片和训练记录。 2、评估：包括开始评估、评估结果、量表 评估、查找病人。 3、训练：包括单项训练、常规训练、专项 训练、教师出题、学生做题。 4、康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。 5、系统设置：包括单位、题目类型、题库、 人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量 表、出题类别。 6、备份恢复：主要讲解系统自动存盘信息， 并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电 脑出现问题时可手动恢复数据功能。 7、退出：退出本系统功能。 8、19种语言障碍处方 9、检查结果：分别显示“表一听检查结果 ”、 “表二视检查和语音检查结果 ”、“表三口 语表达结果” 、“直方图 ”、“ 口语检查 结果” 、“能量图和声调图 ”的结果 10、采用电脑台车装置，并配备品牌电脑及 打印机。 | 套 | 1 | 15000 | 15000
18 | 医用 诊疗 床 | 1、规格（mm）： ≥2000×620×660。 2、人性化设计具有肩孔和扶手。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复 使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差± 10kg。 | 台 | 1 | 470 | 470
19 | 熏蒸 治疗 机 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 2、额定输入功率：1500W。 3、温度：1～99℃范围内设定，步进1℃ , 37～45℃为熏蒸温度，允差为±5℃。 4、时间设定：治疗总时间可在1～99min内 设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间 时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 5、上水方式为自动，最大加液量：5L，允 差±10%。 6、床体规格（长宽高）：2010mm×720mm× 1070mm，允差±5%。 7、控制台规格（长宽高）：长460mm×370mm ×860mm，允差±10%。 8、双重温控保护功能。 9、熏蒸面积：≥1530mm×340mm，根据人体 工程学设计，配备11块熏蒸垫可任意组合。 10、熏蒸为三区加热区，加热方式为厚膜管 状加热器。 11、中药药液雾化功能：单区雾化量大于 40mL/h。 12、臭氧消毒功能：a.开启臭氧消毒功能, 工作10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³ ; b. 正常工作时臭氧气体外泄露量应不大于 0.16mg/m³。 13、防干烧功能：当药液加热器无液体时， 不能加热，并有提示音。 14、具有独立操作台。 15、具有自动漏电保护、自动上水、自动水 位控制功能。 16、亚克力材质全身式熏蒸罩。 17、蒸汽凝水回收床体内干爽。 18、亚克力床体，耐腐蚀，蒸汽部分采用食 品级材料。 19、具备多重故障自检错误提示功能。 | 台 | 1 | 2220 | 2220
20 | OT综 合训 练工 作台 | 规格(mm)： ≥1930×1065×940 左右操作面板： ≥500×390（长×宽）mm 后操作面板： ≥980×390（长×宽）mm 操作面板调节范围：0～350mm 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指 板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、 套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插 板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性 钮 | 台 | 1 | 2500 | 2500
21 | 智能 艾蒸 灸慰 仪 | 1、电源：AC220V，频率50Hz； 2、额定输入功率：260VA，允差±10VA ； 3、工作温度（指内部加热板底部温度）： 100℃~175℃ , 连续可调，允差： ±10℃; 4、红光波长：700nm±10nm； 5、红外线波长：945nm±10nm； 6、光闪档位：1～3档可调； 7、工作时间：10～60min,级差1min,连续可 调，允差±10s； 8、光闪频率：分8档可调，On(常开)、5Hz、 10Hz、20Hz、28Hz、40Hz、50Hz、60Hz，允 差±3Hz； 9、外观尺寸：长：420mm，宽：560mm，高： 900mm，允差±20mm； | 台 | 1 | 600 | 600
22 | 床上 翻身 器 | 多功能翻身器尺寸≥40CM×45CM 产品材质:皮革、高密度海绵 适用范围:助力翻身，以及让患者维持体位 也可用在轮椅上帮助患者卸力 使用方法:将产品置于使用者膝部，护理人 员将其侧翻，或正躺便可。 | 个 | 50 | 50 | 2500
23 | 床上 靠背 | （1）主架材质：优质钢管，表面喷塑处理， 可折叠，倚靠角度可调 （2）靠背材质：材质牛津布，配有靠背垫， 内装优质海绵，做工细致，无脱线。 （3）产品规格：总长67cm.总宽59cm.允差 ± 10cm。靠背可调角度（具地面距离） 30-63cm.承重力： ≥100KG 便于卧床者坐位支撑、阅读、进餐等。预防 压疮，缓解上身压力。 | 个 | 50 | 116 | 5800
24 | 流食 吸管 杯 | 容量：350ml 材质：PP(聚丙烯) | 个 | 50 | 35 | 1750
25 | 洗浴 床 | 1、床体尺寸： ≥1950*800*600MM 2、材质：不锈钢材质 3、护栏：方便沐浴者从睡床到沐浴床直接 转移 4、靠背调节角度0~30 ° , 承重： ≥175KG 5、浴槽：采用高韧性环保皮划艇料制成， 材料通过REACH、ROSH、EN71等标准；柔软 舒适，耐高温 /严寒（+80 °-10 ° ) , 不易 变型，不易老化； 6、配件：三角软枕一个 | 张 | 3 | 5980 | 17940
27 | 步入 式浴 缸（入 门型） | 产品尺寸： ≥1300*680*900MM 1.开门方式可选 2.产品经久耐用 3.浴缸门采用加厚钢化玻璃，密闭性强 | 张 | 3 | 2600 | 7800
28 | 坐便 沐浴 两用 椅 | 1、主架：采用轻质铝合金为主要材料，美 观耐用，安全可靠。 2、座板/扶手：采用PU软质座板，座感舒适， 防菌，易清浩。 3、椅脚：≥4寸带刹前后轮，方便移动，稳 定性强。 4、脚踏：采用轻质铝合金为主要材料，管 直经≥22mm，厚度≥1.2mm，可收折，使用 方便，稳定性佳。 5、座便器：马桶带桶盖，容量大，采用超 大深度设计防溅出效果好，拆装方便，易清 洁。 6、规格mm：约总高：900-920；总长：840-860； 总宽：540-560；座高：470-490；座宽： 450-470；座深：410-430；靠背高度： 360-380；前后轮直径：90-110；最大静载 荷： ≥100kg。 | 台 | 3 | 455 | 1365
29 | 上下 肢主 动训 练器 | 产品尺寸： ≥140×50×120cm 加厚底座，磁控阻力调节，静音磁控飞轮。 适用于下肢关节活动、肌力及协调功能的训 练。 | 台 | 1 | 2680 | 2680
30 | 电动 移位 机（医 用转 运车） | 1、额定电源:AC220V/50Hz 2、额定功率: ≤120VA 3、外形尺寸(长X宽x高)(偏差±20mm) 1100mm×55-1060mm×1200-1950mm。 4、安全载荷:≥200kg。 5、两组电机推动，臂力升降一组，升降行 程为1040-1950mm；腿部开合一组，开合尺 寸为550-1060mm。配：控制盒、遥控手柄， 360度旋转吊臂，应急装置（蓄电型），后 轮刹车装置，配备急停装置. 6、吊拖式升降，电动升降控制功能由手制 控制。可从地面提升病人到床上；底盘脚可 打开，更靠近病人；后轮带有制动器可刹车 功能，防止吊起病人时，移位机移动而造成 护理人员或病人无故受伤。 7、吊环可做360 °旋转，可轻松将病人从一 个地方移动到另一个地方。 | 台 | 1 | 4380 | 4380
31 | 电动 移位 机 | 总高 88～119cm 座位离地面高度 44～69cm 扶手高度 70～95cm 车架材质 A3钢管 工作压力 2000N 电池 锂电池24V/4AH 承重量 136kg | 台 | 3 | 2580 | 7740
32 | 单湾 助行 器 | 外形尺寸：（长宽高）cm: ≥59×51×80-90 框架材质：铝合金 脚管性能：高度可调，脚垫材质为耐磨、有 弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料， 着地性能好，稳定性佳。 前轮材质：采用优质橡胶材质，防滑耐磨。 轮毂采用工程聚丙材质，结实耐用。 把手功能：高度可调，配发泡手把，防滑、 舒适；8档调节。 最大承载量： ≥110kg | 个 | 31 | 287 | 8897
33 | 老人 穿戴 式大 小便 护理 机器 人 | 1.智能感应全自动处理、无人看护 2.舒适的睡眠体验、低噪音运行 3.智能微电脑控制全自动充气式包裤舒适、 包裹好、微按摩 | 台 | 1 | 29980 | 29980
34 | 轮椅 | 尺寸： ≥20寸 铝合金轻便，不生锈，后背可以折叠，外观 美观，四刹车，安全带，实心胎不可以更换 轮胎 | 台 | 20 | 468 | 9360
35 | 股四 头肌 训练 椅 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥112㎝× 113㎝ × 120㎝ 升降支架可调距离：0～20cm 小腿垫可调距离：0～47㎝ 助力手柄可调距离：0～35㎝ 小腿支架摆动角度：120 ° 哑铃片质量及数量：每块1.5kg，共6块 座垫最大额定承载： ≥2000N 靠背最大额定承载： ≥750 主要采用钢材，表面喷塑钢架，海绵，皮革 等。 硬质材料的边缘和尖角，有半径大于2.5mm 的圆滑过渡； 焊接件焊缝表面应均匀平整、不应有漏焊、 虚焊、焊瘤、夹渣、裂缝、烧穿和飞溅物等。 座垫、靠背等各种软包填充物充盈饱满，缝 边牢固规整，外表面无皱褶、褪色、跳线和 破损等缺陷； 镀层件表面色泽光亮、均匀、无锈蚀、露底 鼓泡和明显的划伤和毛刺等缺陷。 | 张 | 1 | 980 | 980
36 | 多体 位按 摩床 （六 段） | 可根据需要调节床面高度和角度 外形尺寸/cm： ≥215×65×（50～94） 床面高度调节范围/cm：50～94 手板调节范围/cm：0～9 床板翻转角度: 头板：-20 °~40 ° 座板：0 °~25 ° 腿板：0 °~75 ° | 张 | 1 | 8538 | 8538
37 | 踝关 节矫 正板 | 用于矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等 畸形。 外形尺寸/cm： ≥37×31×（11～21） 矫正板角度调节范围：3-5档 矫正板高度调节范围/cm：11～21 额定承载： ≥2000N | 个 | 1 | 252 | 252
合计 | [5 empty] | 183800

## 办公设施
2. 办公设施
编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 审定 |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 单价 | 总价
1 | 办公 桌 | 1、规格（m）1.4*0.6*0.76 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：E0级刨花板，表面平整、板材双饰面 其膨胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 23 | 750 | 17250 | 常规
2 | 办公 椅 | 1、规格（m）0.6*0.65*0.95 2、面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污 性好；颜色可选； 3、辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，； 4、塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性 成型；压力可达到1050压力测试 5、功能：可逍遥、锁定； 固定扶手。 6、气杆：采用下沉喷涂气杆，厚度≥2.5 。 7、底盘：3档底盘。 8、定制灰色 | 把 | 54 | 220 | 11880 | 定制灰
3 | 二人 高柜 主管 桌 | 1、规格（m）2.4*1.6*1.1 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：E0级刨花板，表面平整、板材双饰面 其膨胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 9 | 2300 | 20700 | 常规
4 | 四人 位主 管桌 | 1、规格（m）3.2*1.6*1.1 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：E0级刨花板，表面平整、板材双饰面 其膨胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 常规
5 | 书衣 柜 | 1、规格（m）0.8*0.4*1.1 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：E0级刨花板，表面平整、板材双饰面 其膨胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 4、定制更衣柜 | 个 | 35 | 950 | 33250 | 定制更衣柜
6 | 更衣 柜铁 制 | 1、规格（m）1.85*0.4*0.5 2、柜体材质用标准优质冷轧钢板采用整板剪 切、冲压、折弯成型加工。表面处理：表面 采用脱脂、除油、除锈、磷化、表调等前处 理。 3、淡蓝色 | 个 | 13 | 1100 | 14300 | 改色淡蓝
7 | 卫生 柜 | 1、规格（m）1.85*0.9*0.5 2、柜体材质用标准优质冷轧钢板采用整板剪 切、冲压、折弯成型加工。表面处理表面采 用脱脂、除油、除锈、磷化、表调等前处理。 3、淡蓝色 | 个 | 3 | 1300 | 3900 | 改色淡蓝
8 | 三座 机场 椅 | 1、规格（m）1.83*0.65*0.81 2、座板：采用扁铁圆管组合而成，表面是PU 聚氨酯发泡而成。 3、横梁：三人位采用五角管。 4、扶手脚：铝合金压铸而成后静电喷涂 5、定制加厚 | 个 | 14 | 650 | 9100 | 定制加厚
9 | 窗口 椅 | 1、规格（m）0.65*0.63*0.95 2、网布饰面,透气性强，弓架结构； 3、海绵:采用高密度定型海绵； 4、扶手：优质不锈钢扶手。加高强度聚乙烯 套，耐高温，不脆化； 5、优质不锈钢管，经电镀、磷化后，不生锈、 不易脱落，连接件表面电解氧化牢固耐用。 6、定制改色 | 把 | 44 | 116.96 | 5146.24 | 定制改色
10 | 诊凳 | 1、规格（m）0.32*0.38*0.55 2、面料：采用优质颐达网布面料，防磨防污 性好；颜色可选； 3、辅料：采用高密度聚氨脂海绵。 4、塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性 成型。 5、功能：可逍遥、锁定； 固定扶手。 6、气杆：采用下沉喷涂气杆，厚度≥2.5 。 7、底盘：3档底盘； | 把 | 18 | 116.96 | 2105.28 | 常规
11 | 西药 货架 | 1、规格（m）2.0*1.2*0.86 2、板材：柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度 ≥0.7mm，硬度≥2H，金属表面耐腐蚀； 3、结构：多层隔板多层空间，立柱板厚≥ 2.0mm，隔板板厚≥1.0mm。板材经酸洗磷化 除油除锈，防腐防锈，所有板材的加工件均 打磨毛刺，无裂痕及伤痕，表面静电喷涂； 产品连接处焊接牢固，焊痕光滑，平整； 4、柜体采用静电喷涂工艺，喷涂均匀。 | 个 | 3 | 1021.96 | 3065.88 | 定制
12 | 餐边 柜 | 1、规格（m）1.2*0.4*0.9 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：E0级刨花板，表面平整、板材双饰面 其膨胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 2 | 721.96 | 1443.92 | 常规
13 | 静点 椅 | 1、纳帕皮/实木框架 2、材质工艺说明：面料：采用优质环保皮饰 面，皮面柔软舒适，光泽持久性好，表面有 一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中。 框架：框架采用硬杂木实木框架，木制构件 全部经过烘干处理，四面刨光。座面蛇簧四 条，靠背三条，与橡筋带穿插编织。蛇簧与 木框架接触处中间垫皮垫，降低噪音。蛇簧 上面用双层麻布片打底，可防锈，增强整体 强度。海绵：采用中密度定型海绵。 3、淡绿色 | 把 | 36 | 550 | 19800 | 定制改色淡绿
14 | 档案 室密 集柜 | 1、规格（m）2.35*0.5*0.9 2、轨道;实心方钢;表面镀锌处理，美观耐用。 3、底盘;冷轧钢板;底盘采用整体焊接，钢性 足，不变形，表面喷塑，分段式结构 4、架体;架体结实，坚固，设备新颖，安装 规范，柜内层与层的搁板间距可调 5、每列的接触面均有缓冲及密封装置;传动 机构配合精密度高，定位可靠。 | 个 | 30 | 5000 | 150000 | 定制
15 | 活动 吃饭 桌 | 1、规格（m）0.76*0.38*0.77 2、桌面采用实木颗粒板，无异味更防水，易 清洁打理，钢制升降架，搭配万向滚动轮， 带刹车，稳定性更牢固。 3、与衣柜颜色一致 | 个 | 50 | 650 | 32500 | 定制改色跟衣柜搭上
16 | 陪护 床 | 1、西皮钢架 2、椅架采用加厚冷轧钢管，焊口平滑，钢琴 烤漆，耐用更加美观，结实耐用，椅面选用 皮革填充加厚海绵包裹，根据人体工学原理 设计，保证使用者舒适度。 3、淡蓝色 | 个 | 30 | 300 | 9000 | 定制改色淡蓝
17 | 仓库 货架 | 1、规格（m）2.0*1.8 2、板材：柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度 ≥0.7mm，硬度≥2H，金属表面耐腐蚀（乙酸 盐雾连续喷雾150小时或以上），涂层本身的 耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到 9级或以上； 3、结构：四层隔板三层空间，立柱板厚2.0mm， 隔板板厚1.0mm。板材经酸洗磷化除油除锈， 防腐防锈，所有板材的加工件均打磨毛刺， 无裂痕及伤痕，表面静电喷涂；产品连接处 焊接牢固，焊痕光滑，平整； 4、柜体采用静电喷涂工艺，喷涂均匀。 | 个 | 5 | 380 | 1900 | 常规
18 | 仓库 上下 铺 | 1、规格（m）2.0*1.0*1.8 2、板材：柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度 ≥0.7mm，硬度≥2H，金属表面耐腐蚀； 3、结构：两层隔板两层空间，立柱板厚2.0mm， 隔板板厚1.0mm。板材经酸洗磷化除油除锈， 防腐防锈，所有板材的加工件均打磨毛刺， 无裂痕及伤痕，表面静电喷涂；产品连接处 焊接牢固，焊痕光滑，平整； 4、柜体采用静电喷涂工艺，喷涂均匀。 | 套 | 4 | 800 | 3200 | 常规
19 | 普间 床头 柜 | 1、规格（m）480*400*450 2、ENF级环保级别双饰面板 3、改色 | 个 | 20 | 260 | 5200 | 定制改色
20 | 普间 冰箱 柜 | 1、规格（m）460*451*870 2、ENF级环保级别双饰面板 3、冰箱尺寸：440*425*840 4、改色 | 个 | 78 | 450 | 35100 | 定制改色
21 | 普间 功能 桌 （圆 角） | 1、规格（m）1.0*0.8*0.4 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 78 | 350 | 27300 | 定制改色
22 | 普间 方凳 | 1、规格（m）0.45*0.4*0.46 2、凳面采用优质家具皮革，高密度定型海绵， 软硬适中，回弹好，不变形，泡棉采用高弹 性海绵。 3、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 4、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 156 | 160 | 24960 | 定制改色
23 | 普间 床垫 | 1、规格（m）1.9*0.9 2、采用优质天然椰棕丝，外包花瑶布。 | 个 | 50 | 650 | 32500 | 定制
24 | 防褥 疮床 垫 | 1、规格（m）1.95*0.9 尺寸：床垫的尺寸通常为长190cm、宽90cm、 高8cm1。 充气泵参数： 喷气式床垫的充气泵最大出气压力应≥ 14kPa，最大流量应≥6L/min23。 交替式条纹形床垫的充气泵最大出气压力应 ≥12kPa，最大流量应≥4L/min，换气周期为 每次10min～12min3。 交替式方格形床垫的充气泵最大出气压力应 ≥12kPa，最大流量应≥4L/min，换气周期为 每次5min～6min3。 气囊波动：气囊波动交替的时间周期为5-6分 钟。 固定方式：采用车缝固定风管带，不易脱落。 床罩材质：防水、防霉、抗菌透湿材质。 | 个 | 50 | 380 | 19000 | 常规
25 | 四门 衣柜 | 规格（m）1600*2400*550 ENF级环保级别双饰面板 | 个 | 80 | 4800 | 384000 | 定制改色
26 | VIP 床头 柜 | 1、规格（m）0.5*0.5*0.4 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 4 | 260 | 1040 | 定制
27 | VIP 床 | 1、规格1.5（m） 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 张 | 2 | 3500 | 7000 | 定制
28 | 摇椅 | 1、实木框架 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 8 | 580 | 4640 | 定制改色
29 | VIP 垫 | 1、规格1.5（m） 2、采用优质天然椰棕丝，外包花瑶布。 3、电动功能 | 个 | 2 | 1800 | 3600 | 电动功能
30 | VIP 餐椅 | 1、面料：优质皮面覆面。 2、海绵：采用高密度原生棉。 3、内架：采用实木框架。 4、脚架：直径≥15mm实心碳素钢，桌脚和横 梁之间采用专利快拆结构连接。 5、橘色或绿色 | 把 | 8 | 850 | 6800 | 改色橘色或绿色
31 | VIP 电视 柜 | 1、规格1.8（m） 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 2 | 900 | 1800 | 定制
32 | VIP 沙发 | 1、规格2.6（m） 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 5、定制拉伸 | 套 | 2 | 3200 | 6400 | 定制拉伸
33 | 茶水 间定 制柜 | 1、规格（m）4.8*2.2 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 4、无手盆、理石台面、小吧台 | 个 | 1 | 9800 | 9800 | 定制去掉手盆+理石台面+小吧台
34 | 定制 书架 | 1、规格（m）1.6*0.35*1.0 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 5 | 1500 | 7500 | 定制
35 | 餐桌 | 1、规格（m）1.35*0.8 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 16 | 950 | 15200 | 定制
36 | 餐桌 | 1、规格（m）0.8*0.8 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 14 | 800 | 11200 | 定制
37 | 玄关 桌 | 1、规格1.4（m） 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 1 | 2300 | 2300 | 定制
38 | 餐椅 | 1、实木框架 2、面料：优质布面覆面。海绵：采用高密度 原生棉。基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 把 | 92 | 650 | 59800 | 定制
39 | 电动 餐桌 | 1、规格1.8（m） 2、桌面：采用岩板材质，具有表面平整、光 滑、防水、耐磨和易清洁的特点。 框架：采用优质钢材，经过粉末静电喷涂处 理，不易生锈，具有高耐用性。 | 个 | 2 | 4500 | 9000 | 定制
40 | 餐椅 | 面料：优质皮面覆面。 海绵：采用高密度原生棉。内架：采用实木 框架。 脚架：直径≥15mm实心钢焊接而成，桌脚和 横梁之间采用快拆结构连接。 | 把 | 20 | 350 | 7000 | 常规
41 | 衣架 | 1、实木 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 2 | 350 | 700 | 常规
42 | 养老 一楼 沙发 | 1、规格5.6m（m） 2、材质工艺说明：面料：采用优质皮饰面。 框架：框架采用硬杂木实木框架，木制构件 全部经过烘干处理，四面刨光。座面蛇簧四 条，靠背三条，与橡筋带穿插编织。海绵： 采用中密度定型海绵。 3、橙色 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | 定制款改色橙色
43 | 养老 二楼 休闲 椅 | 尺寸：0.7*0.78 面料：优质皮面覆面。 海绵：采用高密度原生棉。 内架：采用实木框架。 脚架：直径≥15mm实心钢焊接而成，桌脚和 横梁之间采用快拆结构连接。 | 把 | 4 | 650 | 2600 | 定制
44 | 养老 三楼 休闲 椅 | 尺寸：0.8*0.75 面料：优质皮面覆面。 海绵：采用高密度原生棉。 内架：采用实木框架，木制构件全部经过烘 干处理。 脚架：直径≥15mm实心钢焊接而成，桌脚和 横梁之间采用快拆结构连接。 | 把 | 4 | 650 | 2600 | 定制
45 | 养老 层休 闲椅 | 尺寸：0.52*0.82 面料：优质皮面覆面。 海绵：采用高密度原生棉。内架：采用实木 框架，木制构件全部经过烘干处理。 脚架：直径≥15mm实心钢焊接而成，桌脚和 横梁之间采用快拆结构连接。 | 把 | 4 | 650 | 2600 | 定制
46 | 书架 旁边 休闲 椅 | 1、尺寸：0.59*0.84 2、面料：优质皮面覆面。 3、3、海绵：采用高密度原生棉。内架：采 用实木框架，木制构件全部经过烘干处理。 4、4、脚架：直径≥15mm实心钢焊接而成， 桌脚和横梁之间采用快拆结构连接。 5、5、黄色和绿色 | 把 | 12 | 280 | 3360 | 定制黄和绿
47 | 楼层 二拐 角沙 发 | 1、规格7.6（m） 2、面料：优质布艺覆面。 海绵：采用高密度原生棉。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木 制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光， 尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻 布。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 定制
48 | 消防 栓边 上休 闲沙 发 | 1、规格2.6（m） 2、材质工艺说明：面料：采用优质皮饰面。 框架：框架采用硬杂木实木框架，木制构件 全部经过烘干处理，四面刨光。座面蛇簧四 条，靠背三条，与橡筋带穿插编织。海绵： 采用中密度定型海绵。 | 套 | 5 | 3500 | 17500 | 定制
49 | 楼层 三拐 角沙 发 | 1、规格5.2（m）+单人位 2、材质工艺说明：异型沙发采用布艺面料， 单只沙发采用优质皮面和布艺相结合。内部 框架：框架采用硬杂木实木框架，木制构件 全部经过烘干处理，四面刨光。座面蛇簧四 条，靠背三条，与橡筋带穿插编织。海绵： 采用中密度定型海绵。 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 定制
50 | 楼层 四拐 角沙 发 （绿 色） | 1、规格4.0（m）+单椅 2、材质工艺说明：异型沙发面料采优质皮， 单只沙发采用优质皮面和布艺相结合：内部 框架：框架采用硬杂木实木框架，木制构件 全部经过烘干处理，四面刨光。座面蛇簧四 条，靠背三条，与橡筋带穿插编织。海绵： 采用中密度定型海绵。 3、椅背灰色、座椅爱马仕橙 | 套 | 1 | 8500 | 8500 | 定制改色灰背，座椅爱马仕橙
51 | 综合 楼一 楼沙 发 | 1、规格（m）2.7*4.7 2、面料：优质布艺覆面。 海绵：采用高密度原生棉。内框架：内框架 采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干 处理，木构件四面刨光。 | 个 | 1 | 7000 | 7000 | 定制
52 | 书画 室书 画桌 | 1、规格（m）1.8*0.9*0.75 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 2 | 1200 | 2400 | 常规
53 | 书画 室书 画椅 | 1、规格（m）0.6*0.5*0.87 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 把 | 8 | 500 | 4000 | 常规
54 | 书画 室书 架 | 1、规格（m）1.0*0.35*2.0 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 6 | 2300 | 13800 | 常规
55 | 舞蹈 室沙 发 | 1、规格2.6（m） 2、材质工艺说明：面料采用优质棉麻布面。 内部框架：框架采用硬杂木实木框架，木制 构件全部经过烘干处理，四面刨光。座面蛇 簧四条，靠背三条，与橡筋带穿插编织。海 绵：采用中密度定型海绵。 3、浅色 | 个 | 1 | 3800 | 3800 | 定制改色淡色
56 | 理发 椅 | 1、规格（m）0.64*0.84*0.94 2、面料：采用优质西皮面料，防磨防污性好； 颜色可选； 3、辅料：采用优于或等于35#高密度聚氨脂 海绵； 4、塑料：采用尼龙塑料 5、功能：可逍遥、锁定； 固定扶手。 6、气杆：采用下沉喷涂气杆，厚度≥2.5 。 7、底盘：3档底盘； 8、黑色 | 把 | 1 | 350 | 350 | 改色黑色
57 | 理发 凳 | 1、规格（m）0.37*0.33*0.55 2、面料：采用优质颐达网布面料； 3、辅料：采用优于或等于35#高密度聚氨脂 海绵； 4、塑料：采用尼龙塑料。 5、功能：可逍遥、锁定； 固定扶手。 6、气杆：采用下沉喷涂气杆，厚度≥2.5。 7、底盘：3档底盘； 8、黑色 | 把 | 1 | 180 | 180 | 改色黑色
58 | 中药 柜 | 1、规格（m）2.0*1.8*0.5 2、板材：柜体采用优质冷轧钢板，钢板厚度 ≥0.7mm，硬度≥2H，金属表面耐腐蚀； 3、结构：多层隔板多层空间，立柱板厚≥ 2.0mm，隔板板厚≥1.0mm。； 4、柜体喷涂均匀。 5、定制实木，颜色变浅 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | 定制实木颜色变浅
59 | 装药 桌 | 1、规格（m）1.6*0.8*0.9 2、基材采用优质水曲柳。 3、表面采用优质聚脂漆喷涂。 4、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。 | 个 | 1 | 750 | 750 | 定制
60 | 心理 咨询 沙发 | 1、规格1.6（m） 2、材质工艺说明：面料：采用优质皮饰面。 框架：框架采用硬杂木实木框架，木制构件 全部经过烘干处理，四面刨光，海绵：采用 中密度定型海绵。 | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 常规
61 | 康复 功能 床 | 1、规格（m）2.0*1.2*0.8 2、采用加厚冷轧钢管，环保静电喷涂，美观 稳固。床体整体采用高密度回弹海绵，不易 变形，柔软舒适。 | 个 | 2 | 3000 | 6000 | 电动
62 | 针灸 床 | 1、规格（m）1.9*0.8 2、采用加厚冷轧钢管，环保静电喷涂，美观 稳固。床体整体采用高密度回弹海绵，不易 变形，柔软舒适。 3、淡蓝色 | 个 | 8 | 850 | 6800 | 改色淡蓝
63 | 主任 班台 | 1、规格（m）1.8*1.6*0.75 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同而 不易变形、颜色鲜艳、表面较 耐磨、耐划痕、 耐腐蚀、硬度大、耐热性好。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理；表面 耐磨，耐高温。 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 常规
64 | 主任 班椅 | 1、规格（m）0.65*0.6*1.2 2、优质西皮,透气性强，弓架结构； 3、海绵:采用高密度定型海绵； 4、扶手：优质西皮扶手。加高强度聚乙烯套， 耐高温，不脆化； 5、优质不锈钢管，经电镀、磷化后，不生锈、 不易脱落，连接件表面电解氧化，管壁厚度 1.8mm，牢固耐用。 | 把 | 1 | 700 | 700 | 常规
65 | 三门 书衣 柜 | 1、规格（m）1.2*0.4*2.0 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同而 不易变形、颜色鲜艳、表面较 耐磨、耐划痕、耐腐蚀、硬度大、耐热性好。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理；表面 耐磨，耐高温。 | 个 | 3 | 2100 | 6300 | 常规
66 | 主任 沙发 | 1、规格（m）2.2*0.96*0.88 2、材质工艺说明：面料：采用优质皮饰面。 内部框架：框架采用硬杂木实木框架，木制 构件全部经过烘干处理，四面刨光。海绵： 采用中密度定型海绵。 | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 定制改色
67 | 茶几 | 1、规格（m）1.2*0.6*0.45 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。 | 个 | 3 | 780 | 2340 | 常规
68 | 副主 任班 台 | 1、规格（m）1.8*1.6*0.75 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理；表面 耐磨，耐高温。 | 个 | 2 | 980 | 1960 | 常规
69 | 副主 任班 椅 | 1、规格（m）0.65*0.6*1.2 2、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； 颜色可选； 3、辅料：采用优于或等于35#高密度聚氨脂 海绵； 4、塑料：采用尼龙塑料； 5、头枕：二档调节头枕，含带衣架； 6、气杆：采用喷涂气杆，厚度≥2.5 。 7、底盘：3.0厚底盘；四档任意锁定功能 8、含装饰底壳 9、350方锥电镀脚，静音万向轮 10、扶手：固定扶手 | 个 | 2 | 460 | 920 | 定制改色
70 | 副主 任沙 发 | 1、规格（m）1.88*0.85*0.85 2、材质工艺说明：面料：采用优质皮饰面。 内部框架：框架采用硬杂木实木框架，木制 构件全部经过烘干处理，四面刨光。海绵： 采用中密度定型海绵。 | 套 | 8 | 3500 | 28000 | 定制
71 | 小会 议室 会议 桌 | 1、规格4.2（m） 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 1 | 5800 | 5800 | 定制浅色
72 | 大会 议室 礼堂 学习 椅 | 1、规格（m）0.55*0.65*1.0 2、采用优质≥2.0MM厚冷扎钢板，站脚管采 用优质方管. 3、座外板:≥长460mm*宽430*厚15mm, 座板 专设了117个吸音孔，确保消音效果达标。背 板 长度为≥770*宽500*厚15mm 采用优质多 层板经模具压弯成型。座板安装螺丝采用4孔 自转螺丝直接与座内铁框固定, 不易松脱， 坚固结实。背板窜孔式螺丝孔与固定背角码 连接站脚。 4、座背海绵采用优质高密度冷发泡PU定型海 棉，背海棉长≥730*宽470*厚95/110mm，座 海棉长≥520*宽470*厚150mm，座背密度为40 ㎏/M3以上。 5、采用橡木精制而成。 | 个 | 96 | 260 | 24960 | 定制
73 | 大会 议室 主席 台桌 | 1、规格1.4（m） 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同而 不易变形、颜色鲜艳、表面较 耐磨、耐划痕、 耐腐蚀、硬度大、耐热性好。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 3 | 850 | 2550 | 定制
74 | 大会 议室 主席 台椅 | 1、规格（m）0.65*0.55*1.0 2、西皮饰面,透气性强，弓架结构； 3、海绵:采用55#高密度、回弹性强、不变形、 软硬适中、坐感舒适的定型海绵； 4、扶手：优质木质，不锈钢扶手。加高强度 聚乙烯套，耐高温，不脆化； 5、优质不锈钢管，经电镀、磷化后，不生锈、 不易脱落，连接件表面电解氧化牢固耐用。 | 把 | 6 | 280 | 1680 | 常规
75 | 大会 议室 演讲 台 | 1、规格（m）0.69*0.54*1.2 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同而 不易变形、颜色鲜艳、表面较 耐磨、耐划痕、 耐腐蚀、硬度大、耐热性好。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 1 | 850 | 850 | 定制
76 | 音乐 室单 人沙 发 | 面料：优质布艺覆面。 海绵：采用高密度原生棉。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木 制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光。 | 个 | 4 | 2800 | 11200 | 定制
77 | 休闲 区休 闲椅 | 面料：优质布艺覆面。 海绵：采用高密度原生棉。 内架：采用实木框架，木制构件全部经过烘 干处理，木构件四面刨光. 脚架：直径≥15mm实心钢焊接而成，桌脚和 横梁之间采用快拆结构连接。 | 个 | 6 | 280 | 1680 | 定制
78 | 休闲 区茶 几 | 1、规格（m）0.5*0.52 2、桌面：采用岩板材质，具有表面平整、光 滑、防水、耐磨和易清洁的特点。 3、框架：采用优质钢材，经过粉末静电喷涂 处理，不易生锈，具有高耐用性。 | 个 | 10 | 500 | 5000 | 常规
79 | 休闲 区休 闲椅 | 1、面料：优质布艺覆面。 2、海绵：采用高密度原生棉。 3、架子：进口白蜡实木。 | 个 | 12 | 550 | 6600 | 定制
80 | 台球 室/ 休闲 区圆 茶几 | 1、规格（m）0.8*0.75 2、桌面：采用岩板材质，具有表面平整、光 滑、防水、耐磨和易清洁的特点。 框架：采用优质钢材，经过粉末静电喷涂处 理，不易生锈，具有高耐用性。 | 个 | 10 | 380 | 3800 | 常规
81 | 休闲 椅 | 面料：优质皮面覆面。 海绵：采用高密度原生棉。 内架：采用实木框架，木制构件全部经过烘 干处理，木构件四面刨光。 脚架：直径≥15mm实心钢焊接而成，桌脚和 横梁之间采用快拆结构连接。 | 个 | 4 | 750 | 3000 | 定制
82 | 麻将 椅子 | 1、网布饰面,透气性强，弓架结构； 2、海绵:采用高密度定型海绵； 3、扶手：优质不锈钢扶手。加高强度聚乙烯 套，耐高温，不脆化； 4、优质不锈钢管，经电镀、磷化后，不生锈、 不易脱落，连接件表面电解氧化牢固耐用。 5、淡绿色 | 把 | 30 | 280 | 8400 | 定制改色淡绿
83 | 接待 室单 人沙 发 | 面料：选用优质环保西皮。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。 内框架：内框架采用多层实木框架，木制构 件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，尼 龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 | 个 | 10 | 2600 | 26000 | 定制
84 | 接待 室茶 几 | 1、规格（m）0.6*0.6 2、桌面：采用岩板材质，具有表面平整、光 滑、防水、耐磨和易清洁的特点。 框架：采用优质钢材，经过粉末静电喷涂处 理，不易生锈，具有高耐用性。 | 个 | 7 | 500 | 3500 | 常规
85 | 按摩 椅 | 面料：选用优质环保西皮 敲击按摩、指压按摩、揉捏按摩 机芯类型：3D机械手按摩 导轨类型：SL型导轨 控制方式：有线手控器 自动程序：提供11套及以上自动程序 手部按摩方式：气囊按摩 腿部按摩方式：气囊按摩 肩部按摩方式：免安装肩部按摩 臀部按摩方式：气囊夹臂按摩 脚底按摩方式：滚轮按摩，采用单排滚轮 功能：支持按摩强度调节 | 个 | 2 | 8500 | 17000 | 常规
86 | 康复 评定 室沙 发 | 1、规格1+1+3 2、材质工艺说明：面料采用科技布面料：内 部框架：框架采用硬杂木实木框架，木制构 件全部经过烘干处理，四面刨光。蛇簧上面 用双层麻布片打底，可防锈，增强整体强度。 海绵：采用中密度定型海绵。 | 套 | 1 | 4800 | 4800 | 定制
87 | 康复 评定 室茶 几 | 1、规格（m）1.2 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 | 个 | 1 | 680 | 680 | 常规
88 | 健身 房定 制更 衣柜 | 1、规格（m）2.4*0.5*1.85 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 4、暖白色柜门 | 个 | 1 | 4500 | 4500 | 定制暖白柜门
89 | 助浴 间定 制更 衣柜 | 1、规格（m）1.5*0.5*1.85 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 4、暖白色柜门 | 个 | 3 | 2800 | 8400 | 定制暖白柜门
90 | 助浴 间穿 衣凳 | 1、规格（m）1.0*0.4*0.5 2、板材：贴面材质采用优质三聚氰胺装饰纸， 基材：刨花板，表面平整、板材双饰面其膨 胀系数相同。 3、封边采用加厚PVC同色热熔直封边。双饰 面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 4、凳面选用皮革填充加厚海绵包裹。 5、淡绿色 | 个 | 3 | 450 | 1350 | 定制淡绿
合计 | [5 empty] | 1343591.32

## 厨房
3. 厨房设备
编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 审定
|  |  |  | 工程量 | 单价 | 总价
厨房
1 | 燃油 单眼 大锅 灶 | ≥1200*1400*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥ 1.0mm； 2、以镀锌角钢为骨架，选用A3板为衬板，直径≥60mm电镀管为支腿及可调子弹角； 3、并备有上水水龙头及去水装置。鼓风炉头采用高效节能炉头，大功率风机电压≥ 220V，功率≥320W。炉头为自行设计制作全燃油操作 | 台 | 2 | 8000 | 16000
2 | 电磁 双炒 双温 灶 | ≥2000*1300*800 1、板材：优质不锈钢板材，厚度≥1.0mm 2、配有微晶板，配2个Φ≥500双耳炒锅 3、≥15KW*2高频丝包线专用汤线盘及专用机芯电磁加热器 4、双滚珠轴流风机 5、多档位磁控开关，多功能彩屏显示器 6、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；采用数字信号处理器，配置自动报警装置；聚能线盘节能设计，无盲区线圈盘；移相搭桥电路控制技术； 超宽工作电压设计；电路防磁干扰模块设计，保护电网及 电器设备；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机。 档位对应功率显示；面板为一次性拉伸，防水防污垢。 | 台 | 1 | 8880 | 8880
3 | 单眼 电磁 汤灶 | ≥700*800*600 1、板材：优质不锈钢板材，厚度≥1.0mm 2、配有微晶板，配1个≥Φ500汤桶 3、≥15KW高频丝包线专用汤线盘及专用机 芯电磁加热器 4、双滚珠轴流风机 5、多档位磁控开关，多功能彩屏显示器 6、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计；采用数字信号处理器，配置自动报警装置；聚能线盘节能设计，无盲区线圈盘；移相搭桥电路控制技术； 超宽工作电压设计；电路防磁干扰模块设计，保护电网及 电器设备；三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施；配置靠背防水散热风机。 档位对应功率显示；面板为一次性拉伸，防水防污垢。 | 台 | 1 | 2790 | 2790
4 | 调料 台 | ≥400*1400*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不锈钢调整脚 | 台 | 2 | 1150 | 2300
5 | 调料 台 | ≥400*1000*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 | 台 | 1 | 1060 | 1060
6 | 双面 拉门 柜 | ≥1500*800*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、台面钢板下层附≥18MM防潮板 3、柜腿为φ≥60㎜不锈钢调整脚 4、门为推拉式，配上吊式滑轮及不锈钢滑 轨 | 台 | 3 | 535 | 1605
7 | 刀 具、 砧板 消毒 柜 | ≥800*570*1250 1、板材：优质不锈钢板，可放置10—15把 菜刀，厚度≥100mm菜墩 2、采用紫外线臭氧加光波热风循环消毒 3、可定时定温 4、功率： ≥1kw | 台 | 1 | 1099 | 1099
8 | 单眼 水槽 | ≥800*600*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥ 1.0mm，水槽深度≥250mm 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 | 台 | 1 | 375 | 375
9 | 四门 双温 冰柜 | ≥1200*700*1970 1、整体采用优质不锈钢板材 2、脚链：自动回归脚链，温控器：一键精准控温 3、内箱体采用不锈钢材质，具有强度高、抗腐蚀、耐湿气等特点。内胆无缝焊缝、 不生锈、不漏水。 4、控制面板采用温度数字显示设计 5、保温效果好，温度范围-5℃~-10℃ , 0℃~10℃。 | 台 | 1 | 4729 | 4729
10 | 单面 拉门 柜 | ≥1800*800*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、台面钢板下层附≥18MM防潮板 3、柜腿为φ≥60㎜不锈钢调整脚 4、门为推拉式，配上吊式滑轮及不锈钢滑 轨 | 台 | 2 | 505 | 1010
11 | 台面 立架 | ≥1800*300*900 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥Φ30mm不锈钢圆管 | 台 | 2 | 180 | 360
12 | 操作 台 | ≥1450*550*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、台面钢板下层附≥18MM防潮板 3、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 | 台 | 5 | 440 | 2200
小计 | [5 empty] | 42408
主食间
1 | 双门 电蒸 饭柜 | ≥1430*640*1550 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、整体发泡，保温效果好， 自动进水 3、采用优质不锈钢铜头电热管，嵌入式硅胶门封，防腐蚀，清洁方便 4、配有米饭、馒头方盘各12个，配成载重定、万向轮 5、功率： ≥24KW | 台 | 1 | 3350 | 3350
2 | 三层 六盘 电烤 箱 | ≥1220*820*1530 1、板材：优质不锈钢板 2、每层可独立控制，可同时使用，也可单层单独使用 3、每层面火、底火可独立控温 4、超温断电防护，可安全使用 5、电压及功率：380V/≥19.8KW | 台 | 1 | 6200 | 6200
3 | 电饼 铛 | ≥650*850*850 1、板材：优质不锈钢板 2、四条腿均可拆卸 3、加热部分采用全封闭形式，具有电热铛专用控温仪，上、下铛双面烙制食品可以分别控制加热温度 4、功率： ≥5kw | 台 | 2 | 1680 | 3360
4 | 电煮 锅 | ≥800*900*800 1、板材：优质不锈钢板材，厚度≥1.0mm 2、功率： ≥15KW 3、直径≥600汤桶 4、多档位控制 | 台 | 1 | 2790 | 2790
5 | 双门 醒发 箱 | ≥1070*760*1970 1、采用先进的电子温度控制器，箱内温度、湿度可分别调节 2、利用电热管，通过电子湿度控制电路，使箱内产生相对湿度为80～85% ，温度为 35～40℃ , 达到最适合面包发酵之环境，帮助造型后的面包还完成后发酵过程 3、结构紧凑、不锈钢管φ ≥16mm，层架高度≥85mm 4、功率： ≥2.8KW | 台 | 1 | 2779 | 2779
6 | 双动 双速 和面 机 | ≥710*450*850 1、省时省力，不锈钢护网，安全直观，加重搅钩，坚固不断，带传动设计，防过载 2、加装电源开关，安全简便，不锈钢面桶，坚固耐用 3、电压及功率：220V/≥2.6KW | 台 | 1 | 3319 | 3319
7 | 面案 台 | ≥1800*800*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 3、木面为≥45mm椴木面 | 台 | 1 | 850 | 850
8 | 双面 拉门 柜 | ≥1800*800*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、台面钢板下层附≥18MM防潮板 3、柜腿为φ≥60㎜不锈钢调整脚 4、门为推拉式，配上吊式滑轮及不锈钢滑轨 | 台 | 1 | 585 | 585
9 | 和面 机 | ≥25KG 1、采用优质不锈钢板材制作 2、传动机构无需注油，防止漏黑面 3、采用铜蜗轮的蜗轮蜗杆减速电机，静音高效 4、不锈钢面斗，和面量≥25KG/次，和面时间：3—10分钟 5、功率： ≥1.5KW | 台 | 1 | 7100 | 7100
10 | 压面 机 | ≥590*430*860 1、板材：优质不锈钢板 2、压面辊经过特殊处理，不易生锈，压面光洁 3、采用链条传动，噪音低、效率高 4、功率: ≥1.5kw | 台 | 1 | 1629 | 1629
11 | 单眼 水槽 | ≥800*600*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥ 1.0mm，水槽深度≥250mm 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 | 台 | 1 | 375 | 375
小计 | [5 empty] | 32337
初加工、洗消间
1 | 大双 眼水 槽 | ≥1800*650*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥ 1.0mm，水槽深度≥250mm 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈 钢方管 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 | 台 | 1 | 880 | 880
2 | 大单 眼水 槽 | ≥900*650*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥ 1.0mm，水槽深度≥250mm 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈 钢方管 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 | 台 | 1 | 540 | 540
3 | 单槽 沥水 台 | ≥1500*650*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥ 1.0mm，水槽深度≥250mm 2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管 3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈 钢方管 4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。 | 台 | 1 | 393 | 393
4 | 热水 器 | ≥100L 1、热水器内胆钢板的材质为含钛合金材质 2、采用先进的涂搪烧结工艺 3、特护加热棒，防腐、抗垢能力突破性增 强，安全性能较高，能量洁净，能多路供 水 4、功率： ≥2kw | 台 | 1 | 1449 | 1449
5 | 土豆 去皮 机 | ≥700*500*800 1、整体采用优质不锈钢板材 2、采用高强度皮革传动、结构经凑、运行 平稳、工作效率高 3、外形美观高雅、操作和清洗都非常方便， 工作效率≥200KG/小时 4、电压及功率：220V/≥0.75KW | 台 | 1 | 878 | 878
6 | 双孔 污物 台 | ≥1500*600*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 | 台 | 1 | 193 | 193
7 | 双门 消毒 柜 | ≥1310*660*1960 1、整体采用优质不锈钢板材 2、采用远红外石英电加热管加热，加热温 度≥120℃ , 高温热风360度循环杀菌，直 达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水 3、全不锈钢导轨式层架，储藏量大 4、功率： ≥4.4kw | 台 | 2 | 5588 | 11176
8 | 操作 台 | ≥1500*800*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、台面钢板下层附≥18MM防潮板 3、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 | 台 | 1 | 480 | 480
9 | 落地 式开 水器 | ≥530*495*1400 1、整体采用优质不锈钢板制作 2、 自动上水，使用紫铜发热管，防水垢， 延长使用寿命，配不锈钢底座，供水量≥ 90L 3、电压及功率：380V/ ≥9KW | 台 | 1 | 2260 | 2260
10 | 保鲜 库 | ≥1820*1305*2000 1，保温：双面彩钢聚氨酯发泡保温板密度≥40KG/m³ 2，制冷压缩机组总功率≥2.2KW 3，进回气管采用紫铜管连接，电控方式为：自动控制启停 | 台 | 1 | 15600 | 15600
小计 | [5 empty] | 33849
厨房
1 | 四层 货架 | ≥1500*500*1800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 | 台 | 1 | 804 | 804
2 | 四门 双温 冰柜 | ≥1200*700*1970 1、整体采用优质不锈钢板材 2、脚链：自动回归脚链，温控器：一键精准控温 3、内箱体采用不锈钢材质，具有强度高、抗腐蚀、耐湿气等特点。内胆无缝焊缝、不生锈、不漏水。 4、控制面板采用温度数字显示设计 5、保温效果好，温度范围-5℃~-10℃ , 0℃~10℃。 | 台 | 1 | 4729 | 4729
小计 | [5 empty] | 5533
主副食库
1 | 四层 货架 | ≥1500*500*1800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 | 台 | 2 | 804 | 1608
2 | 米面 架 | ≥1500*600*300 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管 | 台 | 1 | 180 | 180
3 | 平板 车 | ≥550*900*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、车把： ≥38*38MM不锈钢管制作，配4个 直径≥100MM脚轮 | 台 | 1 | 470 | 470
4 | 电子 称 | ≥150KG 1、液晶（LCD)显示，具有EL背光功能，电子显示头可适当调整角度。 2、按键采用触感设计，采用3M胶贴，防水性高。 3、具有检校称的功能，自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能，称重量： ≥ 150KG | 台 | 1 | 152 | 152
小计 | [5 empty] | 2410
排烟系统
厨房
1 | 不锈 钢排 烟罩 | ≥1600*600 1、采用不锈钢板材，板厚为≥1.0mm厚不 锈钢板，加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 2、免边处理，加装防爆灯、备有不锈钢隔 油篦子 | 米 | 6.7 | 1000 | 6700
2 | 排烟 罩上 装饰 板 | ≥1100*200*15 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、骨架采用≥38mm*25mm镀锌方管焊接并 做防腐处理 | 米 2 | 9.9 | 180 | 1782
3 | 镀锌 板管 道 | ≥500*450 1、采用镀锌板材质，板厚≥0.75mm 2、法兰≥30*30mm角钢焊接并做防腐处理。 | 米 2 | 68 | 41 | 2788
4 | 镀锌 板管 道消 音 | ≥500*450 采用≥10MM橡塑板，达到难燃B1级 | 米 2 | 68 | 8 | 544
5 | 排烟 风机 | 风量≥9990m3/h 1、额定电压 380V 功率≥5.5KW ,风量 9990-15142m3/h，全压 1110-725PA 2、叶轮：前向多翼圆弧型叶片与前盘、中 盘铆接成型，经过严格的动、静平衡校正， 确保运转平稳、效率高、噪声低。 | 台 | 1 | 3069 | 3069
6 | 排烟 风机 消音 | ≥1100*920*1260 整体骨架采用厚度≥4MM,规格≥40*40MM 焊接并做防腐处理外部为镀锌板内部为消 音板 | 台 | 1 | 1450 | 1450
7 | 排烟 风机 支架 及减 震 | ≥1100*920*250 1、厚度≥5mm，规格≥50*50MM镀锌角钢焊 接并做防腐处理 2、配有4个JG型橡胶剪切减震器 | 组 | 1 | 108 | 108
8 | 软连 接 | ≥ φ700*500 优质聚氯乙烯双面防火材料 | 个 | 1 | 190 | 190
9 | 排烟 风机 变频 控制 箱 | 0.75-11kw ≥400*500*180 1、采用优质板制造，静电喷涂，厚度： ≥ 0.8mm 2、内含主要配件：变频器、空开、交流接 触器、过热保护器。 3、风机按钮启动。 | 个 | 1 | 580 | 580
10 | 排烟 安装 辅料 | 排烟工程安装辅助材料：M12镀锌丝杆、M6 风管吊装螺丝螺母、切割机切割片、M6鑚 尾自攻螺丝、∠30风管法兰夹、M10膨胀螺 拴等 | 项 | 1 | 200 | 200
小计 | [5 empty] | 17411
主食间
1 | 不锈 钢排 烟罩 | ≥1200*600 1、采用不锈钢板材，板厚为≥1.0mm厚不 锈钢板，加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板； 2、免边处理，加装防爆灯、备有不锈钢隔 油篦子 | 米 | 5.2 | 665 | 3458
2 | 排烟 罩上 装饰 板 | ≥1000*200*15 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、骨架采用≥38mm*25mm镀锌方管焊接并 做防腐处理 | 米 2 | 6.5 | 180 | 1170
3 | 镀锌 板管 道 | ≥450*400 1、采用镀锌板材质，板厚≥0.75mm 2、法兰≥30*30mm角钢焊接并做防腐处理。 | 米 2 | 55 | 41 | 2255
4 | 镀锌 板管 道消 音 | ≥450*400 采用≥10MM橡塑板，达到难燃B1级 | 米 2 | 55 | 8 | 440
5 | 排烟 风机 | 风量≥8124m3/h 1、额定电压 380V 功率≥3KW ,风量 8124-11475m3/h，全压 965-625PA 2、叶轮：前向多翼圆弧型叶片与前盘、中 盘铆接成型，经过严格的动、静平衡校正， 确保运转平稳、效率高、噪声低。 | 台 | 1 | 2255 | 2255
6 | 排烟 风机 消音 | ≥1000*880*1115 整体骨架采用厚度≥4MM,规格≥40*40MM 焊接并做防腐处理外部为镀锌板内部为消 音板 | 台 | 1 | 1350 | 1350
7 | 排烟 风机 支架 及减 震 | ≥1000*880*250 厚度≥5mm，规格≥50*50MM镀锌角钢焊接 并做防腐处理。配有4个JG型橡胶剪切减震 器 | 组 | 1 | 98 | 98
8 | 软连 接 | ≥ φ650*500 优质聚氯乙烯双面防火材料 | 个 | 1 | 180 | 180
9 | 排烟 风机 变频 及蒸 车控 制箱 | ≥500*600*200 1、采用优质板制造，静电喷涂，厚度： ≥ 0.8mm 2、内含主要配件：变频器、空开、交流接 触器、过热保护器。 3、风机按钮启动。 | 个 | 1 | 1280 | 1280
10 | 排烟 安装 辅料 | 排烟工程安装辅助材料：M12镀锌丝杆、M6 风管吊装螺丝螺母、切割机切割片、M6鑚 尾自攻螺丝、∠30风管法兰夹、M10膨胀螺 拴等 | 项 | 1 | 200 | 200
小计 | [5 empty] | 12686
新风系统
厨房
1 | 镀锌 板管 道 | ≥450*300 采用镀锌板材质，板厚≥0.75mm；法兰≥ 30*30mm角钢焊接并做防腐处理。 | 米 2 | 22 | 41 | 902
2 | 镀锌 板管 道消 音 | ≥450*300 采用≥10MM橡塑板，达到难燃B1级 | 米 2 | 22 | 8 | 176
3 | 电动 保温 阀 | ≥450*300 1、阀门整体采用A3板焊接整体静电喷涂， 板厚≥2.0MM 2、配用电机为220V≥180W可有效防止冷气 倒灌的阀门，阀门控制灵活，长期有效 | 个 | 1 | 172 | 172
4 | 止逆 阀 | ≥450*300 1、阀门整体采用A3板焊接整体静电喷涂， 板厚≥2.0MM 2、可有效防止窜烟或烟气倒灌的阀门，阀 门控制灵活，长期有效 | 个 | 1 | 80 | 80
5 | 不锈 钢百 叶 | ≥350*200 ≥25*25MM优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm。 | 个 | 4 | 140 | 560
6 | 百叶 软连 接 | ≥357*257*30 优质聚氯乙烯双面防火材料 | 个 | 4 | 80 | 320
7 | 散流 器 | ≥400*400 整体为≥25*25MM铝合金静电 喷涂 | 个 | 3 | 31 | 93
8 | 新风 安装 辅料 | 新风工程安装辅助材料：M12镀锌丝杆、M6 风管吊装螺丝螺母、切割机切割片、M6鑚 尾自攻螺丝、∠30风管法兰夹、M10膨胀螺 拴等 | 项 | 1 | 200 | 200
小计 | [5 empty] | 2503
主食间
1 | 镀锌 板管 道 | ≥450*300 1、采用镀锌板材质，板厚≥0.75mm 2、法兰≥30*30mm角钢焊接并做防腐处理。 | 米 2 | 20 | 41 | 820
2 | 镀锌 板管 道消 音 | ≥450*300 1、采用≥10MM橡塑板，达到难燃B1级 | 米 2 | 20 | 8 | 160
3 | 电动 保温 阀 | ≥450*300 1、阀门整体采用A3板焊接整体静电喷涂， 板厚≥2.0MM 2、配用电机为220V≥180W可有效防止冷气 倒灌的阀门，阀门控制灵活，长期有效 | 个 | 1 | 172 | 172
4 | 止逆 阀 | ≥450*300 1、阀门整体采用A3板焊接整体静电喷涂， 板厚≥2.0MM 2、可有效防止窜烟或烟气倒灌的阀门，阀 门控制灵活，长期有效 | 个 | 1 | 80 | 80
5 | 不锈 钢百 叶 | ≥350*200 ≥25*25MM优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm。 | 个 | 4 | 140 | 560
6 | 百叶 软连 接 | ≥357*257*30 优质聚氯乙烯双面防火材 料 | 个 | 4 | 80 | 320
7 | 散流 器 | ≥400*400 整体为≥25*25MM铝合金静电 喷涂 | 个 | 3 | 31 | 93
8 | 新风 安装 辅料 | 新风工程安装辅助材料：M12镀锌丝杆、M6 风管吊装螺丝螺母、切割机切割片、M6鑚 尾自攻螺丝、∠30风管法兰夹、M10膨胀螺 拴等 | 项 | 1 | 200 | 200
小计 | [5 empty] | 2405
其它
1 | 上水 龙头 （冷 、热 水） | 1、冷热水水龙头，水龙头主体为优质纯铜 安全不含铅，表面十层电镀 2、优质陶瓷高质阀芯经久耐用，冷热双控 自由调节，出水口配有高效多层网状。 | 个 | 4 | 150 | 600
2 | 上水 龙头 （冷 水） | 1、冷水水龙头，水龙头主体为优质纯铜安 全不含铅，表面十层电镀 2、优质陶瓷高质阀芯经久耐用，冷热双控 自由调节，出水口配有高效多层网状。 | 个 | 2 | 120 | 240
3 | 设备 上、 下 水、 电路 连接 | 1、上水连接管件含软管，生料带，六角等 安装辅料 2、下水连接管件含不锈钢下水器，沥水提 蓝，排水软管，管卡箍等安装辅料 3、电路连接管件含绝缘胶带，电线，穿线 软管，等安装辅料 | 项 | 1 | 1000 | 1000
小计 | [5 empty] | 1840
厨具
1 | 98L 全自 动豆 浆机 | ≥920*620*1200 1、板材：优质不锈钢板； 2、内置电蒸汽锅炉，加热管防干烧，缺水 断电保护，锅炉自动进水， 自动补水，采 用全自动操作，可以直接产出豆浆； 3、容积： ≥98L，电量： ≥12KW。 | 台 | 1 | 4580 | 4580 | 60L，无98L
2 | 筷子 消毒 机 | ≥340*270*280 臭氧杀菌、消毒， 同时可消毒≥200双筷 子 | 台 | 2 | 598 | 1196
3 | 带玻 璃罩 五格 保温 付餐 台 | ≥1800*800*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、配5个 1/1份数盒 ≥150mm深连盖 3、设自动恒温装置，发热组件为浸水式电 热发热管并设保护； 4、配不锈钢可调重力脚。电压： 220V/50Hz ，功率： ≥3Kw 5、带有温度控制系统； ≥8mm玻璃防尘罩 | 台 | 1 | 980 | 980
4 | 台式 刨肉 机 | ≥780*560*736 1、整体采用优质不锈钢板材 2、机械传动采用刀轴转动和送肉运动分别 由单独电机传动 3、切片次数≥40次/分，切片厚度0-12mm 可调，工作效率30-45kg/h 14寸 32A型 | 台 | 1 | 5088 | 5088
5 | 电压 力锅 22L | ≥22L 1、采用微电脑控制，可设定预制时间≥24 小时，工作压力0-70KPa 2、额定容量≥22L,可适用25-38人 | 台 | 1 | 949 | 949
6 | 电压 力锅 40L | ≥40L 1、采用微电脑控制，可设定预制时间≥24 小时，工作压力0-70KPa 2、额定容量≥40L,可适用60-80人 | 台 | 1 | 2180 | 2180
7 | 50铡 刀带 架子 | 50#，采用铁质材质制造，具有人性化设计 增加防锈功能，加长手柄，省力杠杆，配 有铁质托架 | 套 | 1 | 131 | 131
8 | 菜架 子 | ≥1500*500*1800 1、整体采用优质不锈钢201板材，板厚≥ 1.0mm 2、立腿：采用≥38*38mm不锈钢方管及不 锈钢调整脚 | 个 | 5 | 439 | 2195
9 | 打餐 布 | ≥400mm*400mm，采用棉布材质 | 个 | 4 | 15.5 | 62
10 | 26油 罐 | 26#，优质不锈钢材质 | 个 | 3 | 22.4 | 67.2
11 | 30漏 勺 | 30#，优质不锈钢材质 | 个 | 6 | 23 | 138
12 | 手勺 | 优质不锈钢材质12两 | 个 | 6 | 25 | 150
13 | 18料 罐 | 18#，优质不锈钢材质 | 个 | 40 | 7.8 | 312
14 | 调料 车 | ≥550*900*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、车把： ≥30*30MM不锈钢管制作，配4个 直径≥100MM脚轮 | 个 | 2 | 229 | 458
15 | 砍刀 | 优质不锈钢材质17cm | 把 | 2 | 58 | 116
16 | 水勺 | 优质不锈钢材质18cm | 个 | 6 | 18.9 | 113.4
17 | 3两 打餐 勺 | 优质不锈钢材质 | 个 | 10 | 10.8 | 108
18 | 夹子 | 优质不锈钢材质 | 个 | 6 | 5.9 | 35.4
19 | 小汤 勺土 豆刀 | 优质不锈钢材质 | 个 | 300 | 5.5 | 1650
20 | 拖布 | 木质把手，纯棉拖布 | 把 | 10 | 15 | 150
21 | 磨刀 石 | 优质油石材质 | 个 | 2 | 15 | 30
22 | 鱼刷 子 | 优质不锈钢材质 | 把 | 2 | 12 | 24
23 | 插板 | 优质塑料材质 | 把 | 6 | 5.4 | 32.4
24 | 剪刀 | 刀片:不锈钢、不填涂层手柄：合成橡胶铆 钉 | 个 | 3 | 20 | 60
25 | 刷帚 | 竹制 | 个 | 6 | 7.9 | 47.4
26 | 70# 杆面 杖 | 优质木质70cm直径3.1 | 把 | 4 | 53 | 212
27 | 油刷 子 | 木质把手，羊毛材质刷毛22*9.5cm | 个 | 8 | 8.8 | 70.4
28 | 18# 小钢 盆 | 优质塑料材质 | 个 | 2 | 3 | 6
29 | 餐具 (单 桌) | VIP包间，20人位餐具，骨瓷材质，包含圆 盘、碗、勺、筷架、茶杯、红酒杯、啤酒 杯、合金筷 | 套 | 2 | 1900 | 3800
30 | 垃圾 桶 | 优质环保塑料材质100升 | 个 | 2 | 83 | 166
31 | 装菜 槽 | 1/1分数盒带盖，优质环保塑料材质 53*32.5*15cm | 个 | 8 | 32.5 | 260
32 | 方盘 | 优质不锈钢材质600*400*48 | 个 | 20 | 54 | 1080
33 | 白槽 子 (550 ) | 优质塑料材质60*11*6.5 | 个 | 20 | 12 | 240
34 | 大盆 | 优质不锈钢材质 | 个 | 10 | 21 | 210
35 | 漏筐 | 优质塑料材质600*400*200 | 个 | 20 | 41.8 | 836
36 | 22马 勺 | 22#，优质不锈钢材质 | 个 | 3 | 15 | 45
37 | 边锅 | ≥直径600，铸铁手工 | 个 | 4 | 123 | 492
38 | 菜刀 | 优质不锈钢材质 | 把 | 6 | 69 | 414
39 | 菜板 | 直径≥500厚度≥100，优质食品级塑料材 质 | 个 | 6 | 103.6 | 621.6
40 | 餐车 | ≥550*900*800 1、整体采用优质不锈钢板材，板厚≥1.0mm 2、车把： ≥30*30MM不锈钢管制作，配4个 直径≥100MM脚轮 | 个 | 6 | 229 | 1374
41 | 分餐 盘 | 优质不锈钢六格餐盘 | 个 | 300 | 16.9667 | 5090
42 | 钢碗 | ≥直径120，优质不锈钢材质 | 个 | 300 | 10.6667 | 3200
43 | 冷藏 操作 台 | ≥1800*800*800 1、整体采用优质不锈钢板材 2、脚链：自动回归脚链，温控器：一键精 准控温 3、内箱体采用不锈钢材质，具有强度高、 抗腐蚀、耐湿气等特点。内胆无缝焊缝、 不生锈、不漏水。 4、控制面板采用温度数字显示设计。 5、环保整体发泡，保温效果好，温度范围 0℃~10℃。 6、采用整体压缩机组，节能环保。制冷系 统全钢铜管蒸发器。功率： ≥0.176KW。 | 个 | 2 | 1538 | 3076
小计 | [5 empty] | 42045.8
合计 | [5 empty] | 195427.8

## 窗帘、床品
5.窗帘、床品
编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 审定
|  |  |  | 工程量 | 单价 | 总价
1 | 遮光 帘 | 环保型物理遮光帘，材质：棉 麻 克重：1050克 遮 光率：93% | 米 | 2200 | 40 | 88000
2 | 窗纱 | 十字麻窗纱，材质：棉麻 克重：300克 | 米 | 800 | 25 | 20000
3 | 纯棉 白色 三件 套 | 材质40S，密度133，100%纯棉， 尺寸：被套160*210，床单 160*240，枕套48*78 | 套 | 200 | 100.16 | 20032
4 | 棉花 被（4 斤） | 被芯材质：新疆长绒棉，棉花 净重2000克，被芯罩100%纯棉 布 | 套 | 204 | 112 | 22848
5 | 褥子 | 材质：聚酯纤维 克重：1600 克 尺寸：200*90cm | 个 | 204 | 38 | 7752
6 | 枕头 | 枕头皮：133*100纯棉防雨布， 枕芯：荞麦+羽丝棉枕芯双拼 重量1200克 | 个 | 208 | 26.33 | 5476.64
7 | AB版 蓝三 件套 | 材质：60S 40S 100%纯棉 尺 寸：被套160*210，床单 160*240，枕套48*78 | 套 | 204 | 105.67 | 21556.68
合计 | [5 empty] | 185665.32