## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 泵房--建筑工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 泵房--建筑工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 泵房--建筑工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土方
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别: 2.弃土运距:运距自行考虑 3.取土运距: |  | m2 | 272.42
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 1894.32
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:按设计 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 432.37
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:1米范围内回填中粗砂 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 350
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:5Km |  | m3 | 1461.95
分部小计
砌筑工程
6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 12.09
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砌块 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 5.96
9 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砌块 2.墙体厚度:300mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 22.62
10 | 010515003001 | 墙面挂网 | 1.内墙面凡不同墙体材料交接处加贴玻璃丝网格布搭接300 2.详见图纸设计 |  | m2 | 148.233
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 31.88
12 | 010501004001 | 筏板基础（含排水沟、集水坑） | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 174.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 16.84
14 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 3.46
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 4.77
16 | 010503004002 | 素混凝土门槛 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.027
17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 64.93
18 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 16.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010505003001 | 梯板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.38
20 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.39
21 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 89.61
22 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.4
23 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:窗台板 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土 |  | m3 | 0.1
24 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m2 | 12.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010507001001 | 散水 | 1.50厚C20细石混凝土面层，撇1：2水泥砂浆压实抹光 2.150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆宽处面层100，向外坡3%~5% 3.300厚粗砂防冻胀层 |  | m2 | 21.84
26 | 010507004001 | 台阶 | 1做法见图纸 |  | m2 | 16.34
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.08
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.18
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 1.662
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 1.579
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 4.79
32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 3.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.043
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.273
34 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.06
35 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 7.519
36 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 14.146
37 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 11.112
38 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 10.149
39 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 0.659
40 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 1.014
41 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 1.102
42 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:止水螺栓 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 0.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:电渣压力 焊 3.规格:Φ16 |  | 个 | 576
44 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:电渣压力焊 3.规格:Φ18 |  | 个 | 216
45 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:电渣压力焊 3.规格:Φ20 |  | 个 | 12
46 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ16 |  | 个 | 265
47 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ18 |  | 个 | 255
48 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:套管挤压 3.规格:Φ25 |  | 个 | 8
49 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格: 2.钢梯形式: |  | t | 0.26
分部小计
门窗工程
50 | 010802004001 | 防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲0920 2.含制作、安装、五金、门锁、闭门器等全部工作内容 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 010802004002 | 防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1520 2.含制作、安装、五金、门锁、闭门器等全部工作内容 |  | 樘 | 2
52 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1220 2.含制作、安装、五金、门锁、闭门器等全部工作内容 |  | 樘 | 1
53 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.FC乙1218 2.含制作、安装等全部工作内容 |  | m2 | 4.32
54 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.单框三玻塑钢窗 2.含制作、安装等全部工作内容 |  | m2 | 7.02
55 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.理石窗台板 |  | m2 | 2.52
分部小计
屋面保温及防水工程
56 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.4厚SBS隔汽层 |  | m2 | 66.14
57 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.位置:屋面 2.120厚挤塑板保温,双层错缝铺设 |  | m2 | 37.5
58 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.位置:屋面 2.120厚防火隔离带A级防火材料 |  | m2 | 19.46
59 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.1.位置:屋面 2.轻集料砼找坡2%，最薄处30厚 |  | m2 | 56.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.屋面 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.4厚双层SBS-Ⅱ型防水卷材 |  | m2 | 101.04
61 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.屋面 2.40厚C20混凝土保护层（内配6双向间距150） |  | m2 | 56.96
62 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.女儿墙压顶 2.最薄处20厚1：3防水砂浆找坡 |  | m2 | 19.2
63 | 011001001004 | 防水层及保温隔热屋面 | 1.位置:雨篷屋面 2.50厚挤塑板保温 3.轻集料砼找坡 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（不小于400克）+1.3厚聚合物水泥防水胶结材料 6.20厚1：3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 3.9
64 | 010902001006 | 卷材防水及保温层 | 1.排水沟 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4.2*1.5厚（两道）合成高分子卷材防水 5.50厚C20细石砼随打随抹光 6.50厚挤塑板 |  | m2 | 21.24
65 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格: Φ110 2.雨水斗:含接水斗 |  | m | 14.8
66 | 010903004001 | 止水钢板 | 1.30厚止水钢板 |  | m | 81.05
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
保温隔热工程
67 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.部位：雨篷底及立面 2.50厚挤塑板B2级保温 3.5厚聚合物砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 5.16
68 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.3厚专用粘贴剂 3.100厚苯板保温B1级 4.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m2 | 141.52
69 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙内侧及压顶 2.3厚专用粘贴剂 3.50厚苯板保温B1级 4.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m2 | 46.56
70 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.3厚专用粘贴剂 3.30厚苯板保温B1级 4.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m2 | 9.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 011001003004 | 保温隔热墙面-檐线 | 1.窗口线：宽100*厚50 2.3厚专用粘贴剂 3.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m | 21.4
72 | 011001003005 | 保温隔热墙面-檐线 | 1.墙面线条：宽150*厚50 2.3厚专用粘贴剂 3.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m | 19.4
73 | 011001003006 | 保温隔热墙面-檐线 | 1.女儿墙线条：宽250*厚100 2.3厚专用粘贴剂 3.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m | 35
分部小计
楼地面装饰工程
74 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.水池地面 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.环氧砂浆4~7厚 |  | m2 | 150.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | 1.地下室地面 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.1：3水泥砂浆找坡层抹平 4.1.5厚聚氨脂防水层，墙柱交接处翻起200 5.40厚C25细石砼，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 |  | m2 | 85.94
76 | 011101001002 | 楼面 | 1.60厚LC7.5轻集料砼填充层 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 42.86
77 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.20厚1：2.5水泥砂浆，随打随抹光 |  | m2 | 12.63
分部小计
墙、柱面装饰工程
78 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.地下室砼墙，内墙面抹灰 2.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3.9厚1：3水泥砂浆（内掺防水剂） 4.5厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5.聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 163.62
79 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.导流墙抹防水砂浆 |  | m2 | 126.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.砌体墙，内墙面抹灰 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.5厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 |  | m2 | 176.89
81 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.砌体墙，外墙面抹灰及女儿墙内抹灰 2.20厚1：3水泥砂浆找平 |  | m2 | 167.79
82 | 补 | 玻璃钢水池 | 1.水池底及内壁 2.3厚环氧玻璃钢 3.环氧玻璃鳞片涂层（厚度300um) |  | m2 | 327.19
分部小计
天棚工程
83 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 |  | m2 | 82.44
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
84 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:室内 2.满批柔性腻子二遍 3.涂料饰面二遍 |  | m2 | 182.76
85 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:室内 2.满批柔性腻子二遍 3.涂料饰面二遍 |  | m2 | 82.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
86 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.满批柔性腻子 3.外墙防水涂料饰面 |  | m2 | 180.61
分部小计
其他工程
87 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | 1.楼梯扶手，见设计 |  | m | 10.5
88 | 010507003001 | 排水沟 | 1.排水沟地面及立面抹20厚1：2.5防水砂浆 2.排水篦子 |  | m | 15.1
89 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称:通风管 2.规格:DN80 |  | m | 7.2
分部小计
地下室底板
90 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平层20厚 |  | m2 | 354.7
91 | 010902001003 | 卷材防水 | 1.刷基层处理剂一道 2.0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂（与侧壁防水材料搭接交圈大于300） |  | m2 | 375.7
92 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.50厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 354.7
分部小计
地下室侧墙
93 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:混凝土墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平层20厚 |  | m2 | 281.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
94 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.刷基层处理剂一道 2.0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂（与底板防水材料搭接交圈大于250高） |  | m2 | 302.55
95 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:粘帖挤塑聚苯板100mm厚 |  | m2 | 281.55
96 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.120厚保护砖墙 |  | m3 | 32.29
分部小计
地下室顶面
97 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平层20厚 |  | m2 | 210.35
98 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.基层处理剂 2.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 210.35
99 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.120厚挤塑板保温 |  | m2 | 210.35
100 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.4+3厚SBS-Ⅱ高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 210.35
101 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1.屋面 2.20厚水泥砂浆保护层 3.120厚C25混凝土内配双向10@200钢筋网片，设分格缝，双向中距3000，粗砂填缝 |  | m2 | 210.35
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
102 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 |  | 台次 | 1
103 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础类型:垫层 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 3.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 4.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 21.36
104 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:筏板及集水坑、排水沟 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 3.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 4.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 55.24
105 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 140.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
106 | 011702011001 | 混凝土墙 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.对拉螺栓堵眼费自行考虑 4.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 583.57
107 | 011702014001 | 有梁板 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 397.46
108 | 011702016001 | 平板 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 3.1
109 | 011702023001 | 雨篷 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 5.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
110 | 011702025001 | 窗台压顶 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 1.17
111 | 011702008001 | 圈梁 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 32.97
112 | 011702008002 | 素混凝土门槛 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 0.27
113 | 011702009001 | 过梁 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 3.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
114 | 011702024001 | 楼梯 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 12.63
115 | 011702029001 | 散水 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 11.04
116 | 011702027001 | 台阶 |  |  | m2 | 16.34
117 | 011701011001 | 建筑物垂直封闭 | 1.建筑物垂直封闭 2.符合国家、省、市现行标准及规定 3.檐口高度详见设计图纸 |  | m2 | 265.64
118 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式: 2.檐口高度: |  | m2 | 342.26
119 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 41
120 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数: |  | m2 | 342.26
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土方
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别: 2.弃土运距:运距自行考虑 3.取土运距: |  | m2 | 272.42
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 1894.32
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:按设计 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 432.37
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:1米范围内回填中粗砂 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 350
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:5Km |  | m3 | 1461.95
分部小计
砌筑工程
6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 12.09
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砌块 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 5.96
9 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒砌块 2.墙体厚度:300mm 3.砂浆强度等级:详见设计图纸 |  | m3 | 22.62
10 | 010515003001 | 墙面挂网 | 1.内墙面凡不同墙体材料交接处加贴玻璃丝网格布搭接300 2.详见图纸设计 |  | m2 | 148.233
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 31.88
12 | 010501004001 | 筏板基础（含排水沟、集水坑） | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 174.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 16.84
14 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 3.46
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 4.77
16 | 010503004002 | 素混凝土门槛 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.027
17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 64.93
18 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 16.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010505003001 | 梯板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.38
20 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.39
21 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30抗渗砼，抗渗等级P10 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 89.61
22 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m3 | 0.4
23 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:窗台板 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土 |  | m3 | 0.1
24 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送、运输、浇筑、振捣养护等 |  | m2 | 12.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010507001001 | 散水 | 1.50厚C20细石混凝土面层，撇1：2水泥砂浆压实抹光 2.150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆宽处面层100，向外坡3%~5% 3.300厚粗砂防冻胀层 |  | m2 | 21.84
26 | 010507004001 | 台阶 | 1做法见图纸 |  | m2 | 16.34
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.08
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ6 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.18
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ8 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 1.662
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 1.579
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ12 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 4.79
32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 3.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.043
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.273
34 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.钢筋制作安装运输 |  | t | 0.06
35 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 7.519
36 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 14.146
37 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 11.112
38 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 10.149
39 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 0.659
40 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 1.014
41 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 1.102
42 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:止水螺栓 2.钢筋制作安装运输焊接 |  | t | 0.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:电渣压力 焊 3.规格:Φ16 |  | 个 | 576
44 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:电渣压力焊 3.规格:Φ18 |  | 个 | 216
45 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:电渣压力焊 3.规格:Φ20 |  | 个 | 12
46 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ16 |  | 个 | 265
47 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:Φ18 |  | 个 | 255
48 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:套管挤压 3.规格:Φ25 |  | 个 | 8
49 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格: 2.钢梯形式: |  | t | 0.26
分部小计
门窗工程
50 | 010802004001 | 防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲0920 2.含制作、安装、五金、门锁、闭门器等全部工作内容 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 010802004002 | 防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1520 2.含制作、安装、五金、门锁、闭门器等全部工作内容 |  | 樘 | 2
52 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1220 2.含制作、安装、五金、门锁、闭门器等全部工作内容 |  | 樘 | 1
53 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.FC乙1218 2.含制作、安装等全部工作内容 |  | m2 | 4.32
54 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.单框三玻塑钢窗 2.含制作、安装等全部工作内容 |  | m2 | 7.02
55 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.理石窗台板 |  | m2 | 2.52
分部小计
屋面保温及防水工程
56 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.4厚SBS隔汽层 |  | m2 | 66.14
57 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.位置:屋面 2.120厚挤塑板保温,双层错缝铺设 |  | m2 | 37.5
58 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.位置:屋面 2.120厚防火隔离带A级防火材料 |  | m2 | 19.46
59 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.1.位置:屋面 2.轻集料砼找坡2%，最薄处30厚 |  | m2 | 56.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.屋面 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.4厚双层SBS-Ⅱ型防水卷材 |  | m2 | 101.04
61 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.屋面 2.40厚C20混凝土保护层（内配6双向间距150） |  | m2 | 56.96
62 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.女儿墙压顶 2.最薄处20厚1：3防水砂浆找坡 |  | m2 | 19.2
63 | 011001001004 | 防水层及保温隔热屋面 | 1.位置:雨篷屋面 2.50厚挤塑板保温 3.轻集料砼找坡 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（不小于400克）+1.3厚聚合物水泥防水胶结材料 6.20厚1：3水泥砂浆保护层 |  | m2 | 3.9
64 | 010902001006 | 卷材防水及保温层 | 1.排水沟 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4.2*1.5厚（两道）合成高分子卷材防水 5.50厚C20细石砼随打随抹光 6.50厚挤塑板 |  | m2 | 21.24
65 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格: Φ110 2.雨水斗:含接水斗 |  | m | 14.8
66 | 010903004001 | 止水钢板 | 1.30厚止水钢板 |  | m | 81.05
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
保温隔热工程
67 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.部位：雨篷底及立面 2.50厚挤塑板B2级保温 3.5厚聚合物砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 5.16
68 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.3厚专用粘贴剂 3.100厚苯板保温B1级 4.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m2 | 141.52
69 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙内侧及压顶 2.3厚专用粘贴剂 3.50厚苯板保温B1级 4.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m2 | 46.56
70 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:门窗侧壁 2.3厚专用粘贴剂 3.30厚苯板保温B1级 4.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m2 | 9.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 011001003004 | 保温隔热墙面-檐线 | 1.窗口线：宽100*厚50 2.3厚专用粘贴剂 3.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m | 21.4
72 | 011001003005 | 保温隔热墙面-檐线 | 1.墙面线条：宽150*厚50 2.3厚专用粘贴剂 3.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m | 19.4
73 | 011001003006 | 保温隔热墙面-檐线 | 1.女儿墙线条：宽250*厚100 2.3厚专用粘贴剂 3.5厚聚合物水泥砂浆一道，内衬耐碱玻璃纤维网格布，参见10J121A-1 |  | m | 35
分部小计
楼地面装饰工程
74 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.水池地面 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.环氧砂浆4~7厚 |  | m2 | 150.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 011101003001 | 混凝土楼地面 | 1.地下室地面 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.1：3水泥砂浆找坡层抹平 4.1.5厚聚氨脂防水层，墙柱交接处翻起200 5.40厚C25细石砼，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 |  | m2 | 85.94
76 | 011101001002 | 楼面 | 1.60厚LC7.5轻集料砼填充层 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.20厚1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 42.86
77 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.20厚1：2.5水泥砂浆，随打随抹光 |  | m2 | 12.63
分部小计
墙、柱面装饰工程
78 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.地下室砼墙，内墙面抹灰 2.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3.9厚1：3水泥砂浆（内掺防水剂） 4.5厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5.聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 163.62
79 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.导流墙抹防水砂浆 |  | m2 | 126.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.砌体墙，内墙面抹灰 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.5厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 |  | m2 | 176.89
81 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.砌体墙，外墙面抹灰及女儿墙内抹灰 2.20厚1：3水泥砂浆找平 |  | m2 | 167.79
82 | 补 | 玻璃钢水池 | 1.水池底及内壁 2.3厚环氧玻璃钢 3.环氧玻璃鳞片涂层（厚度300um) |  | m2 | 327.19
分部小计
天棚工程
83 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 |  | m2 | 82.44
分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
84 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:室内 2.满批柔性腻子二遍 3.涂料饰面二遍 |  | m2 | 182.76
85 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:室内 2.满批柔性腻子二遍 3.涂料饰面二遍 |  | m2 | 82.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
86 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.满批柔性腻子 3.外墙防水涂料饰面 |  | m2 | 180.61
分部小计
其他工程
87 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | 1.楼梯扶手，见设计 |  | m | 10.5
88 | 010507003001 | 排水沟 | 1.排水沟地面及立面抹20厚1：2.5防水砂浆 2.排水篦子 |  | m | 15.1
89 | 030609001001 | 钢管 | 1.名称:通风管 2.规格:DN80 |  | m | 7.2
分部小计
地下室底板
90 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平层20厚 |  | m2 | 354.7
91 | 010902001003 | 卷材防水 | 1.刷基层处理剂一道 2.0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂（与侧壁防水材料搭接交圈大于300） |  | m2 | 375.7
92 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.50厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 354.7
分部小计
地下室侧墙
93 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:混凝土墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平层20厚 |  | m2 | 281.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
94 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.刷基层处理剂一道 2.0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂（与底板防水材料搭接交圈大于250高） |  | m2 | 302.55
95 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:粘帖挤塑聚苯板100mm厚 |  | m2 | 281.55
96 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.120厚保护砖墙 |  | m3 | 32.29
分部小计
地下室顶面
97 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平层20厚 |  | m2 | 210.35
98 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.基层处理剂 2.3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 210.35
99 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.120厚挤塑板保温 |  | m2 | 210.35
100 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.4+3厚SBS-Ⅱ高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 210.35
101 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1.屋面 2.20厚水泥砂浆保护层 3.120厚C25混凝土内配双向10@200钢筋网片，设分格缝，双向中距3000，粗砂填缝 |  | m2 | 210.35
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
单价措施项目费
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  |  | 1
102 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 |  | 台次 | 1
| 2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  |  | 1
103 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础类型:垫层 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 3.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 4.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 21.36
104 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:筏板及集水坑、排水沟 2.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 3.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 4.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 55.24
105 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 140.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
106 | 011702011001 | 混凝土墙 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.对拉螺栓堵眼费自行考虑 4.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 583.57
107 | 011702014001 | 有梁板 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 397.46
108 | 011702016001 | 平板 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 3.1
109 | 011702023001 | 雨篷 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 5.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
110 | 011702025001 | 窗台压顶 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 1.17
111 | 011702008001 | 圈梁 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 32.97
112 | 011702008002 | 素混凝土门槛 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 0.27
113 | 011702009001 | 过梁 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 3.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
114 | 011702024001 | 楼梯 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 12.63
115 | 011702029001 | 散水 | 1.工作内容:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输等 2.模板及支撑方式:根据施工方案自行考虑 3.符合国家、省、市现行标准及规定 |  | m2 | 11.04
116 | 011702027001 | 台阶 |  |  | m2 | 16.34
| 4 | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 |  |  |  | 1
117 | 011701011001 | 建筑物垂直封闭 | 1.建筑物垂直封闭 2.符合国家、省、市现行标准及规定 3.檐口高度详见设计图纸 |  | m2 | 265.64
| 5 | 脚手架 |  |  |  | 1
118 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式: 2.檐口高度: |  | m2 | 342.26
119 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 41
| 6 | 垂直运输 |  |  |  | 1
120 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数: |  | m2 | 342.26
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房--建筑工程 |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 87759.03 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：泵房--建筑工程 |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 87759.03 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：泵房--建筑工程 | [5 empty] | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
2 | 材料
3 | 施工机械
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | 0
2 | 发包人采购设备 | 0
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | 0
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | 0
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：泵房--建筑工程 |  |  | 标段：鸡西市滴道区实验幼儿园消防改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22