## 参数
标包3：敷贴类耗材
序号 | 耗材 名称 | 规格 型号 | 单位 | 参数 | 单价（元） | 数量 | 总价 （元）
1 | 穴位敷贴 | 6cm*9cm | 贴 | 规格：6cm*9cm,型号：1盒/7贴；主要成分由远红外陶瓷粉、磁粉、基质组成。适用于颈肩腰腿部位，消炎消肿，止痛临床症状的缓解。通过远红外线及磁场的局部刺激效应，帮助扩张血管，加速血循环，抑制炎症发生，降低疼痛敏感性，透气性好、过敏率低。 | 5.4 | 1620 | 8748
2 | 理疗电极片（祛风除湿） | 100mm*70mm*2贴 | 袋 | 规格：70mm*100mm*2贴/袋； 1：电极片所采用导电电极片，为亲水高分子凝胶剂型，与硅胶电极片相比，保湿性好，拥有更佳的导电性。 2：拥有药库结构可直接承载药液使用，减少了操作环节与治疗时间。 3：亲水凝胶拥有与皮肤相宜的PH值，亲肤性好过敏率低。主体材料经过GB/T 16886 -2000 医疗器械生物学评价，无细胞毒性，无致敏，无刺激；可承载水溶、脂溶药物成份。 4：内部具有定谱远红外系统，其波长范围2-21微米。 5：本电极片规格设计为(100mm*70mm),单片覆盖面大，双面粘性，一侧直接粘在透化头，另一侧粘在患处，操作简单，安全，卫生。适用于外科、骨科 、中医针灸科 、康复理疗科 、妇科、儿科、呼吸科、消化科、神经内科的康复治疗。 | 53 | 11340 | 601020
3 | 一次性无菌敷料贴 | 9cm*10cm | 片 | 规格：9cm*10cm；由无纺布、聚氨酯（PU)膜和聚乙烯（PE）复合膜，热熔胶、敷芯、防粘纸组成，其中敷芯为可选组件。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 0.9 | 5000 | 4500
4 | 一次性无菌敷料贴 | 10cm*15cm | 片 | 规格：10cm*15cm；由无纺布、聚氨酯（PU)膜和聚乙烯（PE）复合膜，热熔胶、敷芯、防粘纸组成，其中敷芯为可选组件。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 1.26 | 600 | 756
5 | 一次性无菌敷料贴 | 10cm*20cm | 片 | 规格：10cm*20cm；由无纺布、聚氨酯（PU)膜和聚乙烯（PE）复合膜，热熔胶、敷芯、防粘纸组成，其中敷芯为可选组件。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 1.4 | 600 | 840
6 | 医用无菌敷贴（留置针贴） | II-60mm*70mm | 片 | 规格：II-60mm*70mm；由无纺布、聚氨酯（PU)膜和聚乙烯（PE）复合膜，热熔胶、敷芯、防粘纸组成，其中敷芯为可选组件。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 1.2 | 5000 | 6000
7 | 透明敷料 | 10cm*12cm | 片 | 规格型号：10cm*12cm；透明敷料为聚氨酯薄膜材料，表面均匀涂有丙烯酸粘合剂。 适用于导管固定，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 6.9 | 80 | 552
8 | 泡沫无粘胶敷料（压疮敷料） | 10cm*10cm | 片 | 规格型号：10cm*10cm；泡沫敷料是一种无菌的聚氨酯泡沫敷料，由聚氨酯泡沫组成，分成常规片状、易用型和填充型。泡沫敷料适用于渗出液较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，可用于 II 度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，可用于为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。其中无粘胶敷料也适用于无感染的糖尿病足溃疡，供皮区创面（易用型除外），填充型敷料还可用于较深的渗出伤口覆盖，包括下肢溃疡，压疮，无感染的糖尿病足溃疡和急性创伤。 | 49 | 20 | 980
9 | 水胶体敷料 | 10cm*10cm | 片 | 规格型号：10cm*10cm；碳氢化合物树脂，苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物、羧甲基纤维素钠和已二酸二辛酯为主要原材料加工制成的伤口敷料；经辐射灭菌，一次性使用。主要用于渗出液较少的伤口，如：浅表烧伤、部分皮层烧伤，供皮区伤口、手术后伤口及皮肤擦伤，透明贴中的底部专用敷料适用于骶尾部伤口。 | 28 | 20 | 560
10 | 藻酸盐敷料 | 10cm*10cm | 片 | 规格型号：10cm*10cm； 1.由高G（古洛糖醛酸）藻酸钙盐纤维和羧甲基纤维素钠(CMC)组成，高G藻酸钙盐纤维具有胶凝特性，吸收渗液后强度高，确保贴合性和完整取出性。 2.含水量≤25% 3.撕裂强度（干燥）≥2 N/25mm，撕裂强度（潮湿）≥1.5 N/25mm(3740仅适用于潮湿状态撕裂强度，3705\3710\3715仅适用于干燥状态撕裂强度。)，无弥散性。 4.重金属含量≤10 ug/g，铅，砷含量都不大于1ug/ml 5.接触渗出液后，敷料中的钙离子取代伤口渗出液中的钠离子，释放出的钙离子激发凝血机制2-3。 | 49.5 | 10 | 495
11 | 藻酸盐银 | 10cm*10cm | 片 | 规格型号：10cm*10cm； 1.含有6%的专利磷酸锆钠银，均匀分布结构稳定，广谱抗菌4-5。 2.含有79%天然高G（古洛糖醛酸）藻酸钙盐纤维和15%羧甲基纤维素钠(CMC)，高G藻酸钙盐纤维具有胶凝特性，吸收渗液后强度高，确保贴合性和完整取出性1。 3.含水量≤25% 4.撕裂强度（干燥）大于2 N/25mm，撕裂强度（潮湿）大于1.5 N/25mm，无弥散性 5.重金属含量≤20 ppm 6.接触渗出液后，敷料中的钙离子取代伤口渗出液中的钠离子，释放出的钙离子激发凝血机制2-3。 7.对绿脓杆菌抑菌圈直径大于10mm。 8.对金黄色葡萄球菌抑菌圈直径大于10mm。 9.细胞毒性≤4级，皮肤刺激≤0.4。 | 138 | 10 | 1380
12 | 有边泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm | 片 | 规格型号：12.5cm*12.5cm； 1.产品是一种无菌的聚氨酯泡沫敷料，由聚氨酯泡沫和水胶体粘胶为主体制成的敷料。敷料四周的粘胶部分的上层为聚氨酯膜，半透性顶膜可以阻水、在半潮湿条件下能阻止细菌通过。下层为水胶体粘胶，由羧甲基纤维素钠和人造橡胶组成，敷料的中间区域为聚氨酯泡沫。 2.聚氨酯泡沫厚度3±0.8mm，采用3D fit technology TM，具备吸收渗液后泡沫向伤口床突起，形成顺应伤口床形状的“贴合状态”，垂直吸收和原位锁液的特点。 3.吸收能力≥ 0.43 g/cm2，水蒸气透过率≥ 800 g/m2/24h 4.剥离强度粘贴边每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N 5.初始吸收能力≤ 30s 6.舒适性中可伸展性≤14N/cm，永久变形≤5%。 7.重金属含量不大于10ug/g 8.细胞毒性应<2级、致敏性应<1级、无遗传毒性、亚慢毒性及皮肤刺激。 | 36 | 10 | 360
13 | 清创胶 | 15g | 支 | 规格型号：15g； 1.含有羧甲基纤维素钠(CMC)、藻酸钙和纯化水，干物质含量3.9±0.3%，不可弥散。 2.伸缩式涂抹器，单手操作，便于观察使用量。 3.重金属含量不大于10 ug/g，氯化物含量不大于0.025%。 | 60 | 1 | 60
14 | 普通泡沫敷料 | 10cm*10cm | 片 | 规格：10cm*10cm；自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料，采用聚氨酯和硅凝胶材料制成，由一层软聚硅酮伤口接触层，一层聚氨酯泡沫吸收层，一层透气并防水的外覆薄膜构成。自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料适用于渗出性的伤口。 | 25.8 | 5 | 129
15 | 超薄泡沫敷料 | 10cm*10cm | 片 | 规格：10cm*10cm；自粘性软聚硅酮泡沫敷料是一种具有吸水性的软聚硅酮泡沫敷料，它的构成如下：一层软聚硅酮伤口接触层，一层聚氨酯泡沫吸收层，一层透气并防水的外敷薄膜。 自粘性软聚硅酮泡沫敷料可以用于无渗液或少渗液的创口，可用来保护易受损伤的脆弱皮肤。 | 52 | 5 | 260
16 | 敷料 | 5*5cm | 片 | 规格：5cm*5cm；高渗盐水敷料由含氯化钠的无纺布组成，其中氯化钠占产品重量的15%-25%。产品经高温蒸汽灭菌，一次性使用。高渗盐水敷料用于创面坏死组织及渗出物的吸附。 | 20 | 5 | 100
17 | 液体敷料 | 20ml | 瓶 | 规格：20ml；材质：不饱和脂肪酸和茴香油，性状：琥珀色，微粘稠的油状液体，并具有大茴香的味道，酸值：应≦1.0。过氧化值：应控制在50-150。 | 54 | 1 | 54
18 | 干涉波国产海绵 | 直径60 | 个 | 规格：直径60；材质：木浆纤维 | 2.4 | 500 | 1200
19 | 脂质水胶敷料（不含银） | 5*5cm | 片 | 规格：5cm*5cm；由浸有脂质水胶体复合物的聚酷网构成，并有硅化聚酷薄膜保护(使用时去除)。聚醋网的化学成分是聚对苯二甲酸乙醋，脂质水胶体复合物主要成分为羚甲基纤维素钠(水胶体)、液体石蜡、凡士林，及载体复合物。 | 18.2 | 50 | 910
20 | 脂质水胶敷料（不含银） | 10*10cm | 片 | 规格：10cm*10cm；由浸有脂质水胶体复合物的聚酷网构成，并有硅化聚酷薄膜保护(使用时去除)。聚醋网的化学成分是聚对苯二甲酸乙醋，脂质水胶体复合物主要成分为羚甲基纤维素钠(水胶体)、液体石蜡、凡士林，及载体复合物。 | 32 | 50 | 1600
21 | 脂质水胶敷料（含银） | 10*12cm | 片 | 规格：10cm*12cm；材质：非闭合性聚酯网 主要结构组成：由浸有水胶体颗粒(羧甲基纤维素钠)、凡士林和含银的聚酯网构成。内含的TLC是一项创新专利。 含银的检测：应在2.98%～4.02%范围内。 PH值：应在6.0～7.5范围内。 钠含量：应为7.0%～8.8%。 干燥失重，因为0%～10%。 细胞毒性：50%、25%和10%浸提液浓度的细胞毒性反应≦4级，5%浸提液浓度的细胞毒性反应≦3级。 无菌，本品经辐射灭菌，单包装未破损情况下应无菌 抑菌性能：抑菌性能：本产品应对试验菌金黄色葡萄球菌（ATCC6538）,大肠杆菌（8099）,白色念珠菌（ATCC10231）和绿脓杆菌（ATCC15442）具有抗菌作用 | 72 | 10 | 720