## 参数
标包4：口腔类耗材
序号 | 耗材 名称 | 规格 型号 | 单位 | 参数 | 单价（元） | 数量 | 总价 （元）
1 | 牙科石膏 | 1kg/超硬 | 个 | 抗压强度≥26.0Mpa线固化膨胀范围：0-0.03% | 8.3 | 24 | 199.2
2 | 牙科石膏 | 1kg | 个 | 抗压强度≥0.9Mpa线固化膨胀范围：0-0.03% | 5 | 12 | 60
3 | 正畸橡皮圈 | 1/4 | 个 | 拉力：2.50Z/3.50Z/4.50Z/6.50Z | 4.5 | 1 | 4.5
4 | 齿科藻酸盐印模材料 | 908g | 个 | 调合时间23℃总工作时间23℃普通凝固1min普通凝固1.92*2.5min | 63.94 | 24 | 1534.56
5 | 复合树脂 | 4g | 个 | 光强≥500mW∕CM²15min | 95.04 | 10 | 950.4
6 | 牙用锉 | 混号 0.6 | 个 | 用于根管治疗时 对根管的清洁与塑形 | 25 | 10 | 250
7 | 机用镍钛锉 | 混号 | 个 | 根管锉装置在专用根管治疗仪上，最大使用转数为1200r/min，推荐使用转数为 350-500//min | 70 | 20 | 1400
8 | 氢氧化钙 | 5g/6ml | 个 | 用于口腔内根管的消毒 | 25 | 20 | 500
9 | 根管测量仪 | propell | 个 | 型号：98根测，分类：5代 3代，产品名称：根管测量仪，具体规格：台 | 1500 | 4 | 6000
10 | 根管马达 | xsmart | 个 | 转速(rpro)：120-500，输出电压：5vdcvdc，输出电流：1A，额定输入电压：Ac100-240v60/60HZ，转比速：16:1 | 3500 | 2 | 7000
11 | 牙胶尖 | 15# | 个 | 本产品为牙科固体根管填充材料 用于根管治疗中根管充填 封闭 | 15.55 | 2 | 31.1
12 | 牙胶尖 | 0.4 | 个 | 本产品为牙科固体根管填充材料 用于根管治疗中根管充填 封闭 | 20.74 | 12 | 248.88
13 | 牙胶尖 | 0.6 | 个 | 本产品为牙科固体根管填充材料 用于根管治疗中根管充填 封闭 | 20.74 | 12 | 248.88
14 | 牙胶尖 | 0.2 | 个 | 本产品为牙科固体根管填充材料 用于根管治疗中根管充填 封闭 | 12.96 | 12 | 155.52
15 | 车针 | 混号 | 个 | 用于根管治疗时 对根管的清洁与塑形 | 10.37 | 12 | 124.44
16 | 无砷失活抑菌剂 | 1g/慢 | 个 | 用于牙髓失活，尤其适宜儿牙，后牙，复杂根管的牙髓失活，以及麻药过敏者牙髓失活，具有抑菌作用 | 45 | 10 | 450
17 | 丁香酚 | 20ml | 个 | 固化时间为33min-10min抗压强度不低于25Mpa水溶出量不大于1.5%酸溶砷含量不超过2mg∕kg | 11.23 | 1 | 11.23
18 | 根管充填抑菌剂 | 15g粉 10ml液 | 个 | 在根管充填处理中用于根管充填，封闭根管系统 | 41 | 4 | 164
19 | 丁香油 | 20ml | 个 | 固化时间为33min-10min抗压强度不低于25Mpa水溶出量不大于1.5%酸溶砷含量不超过2mg∕kg | 12 | 2 | 24
20 | 樟脑酚 | 20ml | 个 | 甲酚，24%-30%（W/W），乙醇等 | 7 | 8 | 56
21 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 粉5g 液6ml | 个 | 粉剂氢氧化钙含量大于90%，鉴别呈正反应，5g粉剂，6ml溶液剂 | 25.92 | 4 | 103.68
22 | 碘甘油 | 20ml | 个 | 本品每毫升含主要成分碘10毫克，辅料为碘化银、甘油、水，不得与碱、生物碱、水合氨醛、不酚、硫代硫酸钠、淀粉、 鞣酸同用或接触 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用 | 6.05 | 15 | 90.75
23 | 牙科X线胶片 | 3cm*4cm | 个 | 用注射器抽取2.5~ 5ml冲洗液，从牙片袋的右上角注入，按住针孔，用手适当摇晃或拿捏牙片袋，使药水均匀涂在胶片上，60~90s后撕开牙片袋用清水冲洗。将胶片晾干，即可用于观察诊断 | 95.5 | 1 | 95.5
24 | 明室套液 | 250ml | 个 | 一次性冲洗套液的温度在22摄氏度左石为佳，温度过高影像偏黑，易产生灰雾，温度过低影响偏淡。需配套使用Yes'Star牌冲洗液，使用后冲洗套液应密封 | 30 | 1 | 30
25 | 牙科X光定位器 | 混号 | 个 | 口腔X射线摄影固定支架 | 24.19 | 2 | 48.38
26 | 玻璃离子水门汀 | 10g粉 10ml液 | 个 | 本产品由粉剂和液剂两部分组成，粉剂是氟铝硅酸盐粉末;液剂是丙烯酸共聚物水溶液，适当的粉液调和后形成硬化的塑性块体。本产品净化时间1.5-6分，抗压强度大于50MPa. | 22.5 | 6 | 135
27 | 义齿基托树脂 | 100ml | 个 | 粉剂和液剂：粉、液重量比例2.2克：1.0克。实际临床使用时，可以按照相应的粉利勺数和液剂滴数来调配（建议参数是1平勺粉剂和2滴垂直液剂）。3.推荐调和条件：温度为23士2°C，相对湿度为50士10%。4.用塑料调刀在调和纸上将粉剂和液剂进行调和，务必在60秒钟内调和均匀，工作时间为60-90秒钟。5. 净固化时间为1.5-6.0分钟 (37°C)。6.操作完成后，用湿棉球或其他器械去除多余的材料。7.国化24小时后，抗压强度＞50MPa，固化体可磨光。建议在温度23°C土2°°C,相对湿度50%士10%的环境下操作使用本品。粉液调合：建议粉/液比为22g/（10士0.5)g,搅拌时动作要轻，以免人为产生气泡。静置溶帐：粉液调和后随时问有如下变化：湿砂期-糊状期-粘丝期-面团期-固化。其中面团期是最柔软可塑,不粘器械的的最佳充填期。常温固化：不需要加热,料团填入义齿型盒内的石膏模型后加压,固化后打磨抛光即可。初装盒时间为3-15分钟。建议使用常规分离剂 | 13.82 | 5 | 69.1
28 | 造牙树脂 | 100ml | 个 | 聚合物的吸水值不超过32ug/mm3；溶解值不超过1.6ug/mm3;布氏硬度不小手17N/mm2;最大应力强度因子应至少为1,1MPa m1/2;总断裂功应至少为250J/m2 | 11.23 | 5 | 56.15
29 | 玻璃离子水门汀 | 增强 | 个 | 粉剂和液剂：粉、液重量比例2.2克：1.0克。实际临床使用时，可以按照相应的粉利勺数和液剂滴数来调配（建议参数是1平勺粉剂和2滴垂直液剂）。3.推荐调和条件：温度为23士2°C，相对湿度为50士10%。4.用塑料调刀在调和纸上将粉剂和液剂进行调和，务必在60秒钟内调和均匀，工作时间为60-90秒钟。5. 净固化时间为1.5-6.0分钟 (37°C)。6.操作完成后，用湿棉球或其他器械去除多余的材料。7.国化24小时后，抗压强度＞50MPa，固化体可磨光。 | 66 | 1 | 66
30 | 义齿基托树脂 | 100g | 个 | 1、建议在温度23°C士2°C,相对湿度50%士10%的环境下操作使用本品，2、粉液调合：建议粉/液比为22g/(10士0.5)g,搅拌时动作要轻，以免人为产生气泡3、静置溶胜：粉液调和后随时间有如下变化湿砂期-糊状期-粘丝期-面团期-固化。其中面团期是最柔软可望，不粘器械的的最佳充填期，4、常温固化：不需要加热，料团填入义店型盒内的石膏模型后加压，固化后打磨地光即可，5、初装盒时间为3-15分钟。6、建议使用常规分高剂 | 15.55 | 5 | 77.75
31 | 红蜡片 | 250g | 个 | 流変性：温度/摄氏度,2类，最小/%23.0土0.1，最大/%0. 6，最小/%37.0士0.1，最大/%10.0，最小/%45.0士0.1，最小%50最大/%90. 0 | 10.37 | 10 | 103.7
32 | 暂封补牙条 | 白色 | 个 | 基本形状呈圆柱状，长度为105士2mm，直径为4士0.5mm。加热后能均匀软化，在30~40秒内应有适当的可塑性 | 18 | 1 | 18
33 | 咬合纸 | 红色 | 个 | 主要成份：该产品主要有棉纸、动植物油、 蜡、香精、聚乙酸乙烯酯、食用色素等经涂布加工而成的。主要技术性能指标色浓度：≤65;划线清晰度;连续无断裂；扩散性：≤50% | 15 | 10 | 150
34 | 咬合纸 | 蓝色 | 个 | 主要成份：该产品主要有棉纸、动植物油、 蜡、香精、聚乙酸乙烯酯、食用色素等经涂布加工而成的。主要技术性能指标色浓度：≤65;划线清晰度;连续无断裂；扩散性：≤50% | 12 | 10 | 120
35 | 玻璃离子水门汀 | 3*1 | 个 | 本产品净固化时间1.5-6分，抗压强度大于100mpa | 22.46 | 2 | 44.92
36 | 印模托盘 | 混号 | 个 | 产品名称：网状塑钢牙，产品规格：L大号、M中号、S小号、边口、前口，单位：1对装 | 4.2 | 10 | 42
37 | 边柜 | 495mm*850mm*530mm | 个 | 用于口腔医生开展治疗工作 | 846.8 | 1 | 846.8
38 | 手机润滑油 | 330ml | 个 | 用于高低速手机润滑油具 | 15 | 4 | 60
39 | 高速手机 | 四孔 | 个 | 机头直径11.2/12.5(mm)，夹针方式按压式快速取针，工作气压0.22~0.30MPA，工作转速>300000RPM，轴承类型：进口陶瓷轴承，消毒方式支持130高温消毒，适用车针Ф1.595~1.600MM，特殊工艺高精度一体式机头 | 198 | 4 | 792
40 | 弯机头 | 4孔，无灯 | 个 | 喷水方式外水道，接囗孔数4孔，夹针方式：按压式/锁针转环，工作气圧：0.3Mpa~0.35Mpa，工作转速≥18000rpm，适用车针Ф2345~Ф2.355/ Ф1.595~Ф1.600，转数比1: 1，特殊工艺滚珠轴承，特色功能E型马达通用 正反转调节环 | 110 | 4 | 440
41 | 一次性口腔器械盒 | KQH-1 | 个 | 产品名称：一次性口腔器械盒，用于口腔手术 | 1.04 | 2400 | 2496
42 | 拔髓针柄 | 11cm | 个 | 产品名称：拔髓针柄具体规格：把 | 12 | 2 | 24
43 | 眼科剪 | 弯 | 个 | 产品名称：眼科剪，具体规格：把 | 41.47 | 2 | 82.94
44 | 光敏刀 | 圆柄R1/六角柄E1 | 个 | 产品名称：光敏刀，具体规格：把 | 15 | 3 | 45
45 | 皮碗 | 混号 | 个 | 产品名称：皮碗，规格：大、中、小号 | 6.91 | 2 | 13.82
46 | 无针注射推进器 | 钩头 | 个 | 无针注射推进器，钩头 尖头 | 127.87 | 2 | 255.74
47 | 玻璃离子水门汀 | 2型 | 个 | 本产品由粉剂和液剂两部分组成，粉剂是氟铝硅酸盐粉末;液剂是丙烯酸共聚物水溶液，适当的粉液调和后形成硬化的塑性块体。本产品净化时间1.5-6分，抗压强度大于100MPa. | 102 | 30 | 3060
48 | 复合树脂充填材料 | 4g | 个 | 用于前牙贴面修复、V类洞修复、后牙1山类洞充填和嵌体修复等 | 55 | 8 | 440
49 | 根管测量尺 | 蓝色 | 个 | 颜色分类：直尺（根管测量尺） | 12.96 | 1 | 12.96
50 | 牙龈线 | 00# | 个 | 型号：0#00#000#颜色分类：0#不带药 白盖 00#不带药 白盖 000#不带药 白盖 0#带药 蓝盖 00#带药 蓝盖 000#带药 蓝盖 | 69.12 | 4 | 276.48
51 | 光固化垫底材料 | 0.33g | 个 | 用于复合树脂充填的垫底 | 20.74 | 4 | 82.96
52 | 弹性体印模材料 | 2*400g | 个 | 主要用于输送印模材料，适用于口腔科临床印取口腔模型 | 189 | 4 | 756
53 | 临时冠桥 | 手调 | 个 | 制作口腔临时用冠桥修复体 | 501.12 | 4 | 2004.48
54 | 牙用暂封抑菌膏 | 15g | 个 | 暂时性修复 | 15 | 2 | 30
55 | 根管充填及修复材料 | SP | 个 | 具体适用范围为:根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导形成术和盖髓术。 | 88.5 | 2 | 177
56 | 止血海绵 | 2片装 | 个 | 可直接贴敷于清洁后的创面，上面可覆盖无菌纱布，轻施压力直到止血。或取出本品，并浸入无菌生理盐水中，轻柔使之湿透后，挤尽液体，敷于出血处，亦可覆盖无菌纱布，轻压待血液凝固为止。如遇伤者有出血性素质情况，可将本品浸入凝血酶溶液中以代替生理盐水使用。 | 10.37 | 8 | 82.96
57 | 蓝膜 | 10cm*15cm | 个 | 用胶粘膜粘贴在医用器械及器皿上，使器械及器皿不受污染，血迹只会残留在医用胶粘膜上，起到防菌隔离作用 | 12 | 4 | 48
58 | 医用隔离面罩 | 十片装 | 个 | 型号：套头式，功能：医疗防护，阻隔体液、血液飞溅或泼溅 | 18.15 | 10 | 181.5
59 | 医用隔离眼罩 | MG-01 | 个 | 功能：防液体飞溅，防风防尘。 | 22 | 1 | 22
60 | 1%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 个 | 颜色分类：1%次氯酸钠 3%次氯酸钠型号：1% 3% 次氯酸钠/250m，用于日常消毒 | 12.5 | 4 | 50
61 | 根管扩大针 | 冲洗针头 | 个 | 型号：6支，分类：21mm06#粉色 21mm08#灰色 21mm10#紫色 21mm15#白色 21mm20#黄色 21mm25#红色 21mm30#蓝色 21mm35#绿色 21mm40#黑色 21mm15-403 25mm06#粉色 25mm08#灰色 25mm10#紫色 25mm15#白色 25mm20#黄色 25mm25#红色 25mm30#蓝色 25mm35#绿色 25mm40#黑色 25mm15-40# 具体规格：6支装 | 3 | 50 | 150
62 | 齿科用根管充填材料 | 派克斯 | 个 | 用于主根管和侧支根管的封闭，抑菌消毒，消除死腔，防止再感染。用填充器填充于处理好并消毒后的根管，然后格选好己消毒的牙收大或银尖插入根管，完成根管填充 | 115.5 | 2 | 231
63 | 刮治器 | 混号 | 个 | 供牙体治疗时剔挖软化牙夲质用 | 255 | 4 | 1020
64 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 30g*21mm | 个 | 型号：100支/盒，直口5ml(0.5*38)， 螺纹口5ml(0.5*38)1盒的价 直口5ml(0.5*38)， 螺纹口2m，直口2毫直口注射器具体规格：5ml，2ml | 58.75 | 4 | 235
65 | 牙科抛光套装 | 树脂打磨 | 个 | 前后牙（全瓷/烤瓷）备牙套装 前牙（全瓷/烤瓷）备牙套装 后牙（全瓷/烤瓷）备牙套装 瓷贴面备牙套装 精度/精细 备牙套装 嵌体（瓷/金属）备牙套装 | 43 | 4 | 172
66 | 瓷贴面车针套装 | 型号：FG0807 | 个 | 用途：用于义齿修复体的修整，打磨。 | 60 | 4 | 240
67 | 嵌体车针套装 | 型号：FG0908D | 个 | 该产品用于牙科临床治疗,磨削牙体,制备洞型及牙体预备用 | 60 | 4 | 240
68 | 硅橡胶枪 | 1:4/1:10 | 个 | 用于收集和存放塑性状态的材料，以输送置备填洞的牙科器械 | 100 | 4 | 400
69 | 一次性使用口腔涂药棒 | 混号 | 个 | 适用于牙科医师清洁牙齿内污垢，窝洞填补，并且替代棉球将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、止血剂、窝沟封闭剂等涂敷到牙齿患处 | 9 | 100 | 900
70 | 齿科藻酸盐印模材料 | 烤瓷型 | 个 | 齿科藻酸盐印膜材，抗压、抗撕裂性强 弹性回复≥95%，抗压性：全系列>0.38N/mm，抗撕裂性，通用/变色：≥0.45Mpa，烤瓷：≥0.50Mpa，水晶：≥0.55 Mpa | 24.19 | 4 | 96.76
71 | 义齿基托聚合物 | 自凝牙托水 | 个 | 建议在温度23°C土2°°C,相对湿度50%土10%的环境下操作，建议粉/液比为22g/(10士0.5)g,搅拌时动作要轻，以免人为产生气泡，静置溶胀：粉液调和后随时间有如下变化，湿砂期-糊状期-粘丝期-面团期-固化。其中面团期是最柔软可塑,不粘器械的的最佳充填期，常温固化：不需要加热，料团填入义齿型盒内的石膏模型后加压,固化后打磨抛光即可，初装盒时间为3-15分钟。建议使用常规分离剂 | 24.19 | 4 | 96.76
72 | 硅橡胶磨头 | 混号 | 个 | 颜色分类：1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8 | 2.59 | 2 | 5.18
73 | 金刚砂磨头 | 混号 | 个 | 型号：3mm柄金刚石磨头 | 2.59 | 2 | 5.18
74 | 钨钢磨头 | 混号 | 个 | 型号：F/C旋转锉材质：铁镍合金，是否涂层：非涂层 | 10 | 2 | 20
75 | 硅橡胶头 | 混号 | 个 | 硅橡胶混合头 | 2 | 2 | 4
76 | 成型片 | 混号（大中小） | 个 | 聚酯薄膜材料制成，用于辅助前后牙直接充填 | 12 | 1 | 12
77 | 成型片夹 | 包装尺寸97.7*73.5*24.5mm | 个 | 普通成型片夹 | 15.55 | 1 | 15.55
78 | 洁牙机手柄 | 不带灯通用型 3H 带灯通用型 5L灰色 带灯通用型 5L银色 | 个 | 性能结构及组成：由外壳、超声换能器等组成。用于洁牙机 | 336.96 | 4 | 1347.84
79 | 洁牙机工作尖 | G | 个 | 【产品用途】：用于口腔龈上洁治 | 17 | 2 | 34
80 | 洁牙机工作尖 | P | 个 | [产品用途】：用于口腔牙周治疗 | 17 | 2 | 34
81 | 洁牙机钥匙 | TW-1L | 个 | 洁牙机取针器 | 25 | 1 | 25
82 | 义获嘉比色板 | 26色 | 个 | 将实际各种常用的牙齿颜色，系统条理地用一种简单的色度值比色板的形式归纳在一起，具有使用简单、快捷、取色异常准确，能展现颜色信息交流和再现等优点，为口腔科医师和技工人员选择 | 345 | 1 | 345
83 | 铸瓷贴面套装 | 义获嘉 | 个 | 在相对少磨牙的情况下，对牙体表面缺损、着色牙、变色牙等用瓷修复材料粘结覆盖其表面，恢复牙体的正常形态和改善其色泽 | 2246.4 | 1 | 2246.4