## 电子胶片参数
软件技术参数
序号 | 技术规格
云胶片系统软件技术要求
云存储技术
1 | 兼容多种云存储服务商：华为云/阿里云/电信云/移动云/联通云/本地私有云等
2 | 提供开放式、标准化数据访问接口，可以提供数据共享调用机制
3 | 存储日志查询，对存储平台运行状况实时监控，对存储故障、报错等信息记录保存，且提供数据库访问记录，保证可追溯
云影像接口技术
1 | 兼容医院现有PACS/RIS/自助打印系统等，通过平台服务或本地服务支持当前历史检查数据的快速调阅且不影响院内所有系统的正常运行
2 | 兼容院内DR、CT、MRI、超声内镜等医技科室的数据存储，可将数据存储于云端，实现统一归档、管理与后续的扩展应用
3 | 支持影像在云端应用的延申服务，开放接口支持医技影像科和全院临床科室医生在工作站对云端历史影像数据的访问，提供实现方案
4 | 支持标准DICOM接口，可无缝对接到各省、市云影像平台，满足省级云影像平台对接
证件
1 | 具备医学影像存档与通讯系统注册证书
2 | 具备电子胶片相关软件著作权
3 | 相关云平台具备网络安全等级保护3.0版的要求
云端数据管理与应用服务
1 | 检查状态快速查询
2 | 按时间段快速查询
3 | 检查信息快捷查询
4 | 高级查询
5 | 病人信息检查信息修改
6 | 详细信息查看
7 | 一键申请远程诊断
8 | 病人资料补充
9 | 分页显示
10 | 删除患者与图像
11 | 支持列表排序
12 | 报告浏览
13 | 当前待处理小列表
14 | 打印报告
15 | 打印预览
16 | 历史检查
17 | 历史影像对比
18 | 调窗
19 | 拖动图像
20 | 缩放
21 | 旋转
22 | 反色
23 | 镜像
24 | 序列窗口分格
25 | 图像窗口分格
26 | 点测量、CT值
27 | 距离测量
28 | 矩形测量
29 | 椭圆测量
30 | 角度测量
31 | 文本标注
32 | 箭头标注
33 | 标注左右
34 | 心胸比测量
35 | 序列播放
36 | 四角信息
37 | 定位线
38 | 查看DICOM信息
39 | 撤销标注
40 | 删除图像
41 | 伪彩
42 | 重新加载
43 | MPR
44 | 预设窗值
45 | 图像下载
46 | 阳性率统计
47 | 医生诊断工作量统计
48 | 按病人类型统计
49 | 按月统计检查数与远程数
50 | 我的月工作量统计
51 | 其它定制化统计
52 | 远程诊断提醒
53 | 手工查询
54 | 扫报告二维码
55 | 分享
56 | 我的报告
57 | 影像浏览
58 | 关注统计
59 | 扫码统计
60 | 分享统计
61 | 我的报告访问统计
62 | 手工查询统计
63 | 科室管理
64 | 用户角色管理
65 | 配置角色权限
66 | 分配角色给用户
67 | 用户管理
68 | 影像源管理