门式刚架计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: 鹤岗市第一中学男、女篮球馆全面改造设计-屋面更换 |
| --- | --- |
| 计算人: 付红光 | 专业负责人: 白天娇 |
| 校核人: 齐险峰 | 日期: 2024-06-24 |

目  录

1. 设计依据	3

2. 计算软件信息	3

3. 结构计算简图	3

4. 结构计算信息	3

5. 结构基本信息	5

6. 荷载与效应组合	10

1. 各工况荷载表	10

2. 荷载效应组合表	16

7. 地震计算信息	18

1. 左地震	18

2. 右地震	19

8. 内力计算结果	20

1. 单工况内力	20

9. 节点位移	37

10. 构件设计结果汇总	41

11. 构件设计结果	42

12. 荷载与计算结果简图	265

1. 结构简图	265

2. 荷载简图	267

3. 应力比图	279

4. 内力图	282

5. 位移图	309

6. 挠度图	318

7. 计算长度系数图	321

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 2021 V1.4.0版 。

计算日期为 2024年 6月24日14时45分36秒。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    单层钢结构厂房

设计规范:    按《钢结构设计标准》计算

结构重要性系数: 1.10

节点总数:     28

柱数:         51

梁数:         0

支座约束数:   2

标准截面总数: 10

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    1组相容活荷，6 组互斥活荷载

相容活荷考虑不利布置

第 1 组互斥活荷考虑不利布置

第 2 组互斥活荷一次加载

第 3 组互斥活荷一次加载

第 4 组互斥活荷一次加载

第 5 组互斥活荷一次加载

第 6 组互斥活荷考虑不利布置

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

风荷载计算信息:    计算风荷载

钢材:   Q235

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

钢柱计算长度系数计算方法:  有侧移

钢结构阶形柱的计算长度折减系数: 0.800

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /400

钢梁(活)容许挠跨比:    l /500

柱顶容许水平位移/柱高:   l /500

柱混凝土强度等级:   C30

梁柱主筋级别:    HRB400

梁柱箍筋级别:    HPB300

柱混凝土保护层厚度：  20

梁混凝土保护层厚度：  20

混凝土梁支座负弯矩调幅系数:1.00

地震影响系数取值依据: 10抗规(2010版)

特征周期(s):0.35

水平地震影响系数最大值αmax:0.0800

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算振型数：3

地震烈度：7.00

场地土类别：Ⅱ类

附加重量节点数：0

设计地震分组：第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法：振型分解法

结构阻尼比：0.050

按GB50011-2010 地震效应增大系数:1.050

防火设计计算信息：考虑防火设计

建筑耐火等级：二级

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 2.00 | 2 | 2.85 | 2.00 |
| 3 | 5.85 | 2.00 | 4 | 8.85 | 2.00 |
| 5 | 11.85 | 2.00 | 6 | 14.85 | 2.00 |
| 7 | 17.85 | 2.00 | 8 | 20.85 | 2.00 |
| 9 | 23.70 | 2.00 | 10 | -0.07 | 4.00 |
| 11 | 23.77 | 4.00 | 12 | 1.35 | 4.14 |
| 13 | 22.35 | 4.14 | 14 | 2.85 | 4.29 |
| 15 | 20.85 | 4.29 | 16 | 4.35 | 4.44 |
| 17 | 19.35 | 4.44 | 18 | 5.85 | 4.59 |
| 19 | 17.85 | 4.59 | 20 | 7.35 | 4.74 |
| 21 | 16.35 | 4.74 | 22 | 8.85 | 4.89 |
| 23 | 14.85 | 4.89 | 24 | 10.35 | 5.04 |
| 25 | 13.35 | 5.04 | 26 | 11.85 | 5.19 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 28 | 23.70 | 0.00 |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | 1 | 2 | 28 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| 11 | 1 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| 13 | 10 | 12 | 14 | 1 | 12 |
| 15 | 2 | 12 | 16 | 11 | 13 |
| 17 | 8 | 13 | 18 | 9 | 13 |
| 19 | 12 | 14 | 20 | 2 | 14 |
| 21 | 13 | 15 | 22 | 8 | 15 |
| 23 | 14 | 16 | 24 | 2 | 16 |
| 25 | 3 | 16 | 26 | 15 | 17 |
| 27 | 7 | 17 | 28 | 8 | 17 |
| 29 | 16 | 18 | 30 | 3 | 18 |
| 31 | 17 | 19 | 32 | 7 | 19 |
| 33 | 18 | 20 | 34 | 3 | 20 |
| 35 | 4 | 20 | 36 | 19 | 21 |
| 37 | 6 | 21 | 38 | 7 | 21 |
| 39 | 20 | 22 | 40 | 4 | 22 |
| 41 | 21 | 23 | 42 | 6 | 23 |
| 43 | 22 | 24 | 44 | 4 | 24 |
| 45 | 5 | 24 | 46 | 23 | 25 |
| 47 | 5 | 25 | 48 | 6 | 25 |
| 49 | 24 | 26 | 50 | 25 | 26 |
| 51 | 5 | 26 |  |  |  |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 14 | 0.000 | 15 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 17 | 0.000 | 18 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20 | 0.000 | 21 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 23 | 0.000 | 24 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 26 | 0.000 | 27 | 0.000 |
| 28 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 不等边角钢短边背对背组合┒┎: L160x90x10 肢间距:10 |
| 2 | 不等边角钢短边背对背组合┒┎: L125x80x10 肢间距:10 |
| 3 | 等边角钢背对背组合┓┏: L60x5 肢间距:10 |
| 4 | 等边角钢背对背组合┓┏: L80x10 肢间距:10 |
| 5 | 等边角钢背对背组合┓┏: L50x5 肢间距:0 |
| 6 | 等边角钢背对背组合┓┏: L60x6 肢间距:10 |
| 7 | 等边角钢十字组合┓┗:L60x6 肢间距:10 |
| 8 | 等边角钢背对背组合┓┏: L100x10 肢间距:10 |
| 9 | 等边角钢背对背组合┓┏: L75x5 肢间距:10 |
| 10 | 矩形截面: B*H=400*400(mm) |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | II端铰接 | 0 |
| 2 | 10 | II端铰接 | 0 |
| 3 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 4 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 5 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 6 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 7 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 8 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 9 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 10 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 11 | 3 | 两端铰接 | 180 |
| 12 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 13 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 14 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 15 | 4 | 两端铰接 | 0 |
| 16 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 17 | 4 | 两端铰接 | 180 |
| 18 | 2 | 两端铰接 | 0 |
| 19 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 20 | 5 | 两端铰接 | 180 |
| 21 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 22 | 5 | 两端铰接 | 0 |
| 23 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 24 | 8 | 两端铰接 | 180 |
| 25 | 3 | 两端铰接 | 0 |
| 26 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 27 | 3 | 两端铰接 | 180 |
| 28 | 8 | 两端铰接 | 0 |
| 29 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 30 | 5 | 两端铰接 | 180 |
| 31 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 32 | 5 | 两端铰接 | 0 |
| 33 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 34 | 9 | 两端铰接 | 180 |
| 35 | 6 | 两端铰接 | 0 |
| 36 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 37 | 6 | 两端铰接 | 180 |
| 38 | 9 | 两端铰接 | 0 |
| 39 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 40 | 6 | 两端铰接 | 180 |
| 41 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 42 | 6 | 两端铰接 | 0 |
| 43 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 44 | 6 | 两端铰接 | 180 |
| 45 | 6 | 两端铰接 | 0 |
| 46 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 47 | 6 | 两端铰接 | 180 |
| 48 | 6 | 两端铰接 | 0 |
| 49 | 1 | 两端铰接 | 180 |
| 50 | 1 | 两端铰接 | 0 |
| 51 | 7 | 两端铰接 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 165.0 | 23.3 | 271.3 | 3045.8 | 48.0 |
| 2 | 130.0 | 19.2 | 201.3 | 1472.9 | 39.4 |
| 3 | 65.0 | 16.7 | 39.8 | 94.7 | 11.7 |
| 4 | 85.0 | 23.5 | 176.9 | 422.6 | 30.3 |
| 5 | 50.0 | 14.2 | 22.4 | 41.8 | 9.6 |
| 6 | 65.0 | 17.0 | 46.5 | 113.4 | 13.8 |
| 7 | 65.0 | 65.0 | 113.4 | 113.4 | 13.8 |
| 8 | 105.0 | 28.4 | 359.0 | 788.8 | 38.5 |
| 9 | 80.0 | 20.4 | 79.9 | 175.6 | 14.8 |
| 10 | 200.0 | 200.0 | 213333.4 | 213333.4 | 1600.0 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4 | 8.0 | 116.5 | 44.0 | 184.6 | 184.6 |
| 2 | 2.3 | 6.1 | 104.8 | 33.1 | 113.3 | 113.3 |
| 3 | 1.8 | 2.8 | 27.6 | 9.2 | 14.6 | 14.6 |
| 4 | 2.4 | 3.7 | 75.4 | 31.3 | 49.7 | 49.7 |
| 5 | 1.5 | 2.1 | 15.8 | 6.3 | 8.4 | 8.4 |
| 6 | 1.8 | 2.9 | 32.5 | 10.8 | 17.5 | 17.5 |
| 7 | 2.3 | 2.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 8 | 3.1 | 4.5 | 126.6 | 50.1 | 75.1 | 75.1 |
| 9 | 2.3 | 3.4 | 39.5 | 14.6 | 21.9 | 21.9 |
| 10 | 11.5 | 11.5 | 10666.7 | 10666.7 | 10666.7 | 10666.7 |

防火材料信息

| 序号 | 名称 | 热传导系数(W/(m*℃)) | 密度(kg/m^3) | 比热(J/(kg*℃) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火涂料2 | 0.100 | 680.00 | 1000.00 | 非膨胀 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 10 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 恒荷载 | 11 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 恒荷载 | 12 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 13 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 14 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 15 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 16 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 17 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 18 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 19 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 20 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 21 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 22 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 23 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 24 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 25 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 恒荷载 | 26 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 13 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 16 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 19 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 21 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 23 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 26 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 29 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 31 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 33 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 36 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 39 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 41 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 43 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 46 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 49 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 恒荷载 | 50 | 12 | 1.40 | 0.75 | 0.00 |
| 活荷载 | 13 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 16 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 19 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 21 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 23 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 26 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 29 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 31 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 33 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 36 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 39 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 41 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 43 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 46 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 49 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 活荷载 | 50 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 13 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 16 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 19 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 21 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 23 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 26 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 29 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 31 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 33 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 36 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 39 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 41 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 43 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 46 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 49 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 50 | 9 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 13 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 16 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 19 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 21 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 23 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 26 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 29 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 31 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 33 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 36 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 39 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 41 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 43 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 46 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 49 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 50 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 13 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 16 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 19 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 21 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 23 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 26 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 29 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 31 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 33 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 36 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 39 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 41 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 43 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 46 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 49 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 50 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 13 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 16 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 19 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 21 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 23 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 26 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 29 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 31 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 33 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 36 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 39 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 41 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 43 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 46 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 49 | 9 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 50 | 9 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 13 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 19 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 23 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 29 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 33 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 39 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 43 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 49 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 16 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 21 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 26 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 31 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 36 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 41 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 46 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 第6组 互斥活荷载 | 50 | 9 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 11 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 12 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 13 | 9 | -2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 16 | 9 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 19 | 9 | -2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 21 | 9 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 23 | 9 | -2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 26 | 9 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 29 | 9 | -2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 31 | 9 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 33 | 9 | -2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 36 | 9 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 39 | 9 | -2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 41 | 9 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 43 | 9 | -2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 46 | 9 | -1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 49 | 9 | -2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 50 | 9 | -1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 11 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 12 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 13 | 9 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 16 | 9 | -2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 19 | 9 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 21 | 9 | -2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 23 | 9 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 26 | 9 | -2.66 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 29 | 9 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 31 | 9 | -2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 33 | 9 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 36 | 9 | -2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 39 | 9 | -1.69 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 41 | 9 | -2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 43 | 9 | -1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 46 | 9 | -2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 49 | 9 | -1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 50 | 9 | -2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 11 | 9 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 12 | 9 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 13 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 16 | 9 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 19 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 21 | 9 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 23 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 26 | 9 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 29 | 9 | -1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 31 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 33 | 9 | -1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 36 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 39 | 9 | -1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 41 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 43 | 9 | -1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 46 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 49 | 9 | -1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 50 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 11 | 9 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 12 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 13 | 9 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 16 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 19 | 9 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 21 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 23 | 9 | -0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 26 | 9 | -1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 29 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 31 | 9 | -1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 33 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 36 | 9 | -1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 39 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 41 | 9 | -1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 43 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 46 | 9 | -1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 49 | 9 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 50 | 9 | -1.59 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

梁内力组合

(3)柱偶然组合值

| 柱偶然组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
| (3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
| (5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
| (7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
| (9)1.0恒+0.4左风1 | (10)1.0恒+0.4右风1 |
| (11)1.0恒+0.4左风2 | (12)1.0恒+0.4右风2 |
| (13)0.9恒+0.4左风1 | (14)0.9恒+0.4右风1 |
| (15)0.9恒+0.4左风2 | (16)0.9恒+0.4右风2 |

(4)梁偶然组合值

梁偶然组合

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 5.109 |
| 2 | 2.082 |
| 3 | 1.607 |
| 4 | 1.727 |
| 5 | 1.763 |
| 6 | 1.727 |
| 7 | 1.607 |
| 8 | 2.082 |
| 9 | 5.109 |
| 10 | 3.983 |
| 11 | 4.819 |
| 12 | 8.857 |
| 13 | 10.319 |
| 14 | 8.221 |
| 15 | 9.804 |
| 16 | 8.794 |
| 17 | 10.377 |
| 18 | 8.234 |
| 19 | 9.817 |
| 20 | 8.539 |
| 21 | 10.122 |
| 22 | 8.305 |
| 23 | 9.888 |
| 24 | 8.559 |
| 25 | 10.142 |
| 26 | 9.116 |

水平地震标准值作用底层剪力：        13.633

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.731

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.080

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.104 |
| 2 | 0.028 |
| 3 | 0.016 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 5.109 |
| 2 | 2.082 |
| 3 | 1.607 |
| 4 | 1.727 |
| 5 | 1.763 |
| 6 | 1.727 |
| 7 | 1.607 |
| 8 | 2.082 |
| 9 | 5.109 |
| 10 | 3.983 |
| 11 | 4.819 |
| 12 | 8.857 |
| 13 | 10.319 |
| 14 | 8.221 |
| 15 | 9.804 |
| 16 | 8.794 |
| 17 | 10.377 |
| 18 | 8.234 |
| 19 | 9.817 |
| 20 | 8.539 |
| 21 | 10.122 |
| 22 | 8.305 |
| 23 | 9.888 |
| 24 | 8.559 |
| 25 | 10.142 |
| 26 | 9.116 |

水平地震标准值作用底层剪力：        13.633

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.731

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.080

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.104 |
| 2 | 0.028 |
| 3 | 0.016 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 46.2 | -14.0 | -28.0 | -38.2 | 14.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 2 | 46.2 | 14.0 | 28.0 | -38.2 | -14.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 3 | -8.2 | 0.5 | 0.0 | 8.2 | 0.5 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | -40.1 | 0.6 | 0.0 | 40.1 | 0.6 | 0.0 |
| 恒荷载 | 5 | -54.5 | 0.6 | 0.0 | 54.5 | 0.6 | 0.0 |
| 恒荷载 | 6 | -56.9 | 0.6 | -0.0 | 56.9 | 0.6 | 0.0 |
| 恒荷载 | 7 | -56.9 | 0.6 | -0.0 | 56.9 | 0.6 | 0.0 |
| 恒荷载 | 8 | -54.4 | 0.6 | -0.0 | 54.4 | 0.6 | -0.0 |
| 恒荷载 | 9 | -40.0 | 0.6 | -0.0 | 40.0 | 0.6 | -0.0 |
| 恒荷载 | 10 | -8.2 | 0.5 | -0.0 | 8.2 | 0.5 | -0.0 |
| 恒荷载 | 11 | 1.9 | -0.0 | -0.0 | -1.7 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 12 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 13 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 14 | 42.2 | 0.3 | -0.0 | -41.4 | 0.3 | -0.0 |
| 恒荷载 | 15 | -32.5 | -0.2 | -0.0 | 33.1 | -0.2 | -0.0 |
| 恒荷载 | 16 | 0.0 | -1.1 | -0.0 | 0.2 | -1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 17 | -32.5 | 0.2 | 0.0 | 33.1 | 0.2 | 0.0 |
| 恒荷载 | 18 | 42.1 | -0.3 | 0.0 | -41.3 | -0.3 | 0.0 |
| 恒荷载 | 19 | 41.4 | 1.0 | 0.0 | -41.2 | 1.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 20 | 3.7 | -0.0 | -0.0 | -3.5 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 21 | 41.3 | -1.0 | -0.0 | -41.1 | -1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 22 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 23 | 41.4 | 1.0 | -0.0 | -41.2 | 1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 24 | 25.3 | 0.3 | -0.0 | -24.4 | 0.3 | -0.0 |
| 恒荷载 | 25 | -17.3 | -0.1 | -0.0 | 17.5 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 26 | 41.3 | -1.0 | 0.0 | -41.1 | -1.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 27 | -17.3 | 0.1 | 0.0 | 17.6 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 28 | 25.3 | -0.3 | 0.0 | -24.5 | -0.3 | 0.0 |
| 恒荷载 | 29 | 63.6 | 1.0 | 0.0 | -63.4 | 1.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 30 | 3.7 | -0.0 | -0.0 | -3.5 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 31 | 63.6 | -1.0 | -0.0 | -63.4 | -1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 32 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 33 | 63.6 | 1.0 | -0.0 | -63.4 | 1.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 34 | 11.2 | 0.1 | -0.0 | -10.8 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 35 | -5.4 | -0.1 | 0.0 | 5.8 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 36 | 63.6 | -1.0 | 0.0 | -63.4 | -1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 37 | -5.4 | 0.1 | -0.0 | 5.8 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 38 | 11.2 | -0.1 | 0.0 | -10.8 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 39 | 71.6 | 1.0 | 0.0 | -71.4 | 1.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 40 | 3.9 | -0.0 | -0.0 | -3.5 | 0.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 41 | 71.6 | -1.0 | -0.0 | -71.4 | -1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 42 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 43 | 71.6 | 1.0 | -0.0 | -71.4 | 1.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 44 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 45 | 4.8 | -0.1 | 0.0 | -4.4 | -0.1 | 0.0 |
| 恒荷载 | 46 | 71.6 | -1.0 | 0.0 | -71.4 | -1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 47 | 4.8 | 0.1 | -0.0 | -4.4 | 0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 48 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.0 |
| 恒荷载 | 49 | 69.3 | 1.0 | -0.0 | -69.1 | 1.0 | -0.0 |
| 恒荷载 | 50 | 69.3 | -1.0 | 0.0 | -69.1 | -1.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 51 | -9.9 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 50.3 | -18.9 | -37.8 | -50.3 | 18.9 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 2 | 50.3 | 18.9 | 37.8 | -50.3 | -18.9 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 3 | -10.8 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 4 | -53.9 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 5 | -73.6 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 6 | -77.0 | -0.0 | -0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 7 | -77.0 | 0.0 | -0.0 | 77.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 8 | -73.6 | -0.0 | -0.0 | 73.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 9 | -53.9 | -0.0 | -0.0 | 53.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 10 | -10.8 | -0.0 | -0.0 | 10.8 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 11 | 3.0 | -0.0 | -0.0 | -3.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 12 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 13 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 14 | 56.0 | -0.0 | -0.0 | -56.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 15 | -43.6 | -0.0 | -0.0 | 43.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 16 | 0.2 | -3.0 | -0.0 | 0.4 | -3.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 17 | -43.6 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 18 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | -56.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 19 | 55.3 | 3.2 | 0.0 | -54.7 | 3.1 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 20 | 6.3 | -0.0 | -0.0 | -6.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 21 | 55.3 | -3.2 | -0.0 | -54.7 | -3.1 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 22 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 23 | 55.3 | 3.1 | -0.0 | -54.7 | 3.2 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 24 | 34.4 | -0.0 | -0.0 | -34.4 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 25 | -23.5 | -0.0 | -0.0 | 23.5 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 26 | 55.3 | -3.1 | 0.0 | -54.7 | -3.2 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 27 | -23.5 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 28 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | -34.4 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 29 | 85.8 | 3.2 | 0.0 | -85.2 | 3.1 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 30 | 6.3 | -0.0 | -0.0 | -6.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 31 | 85.8 | -3.2 | -0.0 | -85.2 | -3.1 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 32 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 33 | 85.8 | 3.1 | -0.0 | -85.2 | 3.2 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 34 | 15.6 | -0.0 | -0.0 | -15.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 35 | -7.1 | -0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 36 | 85.8 | -3.1 | 0.0 | -85.2 | -3.2 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 37 | -7.1 | 0.0 | -0.0 | 7.1 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 38 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | -15.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 39 | 96.8 | 3.2 | 0.0 | -96.1 | 3.1 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 40 | 6.3 | -0.0 | -0.0 | -6.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 41 | 96.8 | -3.2 | -0.0 | -96.1 | -3.1 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 42 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 43 | 96.8 | 3.1 | -0.0 | -96.1 | 3.2 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 44 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 45 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 46 | 96.8 | -3.1 | 0.0 | -96.1 | -3.2 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 47 | 6.8 | -0.0 | -0.0 | -6.8 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 48 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 49 | 93.7 | 3.1 | -0.0 | -93.0 | 3.2 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 50 | 93.7 | -3.1 | 0.0 | -93.0 | -3.2 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 51 | -12.2 | -0.0 | -0.0 | 12.2 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 44.0 | -18.9 | -37.8 | -44.0 | 18.9 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 2 | 56.6 | 18.9 | 37.8 | -56.6 | -18.9 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 3 | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 4 | -46.8 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 5 | -67.3 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 6 | -74.3 | -0.0 | -0.0 | 74.3 | 0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 7 | -79.7 | 0.0 | 0.0 | 79.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 8 | -80.0 | -0.0 | -0.0 | 80.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 9 | -60.9 | -0.0 | -0.0 | 60.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 10 | -14.3 | -0.0 | -0.0 | 14.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 11 | 2.2 | -0.0 | -0.0 | -2.2 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 12 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 13 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 14 | 49.4 | -0.0 | -0.0 | -49.4 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 15 | -39.4 | -0.0 | -0.0 | 39.4 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 16 | 0.2 | -3.7 | -0.0 | 0.5 | -3.7 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 17 | -47.8 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 18 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | -62.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 19 | 49.3 | 2.4 | 0.0 | -48.9 | 2.4 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 20 | 4.7 | -0.0 | -0.0 | -4.7 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 21 | 61.4 | -3.9 | -0.0 | -60.6 | -3.9 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 22 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 23 | 49.3 | 2.4 | -0.0 | -48.9 | 2.4 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 24 | 32.3 | -0.0 | -0.0 | -32.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 25 | -23.3 | -0.0 | -0.0 | 23.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 26 | 61.4 | -3.9 | 0.0 | -60.6 | -3.9 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 27 | -23.6 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 28 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | -36.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 29 | 78.6 | 2.4 | 0.0 | -78.1 | 2.4 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 30 | 4.7 | -0.0 | -0.0 | -4.7 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 31 | 93.1 | -3.9 | -0.0 | -92.3 | -3.9 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 32 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 33 | 78.6 | 2.4 | -0.0 | -78.1 | 2.4 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 34 | 17.2 | -0.0 | -0.0 | -17.2 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 35 | -10.3 | -0.0 | -0.0 | 10.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 36 | 93.1 | -3.9 | 0.0 | -92.3 | -3.9 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 37 | -3.9 | 0.0 | -0.0 | 3.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 38 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | -13.9 | -0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 39 | 91.8 | 2.4 | 0.0 | -91.3 | 2.4 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 40 | 4.7 | -0.0 | -0.0 | -4.7 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 41 | 101.7 | -3.9 | -0.0 | -100.9 | -3.9 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 42 | 7.9 | -0.0 | -0.0 | -7.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 43 | 91.8 | 2.4 | -0.0 | -91.3 | 2.4 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 44 | 4.8 | 0.0 | -0.0 | -4.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 45 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 46 | 101.7 | -3.9 | 0.0 | -100.9 | -3.9 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 47 | 12.9 | -0.0 | -0.0 | -12.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 48 | -5.0 | -0.0 | -0.0 | 5.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 49 | 93.6 | 2.4 | -0.0 | -93.1 | 2.4 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 50 | 93.8 | -3.9 | 0.0 | -93.0 | -3.9 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 51 | -12.2 | -0.0 | -0.0 | 12.2 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 56.6 | -18.9 | -37.8 | -56.6 | 18.9 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 2 | 44.0 | 18.9 | 37.8 | -44.0 | -18.9 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 3 | -14.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 4 | -60.9 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 5 | -80.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 6 | -79.7 | -0.0 | -0.0 | 79.7 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 7 | -74.3 | 0.0 | -0.0 | 74.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 8 | -67.3 | -0.0 | -0.0 | 67.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 9 | -46.8 | -0.0 | -0.0 | 46.8 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 10 | -7.3 | -0.0 | -0.0 | 7.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 11 | 3.7 | -0.0 | -0.0 | -3.7 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 12 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 13 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 14 | 62.6 | -0.0 | -0.0 | -62.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 15 | -47.8 | -0.0 | -0.0 | 47.8 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 16 | 0.1 | -2.2 | -0.0 | 0.3 | -2.2 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 17 | -39.4 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 18 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | -49.4 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 19 | 61.4 | 3.9 | 0.0 | -60.6 | 3.9 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 20 | 7.9 | -0.0 | -0.0 | -7.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 21 | 49.3 | -2.4 | -0.0 | -48.9 | -2.4 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 22 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 23 | 61.4 | 3.9 | -0.0 | -60.6 | 3.9 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 24 | 36.6 | -0.0 | -0.0 | -36.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 25 | -23.6 | -0.0 | -0.0 | 23.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 26 | 49.3 | -2.4 | 0.0 | -48.9 | -2.4 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 27 | -23.3 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 28 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | -32.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 29 | 93.1 | 3.9 | 0.0 | -92.3 | 3.9 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 30 | 7.9 | -0.0 | -0.0 | -7.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 31 | 78.6 | -2.4 | -0.0 | -78.1 | -2.4 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 32 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 33 | 93.1 | 3.9 | -0.0 | -92.3 | 3.9 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 34 | 13.9 | -0.0 | -0.0 | -13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 35 | -3.9 | -0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 36 | 78.6 | -2.4 | 0.0 | -78.1 | -2.4 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 37 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 38 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | -17.2 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 39 | 101.7 | 3.9 | 0.0 | -100.9 | 3.9 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 40 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 41 | 91.8 | -2.4 | -0.0 | -91.3 | -2.4 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 42 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 43 | 101.7 | 3.9 | -0.0 | -100.9 | 3.9 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 44 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 45 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | -12.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 46 | 91.8 | -2.4 | 0.0 | -91.3 | -2.4 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 47 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 48 | 4.8 | -0.0 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 49 | 93.8 | 3.9 | -0.0 | -93.0 | 3.9 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 50 | 93.6 | -2.4 | 0.0 | -93.1 | -2.4 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 51 | -12.2 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 37.8 | -9.5 | -18.9 | -37.8 | 9.5 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 2 | 12.5 | 9.5 | 18.9 | -12.5 | -9.5 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 3 | -12.4 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 4 | -41.1 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 5 | -49.6 | 0.0 | -0.0 | 49.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 6 | -43.9 | -0.0 | -0.0 | 43.9 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 7 | -33.1 | -0.0 | -0.0 | 33.1 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 8 | -24.1 | -0.0 | -0.0 | 24.1 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 9 | -12.8 | -0.0 | -0.0 | 12.8 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 10 | 1.6 | -0.0 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 11 | 3.0 | -0.0 | -0.0 | -3.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 13 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 14 | 41.2 | -0.0 | -0.0 | -41.2 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 15 | -30.2 | -0.0 | -0.0 | 30.2 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 16 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 17 | -13.4 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 18 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | -14.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 19 | 39.7 | 3.2 | 0.0 | -39.1 | 3.1 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 20 | 6.3 | -0.0 | -0.0 | -6.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 21 | 15.6 | -0.0 | -0.0 | -15.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 22 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 23 | 39.7 | 3.1 | -0.0 | -39.1 | 3.2 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 24 | 21.6 | -0.0 | -0.0 | -21.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 25 | -12.1 | -0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 26 | 15.6 | -0.0 | -0.0 | -15.6 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 27 | -11.4 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 28 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | -12.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 29 | 57.4 | 3.2 | 0.0 | -56.8 | 3.1 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 30 | 6.3 | -0.0 | -0.0 | -6.3 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 31 | 28.4 | -0.0 | -0.0 | -28.4 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 32 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 33 | 57.4 | 3.1 | -0.0 | -56.8 | 3.2 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 34 | 4.5 | -0.0 | -0.0 | -4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 35 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | -0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 36 | 28.4 | -0.0 | -0.0 | -28.4 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 37 | -9.9 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 38 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 39 | 58.3 | 3.2 | 0.0 | -57.7 | 3.1 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 40 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 41 | 38.5 | -0.0 | -0.0 | -38.5 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 43 | 58.3 | 3.1 | -0.0 | -57.7 | 3.2 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 44 | -9.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 45 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | -15.6 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 46 | 38.5 | -0.0 | -0.0 | -38.5 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 47 | -8.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 48 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -9.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 49 | 47.0 | 3.1 | -0.0 | -46.4 | 3.2 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 50 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | -46.7 | -0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 51 | -6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 1 | -28.9 | 9.2 | 18.4 | 28.9 | -9.2 | 0.0 |
| 左风1 | 2 | -23.2 | -10.4 | -20.7 | 23.2 | 10.4 | 0.0 |
| 左风1 | 3 | 7.8 | -0.0 | -0.0 | -7.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 4 | 31.5 | -0.0 | -0.0 | -31.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 5 | 41.2 | -0.0 | -0.0 | -41.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 6 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | -41.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 7 | 38.4 | -0.0 | 0.0 | -38.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 8 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | -34.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 9 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | -24.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 10 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 11 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 12 | -1.2 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 13 | -0.1 | -1.9 | -0.0 | 0.1 | -1.9 | -0.0 |
| 左风1 | 14 | -31.9 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 15 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | -24.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 16 | -0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 |
| 左风1 | 17 | 20.7 | -0.0 | -0.0 | -20.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 18 | -26.1 | -0.0 | -0.0 | 26.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 19 | -31.7 | -2.0 | -0.0 | 31.7 | -2.0 | -0.0 |
| 左风1 | 20 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 21 | -26.3 | 1.3 | 0.0 | 26.3 | 1.3 | 0.0 |
| 左风1 | 22 | -2.5 | -0.0 | -0.0 | 2.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 23 | -32.1 | -2.0 | 0.0 | 32.1 | -2.0 | 0.0 |
| 左风1 | 24 | -18.7 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 25 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 26 | -26.5 | 1.3 | -0.0 | 26.5 | 1.3 | -0.0 |
| 左风1 | 27 | 12.2 | -0.0 | -0.0 | -12.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 28 | -16.9 | -0.0 | -0.0 | 16.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 29 | -48.7 | -2.0 | -0.0 | 48.7 | -2.0 | -0.0 |
| 左风1 | 30 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 31 | -42.1 | 1.3 | 0.0 | 42.1 | 1.3 | 0.0 |
| 左风1 | 32 | -2.6 | -0.0 | -0.0 | 2.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 33 | -49.1 | -2.0 | 0.0 | 49.1 | -2.0 | 0.0 |
| 左风1 | 34 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 35 | 2.0 | 0.0 | -0.0 | -2.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 36 | -42.3 | 1.3 | -0.0 | 42.3 | 1.3 | 0.0 |
| 左风1 | 37 | 5.2 | -0.0 | 0.0 | -5.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 38 | -8.9 | -0.0 | -0.0 | 8.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 39 | -53.8 | -2.0 | -0.0 | 53.8 | -2.0 | -0.0 |
| 左风1 | 40 | -4.1 | -0.0 | -0.0 | 4.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 41 | -49.4 | 1.3 | 0.0 | 49.4 | 1.3 | 0.0 |
| 左风1 | 42 | -2.6 | -0.0 | -0.0 | 2.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 43 | -54.2 | -2.0 | 0.0 | 54.2 | -2.0 | 0.0 |
| 左风1 | 44 | 2.6 | -0.0 | -0.0 | -2.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 45 | -6.7 | -0.0 | -0.0 | 6.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 46 | -49.6 | 1.3 | -0.0 | 49.6 | 1.3 | 0.0 |
| 左风1 | 47 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 48 | -2.2 | 0.0 | -0.0 | 2.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 49 | -50.5 | -2.0 | 0.0 | 50.5 | -2.0 | 0.0 |
| 左风1 | 50 | -50.5 | 1.3 | -0.0 | 50.5 | 1.3 | -0.0 |
| 左风1 | 51 | 6.7 | -0.0 | -0.0 | -6.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 1 | -23.2 | 10.4 | 20.7 | 23.2 | -10.4 | 0.0 |
| 右风1 | 2 | -28.9 | -9.2 | -18.4 | 28.9 | 9.2 | 0.0 |
| 右风1 | 3 | 3.5 | -0.0 | -0.0 | -3.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 4 | 24.3 | -0.0 | -0.0 | -24.3 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 5 | 34.9 | -0.0 | -0.0 | -34.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 6 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | -38.4 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 7 | 41.0 | -0.0 | -0.0 | -41.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 8 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | -41.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 9 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | -31.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 10 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 11 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 12 | -1.9 | -0.0 | -0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 13 | -0.1 | -1.2 | -0.0 | 0.1 | -1.2 | -0.0 |
| 右风1 | 14 | -26.1 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 15 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | -20.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 16 | -0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 |
| 右风1 | 17 | 24.4 | -0.0 | -0.0 | -24.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 18 | -31.9 | -0.0 | -0.0 | 31.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 19 | -26.3 | -1.3 | -0.0 | 26.3 | -1.3 | -0.0 |
| 右风1 | 20 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 21 | -31.7 | 2.0 | 0.0 | 31.7 | 2.0 | 0.0 |
| 右风1 | 22 | -4.0 | -0.0 | -0.0 | 4.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 23 | -26.5 | -1.3 | 0.0 | 26.5 | -1.3 | 0.0 |
| 右风1 | 24 | -16.9 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 25 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | -12.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 26 | -32.1 | 2.0 | -0.0 | 32.1 | 2.0 | -0.0 |
| 右风1 | 27 | 12.1 | -0.0 | -0.0 | -12.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 28 | -18.7 | -0.0 | -0.0 | 18.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 29 | -42.1 | -1.3 | -0.0 | 42.1 | -1.3 | -0.0 |
| 右风1 | 30 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 31 | -48.7 | 2.0 | 0.0 | 48.7 | 2.0 | 0.0 |
| 右风1 | 32 | -4.1 | -0.0 | -0.0 | 4.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 33 | -42.3 | -1.3 | 0.0 | 42.3 | -1.3 | -0.0 |
| 右风1 | 34 | -8.9 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 35 | 5.2 | 0.0 | -0.0 | -5.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 36 | -49.1 | 2.0 | -0.0 | 49.1 | 2.0 | -0.0 |
| 右风1 | 37 | 2.0 | -0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 38 | -7.1 | -0.0 | -0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 39 | -49.4 | -1.3 | -0.0 | 49.4 | -1.3 | -0.0 |
| 右风1 | 40 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 41 | -53.8 | 2.0 | 0.0 | 53.8 | 2.0 | 0.0 |
| 右风1 | 42 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 43 | -49.6 | -1.3 | 0.0 | 49.6 | -1.3 | -0.0 |
| 右风1 | 44 | -2.2 | -0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 45 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 46 | -54.2 | 2.0 | -0.0 | 54.2 | 2.0 | -0.0 |
| 右风1 | 47 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 48 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 49 | -50.5 | -1.3 | 0.0 | 50.5 | -1.3 | 0.0 |
| 右风1 | 50 | -50.5 | 2.0 | -0.0 | 50.5 | 2.0 | -0.0 |
| 右风1 | 51 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 1 | -15.4 | 2.1 | 4.3 | 15.4 | -2.1 | 0.0 |
| 左风2 | 2 | -10.2 | -6.9 | -13.9 | 10.2 | 6.9 | 0.0 |
| 左风2 | 3 | 5.0 | -0.0 | -0.0 | -5.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 4 | 17.1 | -0.0 | -0.0 | -17.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 5 | 21.3 | -0.0 | 0.0 | -21.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 7 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | -17.2 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 8 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 10 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 11 | -1.2 | -1.8 | 0.0 | 1.2 | -1.8 | 0.0 |
| 左风2 | 12 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 13 | -1.9 | -1.1 | -0.0 | 1.9 | -1.1 | -0.0 |
| 左风2 | 14 | -16.8 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 15 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 16 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 17 | 9.5 | -0.0 | -0.0 | -9.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 18 | -11.6 | -0.0 | -0.0 | 11.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 19 | -18.4 | -1.2 | -0.0 | 18.4 | -1.2 | -0.0 |
| 左风2 | 20 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 21 | -11.8 | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 22 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 23 | -18.6 | -1.2 | 0.0 | 18.6 | -1.2 | 0.0 |
| 左风2 | 24 | -9.3 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 25 | 5.6 | 0.0 | -0.0 | -5.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 26 | -11.9 | 0.4 | 0.0 | 11.9 | 0.4 | -0.0 |
| 左风2 | 27 | 6.2 | -0.0 | -0.0 | -6.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 28 | -8.1 | -0.0 | -0.0 | 8.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 29 | -26.7 | -1.2 | -0.0 | 26.7 | -1.2 | -0.0 |
| 左风2 | 30 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 31 | -19.4 | 0.4 | 0.0 | 19.4 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 32 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 33 | -26.9 | -1.2 | 0.0 | 26.9 | -1.2 | 0.0 |
| 左风2 | 34 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 35 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 36 | -19.5 | 0.4 | 0.0 | 19.5 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 37 | 3.5 | -0.0 | -0.0 | -3.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 38 | -5.0 | -0.0 | -0.0 | 5.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 39 | -28.4 | -1.2 | -0.0 | 28.4 | -1.2 | -0.0 |
| 左风2 | 40 | -2.4 | -0.0 | -0.0 | 2.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 41 | -23.7 | 0.4 | 0.0 | 23.7 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 42 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 43 | -28.7 | -1.2 | 0.0 | 28.7 | -1.2 | 0.0 |
| 左风2 | 44 | 2.8 | -0.0 | -0.0 | -2.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 45 | -5.1 | -0.0 | -0.0 | 5.1 | 0.0 | -0.0 |
| 左风2 | 46 | -23.8 | 0.4 | -0.0 | 23.8 | 0.4 | 0.0 |
| 左风2 | 47 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 48 | -2.4 | 0.0 | -0.0 | 2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 49 | -25.4 | -1.2 | 0.0 | 25.4 | -1.2 | 0.0 |
| 左风2 | 50 | -25.5 | 0.4 | -0.0 | 25.5 | 0.4 | -0.0 |
| 左风2 | 51 | 3.4 | -0.0 | -0.0 | -3.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 1 | -9.8 | 3.3 | 6.6 | 9.8 | -3.3 | 0.0 |
| 右风2 | 2 | -15.8 | -5.8 | -11.5 | 15.8 | 5.8 | 0.0 |
| 右风2 | 3 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 4 | 9.8 | -0.0 | -0.0 | -9.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 5 | 15.0 | -0.0 | -0.0 | -15.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 6 | 17.4 | -0.0 | 0.0 | -17.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 7 | 19.9 | -0.0 | -0.0 | -19.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | -20.8 | -0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 9 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | -16.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 10 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 11 | -0.5 | -1.8 | 0.0 | 0.5 | -1.8 | 0.0 |
| 右风2 | 12 | -1.1 | -0.0 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 13 | -1.8 | -0.4 | -0.0 | 1.8 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 14 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 15 | 9.0 | 0.0 | -0.0 | -9.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 16 | -0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 |
| 右风2 | 17 | 13.1 | -0.0 | -0.0 | -13.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 18 | -17.4 | -0.0 | -0.0 | 17.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 19 | -13.0 | -0.4 | -0.0 | 13.0 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 20 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 21 | -17.2 | 1.2 | 0.0 | 17.2 | 1.2 | 0.0 |
| 右风2 | 22 | -2.4 | -0.0 | -0.0 | 2.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 23 | -13.1 | -0.4 | 0.0 | 13.1 | -0.4 | 0.0 |
| 右风2 | 24 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 25 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 26 | -17.4 | 1.2 | -0.0 | 17.4 | 1.2 | -0.0 |
| 右风2 | 27 | 6.1 | -0.0 | -0.0 | -6.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 28 | -9.8 | -0.0 | -0.0 | 9.8 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 29 | -20.1 | -0.4 | -0.0 | 20.1 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 30 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 31 | -26.0 | 1.2 | 0.0 | 26.0 | 1.2 | 0.0 |
| 右风2 | 32 | -2.4 | -0.0 | -0.0 | 2.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 33 | -20.2 | -0.4 | 0.0 | 20.2 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 34 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 35 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 36 | -26.2 | 1.2 | -0.0 | 26.2 | 1.2 | -0.0 |
| 右风2 | 37 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 38 | -3.2 | -0.0 | -0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 39 | -24.0 | -0.4 | -0.0 | 24.0 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 40 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 41 | -28.1 | 1.2 | 0.0 | 28.1 | 1.2 | 0.0 |
| 右风2 | 42 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 43 | -24.1 | -0.4 | 0.0 | 24.1 | -0.4 | -0.0 |
| 右风2 | 44 | -2.0 | -0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 45 | 0.9 | -0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 46 | -28.4 | 1.2 | -0.0 | 28.4 | 1.2 | -0.0 |
| 右风2 | 47 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 48 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 49 | -25.5 | -0.4 | 0.0 | 25.5 | -0.4 | 0.0 |
| 右风2 | 50 | -25.4 | 1.2 | -0.0 | 25.4 | 1.2 | -0.0 |
| 右风2 | 51 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 1 | -1.4 | 7.1 | 14.3 | 1.4 | -7.1 | -0.0 |
| 左地震 | 2 | 1.4 | 7.2 | 14.3 | -1.4 | -7.2 | -0.0 |
| 左地震 | 3 | -5.9 | -0.0 | -0.0 | 5.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 4 | -4.0 | -0.0 | -0.0 | 4.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 5 | -2.3 | -0.0 | -0.0 | 2.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 6 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 7 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 8 | 2.2 | -0.0 | -0.0 | -2.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 9 | 4.0 | -0.0 | -0.0 | -4.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 10 | 5.9 | -0.0 | -0.0 | -5.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 12 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 13 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 14 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 15 | 1.6 | -0.0 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 16 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 17 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 18 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 19 | -0.7 | -0.0 | -0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 21 | 0.5 | -0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 22 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 23 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 24 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 25 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 26 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 27 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 28 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 29 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 30 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 31 | 0.5 | -0.0 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 32 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 33 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 34 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 35 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 36 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 37 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 38 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 39 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 40 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 41 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 42 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 43 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 44 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 45 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 46 | -0.6 | -0.0 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 47 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 48 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 49 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 50 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 51 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 1 | 1.4 | -7.1 | -14.3 | -1.4 | 7.1 | -0.0 |
| 右地震 | 2 | -1.4 | -7.2 | -14.3 | 1.4 | 7.2 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 8 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 9 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 10 | -5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 11 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 12 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 13 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 14 | 1.7 | -0.0 | -0.0 | -1.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 15 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 16 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 17 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 18 | -1.7 | -0.0 | -0.0 | 1.7 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 19 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 20 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 21 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 22 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 24 | 1.6 | -0.0 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 25 | -1.5 | -0.0 | -0.0 | 1.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 26 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 27 | 1.6 | -0.0 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 28 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 29 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 30 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 31 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 32 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 33 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 34 | 1.5 | -0.0 | -0.0 | -1.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 35 | -1.5 | -0.0 | -0.0 | 1.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 36 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 37 | 1.5 | -0.0 | -0.0 | -1.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 38 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 39 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 40 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 41 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 42 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 43 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 44 | 1.5 | -0.0 | -0.0 | -1.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 45 | -1.4 | -0.0 | -0.0 | 1.4 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 46 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 47 | 1.5 | -0.0 | -0.0 | -1.5 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 48 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 49 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 51 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.59 | 0.02 |
| 2 | -0.56 | 1.55 |
| 3 | -0.41 | 2.94 |
| 4 | -0.21 | 3.79 |
| 5 | 0.00 | 3.95 |
| 6 | 0.21 | 3.79 |
| 7 | 0.41 | 2.94 |
| 8 | 0.56 | 1.55 |
| 9 | 0.59 | 0.02 |
| 10 | 0.26 | 0.00 |
| 11 | -0.26 | 0.00 |
| 12 | 0.34 | 0.76 |
| 13 | -0.34 | 0.76 |
| 14 | 0.36 | 1.60 |
| 15 | -0.36 | 1.59 |
| 16 | 0.36 | 2.22 |
| 17 | -0.36 | 2.22 |
| 18 | 0.34 | 2.99 |
| 19 | -0.34 | 2.99 |
| 20 | 0.29 | 3.45 |
| 21 | -0.29 | 3.45 |
| 22 | 0.22 | 3.83 |
| 23 | -0.22 | 3.83 |
| 24 | 0.12 | 3.95 |
| 25 | -0.12 | 3.95 |
| 26 | 0.00 | 3.83 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.36 | 0.04 |
| 2 | -1.28 | 3.72 |
| 3 | -0.92 | 7.01 |
| 4 | -0.43 | 8.94 |
| 5 | -0.07 | 9.11 |
| 6 | 0.43 | 8.94 |
| 7 | 0.92 | 7.01 |
| 8 | 1.28 | 3.72 |
| 9 | 1.36 | 0.04 |
| 10 | 0.50 | 0.04 |
| 11 | -0.58 | 0.05 |
| 12 | 0.86 | 1.82 |
| 13 | -0.86 | 1.82 |
| 14 | 0.91 | 3.87 |
| 15 | -0.91 | 3.87 |
| 16 | 0.90 | 5.33 |
| 17 | -0.90 | 5.33 |
| 18 | 0.85 | 7.18 |
| 19 | -0.85 | 7.18 |
| 20 | 0.72 | 8.20 |
| 21 | -0.72 | 8.20 |
| 22 | 0.55 | 9.07 |
| 23 | -0.55 | 9.07 |
| 24 | 0.30 | 9.23 |
| 25 | -0.30 | 9.23 |
| 26 | -0.02 | 8.88 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 0.39 | 2 | 0.36 |
| 左风1 | 3 | 0.24 | 4 | 0.09 |
| 左风1 | 5 | -0.06 | 6 | -0.20 |
| 左风1 | 7 | -0.33 | 8 | -0.42 |
| 左风1 | 9 | -0.43 | 10 | -0.26 |
| 左风1 | 11 | 0.13 | 12 | -0.32 |
| 左风1 | 13 | 0.18 | 14 | -0.33 |
| 左风1 | 15 | 0.19 | 16 | -0.33 |
| 左风1 | 17 | 0.20 | 18 | -0.31 |
| 左风1 | 19 | 0.18 | 20 | -0.27 |
| 左风1 | 21 | 0.15 | 22 | -0.21 |
| 左风1 | 23 | 0.11 | 24 | -0.13 |
| 左风1 | 25 | 0.04 | 26 | -0.04 |
| 左风1 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 0.43 | 2 | 0.42 |
| 右风1 | 3 | 0.33 | 4 | 0.20 |
| 右风1 | 5 | 0.06 | 6 | -0.09 |
| 右风1 | 7 | -0.24 | 8 | -0.36 |
| 右风1 | 9 | -0.39 | 10 | -0.13 |
| 右风1 | 11 | 0.26 | 12 | -0.18 |
| 右风1 | 13 | 0.32 | 14 | -0.19 |
| 右风1 | 15 | 0.33 | 16 | -0.20 |
| 右风1 | 17 | 0.33 | 18 | -0.18 |
| 右风1 | 19 | 0.31 | 20 | -0.15 |
| 右风1 | 21 | 0.27 | 22 | -0.11 |
| 右风1 | 23 | 0.21 | 24 | -0.04 |
| 右风1 | 25 | 0.13 | 26 | 0.04 |
| 右风1 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 0.09 | 2 | 0.07 |
| 左风2 | 3 | 0.01 | 4 | -0.07 |
| 左风2 | 5 | -0.14 | 6 | -0.21 |
| 左风2 | 7 | -0.26 | 8 | -0.29 |
| 左风2 | 9 | -0.29 | 10 | -0.26 |
| 左风2 | 11 | -0.04 | 12 | -0.28 |
| 左风2 | 13 | -0.02 | 14 | -0.29 |
| 左风2 | 15 | -0.02 | 16 | -0.28 |
| 左风2 | 17 | -0.01 | 18 | -0.27 |
| 左风2 | 19 | -0.02 | 20 | -0.25 |
| 左风2 | 21 | -0.03 | 22 | -0.21 |
| 左风2 | 23 | -0.05 | 24 | -0.17 |
| 左风2 | 25 | -0.08 | 26 | -0.12 |
| 左风2 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 0.14 | 2 | 0.14 |
| 右风2 | 3 | 0.10 | 4 | 0.04 |
| 右风2 | 5 | -0.02 | 6 | -0.09 |
| 右风2 | 7 | -0.17 | 8 | -0.23 |
| 右风2 | 9 | -0.24 | 10 | -0.13 |
| 右风2 | 11 | 0.09 | 12 | -0.15 |
| 右风2 | 13 | 0.11 | 14 | -0.15 |
| 右风2 | 15 | 0.12 | 16 | -0.15 |
| 右风2 | 17 | 0.12 | 18 | -0.15 |
| 右风2 | 19 | 0.11 | 20 | -0.13 |
| 右风2 | 21 | 0.08 | 22 | -0.11 |
| 右风2 | 23 | 0.05 | 24 | -0.08 |
| 右风2 | 25 | 0.01 | 26 | -0.04 |
| 右风2 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 左地震 | 1 | 0.30 | 2 | 0.32 |
| 左地震 | 3 | 0.34 | 4 | 0.34 |
| 左地震 | 5 | 0.35 | 6 | 0.34 |
| 左地震 | 7 | 0.34 | 8 | 0.32 |
| 左地震 | 9 | 0.30 | 10 | 0.35 |
| 左地震 | 11 | 0.35 | 12 | 0.35 |
| 左地震 | 13 | 0.36 | 14 | 0.35 |
| 左地震 | 15 | 0.36 | 16 | 0.35 |
| 左地震 | 17 | 0.36 | 18 | 0.36 |
| 左地震 | 19 | 0.36 | 20 | 0.36 |
| 左地震 | 21 | 0.36 | 22 | 0.36 |
| 左地震 | 23 | 0.36 | 24 | 0.35 |
| 左地震 | 25 | 0.36 | 26 | 0.35 |
| 左地震 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 右地震 | 1 | -0.30 | 2 | -0.32 |
| 右地震 | 3 | -0.34 | 4 | -0.34 |
| 右地震 | 5 | -0.35 | 6 | -0.34 |
| 右地震 | 7 | -0.34 | 8 | -0.32 |
| 右地震 | 9 | -0.30 | 10 | -0.35 |
| 右地震 | 11 | -0.35 | 12 | -0.35 |
| 右地震 | 13 | -0.36 | 14 | -0.35 |
| 右地震 | 15 | -0.36 | 16 | -0.35 |
| 右地震 | 17 | -0.36 | 18 | -0.36 |
| 右地震 | 19 | -0.36 | 20 | -0.36 |
| 右地震 | 21 | -0.36 | 22 | -0.36 |
| 右地震 | 23 | -0.36 | 24 | -0.35 |
| 右地震 | 25 | -0.36 | 26 | -0.35 |
| 右地震 | 27 | 0.00 | 28 | 0.00 |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.06 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 126.11 | 98.16 | 88.2 | 通过 |
| 4 | 0.26 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 132.74 | 98.16 | 92.8 | 通过 |
| 5 | 0.35 | - | 0.03 | 0.02 | - | - | 132.74 | 98.16 | 92.8 | 通过 |
| 6 | 0.36 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 132.74 | 98.16 | 92.8 | 通过 |
| 7 | 0.36 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 132.74 | 98.16 | 92.8 | 通过 |
| 8 | 0.35 | - | 0.03 | 0.02 | - | - | 132.74 | 98.16 | 92.8 | 通过 |
| 9 | 0.26 | - | 0.03 | 0.02 | - | - | 132.74 | 98.16 | 92.8 | 通过 |
| 10 | 0.06 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 126.11 | 98.16 | 88.2 | 通过 |
| 11 | 0.05 | - | 0.10 | 0.07 | - | - | 108.23 | 70.15 | 18.3 | 通过 |
| 12 | 0.05 | - | 0.10 | 0.07 | - | - | 108.23 | 70.15 | 18.3 | 通过 |
| 13 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 60.02 | 75.32 | 53.8 | 通过 |
| 14 | 0.27 | - | 0.56 | 0.30 | - | - | 111.96 | 41.40 | 78.3 | 通过 |
| 15 | 0.27 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 86.47 | 69.92 | 62.1 | 通过 |
| 16 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 60.02 | 75.32 | 53.8 | 通过 |
| 17 | 0.27 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 86.47 | 69.92 | 62.1 | 通过 |
| 18 | 0.27 | - | 0.56 | 0.30 | - | - | 111.96 | 41.40 | 78.3 | 通过 |
| 19 | 0.22 | - | 0.28 | 0.30 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 20 | 0.12 | - | 0.29 | 0.25 | - | - | 119.92 | 109.79 | 17.3 | 通过 |
| 21 | 0.22 | - | 0.28 | 0.30 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 22 | 0.12 | - | 0.29 | 0.25 | - | - | 119.92 | 109.79 | 17.3 | 通过 |
| 23 | 0.22 | - | 0.28 | 0.30 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 24 | 0.17 | - | 0.23 | 0.21 | - | - | 75.06 | 63.30 | 86.6 | 通过 |
| 25 | 0.38 | - | 0.06 | 0.05 | - | - | 124.04 | 100.51 | 26.2 | 通过 |
| 26 | 0.22 | - | 0.28 | 0.30 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 27 | 0.38 | - | 0.07 | 0.06 | - | - | 124.04 | 100.51 | 26.2 | 通过 |
| 28 | 0.17 | - | 0.23 | 0.21 | - | - | 75.06 | 63.30 | 86.6 | 通过 |
| 29 | 0.34 | - | 0.42 | 0.47 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 30 | 0.13 | - | 0.34 | 0.30 | - | - | 135.63 | 124.18 | 19.5 | 通过 |
| 31 | 0.33 | - | 0.42 | 0.47 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 32 | 0.13 | - | 0.34 | 0.30 | - | - | 135.63 | 124.18 | 19.5 | 通过 |
| 33 | 0.34 | - | 0.42 | 0.47 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 34 | 0.22 | - | 0.43 | 0.35 | - | - | 107.61 | 90.77 | 36.4 | 通过 |
| 35 | 0.15 | - | 0.18 | 0.13 | - | - | 136.27 | 109.07 | 33.9 | 通过 |
| 36 | 0.33 | - | 0.42 | 0.47 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 37 | 0.15 | - | 0.21 | 0.16 | - | - | 136.27 | 109.07 | 33.9 | 通过 |
| 38 | 0.22 | - | 0.43 | 0.35 | - | - | 107.61 | 90.77 | 36.4 | 通过 |
| 39 | 0.37 | - | 0.47 | 0.52 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 40 | 0.09 | - | 0.22 | 0.16 | - | - | 126.08 | 100.91 | 31.4 | 通过 |
| 41 | 0.37 | - | 0.47 | 0.52 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 42 | 0.09 | - | 0.22 | 0.16 | - | - | 126.08 | 100.91 | 31.4 | 通过 |
| 43 | 0.37 | - | 0.47 | 0.52 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 44 | 0.11 | - | 0.35 | 0.25 | - | - | 147.89 | 118.36 | 36.8 | 通过 |
| 45 | 0.17 | - | 0.55 | 0.39 | - | - | 147.89 | 118.36 | 36.8 | 通过 |
| 46 | 0.37 | - | 0.47 | 0.52 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 47 | 0.18 | - | 0.56 | 0.39 | - | - | 147.89 | 118.36 | 36.8 | 通过 |
| 48 | 0.13 | - | 0.35 | 0.25 | - | - | 147.89 | 118.36 | 36.8 | 通过 |
| 49 | 0.35 | - | 0.45 | 0.49 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 50 | 0.35 | - | 0.45 | 0.49 | - | - | 63.40 | 75.32 | 56.8 | 通过 |
| 51 | 0.17 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | 110.48 | 111.38 | 34.6 | 通过 |

混凝土柱验算结果

| 柱号 | 下端单侧计算配筋(mm2) | 上端单侧计算配筋(mm2) | 单侧构造配筋(mm2) | 抗剪计算配箍(mm2/100mm) | 抗剪构造配箍(mm2/100mm) | 轴压比 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1044 | 8 | 600 | 27 | 102 | 0.049 | 通过 |
| 2 | 1032 | 8 | 600 | 27 | 102 | 0.049 | 通过 |

11. 构件设计结果

混凝土 柱 1

截面类型=1; 布置角度=0; 计算长度： Lx=3.00, Ly=2.00

构件长度=2.00; 计算长度系数: Ux=1.50 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: B=400, H=400

设计规范: 混凝土结构设计规范GB 50010-2010

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -36.44 | 60.08 | -18.22 | 0.00 | -49.68 | 18.22 |
| 2 | -133.71 | 189.46 | -66.86 | 0.00 | -179.06 | 66.86 |
| 3 | -133.71 | 198.95 | -66.86 | 0.00 | -188.55 | 66.86 |
| 4 | -36.44 | 60.08 | -18.22 | 0.00 | -49.68 | 18.22 |
| 5 | -28.03 | 46.22 | -14.02 | 0.00 | -38.22 | 14.02 |
| 6 | -125.30 | 175.60 | -62.65 | 0.00 | -167.60 | 62.65 |
| 7 | -125.30 | 185.09 | -62.65 | 0.00 | -177.09 | 62.65 |
| 8 | -28.03 | 46.22 | -14.02 | 0.00 | -38.22 | 14.02 |
| 9 | -8.88 | 16.79 | -4.44 | 0.00 | -6.39 | 4.44 |
| 10 | -5.35 | 25.23 | -2.68 | 0.00 | -14.83 | 2.68 |
| 11 | -30.02 | 37.02 | -15.01 | 0.00 | -26.62 | 15.01 |
| 12 | -26.50 | 45.46 | -13.25 | 0.00 | -35.06 | 13.25 |
| 13 | -0.47 | 2.92 | -0.23 | 0.00 | 5.08 | 0.23 |
| 14 | 3.05 | 11.36 | 1.53 | 0.00 | -3.36 | -1.53 |
| 15 | -21.61 | 23.15 | -10.80 | 0.00 | -15.15 | 10.80 |
| 16 | -18.09 | 31.59 | -9.04 | 0.00 | -23.59 | 9.04 |
| 17 | -19.90 | 34.11 | -9.95 | 0.00 | -23.71 | 9.95 |
| 18 | -17.79 | 39.17 | -8.89 | 0.00 | -28.77 | 8.89 |
| 19 | -32.59 | 46.25 | -16.29 | 0.00 | -35.85 | 16.29 |
| 20 | -30.47 | 51.31 | -15.24 | 0.00 | -40.91 | 15.24 |
| 21 | -117.17 | 163.49 | -58.59 | 0.00 | -153.09 | 58.59 |
| 22 | -115.06 | 168.55 | -57.53 | 0.00 | -158.15 | 57.53 |
| 23 | -129.86 | 175.62 | -64.93 | 0.00 | -165.22 | 64.93 |
| 24 | -127.75 | 180.69 | -63.87 | 0.00 | -170.29 | 63.87 |
| 25 | -117.17 | 172.97 | -58.59 | 0.00 | -162.57 | 58.59 |
| 26 | -115.06 | 178.04 | -57.53 | 0.00 | -167.64 | 57.53 |
| 27 | -129.86 | 185.11 | -64.93 | 0.00 | -174.71 | 64.93 |
| 28 | -127.75 | 190.17 | -63.87 | 0.00 | -179.77 | 63.87 |
| 29 | -19.90 | 34.11 | -9.95 | 0.00 | -23.71 | 9.95 |
| 30 | -17.79 | 39.17 | -8.89 | 0.00 | -28.77 | 8.89 |
| 31 | -32.59 | 46.25 | -16.29 | 0.00 | -35.85 | 16.29 |
| 32 | -30.47 | 51.31 | -15.24 | 0.00 | -40.91 | 15.24 |
| 33 | -11.49 | 20.24 | -5.75 | 0.00 | -12.24 | 5.75 |
| 34 | -9.38 | 25.30 | -4.69 | 0.00 | -17.30 | 4.69 |
| 35 | -24.18 | 32.38 | -12.09 | 0.00 | -24.38 | 12.09 |
| 36 | -22.06 | 37.44 | -11.03 | 0.00 | -29.44 | 11.03 |
| 37 | -108.76 | 149.62 | -54.38 | 0.00 | -141.62 | 54.38 |
| 38 | -106.65 | 154.68 | -53.33 | 0.00 | -146.68 | 53.33 |
| 39 | -121.45 | 161.76 | -60.72 | 0.00 | -153.76 | 60.72 |
| 40 | -119.34 | 166.82 | -59.67 | 0.00 | -158.82 | 59.67 |
| 41 | -108.76 | 159.11 | -54.38 | 0.00 | -151.11 | 54.38 |
| 42 | -106.65 | 164.17 | -53.33 | 0.00 | -156.17 | 53.33 |
| 43 | -121.45 | 171.25 | -60.72 | 0.00 | -163.25 | 60.72 |
| 44 | -119.34 | 176.31 | -59.67 | 0.00 | -168.31 | 59.67 |
| 45 | -11.49 | 20.24 | -5.75 | 0.00 | -12.24 | 5.75 |
| 46 | -9.38 | 25.30 | -4.69 | 0.00 | -17.30 | 4.69 |
| 47 | -24.18 | 32.38 | -12.09 | 0.00 | -24.38 | 12.09 |
| 48 | -22.06 | 37.44 | -11.03 | 0.00 | -29.44 | 11.03 |
| 49 | -8.88 | 16.79 | -4.44 | 0.00 | -6.39 | 4.44 |
| 50 | -5.35 | 25.23 | -2.68 | 0.00 | -14.83 | 2.68 |
| 51 | -30.02 | 37.02 | -15.01 | 0.00 | -26.62 | 15.01 |
| 52 | -26.50 | 45.46 | -13.25 | 0.00 | -35.06 | 13.25 |
| 53 | -76.97 | 107.35 | -38.48 | 0.00 | -96.95 | 38.48 |
| 54 | -73.44 | 115.79 | -36.72 | 0.00 | -105.39 | 36.72 |
| 55 | -98.11 | 127.58 | -49.05 | 0.00 | -117.18 | 49.05 |
| 56 | -94.59 | 136.02 | -47.29 | 0.00 | -125.62 | 47.29 |
| 57 | -76.97 | 114.00 | -38.48 | 0.00 | -103.60 | 38.48 |
| 58 | -73.44 | 122.43 | -36.72 | 0.00 | -112.03 | 36.72 |
| 59 | -98.11 | 134.23 | -49.05 | 0.00 | -123.83 | 49.05 |
| 60 | -94.59 | 142.66 | -47.29 | 0.00 | -132.26 | 47.29 |
| 61 | -8.88 | 16.79 | -4.44 | 0.00 | -6.39 | 4.44 |
| 62 | -5.35 | 25.23 | -2.68 | 0.00 | -14.83 | 2.68 |
| 63 | -30.02 | 37.02 | -15.01 | 0.00 | -26.62 | 15.01 |
| 64 | -26.50 | 45.46 | -13.25 | 0.00 | -35.06 | 13.25 |
| 65 | -0.47 | 2.92 | -0.23 | 0.00 | 5.08 | 0.23 |
| 66 | 3.05 | 11.36 | 1.53 | 0.00 | -3.36 | -1.53 |
| 67 | -21.61 | 23.15 | -10.80 | 0.00 | -15.15 | 10.80 |
| 68 | -18.09 | 31.59 | -9.04 | 0.00 | -23.59 | 9.04 |
| 69 | -68.56 | 93.49 | -34.28 | 0.00 | -85.49 | 34.28 |
| 70 | -65.04 | 101.93 | -32.52 | 0.00 | -93.93 | 32.52 |
| 71 | -89.70 | 113.72 | -44.85 | 0.00 | -105.72 | 44.85 |
| 72 | -86.18 | 122.16 | -43.09 | 0.00 | -114.16 | 43.09 |
| 73 | -68.56 | 100.13 | -34.28 | 0.00 | -92.13 | 34.28 |
| 74 | -65.04 | 108.57 | -32.52 | 0.00 | -100.57 | 32.52 |
| 75 | -89.70 | 120.36 | -44.85 | 0.00 | -112.36 | 44.85 |
| 76 | -86.18 | 128.80 | -43.09 | 0.00 | -120.80 | 43.09 |
| 77 | -0.47 | 2.92 | -0.23 | 0.00 | 5.08 | 0.23 |
| 78 | 3.05 | 11.36 | 1.53 | 0.00 | -3.36 | -1.53 |
| 79 | -21.61 | 23.15 | -10.80 | 0.00 | -15.15 | 10.80 |
| 80 | -18.09 | 31.59 | -9.04 | 0.00 | -23.59 | 9.04 |
| 81 | -16.43 | 58.16 | -8.21 | 0.00 | -47.76 | 8.21 |
| 82 | -56.45 | 62.01 | -28.23 | 0.00 | -51.61 | 28.23 |
| 83 | -58.58 | 114.22 | -29.29 | 0.00 | -103.82 | 29.29 |
| 84 | -98.60 | 118.07 | -49.30 | 0.00 | -107.67 | 49.30 |
| 85 | -58.58 | 118.34 | -29.29 | 0.00 | -107.94 | 29.29 |
| 86 | -98.60 | 122.18 | -49.30 | 0.00 | -111.78 | 49.30 |
| 87 | -16.43 | 58.16 | -8.21 | 0.00 | -47.76 | 8.21 |
| 88 | -56.45 | 62.01 | -28.23 | 0.00 | -51.61 | 28.23 |
| 89 | -8.02 | 44.29 | -4.01 | 0.00 | -36.29 | 4.01 |
| 90 | -48.04 | 48.14 | -24.02 | 0.00 | -40.14 | 24.02 |
| 91 | -40.44 | 87.42 | -20.22 | 0.00 | -79.42 | 20.22 |
| 92 | -80.47 | 91.27 | -40.23 | 0.00 | -83.27 | 40.23 |
| 93 | -40.44 | 90.58 | -20.22 | 0.00 | -82.58 | 20.22 |
| 94 | -80.47 | 94.43 | -40.23 | 0.00 | -86.43 | 40.23 |
| 95 | -8.02 | 44.29 | -4.01 | 0.00 | -36.29 | 4.01 |
| 96 | -48.04 | 48.14 | -24.02 | 0.00 | -40.14 | 24.02 |

柱下端最大配筋对应组合号: 2, M=-133.71, N=189.46

柱下端单侧计算配筋 As=1044.

柱上端最大配筋对应组合号: 13, M=0.00, N=5.08

柱上端单侧计算配筋 As=8.

柱单侧构造配筋 As=600.

柱抗剪最大配箍对应组合号: 84, V=49.30, N=107.67

柱抗剪计算配箍(按100mm间距输出)：Asv=27.

柱抗剪构造配箍：Asvmin=102.

抗震最大轴压比对应组合号： 86, N=111.78 轴压比=0.049

混凝土 柱 2

截面类型=1; 布置角度=0; 计算长度： Lx=3.00, Ly=2.00

构件长度=2.00; 计算长度系数: Ux=1.50 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: B=400, H=400

设计规范: 混凝土结构设计规范GB 50010-2010

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 0.000000(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 133.71 | 198.97 | 66.86 | 0.00 | -188.57 | -66.86 |
| 2 | 36.44 | 60.11 | 18.22 | 0.00 | -49.71 | -18.22 |
| 3 | 133.71 | 198.97 | 66.86 | 0.00 | -188.57 | -66.86 |
| 4 | 36.44 | 60.11 | 18.22 | 0.00 | -49.71 | -18.22 |
| 5 | 125.30 | 185.10 | 62.65 | 0.00 | -177.10 | -62.65 |
| 6 | 28.03 | 46.24 | 14.02 | 0.00 | -38.24 | -14.02 |
| 7 | 125.30 | 185.10 | 62.65 | 0.00 | -177.10 | -62.65 |
| 8 | 28.03 | 46.24 | 14.02 | 0.00 | -38.24 | -14.02 |
| 9 | 5.35 | 25.25 | 2.68 | 0.00 | -14.85 | -2.68 |
| 10 | 8.88 | 16.81 | 4.44 | 0.00 | -6.41 | -4.44 |
| 11 | 15.65 | 44.83 | 7.82 | 0.00 | -34.43 | -7.82 |
| 12 | 19.17 | 36.39 | 9.58 | 0.00 | -25.99 | -9.58 |
| 13 | -3.05 | 11.38 | -1.53 | 0.00 | -3.38 | 1.53 |
| 14 | 0.47 | 2.94 | 0.23 | 0.00 | 5.06 | -0.23 |
| 15 | 7.24 | 30.96 | 3.62 | 0.00 | -22.96 | -3.62 |
| 16 | 10.76 | 22.52 | 5.38 | 0.00 | -14.52 | -5.38 |
| 17 | 115.06 | 178.06 | 57.53 | 0.00 | -167.66 | -57.53 |
| 18 | 117.17 | 173.00 | 58.59 | 0.00 | -162.60 | -58.59 |
| 19 | 121.24 | 189.81 | 60.62 | 0.00 | -179.41 | -60.62 |
| 20 | 123.35 | 184.75 | 61.67 | 0.00 | -174.35 | -61.67 |
| 21 | 17.79 | 39.19 | 8.89 | 0.00 | -28.79 | -8.89 |
| 22 | 19.90 | 34.13 | 9.95 | 0.00 | -23.73 | -9.95 |
| 23 | 23.96 | 50.94 | 11.98 | 0.00 | -40.54 | -11.98 |
| 24 | 26.08 | 45.88 | 13.04 | 0.00 | -35.48 | -13.04 |
| 25 | 115.06 | 178.06 | 57.53 | 0.00 | -167.66 | -57.53 |
| 26 | 117.17 | 173.00 | 58.59 | 0.00 | -162.60 | -58.59 |
| 27 | 121.24 | 189.81 | 60.62 | 0.00 | -179.41 | -60.62 |
| 28 | 123.35 | 184.75 | 61.67 | 0.00 | -174.35 | -61.67 |
| 29 | 17.79 | 39.19 | 8.89 | 0.00 | -28.79 | -8.89 |
| 30 | 19.90 | 34.13 | 9.95 | 0.00 | -23.73 | -9.95 |
| 31 | 23.96 | 50.94 | 11.98 | 0.00 | -40.54 | -11.98 |
| 32 | 26.08 | 45.88 | 13.04 | 0.00 | -35.48 | -13.04 |
| 33 | 106.65 | 164.19 | 53.33 | 0.00 | -156.19 | -53.33 |
| 34 | 108.76 | 159.13 | 54.38 | 0.00 | -151.13 | -54.38 |
| 35 | 112.83 | 175.94 | 56.41 | 0.00 | -167.94 | -56.41 |
| 36 | 114.94 | 170.88 | 57.47 | 0.00 | -162.88 | -57.47 |
| 37 | 9.38 | 25.32 | 4.69 | 0.00 | -17.32 | -4.69 |
| 38 | 11.49 | 20.26 | 5.75 | 0.00 | -12.26 | -5.75 |
| 39 | 15.56 | 37.07 | 7.78 | 0.00 | -29.07 | -7.78 |
| 40 | 17.67 | 32.01 | 8.83 | 0.00 | -24.01 | -8.83 |
| 41 | 106.65 | 164.19 | 53.33 | 0.00 | -156.19 | -53.33 |
| 42 | 108.76 | 159.13 | 54.38 | 0.00 | -151.13 | -54.38 |
| 43 | 112.83 | 175.94 | 56.41 | 0.00 | -167.94 | -56.41 |
| 44 | 114.94 | 170.88 | 57.47 | 0.00 | -162.88 | -57.47 |
| 45 | 9.38 | 25.32 | 4.69 | 0.00 | -17.32 | -4.69 |
| 46 | 11.49 | 20.26 | 5.75 | 0.00 | -12.26 | -5.75 |
| 47 | 15.56 | 37.07 | 7.78 | 0.00 | -29.07 | -7.78 |
| 48 | 17.67 | 32.01 | 8.83 | 0.00 | -24.01 | -8.83 |
| 49 | 73.44 | 122.46 | 36.72 | 0.00 | -112.06 | -36.72 |
| 50 | 76.97 | 114.02 | 38.48 | 0.00 | -103.62 | -38.48 |
| 51 | 83.74 | 142.04 | 41.87 | 0.00 | -131.64 | -41.87 |
| 52 | 87.26 | 133.60 | 43.63 | 0.00 | -123.20 | -43.63 |
| 53 | 5.35 | 25.25 | 2.68 | 0.00 | -14.85 | -2.68 |
| 54 | 8.88 | 16.81 | 4.44 | 0.00 | -6.41 | -4.44 |
| 55 | 15.65 | 44.83 | 7.82 | 0.00 | -34.43 | -7.82 |
| 56 | 19.17 | 36.39 | 9.58 | 0.00 | -25.99 | -9.58 |
| 57 | 73.44 | 122.46 | 36.72 | 0.00 | -112.06 | -36.72 |
| 58 | 76.97 | 114.02 | 38.48 | 0.00 | -103.62 | -38.48 |
| 59 | 83.74 | 142.04 | 41.87 | 0.00 | -131.64 | -41.87 |
| 60 | 87.26 | 133.60 | 43.63 | 0.00 | -123.20 | -43.63 |
| 61 | 5.35 | 25.25 | 2.68 | 0.00 | -14.85 | -2.68 |
| 62 | 8.88 | 16.81 | 4.44 | 0.00 | -6.41 | -4.44 |
| 63 | 15.65 | 44.83 | 7.82 | 0.00 | -34.43 | -7.82 |
| 64 | 19.17 | 36.39 | 9.58 | 0.00 | -25.99 | -9.58 |
| 65 | 65.03 | 108.58 | 32.52 | 0.00 | -100.58 | -32.52 |
| 66 | 68.56 | 100.15 | 34.28 | 0.00 | -92.15 | -34.28 |
| 67 | 75.33 | 128.17 | 37.66 | 0.00 | -120.17 | -37.66 |
| 68 | 78.85 | 119.73 | 39.43 | 0.00 | -111.73 | -39.43 |
| 69 | -3.05 | 11.38 | -1.53 | 0.00 | -3.38 | 1.53 |
| 70 | 0.47 | 2.94 | 0.23 | 0.00 | 5.06 | -0.23 |
| 71 | 7.24 | 30.96 | 3.62 | 0.00 | -22.96 | -3.62 |
| 72 | 10.76 | 22.52 | 5.38 | 0.00 | -14.52 | -5.38 |
| 73 | 65.03 | 108.58 | 32.52 | 0.00 | -100.58 | -32.52 |
| 74 | 68.56 | 100.15 | 34.28 | 0.00 | -92.15 | -34.28 |
| 75 | 75.33 | 128.17 | 37.66 | 0.00 | -120.17 | -37.66 |
| 76 | 78.85 | 119.73 | 39.43 | 0.00 | -111.73 | -39.43 |
| 77 | -3.05 | 11.38 | -1.53 | 0.00 | -3.38 | 1.53 |
| 78 | 0.47 | 2.94 | 0.23 | 0.00 | 5.06 | -0.23 |
| 79 | 7.24 | 30.96 | 3.62 | 0.00 | -22.96 | -3.62 |
| 80 | 10.76 | 22.52 | 5.38 | 0.00 | -14.52 | -5.38 |
| 81 | 98.66 | 122.21 | 49.33 | 0.00 | -111.81 | -49.33 |
| 82 | 58.52 | 118.36 | 29.26 | 0.00 | -107.96 | -29.26 |
| 83 | 56.51 | 62.03 | 28.26 | 0.00 | -51.63 | -28.26 |
| 84 | 16.37 | 58.18 | 8.18 | 0.00 | -47.78 | -8.18 |
| 85 | 98.66 | 122.21 | 49.33 | 0.00 | -111.81 | -49.33 |
| 86 | 58.52 | 118.36 | 29.26 | 0.00 | -107.96 | -29.26 |
| 87 | 56.51 | 62.03 | 28.26 | 0.00 | -51.63 | -28.26 |
| 88 | 16.37 | 58.18 | 8.18 | 0.00 | -47.78 | -8.18 |
| 89 | 80.52 | 94.45 | 40.26 | 0.00 | -86.45 | -40.26 |
| 90 | 40.38 | 90.60 | 20.19 | 0.00 | -82.60 | -20.19 |
| 91 | 48.10 | 48.16 | 24.05 | 0.00 | -40.16 | -24.05 |
| 92 | 7.96 | 44.31 | 3.98 | 0.00 | -36.31 | -3.98 |
| 93 | 80.52 | 94.45 | 40.26 | 0.00 | -86.45 | -40.26 |
| 94 | 40.38 | 90.60 | 20.19 | 0.00 | -82.60 | -20.19 |
| 95 | 48.10 | 48.16 | 24.05 | 0.00 | -40.16 | -24.05 |
| 96 | 7.96 | 44.31 | 3.98 | 0.00 | -36.31 | -3.98 |

柱下端最大配筋对应组合号: 1, M=133.71, N=198.97

柱下端单侧计算配筋 As=1032.

柱上端最大配筋对应组合号: 14, M=0.00, N=5.06

柱上端单侧计算配筋 As=8.

柱单侧构造配筋 As=600.

柱抗剪最大配箍对应组合号: 81, V=49.33, N=111.81

柱抗剪计算配箍(按100mm间距输出)：Asv=27.

柱抗剪构造配箍：Asvmin=102.

抗震最大轴压比对应组合号： 81, N=111.81 轴压比=0.049

1. 钢 柱 3 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.85, Ly=6.00; 长细比：λx=126.1,λy=98.2

构件长度=2.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.11

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -43.77 | 0.69 | 0.00 | 43.77 | 0.69 |
| 2 | 0.00 | -10.43 | 0.69 | 0.00 | 10.43 | 0.69 |
| 3 | 0.00 | -6.32 | 0.69 | 0.00 | 6.32 | 0.69 |
| 4 | 0.00 | -45.58 | 0.69 | 0.00 | 45.58 | 0.69 |
| 5 | 0.00 | -41.31 | 0.53 | 0.00 | 41.31 | 0.53 |
| 6 | 0.00 | -7.97 | 0.53 | 0.00 | 7.97 | 0.53 |
| 7 | 0.00 | -3.86 | 0.53 | 0.00 | 3.86 | 0.53 |
| 8 | 0.00 | -43.12 | 0.53 | 0.00 | 43.12 | 0.53 |
| 9 | 0.00 | 0.97 | 0.69 | 0.00 | -0.97 | 0.69 |
| 10 | 0.00 | -5.42 | 0.69 | 0.00 | 5.42 | 0.69 |
| 11 | 0.00 | -3.21 | 0.69 | 0.00 | 3.21 | 0.69 |
| 12 | 0.00 | -9.59 | 0.69 | 0.00 | 9.59 | 0.69 |
| 13 | -0.00 | 3.43 | 0.53 | -0.00 | -3.43 | 0.53 |
| 14 | 0.00 | -2.96 | 0.53 | 0.00 | 2.96 | 0.53 |
| 15 | 0.00 | -0.74 | 0.53 | 0.00 | 0.74 | 0.53 |
| 16 | 0.00 | -7.13 | 0.53 | 0.00 | 7.13 | 0.53 |
| 17 | 0.00 | -36.79 | 0.69 | 0.00 | 36.79 | 0.69 |
| 18 | 0.00 | -40.62 | 0.69 | 0.00 | 40.62 | 0.69 |
| 19 | 0.00 | -39.30 | 0.69 | 0.00 | 39.30 | 0.69 |
| 20 | 0.00 | -43.13 | 0.69 | 0.00 | 43.13 | 0.69 |
| 21 | 0.00 | -3.45 | 0.69 | 0.00 | 3.45 | 0.69 |
| 22 | 0.00 | -7.28 | 0.69 | 0.00 | 7.28 | 0.69 |
| 23 | 0.00 | -5.95 | 0.69 | 0.00 | 5.95 | 0.69 |
| 24 | 0.00 | -9.79 | 0.69 | 0.00 | 9.79 | 0.69 |
| 25 | 0.00 | 0.66 | 0.69 | 0.00 | -0.66 | 0.69 |
| 26 | 0.00 | -3.18 | 0.69 | 0.00 | 3.18 | 0.69 |
| 27 | 0.00 | -1.85 | 0.69 | 0.00 | 1.85 | 0.69 |
| 28 | 0.00 | -5.68 | 0.69 | 0.00 | 5.68 | 0.69 |
| 29 | 0.00 | -38.60 | 0.69 | 0.00 | 38.60 | 0.69 |
| 30 | 0.00 | -42.43 | 0.69 | 0.00 | 42.43 | 0.69 |
| 31 | 0.00 | -41.11 | 0.69 | 0.00 | 41.11 | 0.69 |
| 32 | 0.00 | -44.94 | 0.69 | 0.00 | 44.94 | 0.69 |
| 33 | 0.00 | -34.33 | 0.53 | 0.00 | 34.33 | 0.53 |
| 34 | 0.00 | -38.16 | 0.53 | 0.00 | 38.16 | 0.53 |
| 35 | 0.00 | -36.84 | 0.53 | 0.00 | 36.84 | 0.53 |
| 36 | 0.00 | -40.67 | 0.53 | 0.00 | 40.67 | 0.53 |
| 37 | 0.00 | -0.99 | 0.53 | 0.00 | 0.99 | 0.53 |
| 38 | 0.00 | -4.82 | 0.53 | 0.00 | 4.82 | 0.53 |
| 39 | 0.00 | -3.49 | 0.53 | 0.00 | 3.49 | 0.53 |
| 40 | 0.00 | -7.32 | 0.53 | 0.00 | 7.32 | 0.53 |
| 41 | 0.00 | 3.12 | 0.53 | 0.00 | -3.12 | 0.53 |
| 42 | 0.00 | -0.71 | 0.53 | 0.00 | 0.71 | 0.53 |
| 43 | 0.00 | 0.61 | 0.53 | 0.00 | -0.61 | 0.53 |
| 44 | 0.00 | -3.22 | 0.53 | 0.00 | 3.22 | 0.53 |
| 45 | 0.00 | -36.14 | 0.53 | 0.00 | 36.14 | 0.53 |
| 46 | 0.00 | -39.97 | 0.53 | 0.00 | 39.97 | 0.53 |
| 47 | 0.00 | -38.65 | 0.53 | 0.00 | 38.65 | 0.53 |
| 48 | 0.00 | -42.48 | 0.53 | 0.00 | 42.48 | 0.53 |
| 49 | 0.00 | -22.21 | 0.69 | 0.00 | 22.21 | 0.69 |
| 50 | 0.00 | -28.59 | 0.69 | 0.00 | 28.59 | 0.69 |
| 51 | 0.00 | -26.38 | 0.69 | 0.00 | 26.38 | 0.69 |
| 52 | 0.00 | -32.77 | 0.69 | 0.00 | 32.77 | 0.69 |
| 53 | 0.00 | 1.14 | 0.69 | 0.00 | -1.14 | 0.69 |
| 54 | 0.00 | -5.25 | 0.69 | 0.00 | 5.25 | 0.69 |
| 55 | 0.00 | -3.04 | 0.69 | 0.00 | 3.04 | 0.69 |
| 56 | 0.00 | -9.43 | 0.69 | 0.00 | 9.43 | 0.69 |
| 57 | 0.00 | 4.01 | 0.69 | 0.00 | -4.01 | 0.69 |
| 58 | 0.00 | -2.38 | 0.69 | 0.00 | 2.38 | 0.69 |
| 59 | 0.00 | -0.17 | 0.69 | 0.00 | 0.17 | 0.69 |
| 60 | 0.00 | -6.55 | 0.69 | 0.00 | 6.55 | 0.69 |
| 61 | 0.00 | -23.47 | 0.69 | 0.00 | 23.47 | 0.69 |
| 62 | 0.00 | -29.86 | 0.69 | 0.00 | 29.86 | 0.69 |
| 63 | 0.00 | -27.65 | 0.69 | 0.00 | 27.65 | 0.69 |
| 64 | 0.00 | -34.03 | 0.69 | 0.00 | 34.03 | 0.69 |
| 65 | 0.00 | -19.74 | 0.53 | 0.00 | 19.74 | 0.53 |
| 66 | 0.00 | -26.13 | 0.53 | 0.00 | 26.13 | 0.53 |
| 67 | 0.00 | -23.92 | 0.53 | 0.00 | 23.92 | 0.53 |
| 68 | 0.00 | -30.31 | 0.53 | 0.00 | 30.31 | 0.53 |
| 69 | -0.00 | 3.60 | 0.53 | -0.00 | -3.60 | 0.53 |
| 70 | 0.00 | -2.79 | 0.53 | 0.00 | 2.79 | 0.53 |
| 71 | 0.00 | -0.58 | 0.53 | 0.00 | 0.58 | 0.53 |
| 72 | 0.00 | -6.97 | 0.53 | 0.00 | 6.97 | 0.53 |
| 73 | 0.00 | 6.47 | 0.53 | 0.00 | -6.47 | 0.53 |
| 74 | 0.00 | 0.08 | 0.53 | 0.00 | -0.08 | 0.53 |
| 75 | 0.00 | 2.29 | 0.53 | 0.00 | -2.29 | 0.53 |
| 76 | 0.00 | -4.09 | 0.53 | 0.00 | 4.09 | 0.53 |
| 77 | 0.00 | -21.01 | 0.53 | 0.00 | 21.01 | 0.53 |
| 78 | 0.00 | -27.40 | 0.53 | 0.00 | 27.40 | 0.53 |
| 79 | 0.00 | -25.19 | 0.53 | 0.00 | 25.19 | 0.53 |
| 80 | 0.00 | -31.57 | 0.53 | 0.00 | 31.57 | 0.53 |
| 81 | 0.00 | -33.26 | 0.69 | 0.00 | 33.26 | 0.69 |
| 82 | 0.00 | -16.76 | 0.69 | 0.00 | 16.76 | 0.69 |
| 83 | 0.00 | -18.81 | 0.69 | 0.00 | 18.81 | 0.69 |
| 84 | 0.00 | -2.31 | 0.69 | 0.00 | 2.31 | 0.69 |
| 85 | 0.00 | -17.03 | 0.69 | 0.00 | 17.03 | 0.69 |
| 86 | 0.00 | -0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.54 | 0.69 |
| 87 | 0.00 | -34.04 | 0.69 | 0.00 | 34.04 | 0.69 |
| 88 | 0.00 | -17.55 | 0.69 | 0.00 | 17.55 | 0.69 |
| 89 | 0.00 | -27.49 | 0.53 | 0.00 | 27.49 | 0.53 |
| 90 | 0.00 | -10.99 | 0.53 | 0.00 | 10.99 | 0.53 |
| 91 | 0.00 | -16.37 | 0.53 | 0.00 | 16.37 | 0.53 |
| 92 | 0.00 | 0.12 | 0.53 | 0.00 | -0.12 | 0.53 |
| 93 | 0.00 | -15.01 | 0.53 | 0.00 | 15.01 | 0.53 |
| 94 | 0.00 | 1.49 | 0.53 | 0.00 | -1.49 | 0.53 |
| 95 | 0.00 | -28.09 | 0.53 | 0.00 | 28.09 | 0.53 |
| 96 | 0.00 | -11.59 | 0.53 | 0.00 | 11.59 | 0.53 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-45.58, M=0.00, N=45.58

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.72

强度计算最大应力比 =0.059

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=6.47, M=0.00, N=-6.47

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.45

平面内稳定计算最大应力比 =0.021

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.18

平面外稳定计算最大应力比 =0.015

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=126. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -19.24 | 0.53 | 0.00 | 19.24 | 0.53 |
| 2 | 0.00 | -8.13 | 0.53 | 0.00 | 8.13 | 0.53 |
| 3 | 0.00 | -6.76 | 0.53 | 0.00 | 6.76 | 0.53 |
| 4 | 0.00 | -19.84 | 0.53 | 0.00 | 19.84 | 0.53 |
| 5 | 0.00 | -18.42 | 0.48 | 0.00 | 18.42 | 0.48 |
| 6 | 0.00 | -7.30 | 0.48 | 0.00 | 7.30 | 0.48 |
| 7 | 0.00 | -5.94 | 0.48 | 0.00 | 5.94 | 0.48 |
| 8 | 0.00 | -19.02 | 0.48 | 0.00 | 19.02 | 0.48 |
| 9 | 0.00 | -5.10 | 0.53 | 0.00 | 5.10 | 0.53 |
| 10 | 0.00 | -6.80 | 0.53 | 0.00 | 6.80 | 0.53 |
| 11 | 0.00 | -6.21 | 0.53 | 0.00 | 6.21 | 0.53 |
| 12 | 0.00 | -7.92 | 0.53 | 0.00 | 7.92 | 0.53 |
| 13 | 0.00 | -4.28 | 0.48 | 0.00 | 4.28 | 0.48 |
| 14 | 0.00 | -5.98 | 0.48 | 0.00 | 5.98 | 0.48 |
| 15 | 0.00 | -5.39 | 0.48 | 0.00 | 5.39 | 0.48 |
| 16 | 0.00 | -7.10 | 0.48 | 0.00 | 7.10 | 0.48 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-19.84, M=0.00, N=19.84

强度计算荷载比 =0.03

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=88.20

2. 钢 柱 4 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.00, Ly=6.00; 长细比：λx=132.7,λy=98.2

构件长度=3.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -167.63 | 0.72 | 0.00 | 189.96 | 0.72 |
| 2 | 0.00 | -77.19 | 0.72 | 0.00 | 77.19 | 0.72 |
| 3 | 0.00 | -52.09 | 0.72 | 0.00 | 52.09 | 0.72 |
| 4 | 0.00 | -201.24 | 0.72 | 0.00 | 201.24 | 0.72 |
| 5 | 0.00 | -155.61 | 0.56 | 0.00 | 177.94 | 0.56 |
| 6 | 0.00 | -65.17 | 0.56 | 0.00 | 65.17 | 0.56 |
| 7 | 0.00 | -40.07 | 0.56 | 0.00 | 40.07 | 0.56 |
| 8 | 0.00 | -189.22 | 0.56 | 0.00 | 189.22 | 0.56 |
| 9 | 0.00 | -4.80 | 0.72 | 0.00 | 4.80 | 0.72 |
| 10 | 0.00 | -15.68 | 0.72 | 0.00 | 15.68 | 0.72 |
| 11 | 0.00 | -26.49 | 0.72 | 0.00 | 26.49 | 0.72 |
| 12 | 0.00 | -37.37 | 0.72 | 0.00 | 37.37 | 0.72 |
| 13 | -0.00 | 7.22 | 0.56 | -0.00 | -7.22 | 0.56 |
| 14 | -0.00 | -3.65 | 0.56 | -0.00 | 3.65 | 0.56 |
| 15 | 0.00 | -14.47 | 0.56 | 0.00 | 14.47 | 0.56 |
| 16 | 0.00 | -25.34 | 0.56 | 0.00 | 25.34 | 0.56 |
| 17 | 0.00 | -139.25 | 0.72 | 0.00 | 161.58 | 0.72 |
| 18 | 0.00 | -145.78 | 0.72 | 0.00 | 168.11 | 0.72 |
| 19 | 0.00 | -152.27 | 0.72 | 0.00 | 174.60 | 0.72 |
| 20 | 0.00 | -158.80 | 0.72 | 0.00 | 181.13 | 0.72 |
| 21 | -0.00 | -48.81 | 0.72 | 0.00 | 48.81 | 0.72 |
| 22 | -0.00 | -55.34 | 0.72 | 0.00 | 55.34 | 0.72 |
| 23 | 0.00 | -61.83 | 0.72 | 0.00 | 61.83 | 0.72 |
| 24 | 0.00 | -68.35 | 0.72 | 0.00 | 68.35 | 0.72 |
| 25 | 0.00 | -23.72 | 0.72 | 0.00 | 23.72 | 0.72 |
| 26 | 0.00 | -30.24 | 0.72 | 0.00 | 30.24 | 0.72 |
| 27 | 0.00 | -36.73 | 0.72 | 0.00 | 36.73 | 0.72 |
| 28 | 0.00 | -43.26 | 0.72 | 0.00 | 43.26 | 0.72 |
| 29 | 0.00 | -172.86 | 0.72 | 0.00 | 172.86 | 0.72 |
| 30 | 0.00 | -179.39 | 0.72 | 0.00 | 179.39 | 0.72 |
| 31 | 0.00 | -185.88 | 0.72 | 0.00 | 185.88 | 0.72 |
| 32 | 0.00 | -192.40 | 0.72 | 0.00 | 192.40 | 0.72 |
| 33 | 0.00 | -127.23 | 0.56 | 0.00 | 149.56 | 0.56 |
| 34 | 0.00 | -133.76 | 0.56 | 0.00 | 156.09 | 0.56 |
| 35 | 0.00 | -140.25 | 0.56 | 0.00 | 162.58 | 0.56 |
| 36 | 0.00 | -146.77 | 0.56 | 0.00 | 169.10 | 0.56 |
| 37 | -0.00 | -36.79 | 0.56 | 0.00 | 36.79 | 0.56 |
| 38 | -0.00 | -43.32 | 0.56 | 0.00 | 43.32 | 0.56 |
| 39 | 0.00 | -49.80 | 0.56 | 0.00 | 49.80 | 0.56 |
| 40 | 0.00 | -56.33 | 0.56 | 0.00 | 56.33 | 0.56 |
| 41 | 0.00 | -11.69 | 0.56 | 0.00 | 11.69 | 0.56 |
| 42 | 0.00 | -18.22 | 0.56 | 0.00 | 18.22 | 0.56 |
| 43 | 0.00 | -24.71 | 0.56 | 0.00 | 24.71 | 0.56 |
| 44 | 0.00 | -31.24 | 0.56 | 0.00 | 31.24 | 0.56 |
| 45 | 0.00 | -160.84 | 0.56 | 0.00 | 160.84 | 0.56 |
| 46 | 0.00 | -167.37 | 0.56 | 0.00 | 167.37 | 0.56 |
| 47 | 0.00 | -173.86 | 0.56 | 0.00 | 173.86 | 0.56 |
| 48 | 0.00 | -180.38 | 0.56 | 0.00 | 180.38 | 0.56 |
| 49 | 0.00 | -85.67 | 0.72 | 0.00 | 101.30 | 0.72 |
| 50 | 0.00 | -96.55 | 0.72 | 0.00 | 112.18 | 0.72 |
| 51 | 0.00 | -107.37 | 0.72 | 0.00 | 123.00 | 0.72 |
| 52 | 0.00 | -118.24 | 0.72 | 0.00 | 133.87 | 0.72 |
| 53 | -0.00 | -22.36 | 0.72 | 0.00 | 22.36 | 0.72 |
| 54 | -0.00 | -33.24 | 0.72 | 0.00 | 33.24 | 0.72 |
| 55 | 0.00 | -44.06 | 0.72 | 0.00 | 44.06 | 0.72 |
| 56 | 0.00 | -54.93 | 0.72 | 0.00 | 54.93 | 0.72 |
| 57 | 0.00 | -4.80 | 0.72 | 0.00 | 4.80 | 0.72 |
| 58 | 0.00 | -15.68 | 0.72 | 0.00 | 15.68 | 0.72 |
| 59 | 0.00 | -26.49 | 0.72 | 0.00 | 26.49 | 0.72 |
| 60 | 0.00 | -37.37 | 0.72 | 0.00 | 37.37 | 0.72 |
| 61 | 0.00 | -109.20 | 0.72 | 0.00 | 109.20 | 0.72 |
| 62 | 0.00 | -120.08 | 0.72 | 0.00 | 120.08 | 0.72 |
| 63 | 0.00 | -130.89 | 0.72 | 0.00 | 130.89 | 0.72 |
| 64 | 0.00 | -141.77 | 0.72 | 0.00 | 141.77 | 0.72 |
| 65 | 0.00 | -73.65 | 0.56 | 0.00 | 89.28 | 0.56 |
| 66 | 0.00 | -84.53 | 0.56 | 0.00 | 100.16 | 0.56 |
| 67 | 0.00 | -95.34 | 0.56 | 0.00 | 110.98 | 0.56 |
| 68 | 0.00 | -106.22 | 0.56 | 0.00 | 121.85 | 0.56 |
| 69 | -0.00 | -10.34 | 0.56 | -0.00 | 10.34 | 0.56 |
| 70 | -0.00 | -21.22 | 0.56 | -0.00 | 21.22 | 0.56 |
| 71 | 0.00 | -32.03 | 0.56 | 0.00 | 32.03 | 0.56 |
| 72 | 0.00 | -42.91 | 0.56 | 0.00 | 42.91 | 0.56 |
| 73 | -0.00 | 7.22 | 0.56 | -0.00 | -7.22 | 0.56 |
| 74 | -0.00 | -3.65 | 0.56 | -0.00 | 3.65 | 0.56 |
| 75 | 0.00 | -14.47 | 0.56 | 0.00 | 14.47 | 0.56 |
| 76 | 0.00 | -25.34 | 0.56 | 0.00 | 25.34 | 0.56 |
| 77 | 0.00 | -97.18 | 0.56 | 0.00 | 97.18 | 0.56 |
| 78 | 0.00 | -108.06 | 0.56 | 0.00 | 108.06 | 0.56 |
| 79 | 0.00 | -118.87 | 0.56 | 0.00 | 118.87 | 0.56 |
| 80 | 0.00 | -129.75 | 0.56 | 0.00 | 129.75 | 0.56 |
| 81 | 0.00 | -107.73 | 0.72 | 0.00 | 117.40 | 0.72 |
| 82 | 0.00 | -96.59 | 0.72 | 0.00 | 106.27 | 0.72 |
| 83 | 0.00 | -68.54 | 0.72 | 0.00 | 68.54 | 0.72 |
| 84 | 0.00 | -57.40 | 0.72 | 0.00 | 57.40 | 0.72 |
| 85 | 0.00 | -57.66 | 0.72 | 0.00 | 57.66 | 0.72 |
| 86 | 0.00 | -46.53 | 0.72 | 0.00 | 46.53 | 0.72 |
| 87 | 0.00 | -122.29 | 0.72 | 0.00 | 122.29 | 0.72 |
| 88 | 0.00 | -111.16 | 0.72 | 0.00 | 111.16 | 0.72 |
| 89 | 0.00 | -84.15 | 0.56 | 0.00 | 91.60 | 0.56 |
| 90 | 0.00 | -73.02 | 0.56 | 0.00 | 80.46 | 0.56 |
| 91 | 0.00 | -54.01 | 0.56 | 0.00 | 54.01 | 0.56 |
| 92 | 0.00 | -42.87 | 0.56 | 0.00 | 42.87 | 0.56 |
| 93 | 0.00 | -45.64 | 0.56 | 0.00 | 45.64 | 0.56 |
| 94 | 0.00 | -34.50 | 0.56 | 0.00 | 34.50 | 0.56 |
| 95 | 0.00 | -95.36 | 0.56 | 0.00 | 95.36 | 0.56 |
| 96 | 0.00 | -84.22 | 0.56 | 0.00 | 84.22 | 0.56 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-201.24, M=0.00, N=201.24

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =56.15

强度计算最大应力比 =0.261

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=-0.00, N=7.22, M=-0.00, N=-7.22

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.37

平面内稳定计算最大应力比 =0.025

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.56

平面外稳定计算最大应力比 =0.017

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=133. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -78.58 | 0.56 | 0.00 | 86.03 | 0.56 |
| 2 | 0.00 | -48.44 | 0.56 | 0.00 | 48.44 | 0.56 |
| 3 | 0.00 | -40.07 | 0.56 | 0.00 | 40.07 | 0.56 |
| 4 | 0.00 | -89.79 | 0.56 | 0.00 | 89.79 | 0.56 |
| 5 | 0.00 | -74.58 | 0.50 | 0.00 | 82.02 | 0.50 |
| 6 | 0.00 | -44.43 | 0.50 | 0.00 | 44.43 | 0.50 |
| 7 | 0.00 | -36.06 | 0.50 | 0.00 | 36.06 | 0.50 |
| 8 | 0.00 | -85.78 | 0.50 | 0.00 | 85.78 | 0.50 |
| 9 | 0.00 | -27.46 | 0.56 | 0.00 | 27.46 | 0.56 |
| 10 | 0.00 | -30.36 | 0.56 | 0.00 | 30.36 | 0.56 |
| 11 | 0.00 | -33.24 | 0.56 | 0.00 | 33.24 | 0.56 |
| 12 | 0.00 | -36.14 | 0.56 | 0.00 | 36.14 | 0.56 |
| 13 | 0.00 | -23.45 | 0.50 | 0.00 | 23.45 | 0.50 |
| 14 | 0.00 | -26.35 | 0.50 | 0.00 | 26.35 | 0.50 |
| 15 | 0.00 | -29.24 | 0.50 | 0.00 | 29.24 | 0.50 |
| 16 | 0.00 | -32.14 | 0.50 | 0.00 | 32.14 | 0.50 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-89.79, M=0.00, N=89.79

强度计算荷载比 =0.12

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=92.84

3. 钢 柱 5 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.00, Ly=6.00; 长细比：λx=132.7,λy=98.2

构件长度=3.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -176.54 | 0.72 | 0.00 | 225.41 | 0.72 |
| 2 | -0.00 | -123.37 | 0.72 | 0.00 | 123.37 | 0.72 |
| 3 | 0.00 | -70.79 | 0.72 | 0.00 | 70.79 | 0.72 |
| 4 | 0.00 | -269.72 | 0.72 | 0.00 | 269.72 | 0.72 |
| 5 | 0.00 | -160.20 | 0.56 | 0.00 | 209.07 | 0.56 |
| 6 | -0.00 | -107.04 | 0.56 | 0.00 | 107.04 | 0.56 |
| 7 | 0.00 | -54.46 | 0.56 | 0.00 | 54.46 | 0.56 |
| 8 | 0.00 | -253.38 | 0.56 | 0.00 | 253.38 | 0.56 |
| 9 | 0.00 | -8.92 | 0.72 | 0.00 | 8.92 | 0.72 |
| 10 | -0.00 | -18.43 | 0.72 | 0.00 | 18.43 | 0.72 |
| 11 | 0.00 | -38.80 | 0.72 | 0.00 | 38.80 | 0.72 |
| 12 | 0.00 | -48.30 | 0.72 | 0.00 | 48.30 | 0.72 |
| 13 | 0.00 | 7.41 | 0.56 | 0.00 | -7.41 | 0.56 |
| 14 | -0.00 | -2.09 | 0.56 | -0.00 | 2.09 | 0.56 |
| 15 | 0.00 | -22.47 | 0.56 | 0.00 | 22.47 | 0.56 |
| 16 | -0.00 | -31.97 | 0.56 | 0.00 | 31.97 | 0.56 |
| 17 | 0.00 | -139.42 | 0.72 | 0.00 | 188.29 | 0.72 |
| 18 | 0.00 | -145.12 | 0.72 | 0.00 | 193.99 | 0.72 |
| 19 | 0.00 | -157.34 | 0.72 | 0.00 | 206.21 | 0.72 |
| 20 | 0.00 | -163.05 | 0.72 | 0.00 | 211.91 | 0.72 |
| 21 | -0.00 | -86.25 | 0.72 | -0.00 | 86.25 | 0.72 |
| 22 | -0.00 | -91.95 | 0.72 | -0.00 | 91.95 | 0.72 |
| 23 | -0.00 | -104.18 | 0.72 | 0.00 | 104.18 | 0.72 |
| 24 | -0.00 | -109.88 | 0.72 | 0.00 | 109.88 | 0.72 |
| 25 | 0.00 | -33.67 | 0.72 | 0.00 | 33.67 | 0.72 |
| 26 | 0.00 | -39.37 | 0.72 | 0.00 | 39.37 | 0.72 |
| 27 | 0.00 | -51.60 | 0.72 | 0.00 | 51.60 | 0.72 |
| 28 | 0.00 | -57.30 | 0.72 | 0.00 | 57.30 | 0.72 |
| 29 | 0.00 | -232.60 | 0.72 | 0.00 | 232.60 | 0.72 |
| 30 | 0.00 | -238.30 | 0.72 | 0.00 | 238.30 | 0.72 |
| 31 | 0.00 | -250.52 | 0.72 | 0.00 | 250.52 | 0.72 |
| 32 | 0.00 | -256.22 | 0.72 | 0.00 | 256.22 | 0.72 |
| 33 | 0.00 | -123.08 | 0.56 | 0.00 | 171.95 | 0.56 |
| 34 | 0.00 | -128.78 | 0.56 | 0.00 | 177.65 | 0.56 |
| 35 | 0.00 | -141.01 | 0.56 | 0.00 | 189.88 | 0.56 |
| 36 | 0.00 | -146.71 | 0.56 | 0.00 | 195.58 | 0.56 |
| 37 | -0.00 | -69.91 | 0.56 | -0.00 | 69.91 | 0.56 |
| 38 | -0.00 | -75.61 | 0.56 | -0.00 | 75.61 | 0.56 |
| 39 | -0.00 | -87.84 | 0.56 | -0.00 | 87.84 | 0.56 |
| 40 | -0.00 | -93.54 | 0.56 | -0.00 | 93.54 | 0.56 |
| 41 | 0.00 | -17.33 | 0.56 | 0.00 | 17.33 | 0.56 |
| 42 | -0.00 | -23.04 | 0.56 | 0.00 | 23.04 | 0.56 |
| 43 | 0.00 | -35.26 | 0.56 | 0.00 | 35.26 | 0.56 |
| 44 | 0.00 | -40.96 | 0.56 | 0.00 | 40.96 | 0.56 |
| 45 | 0.00 | -216.26 | 0.56 | 0.00 | 216.26 | 0.56 |
| 46 | 0.00 | -221.96 | 0.56 | 0.00 | 221.96 | 0.56 |
| 47 | 0.00 | -234.19 | 0.56 | 0.00 | 234.19 | 0.56 |
| 48 | 0.00 | -239.89 | 0.56 | 0.00 | 239.89 | 0.56 |
| 49 | 0.00 | -82.95 | 0.72 | 0.00 | 117.15 | 0.72 |
| 50 | 0.00 | -92.45 | 0.72 | 0.00 | 126.66 | 0.72 |
| 51 | 0.00 | -112.82 | 0.72 | 0.00 | 147.03 | 0.72 |
| 52 | 0.00 | -122.33 | 0.72 | 0.00 | 156.53 | 0.72 |
| 53 | -0.00 | -45.73 | 0.72 | -0.00 | 45.73 | 0.72 |
| 54 | -0.00 | -55.23 | 0.72 | -0.00 | 55.23 | 0.72 |
| 55 | -0.00 | -75.61 | 0.72 | 0.00 | 75.61 | 0.72 |
| 56 | -0.00 | -85.11 | 0.72 | 0.00 | 85.11 | 0.72 |
| 57 | 0.00 | -8.92 | 0.72 | 0.00 | 8.92 | 0.72 |
| 58 | -0.00 | -18.43 | 0.72 | 0.00 | 18.43 | 0.72 |
| 59 | 0.00 | -38.80 | 0.72 | 0.00 | 38.80 | 0.72 |
| 60 | 0.00 | -48.30 | 0.72 | 0.00 | 48.30 | 0.72 |
| 61 | 0.00 | -148.17 | 0.72 | 0.00 | 148.17 | 0.72 |
| 62 | 0.00 | -157.67 | 0.72 | 0.00 | 157.67 | 0.72 |
| 63 | 0.00 | -178.05 | 0.72 | 0.00 | 178.05 | 0.72 |
| 64 | 0.00 | -187.55 | 0.72 | 0.00 | 187.55 | 0.72 |
| 65 | 0.00 | -66.61 | 0.56 | 0.00 | 100.82 | 0.56 |
| 66 | 0.00 | -76.11 | 0.56 | 0.00 | 110.32 | 0.56 |
| 67 | 0.00 | -96.49 | 0.56 | 0.00 | 130.70 | 0.56 |
| 68 | 0.00 | -105.99 | 0.56 | 0.00 | 140.20 | 0.56 |
| 69 | -0.00 | -29.39 | 0.56 | -0.00 | 29.39 | 0.56 |
| 70 | -0.00 | -38.89 | 0.56 | -0.00 | 38.89 | 0.56 |
| 71 | -0.00 | -59.27 | 0.56 | 0.00 | 59.27 | 0.56 |
| 72 | -0.00 | -68.77 | 0.56 | -0.00 | 68.77 | 0.56 |
| 73 | 0.00 | 7.41 | 0.56 | 0.00 | -7.41 | 0.56 |
| 74 | -0.00 | -2.09 | 0.56 | -0.00 | 2.09 | 0.56 |
| 75 | 0.00 | -22.47 | 0.56 | 0.00 | 22.47 | 0.56 |
| 76 | -0.00 | -31.97 | 0.56 | 0.00 | 31.97 | 0.56 |
| 77 | 0.00 | -131.83 | 0.56 | 0.00 | 131.83 | 0.56 |
| 78 | 0.00 | -141.34 | 0.56 | 0.00 | 141.34 | 0.56 |
| 79 | 0.00 | -161.71 | 0.56 | 0.00 | 161.71 | 0.56 |
| 80 | 0.00 | -171.21 | 0.56 | 0.00 | 171.21 | 0.56 |
| 81 | 0.00 | -119.86 | 0.72 | 0.00 | 141.04 | 0.72 |
| 82 | 0.00 | -113.37 | 0.72 | 0.00 | 134.55 | 0.72 |
| 83 | -0.00 | -96.82 | 0.72 | 0.00 | 96.82 | 0.72 |
| 84 | -0.00 | -90.33 | 0.72 | 0.00 | 90.33 | 0.72 |
| 85 | 0.00 | -74.04 | 0.72 | 0.00 | 74.04 | 0.72 |
| 86 | 0.00 | -67.55 | 0.72 | 0.00 | 67.55 | 0.72 |
| 87 | 0.00 | -160.24 | 0.72 | 0.00 | 160.24 | 0.72 |
| 88 | 0.00 | -153.75 | 0.72 | 0.00 | 153.75 | 0.72 |
| 89 | 0.00 | -92.95 | 0.56 | 0.00 | 109.24 | 0.56 |
| 90 | 0.00 | -86.46 | 0.56 | 0.00 | 102.75 | 0.56 |
| 91 | -0.00 | -75.23 | 0.56 | 0.00 | 75.23 | 0.56 |
| 92 | -0.00 | -68.74 | 0.56 | 0.00 | 68.74 | 0.56 |
| 93 | 0.00 | -57.70 | 0.56 | 0.00 | 57.70 | 0.56 |
| 94 | 0.00 | -51.21 | 0.56 | 0.00 | 51.21 | 0.56 |
| 95 | 0.00 | -124.01 | 0.56 | 0.00 | 124.01 | 0.56 |
| 96 | 0.00 | -117.52 | 0.56 | 0.00 | 117.52 | 0.56 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-269.72, M=0.00, N=269.72

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =75.26

强度计算最大应力比 =0.350

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=0.00, N=7.41, M=0.00, N=-7.41

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.51

平面内稳定计算最大应力比 =0.026

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.65

平面外稳定计算最大应力比 =0.017

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=133. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -89.71 | 0.56 | 0.00 | 105.99 | 0.56 |
| 2 | -0.00 | -71.98 | 0.56 | 0.00 | 71.98 | 0.56 |
| 3 | 0.00 | -54.46 | 0.56 | 0.00 | 54.46 | 0.56 |
| 4 | 0.00 | -120.76 | 0.56 | 0.00 | 120.76 | 0.56 |
| 5 | 0.00 | -84.26 | 0.50 | 0.00 | 100.55 | 0.50 |
| 6 | -0.00 | -66.54 | 0.50 | 0.00 | 66.54 | 0.50 |
| 7 | 0.00 | -49.01 | 0.50 | 0.00 | 49.01 | 0.50 |
| 8 | 0.00 | -115.32 | 0.50 | 0.00 | 115.32 | 0.50 |
| 9 | 0.00 | -37.96 | 0.56 | 0.00 | 37.96 | 0.56 |
| 10 | 0.00 | -40.49 | 0.56 | 0.00 | 40.49 | 0.56 |
| 11 | 0.00 | -45.93 | 0.56 | 0.00 | 45.93 | 0.56 |
| 12 | 0.00 | -48.46 | 0.56 | 0.00 | 48.46 | 0.56 |
| 13 | 0.00 | -32.51 | 0.50 | 0.00 | 32.51 | 0.50 |
| 14 | 0.00 | -35.05 | 0.50 | 0.00 | 35.05 | 0.50 |
| 15 | 0.00 | -40.48 | 0.50 | 0.00 | 40.48 | 0.50 |
| 16 | 0.00 | -43.01 | 0.50 | 0.00 | 43.01 | 0.50 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-120.76, M=0.00, N=120.76

强度计算荷载比 =0.16

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=92.84

4. 钢 柱 6 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.00, Ly=6.00; 长细比：λx=132.7,λy=98.2

构件长度=3.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -169.55 | 0.72 | 0.00 | 169.55 | 0.72 |
| 2 | -0.00 | -176.84 | 0.72 | -0.00 | 176.84 | 0.72 |
| 3 | -0.00 | -73.99 | 0.72 | 0.00 | 73.99 | 0.72 |
| 4 | -0.00 | -276.05 | 0.72 | -0.00 | 276.05 | 0.72 |
| 5 | 0.00 | -152.47 | 0.56 | 0.00 | 152.47 | 0.56 |
| 6 | -0.00 | -159.76 | 0.56 | -0.00 | 159.76 | 0.56 |
| 7 | -0.00 | -56.92 | 0.56 | 0.00 | 56.92 | 0.56 |
| 8 | -0.00 | -258.98 | 0.56 | -0.00 | 258.98 | 0.56 |
| 9 | 0.00 | -12.47 | 0.72 | 0.00 | 12.47 | 0.72 |
| 10 | -0.00 | -16.44 | 0.72 | -0.00 | 16.44 | 0.72 |
| 11 | -0.00 | -43.94 | 0.72 | 0.00 | 43.94 | 0.72 |
| 12 | -0.00 | -47.90 | 0.72 | -0.00 | 47.90 | 0.72 |
| 13 | 0.00 | 4.61 | 0.56 | 0.00 | -4.61 | 0.56 |
| 14 | -0.00 | 0.64 | 0.56 | -0.00 | -0.64 | 0.56 |
| 15 | 0.00 | -26.86 | 0.56 | 0.00 | 26.86 | 0.56 |
| 16 | -0.00 | -30.83 | 0.56 | -0.00 | 30.83 | 0.56 |
| 17 | 0.00 | -132.63 | 0.72 | 0.00 | 132.63 | 0.72 |
| 18 | 0.00 | -135.01 | 0.72 | 0.00 | 135.01 | 0.72 |
| 19 | 0.00 | -151.51 | 0.72 | 0.00 | 151.51 | 0.72 |
| 20 | 0.00 | -153.89 | 0.72 | 0.00 | 153.89 | 0.72 |
| 21 | -0.00 | -139.92 | 0.72 | -0.00 | 139.92 | 0.72 |
| 22 | -0.00 | -142.31 | 0.72 | -0.00 | 142.31 | 0.72 |
| 23 | -0.00 | -158.81 | 0.72 | -0.00 | 158.81 | 0.72 |
| 24 | -0.00 | -161.19 | 0.72 | -0.00 | 161.19 | 0.72 |
| 25 | -0.00 | -37.08 | 0.72 | 0.00 | 37.08 | 0.72 |
| 26 | -0.00 | -39.46 | 0.72 | -0.00 | 39.46 | 0.72 |
| 27 | -0.00 | -55.96 | 0.72 | 0.00 | 55.96 | 0.72 |
| 28 | -0.00 | -58.34 | 0.72 | -0.00 | 58.34 | 0.72 |
| 29 | -0.00 | -239.14 | 0.72 | -0.00 | 239.14 | 0.72 |
| 30 | -0.00 | -241.52 | 0.72 | -0.00 | 241.52 | 0.72 |
| 31 | -0.00 | -258.02 | 0.72 | -0.00 | 258.02 | 0.72 |
| 32 | -0.00 | -260.40 | 0.72 | -0.00 | 260.40 | 0.72 |
| 33 | 0.00 | -115.56 | 0.56 | 0.00 | 115.56 | 0.56 |
| 34 | 0.00 | -117.94 | 0.56 | 0.00 | 117.94 | 0.56 |
| 35 | 0.00 | -134.44 | 0.56 | 0.00 | 134.44 | 0.56 |
| 36 | 0.00 | -136.82 | 0.56 | 0.00 | 136.82 | 0.56 |
| 37 | -0.00 | -122.85 | 0.56 | -0.00 | 122.85 | 0.56 |
| 38 | -0.00 | -125.23 | 0.56 | -0.00 | 125.23 | 0.56 |
| 39 | -0.00 | -141.73 | 0.56 | -0.00 | 141.73 | 0.56 |
| 40 | -0.00 | -144.11 | 0.56 | -0.00 | 144.11 | 0.56 |
| 41 | -0.00 | -20.00 | 0.56 | 0.00 | 20.00 | 0.56 |
| 42 | -0.00 | -22.38 | 0.56 | -0.00 | 22.38 | 0.56 |
| 43 | -0.00 | -38.88 | 0.56 | 0.00 | 38.88 | 0.56 |
| 44 | -0.00 | -41.26 | 0.56 | -0.00 | 41.26 | 0.56 |
| 45 | -0.00 | -222.06 | 0.56 | -0.00 | 222.06 | 0.56 |
| 46 | -0.00 | -224.44 | 0.56 | -0.00 | 224.44 | 0.56 |
| 47 | -0.00 | -240.94 | 0.56 | -0.00 | 240.94 | 0.56 |
| 48 | -0.00 | -243.32 | 0.56 | -0.00 | 243.32 | 0.56 |
| 49 | 0.00 | -79.35 | 0.72 | 0.00 | 79.35 | 0.72 |
| 50 | 0.00 | -83.32 | 0.72 | 0.00 | 83.32 | 0.72 |
| 51 | 0.00 | -110.82 | 0.72 | 0.00 | 110.82 | 0.72 |
| 52 | 0.00 | -114.79 | 0.72 | 0.00 | 114.79 | 0.72 |
| 53 | -0.00 | -84.46 | 0.72 | -0.00 | 84.46 | 0.72 |
| 54 | -0.00 | -88.43 | 0.72 | -0.00 | 88.43 | 0.72 |
| 55 | -0.00 | -115.93 | 0.72 | -0.00 | 115.93 | 0.72 |
| 56 | -0.00 | -119.90 | 0.72 | -0.00 | 119.90 | 0.72 |
| 57 | 0.00 | -12.47 | 0.72 | 0.00 | 12.47 | 0.72 |
| 58 | -0.00 | -16.44 | 0.72 | -0.00 | 16.44 | 0.72 |
| 59 | -0.00 | -43.94 | 0.72 | 0.00 | 43.94 | 0.72 |
| 60 | -0.00 | -47.90 | 0.72 | -0.00 | 47.90 | 0.72 |
| 61 | -0.00 | -153.91 | 0.72 | -0.00 | 153.91 | 0.72 |
| 62 | -0.00 | -157.88 | 0.72 | -0.00 | 157.88 | 0.72 |
| 63 | -0.00 | -185.38 | 0.72 | -0.00 | 185.38 | 0.72 |
| 64 | -0.00 | -189.35 | 0.72 | -0.00 | 189.35 | 0.72 |
| 65 | 0.00 | -62.28 | 0.56 | 0.00 | 62.28 | 0.56 |
| 66 | 0.00 | -66.25 | 0.56 | 0.00 | 66.25 | 0.56 |
| 67 | 0.00 | -93.75 | 0.56 | 0.00 | 93.75 | 0.56 |
| 68 | 0.00 | -97.72 | 0.56 | 0.00 | 97.72 | 0.56 |
| 69 | -0.00 | -67.38 | 0.56 | -0.00 | 67.38 | 0.56 |
| 70 | -0.00 | -71.35 | 0.56 | -0.00 | 71.35 | 0.56 |
| 71 | -0.00 | -98.85 | 0.56 | -0.00 | 98.85 | 0.56 |
| 72 | -0.00 | -102.82 | 0.56 | -0.00 | 102.82 | 0.56 |
| 73 | 0.00 | 4.61 | 0.56 | 0.00 | -4.61 | 0.56 |
| 74 | -0.00 | 0.64 | 0.56 | -0.00 | -0.64 | 0.56 |
| 75 | 0.00 | -26.86 | 0.56 | 0.00 | 26.86 | 0.56 |
| 76 | -0.00 | -30.83 | 0.56 | -0.00 | 30.83 | 0.56 |
| 77 | -0.00 | -136.83 | 0.56 | -0.00 | 136.83 | 0.56 |
| 78 | -0.00 | -140.80 | 0.56 | -0.00 | 140.80 | 0.56 |
| 79 | -0.00 | -168.30 | 0.56 | -0.00 | 168.30 | 0.56 |
| 80 | -0.00 | -172.27 | 0.56 | -0.00 | 172.27 | 0.56 |
| 81 | -0.00 | -116.53 | 0.72 | 0.00 | 116.53 | 0.72 |
| 82 | -0.00 | -114.27 | 0.72 | 0.00 | 114.27 | 0.72 |
| 83 | -0.00 | -119.69 | 0.72 | -0.00 | 119.69 | 0.72 |
| 84 | -0.00 | -117.43 | 0.72 | -0.00 | 117.43 | 0.72 |
| 85 | -0.00 | -75.13 | 0.72 | -0.00 | 75.13 | 0.72 |
| 86 | -0.00 | -72.86 | 0.72 | 0.00 | 72.86 | 0.72 |
| 87 | -0.00 | -162.69 | 0.72 | -0.00 | 162.69 | 0.72 |
| 88 | -0.00 | -160.42 | 0.72 | -0.00 | 160.42 | 0.72 |
| 89 | -0.00 | -89.90 | 0.56 | 0.00 | 89.90 | 0.56 |
| 90 | -0.00 | -87.64 | 0.56 | 0.00 | 87.64 | 0.56 |
| 91 | -0.00 | -92.33 | 0.56 | -0.00 | 92.33 | 0.56 |
| 92 | -0.00 | -90.07 | 0.56 | -0.00 | 90.07 | 0.56 |
| 93 | -0.00 | -58.05 | 0.56 | -0.00 | 58.05 | 0.56 |
| 94 | -0.00 | -55.79 | 0.56 | 0.00 | 55.79 | 0.56 |
| 95 | -0.00 | -125.41 | 0.56 | -0.00 | 125.41 | 0.56 |
| 96 | -0.00 | -123.14 | 0.56 | -0.00 | 123.14 | 0.56 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-276.05, M=-0.00, N=276.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =77.02

强度计算最大应力比 =0.358

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 13, M=0.00, N=4.61, M=0.00, N=-4.61

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.43

平面内稳定计算最大应力比 =0.016

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=133. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -88.77 | 0.56 | 0.00 | 88.77 | 0.56 |
| 2 | -0.00 | -91.20 | 0.56 | -0.00 | 91.20 | 0.56 |
| 3 | -0.00 | -56.92 | 0.56 | 0.00 | 56.92 | 0.56 |
| 4 | -0.00 | -124.27 | 0.56 | -0.00 | 124.27 | 0.56 |
| 5 | -0.00 | -83.08 | 0.50 | 0.00 | 83.08 | 0.50 |
| 6 | -0.00 | -85.51 | 0.50 | -0.00 | 85.51 | 0.50 |
| 7 | -0.00 | -51.23 | 0.50 | 0.00 | 51.23 | 0.50 |
| 8 | -0.00 | -118.58 | 0.50 | -0.00 | 118.58 | 0.50 |
| 9 | -0.00 | -40.51 | 0.56 | 0.00 | 40.51 | 0.56 |
| 10 | -0.00 | -41.57 | 0.56 | -0.00 | 41.57 | 0.56 |
| 11 | -0.00 | -48.90 | 0.56 | 0.00 | 48.90 | 0.56 |
| 12 | -0.00 | -49.96 | 0.56 | -0.00 | 49.96 | 0.56 |
| 13 | -0.00 | -34.82 | 0.50 | 0.00 | 34.82 | 0.50 |
| 14 | -0.00 | -35.88 | 0.50 | -0.00 | 35.88 | 0.50 |
| 15 | -0.00 | -43.21 | 0.50 | 0.00 | 43.21 | 0.50 |
| 16 | -0.00 | -44.27 | 0.50 | -0.00 | 44.27 | 0.50 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-124.27, M=-0.00, N=124.27

强度计算荷载比 =0.16

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=92.84

5. 钢 柱 7 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.00, Ly=6.00; 长细比：λx=132.7,λy=98.2

构件长度=3.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -162.27 | 0.72 | 0.00 | 162.27 | 0.72 |
| 2 | -0.00 | -169.54 | 0.72 | -0.00 | 169.54 | 0.72 |
| 3 | -0.00 | -73.99 | 0.72 | 0.00 | 73.99 | 0.72 |
| 4 | 0.00 | -276.05 | 0.72 | 0.00 | 276.05 | 0.72 |
| 5 | 0.00 | -145.20 | 0.56 | 0.00 | 145.20 | 0.56 |
| 6 | -0.00 | -152.47 | 0.56 | -0.00 | 152.47 | 0.56 |
| 7 | -0.00 | -56.91 | 0.56 | 0.00 | 56.91 | 0.56 |
| 8 | 0.00 | -258.97 | 0.56 | 0.00 | 258.97 | 0.56 |
| 9 | 0.00 | -16.43 | 0.72 | 0.00 | 16.43 | 0.72 |
| 10 | -0.00 | -12.46 | 0.72 | -0.00 | 12.46 | 0.72 |
| 11 | 0.00 | -48.12 | 0.72 | 0.00 | 48.12 | 0.72 |
| 12 | -0.00 | -44.16 | 0.72 | 0.00 | 44.16 | 0.72 |
| 13 | 0.00 | 0.64 | 0.56 | 0.00 | -0.64 | 0.56 |
| 14 | -0.00 | 4.61 | 0.56 | -0.00 | -4.61 | 0.56 |
| 15 | 0.00 | -31.05 | 0.56 | 0.00 | 31.05 | 0.56 |
| 16 | -0.00 | -27.08 | 0.56 | -0.00 | 27.08 | 0.56 |
| 17 | 0.00 | -127.74 | 0.72 | 0.00 | 127.74 | 0.72 |
| 18 | 0.00 | -125.35 | 0.72 | 0.00 | 125.35 | 0.72 |
| 19 | 0.00 | -146.75 | 0.72 | 0.00 | 146.75 | 0.72 |
| 20 | 0.00 | -144.37 | 0.72 | 0.00 | 144.37 | 0.72 |
| 21 | -0.00 | -135.01 | 0.72 | -0.00 | 135.01 | 0.72 |
| 22 | -0.00 | -132.63 | 0.72 | -0.00 | 132.63 | 0.72 |
| 23 | -0.00 | -154.02 | 0.72 | -0.00 | 154.02 | 0.72 |
| 24 | -0.00 | -151.64 | 0.72 | -0.00 | 151.64 | 0.72 |
| 25 | 0.00 | -39.45 | 0.72 | 0.00 | 39.45 | 0.72 |
| 26 | -0.00 | -37.07 | 0.72 | 0.00 | 37.07 | 0.72 |
| 27 | 0.00 | -58.47 | 0.72 | 0.00 | 58.47 | 0.72 |
| 28 | -0.00 | -56.09 | 0.72 | 0.00 | 56.09 | 0.72 |
| 29 | 0.00 | -241.51 | 0.72 | 0.00 | 241.51 | 0.72 |
| 30 | 0.00 | -239.13 | 0.72 | 0.00 | 239.13 | 0.72 |
| 31 | 0.00 | -260.53 | 0.72 | 0.00 | 260.53 | 0.72 |
| 32 | 0.00 | -258.15 | 0.72 | 0.00 | 258.15 | 0.72 |
| 33 | 0.00 | -110.66 | 0.56 | 0.00 | 110.66 | 0.56 |
| 34 | 0.00 | -108.28 | 0.56 | 0.00 | 108.28 | 0.56 |
| 35 | 0.00 | -129.68 | 0.56 | 0.00 | 129.68 | 0.56 |
| 36 | 0.00 | -127.30 | 0.56 | 0.00 | 127.30 | 0.56 |
| 37 | -0.00 | -117.93 | 0.56 | -0.00 | 117.93 | 0.56 |
| 38 | -0.00 | -115.55 | 0.56 | -0.00 | 115.55 | 0.56 |
| 39 | -0.00 | -136.95 | 0.56 | -0.00 | 136.95 | 0.56 |
| 40 | -0.00 | -134.57 | 0.56 | -0.00 | 134.57 | 0.56 |
| 41 | 0.00 | -22.38 | 0.56 | 0.00 | 22.38 | 0.56 |
| 42 | -0.00 | -20.00 | 0.56 | 0.00 | 20.00 | 0.56 |
| 43 | 0.00 | -41.40 | 0.56 | 0.00 | 41.40 | 0.56 |
| 44 | -0.00 | -39.01 | 0.56 | 0.00 | 39.01 | 0.56 |
| 45 | 0.00 | -224.44 | 0.56 | 0.00 | 224.44 | 0.56 |
| 46 | 0.00 | -222.06 | 0.56 | 0.00 | 222.06 | 0.56 |
| 47 | 0.00 | -243.45 | 0.56 | 0.00 | 243.45 | 0.56 |
| 48 | 0.00 | -241.07 | 0.56 | 0.00 | 241.07 | 0.56 |
| 49 | 0.00 | -78.23 | 0.72 | 0.00 | 78.23 | 0.72 |
| 50 | 0.00 | -74.26 | 0.72 | 0.00 | 74.26 | 0.72 |
| 51 | 0.00 | -109.92 | 0.72 | 0.00 | 109.92 | 0.72 |
| 52 | 0.00 | -105.95 | 0.72 | 0.00 | 105.95 | 0.72 |
| 53 | -0.00 | -83.32 | 0.72 | -0.00 | 83.32 | 0.72 |
| 54 | -0.00 | -79.35 | 0.72 | -0.00 | 79.35 | 0.72 |
| 55 | -0.00 | -115.01 | 0.72 | -0.00 | 115.01 | 0.72 |
| 56 | -0.00 | -111.04 | 0.72 | -0.00 | 111.04 | 0.72 |
| 57 | 0.00 | -16.43 | 0.72 | 0.00 | 16.43 | 0.72 |
| 58 | -0.00 | -12.46 | 0.72 | -0.00 | 12.46 | 0.72 |
| 59 | 0.00 | -48.12 | 0.72 | 0.00 | 48.12 | 0.72 |
| 60 | -0.00 | -44.16 | 0.72 | 0.00 | 44.16 | 0.72 |
| 61 | 0.00 | -157.87 | 0.72 | 0.00 | 157.87 | 0.72 |
| 62 | 0.00 | -153.90 | 0.72 | 0.00 | 153.90 | 0.72 |
| 63 | 0.00 | -189.57 | 0.72 | 0.00 | 189.57 | 0.72 |
| 64 | 0.00 | -185.60 | 0.72 | 0.00 | 185.60 | 0.72 |
| 65 | 0.00 | -61.15 | 0.56 | 0.00 | 61.15 | 0.56 |
| 66 | 0.00 | -57.18 | 0.56 | 0.00 | 57.18 | 0.56 |
| 67 | 0.00 | -92.85 | 0.56 | 0.00 | 92.85 | 0.56 |
| 68 | 0.00 | -88.88 | 0.56 | 0.00 | 88.88 | 0.56 |
| 69 | -0.00 | -66.24 | 0.56 | -0.00 | 66.24 | 0.56 |
| 70 | -0.00 | -62.27 | 0.56 | -0.00 | 62.27 | 0.56 |
| 71 | -0.00 | -97.94 | 0.56 | -0.00 | 97.94 | 0.56 |
| 72 | -0.00 | -93.97 | 0.56 | -0.00 | 93.97 | 0.56 |
| 73 | 0.00 | 0.64 | 0.56 | 0.00 | -0.64 | 0.56 |
| 74 | -0.00 | 4.61 | 0.56 | -0.00 | -4.61 | 0.56 |
| 75 | 0.00 | -31.05 | 0.56 | 0.00 | 31.05 | 0.56 |
| 76 | -0.00 | -27.08 | 0.56 | -0.00 | 27.08 | 0.56 |
| 77 | 0.00 | -140.80 | 0.56 | 0.00 | 140.80 | 0.56 |
| 78 | 0.00 | -136.83 | 0.56 | 0.00 | 136.83 | 0.56 |
| 79 | 0.00 | -172.49 | 0.56 | 0.00 | 172.49 | 0.56 |
| 80 | 0.00 | -168.52 | 0.56 | 0.00 | 168.52 | 0.56 |
| 81 | 0.00 | -111.33 | 0.72 | 0.00 | 111.33 | 0.72 |
| 82 | 0.00 | -113.16 | 0.72 | 0.00 | 113.16 | 0.72 |
| 83 | -0.00 | -114.48 | 0.72 | 0.00 | 114.48 | 0.72 |
| 84 | -0.00 | -116.31 | 0.72 | 0.00 | 116.31 | 0.72 |
| 85 | -0.00 | -73.07 | 0.72 | 0.00 | 73.07 | 0.72 |
| 86 | 0.00 | -74.90 | 0.72 | 0.00 | 74.90 | 0.72 |
| 87 | 0.00 | -160.63 | 0.72 | 0.00 | 160.63 | 0.72 |
| 88 | 0.00 | -162.46 | 0.72 | 0.00 | 162.46 | 0.72 |
| 89 | 0.00 | -85.42 | 0.56 | 0.00 | 85.42 | 0.56 |
| 90 | 0.00 | -87.26 | 0.56 | 0.00 | 87.26 | 0.56 |
| 91 | -0.00 | -87.85 | 0.56 | 0.00 | 87.85 | 0.56 |
| 92 | -0.00 | -89.68 | 0.56 | 0.00 | 89.68 | 0.56 |
| 93 | -0.00 | -56.00 | 0.56 | 0.00 | 56.00 | 0.56 |
| 94 | 0.00 | -57.83 | 0.56 | 0.00 | 57.83 | 0.56 |
| 95 | 0.00 | -123.35 | 0.56 | 0.00 | 123.35 | 0.56 |
| 96 | 0.00 | -125.18 | 0.56 | 0.00 | 125.18 | 0.56 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-276.05, M=0.00, N=276.05

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =77.02

强度计算最大应力比 =0.358

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=-0.00, N=4.61, M=-0.00, N=-4.61

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.43

平面内稳定计算最大应力比 =0.016

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=133. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -86.34 | 0.56 | 0.00 | 86.34 | 0.56 |
| 2 | -0.00 | -88.77 | 0.56 | 0.00 | 88.77 | 0.56 |
| 3 | -0.00 | -56.91 | 0.56 | 0.00 | 56.91 | 0.56 |
| 4 | 0.00 | -124.27 | 0.56 | 0.00 | 124.27 | 0.56 |
| 5 | 0.00 | -80.65 | 0.50 | 0.00 | 80.65 | 0.50 |
| 6 | -0.00 | -83.07 | 0.50 | 0.00 | 83.07 | 0.50 |
| 7 | -0.00 | -51.22 | 0.50 | 0.00 | 51.22 | 0.50 |
| 8 | 0.00 | -118.58 | 0.50 | 0.00 | 118.58 | 0.50 |
| 9 | 0.00 | -41.56 | 0.56 | 0.00 | 41.56 | 0.56 |
| 10 | -0.00 | -40.51 | 0.56 | 0.00 | 40.51 | 0.56 |
| 11 | 0.00 | -50.02 | 0.56 | 0.00 | 50.02 | 0.56 |
| 12 | -0.00 | -48.96 | 0.56 | 0.00 | 48.96 | 0.56 |
| 13 | 0.00 | -35.87 | 0.50 | 0.00 | 35.87 | 0.50 |
| 14 | -0.00 | -34.82 | 0.50 | 0.00 | 34.82 | 0.50 |
| 15 | 0.00 | -44.33 | 0.50 | 0.00 | 44.33 | 0.50 |
| 16 | -0.00 | -43.27 | 0.50 | 0.00 | 43.27 | 0.50 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-124.27, M=0.00, N=124.27

强度计算荷载比 =0.16

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=92.84

6. 钢 柱 8 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.00, Ly=6.00; 长细比：λx=132.7,λy=98.2

构件长度=3.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -133.51 | 0.72 | 0.00 | 133.51 | 0.72 |
| 2 | -0.00 | -224.56 | 0.72 | -0.00 | 176.52 | 0.72 |
| 3 | -0.00 | -70.77 | 0.72 | -0.00 | 70.77 | 0.72 |
| 4 | -0.00 | -269.70 | 0.72 | -0.00 | 269.70 | 0.72 |
| 5 | -0.00 | -117.18 | 0.56 | 0.00 | 117.18 | 0.56 |
| 6 | -0.00 | -208.23 | 0.56 | -0.00 | 160.19 | 0.56 |
| 7 | -0.00 | -54.44 | 0.56 | -0.00 | 54.44 | 0.56 |
| 8 | -0.00 | -253.37 | 0.56 | -0.00 | 253.37 | 0.56 |
| 9 | -0.00 | -18.41 | 0.72 | 0.00 | 18.41 | 0.72 |
| 10 | -0.00 | -8.90 | 0.72 | -0.00 | 8.90 | 0.72 |
| 11 | -0.00 | -49.03 | 0.72 | 0.00 | 49.03 | 0.72 |
| 12 | -0.00 | -39.53 | 0.72 | -0.00 | 39.53 | 0.72 |
| 13 | 0.00 | -2.07 | 0.56 | 0.00 | 2.07 | 0.56 |
| 14 | -0.00 | 7.43 | 0.56 | -0.00 | -7.43 | 0.56 |
| 15 | -0.00 | -32.70 | 0.56 | 0.00 | 32.70 | 0.56 |
| 16 | -0.00 | -23.20 | 0.56 | -0.00 | 23.20 | 0.56 |
| 17 | 0.00 | -102.09 | 0.72 | 0.00 | 102.09 | 0.72 |
| 18 | 0.00 | -96.39 | 0.72 | 0.00 | 96.39 | 0.72 |
| 19 | 0.00 | -120.46 | 0.72 | 0.00 | 120.46 | 0.72 |
| 20 | -0.00 | -114.76 | 0.72 | 0.00 | 114.76 | 0.72 |
| 21 | -0.00 | -193.14 | 0.72 | -0.00 | 145.10 | 0.72 |
| 22 | -0.00 | -187.44 | 0.72 | -0.00 | 139.40 | 0.72 |
| 23 | -0.00 | -211.52 | 0.72 | -0.00 | 163.48 | 0.72 |
| 24 | -0.00 | -205.82 | 0.72 | -0.00 | 157.78 | 0.72 |
| 25 | -0.00 | -39.35 | 0.72 | -0.00 | 39.35 | 0.72 |
| 26 | -0.00 | -33.65 | 0.72 | -0.00 | 33.65 | 0.72 |
| 27 | -0.00 | -57.73 | 0.72 | -0.00 | 57.73 | 0.72 |
| 28 | -0.00 | -52.03 | 0.72 | -0.00 | 52.03 | 0.72 |
| 29 | -0.00 | -238.28 | 0.72 | -0.00 | 238.28 | 0.72 |
| 30 | -0.00 | -232.58 | 0.72 | -0.00 | 232.58 | 0.72 |
| 31 | -0.00 | -256.66 | 0.72 | -0.00 | 256.66 | 0.72 |
| 32 | -0.00 | -250.95 | 0.72 | -0.00 | 250.95 | 0.72 |
| 33 | 0.00 | -85.75 | 0.56 | 0.00 | 85.75 | 0.56 |
| 34 | 0.00 | -80.05 | 0.56 | 0.00 | 80.05 | 0.56 |
| 35 | 0.00 | -104.13 | 0.56 | 0.00 | 104.13 | 0.56 |
| 36 | 0.00 | -98.43 | 0.56 | 0.00 | 98.43 | 0.56 |
| 37 | -0.00 | -176.81 | 0.56 | -0.00 | 128.77 | 0.56 |
| 38 | -0.00 | -171.11 | 0.56 | -0.00 | 123.07 | 0.56 |
| 39 | -0.00 | -195.18 | 0.56 | -0.00 | 147.14 | 0.56 |
| 40 | -0.00 | -189.48 | 0.56 | -0.00 | 141.44 | 0.56 |
| 41 | -0.00 | -23.02 | 0.56 | 0.00 | 23.02 | 0.56 |
| 42 | -0.00 | -17.32 | 0.56 | -0.00 | 17.32 | 0.56 |
| 43 | -0.00 | -41.40 | 0.56 | -0.00 | 41.40 | 0.56 |
| 44 | -0.00 | -35.70 | 0.56 | -0.00 | 35.70 | 0.56 |
| 45 | -0.00 | -221.95 | 0.56 | -0.00 | 221.95 | 0.56 |
| 46 | -0.00 | -216.24 | 0.56 | -0.00 | 216.24 | 0.56 |
| 47 | -0.00 | -240.32 | 0.56 | -0.00 | 240.32 | 0.56 |
| 48 | -0.00 | -234.62 | 0.56 | -0.00 | 234.62 | 0.56 |
| 49 | 0.00 | -62.32 | 0.72 | 0.00 | 62.32 | 0.72 |
| 50 | 0.00 | -52.82 | 0.72 | 0.00 | 52.82 | 0.72 |
| 51 | -0.00 | -92.95 | 0.72 | 0.00 | 92.95 | 0.72 |
| 52 | -0.00 | -83.45 | 0.72 | 0.00 | 83.45 | 0.72 |
| 53 | -0.00 | -126.06 | 0.72 | -0.00 | 92.43 | 0.72 |
| 54 | -0.00 | -116.55 | 0.72 | -0.00 | 82.93 | 0.72 |
| 55 | -0.00 | -156.69 | 0.72 | -0.00 | 123.06 | 0.72 |
| 56 | -0.00 | -147.18 | 0.72 | -0.00 | 113.56 | 0.72 |
| 57 | -0.00 | -18.41 | 0.72 | 0.00 | 18.41 | 0.72 |
| 58 | -0.00 | -8.90 | 0.72 | -0.00 | 8.90 | 0.72 |
| 59 | -0.00 | -49.03 | 0.72 | 0.00 | 49.03 | 0.72 |
| 60 | -0.00 | -39.53 | 0.72 | -0.00 | 39.53 | 0.72 |
| 61 | -0.00 | -157.65 | 0.72 | -0.00 | 157.65 | 0.72 |
| 62 | -0.00 | -148.15 | 0.72 | -0.00 | 148.15 | 0.72 |
| 63 | -0.00 | -188.28 | 0.72 | -0.00 | 188.28 | 0.72 |
| 64 | -0.00 | -178.78 | 0.72 | -0.00 | 178.78 | 0.72 |
| 65 | 0.00 | -45.99 | 0.56 | 0.00 | 45.99 | 0.56 |
| 66 | 0.00 | -36.49 | 0.56 | 0.00 | 36.49 | 0.56 |
| 67 | 0.00 | -76.62 | 0.56 | 0.00 | 76.62 | 0.56 |
| 68 | 0.00 | -67.12 | 0.56 | 0.00 | 67.12 | 0.56 |
| 69 | -0.00 | -109.72 | 0.56 | -0.00 | 76.10 | 0.56 |
| 70 | -0.00 | -100.22 | 0.56 | -0.00 | 66.59 | 0.56 |
| 71 | -0.00 | -140.35 | 0.56 | -0.00 | 106.72 | 0.56 |
| 72 | -0.00 | -130.85 | 0.56 | -0.00 | 97.22 | 0.56 |
| 73 | 0.00 | -2.07 | 0.56 | 0.00 | 2.07 | 0.56 |
| 74 | -0.00 | 7.43 | 0.56 | -0.00 | -7.43 | 0.56 |
| 75 | -0.00 | -32.70 | 0.56 | 0.00 | 32.70 | 0.56 |
| 76 | -0.00 | -23.20 | 0.56 | -0.00 | 23.20 | 0.56 |
| 77 | -0.00 | -141.32 | 0.56 | -0.00 | 141.32 | 0.56 |
| 78 | -0.00 | -131.82 | 0.56 | -0.00 | 131.82 | 0.56 |
| 79 | -0.00 | -171.95 | 0.56 | -0.00 | 171.95 | 0.56 |
| 80 | -0.00 | -162.45 | 0.56 | -0.00 | 162.45 | 0.56 |
| 81 | -0.00 | -94.82 | 0.72 | 0.00 | 94.82 | 0.72 |
| 82 | -0.00 | -101.09 | 0.72 | 0.00 | 101.09 | 0.72 |
| 83 | -0.00 | -134.28 | 0.72 | -0.00 | 113.46 | 0.72 |
| 84 | -0.00 | -140.55 | 0.72 | -0.00 | 119.73 | 0.72 |
| 85 | -0.00 | -67.64 | 0.72 | -0.00 | 67.64 | 0.72 |
| 86 | -0.00 | -73.91 | 0.72 | -0.00 | 73.91 | 0.72 |
| 87 | -0.00 | -153.84 | 0.72 | -0.00 | 153.84 | 0.72 |
| 88 | -0.00 | -160.11 | 0.72 | -0.00 | 160.11 | 0.72 |
| 89 | -0.00 | -72.22 | 0.56 | 0.00 | 72.22 | 0.56 |
| 90 | -0.00 | -78.49 | 0.56 | 0.00 | 78.49 | 0.56 |
| 91 | -0.00 | -102.57 | 0.56 | -0.00 | 86.55 | 0.56 |
| 92 | -0.00 | -108.84 | 0.56 | -0.00 | 92.83 | 0.56 |
| 93 | -0.00 | -51.30 | 0.56 | -0.00 | 51.30 | 0.56 |
| 94 | -0.00 | -57.58 | 0.56 | -0.00 | 57.58 | 0.56 |
| 95 | -0.00 | -117.61 | 0.56 | -0.00 | 117.61 | 0.56 |
| 96 | -0.00 | -123.89 | 0.56 | -0.00 | 123.89 | 0.56 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-269.70, M=-0.00, N=269.70

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =75.25

强度计算最大应力比 =0.350

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=-0.00, N=7.43, M=-0.00, N=-7.43

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.53

平面内稳定计算最大应力比 =0.026

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.66

平面外稳定计算最大应力比 =0.017

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=133. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -75.35 | 0.56 | 0.00 | 75.35 | 0.56 |
| 2 | -0.00 | -105.70 | 0.56 | -0.00 | 89.69 | 0.56 |
| 3 | -0.00 | -54.44 | 0.56 | -0.00 | 54.44 | 0.56 |
| 4 | -0.00 | -120.75 | 0.56 | -0.00 | 120.75 | 0.56 |
| 5 | -0.00 | -69.91 | 0.50 | 0.00 | 69.91 | 0.50 |
| 6 | -0.00 | -100.26 | 0.50 | -0.00 | 84.25 | 0.50 |
| 7 | -0.00 | -49.00 | 0.50 | -0.00 | 49.00 | 0.50 |
| 8 | -0.00 | -115.31 | 0.50 | -0.00 | 115.31 | 0.50 |
| 9 | -0.00 | -40.48 | 0.56 | -0.00 | 40.48 | 0.56 |
| 10 | -0.00 | -37.94 | 0.56 | -0.00 | 37.94 | 0.56 |
| 11 | -0.00 | -48.64 | 0.56 | -0.00 | 48.64 | 0.56 |
| 12 | -0.00 | -46.11 | 0.56 | -0.00 | 46.11 | 0.56 |
| 13 | -0.00 | -35.03 | 0.50 | -0.00 | 35.03 | 0.50 |
| 14 | -0.00 | -32.50 | 0.50 | -0.00 | 32.50 | 0.50 |
| 15 | -0.00 | -43.20 | 0.50 | -0.00 | 43.20 | 0.50 |
| 16 | -0.00 | -40.67 | 0.50 | -0.00 | 40.67 | 0.50 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-120.75, M=-0.00, N=120.75

强度计算荷载比 =0.16

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=92.84

7. 钢 柱 9 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=3.00, Ly=6.00; 长细比：λx=132.7,λy=98.2

构件长度=3.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -82.03 | 0.72 | -0.00 | 82.03 | 0.72 |
| 2 | -0.00 | -188.76 | 0.72 | -0.00 | 167.59 | 0.72 |
| 3 | -0.00 | -52.06 | 0.72 | -0.00 | 52.06 | 0.72 |
| 4 | -0.00 | -201.20 | 0.72 | -0.00 | 201.20 | 0.72 |
| 5 | -0.00 | -70.02 | 0.56 | -0.00 | 70.02 | 0.56 |
| 6 | -0.00 | -176.74 | 0.56 | -0.00 | 155.58 | 0.56 |
| 7 | -0.00 | -40.04 | 0.56 | -0.00 | 40.04 | 0.56 |
| 8 | -0.00 | -189.19 | 0.56 | -0.00 | 189.19 | 0.56 |
| 9 | -0.00 | -15.64 | 0.72 | -0.00 | 15.64 | 0.72 |
| 10 | -0.00 | -4.76 | 0.72 | -0.00 | 4.76 | 0.72 |
| 11 | -0.00 | -38.74 | 0.72 | -0.00 | 38.74 | 0.72 |
| 12 | -0.00 | -27.86 | 0.72 | -0.00 | 27.86 | 0.72 |
| 13 | 0.00 | -3.62 | 0.56 | 0.00 | 3.62 | 0.56 |
| 14 | 0.00 | 7.25 | 0.56 | 0.00 | -7.25 | 0.56 |
| 15 | -0.00 | -26.72 | 0.56 | -0.00 | 26.72 | 0.56 |
| 16 | -0.00 | -15.85 | 0.56 | -0.00 | 15.85 | 0.56 |
| 17 | -0.00 | -60.18 | 0.72 | 0.00 | 60.18 | 0.72 |
| 18 | -0.00 | -53.65 | 0.72 | 0.00 | 53.65 | 0.72 |
| 19 | -0.00 | -74.04 | 0.72 | -0.00 | 74.04 | 0.72 |
| 20 | -0.00 | -67.51 | 0.72 | -0.00 | 67.51 | 0.72 |
| 21 | -0.00 | -166.91 | 0.72 | -0.00 | 145.74 | 0.72 |
| 22 | -0.00 | -160.38 | 0.72 | -0.00 | 139.22 | 0.72 |
| 23 | -0.00 | -180.76 | 0.72 | -0.00 | 159.60 | 0.72 |
| 24 | -0.00 | -174.24 | 0.72 | -0.00 | 153.08 | 0.72 |
| 25 | -0.00 | -30.20 | 0.72 | -0.00 | 30.20 | 0.72 |
| 26 | -0.00 | -23.68 | 0.72 | -0.00 | 23.68 | 0.72 |
| 27 | -0.00 | -44.06 | 0.72 | -0.00 | 44.06 | 0.72 |
| 28 | -0.00 | -37.54 | 0.72 | -0.00 | 37.54 | 0.72 |
| 29 | -0.00 | -179.35 | 0.72 | -0.00 | 179.35 | 0.72 |
| 30 | -0.00 | -172.82 | 0.72 | -0.00 | 172.82 | 0.72 |
| 31 | -0.00 | -193.21 | 0.72 | -0.00 | 193.21 | 0.72 |
| 32 | -0.00 | -186.68 | 0.72 | -0.00 | 186.68 | 0.72 |
| 33 | -0.00 | -48.16 | 0.56 | 0.00 | 48.16 | 0.56 |
| 34 | -0.00 | -41.64 | 0.56 | 0.00 | 41.64 | 0.56 |
| 35 | -0.00 | -62.02 | 0.56 | 0.00 | 62.02 | 0.56 |
| 36 | -0.00 | -55.50 | 0.56 | 0.00 | 55.50 | 0.56 |
| 37 | -0.00 | -154.89 | 0.56 | -0.00 | 133.73 | 0.56 |
| 38 | -0.00 | -148.37 | 0.56 | -0.00 | 127.20 | 0.56 |
| 39 | -0.00 | -168.75 | 0.56 | -0.00 | 147.59 | 0.56 |
| 40 | -0.00 | -162.23 | 0.56 | -0.00 | 141.06 | 0.56 |
| 41 | -0.00 | -18.19 | 0.56 | -0.00 | 18.19 | 0.56 |
| 42 | -0.00 | -11.66 | 0.56 | -0.00 | 11.66 | 0.56 |
| 43 | -0.00 | -32.05 | 0.56 | -0.00 | 32.05 | 0.56 |
| 44 | -0.00 | -25.52 | 0.56 | -0.00 | 25.52 | 0.56 |
| 45 | -0.00 | -167.34 | 0.56 | -0.00 | 167.34 | 0.56 |
| 46 | -0.00 | -160.81 | 0.56 | -0.00 | 160.81 | 0.56 |
| 47 | -0.00 | -181.20 | 0.56 | -0.00 | 181.20 | 0.56 |
| 48 | -0.00 | -174.67 | 0.56 | -0.00 | 174.67 | 0.56 |
| 49 | -0.00 | -36.62 | 0.72 | 0.00 | 36.62 | 0.72 |
| 50 | -0.00 | -25.74 | 0.72 | 0.00 | 25.74 | 0.72 |
| 51 | -0.00 | -59.72 | 0.72 | -0.00 | 59.72 | 0.72 |
| 52 | -0.00 | -48.84 | 0.72 | -0.00 | 48.84 | 0.72 |
| 53 | -0.00 | -111.33 | 0.72 | -0.00 | 96.51 | 0.72 |
| 54 | -0.00 | -100.45 | 0.72 | -0.00 | 85.64 | 0.72 |
| 55 | -0.00 | -134.43 | 0.72 | -0.00 | 119.61 | 0.72 |
| 56 | -0.00 | -123.55 | 0.72 | -0.00 | 108.74 | 0.72 |
| 57 | -0.00 | -15.64 | 0.72 | -0.00 | 15.64 | 0.72 |
| 58 | -0.00 | -4.76 | 0.72 | -0.00 | 4.76 | 0.72 |
| 59 | -0.00 | -38.74 | 0.72 | -0.00 | 38.74 | 0.72 |
| 60 | -0.00 | -27.86 | 0.72 | -0.00 | 27.86 | 0.72 |
| 61 | -0.00 | -120.04 | 0.72 | -0.00 | 120.04 | 0.72 |
| 62 | -0.00 | -109.16 | 0.72 | -0.00 | 109.16 | 0.72 |
| 63 | -0.00 | -143.14 | 0.72 | -0.00 | 143.14 | 0.72 |
| 64 | -0.00 | -132.26 | 0.72 | -0.00 | 132.26 | 0.72 |
| 65 | 0.00 | -24.61 | 0.56 | 0.00 | 24.61 | 0.56 |
| 66 | 0.00 | -13.73 | 0.56 | 0.00 | 13.73 | 0.56 |
| 67 | -0.00 | -47.70 | 0.56 | 0.00 | 47.70 | 0.56 |
| 68 | -0.00 | -36.83 | 0.56 | 0.00 | 36.83 | 0.56 |
| 69 | -0.00 | -99.31 | 0.56 | -0.00 | 84.50 | 0.56 |
| 70 | -0.00 | -88.44 | 0.56 | -0.00 | 73.62 | 0.56 |
| 71 | -0.00 | -122.41 | 0.56 | -0.00 | 107.60 | 0.56 |
| 72 | -0.00 | -111.54 | 0.56 | -0.00 | 96.72 | 0.56 |
| 73 | 0.00 | -3.62 | 0.56 | 0.00 | 3.62 | 0.56 |
| 74 | 0.00 | 7.25 | 0.56 | 0.00 | -7.25 | 0.56 |
| 75 | -0.00 | -26.72 | 0.56 | -0.00 | 26.72 | 0.56 |
| 76 | -0.00 | -15.85 | 0.56 | -0.00 | 15.85 | 0.56 |
| 77 | -0.00 | -108.03 | 0.56 | -0.00 | 108.03 | 0.56 |
| 78 | -0.00 | -97.15 | 0.56 | -0.00 | 97.15 | 0.56 |
| 79 | -0.00 | -131.13 | 0.56 | -0.00 | 131.13 | 0.56 |
| 80 | -0.00 | -120.25 | 0.56 | -0.00 | 120.25 | 0.56 |
| 81 | -0.00 | -59.50 | 0.72 | -0.00 | 59.50 | 0.72 |
| 82 | -0.00 | -70.58 | 0.72 | -0.00 | 70.58 | 0.72 |
| 83 | -0.00 | -105.75 | 0.72 | -0.00 | 96.58 | 0.72 |
| 84 | -0.00 | -116.83 | 0.72 | -0.00 | 107.66 | 0.72 |
| 85 | -0.00 | -46.52 | 0.72 | -0.00 | 46.52 | 0.72 |
| 86 | -0.00 | -57.60 | 0.72 | -0.00 | 57.60 | 0.72 |
| 87 | -0.00 | -111.15 | 0.72 | -0.00 | 111.15 | 0.72 |
| 88 | -0.00 | -122.23 | 0.72 | -0.00 | 122.23 | 0.72 |
| 89 | -0.00 | -44.49 | 0.56 | -0.00 | 44.49 | 0.56 |
| 90 | -0.00 | -55.57 | 0.56 | -0.00 | 55.57 | 0.56 |
| 91 | -0.00 | -80.07 | 0.56 | -0.00 | 73.02 | 0.56 |
| 92 | -0.00 | -91.15 | 0.56 | -0.00 | 84.10 | 0.56 |
| 93 | -0.00 | -34.50 | 0.56 | -0.00 | 34.50 | 0.56 |
| 94 | -0.00 | -45.58 | 0.56 | -0.00 | 45.58 | 0.56 |
| 95 | -0.00 | -84.22 | 0.56 | -0.00 | 84.22 | 0.56 |
| 96 | -0.00 | -95.30 | 0.56 | -0.00 | 95.30 | 0.56 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-201.20, M=-0.00, N=201.20

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =56.14

强度计算最大应力比 =0.261

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 14, M=0.00, N=7.25, M=0.00, N=-7.25

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.40

平面内稳定计算最大应力比 =0.025

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.57

平面外稳定计算最大应力比 =0.017

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=133. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -50.03 | 0.56 | -0.00 | 50.03 | 0.56 |
| 2 | -0.00 | -85.61 | 0.56 | -0.00 | 78.56 | 0.56 |
| 3 | -0.00 | -40.04 | 0.56 | -0.00 | 40.04 | 0.56 |
| 4 | -0.00 | -89.76 | 0.56 | -0.00 | 89.76 | 0.56 |
| 5 | -0.00 | -46.03 | 0.50 | -0.00 | 46.03 | 0.50 |
| 6 | -0.00 | -81.61 | 0.50 | -0.00 | 74.55 | 0.50 |
| 7 | -0.00 | -36.04 | 0.50 | -0.00 | 36.04 | 0.50 |
| 8 | -0.00 | -85.75 | 0.50 | -0.00 | 85.75 | 0.50 |
| 9 | -0.00 | -30.33 | 0.56 | -0.00 | 30.33 | 0.56 |
| 10 | -0.00 | -27.43 | 0.56 | -0.00 | 27.43 | 0.56 |
| 11 | -0.00 | -36.49 | 0.56 | -0.00 | 36.49 | 0.56 |
| 12 | -0.00 | -33.59 | 0.56 | -0.00 | 33.59 | 0.56 |
| 13 | -0.00 | -26.33 | 0.50 | -0.00 | 26.33 | 0.50 |
| 14 | -0.00 | -23.43 | 0.50 | -0.00 | 23.43 | 0.50 |
| 15 | -0.00 | -32.49 | 0.50 | -0.00 | 32.49 | 0.50 |
| 16 | -0.00 | -29.59 | 0.50 | -0.00 | 29.59 | 0.50 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-89.76, M=-0.00, N=89.76

强度计算荷载比 =0.12

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=92.84

8. 钢 柱 10 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.85, Ly=6.00; 长细比：λx=126.1,λy=98.2

构件长度=2.85; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=2.11

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -10.51 | 0.69 | -0.00 | 10.51 | 0.69 |
| 2 | -0.00 | -43.71 | 0.69 | -0.00 | 43.71 | 0.69 |
| 3 | -0.00 | -6.44 | 0.69 | -0.00 | 6.44 | 0.69 |
| 4 | -0.00 | -45.52 | 0.69 | -0.00 | 45.52 | 0.69 |
| 5 | -0.00 | -8.06 | 0.53 | -0.00 | 8.06 | 0.53 |
| 6 | -0.00 | -41.27 | 0.53 | -0.00 | 41.27 | 0.53 |
| 7 | -0.00 | -4.00 | 0.53 | -0.00 | 4.00 | 0.53 |
| 8 | -0.00 | -43.07 | 0.53 | -0.00 | 43.07 | 0.53 |
| 9 | -0.00 | -5.36 | 0.69 | -0.00 | 5.36 | 0.69 |
| 10 | -0.00 | 1.03 | 0.69 | -0.00 | -1.03 | 0.69 |
| 11 | -0.00 | -11.78 | 0.69 | -0.00 | 11.78 | 0.69 |
| 12 | -0.00 | -5.39 | 0.69 | -0.00 | 5.39 | 0.69 |
| 13 | -0.00 | -2.91 | 0.53 | -0.00 | 2.91 | 0.53 |
| 14 | 0.00 | 3.48 | 0.53 | 0.00 | -3.48 | 0.53 |
| 15 | -0.00 | -9.33 | 0.53 | -0.00 | 9.33 | 0.53 |
| 16 | -0.00 | -2.94 | 0.53 | -0.00 | 2.94 | 0.53 |
| 17 | -0.00 | -7.36 | 0.69 | -0.00 | 7.36 | 0.69 |
| 18 | -0.00 | -3.52 | 0.69 | -0.00 | 3.52 | 0.69 |
| 19 | -0.00 | -11.21 | 0.69 | -0.00 | 11.21 | 0.69 |
| 20 | -0.00 | -7.38 | 0.69 | -0.00 | 7.38 | 0.69 |
| 21 | -0.00 | -40.56 | 0.69 | -0.00 | 40.56 | 0.69 |
| 22 | -0.00 | -36.73 | 0.69 | -0.00 | 36.73 | 0.69 |
| 23 | -0.00 | -44.42 | 0.69 | -0.00 | 44.42 | 0.69 |
| 24 | -0.00 | -40.59 | 0.69 | -0.00 | 40.59 | 0.69 |
| 25 | -0.00 | -3.29 | 0.69 | -0.00 | 3.29 | 0.69 |
| 26 | -0.00 | 0.54 | 0.69 | -0.00 | -0.54 | 0.69 |
| 27 | -0.00 | -7.15 | 0.69 | -0.00 | 7.15 | 0.69 |
| 28 | -0.00 | -3.31 | 0.69 | -0.00 | 3.31 | 0.69 |
| 29 | -0.00 | -42.37 | 0.69 | -0.00 | 42.37 | 0.69 |
| 30 | -0.00 | -38.54 | 0.69 | -0.00 | 38.54 | 0.69 |
| 31 | -0.00 | -46.23 | 0.69 | -0.00 | 46.23 | 0.69 |
| 32 | -0.00 | -42.39 | 0.69 | -0.00 | 42.39 | 0.69 |
| 33 | -0.00 | -4.91 | 0.53 | -0.00 | 4.91 | 0.53 |
| 34 | -0.00 | -1.08 | 0.53 | -0.00 | 1.08 | 0.53 |
| 35 | -0.00 | -8.76 | 0.53 | -0.00 | 8.76 | 0.53 |
| 36 | -0.00 | -4.93 | 0.53 | -0.00 | 4.93 | 0.53 |
| 37 | -0.00 | -38.12 | 0.53 | -0.00 | 38.12 | 0.53 |
| 38 | -0.00 | -34.28 | 0.53 | -0.00 | 34.28 | 0.53 |
| 39 | -0.00 | -41.97 | 0.53 | -0.00 | 41.97 | 0.53 |
| 40 | -0.00 | -38.14 | 0.53 | -0.00 | 38.14 | 0.53 |
| 41 | -0.00 | -0.85 | 0.53 | -0.00 | 0.85 | 0.53 |
| 42 | -0.00 | 2.99 | 0.53 | -0.00 | -2.99 | 0.53 |
| 43 | -0.00 | -4.70 | 0.53 | -0.00 | 4.70 | 0.53 |
| 44 | -0.00 | -0.87 | 0.53 | -0.00 | 0.87 | 0.53 |
| 45 | -0.00 | -39.93 | 0.53 | -0.00 | 39.93 | 0.53 |
| 46 | -0.00 | -36.09 | 0.53 | -0.00 | 36.09 | 0.53 |
| 47 | -0.00 | -43.78 | 0.53 | -0.00 | 43.78 | 0.53 |
| 48 | -0.00 | -39.95 | 0.53 | -0.00 | 39.95 | 0.53 |
| 49 | -0.00 | -5.29 | 0.69 | -0.00 | 5.29 | 0.69 |
| 50 | -0.00 | 1.10 | 0.69 | -0.00 | -1.10 | 0.69 |
| 51 | -0.00 | -11.71 | 0.69 | -0.00 | 11.71 | 0.69 |
| 52 | -0.00 | -5.32 | 0.69 | -0.00 | 5.32 | 0.69 |
| 53 | -0.00 | -28.53 | 0.69 | -0.00 | 28.53 | 0.69 |
| 54 | -0.00 | -22.15 | 0.69 | -0.00 | 22.15 | 0.69 |
| 55 | -0.00 | -34.95 | 0.69 | -0.00 | 34.95 | 0.69 |
| 56 | -0.00 | -28.57 | 0.69 | -0.00 | 28.57 | 0.69 |
| 57 | -0.00 | -2.44 | 0.69 | -0.00 | 2.44 | 0.69 |
| 58 | -0.00 | 3.94 | 0.69 | -0.00 | -3.94 | 0.69 |
| 59 | -0.00 | -8.86 | 0.69 | -0.00 | 8.86 | 0.69 |
| 60 | -0.00 | -2.48 | 0.69 | -0.00 | 2.48 | 0.69 |
| 61 | -0.00 | -29.80 | 0.69 | -0.00 | 29.80 | 0.69 |
| 62 | -0.00 | -23.41 | 0.69 | -0.00 | 23.41 | 0.69 |
| 63 | -0.00 | -36.22 | 0.69 | -0.00 | 36.22 | 0.69 |
| 64 | -0.00 | -29.83 | 0.69 | -0.00 | 29.83 | 0.69 |
| 65 | -0.00 | -2.84 | 0.53 | -0.00 | 2.84 | 0.53 |
| 66 | 0.00 | 3.55 | 0.53 | 0.00 | -3.55 | 0.53 |
| 67 | -0.00 | -9.26 | 0.53 | -0.00 | 9.26 | 0.53 |
| 68 | -0.00 | -2.88 | 0.53 | -0.00 | 2.88 | 0.53 |
| 69 | -0.00 | -26.08 | 0.53 | -0.00 | 26.08 | 0.53 |
| 70 | -0.00 | -19.70 | 0.53 | -0.00 | 19.70 | 0.53 |
| 71 | -0.00 | -32.51 | 0.53 | -0.00 | 32.51 | 0.53 |
| 72 | -0.00 | -26.12 | 0.53 | -0.00 | 26.12 | 0.53 |
| 73 | -0.00 | 0.01 | 0.53 | -0.00 | -0.01 | 0.53 |
| 74 | -0.00 | 6.39 | 0.53 | -0.00 | -6.39 | 0.53 |
| 75 | -0.00 | -6.42 | 0.53 | -0.00 | 6.42 | 0.53 |
| 76 | -0.00 | -0.03 | 0.53 | -0.00 | 0.03 | 0.53 |
| 77 | -0.00 | -27.35 | 0.53 | -0.00 | 27.35 | 0.53 |
| 78 | -0.00 | -20.96 | 0.53 | -0.00 | 20.96 | 0.53 |
| 79 | -0.00 | -33.77 | 0.53 | -0.00 | 33.77 | 0.53 |
| 80 | -0.00 | -27.39 | 0.53 | -0.00 | 27.39 | 0.53 |
| 81 | -0.00 | -2.29 | 0.69 | -0.00 | 2.29 | 0.69 |
| 82 | -0.00 | -18.83 | 0.69 | -0.00 | 18.83 | 0.69 |
| 83 | -0.00 | -16.68 | 0.69 | -0.00 | 16.68 | 0.69 |
| 84 | -0.00 | -33.22 | 0.69 | -0.00 | 33.22 | 0.69 |
| 85 | -0.00 | -0.53 | 0.69 | -0.00 | 0.53 | 0.69 |
| 86 | -0.00 | -17.07 | 0.69 | -0.00 | 17.07 | 0.69 |
| 87 | -0.00 | -17.47 | 0.69 | -0.00 | 17.47 | 0.69 |
| 88 | -0.00 | -34.00 | 0.69 | -0.00 | 34.00 | 0.69 |
| 89 | -0.00 | 0.15 | 0.53 | -0.00 | -0.15 | 0.53 |
| 90 | -0.00 | -16.39 | 0.53 | -0.00 | 16.39 | 0.53 |
| 91 | -0.00 | -10.92 | 0.53 | -0.00 | 10.92 | 0.53 |
| 92 | -0.00 | -27.46 | 0.53 | -0.00 | 27.46 | 0.53 |
| 93 | -0.00 | 1.50 | 0.53 | -0.00 | -1.50 | 0.53 |
| 94 | -0.00 | -15.04 | 0.53 | -0.00 | 15.04 | 0.53 |
| 95 | -0.00 | -11.53 | 0.53 | -0.00 | 11.53 | 0.53 |
| 96 | -0.00 | -28.07 | 0.53 | -0.00 | 28.07 | 0.53 |

强度计算最大应力对应组合号: 31, M=-0.00, N=-46.23, M=-0.00, N=46.23

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =12.90

强度计算最大应力比 =0.060

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=6.39, M=-0.00, N=-6.39

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =4.39

平面内稳定计算最大应力比 =0.020

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =3.15

平面外稳定计算最大应力比 =0.015

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=126. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=98. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -8.12 | 0.53 | -0.00 | 8.12 | 0.53 |
| 2 | -0.00 | -19.19 | 0.53 | -0.00 | 19.19 | 0.53 |
| 3 | -0.00 | -6.77 | 0.53 | -0.00 | 6.77 | 0.53 |
| 4 | -0.00 | -19.80 | 0.53 | -0.00 | 19.80 | 0.53 |
| 5 | -0.00 | -7.31 | 0.48 | -0.00 | 7.31 | 0.48 |
| 6 | -0.00 | -18.38 | 0.48 | -0.00 | 18.38 | 0.48 |
| 7 | -0.00 | -5.95 | 0.48 | -0.00 | 5.95 | 0.48 |
| 8 | -0.00 | -18.98 | 0.48 | -0.00 | 18.98 | 0.48 |
| 9 | -0.00 | -6.76 | 0.53 | -0.00 | 6.76 | 0.53 |
| 10 | -0.00 | -5.05 | 0.53 | -0.00 | 5.05 | 0.53 |
| 11 | -0.00 | -8.47 | 0.53 | -0.00 | 8.47 | 0.53 |
| 12 | -0.00 | -6.77 | 0.53 | -0.00 | 6.77 | 0.53 |
| 13 | -0.00 | -5.94 | 0.48 | -0.00 | 5.94 | 0.48 |
| 14 | -0.00 | -4.24 | 0.48 | -0.00 | 4.24 | 0.48 |
| 15 | -0.00 | -7.65 | 0.48 | -0.00 | 7.65 | 0.48 |
| 16 | -0.00 | -5.95 | 0.48 | -0.00 | 5.95 | 0.48 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-19.80, M=-0.00, N=19.80

强度计算荷载比 =0.03

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=88.20

9. 钢 柱 11 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.00, Ly=2.00; 长细比：λx=108.2,λy=70.2

构件长度=2.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 417.391296(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 2.46 | -0.00 | -0.00 | -8.58 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 11.27 | -0.00 | -0.00 | -7.78 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 11.27 | -0.00 | -0.00 | -10.98 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 2.46 | -0.00 | -0.00 | -2.18 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 1.89 | -0.00 | -0.00 | -8.08 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 10.70 | -0.00 | -0.00 | -7.28 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 10.70 | -0.00 | -0.00 | -10.48 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 1.89 | -0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -0.39 | -0.00 | -0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.66 | -0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 0.62 | -2.71 | -0.00 | -0.33 | -2.71 |
| 12 | -0.00 | 1.66 | -2.71 | -0.00 | -1.38 | -2.71 |
| 13 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | 0.09 | -0.00 | -0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.05 | -2.71 | -0.00 | 0.17 | -2.71 |
| 16 | -0.00 | 1.10 | -2.71 | -0.00 | -0.88 | -2.71 |
| 17 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -6.87 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 1.38 | -0.00 | -0.00 | -7.50 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 1.35 | -1.63 | -0.00 | -7.47 | -1.63 |
| 20 | -0.00 | 1.98 | -1.63 | -0.00 | -8.10 | -1.63 |
| 21 | -0.00 | 9.56 | -0.00 | -0.00 | -6.07 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 10.19 | -0.00 | -0.00 | -6.70 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 10.16 | -1.63 | -0.00 | -6.67 | -1.63 |
| 24 | -0.00 | 10.79 | -1.63 | -0.00 | -7.30 | -1.63 |
| 25 | -0.00 | 9.56 | -0.00 | -0.00 | -9.27 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 10.19 | -0.00 | -0.00 | -9.90 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 10.16 | -1.63 | -0.00 | -9.87 | -1.63 |
| 28 | -0.00 | 10.79 | -1.63 | -0.00 | -10.50 | -1.63 |
| 29 | -0.00 | 0.75 | -0.00 | -0.00 | -0.47 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.38 | -0.00 | -0.00 | -1.10 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 1.35 | -1.63 | -0.00 | -1.07 | -1.63 |
| 32 | -0.00 | 1.98 | -1.63 | -0.00 | -1.70 | -1.63 |
| 33 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -6.37 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 0.81 | -0.00 | -0.00 | -7.00 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 0.79 | -1.63 | -0.00 | -6.97 | -1.63 |
| 36 | -0.00 | 1.42 | -1.63 | -0.00 | -7.60 | -1.63 |
| 37 | -0.00 | 8.99 | -0.00 | -0.00 | -5.57 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 9.62 | -0.00 | -0.00 | -6.20 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 9.59 | -1.63 | -0.00 | -6.17 | -1.63 |
| 40 | -0.00 | 10.22 | -1.63 | -0.00 | -6.80 | -1.63 |
| 41 | -0.00 | 8.99 | -0.00 | -0.00 | -8.77 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 9.62 | -0.00 | -0.00 | -9.40 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 9.59 | -1.63 | -0.00 | -9.37 | -1.63 |
| 44 | -0.00 | 10.22 | -1.63 | -0.00 | -10.00 | -1.63 |
| 45 | -0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.81 | -0.00 | -0.00 | -0.59 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 0.79 | -1.63 | -0.00 | -0.57 | -1.63 |
| 48 | -0.00 | 1.42 | -1.63 | -0.00 | -1.20 | -1.63 |
| 49 | -0.00 | -0.39 | -0.00 | -0.00 | -3.81 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.66 | -0.00 | -0.00 | -4.86 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 0.62 | -2.71 | -0.00 | -4.81 | -2.71 |
| 52 | -0.00 | 1.66 | -2.71 | -0.00 | -5.86 | -2.71 |
| 53 | -0.00 | 5.78 | -0.00 | -0.00 | -3.25 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 6.82 | -0.00 | -0.00 | -4.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 6.78 | -2.71 | -0.00 | -4.25 | -2.71 |
| 56 | -0.00 | 7.83 | -2.71 | -0.00 | -5.30 | -2.71 |
| 57 | -0.00 | 5.78 | -0.00 | -0.00 | -5.49 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 6.82 | -0.00 | -0.00 | -6.54 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 6.78 | -2.71 | -0.00 | -6.49 | -2.71 |
| 60 | -0.00 | 7.83 | -2.71 | -0.00 | -7.54 | -2.71 |
| 61 | -0.00 | -0.39 | -0.00 | -0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.66 | -0.00 | -0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 0.62 | -2.71 | -0.00 | -0.33 | -2.71 |
| 64 | -0.00 | 1.66 | -2.71 | -0.00 | -1.38 | -2.71 |
| 65 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | -3.31 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | -4.36 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.05 | -2.71 | -0.00 | -4.31 | -2.71 |
| 68 | -0.00 | 1.10 | -2.71 | -0.00 | -5.36 | -2.71 |
| 69 | -0.00 | 5.21 | -0.00 | -0.00 | -2.75 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 6.26 | -0.00 | -0.00 | -3.80 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 6.21 | -2.71 | -0.00 | -3.75 | -2.71 |
| 72 | -0.00 | 7.26 | -2.71 | -0.00 | -4.80 | -2.71 |
| 73 | -0.00 | 5.21 | -0.00 | -0.00 | -4.99 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 6.26 | -0.00 | -0.00 | -6.04 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 6.21 | -2.71 | -0.00 | -5.99 | -2.71 |
| 76 | -0.00 | 7.26 | -2.71 | -0.00 | -7.04 | -2.71 |
| 77 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | 0.09 | -0.00 | -0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.05 | -2.71 | -0.00 | 0.17 | -2.71 |
| 80 | -0.00 | 1.10 | -2.71 | -0.00 | -0.88 | -2.71 |
| 81 | -0.00 | 2.51 | -0.00 | -0.00 | -5.00 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 2.42 | -0.00 | -0.00 | -4.91 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 6.32 | -0.00 | -0.00 | -4.65 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 6.23 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 6.32 | -0.00 | -0.00 | -6.04 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 6.23 | -0.00 | -0.00 | -5.95 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 2.51 | -0.00 | -0.00 | -2.22 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 2.42 | -0.00 | -0.00 | -2.13 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 1.94 | -0.00 | -0.00 | -3.86 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 1.85 | -0.00 | -0.00 | -3.76 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 4.88 | -0.00 | -0.00 | -3.59 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -3.50 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 4.88 | -0.00 | -0.00 | -4.66 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 4.78 | -0.00 | -0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 1.94 | -0.00 | -0.00 | -1.72 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 1.85 | -0.00 | -0.00 | -1.63 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=11.27, M=-0.00, N=-7.78

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =10.63

强度计算最大应力比 =0.049

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.12

平面内稳定计算最大应力比 =0.098

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =14.18

平面外稳定计算最大应力比 =0.066

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=108. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 1.89 | -0.00 | -0.00 | -3.81 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 4.83 | -0.00 | -0.00 | -3.54 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 4.83 | -0.00 | -0.00 | -4.61 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 1.89 | -0.00 | -0.00 | -1.67 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -3.64 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 4.64 | -0.00 | -0.00 | -3.37 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 4.64 | -0.00 | -0.00 | -4.44 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 1.13 | -0.00 | -0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 1.41 | -0.00 | -0.00 | -1.19 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.40 | -0.72 | -0.00 | -1.18 | -0.72 |
| 12 | -0.00 | 1.68 | -0.72 | -0.00 | -1.46 | -0.72 |
| 13 | -0.00 | 0.95 | -0.00 | -0.00 | -0.75 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 1.22 | -0.00 | -0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 1.21 | -0.72 | -0.00 | -1.01 | -0.72 |
| 16 | -0.00 | 1.49 | -0.72 | -0.00 | -1.29 | -0.72 |

防火设计控制组合号: 2, M=-0.00, N=4.83, M=-0.00, N=-3.54

强度计算荷载比 =0.02

平面内稳定计算荷载比 =0.04

平面外稳定计算荷载比 =0.03

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.51℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3878(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =38.78(mm)

构件重量 (Kg)=18.30

10. 钢 柱 12 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.00, Ly=2.00; 长细比：λx=108.2,λy=70.2

构件长度=2.00; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 417.391296(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | -7.89 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | -9.97 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | -11.09 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | -7.36 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | -9.45 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | -10.57 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.87 | -0.00 | -0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | -6.81 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | -6.18 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | -7.52 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | -6.89 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | -8.89 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -8.26 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -9.60 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | -8.97 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | -10.01 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | -9.39 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | -10.72 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | -10.09 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | -6.28 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | -5.66 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | -6.99 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | -6.36 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -8.36 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -7.74 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | -9.07 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -8.44 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | -9.49 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | -8.86 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | -10.19 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | -9.56 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | -5.59 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | -4.54 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -5.87 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -4.82 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -7.05 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | -6.65 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | -5.60 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | -7.83 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | -6.78 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | -3.88 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | -5.06 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | -4.01 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -0.00 | -5.34 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -0.87 | -0.00 | -0.00 | -4.29 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -6.52 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -5.47 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | -5.08 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | -7.30 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | -6.25 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.87 | -0.00 | -0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 79 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | -4.66 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | -4.77 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -5.68 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | -6.05 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | -6.16 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | -3.57 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | -3.69 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | -4.27 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=11.38, M=0.00, N=-7.89

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =10.74

强度计算最大应力比 =0.050

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =21.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.099

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =14.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.067

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=108. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | -4.32 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | -4.70 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | -3.45 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | -0.00 |

防火设计控制组合号: 1, M=0.00, N=4.92, M=0.00, N=-3.63

强度计算荷载比 =0.02

平面内稳定计算荷载比 =0.04

平面外稳定计算荷载比 =0.03

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.51℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3878(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =38.78(mm)

构件重量 (Kg)=18.30

11. 钢 柱 13 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.43, Ly=6.00; 长细比：λx=60.0,λy=75.3

构件长度=1.43; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=4.20

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.41 | 6.86 | 0.00 | 0.97 | 6.97 |
| 2 | 0.00 | 0.46 | 7.66 | 0.00 | 1.08 | 7.77 |
| 3 | 0.00 | 0.62 | 10.05 | 0.00 | 0.21 | 1.38 |
| 4 | 0.00 | 0.05 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 10.16 |
| 5 | 0.00 | 0.40 | 6.57 | 0.00 | 0.92 | 6.65 |
| 6 | 0.00 | 0.45 | 7.36 | 0.00 | 1.03 | 7.45 |
| 7 | 0.00 | 0.61 | 9.76 | 0.00 | 0.16 | 1.06 |
| 8 | 0.00 | 0.04 | 0.97 | 0.00 | 1.35 | 9.85 |
| 9 | 0.00 | -0.13 | -1.58 | 0.00 | 0.40 | -1.46 |
| 10 | 0.00 | -0.07 | -0.53 | 0.00 | 0.33 | -0.42 |
| 11 | 0.00 | -2.78 | -0.40 | 0.00 | 3.04 | -0.29 |
| 12 | 0.00 | -2.71 | 0.65 | 0.00 | 2.97 | 0.76 |
| 13 | -0.00 | -0.15 | -1.87 | -0.00 | 0.35 | -1.78 |
| 14 | 0.00 | -0.08 | -0.82 | 0.00 | 0.28 | -0.74 |
| 15 | 0.00 | -2.79 | -0.69 | 0.00 | 2.99 | -0.61 |
| 16 | 0.00 | -2.72 | 0.35 | 0.00 | 2.92 | 0.44 |
| 17 | 0.00 | 0.30 | 5.15 | 0.00 | 1.08 | 5.26 |
| 18 | 0.00 | 0.34 | 5.78 | 0.00 | 1.04 | 5.89 |
| 19 | 0.00 | -1.28 | 5.86 | 0.00 | 2.67 | 5.97 |
| 20 | 0.00 | -1.24 | 6.49 | 0.00 | 2.63 | 6.60 |
| 21 | 0.00 | 0.35 | 5.95 | 0.00 | 1.19 | 6.06 |
| 22 | 0.00 | 0.39 | 6.58 | 0.00 | 1.15 | 6.69 |
| 23 | 0.00 | -1.23 | 6.66 | 0.00 | 2.78 | 6.77 |
| 24 | 0.00 | -1.19 | 7.28 | 0.00 | 2.73 | 7.40 |
| 25 | 0.00 | 0.51 | 8.35 | 0.00 | 0.32 | -0.33 |
| 26 | 0.00 | 0.55 | 8.98 | 0.00 | 0.28 | 0.30 |
| 27 | 0.00 | -1.08 | 9.05 | 0.00 | 1.91 | 0.38 |
| 28 | 0.00 | -1.04 | 9.68 | 0.00 | 1.87 | 1.01 |
| 29 | 0.00 | -0.06 | -0.44 | 0.00 | 1.51 | 8.46 |
| 30 | 0.00 | -0.02 | 0.19 | 0.00 | 1.47 | 9.09 |
| 31 | 0.00 | -1.65 | 0.27 | 0.00 | 3.10 | 9.16 |
| 32 | 0.00 | -1.61 | 0.89 | 0.00 | 3.06 | 9.79 |
| 33 | 0.00 | 0.29 | 4.86 | 0.00 | 1.03 | 4.95 |
| 34 | 0.00 | 0.33 | 5.49 | 0.00 | 0.99 | 5.57 |
| 35 | 0.00 | -1.30 | 5.57 | 0.00 | 2.62 | 5.65 |
| 36 | 0.00 | -1.25 | 6.19 | 0.00 | 2.58 | 6.28 |
| 37 | 0.00 | 0.34 | 5.66 | 0.00 | 1.14 | 5.75 |
| 38 | 0.00 | 0.38 | 6.29 | 0.00 | 1.10 | 6.37 |
| 39 | 0.00 | -1.24 | 6.36 | 0.00 | 2.73 | 6.45 |
| 40 | 0.00 | -1.20 | 6.99 | 0.00 | 2.69 | 7.08 |
| 41 | 0.00 | 0.50 | 8.06 | 0.00 | 0.27 | -0.65 |
| 42 | 0.00 | 0.54 | 8.68 | 0.00 | 0.23 | -0.02 |
| 43 | 0.00 | -1.09 | 8.76 | 0.00 | 1.86 | 0.06 |
| 44 | 0.00 | -1.05 | 9.39 | 0.00 | 1.82 | 0.69 |
| 45 | 0.00 | -0.07 | -0.73 | 0.00 | 1.46 | 8.14 |
| 46 | 0.00 | -0.03 | -0.10 | 0.00 | 1.42 | 8.77 |
| 47 | 0.00 | -1.66 | -0.03 | 0.00 | 3.05 | 8.85 |
| 48 | 0.00 | -1.62 | 0.60 | 0.00 | 3.01 | 9.47 |
| 49 | 0.00 | 0.12 | 2.34 | 0.00 | 0.93 | 2.45 |
| 50 | 0.00 | 0.19 | 3.38 | 0.00 | 0.86 | 3.50 |
| 51 | 0.00 | -2.52 | 3.51 | 0.00 | 3.57 | 3.63 |
| 52 | 0.00 | -2.46 | 4.56 | 0.00 | 3.50 | 4.67 |
| 53 | 0.00 | 0.16 | 2.90 | 0.00 | 1.00 | 3.01 |
| 54 | 0.00 | 0.22 | 3.94 | 0.00 | 0.94 | 4.05 |
| 55 | 0.00 | -2.49 | 4.07 | 0.00 | 3.65 | 4.19 |
| 56 | 0.00 | -2.42 | 5.12 | 0.00 | 3.58 | 5.23 |
| 57 | 0.00 | 0.26 | 4.57 | 0.00 | 0.40 | -1.46 |
| 58 | 0.00 | 0.33 | 5.62 | 0.00 | 0.33 | -0.42 |
| 59 | 0.00 | -2.38 | 5.75 | 0.00 | 3.04 | -0.29 |
| 60 | 0.00 | -2.31 | 6.80 | 0.00 | 2.97 | 0.76 |
| 61 | 0.00 | -0.13 | -1.58 | 0.00 | 1.23 | 4.69 |
| 62 | 0.00 | -0.07 | -0.53 | 0.00 | 1.16 | 5.73 |
| 63 | 0.00 | -2.78 | -0.40 | 0.00 | 3.87 | 5.86 |
| 64 | 0.00 | -2.71 | 0.65 | 0.00 | 3.81 | 6.91 |
| 65 | 0.00 | 0.11 | 2.05 | 0.00 | 0.88 | 2.13 |
| 66 | 0.00 | 0.18 | 3.09 | 0.00 | 0.81 | 3.18 |
| 67 | 0.00 | -2.54 | 3.22 | 0.00 | 3.52 | 3.31 |
| 68 | 0.00 | -2.47 | 4.27 | 0.00 | 3.45 | 4.35 |
| 69 | -0.00 | 0.14 | 2.60 | -0.00 | 0.95 | 2.69 |
| 70 | -0.00 | 0.21 | 3.65 | -0.00 | 0.89 | 3.74 |
| 71 | 0.00 | -2.50 | 3.78 | 0.00 | 3.60 | 3.87 |
| 72 | 0.00 | -2.43 | 4.83 | 0.00 | 3.53 | 4.91 |
| 73 | 0.00 | 0.25 | 4.28 | 0.00 | 0.35 | -1.78 |
| 74 | 0.00 | 0.32 | 5.33 | 0.00 | 0.28 | -0.74 |
| 75 | 0.00 | -2.39 | 5.46 | 0.00 | 2.99 | -0.61 |
| 76 | 0.00 | -2.32 | 6.50 | 0.00 | 2.92 | 0.44 |
| 77 | -0.00 | -0.15 | -1.87 | 0.00 | 1.18 | 4.37 |
| 78 | 0.00 | -0.08 | -0.82 | 0.00 | 1.11 | 5.41 |
| 79 | 0.00 | -2.79 | -0.69 | 0.00 | 3.82 | 5.54 |
| 80 | 0.00 | -2.72 | 0.35 | 0.00 | 3.76 | 6.59 |
| 81 | 0.00 | 0.67 | 3.69 | 0.00 | 0.08 | 3.80 |
| 82 | 0.00 | -0.26 | 3.69 | 0.00 | 1.01 | 3.80 |
| 83 | 0.00 | 0.69 | 4.04 | 0.00 | 0.12 | 4.15 |
| 84 | 0.00 | -0.24 | 4.04 | 0.00 | 1.05 | 4.15 |
| 85 | 0.00 | 0.76 | 5.07 | 0.00 | -0.25 | 1.38 |
| 86 | 0.00 | -0.17 | 5.07 | 0.00 | 0.68 | 1.38 |
| 87 | 0.00 | 0.52 | 1.27 | 0.00 | 0.26 | 5.19 |
| 88 | 0.00 | -0.41 | 1.27 | 0.00 | 1.19 | 5.19 |
| 89 | 0.00 | 0.62 | 2.84 | 0.00 | -0.05 | 2.92 |
| 90 | 0.00 | -0.31 | 2.84 | 0.00 | 0.88 | 2.92 |
| 91 | 0.00 | 0.64 | 3.10 | 0.00 | -0.01 | 3.19 |
| 92 | 0.00 | -0.29 | 3.10 | 0.00 | 0.92 | 3.19 |
| 93 | 0.00 | 0.69 | 3.90 | 0.00 | -0.30 | 1.06 |
| 94 | 0.00 | -0.24 | 3.90 | 0.00 | 0.63 | 1.06 |
| 95 | 0.00 | 0.50 | 0.97 | 0.00 | 0.10 | 3.99 |
| 96 | 0.00 | -0.43 | 0.97 | 0.00 | 1.03 | 3.99 |

强度计算最大应力对应组合号: 63, M=0.00, N=-2.78, M=0.00, N=3.87

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.89

强度计算最大应力比 =0.004

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=0.62, M=0.00, N=0.21

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.18

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=60. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.16 | 2.84 | 0.00 | 0.42 | 2.92 |
| 2 | 0.00 | 0.18 | 3.10 | 0.00 | 0.45 | 3.19 |
| 3 | 0.00 | 0.23 | 3.90 | 0.00 | 0.16 | 1.06 |
| 4 | 0.00 | 0.04 | 0.97 | 0.00 | 0.56 | 3.99 |
| 5 | 0.00 | 0.16 | 2.74 | 0.00 | 0.40 | 2.82 |
| 6 | 0.00 | 0.17 | 3.01 | 0.00 | 0.44 | 3.08 |
| 7 | 0.00 | 0.22 | 3.81 | 0.00 | 0.15 | 0.95 |
| 8 | 0.00 | 0.03 | 0.88 | 0.00 | 0.54 | 3.88 |
| 9 | 0.00 | -0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 0.30 |
| 10 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 0.58 |
| 11 | 0.00 | -0.72 | 0.53 | 0.00 | 0.92 | 0.62 |
| 12 | 0.00 | -0.70 | 0.81 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |
| 13 | 0.00 | -0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.18 | 0.48 |
| 15 | 0.00 | -0.72 | 0.43 | 0.00 | 0.90 | 0.51 |
| 16 | 0.00 | -0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.88 | 0.79 |

防火设计控制组合号: 11, M=0.00, N=-0.72, M=0.00, N=0.92

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 655.20℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1911(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.11(mm)

构件重量 (Kg)=53.77

12. 钢 柱 14 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.53, Ly=2.53; 长细比：λx=112.0,λy=41.4

构件长度=2.53; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 63.86 | 0.33 | -0.00 | -61.40 | 0.33 |
| 2 | -0.00 | 205.00 | 0.33 | -0.00 | -203.96 | 0.33 |
| 3 | -0.00 | 208.60 | 0.33 | -0.00 | -207.57 | 0.33 |
| 4 | -0.00 | 54.82 | 0.33 | -0.00 | -53.78 | 0.33 |
| 5 | -0.00 | 51.21 | 0.25 | -0.00 | -48.99 | 0.25 |
| 6 | -0.00 | 192.35 | 0.25 | -0.00 | -191.55 | 0.25 |
| 7 | -0.00 | 195.95 | 0.25 | -0.00 | -195.16 | 0.25 |
| 8 | -0.00 | 42.17 | 0.25 | -0.00 | -41.37 | 0.25 |
| 9 | -0.00 | 6.99 | 0.33 | -0.00 | -5.96 | 0.33 |
| 10 | -0.00 | 15.73 | 0.33 | -0.00 | -14.70 | 0.33 |
| 11 | -0.00 | 29.61 | 0.33 | -0.00 | -28.58 | 0.33 |
| 12 | -0.00 | 38.35 | 0.33 | -0.00 | -37.32 | 0.33 |
| 13 | 0.00 | -5.66 | 0.25 | 0.00 | 6.45 | 0.25 |
| 14 | 0.00 | 3.08 | 0.25 | -0.00 | -2.28 | 0.25 |
| 15 | -0.00 | 16.96 | 0.25 | -0.00 | -16.17 | 0.25 |
| 16 | -0.00 | 25.70 | 0.25 | -0.00 | -24.91 | 0.25 |
| 17 | 0.00 | 35.16 | 0.33 | -0.00 | -32.71 | 0.33 |
| 18 | 0.00 | 40.40 | 0.33 | -0.00 | -37.95 | 0.33 |
| 19 | 0.00 | 48.73 | 0.33 | -0.00 | -46.28 | 0.33 |
| 20 | 0.00 | 53.98 | 0.33 | -0.00 | -51.52 | 0.33 |
| 21 | -0.00 | 176.30 | 0.33 | -0.00 | -175.27 | 0.33 |
| 22 | -0.00 | 181.54 | 0.33 | -0.00 | -180.51 | 0.33 |
| 23 | -0.00 | 189.88 | 0.33 | -0.00 | -188.84 | 0.33 |
| 24 | -0.00 | 195.12 | 0.33 | -0.00 | -194.08 | 0.33 |
| 25 | -0.00 | 179.91 | 0.33 | -0.00 | -178.87 | 0.33 |
| 26 | -0.00 | 185.15 | 0.33 | -0.00 | -184.12 | 0.33 |
| 27 | -0.00 | 193.48 | 0.33 | -0.00 | -192.45 | 0.33 |
| 28 | -0.00 | 198.72 | 0.33 | -0.00 | -197.69 | 0.33 |
| 29 | -0.00 | 26.12 | 0.33 | -0.00 | -25.09 | 0.33 |
| 30 | -0.00 | 31.36 | 0.33 | -0.00 | -30.33 | 0.33 |
| 31 | -0.00 | 39.69 | 0.33 | -0.00 | -38.66 | 0.33 |
| 32 | -0.00 | 44.94 | 0.33 | -0.00 | -43.90 | 0.33 |
| 33 | 0.00 | 22.51 | 0.25 | -0.00 | -20.30 | 0.25 |
| 34 | 0.00 | 27.75 | 0.25 | -0.00 | -25.54 | 0.25 |
| 35 | 0.00 | 36.09 | 0.25 | -0.00 | -33.87 | 0.25 |
| 36 | 0.00 | 41.33 | 0.25 | -0.00 | -39.11 | 0.25 |
| 37 | -0.00 | 163.65 | 0.25 | -0.00 | -162.86 | 0.25 |
| 38 | -0.00 | 168.90 | 0.25 | -0.00 | -168.10 | 0.25 |
| 39 | -0.00 | 177.23 | 0.25 | -0.00 | -176.43 | 0.25 |
| 40 | -0.00 | 182.47 | 0.25 | -0.00 | -181.67 | 0.25 |
| 41 | -0.00 | 167.26 | 0.25 | -0.00 | -166.46 | 0.25 |
| 42 | -0.00 | 172.50 | 0.25 | -0.00 | -171.71 | 0.25 |
| 43 | -0.00 | 180.83 | 0.25 | -0.00 | -180.04 | 0.25 |
| 44 | -0.00 | 186.07 | 0.25 | -0.00 | -185.28 | 0.25 |
| 45 | -0.00 | 13.47 | 0.25 | -0.00 | -12.68 | 0.25 |
| 46 | -0.00 | 18.71 | 0.25 | -0.00 | -17.92 | 0.25 |
| 47 | -0.00 | 27.04 | 0.25 | -0.00 | -26.25 | 0.25 |
| 48 | -0.00 | 32.29 | 0.25 | -0.00 | -31.49 | 0.25 |
| 49 | 0.00 | 13.32 | 0.33 | 0.00 | -11.29 | 0.33 |
| 50 | 0.00 | 22.06 | 0.33 | -0.00 | -20.03 | 0.33 |
| 51 | 0.00 | 35.94 | 0.33 | -0.00 | -33.91 | 0.33 |
| 52 | 0.00 | 44.68 | 0.33 | -0.00 | -42.65 | 0.33 |
| 53 | -0.00 | 112.12 | 0.33 | -0.00 | -111.09 | 0.33 |
| 54 | -0.00 | 120.86 | 0.33 | -0.00 | -119.82 | 0.33 |
| 55 | -0.00 | 134.74 | 0.33 | -0.00 | -133.71 | 0.33 |
| 56 | -0.00 | 143.48 | 0.33 | -0.00 | -142.44 | 0.33 |
| 57 | -0.00 | 114.64 | 0.33 | -0.00 | -113.61 | 0.33 |
| 58 | -0.00 | 123.38 | 0.33 | -0.00 | -122.35 | 0.33 |
| 59 | -0.00 | 137.26 | 0.33 | -0.00 | -136.23 | 0.33 |
| 60 | -0.00 | 146.00 | 0.33 | -0.00 | -144.97 | 0.33 |
| 61 | -0.00 | 6.99 | 0.33 | -0.00 | -5.96 | 0.33 |
| 62 | -0.00 | 15.73 | 0.33 | -0.00 | -14.70 | 0.33 |
| 63 | -0.00 | 29.61 | 0.33 | -0.00 | -28.58 | 0.33 |
| 64 | -0.00 | 38.35 | 0.33 | -0.00 | -37.32 | 0.33 |
| 65 | 0.00 | 0.67 | 0.25 | 0.00 | 1.12 | 0.25 |
| 66 | 0.00 | 9.41 | 0.25 | 0.00 | -7.62 | 0.25 |
| 67 | 0.00 | 23.29 | 0.25 | -0.00 | -21.50 | 0.25 |
| 68 | 0.00 | 32.03 | 0.25 | -0.00 | -30.24 | 0.25 |
| 69 | -0.00 | 99.47 | 0.25 | -0.00 | -98.67 | 0.25 |
| 70 | -0.00 | 108.21 | 0.25 | -0.00 | -107.41 | 0.25 |
| 71 | -0.00 | 122.09 | 0.25 | -0.00 | -121.30 | 0.25 |
| 72 | -0.00 | 130.83 | 0.25 | -0.00 | -130.03 | 0.25 |
| 73 | -0.00 | 101.99 | 0.25 | -0.00 | -101.20 | 0.25 |
| 74 | -0.00 | 110.73 | 0.25 | -0.00 | -109.93 | 0.25 |
| 75 | -0.00 | 124.61 | 0.25 | -0.00 | -123.82 | 0.25 |
| 76 | -0.00 | 133.35 | 0.25 | -0.00 | -132.56 | 0.25 |
| 77 | 0.00 | -5.66 | 0.25 | 0.00 | 6.45 | 0.25 |
| 78 | 0.00 | 3.08 | 0.25 | -0.00 | -2.28 | 0.25 |
| 79 | -0.00 | 16.96 | 0.25 | -0.00 | -16.17 | 0.25 |
| 80 | -0.00 | 25.70 | 0.25 | -0.00 | -24.91 | 0.25 |
| 81 | -0.00 | 56.40 | 0.33 | -0.00 | -54.75 | 0.33 |
| 82 | -0.00 | 61.06 | 0.33 | -0.00 | -59.41 | 0.33 |
| 83 | -0.00 | 117.56 | 0.33 | -0.00 | -116.53 | 0.33 |
| 84 | -0.00 | 122.22 | 0.33 | -0.00 | -121.19 | 0.33 |
| 85 | -0.00 | 119.13 | 0.33 | -0.00 | -118.09 | 0.33 |
| 86 | -0.00 | 123.79 | 0.33 | -0.00 | -122.75 | 0.33 |
| 87 | -0.00 | 52.49 | 0.33 | -0.00 | -51.45 | 0.33 |
| 88 | -0.00 | 57.15 | 0.33 | -0.00 | -56.11 | 0.33 |
| 89 | -0.00 | 42.85 | 0.25 | -0.00 | -41.58 | 0.25 |
| 90 | -0.00 | 47.51 | 0.25 | -0.00 | -46.24 | 0.25 |
| 91 | -0.00 | 89.90 | 0.25 | -0.00 | -89.10 | 0.25 |
| 92 | -0.00 | 94.56 | 0.25 | -0.00 | -93.76 | 0.25 |
| 93 | -0.00 | 91.10 | 0.25 | -0.00 | -90.30 | 0.25 |
| 94 | -0.00 | 95.76 | 0.25 | -0.00 | -94.96 | 0.25 |
| 95 | -0.00 | 39.84 | 0.25 | -0.00 | -39.04 | 0.25 |
| 96 | -0.00 | 44.50 | 0.25 | -0.00 | -43.70 | 0.25 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=208.60, M=-0.00, N=-207.57

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =58.20

强度计算最大应力比 =0.271

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =120.92

平面内稳定计算最大应力比 =0.562

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =65.17

平面外稳定计算最大应力比 =0.303

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=112. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 45.18 | 0.25 | -0.00 | -43.91 | 0.25 |
| 2 | -0.00 | 92.23 | 0.25 | -0.00 | -91.43 | 0.25 |
| 3 | -0.00 | 93.43 | 0.25 | -0.00 | -92.63 | 0.25 |
| 4 | -0.00 | 42.17 | 0.25 | -0.00 | -41.37 | 0.25 |
| 5 | -0.00 | 40.96 | 0.23 | -0.00 | -39.77 | 0.23 |
| 6 | -0.00 | 88.01 | 0.23 | -0.00 | -87.29 | 0.23 |
| 7 | -0.00 | 89.21 | 0.23 | -0.00 | -88.50 | 0.23 |
| 8 | -0.00 | 37.95 | 0.23 | -0.00 | -37.23 | 0.23 |
| 9 | -0.00 | 29.41 | 0.25 | -0.00 | -28.62 | 0.25 |
| 10 | -0.00 | 31.74 | 0.25 | -0.00 | -30.95 | 0.25 |
| 11 | -0.00 | 35.45 | 0.25 | -0.00 | -34.65 | 0.25 |
| 12 | -0.00 | 37.78 | 0.25 | -0.00 | -36.98 | 0.25 |
| 13 | -0.00 | 25.20 | 0.23 | -0.00 | -24.48 | 0.23 |
| 14 | -0.00 | 27.53 | 0.23 | -0.00 | -26.81 | 0.23 |
| 15 | -0.00 | 31.23 | 0.23 | -0.00 | -30.51 | 0.23 |
| 16 | -0.00 | 33.56 | 0.23 | -0.00 | -32.84 | 0.23 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=93.43, M=-0.00, N=-92.63

强度计算荷载比 =0.12

平面内稳定计算荷载比 =0.25

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.28℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2006(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.06(mm)

构件重量 (Kg)=78.31

13. 钢 柱 15 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.09, Ly=2.61; 长细比：λx=86.5,λy=69.9

构件长度=2.61; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L80x10 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -52.78 | -0.28 | -0.00 | 46.14 | -0.28 |
| 2 | -0.00 | -160.61 | -0.28 | -0.00 | 161.40 | -0.28 |
| 3 | -0.00 | -41.45 | -0.28 | -0.00 | 42.24 | -0.28 |
| 4 | -0.00 | -161.01 | -0.28 | -0.00 | 161.81 | -0.28 |
| 5 | -0.00 | -43.03 | -0.21 | -0.00 | 36.20 | -0.21 |
| 6 | -0.00 | -150.86 | -0.21 | -0.00 | 151.47 | -0.21 |
| 7 | -0.00 | -31.70 | -0.21 | -0.00 | 32.31 | -0.21 |
| 8 | -0.00 | -151.26 | -0.21 | -0.00 | 151.87 | -0.21 |
| 9 | 0.00 | -5.72 | -0.28 | -0.00 | 6.51 | -0.28 |
| 10 | -0.00 | -11.15 | -0.28 | -0.00 | 11.95 | -0.28 |
| 11 | -0.00 | -23.40 | -0.28 | -0.00 | 24.19 | -0.28 |
| 12 | -0.00 | -28.83 | -0.28 | -0.00 | 29.63 | -0.28 |
| 13 | 0.00 | 4.04 | -0.21 | 0.00 | -3.43 | -0.21 |
| 14 | -0.00 | -1.40 | -0.21 | -0.00 | 2.01 | -0.21 |
| 15 | -0.00 | -13.65 | -0.21 | -0.00 | 14.26 | -0.21 |
| 16 | -0.00 | -19.08 | -0.21 | -0.00 | 19.69 | -0.21 |
| 17 | -0.00 | -30.86 | -0.28 | -0.00 | 24.21 | -0.28 |
| 18 | -0.00 | -34.12 | -0.28 | -0.00 | 27.47 | -0.28 |
| 19 | -0.00 | -41.47 | -0.28 | -0.00 | 34.82 | -0.28 |
| 20 | -0.00 | -44.73 | -0.28 | -0.00 | 38.08 | -0.28 |
| 21 | -0.00 | -138.68 | -0.28 | -0.00 | 139.47 | -0.28 |
| 22 | -0.00 | -141.94 | -0.28 | -0.00 | 142.74 | -0.28 |
| 23 | -0.00 | -149.29 | -0.28 | -0.00 | 150.08 | -0.28 |
| 24 | -0.00 | -152.55 | -0.28 | -0.00 | 153.35 | -0.28 |
| 25 | -0.00 | -19.52 | -0.28 | -0.00 | 20.32 | -0.28 |
| 26 | -0.00 | -22.79 | -0.28 | -0.00 | 23.58 | -0.28 |
| 27 | -0.00 | -30.13 | -0.28 | -0.00 | 30.93 | -0.28 |
| 28 | -0.00 | -33.40 | -0.28 | -0.00 | 34.19 | -0.28 |
| 29 | -0.00 | -139.09 | -0.28 | -0.00 | 139.88 | -0.28 |
| 30 | -0.00 | -142.35 | -0.28 | -0.00 | 143.14 | -0.28 |
| 31 | -0.00 | -149.70 | -0.28 | -0.00 | 150.49 | -0.28 |
| 32 | -0.00 | -152.96 | -0.28 | -0.00 | 153.75 | -0.28 |
| 33 | -0.00 | -21.10 | -0.21 | -0.00 | 14.28 | -0.21 |
| 34 | -0.00 | -24.37 | -0.21 | -0.00 | 17.54 | -0.21 |
| 35 | -0.00 | -31.71 | -0.21 | -0.00 | 24.89 | -0.21 |
| 36 | -0.00 | -34.98 | -0.21 | -0.00 | 28.15 | -0.21 |
| 37 | -0.00 | -128.93 | -0.21 | -0.00 | 129.54 | -0.21 |
| 38 | -0.00 | -132.19 | -0.21 | -0.00 | 132.80 | -0.21 |
| 39 | -0.00 | -139.54 | -0.21 | -0.00 | 140.15 | -0.21 |
| 40 | -0.00 | -142.80 | -0.21 | -0.00 | 143.41 | -0.21 |
| 41 | 0.00 | -9.77 | -0.21 | -0.00 | 10.38 | -0.21 |
| 42 | -0.00 | -13.03 | -0.21 | -0.00 | 13.64 | -0.21 |
| 43 | -0.00 | -20.38 | -0.21 | -0.00 | 20.99 | -0.21 |
| 44 | -0.00 | -23.64 | -0.21 | -0.00 | 24.25 | -0.21 |
| 45 | -0.00 | -129.33 | -0.21 | -0.00 | 129.94 | -0.21 |
| 46 | -0.00 | -132.60 | -0.21 | -0.00 | 133.21 | -0.21 |
| 47 | -0.00 | -139.94 | -0.21 | -0.00 | 140.55 | -0.21 |
| 48 | -0.00 | -143.20 | -0.21 | -0.00 | 143.81 | -0.21 |
| 49 | 0.00 | -13.08 | -0.28 | -0.00 | 8.67 | -0.28 |
| 50 | -0.00 | -18.52 | -0.28 | -0.00 | 14.11 | -0.28 |
| 51 | -0.00 | -30.77 | -0.28 | -0.00 | 26.35 | -0.28 |
| 52 | -0.00 | -36.20 | -0.28 | -0.00 | 31.79 | -0.28 |
| 53 | -0.00 | -88.56 | -0.28 | -0.00 | 89.35 | -0.28 |
| 54 | -0.00 | -94.00 | -0.28 | -0.00 | 94.79 | -0.28 |
| 55 | -0.00 | -106.24 | -0.28 | -0.00 | 107.04 | -0.28 |
| 56 | -0.00 | -111.68 | -0.28 | -0.00 | 112.47 | -0.28 |
| 57 | 0.00 | -5.15 | -0.28 | -0.00 | 5.94 | -0.28 |
| 58 | -0.00 | -10.59 | -0.28 | -0.00 | 11.38 | -0.28 |
| 59 | -0.00 | -22.83 | -0.28 | -0.00 | 23.63 | -0.28 |
| 60 | -0.00 | -28.27 | -0.28 | -0.00 | 29.06 | -0.28 |
| 61 | -0.00 | -88.84 | -0.28 | -0.00 | 89.64 | -0.28 |
| 62 | -0.00 | -94.28 | -0.28 | -0.00 | 95.07 | -0.28 |
| 63 | -0.00 | -106.53 | -0.28 | -0.00 | 107.32 | -0.28 |
| 64 | -0.00 | -111.96 | -0.28 | -0.00 | 112.75 | -0.28 |
| 65 | 0.00 | -3.33 | -0.21 | 0.00 | -1.27 | -0.21 |
| 66 | -0.00 | -8.77 | -0.21 | -0.00 | 4.17 | -0.21 |
| 67 | -0.00 | -21.01 | -0.21 | -0.00 | 16.42 | -0.21 |
| 68 | -0.00 | -26.45 | -0.21 | -0.00 | 21.85 | -0.21 |
| 69 | -0.00 | -78.81 | -0.21 | -0.00 | 79.42 | -0.21 |
| 70 | -0.00 | -84.24 | -0.21 | -0.00 | 84.85 | -0.21 |
| 71 | -0.00 | -96.49 | -0.21 | -0.00 | 97.10 | -0.21 |
| 72 | -0.00 | -101.93 | -0.21 | -0.00 | 102.54 | -0.21 |
| 73 | 0.00 | 4.60 | -0.21 | 0.00 | -3.99 | -0.21 |
| 74 | 0.00 | -0.83 | -0.21 | -0.00 | 1.44 | -0.21 |
| 75 | -0.00 | -13.08 | -0.21 | -0.00 | 13.69 | -0.21 |
| 76 | -0.00 | -18.52 | -0.21 | -0.00 | 19.13 | -0.21 |
| 77 | -0.00 | -79.09 | -0.21 | -0.00 | 79.70 | -0.21 |
| 78 | -0.00 | -84.53 | -0.21 | -0.00 | 85.14 | -0.21 |
| 79 | -0.00 | -96.77 | -0.21 | -0.00 | 97.38 | -0.21 |
| 80 | -0.00 | -102.21 | -0.21 | -0.00 | 102.82 | -0.21 |
| 81 | -0.00 | -44.59 | -0.28 | -0.00 | 42.16 | -0.28 |
| 82 | -0.00 | -49.05 | -0.28 | -0.00 | 46.62 | -0.28 |
| 83 | -0.00 | -91.32 | -0.28 | -0.00 | 92.11 | -0.28 |
| 84 | -0.00 | -95.77 | -0.28 | -0.00 | 96.56 | -0.28 |
| 85 | -0.00 | -39.68 | -0.28 | -0.00 | 40.48 | -0.28 |
| 86 | -0.00 | -44.14 | -0.28 | -0.00 | 44.93 | -0.28 |
| 87 | -0.00 | -91.49 | -0.28 | -0.00 | 92.29 | -0.28 |
| 88 | -0.00 | -95.95 | -0.28 | -0.00 | 96.74 | -0.28 |
| 89 | -0.00 | -33.79 | -0.21 | -0.00 | 31.92 | -0.21 |
| 90 | -0.00 | -38.24 | -0.21 | -0.00 | 36.37 | -0.21 |
| 91 | -0.00 | -69.73 | -0.21 | -0.00 | 70.34 | -0.21 |
| 92 | -0.00 | -74.18 | -0.21 | -0.00 | 74.79 | -0.21 |
| 93 | -0.00 | -30.01 | -0.21 | -0.00 | 30.62 | -0.21 |
| 94 | -0.00 | -34.46 | -0.21 | -0.00 | 35.07 | -0.21 |
| 95 | -0.00 | -69.87 | -0.21 | -0.00 | 70.48 | -0.21 |
| 96 | -0.00 | -74.32 | -0.21 | -0.00 | 74.93 | -0.21 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-161.01, M=-0.00, N=161.81

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =58.83

强度计算最大应力比 =0.274

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=0.00, N=4.60, M=0.00, N=-3.99

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.60

平面内稳定计算最大应力比 =0.012

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.23

平面外稳定计算最大应力比 =0.010

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=86. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -36.02 | -0.21 | -0.00 | 34.15 | -0.21 |
| 2 | -0.00 | -71.96 | -0.21 | -0.00 | 72.57 | -0.21 |
| 3 | -0.00 | -32.24 | -0.21 | -0.00 | 32.85 | -0.21 |
| 4 | -0.00 | -72.09 | -0.21 | -0.00 | 72.70 | -0.21 |
| 5 | -0.00 | -32.76 | -0.19 | -0.00 | 30.83 | -0.19 |
| 6 | -0.00 | -68.71 | -0.19 | -0.00 | 69.26 | -0.19 |
| 7 | -0.00 | -28.99 | -0.19 | -0.00 | 29.54 | -0.19 |
| 8 | -0.00 | -68.84 | -0.19 | -0.00 | 69.39 | -0.19 |
| 9 | -0.00 | -22.76 | -0.21 | -0.00 | 23.37 | -0.21 |
| 10 | -0.00 | -24.21 | -0.21 | -0.00 | 24.82 | -0.21 |
| 11 | -0.00 | -27.48 | -0.21 | -0.00 | 28.09 | -0.21 |
| 12 | -0.00 | -28.93 | -0.21 | -0.00 | 29.54 | -0.21 |
| 13 | -0.00 | -19.51 | -0.19 | -0.00 | 20.06 | -0.19 |
| 14 | -0.00 | -20.96 | -0.19 | -0.00 | 21.51 | -0.19 |
| 15 | -0.00 | -24.23 | -0.19 | -0.00 | 24.78 | -0.19 |
| 16 | -0.00 | -25.68 | -0.19 | -0.00 | 26.23 | -0.19 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-72.09, M=-0.00, N=72.70

强度计算荷载比 =0.12

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=62.06

14. 钢 柱 16 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.43, Ly=6.00; 长细比：λx=60.0,λy=75.3

构件长度=1.43; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=4.20

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.55 | -9.05 | -0.00 | 1.24 | -8.93 |
| 2 | -0.00 | 0.42 | -6.97 | -0.00 | 0.96 | -6.86 |
| 3 | -0.00 | 0.63 | -10.17 | -0.00 | 0.21 | -1.27 |
| 4 | -0.00 | 0.06 | -1.38 | -0.00 | 1.40 | -10.05 |
| 5 | -0.00 | 0.54 | -8.73 | -0.00 | 1.20 | -8.64 |
| 6 | -0.00 | 0.41 | -6.65 | -0.00 | 0.92 | -6.56 |
| 7 | -0.00 | 0.61 | -9.85 | -0.00 | 0.16 | -0.97 |
| 8 | -0.00 | 0.04 | -1.06 | -0.00 | 1.35 | -9.76 |
| 9 | -0.00 | -0.06 | 0.42 | -0.00 | 0.32 | 0.53 |
| 10 | -0.00 | -0.13 | 1.46 | -0.00 | 0.39 | 1.58 |
| 11 | -0.00 | 0.02 | -0.76 | -0.00 | 0.25 | -0.65 |
| 12 | -0.00 | -0.05 | 0.29 | -0.00 | 0.32 | 0.40 |
| 13 | -0.00 | -0.07 | 0.74 | -0.00 | 0.28 | 0.82 |
| 14 | 0.00 | -0.14 | 1.78 | 0.00 | 0.34 | 1.87 |
| 15 | -0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.00 | 0.20 | -0.35 |
| 16 | -0.00 | -0.06 | 0.61 | -0.00 | 0.27 | 0.69 |
| 17 | -0.00 | 0.48 | -7.97 | -0.00 | 1.31 | -7.86 |
| 18 | -0.00 | 0.44 | -7.34 | -0.00 | 1.35 | -7.23 |
| 19 | -0.00 | 0.53 | -8.67 | -0.00 | 1.27 | -8.56 |
| 20 | -0.00 | 0.49 | -8.05 | -0.00 | 1.31 | -7.93 |
| 21 | -0.00 | 0.35 | -5.89 | -0.00 | 1.03 | -5.78 |
| 22 | -0.00 | 0.31 | -5.27 | -0.00 | 1.07 | -5.15 |
| 23 | -0.00 | 0.40 | -6.60 | -0.00 | 0.99 | -6.48 |
| 24 | -0.00 | 0.36 | -5.97 | -0.00 | 1.03 | -5.86 |
| 25 | -0.00 | 0.56 | -9.09 | -0.00 | 0.28 | -0.19 |
| 26 | -0.00 | 0.52 | -8.46 | -0.00 | 0.32 | 0.44 |
| 27 | -0.00 | 0.60 | -9.79 | -0.00 | 0.23 | -0.89 |
| 28 | -0.00 | 0.56 | -9.17 | -0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 29 | -0.00 | -0.01 | -0.30 | -0.00 | 1.47 | -8.97 |
| 30 | -0.00 | -0.05 | 0.33 | -0.00 | 1.51 | -8.35 |
| 31 | -0.00 | 0.03 | -1.01 | -0.00 | 1.42 | -9.68 |
| 32 | -0.00 | -0.01 | -0.38 | -0.00 | 1.46 | -9.05 |
| 33 | -0.00 | 0.47 | -7.65 | -0.00 | 1.27 | -7.56 |
| 34 | -0.00 | 0.43 | -7.02 | 0.00 | 1.31 | -6.94 |
| 35 | -0.00 | 0.52 | -8.36 | -0.00 | 1.22 | -8.27 |
| 36 | -0.00 | 0.48 | -7.73 | -0.00 | 1.26 | -7.64 |
| 37 | -0.00 | 0.34 | -5.57 | -0.00 | 0.99 | -5.49 |
| 38 | -0.00 | 0.30 | -4.95 | -0.00 | 1.03 | -4.86 |
| 39 | -0.00 | 0.38 | -6.28 | -0.00 | 0.94 | -6.19 |
| 40 | -0.00 | 0.34 | -5.65 | -0.00 | 0.98 | -5.57 |
| 41 | -0.00 | 0.54 | -8.77 | -0.00 | 0.23 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 0.50 | -8.14 | -0.00 | 0.27 | 0.73 |
| 43 | -0.00 | 0.59 | -9.48 | -0.00 | 0.18 | -0.60 |
| 44 | -0.00 | 0.55 | -8.85 | -0.00 | 0.22 | 0.03 |
| 45 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | 1.42 | -8.68 |
| 46 | -0.00 | -0.07 | 0.64 | -0.00 | 1.46 | -8.05 |
| 47 | -0.00 | 0.02 | -0.69 | -0.00 | 1.37 | -9.39 |
| 48 | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | 1.41 | -8.76 |
| 49 | -0.00 | 0.29 | -4.95 | -0.00 | 1.05 | -4.84 |
| 50 | -0.00 | 0.22 | -3.90 | 0.00 | 1.12 | -3.79 |
| 51 | -0.00 | 0.36 | -6.13 | -0.00 | 0.97 | -6.01 |
| 52 | -0.00 | 0.30 | -5.08 | -0.00 | 1.04 | -4.97 |
| 53 | -0.00 | 0.19 | -3.50 | -0.00 | 0.85 | -3.38 |
| 54 | -0.00 | 0.13 | -2.45 | -0.00 | 0.92 | -2.34 |
| 55 | -0.00 | 0.27 | -4.67 | -0.00 | 0.78 | -4.56 |
| 56 | -0.00 | 0.20 | -3.63 | -0.00 | 0.84 | -3.51 |
| 57 | -0.00 | 0.34 | -5.73 | -0.00 | 0.32 | 0.53 |
| 58 | -0.00 | 0.27 | -4.69 | -0.00 | 0.39 | 1.58 |
| 59 | -0.00 | 0.42 | -6.91 | -0.00 | 0.25 | -0.65 |
| 60 | -0.00 | 0.35 | -5.86 | -0.00 | 0.31 | 0.40 |
| 61 | -0.00 | -0.06 | 0.42 | -0.00 | 1.16 | -5.62 |
| 62 | -0.00 | -0.13 | 1.46 | -0.00 | 1.22 | -4.57 |
| 63 | -0.00 | 0.02 | -0.76 | -0.00 | 1.08 | -6.80 |
| 64 | -0.00 | -0.05 | 0.29 | -0.00 | 1.15 | -5.75 |
| 65 | 0.00 | 0.28 | -4.63 | 0.00 | 1.00 | -4.54 |
| 66 | 0.00 | 0.21 | -3.59 | 0.00 | 1.07 | -3.50 |
| 67 | -0.00 | 0.35 | -5.81 | -0.00 | 0.93 | -5.72 |
| 68 | -0.00 | 0.28 | -4.76 | -0.00 | 0.99 | -4.68 |
| 69 | -0.00 | 0.18 | -3.18 | -0.00 | 0.80 | -3.09 |
| 70 | -0.00 | 0.11 | -2.13 | -0.00 | 0.87 | -2.05 |
| 71 | -0.00 | 0.26 | -4.35 | -0.00 | 0.73 | -4.27 |
| 72 | -0.00 | 0.19 | -3.31 | -0.00 | 0.80 | -3.22 |
| 73 | -0.00 | 0.33 | -5.41 | -0.00 | 0.28 | 0.82 |
| 74 | -0.00 | 0.26 | -4.37 | -0.00 | 0.34 | 1.87 |
| 75 | -0.00 | 0.40 | -6.59 | -0.00 | 0.20 | -0.35 |
| 76 | -0.00 | 0.33 | -5.55 | -0.00 | 0.27 | 0.69 |
| 77 | -0.00 | -0.07 | 0.74 | -0.00 | 1.11 | -5.33 |
| 78 | 0.00 | -0.14 | 1.78 | -0.00 | 1.18 | -4.28 |
| 79 | -0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.00 | 1.03 | -6.50 |
| 80 | -0.00 | -0.06 | 0.61 | -0.00 | 1.10 | -5.46 |
| 81 | -0.00 | -0.30 | -4.70 | -0.00 | 1.23 | -4.59 |
| 82 | -0.00 | 0.84 | -4.70 | -0.00 | 0.09 | -4.59 |
| 83 | -0.00 | -0.36 | -3.80 | -0.00 | 1.11 | -3.69 |
| 84 | -0.00 | 0.79 | -3.80 | -0.00 | -0.04 | -3.69 |
| 85 | -0.00 | -0.27 | -5.19 | -0.00 | 0.78 | -1.27 |
| 86 | -0.00 | 0.88 | -5.19 | -0.00 | -0.36 | -1.27 |
| 87 | -0.00 | -0.51 | -1.38 | -0.00 | 1.29 | -5.07 |
| 88 | -0.00 | 0.63 | -1.38 | -0.00 | 0.15 | -5.07 |
| 89 | -0.00 | -0.36 | -3.62 | -0.00 | 1.08 | -3.53 |
| 90 | -0.00 | 0.78 | -3.62 | -0.00 | -0.07 | -3.53 |
| 91 | -0.00 | -0.41 | -2.92 | -0.00 | 0.98 | -2.84 |
| 92 | -0.00 | 0.74 | -2.92 | -0.00 | -0.16 | -2.84 |
| 93 | -0.00 | -0.34 | -3.99 | -0.00 | 0.73 | -0.97 |
| 94 | -0.00 | 0.81 | -3.99 | -0.00 | -0.41 | -0.97 |
| 95 | -0.00 | -0.53 | -1.06 | -0.00 | 1.13 | -3.90 |
| 96 | -0.00 | 0.62 | -1.06 | -0.00 | -0.02 | -3.90 |

强度计算最大应力对应组合号: 30, M=-0.00, N=-0.05, M=-0.00, N=1.51

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =0.35

强度计算最大应力比 =0.002

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 86, M=-0.00, N=0.88, M=-0.00, N=-0.36

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.20

平面内稳定计算最大应力比 =0.001

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =0.22

平面外稳定计算最大应力比 =0.001

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=60. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 0.21 | -3.62 | -0.00 | 0.51 | -3.53 |
| 2 | -0.00 | 0.16 | -2.92 | -0.00 | 0.41 | -2.84 |
| 3 | -0.00 | 0.23 | -3.99 | -0.00 | 0.16 | -0.97 |
| 4 | -0.00 | 0.04 | -1.06 | -0.00 | 0.56 | -3.90 |
| 5 | -0.00 | 0.21 | -3.51 | -0.00 | 0.49 | -3.43 |
| 6 | -0.00 | 0.16 | -2.82 | -0.00 | 0.40 | -2.74 |
| 7 | -0.00 | 0.23 | -3.88 | -0.00 | 0.14 | -0.88 |
| 8 | -0.00 | 0.04 | -0.95 | -0.00 | 0.54 | -3.81 |
| 9 | -0.00 | 0.01 | -0.58 | -0.00 | 0.19 | -0.50 |
| 10 | -0.00 | -0.00 | -0.30 | -0.00 | 0.21 | -0.22 |
| 11 | -0.00 | 0.03 | -0.90 | -0.00 | 0.17 | -0.81 |
| 12 | -0.00 | 0.02 | -0.62 | -0.00 | 0.19 | -0.53 |
| 13 | -0.00 | 0.01 | -0.48 | -0.00 | 0.17 | -0.40 |
| 14 | -0.00 | -0.01 | -0.20 | -0.00 | 0.19 | -0.12 |
| 15 | -0.00 | 0.03 | -0.79 | -0.00 | 0.15 | -0.71 |
| 16 | -0.00 | 0.01 | -0.51 | -0.00 | 0.17 | -0.43 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=0.23, M=-0.00, N=0.16

强度计算荷载比 =0.00

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 655.20℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1911(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.11(mm)

构件重量 (Kg)=53.77

15. 钢 柱 17 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.09, Ly=2.61; 长细比：λx=86.5,λy=69.9

构件长度=2.61; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L80x10 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -160.63 | 0.28 | 0.00 | 161.42 | 0.28 |
| 2 | 0.00 | -44.80 | 0.28 | 0.00 | 45.59 | 0.28 |
| 3 | 0.00 | -41.31 | 0.28 | 0.00 | 42.10 | 0.28 |
| 4 | 0.00 | -161.03 | 0.28 | 0.00 | 161.83 | 0.28 |
| 5 | 0.00 | -150.87 | 0.21 | 0.00 | 151.48 | 0.21 |
| 6 | 0.00 | -35.04 | 0.21 | 0.00 | 35.65 | 0.21 |
| 7 | 0.00 | -31.55 | 0.21 | 0.00 | 32.16 | 0.21 |
| 8 | 0.00 | -151.28 | 0.21 | 0.00 | 151.89 | 0.21 |
| 9 | 0.00 | -11.17 | 0.28 | 0.00 | 11.97 | 0.28 |
| 10 | -0.00 | -5.74 | 0.28 | 0.00 | 6.53 | 0.28 |
| 11 | 0.00 | -28.08 | 0.28 | 0.00 | 28.87 | 0.28 |
| 12 | 0.00 | -22.64 | 0.28 | 0.00 | 23.43 | 0.28 |
| 13 | 0.00 | -1.42 | 0.21 | 0.00 | 2.03 | 0.21 |
| 14 | -0.00 | 4.02 | 0.21 | -0.00 | -3.41 | 0.21 |
| 15 | 0.00 | -18.32 | 0.21 | 0.00 | 18.93 | 0.21 |
| 16 | 0.00 | -12.88 | 0.21 | 0.00 | 13.49 | 0.21 |
| 17 | 0.00 | -141.96 | 0.28 | 0.00 | 142.76 | 0.28 |
| 18 | 0.00 | -138.70 | 0.28 | 0.00 | 139.50 | 0.28 |
| 19 | 0.00 | -152.11 | 0.28 | 0.00 | 152.90 | 0.28 |
| 20 | 0.00 | -148.85 | 0.28 | 0.00 | 149.64 | 0.28 |
| 21 | 0.00 | -26.14 | 0.28 | 0.00 | 26.93 | 0.28 |
| 22 | 0.00 | -22.87 | 0.28 | 0.00 | 23.67 | 0.28 |
| 23 | 0.00 | -36.28 | 0.28 | 0.00 | 37.07 | 0.28 |
| 24 | 0.00 | -33.02 | 0.28 | 0.00 | 33.81 | 0.28 |
| 25 | 0.00 | -22.65 | 0.28 | 0.00 | 23.44 | 0.28 |
| 26 | 0.00 | -19.38 | 0.28 | 0.00 | 20.18 | 0.28 |
| 27 | 0.00 | -32.79 | 0.28 | 0.00 | 33.58 | 0.28 |
| 28 | 0.00 | -29.53 | 0.28 | 0.00 | 30.32 | 0.28 |
| 29 | 0.00 | -142.37 | 0.28 | 0.00 | 143.16 | 0.28 |
| 30 | 0.00 | -139.11 | 0.28 | 0.00 | 139.90 | 0.28 |
| 31 | 0.00 | -152.51 | 0.28 | 0.00 | 153.30 | 0.28 |
| 32 | 0.00 | -149.25 | 0.28 | 0.00 | 150.04 | 0.28 |
| 33 | 0.00 | -132.21 | 0.21 | 0.00 | 132.82 | 0.21 |
| 34 | 0.00 | -128.95 | 0.21 | 0.00 | 129.56 | 0.21 |
| 35 | 0.00 | -142.35 | 0.21 | 0.00 | 142.96 | 0.21 |
| 36 | 0.00 | -139.09 | 0.21 | 0.00 | 139.70 | 0.21 |
| 37 | 0.00 | -16.38 | 0.21 | 0.00 | 16.99 | 0.21 |
| 38 | -0.00 | -13.12 | 0.21 | 0.00 | 13.73 | 0.21 |
| 39 | 0.00 | -26.52 | 0.21 | 0.00 | 27.13 | 0.21 |
| 40 | 0.00 | -23.26 | 0.21 | 0.00 | 23.87 | 0.21 |
| 41 | 0.00 | -12.89 | 0.21 | 0.00 | 13.50 | 0.21 |
| 42 | -0.00 | -9.63 | 0.21 | 0.00 | 10.24 | 0.21 |
| 43 | 0.00 | -23.03 | 0.21 | 0.00 | 23.64 | 0.21 |
| 44 | 0.00 | -19.77 | 0.21 | 0.00 | 20.38 | 0.21 |
| 45 | 0.00 | -132.61 | 0.21 | 0.00 | 133.22 | 0.21 |
| 46 | 0.00 | -129.35 | 0.21 | 0.00 | 129.96 | 0.21 |
| 47 | 0.00 | -142.75 | 0.21 | 0.00 | 143.36 | 0.21 |
| 48 | 0.00 | -139.49 | 0.21 | 0.00 | 140.10 | 0.21 |
| 49 | 0.00 | -94.02 | 0.28 | 0.00 | 94.81 | 0.28 |
| 50 | 0.00 | -88.58 | 0.28 | 0.00 | 89.37 | 0.28 |
| 51 | 0.00 | -110.92 | 0.28 | 0.00 | 111.71 | 0.28 |
| 52 | 0.00 | -105.49 | 0.28 | 0.00 | 106.28 | 0.28 |
| 53 | 0.00 | -12.94 | 0.28 | 0.00 | 13.73 | 0.28 |
| 54 | -0.00 | -7.50 | 0.28 | 0.00 | 8.29 | 0.28 |
| 55 | 0.00 | -29.84 | 0.28 | 0.00 | 30.63 | 0.28 |
| 56 | 0.00 | -24.41 | 0.28 | 0.00 | 25.20 | 0.28 |
| 57 | 0.00 | -10.49 | 0.28 | 0.00 | 11.29 | 0.28 |
| 58 | -0.00 | -5.06 | 0.28 | 0.00 | 5.85 | 0.28 |
| 59 | 0.00 | -27.40 | 0.28 | 0.00 | 28.19 | 0.28 |
| 60 | 0.00 | -21.96 | 0.28 | 0.00 | 22.75 | 0.28 |
| 61 | 0.00 | -94.30 | 0.28 | 0.00 | 95.09 | 0.28 |
| 62 | 0.00 | -88.86 | 0.28 | 0.00 | 89.66 | 0.28 |
| 63 | 0.00 | -111.20 | 0.28 | 0.00 | 112.00 | 0.28 |
| 64 | 0.00 | -105.77 | 0.28 | 0.00 | 106.56 | 0.28 |
| 65 | 0.00 | -84.26 | 0.21 | 0.00 | 84.87 | 0.21 |
| 66 | 0.00 | -78.82 | 0.21 | 0.00 | 79.43 | 0.21 |
| 67 | 0.00 | -101.16 | 0.21 | 0.00 | 101.77 | 0.21 |
| 68 | 0.00 | -95.73 | 0.21 | 0.00 | 96.34 | 0.21 |
| 69 | -0.00 | -3.18 | 0.21 | 0.00 | 3.79 | 0.21 |
| 70 | -0.00 | 2.26 | 0.21 | -0.00 | -1.65 | 0.21 |
| 71 | 0.00 | -20.08 | 0.21 | 0.00 | 20.69 | 0.21 |
| 72 | 0.00 | -14.65 | 0.21 | 0.00 | 15.26 | 0.21 |
| 73 | -0.00 | -0.74 | 0.21 | 0.00 | 1.35 | 0.21 |
| 74 | -0.00 | 4.70 | 0.21 | -0.00 | -4.09 | 0.21 |
| 75 | 0.00 | -17.64 | 0.21 | 0.00 | 18.25 | 0.21 |
| 76 | 0.00 | -12.20 | 0.21 | 0.00 | 12.81 | 0.21 |
| 77 | 0.00 | -84.54 | 0.21 | 0.00 | 85.15 | 0.21 |
| 78 | 0.00 | -79.11 | 0.21 | 0.00 | 79.72 | 0.21 |
| 79 | 0.00 | -101.45 | 0.21 | 0.00 | 102.06 | 0.21 |
| 80 | 0.00 | -96.01 | 0.21 | 0.00 | 96.62 | 0.21 |
| 81 | 0.00 | -95.82 | 0.28 | 0.00 | 96.62 | 0.28 |
| 82 | 0.00 | -91.31 | 0.28 | 0.00 | 92.10 | 0.28 |
| 83 | 0.00 | -45.63 | 0.28 | 0.00 | 46.42 | 0.28 |
| 84 | 0.00 | -41.11 | 0.28 | 0.00 | 41.91 | 0.28 |
| 85 | 0.00 | -44.12 | 0.28 | 0.00 | 44.91 | 0.28 |
| 86 | 0.00 | -39.60 | 0.28 | 0.00 | 40.39 | 0.28 |
| 87 | 0.00 | -96.00 | 0.28 | 0.00 | 96.79 | 0.28 |
| 88 | 0.00 | -91.48 | 0.28 | 0.00 | 92.27 | 0.28 |
| 89 | 0.00 | -74.23 | 0.21 | 0.00 | 74.84 | 0.21 |
| 90 | 0.00 | -69.71 | 0.21 | 0.00 | 70.32 | 0.21 |
| 91 | 0.00 | -35.62 | 0.21 | 0.00 | 36.23 | 0.21 |
| 92 | 0.00 | -31.11 | 0.21 | 0.00 | 31.72 | 0.21 |
| 93 | 0.00 | -34.46 | 0.21 | 0.00 | 35.07 | 0.21 |
| 94 | 0.00 | -29.94 | 0.21 | 0.00 | 30.55 | 0.21 |
| 95 | 0.00 | -74.37 | 0.21 | 0.00 | 74.98 | 0.21 |
| 96 | 0.00 | -69.85 | 0.21 | 0.00 | 70.46 | 0.21 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-161.03, M=0.00, N=161.83

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =58.84

强度计算最大应力比 =0.274

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=-0.00, N=4.70, M=-0.00, N=-4.09

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.65

平面内稳定计算最大应力比 =0.012

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =2.27

平面外稳定计算最大应力比 =0.011

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=86. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=70. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -71.97 | 0.21 | 0.00 | 72.58 | 0.21 |
| 2 | 0.00 | -33.36 | 0.21 | 0.00 | 33.97 | 0.21 |
| 3 | 0.00 | -32.20 | 0.21 | 0.00 | 32.81 | 0.21 |
| 4 | 0.00 | -72.11 | 0.21 | 0.00 | 72.72 | 0.21 |
| 5 | 0.00 | -68.72 | 0.19 | 0.00 | 69.27 | 0.19 |
| 6 | 0.00 | -30.11 | 0.19 | 0.00 | 30.66 | 0.19 |
| 7 | 0.00 | -28.95 | 0.19 | 0.00 | 29.50 | 0.19 |
| 8 | 0.00 | -68.86 | 0.19 | 0.00 | 69.40 | 0.19 |
| 9 | 0.00 | -24.23 | 0.21 | 0.00 | 24.84 | 0.21 |
| 10 | 0.00 | -22.78 | 0.21 | 0.00 | 23.39 | 0.21 |
| 11 | 0.00 | -28.74 | 0.21 | 0.00 | 29.35 | 0.21 |
| 12 | 0.00 | -27.29 | 0.21 | 0.00 | 27.90 | 0.21 |
| 13 | 0.00 | -20.98 | 0.19 | 0.00 | 21.53 | 0.19 |
| 14 | 0.00 | -19.53 | 0.19 | 0.00 | 20.08 | 0.19 |
| 15 | 0.00 | -25.48 | 0.19 | 0.00 | 26.03 | 0.19 |
| 16 | 0.00 | -24.03 | 0.19 | 0.00 | 24.58 | 0.19 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-72.11, M=0.00, N=72.72

强度计算荷载比 =0.12

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1895(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =18.95(mm)

构件重量 (Kg)=62.06

16. 钢 柱 18 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.53, Ly=2.53; 长细比：λx=112.0,λy=41.4

构件长度=2.53; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L125x80x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 213.333328(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 204.89 | -0.33 | 0.00 | -203.86 | -0.33 |
| 2 | 0.00 | 63.57 | -0.33 | 0.00 | -62.53 | -0.33 |
| 3 | 0.00 | 208.49 | -0.33 | 0.00 | -207.46 | -0.33 |
| 4 | 0.00 | 54.71 | -0.33 | 0.00 | -53.68 | -0.33 |
| 5 | 0.00 | 192.26 | -0.25 | 0.00 | -191.47 | -0.25 |
| 6 | -0.00 | 50.94 | -0.25 | 0.00 | -50.15 | -0.25 |
| 7 | 0.00 | 195.87 | -0.25 | 0.00 | -195.07 | -0.25 |
| 8 | 0.00 | 42.08 | -0.25 | 0.00 | -41.29 | -0.25 |
| 9 | 0.00 | 15.62 | -0.33 | 0.00 | -14.59 | -0.33 |
| 10 | 0.00 | 6.88 | -0.33 | 0.00 | -5.85 | -0.33 |
| 11 | 0.00 | 37.38 | -0.33 | 0.00 | -36.35 | -0.33 |
| 12 | 0.00 | 28.64 | -0.33 | 0.00 | -27.61 | -0.33 |
| 13 | -0.00 | 3.00 | -0.25 | 0.00 | -2.20 | -0.25 |
| 14 | -0.00 | -5.74 | -0.25 | -0.00 | 6.54 | -0.25 |
| 15 | 0.00 | 24.76 | -0.25 | 0.00 | -23.96 | -0.25 |
| 16 | 0.00 | 16.02 | -0.25 | 0.00 | -15.22 | -0.25 |
| 17 | 0.00 | 181.44 | -0.33 | 0.00 | -180.40 | -0.33 |
| 18 | 0.00 | 176.20 | -0.33 | 0.00 | -175.16 | -0.33 |
| 19 | 0.00 | 194.49 | -0.33 | 0.00 | -193.46 | -0.33 |
| 20 | 0.00 | 189.25 | -0.33 | 0.00 | -188.22 | -0.33 |
| 21 | -0.00 | 40.11 | -0.33 | 0.00 | -39.08 | -0.33 |
| 22 | -0.00 | 34.87 | -0.33 | 0.00 | -33.84 | -0.33 |
| 23 | -0.00 | 53.17 | -0.33 | 0.00 | -52.14 | -0.33 |
| 24 | -0.00 | 47.93 | -0.33 | 0.00 | -46.89 | -0.33 |
| 25 | 0.00 | 185.04 | -0.33 | 0.00 | -184.01 | -0.33 |
| 26 | 0.00 | 179.80 | -0.33 | 0.00 | -178.77 | -0.33 |
| 27 | 0.00 | 198.10 | -0.33 | 0.00 | -197.07 | -0.33 |
| 28 | 0.00 | 192.86 | -0.33 | 0.00 | -191.82 | -0.33 |
| 29 | 0.00 | 31.26 | -0.33 | 0.00 | -30.22 | -0.33 |
| 30 | 0.00 | 26.01 | -0.33 | 0.00 | -24.98 | -0.33 |
| 31 | 0.00 | 44.31 | -0.33 | 0.00 | -43.28 | -0.33 |
| 32 | 0.00 | 39.07 | -0.33 | 0.00 | -38.04 | -0.33 |
| 33 | 0.00 | 168.81 | -0.25 | 0.00 | -168.02 | -0.25 |
| 34 | 0.00 | 163.57 | -0.25 | 0.00 | -162.78 | -0.25 |
| 35 | 0.00 | 181.87 | -0.25 | 0.00 | -181.07 | -0.25 |
| 36 | 0.00 | 176.63 | -0.25 | 0.00 | -175.83 | -0.25 |
| 37 | -0.00 | 27.49 | -0.25 | 0.00 | -26.69 | -0.25 |
| 38 | -0.00 | 22.25 | -0.25 | 0.00 | -21.45 | -0.25 |
| 39 | -0.00 | 40.54 | -0.25 | 0.00 | -39.75 | -0.25 |
| 40 | -0.00 | 35.30 | -0.25 | 0.00 | -34.51 | -0.25 |
| 41 | 0.00 | 172.42 | -0.25 | 0.00 | -171.62 | -0.25 |
| 42 | 0.00 | 167.18 | -0.25 | 0.00 | -166.38 | -0.25 |
| 43 | 0.00 | 185.47 | -0.25 | 0.00 | -184.68 | -0.25 |
| 44 | 0.00 | 180.23 | -0.25 | 0.00 | -179.44 | -0.25 |
| 45 | 0.00 | 18.63 | -0.25 | 0.00 | -17.84 | -0.25 |
| 46 | 0.00 | 13.39 | -0.25 | 0.00 | -12.59 | -0.25 |
| 47 | 0.00 | 31.69 | -0.25 | 0.00 | -30.89 | -0.25 |
| 48 | 0.00 | 26.45 | -0.25 | 0.00 | -25.65 | -0.25 |
| 49 | 0.00 | 120.75 | -0.33 | 0.00 | -119.72 | -0.33 |
| 50 | 0.00 | 112.01 | -0.33 | 0.00 | -110.98 | -0.33 |
| 51 | 0.00 | 142.51 | -0.33 | 0.00 | -141.48 | -0.33 |
| 52 | 0.00 | 133.77 | -0.33 | 0.00 | -132.74 | -0.33 |
| 53 | -0.00 | 21.82 | -0.33 | 0.00 | -20.79 | -0.33 |
| 54 | -0.00 | 13.08 | -0.33 | -0.00 | -12.05 | -0.33 |
| 55 | -0.00 | 43.58 | -0.33 | 0.00 | -42.55 | -0.33 |
| 56 | -0.00 | 34.84 | -0.33 | 0.00 | -33.81 | -0.33 |
| 57 | 0.00 | 123.27 | -0.33 | 0.00 | -122.24 | -0.33 |
| 58 | 0.00 | 114.53 | -0.33 | 0.00 | -113.50 | -0.33 |
| 59 | 0.00 | 145.03 | -0.33 | 0.00 | -144.00 | -0.33 |
| 60 | 0.00 | 136.29 | -0.33 | 0.00 | -135.26 | -0.33 |
| 61 | 0.00 | 15.62 | -0.33 | 0.00 | -14.59 | -0.33 |
| 62 | 0.00 | 6.88 | -0.33 | 0.00 | -5.85 | -0.33 |
| 63 | 0.00 | 37.38 | -0.33 | 0.00 | -36.35 | -0.33 |
| 64 | 0.00 | 28.64 | -0.33 | 0.00 | -27.61 | -0.33 |
| 65 | 0.00 | 108.12 | -0.25 | 0.00 | -107.33 | -0.25 |
| 66 | 0.00 | 99.39 | -0.25 | 0.00 | -98.59 | -0.25 |
| 67 | 0.00 | 129.88 | -0.25 | 0.00 | -129.09 | -0.25 |
| 68 | 0.00 | 121.15 | -0.25 | 0.00 | -120.35 | -0.25 |
| 69 | -0.00 | 9.20 | -0.25 | -0.00 | -8.40 | -0.25 |
| 70 | -0.00 | 0.46 | -0.25 | -0.00 | 0.34 | -0.25 |
| 71 | -0.00 | 30.96 | -0.25 | 0.00 | -30.16 | -0.25 |
| 72 | -0.00 | 22.22 | -0.25 | 0.00 | -21.42 | -0.25 |
| 73 | 0.00 | 110.65 | -0.25 | 0.00 | -109.85 | -0.25 |
| 74 | 0.00 | 101.91 | -0.25 | 0.00 | -101.11 | -0.25 |
| 75 | 0.00 | 132.41 | -0.25 | 0.00 | -131.61 | -0.25 |
| 76 | 0.00 | 123.67 | -0.25 | 0.00 | -122.88 | -0.25 |
| 77 | -0.00 | 3.00 | -0.25 | 0.00 | -2.20 | -0.25 |
| 78 | -0.00 | -5.74 | -0.25 | -0.00 | 6.54 | -0.25 |
| 79 | 0.00 | 24.76 | -0.25 | 0.00 | -23.96 | -0.25 |
| 80 | 0.00 | 16.02 | -0.25 | 0.00 | -15.22 | -0.25 |
| 81 | 0.00 | 122.13 | -0.33 | 0.00 | -121.10 | -0.33 |
| 82 | 0.00 | 117.44 | -0.33 | 0.00 | -116.41 | -0.33 |
| 83 | 0.00 | 60.89 | -0.33 | 0.00 | -59.86 | -0.33 |
| 84 | 0.00 | 56.20 | -0.33 | 0.00 | -55.17 | -0.33 |
| 85 | 0.00 | 123.69 | -0.33 | 0.00 | -122.66 | -0.33 |
| 86 | 0.00 | 119.01 | -0.33 | 0.00 | -117.97 | -0.33 |
| 87 | 0.00 | 57.05 | -0.33 | 0.00 | -56.02 | -0.33 |
| 88 | 0.00 | 52.37 | -0.33 | 0.00 | -51.33 | -0.33 |
| 89 | 0.00 | 94.49 | -0.25 | 0.00 | -93.69 | -0.25 |
| 90 | 0.00 | 89.80 | -0.25 | 0.00 | -89.01 | -0.25 |
| 91 | 0.00 | 47.38 | -0.25 | 0.00 | -46.58 | -0.25 |
| 92 | 0.00 | 42.69 | -0.25 | 0.00 | -41.90 | -0.25 |
| 93 | 0.00 | 95.69 | -0.25 | 0.00 | -94.89 | -0.25 |
| 94 | 0.00 | 91.00 | -0.25 | 0.00 | -90.21 | -0.25 |
| 95 | 0.00 | 44.43 | -0.25 | 0.00 | -43.63 | -0.25 |
| 96 | 0.00 | 39.74 | -0.25 | 0.00 | -38.95 | -0.25 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=208.49, M=0.00, N=-207.46

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =58.17

强度计算最大应力比 =0.271

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =120.86

平面内稳定计算最大应力比 =0.562

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =65.14

平面外稳定计算最大应力比 =0.303

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=112. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=41. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 92.14 | -0.25 | 0.00 | -91.35 | -0.25 |
| 2 | 0.00 | 45.04 | -0.25 | 0.00 | -44.24 | -0.25 |
| 3 | 0.00 | 93.35 | -0.25 | 0.00 | -92.55 | -0.25 |
| 4 | 0.00 | 42.08 | -0.25 | 0.00 | -41.29 | -0.25 |
| 5 | 0.00 | 87.94 | -0.23 | 0.00 | -87.22 | -0.23 |
| 6 | 0.00 | 40.83 | -0.23 | 0.00 | -40.11 | -0.23 |
| 7 | 0.00 | 89.14 | -0.23 | 0.00 | -88.42 | -0.23 |
| 8 | 0.00 | 37.88 | -0.23 | 0.00 | -37.16 | -0.23 |
| 9 | 0.00 | 31.66 | -0.25 | 0.00 | -30.87 | -0.25 |
| 10 | 0.00 | 29.33 | -0.25 | 0.00 | -28.54 | -0.25 |
| 11 | 0.00 | 37.46 | -0.25 | 0.00 | -36.67 | -0.25 |
| 12 | 0.00 | 35.13 | -0.25 | 0.00 | -34.34 | -0.25 |
| 13 | 0.00 | 27.45 | -0.23 | 0.00 | -26.74 | -0.23 |
| 14 | 0.00 | 25.12 | -0.23 | 0.00 | -24.41 | -0.23 |
| 15 | 0.00 | 33.26 | -0.23 | 0.00 | -32.54 | -0.23 |
| 16 | 0.00 | 30.92 | -0.23 | 0.00 | -30.21 | -0.23 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=93.35, M=0.00, N=-92.55

强度计算荷载比 =0.12

平面内稳定计算荷载比 =0.25

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.41℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.28℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.2006(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =20.06(mm)

构件重量 (Kg)=78.31

17. 钢 柱 19 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 205.13 | 10.62 | 0.00 | -203.00 | 10.63 |
| 2 | 0.00 | 55.89 | 1.34 | 0.00 | -55.62 | 1.35 |
| 3 | 0.00 | 205.13 | 10.62 | 0.00 | -203.00 | 10.63 |
| 4 | 0.00 | 53.78 | 1.34 | 0.00 | -53.51 | 1.35 |
| 5 | 0.00 | 192.72 | 10.31 | 0.00 | -190.65 | 10.32 |
| 6 | 0.00 | 43.48 | 1.03 | 0.00 | -43.27 | 1.04 |
| 7 | 0.00 | 192.72 | 10.31 | 0.00 | -190.65 | 10.32 |
| 8 | 0.00 | 41.37 | 1.03 | 0.00 | -41.16 | 1.04 |
| 9 | 0.00 | 6.29 | -1.66 | 0.00 | -6.02 | -1.65 |
| 10 | 0.00 | 14.39 | -0.56 | 0.00 | -14.12 | -0.55 |
| 11 | 0.00 | 26.22 | -0.42 | 0.00 | -25.95 | -0.41 |
| 12 | 0.00 | 34.32 | 0.69 | 0.00 | -34.05 | 0.70 |
| 13 | -0.00 | -6.12 | -1.97 | -0.00 | 6.33 | -1.96 |
| 14 | -0.00 | 1.98 | -0.87 | 0.00 | -1.77 | -0.86 |
| 15 | 0.00 | 13.80 | -0.73 | 0.00 | -13.60 | -0.72 |
| 16 | 0.00 | 21.91 | 0.38 | 0.00 | -21.70 | 0.38 |
| 17 | 0.00 | 176.63 | 8.82 | 0.00 | -174.51 | 8.83 |
| 18 | 0.00 | 181.49 | 9.48 | 0.00 | -179.37 | 9.49 |
| 19 | 0.00 | 188.59 | 9.57 | 0.00 | -186.46 | 9.58 |
| 20 | 0.00 | 193.45 | 10.23 | 0.00 | -191.33 | 10.24 |
| 21 | 0.00 | 27.39 | -0.46 | 0.00 | -27.12 | -0.45 |
| 22 | 0.00 | 32.25 | 0.20 | 0.00 | -31.98 | 0.21 |
| 23 | 0.00 | 39.35 | 0.29 | 0.00 | -39.08 | 0.29 |
| 24 | 0.00 | 44.21 | 0.95 | 0.00 | -43.94 | 0.96 |
| 25 | 0.00 | 176.63 | 8.82 | 0.00 | -174.51 | 8.83 |
| 26 | 0.00 | 181.49 | 9.48 | 0.00 | -179.37 | 9.49 |
| 27 | 0.00 | 188.59 | 9.57 | 0.00 | -186.46 | 9.58 |
| 28 | 0.00 | 193.45 | 10.23 | 0.00 | -191.33 | 10.24 |
| 29 | 0.00 | 25.28 | -0.46 | 0.00 | -25.01 | -0.45 |
| 30 | 0.00 | 30.15 | 0.20 | 0.00 | -29.88 | 0.21 |
| 31 | 0.00 | 37.24 | 0.29 | 0.00 | -36.97 | 0.29 |
| 32 | 0.00 | 42.10 | 0.95 | 0.00 | -41.83 | 0.96 |
| 33 | 0.00 | 164.22 | 8.51 | 0.00 | -162.16 | 8.52 |
| 34 | 0.00 | 169.08 | 9.17 | 0.00 | -167.02 | 9.18 |
| 35 | 0.00 | 176.18 | 9.26 | 0.00 | -174.11 | 9.26 |
| 36 | 0.00 | 181.04 | 9.92 | 0.00 | -178.98 | 9.93 |
| 37 | 0.00 | 14.98 | -0.77 | 0.00 | -14.77 | -0.76 |
| 38 | 0.00 | 19.84 | -0.11 | 0.00 | -19.64 | -0.10 |
| 39 | 0.00 | 26.94 | -0.02 | 0.00 | -26.73 | -0.02 |
| 40 | 0.00 | 31.80 | 0.64 | 0.00 | -31.59 | 0.65 |
| 41 | 0.00 | 164.22 | 8.51 | 0.00 | -162.16 | 8.52 |
| 42 | 0.00 | 169.08 | 9.17 | 0.00 | -167.02 | 9.18 |
| 43 | 0.00 | 176.18 | 9.26 | 0.00 | -174.11 | 9.26 |
| 44 | 0.00 | 181.04 | 9.92 | 0.00 | -178.98 | 9.93 |
| 45 | 0.00 | 12.87 | -0.77 | 0.00 | -12.67 | -0.76 |
| 46 | 0.00 | 17.74 | -0.11 | 0.00 | -17.53 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | 24.83 | -0.02 | 0.00 | -24.62 | -0.02 |
| 48 | 0.00 | 29.69 | 0.64 | 0.00 | -29.49 | 0.65 |
| 49 | 0.00 | 112.23 | 4.84 | 0.00 | -110.66 | 4.84 |
| 50 | 0.00 | 120.33 | 5.94 | 0.00 | -118.77 | 5.95 |
| 51 | 0.00 | 132.16 | 6.08 | 0.00 | -130.59 | 6.09 |
| 52 | 0.00 | 140.26 | 7.18 | 0.00 | -138.69 | 7.19 |
| 53 | 0.00 | 7.76 | -1.66 | 0.00 | -7.49 | -1.65 |
| 54 | 0.00 | 15.87 | -0.56 | 0.00 | -15.60 | -0.55 |
| 55 | 0.00 | 27.69 | -0.42 | 0.00 | -27.42 | -0.41 |
| 56 | 0.00 | 35.79 | 0.69 | 0.00 | -35.52 | 0.70 |
| 57 | 0.00 | 112.23 | 4.84 | 0.00 | -110.66 | 4.84 |
| 58 | 0.00 | 120.33 | 5.94 | 0.00 | -118.77 | 5.95 |
| 59 | 0.00 | 132.16 | 6.08 | 0.00 | -130.59 | 6.09 |
| 60 | 0.00 | 140.26 | 7.18 | 0.00 | -138.69 | 7.19 |
| 61 | 0.00 | 6.29 | -1.66 | 0.00 | -6.02 | -1.65 |
| 62 | 0.00 | 14.39 | -0.56 | 0.00 | -14.12 | -0.55 |
| 63 | 0.00 | 26.22 | -0.42 | 0.00 | -25.95 | -0.41 |
| 64 | 0.00 | 34.32 | 0.69 | 0.00 | -34.05 | 0.70 |
| 65 | 0.00 | 99.82 | 4.53 | 0.00 | -98.31 | 4.53 |
| 66 | 0.00 | 107.92 | 5.63 | 0.00 | -106.42 | 5.64 |
| 67 | 0.00 | 119.75 | 5.77 | 0.00 | -118.24 | 5.78 |
| 68 | 0.00 | 127.85 | 6.87 | 0.00 | -126.35 | 6.88 |
| 69 | -0.00 | -4.65 | -1.97 | -0.00 | 4.86 | -1.96 |
| 70 | -0.00 | 3.46 | -0.87 | 0.00 | -3.25 | -0.86 |
| 71 | 0.00 | 15.28 | -0.73 | 0.00 | -15.07 | -0.72 |
| 72 | 0.00 | 23.38 | 0.38 | 0.00 | -23.18 | 0.38 |
| 73 | 0.00 | 99.82 | 4.53 | 0.00 | -98.31 | 4.53 |
| 74 | 0.00 | 107.92 | 5.63 | 0.00 | -106.42 | 5.64 |
| 75 | 0.00 | 119.75 | 5.77 | 0.00 | -118.24 | 5.78 |
| 76 | 0.00 | 127.85 | 6.87 | 0.00 | -126.35 | 6.88 |
| 77 | -0.00 | -6.12 | -1.97 | -0.00 | 6.33 | -1.96 |
| 78 | -0.00 | 1.98 | -0.87 | 0.00 | -1.77 | -0.86 |
| 79 | 0.00 | 13.80 | -0.73 | 0.00 | -13.60 | -0.72 |
| 80 | 0.00 | 21.91 | 0.38 | 0.00 | -21.70 | 0.38 |
| 81 | 0.00 | 118.34 | 5.36 | 0.00 | -117.27 | 5.37 |
| 82 | 0.00 | 120.39 | 5.36 | 0.00 | -119.31 | 5.37 |
| 83 | 0.00 | 53.67 | 1.34 | 0.00 | -53.40 | 1.35 |
| 84 | 0.00 | 55.72 | 1.34 | 0.00 | -55.45 | 1.35 |
| 85 | 0.00 | 118.34 | 5.36 | 0.00 | -117.27 | 5.37 |
| 86 | 0.00 | 120.39 | 5.36 | 0.00 | -119.31 | 5.37 |
| 87 | 0.00 | 52.76 | 1.34 | 0.00 | -52.49 | 1.35 |
| 88 | 0.00 | 54.80 | 1.34 | 0.00 | -54.53 | 1.35 |
| 89 | 0.00 | 90.79 | 4.13 | 0.00 | -89.97 | 4.13 |
| 90 | 0.00 | 92.84 | 4.13 | 0.00 | -92.02 | 4.13 |
| 91 | 0.00 | 41.05 | 1.03 | 0.00 | -40.84 | 1.04 |
| 92 | 0.00 | 43.09 | 1.03 | 0.00 | -42.89 | 1.04 |
| 93 | 0.00 | 90.79 | 4.13 | 0.00 | -89.97 | 4.13 |
| 94 | 0.00 | 92.84 | 4.13 | 0.00 | -92.02 | 4.13 |
| 95 | 0.00 | 40.35 | 1.03 | 0.00 | -40.14 | 1.04 |
| 96 | 0.00 | 42.39 | 1.03 | 0.00 | -42.18 | 1.04 |

强度计算最大应力对应组合号: 1, M=0.00, N=205.13, M=0.00, N=-203.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =47.01

强度计算最大应力比 =0.219

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =59.59

平面内稳定计算最大应力比 =0.277

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =65.48

平面外稳定计算最大应力比 =0.305

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 91.82 | 4.13 | 0.00 | -90.99 | 4.13 |
| 2 | 0.00 | 42.07 | 1.03 | 0.00 | -41.86 | 1.04 |
| 3 | 0.00 | 91.82 | 4.13 | 0.00 | -90.99 | 4.13 |
| 4 | 0.00 | 41.37 | 1.03 | 0.00 | -41.16 | 1.04 |
| 5 | 0.00 | 87.68 | 4.02 | 0.00 | -86.88 | 4.03 |
| 6 | 0.00 | 37.93 | 0.93 | 0.00 | -37.75 | 0.94 |
| 7 | 0.00 | 87.68 | 4.02 | 0.00 | -86.88 | 4.03 |
| 8 | 0.00 | 37.23 | 0.93 | 0.00 | -37.05 | 0.94 |
| 9 | 0.00 | 28.70 | 0.23 | 0.00 | -28.50 | 0.24 |
| 10 | 0.00 | 30.87 | 0.53 | 0.00 | -30.66 | 0.53 |
| 11 | 0.00 | 34.02 | 0.56 | 0.00 | -33.81 | 0.57 |
| 12 | 0.00 | 36.18 | 0.86 | 0.00 | -35.97 | 0.86 |
| 13 | 0.00 | 24.57 | 0.13 | 0.00 | -24.38 | 0.13 |
| 14 | 0.00 | 26.73 | 0.42 | 0.00 | -26.54 | 0.43 |
| 15 | 0.00 | 29.88 | 0.46 | 0.00 | -29.70 | 0.47 |
| 16 | 0.00 | 32.04 | 0.75 | 0.00 | -31.86 | 0.76 |

防火设计控制组合号: 1, M=0.00, N=91.82, M=0.00, N=-90.99

强度计算荷载比 =0.10

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

18. 钢 柱 20 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.83, Ly=2.29; 长细比：λx=119.9,λy=109.8

构件长度=2.29; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L50x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =0

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 421.052643(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 4.80 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 23.45 | -0.00 | -0.00 | -23.18 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 23.45 | -0.00 | -0.00 | -23.18 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 4.80 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 22.34 | -0.00 | -0.00 | -22.14 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 22.34 | -0.00 | -0.00 | -22.14 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -1.24 | -0.00 | -0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.98 | -0.00 | -0.00 | -0.71 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.26 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 3.48 | -0.00 | -0.00 | -3.21 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -0.13 | -0.00 | -0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 2.37 | -0.00 | -0.00 | -2.16 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 1.17 | -0.00 | -0.00 | -0.90 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 2.51 | -0.00 | -0.00 | -2.24 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 2.67 | -0.00 | -0.00 | -2.40 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.74 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 19.83 | -0.00 | -0.00 | -19.56 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 21.16 | -0.00 | -0.00 | -20.89 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 21.33 | -0.00 | -0.00 | -21.06 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 22.66 | -0.00 | -0.00 | -22.39 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 19.83 | -0.00 | -0.00 | -19.56 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 21.16 | -0.00 | -0.00 | -20.89 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 21.33 | -0.00 | -0.00 | -21.06 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 22.66 | -0.00 | -0.00 | -22.39 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.17 | -0.00 | -0.00 | -0.90 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 2.51 | -0.00 | -0.00 | -2.24 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 2.67 | -0.00 | -0.00 | -2.40 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 4.00 | -0.00 | -0.00 | -3.73 | 0.00 |
| 33 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 34 | -0.00 | 1.40 | -0.00 | -0.00 | -1.19 | 0.00 |
| 35 | -0.00 | 1.57 | -0.00 | -0.00 | -1.36 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 2.90 | -0.00 | -0.00 | -2.69 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 18.72 | -0.00 | -0.00 | -18.51 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 20.05 | -0.00 | -0.00 | -19.85 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 20.22 | -0.00 | -0.00 | -20.01 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 21.55 | -0.00 | -0.00 | -21.35 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 18.72 | -0.00 | -0.00 | -18.51 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 20.05 | -0.00 | -0.00 | -19.85 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 20.22 | -0.00 | -0.00 | -20.01 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 21.55 | -0.00 | -0.00 | -21.35 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 1.40 | -0.00 | -0.00 | -1.19 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.57 | -0.00 | -0.00 | -1.36 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 2.90 | -0.00 | -0.00 | -2.69 | 0.00 |
| 49 | -0.00 | -1.24 | -0.00 | -0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 50 | -0.00 | 0.98 | -0.00 | -0.00 | -0.71 | 0.00 |
| 51 | -0.00 | 1.26 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 3.48 | -0.00 | -0.00 | -3.21 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 11.82 | -0.00 | -0.00 | -11.55 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 14.04 | -0.00 | -0.00 | -13.77 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 14.32 | -0.00 | -0.00 | -14.05 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 16.54 | -0.00 | -0.00 | -16.27 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 11.82 | -0.00 | -0.00 | -11.55 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 14.04 | -0.00 | -0.00 | -13.77 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 14.32 | -0.00 | -0.00 | -14.05 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 16.54 | -0.00 | -0.00 | -16.27 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -1.24 | -0.00 | -0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.98 | -0.00 | -0.00 | -0.71 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.26 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 3.48 | -0.00 | -0.00 | -3.21 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | -0.00 |
| 66 | -0.00 | -0.13 | -0.00 | -0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 67 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 2.37 | -0.00 | -0.00 | -2.16 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 10.71 | -0.00 | -0.00 | -10.50 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 12.93 | -0.00 | -0.00 | -12.72 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 13.21 | -0.00 | -0.00 | -13.00 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 15.43 | -0.00 | -0.00 | -15.22 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 10.71 | -0.00 | -0.00 | -10.50 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 12.93 | -0.00 | -0.00 | -12.72 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 13.21 | -0.00 | -0.00 | -13.00 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 15.43 | -0.00 | -0.00 | -15.22 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -2.35 | -0.00 | -0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.13 | -0.00 | -0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 2.37 | -0.00 | -0.00 | -2.16 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 4.89 | -0.00 | -0.00 | -4.62 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 4.70 | -0.00 | -0.00 | -4.43 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 12.98 | -0.00 | -0.00 | -12.71 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -12.51 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 12.98 | -0.00 | -0.00 | -12.71 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -12.51 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 4.89 | -0.00 | -0.00 | -4.62 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 4.70 | -0.00 | -0.00 | -4.43 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 3.79 | -0.00 | -0.00 | -3.58 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 3.59 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 10.00 | -0.00 | -0.00 | -9.80 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 9.81 | -0.00 | -0.00 | -9.60 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 10.00 | -0.00 | -0.00 | -9.80 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 9.81 | -0.00 | -0.00 | -9.60 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 3.79 | -0.00 | -0.00 | -3.58 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 3.59 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=23.45, M=-0.00, N=-23.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.85

强度计算最大应力比 =0.125

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =61.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.286

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =54.35

平面外稳定计算最大应力比 =0.253

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=120. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=110. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 9.91 | -0.00 | -0.00 | -9.70 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 9.91 | -0.00 | -0.00 | -9.70 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 3.69 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 3.32 | -0.00 | -0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 9.54 | -0.00 | -0.00 | -9.35 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 9.54 | -0.00 | -0.00 | -9.35 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 3.32 | -0.00 | -0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 2.08 | -0.00 | -0.00 | -1.87 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 2.67 | -0.00 | -0.00 | -2.46 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 2.75 | -0.00 | -0.00 | -2.54 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 3.34 | -0.00 | -0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 1.71 | -0.00 | -0.00 | -1.52 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 2.30 | -0.00 | -0.00 | -2.12 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 2.38 | -0.00 | -0.00 | -2.19 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 2.97 | -0.00 | -0.00 | -2.78 | 0.00 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=9.91, M=-0.00, N=-9.70

强度计算荷载比 =0.05

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.11

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.28℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.80℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3916(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =39.16(mm)

构件重量 (Kg)=17.27

19. 钢 柱 21 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 57.76 | -1.35 | -0.00 | -57.49 | -1.34 |
| 2 | -0.00 | 205.08 | -10.63 | -0.00 | -202.95 | -10.62 |
| 3 | -0.00 | 205.08 | -10.63 | -0.00 | -202.95 | -10.62 |
| 4 | -0.00 | 53.73 | -1.35 | -0.00 | -53.46 | -1.34 |
| 5 | -0.00 | 45.36 | -1.04 | -0.00 | -45.15 | -1.03 |
| 6 | -0.00 | 192.68 | -10.32 | -0.00 | -190.62 | -10.31 |
| 7 | -0.00 | 192.68 | -10.32 | -0.00 | -190.62 | -10.31 |
| 8 | -0.00 | 41.33 | -1.04 | -0.00 | -41.12 | -1.03 |
| 9 | -0.00 | 14.34 | 0.55 | -0.00 | -14.07 | 0.56 |
| 10 | -0.00 | 6.24 | 1.65 | -0.00 | -5.97 | 1.66 |
| 11 | -0.00 | 36.08 | -0.70 | -0.00 | -35.81 | -0.69 |
| 12 | -0.00 | 27.98 | 0.41 | -0.00 | -27.71 | 0.42 |
| 13 | 0.00 | 1.94 | 0.86 | -0.00 | -1.74 | 0.87 |
| 14 | 0.00 | -6.16 | 1.96 | 0.00 | 6.37 | 1.97 |
| 15 | -0.00 | 23.68 | -0.38 | -0.00 | -23.47 | -0.38 |
| 16 | -0.00 | 15.58 | 0.72 | -0.00 | -15.37 | 0.73 |
| 17 | -0.00 | 34.12 | -0.21 | -0.00 | -33.85 | -0.20 |
| 18 | -0.00 | 29.26 | 0.45 | -0.00 | -28.99 | 0.46 |
| 19 | -0.00 | 47.17 | -0.96 | -0.00 | -46.90 | -0.95 |
| 20 | -0.00 | 42.30 | -0.30 | -0.00 | -42.03 | -0.29 |
| 21 | -0.00 | 181.45 | -9.49 | -0.00 | -179.32 | -9.48 |
| 22 | -0.00 | 176.58 | -8.83 | -0.00 | -174.46 | -8.82 |
| 23 | -0.00 | 194.49 | -10.24 | -0.00 | -192.36 | -10.23 |
| 24 | -0.00 | 189.63 | -9.58 | -0.00 | -187.50 | -9.57 |
| 25 | -0.00 | 181.45 | -9.49 | -0.00 | -179.32 | -9.48 |
| 26 | -0.00 | 176.58 | -8.83 | -0.00 | -174.46 | -8.82 |
| 27 | -0.00 | 194.49 | -10.24 | -0.00 | -192.36 | -10.23 |
| 28 | -0.00 | 189.63 | -9.58 | -0.00 | -187.50 | -9.57 |
| 29 | -0.00 | 30.10 | -0.21 | -0.00 | -29.83 | -0.20 |
| 30 | -0.00 | 25.24 | 0.45 | -0.00 | -24.97 | 0.46 |
| 31 | -0.00 | 43.14 | -0.96 | -0.00 | -42.87 | -0.95 |
| 32 | -0.00 | 38.28 | -0.30 | -0.00 | -38.01 | -0.29 |
| 33 | -0.00 | 21.72 | 0.10 | -0.00 | -21.52 | 0.11 |
| 34 | -0.00 | 16.86 | 0.76 | -0.00 | -16.65 | 0.77 |
| 35 | -0.00 | 34.77 | -0.65 | -0.00 | -34.56 | -0.64 |
| 36 | -0.00 | 29.90 | 0.02 | -0.00 | -29.70 | 0.02 |
| 37 | -0.00 | 169.05 | -9.18 | -0.00 | -166.98 | -9.17 |
| 38 | -0.00 | 164.18 | -8.52 | -0.00 | -162.12 | -8.51 |
| 39 | -0.00 | 182.09 | -9.93 | -0.00 | -180.02 | -9.92 |
| 40 | -0.00 | 177.23 | -9.27 | -0.00 | -175.16 | -9.26 |
| 41 | -0.00 | 169.05 | -9.18 | -0.00 | -166.98 | -9.17 |
| 42 | -0.00 | 164.18 | -8.52 | -0.00 | -162.12 | -8.51 |
| 43 | -0.00 | 182.09 | -9.93 | -0.00 | -180.02 | -9.92 |
| 44 | -0.00 | 177.23 | -9.27 | -0.00 | -175.16 | -9.26 |
| 45 | -0.00 | 17.70 | 0.10 | -0.00 | -17.49 | 0.11 |
| 46 | -0.00 | 12.84 | 0.76 | -0.00 | -12.63 | 0.77 |
| 47 | -0.00 | 30.74 | -0.65 | -0.00 | -30.53 | -0.64 |
| 48 | -0.00 | 25.88 | 0.02 | -0.00 | -25.67 | 0.02 |
| 49 | -0.00 | 17.16 | 0.55 | -0.00 | -16.89 | 0.56 |
| 50 | -0.00 | 9.06 | 1.65 | -0.00 | -8.79 | 1.66 |
| 51 | -0.00 | 38.90 | -0.70 | -0.00 | -38.63 | -0.69 |
| 52 | -0.00 | 30.79 | 0.41 | -0.00 | -30.52 | 0.42 |
| 53 | -0.00 | 120.29 | -5.95 | -0.00 | -118.72 | -5.94 |
| 54 | -0.00 | 112.18 | -4.85 | -0.00 | -110.61 | -4.84 |
| 55 | -0.00 | 142.02 | -7.19 | -0.00 | -140.45 | -7.18 |
| 56 | -0.00 | 133.92 | -6.09 | -0.00 | -132.35 | -6.08 |
| 57 | -0.00 | 120.29 | -5.95 | -0.00 | -118.72 | -5.94 |
| 58 | -0.00 | 112.18 | -4.85 | -0.00 | -110.61 | -4.84 |
| 59 | -0.00 | 142.02 | -7.19 | -0.00 | -140.45 | -7.18 |
| 60 | -0.00 | 133.92 | -6.09 | -0.00 | -132.35 | -6.08 |
| 61 | -0.00 | 14.34 | 0.55 | -0.00 | -14.07 | 0.56 |
| 62 | -0.00 | 6.24 | 1.65 | -0.00 | -5.97 | 1.66 |
| 63 | -0.00 | 36.08 | -0.70 | -0.00 | -35.81 | -0.69 |
| 64 | -0.00 | 27.98 | 0.41 | -0.00 | -27.71 | 0.42 |
| 65 | 0.00 | 4.76 | 0.86 | -0.00 | -4.55 | 0.87 |
| 66 | 0.00 | -3.34 | 1.96 | 0.00 | 3.55 | 1.97 |
| 67 | -0.00 | 26.50 | -0.38 | -0.00 | -26.29 | -0.38 |
| 68 | -0.00 | 18.39 | 0.72 | -0.00 | -18.19 | 0.73 |
| 69 | -0.00 | 107.89 | -5.64 | -0.00 | -106.38 | -5.63 |
| 70 | -0.00 | 99.78 | -4.53 | -0.00 | -98.28 | -4.53 |
| 71 | -0.00 | 129.62 | -6.88 | -0.00 | -128.12 | -6.87 |
| 72 | -0.00 | 121.52 | -5.78 | -0.00 | -120.01 | -5.77 |
| 73 | -0.00 | 107.89 | -5.64 | -0.00 | -106.38 | -5.63 |
| 74 | -0.00 | 99.78 | -4.53 | -0.00 | -98.28 | -4.53 |
| 75 | -0.00 | 129.62 | -6.88 | -0.00 | -128.12 | -6.87 |
| 76 | -0.00 | 121.52 | -5.78 | -0.00 | -120.01 | -5.77 |
| 77 | 0.00 | 1.94 | 0.86 | -0.00 | -1.74 | 0.87 |
| 78 | 0.00 | -6.16 | 1.96 | 0.00 | 6.37 | 1.97 |
| 79 | -0.00 | 23.68 | -0.38 | -0.00 | -23.47 | -0.38 |
| 80 | -0.00 | 15.58 | 0.72 | -0.00 | -15.37 | 0.73 |
| 81 | -0.00 | 56.23 | -1.35 | -0.00 | -55.96 | -1.34 |
| 82 | -0.00 | 54.72 | -1.35 | -0.00 | -54.45 | -1.34 |
| 83 | -0.00 | 120.07 | -5.37 | -0.00 | -118.99 | -5.36 |
| 84 | -0.00 | 118.56 | -5.37 | -0.00 | -117.49 | -5.36 |
| 85 | -0.00 | 120.07 | -5.37 | -0.00 | -118.99 | -5.36 |
| 86 | -0.00 | 118.56 | -5.37 | -0.00 | -117.49 | -5.36 |
| 87 | -0.00 | 54.48 | -1.35 | -0.00 | -54.21 | -1.34 |
| 88 | -0.00 | 52.98 | -1.35 | -0.00 | -52.71 | -1.34 |
| 89 | -0.00 | 43.43 | -1.04 | -0.00 | -43.22 | -1.03 |
| 90 | -0.00 | 41.92 | -1.04 | -0.00 | -41.71 | -1.03 |
| 91 | -0.00 | 92.53 | -4.13 | -0.00 | -91.71 | -4.13 |
| 92 | -0.00 | 91.03 | -4.13 | -0.00 | -90.20 | -4.13 |
| 93 | -0.00 | 92.53 | -4.13 | -0.00 | -91.71 | -4.13 |
| 94 | -0.00 | 91.03 | -4.13 | -0.00 | -90.20 | -4.13 |
| 95 | -0.00 | 42.08 | -1.04 | -0.00 | -41.88 | -1.03 |
| 96 | -0.00 | 40.58 | -1.04 | -0.00 | -40.37 | -1.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-0.00, N=205.08, M=-0.00, N=-202.95

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =47.00

强度计算最大应力比 =0.219

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =59.57

平面内稳定计算最大应力比 =0.277

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =65.46

平面外稳定计算最大应力比 =0.304

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 42.67 | -1.04 | -0.00 | -42.47 | -1.03 |
| 2 | -0.00 | 91.78 | -4.13 | -0.00 | -90.96 | -4.13 |
| 3 | -0.00 | 91.78 | -4.13 | -0.00 | -90.96 | -4.13 |
| 4 | -0.00 | 41.33 | -1.04 | -0.00 | -41.12 | -1.03 |
| 5 | -0.00 | 38.54 | -0.94 | -0.00 | -38.35 | -0.93 |
| 6 | -0.00 | 87.65 | -4.03 | -0.00 | -86.84 | -4.02 |
| 7 | -0.00 | 87.65 | -4.03 | -0.00 | -86.84 | -4.02 |
| 8 | -0.00 | 37.20 | -0.94 | -0.00 | -37.01 | -0.93 |
| 9 | -0.00 | 30.83 | -0.53 | -0.00 | -30.62 | -0.53 |
| 10 | -0.00 | 28.67 | -0.24 | -0.00 | -28.46 | -0.23 |
| 11 | -0.00 | 36.62 | -0.86 | -0.00 | -36.42 | -0.86 |
| 12 | -0.00 | 34.46 | -0.57 | -0.00 | -34.26 | -0.56 |
| 13 | -0.00 | 26.69 | -0.43 | -0.00 | -26.51 | -0.42 |
| 14 | -0.00 | 24.53 | -0.13 | -0.00 | -24.35 | -0.13 |
| 15 | -0.00 | 32.49 | -0.76 | -0.00 | -32.30 | -0.75 |
| 16 | -0.00 | 30.33 | -0.47 | -0.00 | -30.14 | -0.46 |

防火设计控制组合号: 2, M=-0.00, N=91.78, M=-0.00, N=-90.96

强度计算荷载比 =0.10

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

20. 钢 柱 22 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.83, Ly=2.29; 长细比：λx=119.9,λy=109.8

构件长度=2.29; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L50x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =0

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 421.052643(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | -23.18 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | -23.18 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | -3.21 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.00 |
| 14 | -0.00 | -2.35 | -0.00 | -0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | -20.89 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | -19.56 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | -22.39 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | -21.06 | -0.00 |
| 21 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | -0.00 |
| 22 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -0.00 |
| 23 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.74 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | -20.89 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | -19.56 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | -22.39 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | -21.06 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -3.73 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | -19.85 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | -18.51 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | -21.35 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | -20.01 | -0.00 |
| 37 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | -0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -0.00 |
| 39 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | -0.00 |
| 40 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | -0.00 |
| 41 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | -19.85 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | -18.51 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | -21.35 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | -20.01 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | -13.77 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | -11.55 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | -16.27 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | -14.05 | -0.00 |
| 53 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 54 | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | -0.00 |
| 55 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | -3.21 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | -13.77 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | -11.55 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | -16.27 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | -14.05 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | -3.21 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | -12.72 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | -10.50 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | -15.22 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | -0.00 |
| 69 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.00 |
| 70 | -0.00 | -2.35 | -0.00 | -0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 71 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -0.00 |
| 72 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | -12.72 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | -10.50 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | -15.22 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | -12.49 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | -12.73 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | -12.49 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | -12.73 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | -9.58 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | -9.82 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | -9.58 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | -9.82 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=23.45, M=0.00, N=-23.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.85

强度计算最大应力比 =0.125

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =61.42

平面内稳定计算最大应力比 =0.286

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =54.35

平面外稳定计算最大应力比 =0.253

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=120. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=110. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | -9.70 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | -9.70 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | -9.35 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | -9.35 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | -2.54 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | -2.12 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | -0.00 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=9.91, M=0.00, N=-9.70

强度计算荷载比 =0.05

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.11

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.28℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.80℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3916(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =39.16(mm)

构件重量 (Kg)=17.27

21. 钢 柱 23 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 146.31 | 1.34 | -0.00 | -133.80 | 1.35 |
| 2 | -0.00 | 87.53 | 8.09 | -0.00 | -166.70 | 10.63 |
| 3 | -0.00 | 205.13 | 10.62 | -0.00 | -203.00 | 10.63 |
| 4 | -0.00 | 53.78 | 1.34 | -0.00 | -53.51 | 1.35 |
| 5 | 0.00 | 133.90 | 1.03 | 0.00 | -121.45 | 1.04 |
| 6 | -0.00 | 75.12 | 7.78 | -0.00 | -154.35 | 10.32 |
| 7 | -0.00 | 192.72 | 10.31 | -0.00 | -190.65 | 10.32 |
| 8 | -0.00 | 41.37 | 1.03 | -0.00 | -41.16 | 1.04 |
| 9 | 0.00 | 5.69 | -1.66 | 0.00 | -5.42 | -1.65 |
| 10 | -0.00 | 14.01 | -0.56 | -0.00 | -13.74 | -0.55 |
| 11 | 0.00 | 25.86 | -0.42 | 0.00 | -25.59 | -0.41 |
| 12 | -0.00 | 34.19 | 0.69 | -0.00 | -33.92 | 0.70 |
| 13 | 0.00 | -6.72 | -1.97 | 0.00 | 6.93 | -1.96 |
| 14 | 0.00 | 1.60 | -0.87 | 0.00 | -1.39 | -0.86 |
| 15 | 0.00 | 13.45 | -0.73 | 0.00 | -13.25 | -0.72 |
| 16 | -0.00 | 21.78 | 0.38 | -0.00 | -21.57 | 0.38 |
| 17 | 0.00 | 117.46 | -0.46 | 0.00 | -104.95 | -0.45 |
| 18 | 0.00 | 122.45 | 0.20 | 0.00 | -109.94 | 0.21 |
| 19 | 0.00 | 129.57 | 0.29 | 0.00 | -117.05 | 0.29 |
| 20 | 0.00 | 134.56 | 0.95 | 0.00 | -122.05 | 0.96 |
| 21 | -0.00 | 58.68 | 6.29 | -0.00 | -137.84 | 8.83 |
| 22 | -0.00 | 63.67 | 6.95 | -0.00 | -142.84 | 9.49 |
| 23 | -0.00 | 70.79 | 7.04 | -0.00 | -149.95 | 9.58 |
| 24 | -0.00 | 75.78 | 7.70 | -0.00 | -154.95 | 10.24 |
| 25 | -0.00 | 176.27 | 8.82 | -0.00 | -174.15 | 8.83 |
| 26 | -0.00 | 181.27 | 9.48 | -0.00 | -179.14 | 9.49 |
| 27 | -0.00 | 188.38 | 9.57 | -0.00 | -186.25 | 9.58 |
| 28 | -0.00 | 193.37 | 10.23 | -0.00 | -191.25 | 10.24 |
| 29 | 0.00 | 24.92 | -0.46 | -0.00 | -24.65 | -0.45 |
| 30 | -0.00 | 29.92 | 0.20 | -0.00 | -29.65 | 0.21 |
| 31 | 0.00 | 37.03 | 0.29 | -0.00 | -36.76 | 0.29 |
| 32 | -0.00 | 42.02 | 0.95 | -0.00 | -41.76 | 0.96 |
| 33 | 0.00 | 105.05 | -0.77 | 0.00 | -92.60 | -0.76 |
| 34 | 0.00 | 110.04 | -0.11 | 0.00 | -97.59 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | 117.15 | -0.02 | 0.00 | -104.70 | -0.02 |
| 36 | 0.00 | 122.15 | 0.64 | 0.00 | -109.70 | 0.65 |
| 37 | -0.00 | 46.27 | 5.98 | -0.00 | -125.50 | 8.52 |
| 38 | -0.00 | 51.26 | 6.64 | -0.00 | -130.49 | 9.18 |
| 39 | -0.00 | 58.37 | 6.73 | -0.00 | -137.60 | 9.26 |
| 40 | -0.00 | 63.37 | 7.39 | -0.00 | -142.60 | 9.93 |
| 41 | -0.00 | 163.86 | 8.51 | -0.00 | -161.80 | 8.52 |
| 42 | -0.00 | 168.86 | 9.17 | -0.00 | -166.79 | 9.18 |
| 43 | -0.00 | 175.97 | 9.26 | -0.00 | -173.90 | 9.26 |
| 44 | -0.00 | 180.96 | 9.92 | -0.00 | -178.90 | 9.93 |
| 45 | 0.00 | 12.51 | -0.77 | 0.00 | -12.31 | -0.76 |
| 46 | -0.00 | 17.51 | -0.11 | -0.00 | -17.30 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | 24.62 | -0.02 | -0.00 | -24.41 | -0.02 |
| 48 | -0.00 | 29.61 | 0.64 | -0.00 | -29.41 | 0.65 |
| 49 | 0.00 | 70.46 | -1.66 | 0.00 | -61.62 | -1.65 |
| 50 | 0.00 | 78.79 | -0.56 | 0.00 | -69.95 | -0.55 |
| 51 | 0.00 | 90.64 | -0.42 | 0.00 | -81.80 | -0.41 |
| 52 | 0.00 | 98.96 | 0.69 | 0.00 | -90.12 | 0.70 |
| 53 | -0.00 | 29.32 | 3.06 | -0.00 | -84.65 | 4.85 |
| 54 | -0.00 | 37.64 | 4.17 | -0.00 | -92.97 | 5.95 |
| 55 | -0.00 | 49.49 | 4.31 | -0.00 | -104.83 | 6.09 |
| 56 | -0.00 | 57.82 | 5.41 | -0.00 | -113.15 | 7.19 |
| 57 | -0.00 | 111.63 | 4.84 | -0.00 | -110.06 | 4.85 |
| 58 | -0.00 | 119.95 | 5.94 | -0.00 | -118.39 | 5.95 |
| 59 | -0.00 | 131.81 | 6.08 | -0.00 | -130.24 | 6.09 |
| 60 | -0.00 | 140.13 | 7.18 | -0.00 | -138.56 | 7.19 |
| 61 | 0.00 | 5.69 | -1.66 | 0.00 | -5.42 | -1.65 |
| 62 | -0.00 | 14.01 | -0.56 | -0.00 | -13.74 | -0.55 |
| 63 | 0.00 | 25.86 | -0.42 | 0.00 | -25.59 | -0.41 |
| 64 | -0.00 | 34.19 | 0.69 | -0.00 | -33.92 | 0.70 |
| 65 | 0.00 | 58.05 | -1.97 | 0.00 | -49.27 | -1.96 |
| 66 | 0.00 | 66.38 | -0.87 | 0.00 | -57.60 | -0.86 |
| 67 | 0.00 | 78.23 | -0.73 | 0.00 | -69.45 | -0.72 |
| 68 | 0.00 | 86.55 | 0.38 | 0.00 | -77.77 | 0.38 |
| 69 | -0.00 | 16.90 | 2.75 | -0.00 | -72.30 | 4.53 |
| 70 | -0.00 | 25.23 | 3.86 | -0.00 | -80.63 | 5.64 |
| 71 | -0.00 | 37.08 | 4.00 | -0.00 | -92.48 | 5.78 |
| 72 | -0.00 | 45.41 | 5.10 | -0.00 | -100.80 | 6.88 |
| 73 | -0.00 | 99.22 | 4.53 | -0.00 | -97.71 | 4.53 |
| 74 | -0.00 | 107.54 | 5.63 | -0.00 | -106.04 | 5.64 |
| 75 | -0.00 | 119.40 | 5.77 | -0.00 | -117.89 | 5.78 |
| 76 | -0.00 | 127.72 | 6.87 | -0.00 | -126.21 | 6.88 |
| 77 | 0.00 | -6.72 | -1.97 | 0.00 | 6.93 | -1.96 |
| 78 | 0.00 | 1.60 | -0.87 | 0.00 | -1.39 | -0.86 |
| 79 | 0.00 | 13.45 | -0.73 | 0.00 | -13.25 | -0.72 |
| 80 | -0.00 | 21.78 | 0.38 | -0.00 | -21.57 | 0.38 |
| 81 | 0.00 | 93.83 | 1.34 | -0.00 | -88.25 | 1.35 |
| 82 | 0.00 | 93.93 | 1.34 | -0.00 | -88.35 | 1.35 |
| 83 | -0.00 | 68.36 | 4.27 | -0.00 | -102.51 | 5.37 |
| 84 | -0.00 | 68.46 | 4.27 | -0.00 | -102.61 | 5.37 |
| 85 | -0.00 | 119.31 | 5.36 | -0.00 | -118.24 | 5.37 |
| 86 | -0.00 | 119.41 | 5.36 | -0.00 | -118.34 | 5.37 |
| 87 | -0.00 | 53.73 | 1.34 | -0.00 | -53.46 | 1.35 |
| 88 | -0.00 | 53.83 | 1.34 | -0.00 | -53.56 | 1.35 |
| 89 | 0.00 | 72.16 | 1.03 | -0.00 | -67.88 | 1.04 |
| 90 | 0.00 | 72.26 | 1.03 | -0.00 | -67.97 | 1.04 |
| 91 | -0.00 | 52.57 | 3.28 | -0.00 | -78.84 | 4.13 |
| 92 | -0.00 | 52.67 | 3.28 | -0.00 | -78.94 | 4.13 |
| 93 | -0.00 | 91.77 | 4.13 | -0.00 | -90.94 | 4.13 |
| 94 | -0.00 | 91.87 | 4.13 | -0.00 | -91.04 | 4.13 |
| 95 | -0.00 | 41.32 | 1.03 | -0.00 | -41.11 | 1.04 |
| 96 | -0.00 | 41.42 | 1.03 | -0.00 | -41.21 | 1.04 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=205.13, M=-0.00, N=-203.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =47.01

强度计算最大应力比 =0.219

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =59.59

平面内稳定计算最大应力比 =0.277

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =65.48

平面外稳定计算最大应力比 =0.305

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 72.21 | 1.03 | -0.00 | -67.93 | 1.04 |
| 2 | -0.00 | 52.62 | 3.28 | -0.00 | -78.89 | 4.13 |
| 3 | -0.00 | 91.82 | 4.13 | -0.00 | -90.99 | 4.13 |
| 4 | -0.00 | 41.37 | 1.03 | -0.00 | -41.16 | 1.04 |
| 5 | 0.00 | 68.08 | 0.93 | -0.00 | -63.81 | 0.94 |
| 6 | -0.00 | 48.48 | 3.18 | -0.00 | -74.78 | 4.03 |
| 7 | -0.00 | 87.68 | 4.02 | -0.00 | -86.88 | 4.03 |
| 8 | -0.00 | 37.23 | 0.93 | -0.00 | -37.05 | 0.94 |
| 9 | 0.00 | 28.54 | 0.23 | -0.00 | -28.34 | 0.24 |
| 10 | -0.00 | 30.76 | 0.53 | -0.00 | -30.56 | 0.53 |
| 11 | 0.00 | 33.92 | 0.56 | -0.00 | -33.72 | 0.57 |
| 12 | -0.00 | 36.14 | 0.86 | -0.00 | -35.94 | 0.86 |
| 13 | 0.00 | 24.41 | 0.13 | -0.00 | -24.22 | 0.13 |
| 14 | -0.00 | 26.63 | 0.42 | -0.00 | -26.44 | 0.43 |
| 15 | 0.00 | 29.79 | 0.46 | -0.00 | -29.60 | 0.47 |
| 16 | -0.00 | 32.01 | 0.75 | -0.00 | -31.82 | 0.76 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=91.82, M=-0.00, N=-90.99

强度计算荷载比 =0.10

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

22. 钢 柱 24 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.29, Ly=2.86; 长细比：λx=75.1,λy=63.3

构件长度=2.86; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L100x10 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 210.526321(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 34.91 | 0.35 | 0.00 | -32.53 | 0.35 |
| 2 | -0.00 | 124.21 | 0.35 | -0.00 | -104.43 | 0.35 |
| 3 | -0.00 | 126.53 | 0.35 | -0.00 | -125.38 | 0.35 |
| 4 | -0.00 | 29.46 | 0.35 | -0.00 | -28.31 | 0.35 |
| 5 | -0.00 | 27.31 | 0.27 | 0.00 | -25.19 | 0.27 |
| 6 | -0.00 | 116.61 | 0.27 | -0.00 | -97.10 | 0.27 |
| 7 | -0.00 | 118.93 | 0.27 | -0.00 | -118.04 | 0.27 |
| 8 | -0.00 | 21.86 | 0.27 | -0.00 | -20.97 | 0.27 |
| 9 | -0.00 | 4.89 | 0.35 | -0.00 | -3.74 | 0.35 |
| 10 | -0.00 | 7.51 | 0.35 | -0.00 | -6.36 | 0.35 |
| 11 | -0.00 | 18.95 | 0.35 | -0.00 | -17.80 | 0.35 |
| 12 | -0.00 | 21.57 | 0.35 | -0.00 | -20.42 | 0.35 |
| 13 | 0.00 | -2.71 | 0.27 | 0.00 | 3.60 | 0.27 |
| 14 | 0.00 | -0.09 | 0.27 | 0.00 | 0.98 | 0.27 |
| 15 | -0.00 | 11.35 | 0.27 | -0.00 | -10.47 | 0.27 |
| 16 | -0.00 | 13.97 | 0.27 | -0.00 | -13.09 | 0.27 |
| 17 | -0.00 | 18.09 | 0.35 | 0.00 | -15.70 | 0.35 |
| 18 | -0.00 | 19.66 | 0.35 | 0.00 | -17.27 | 0.35 |
| 19 | -0.00 | 26.53 | 0.35 | 0.00 | -24.14 | 0.35 |
| 20 | -0.00 | 28.10 | 0.35 | 0.00 | -25.71 | 0.35 |
| 21 | -0.00 | 107.38 | 0.35 | -0.00 | -87.61 | 0.35 |
| 22 | -0.00 | 108.96 | 0.35 | -0.00 | -89.18 | 0.35 |
| 23 | -0.00 | 115.82 | 0.35 | -0.00 | -96.05 | 0.35 |
| 24 | -0.00 | 117.39 | 0.35 | -0.00 | -97.62 | 0.35 |
| 25 | -0.00 | 109.70 | 0.35 | -0.00 | -108.55 | 0.35 |
| 26 | -0.00 | 111.28 | 0.35 | -0.00 | -110.12 | 0.35 |
| 27 | -0.00 | 118.14 | 0.35 | -0.00 | -116.99 | 0.35 |
| 28 | -0.00 | 119.71 | 0.35 | -0.00 | -118.56 | 0.35 |
| 29 | -0.00 | 12.63 | 0.35 | -0.00 | -11.48 | 0.35 |
| 30 | -0.00 | 14.20 | 0.35 | -0.00 | -13.05 | 0.35 |
| 31 | -0.00 | 21.07 | 0.35 | -0.00 | -19.92 | 0.35 |
| 32 | -0.00 | 22.64 | 0.35 | -0.00 | -21.49 | 0.35 |
| 33 | -0.00 | 10.49 | 0.27 | 0.00 | -8.37 | 0.27 |
| 34 | -0.00 | 12.06 | 0.27 | 0.00 | -9.94 | 0.27 |
| 35 | -0.00 | 18.93 | 0.27 | 0.00 | -16.81 | 0.27 |
| 36 | -0.00 | 20.50 | 0.27 | 0.00 | -18.38 | 0.27 |
| 37 | -0.00 | 99.78 | 0.27 | -0.00 | -80.27 | 0.27 |
| 38 | -0.00 | 101.36 | 0.27 | -0.00 | -81.84 | 0.27 |
| 39 | -0.00 | 108.22 | 0.27 | -0.00 | -88.71 | 0.27 |
| 40 | -0.00 | 109.80 | 0.27 | -0.00 | -90.28 | 0.27 |
| 41 | -0.00 | 102.11 | 0.27 | -0.00 | -101.22 | 0.27 |
| 42 | -0.00 | 103.68 | 0.27 | -0.00 | -102.79 | 0.27 |
| 43 | -0.00 | 110.54 | 0.27 | -0.00 | -109.66 | 0.27 |
| 44 | -0.00 | 112.12 | 0.27 | -0.00 | -111.23 | 0.27 |
| 45 | -0.00 | 5.03 | 0.27 | 0.00 | -4.15 | 0.27 |
| 46 | -0.00 | 6.60 | 0.27 | 0.00 | -5.72 | 0.27 |
| 47 | -0.00 | 13.47 | 0.27 | -0.00 | -12.59 | 0.27 |
| 48 | -0.00 | 15.04 | 0.27 | -0.00 | -14.16 | 0.27 |
| 49 | -0.00 | 6.28 | 0.35 | 0.00 | -4.26 | 0.35 |
| 50 | -0.00 | 8.89 | 0.35 | 0.00 | -6.88 | 0.35 |
| 51 | -0.00 | 20.34 | 0.35 | 0.00 | -18.33 | 0.35 |
| 52 | -0.00 | 22.96 | 0.35 | 0.00 | -20.94 | 0.35 |
| 53 | -0.00 | 68.78 | 0.35 | -0.00 | -54.59 | 0.35 |
| 54 | -0.00 | 71.40 | 0.35 | -0.00 | -57.21 | 0.35 |
| 55 | -0.00 | 82.85 | 0.35 | -0.00 | -68.66 | 0.35 |
| 56 | -0.00 | 85.47 | 0.35 | -0.00 | -71.28 | 0.35 |
| 57 | -0.00 | 70.41 | 0.35 | -0.00 | -69.26 | 0.35 |
| 58 | -0.00 | 73.03 | 0.35 | -0.00 | -71.88 | 0.35 |
| 59 | -0.00 | 84.47 | 0.35 | -0.00 | -83.32 | 0.35 |
| 60 | -0.00 | 87.09 | 0.35 | -0.00 | -85.94 | 0.35 |
| 61 | -0.00 | 2.46 | 0.35 | 0.00 | -1.31 | 0.35 |
| 62 | -0.00 | 5.08 | 0.35 | 0.00 | -3.92 | 0.35 |
| 63 | -0.00 | 16.52 | 0.35 | -0.00 | -15.37 | 0.35 |
| 64 | -0.00 | 19.14 | 0.35 | -0.00 | -17.99 | 0.35 |
| 65 | 0.00 | -1.32 | 0.27 | 0.00 | 3.07 | 0.27 |
| 66 | 0.00 | 1.29 | 0.27 | 0.00 | 0.46 | 0.27 |
| 67 | -0.00 | 12.74 | 0.27 | 0.00 | -10.99 | 0.27 |
| 68 | -0.00 | 15.36 | 0.27 | 0.00 | -13.61 | 0.27 |
| 69 | -0.00 | 61.18 | 0.27 | -0.00 | -47.26 | 0.27 |
| 70 | -0.00 | 63.80 | 0.27 | -0.00 | -49.88 | 0.27 |
| 71 | -0.00 | 75.25 | 0.27 | -0.00 | -61.33 | 0.27 |
| 72 | -0.00 | 77.87 | 0.27 | -0.00 | -63.94 | 0.27 |
| 73 | -0.00 | 62.81 | 0.27 | -0.00 | -61.92 | 0.27 |
| 74 | -0.00 | 65.43 | 0.27 | -0.00 | -64.54 | 0.27 |
| 75 | -0.00 | 76.87 | 0.27 | -0.00 | -75.99 | 0.27 |
| 76 | -0.00 | 79.49 | 0.27 | -0.00 | -78.61 | 0.27 |
| 77 | 0.00 | -5.14 | 0.27 | 0.00 | 6.03 | 0.27 |
| 78 | 0.00 | -2.52 | 0.27 | 0.00 | 3.41 | 0.27 |
| 79 | -0.00 | 8.92 | 0.27 | -0.00 | -8.04 | 0.27 |
| 80 | -0.00 | 11.54 | 0.27 | -0.00 | -10.66 | 0.27 |
| 81 | -0.00 | 31.54 | 0.35 | -0.00 | -29.85 | 0.35 |
| 82 | -0.00 | 36.04 | 0.35 | -0.00 | -34.36 | 0.35 |
| 83 | -0.00 | 70.23 | 0.35 | -0.00 | -61.01 | 0.35 |
| 84 | -0.00 | 74.74 | 0.35 | -0.00 | -65.52 | 0.35 |
| 85 | -0.00 | 71.24 | 0.35 | -0.00 | -70.09 | 0.35 |
| 86 | -0.00 | 75.74 | 0.35 | -0.00 | -74.59 | 0.35 |
| 87 | -0.00 | 29.17 | 0.35 | -0.00 | -28.02 | 0.35 |
| 88 | -0.00 | 33.68 | 0.35 | -0.00 | -32.53 | 0.35 |
| 89 | -0.00 | 23.74 | 0.27 | -0.00 | -22.44 | 0.27 |
| 90 | -0.00 | 28.25 | 0.27 | -0.00 | -26.95 | 0.27 |
| 91 | -0.00 | 53.50 | 0.27 | -0.00 | -46.41 | 0.27 |
| 92 | -0.00 | 58.01 | 0.27 | -0.00 | -50.92 | 0.27 |
| 93 | -0.00 | 54.28 | 0.27 | -0.00 | -53.39 | 0.27 |
| 94 | -0.00 | 58.78 | 0.27 | -0.00 | -57.90 | 0.27 |
| 95 | -0.00 | 21.92 | 0.27 | -0.00 | -21.03 | 0.27 |
| 96 | -0.00 | 26.43 | 0.27 | -0.00 | -25.54 | 0.27 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=126.53, M=-0.00, N=-125.38

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =36.13

强度计算最大应力比 =0.168

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =50.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.234

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.76

平面外稳定计算最大应力比 =0.213

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 25.99 | 0.27 | -0.00 | -24.69 | 0.27 |
| 2 | -0.00 | 55.76 | 0.27 | -0.00 | -48.66 | 0.27 |
| 3 | -0.00 | 56.53 | 0.27 | -0.00 | -55.65 | 0.27 |
| 4 | -0.00 | 24.17 | 0.27 | -0.00 | -23.29 | 0.27 |
| 5 | -0.00 | 23.46 | 0.24 | -0.00 | -22.25 | 0.24 |
| 6 | -0.00 | 53.22 | 0.24 | -0.00 | -46.22 | 0.25 |
| 7 | -0.00 | 54.00 | 0.24 | -0.00 | -53.20 | 0.25 |
| 8 | -0.00 | 21.64 | 0.24 | -0.00 | -20.84 | 0.24 |
| 9 | -0.00 | 17.85 | 0.27 | -0.00 | -16.97 | 0.27 |
| 10 | -0.00 | 18.55 | 0.27 | -0.00 | -17.67 | 0.27 |
| 11 | -0.00 | 21.60 | 0.27 | -0.00 | -20.72 | 0.27 |
| 12 | -0.00 | 22.30 | 0.27 | -0.00 | -21.42 | 0.27 |
| 13 | -0.00 | 15.32 | 0.24 | -0.00 | -14.52 | 0.24 |
| 14 | -0.00 | 16.02 | 0.24 | -0.00 | -15.22 | 0.24 |
| 15 | -0.00 | 19.07 | 0.24 | -0.00 | -18.27 | 0.24 |
| 16 | -0.00 | 19.77 | 0.24 | -0.00 | -18.97 | 0.24 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=56.53, M=-0.00, N=-55.65

强度计算荷载比 =0.08

平面内稳定计算荷载比 =0.10

平面外稳定计算荷载比 =0.10

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.39℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 652.49℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1911(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.11(mm)

构件重量 (Kg)=86.61

23. 钢 柱 25 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.29, Ly=2.86; 长细比：λx=124.0,λy=100.5

构件长度=2.86; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 417.391296(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -21.23 | -0.11 | -0.00 | 17.05 | -0.11 |
| 2 | -0.00 | -79.19 | -0.11 | -0.00 | 86.63 | -0.11 |
| 3 | 0.00 | -15.30 | -0.11 | -0.00 | 15.64 | -0.11 |
| 4 | -0.00 | -86.62 | -0.11 | -0.00 | 86.97 | -0.11 |
| 5 | 0.00 | -16.05 | -0.08 | -0.00 | 11.79 | -0.08 |
| 6 | -0.00 | -74.01 | -0.08 | -0.00 | 81.37 | -0.08 |
| 7 | 0.00 | -10.11 | -0.08 | -0.00 | 10.38 | -0.08 |
| 8 | -0.00 | -81.44 | -0.08 | -0.00 | 81.71 | -0.08 |
| 9 | -0.00 | -4.37 | -0.11 | -0.00 | 4.72 | -0.11 |
| 10 | 0.00 | -4.22 | -0.11 | -0.00 | 4.56 | -0.11 |
| 11 | -0.00 | -14.03 | -0.11 | -0.00 | 14.38 | -0.11 |
| 12 | -0.00 | -13.88 | -0.11 | -0.00 | 14.23 | -0.11 |
| 13 | -0.00 | 0.82 | -0.08 | 0.00 | -0.55 | -0.08 |
| 14 | 0.00 | 0.97 | -0.08 | -0.00 | -0.70 | -0.08 |
| 15 | -0.00 | -8.85 | -0.08 | -0.00 | 9.11 | -0.08 |
| 16 | -0.00 | -8.70 | -0.08 | -0.00 | 8.96 | -0.08 |
| 17 | 0.00 | -10.38 | -0.11 | 0.00 | 6.20 | -0.11 |
| 18 | 0.00 | -10.29 | -0.11 | -0.00 | 6.11 | -0.11 |
| 19 | 0.00 | -16.17 | -0.11 | -0.00 | 12.00 | -0.11 |
| 20 | 0.00 | -16.08 | -0.11 | -0.00 | 11.91 | -0.11 |
| 21 | -0.00 | -68.34 | -0.11 | -0.00 | 75.78 | -0.11 |
| 22 | -0.00 | -68.25 | -0.11 | -0.00 | 75.69 | -0.11 |
| 23 | -0.00 | -74.13 | -0.11 | -0.00 | 81.57 | -0.11 |
| 24 | -0.00 | -74.04 | -0.11 | -0.00 | 81.48 | -0.11 |
| 25 | 0.00 | -4.44 | -0.11 | 0.00 | 4.79 | -0.11 |
| 26 | 0.00 | -4.35 | -0.11 | -0.00 | 4.70 | -0.11 |
| 27 | 0.00 | -10.24 | -0.11 | -0.00 | 10.59 | -0.11 |
| 28 | 0.00 | -10.15 | -0.11 | -0.00 | 10.50 | -0.11 |
| 29 | -0.00 | -75.77 | -0.11 | -0.00 | 76.12 | -0.11 |
| 30 | -0.00 | -75.68 | -0.11 | -0.00 | 76.03 | -0.11 |
| 31 | -0.00 | -81.57 | -0.11 | -0.00 | 81.92 | -0.11 |
| 32 | -0.00 | -81.48 | -0.11 | -0.00 | 81.83 | -0.11 |
| 33 | 0.00 | -5.20 | -0.08 | 0.00 | 0.94 | -0.08 |
| 34 | 0.00 | -5.10 | -0.08 | 0.00 | 0.85 | -0.08 |
| 35 | 0.00 | -10.99 | -0.08 | -0.00 | 6.73 | -0.08 |
| 36 | 0.00 | -10.90 | -0.08 | -0.00 | 6.64 | -0.08 |
| 37 | -0.00 | -63.15 | -0.08 | -0.00 | 70.51 | -0.08 |
| 38 | -0.00 | -63.06 | -0.08 | -0.00 | 70.42 | -0.08 |
| 39 | -0.00 | -68.95 | -0.08 | -0.00 | 76.31 | -0.08 |
| 40 | -0.00 | -68.86 | -0.08 | -0.00 | 76.22 | -0.08 |
| 41 | 0.00 | 0.74 | -0.08 | 0.00 | -0.47 | -0.08 |
| 42 | 0.00 | 0.83 | -0.08 | 0.00 | -0.56 | -0.08 |
| 43 | 0.00 | -5.06 | -0.08 | 0.00 | 5.33 | -0.08 |
| 44 | 0.00 | -4.97 | -0.08 | -0.00 | 5.24 | -0.08 |
| 45 | -0.00 | -70.59 | -0.08 | -0.00 | 70.86 | -0.08 |
| 46 | -0.00 | -70.50 | -0.08 | -0.00 | 70.77 | -0.08 |
| 47 | -0.00 | -76.39 | -0.08 | -0.00 | 76.66 | -0.08 |
| 48 | -0.00 | -76.30 | -0.08 | -0.00 | 76.56 | -0.08 |
| 49 | 0.00 | -3.51 | -0.11 | 0.00 | 0.69 | -0.11 |
| 50 | 0.00 | -3.36 | -0.11 | 0.00 | 0.54 | -0.11 |
| 51 | 0.00 | -13.17 | -0.11 | -0.00 | 10.35 | -0.11 |
| 52 | 0.00 | -13.02 | -0.11 | -0.00 | 10.20 | -0.11 |
| 53 | -0.00 | -44.08 | -0.11 | -0.00 | 49.39 | -0.11 |
| 54 | -0.00 | -43.93 | -0.11 | -0.00 | 49.24 | -0.11 |
| 55 | -0.00 | -53.74 | -0.11 | -0.00 | 59.06 | -0.11 |
| 56 | -0.00 | -53.59 | -0.11 | -0.00 | 58.90 | -0.11 |
| 57 | 0.00 | 0.64 | -0.11 | 0.00 | -0.30 | -0.11 |
| 58 | 0.00 | 0.79 | -0.11 | 0.00 | -0.45 | -0.11 |
| 59 | 0.00 | -9.02 | -0.11 | -0.00 | 9.37 | -0.11 |
| 60 | 0.00 | -8.87 | -0.11 | -0.00 | 9.22 | -0.11 |
| 61 | -0.00 | -49.29 | -0.11 | -0.00 | 49.63 | -0.11 |
| 62 | -0.00 | -49.13 | -0.11 | -0.00 | 49.48 | -0.11 |
| 63 | -0.00 | -58.95 | -0.11 | -0.00 | 59.30 | -0.11 |
| 64 | -0.00 | -58.80 | -0.11 | -0.00 | 59.14 | -0.11 |
| 65 | 0.00 | 1.67 | -0.08 | 0.00 | -4.57 | -0.08 |
| 66 | 0.00 | 1.82 | -0.08 | 0.00 | -4.72 | -0.08 |
| 67 | 0.00 | -7.99 | -0.08 | -0.00 | 5.09 | -0.08 |
| 68 | 0.00 | -7.84 | -0.08 | -0.00 | 4.94 | -0.08 |
| 69 | -0.00 | -38.90 | -0.08 | -0.00 | 44.13 | -0.08 |
| 70 | -0.00 | -38.75 | -0.08 | -0.00 | 43.98 | -0.08 |
| 71 | -0.00 | -48.56 | -0.08 | -0.00 | 53.79 | -0.08 |
| 72 | -0.00 | -48.41 | -0.08 | -0.00 | 53.64 | -0.08 |
| 73 | 0.00 | 5.83 | -0.08 | 0.00 | -5.56 | -0.08 |
| 74 | 0.00 | 5.98 | -0.08 | 0.00 | -5.71 | -0.08 |
| 75 | 0.00 | -3.84 | -0.08 | 0.00 | 4.10 | -0.08 |
| 76 | 0.00 | -3.69 | -0.08 | -0.00 | 3.95 | -0.08 |
| 77 | -0.00 | -44.10 | -0.08 | -0.00 | 44.37 | -0.08 |
| 78 | -0.00 | -43.95 | -0.08 | -0.00 | 44.22 | -0.08 |
| 79 | -0.00 | -53.77 | -0.08 | -0.00 | 54.03 | -0.08 |
| 80 | -0.00 | -53.61 | -0.08 | -0.00 | 53.88 | -0.08 |
| 81 | 0.00 | -19.82 | -0.11 | -0.00 | 18.20 | -0.11 |
| 82 | 0.00 | -24.03 | -0.11 | -0.00 | 22.42 | -0.11 |
| 83 | -0.00 | -44.93 | -0.11 | -0.00 | 48.35 | -0.11 |
| 84 | -0.00 | -49.15 | -0.11 | -0.00 | 52.57 | -0.11 |
| 85 | 0.00 | -17.24 | -0.11 | -0.00 | 17.59 | -0.11 |
| 86 | 0.00 | -21.46 | -0.11 | -0.00 | 21.81 | -0.11 |
| 87 | -0.00 | -48.15 | -0.11 | -0.00 | 48.50 | -0.11 |
| 88 | -0.00 | -52.37 | -0.11 | -0.00 | 52.72 | -0.11 |
| 89 | 0.00 | -14.76 | -0.08 | -0.00 | 13.52 | -0.08 |
| 90 | 0.00 | -18.97 | -0.08 | -0.00 | 17.73 | -0.08 |
| 91 | -0.00 | -34.08 | -0.08 | -0.00 | 36.71 | -0.08 |
| 92 | -0.00 | -38.29 | -0.08 | -0.00 | 40.92 | -0.08 |
| 93 | 0.00 | -12.78 | -0.08 | -0.00 | 13.05 | -0.08 |
| 94 | 0.00 | -16.99 | -0.08 | -0.00 | 17.26 | -0.08 |
| 95 | -0.00 | -36.55 | -0.08 | -0.00 | 36.82 | -0.08 |
| 96 | -0.00 | -40.77 | -0.08 | -0.00 | 41.04 | -0.08 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=-0.00, N=-86.62, M=-0.00, N=86.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =82.06

强度计算最大应力比 =0.382

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=5.98, M=0.00, N=-5.71

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.55

平面内稳定计算最大应力比 =0.063

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =10.22

平面外稳定计算最大应力比 =0.048

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=124. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=101. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -16.86 | -0.08 | -0.00 | 15.62 | -0.08 |
| 2 | -0.00 | -36.18 | -0.08 | -0.00 | 38.82 | -0.08 |
| 3 | 0.00 | -14.89 | -0.08 | -0.00 | 15.15 | -0.08 |
| 4 | -0.00 | -38.66 | -0.08 | -0.00 | 38.93 | -0.08 |
| 5 | 0.00 | -15.14 | -0.07 | -0.00 | 13.87 | -0.07 |
| 6 | -0.00 | -34.46 | -0.07 | -0.00 | 37.06 | -0.07 |
| 7 | 0.00 | -13.16 | -0.07 | -0.00 | 13.40 | -0.07 |
| 8 | -0.00 | -36.94 | -0.07 | -0.00 | 37.18 | -0.07 |
| 9 | -0.00 | -12.45 | -0.08 | -0.00 | 12.72 | -0.08 |
| 10 | -0.00 | -12.41 | -0.08 | -0.00 | 12.68 | -0.08 |
| 11 | -0.00 | -15.03 | -0.08 | -0.00 | 15.29 | -0.08 |
| 12 | -0.00 | -14.99 | -0.08 | -0.00 | 15.25 | -0.08 |
| 13 | -0.00 | -10.72 | -0.07 | -0.00 | 10.96 | -0.07 |
| 14 | -0.00 | -10.68 | -0.07 | -0.00 | 10.92 | -0.07 |
| 15 | -0.00 | -13.30 | -0.07 | -0.00 | 13.54 | -0.07 |
| 16 | -0.00 | -13.26 | -0.07 | -0.00 | 13.50 | -0.07 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-38.66, M=-0.00, N=38.93

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3710(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =37.10(mm)

构件重量 (Kg)=26.21

24. 钢 柱 26 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 91.08 | -9.45 | 0.00 | -168.48 | -10.62 |
| 2 | -0.00 | 146.27 | -1.35 | 0.00 | -126.35 | -1.34 |
| 3 | 0.00 | 205.08 | -10.63 | 0.00 | -202.95 | -10.62 |
| 4 | 0.00 | 53.73 | -1.35 | 0.00 | -53.46 | -1.34 |
| 5 | 0.00 | 78.68 | -9.14 | 0.00 | -156.14 | -10.31 |
| 6 | -0.00 | 133.87 | -1.04 | -0.00 | -114.02 | -1.03 |
| 7 | 0.00 | 192.68 | -10.32 | 0.00 | -190.62 | -10.31 |
| 8 | 0.00 | 41.33 | -1.04 | 0.00 | -41.12 | -1.03 |
| 9 | -0.00 | 13.96 | 0.55 | 0.00 | -13.69 | 0.56 |
| 10 | -0.00 | 5.64 | 1.65 | -0.00 | -5.37 | 1.66 |
| 11 | 0.00 | 35.95 | -0.70 | 0.00 | -35.68 | -0.69 |
| 12 | -0.00 | 27.62 | 0.41 | -0.00 | -27.35 | 0.42 |
| 13 | -0.00 | 1.56 | 0.86 | -0.00 | -1.36 | 0.87 |
| 14 | -0.00 | -6.76 | 1.96 | -0.00 | 6.97 | 1.97 |
| 15 | 0.00 | 23.55 | -0.38 | 0.00 | -23.34 | -0.38 |
| 16 | -0.00 | 15.22 | 0.72 | -0.00 | -15.02 | 0.73 |
| 17 | 0.00 | 67.22 | -8.31 | 0.00 | -144.62 | -9.48 |
| 18 | 0.00 | 62.22 | -7.65 | 0.00 | -139.62 | -8.82 |
| 19 | 0.00 | 80.41 | -9.06 | 0.00 | -157.81 | -10.23 |
| 20 | 0.00 | 75.41 | -8.39 | 0.00 | -152.81 | -9.57 |
| 21 | -0.00 | 122.41 | -0.21 | -0.00 | -102.49 | -0.20 |
| 22 | -0.00 | 117.41 | 0.45 | -0.00 | -97.50 | 0.46 |
| 23 | -0.00 | 135.60 | -0.96 | -0.00 | -115.68 | -0.95 |
| 24 | -0.00 | 130.60 | -0.30 | -0.00 | -110.69 | -0.29 |
| 25 | 0.00 | 181.22 | -9.49 | 0.00 | -179.09 | -9.48 |
| 26 | 0.00 | 176.22 | -8.83 | 0.00 | -174.10 | -8.82 |
| 27 | 0.00 | 194.41 | -10.24 | 0.00 | -192.28 | -10.23 |
| 28 | 0.00 | 189.42 | -9.58 | 0.00 | -187.29 | -9.57 |
| 29 | 0.00 | 29.87 | -0.21 | 0.00 | -29.60 | -0.20 |
| 30 | -0.00 | 24.88 | 0.45 | 0.00 | -24.61 | 0.46 |
| 31 | 0.00 | 43.06 | -0.96 | 0.00 | -42.79 | -0.95 |
| 32 | -0.00 | 38.07 | -0.29 | 0.00 | -37.80 | -0.29 |
| 33 | 0.00 | 54.82 | -8.00 | 0.00 | -132.28 | -9.17 |
| 34 | 0.00 | 49.82 | -7.34 | 0.00 | -127.29 | -8.51 |
| 35 | 0.00 | 68.01 | -8.75 | 0.00 | -145.47 | -9.92 |
| 36 | 0.00 | 63.01 | -8.08 | 0.00 | -140.48 | -9.26 |
| 37 | -0.00 | 110.01 | 0.10 | -0.00 | -90.15 | 0.11 |
| 38 | -0.00 | 105.01 | 0.76 | -0.00 | -85.16 | 0.77 |
| 39 | -0.00 | 123.20 | -0.65 | -0.00 | -103.35 | -0.64 |
| 40 | -0.00 | 118.20 | 0.02 | -0.00 | -98.35 | 0.02 |
| 41 | 0.00 | 168.82 | -9.18 | 0.00 | -166.76 | -9.17 |
| 42 | 0.00 | 163.82 | -8.52 | 0.00 | -161.76 | -8.51 |
| 43 | 0.00 | 182.01 | -9.93 | 0.00 | -179.95 | -9.92 |
| 44 | 0.00 | 177.02 | -9.26 | 0.00 | -174.95 | -9.26 |
| 45 | 0.00 | 17.47 | 0.10 | 0.00 | -17.26 | 0.11 |
| 46 | -0.00 | 12.48 | 0.76 | -0.00 | -12.27 | 0.77 |
| 47 | 0.00 | 30.66 | -0.65 | 0.00 | -30.45 | -0.64 |
| 48 | -0.00 | 25.67 | 0.02 | 0.00 | -25.46 | 0.02 |
| 49 | 0.00 | 40.10 | -5.12 | 0.00 | -94.20 | -5.94 |
| 50 | 0.00 | 31.78 | -4.02 | 0.00 | -85.88 | -4.84 |
| 51 | 0.00 | 62.09 | -6.37 | 0.00 | -116.19 | -7.18 |
| 52 | 0.00 | 53.77 | -5.26 | 0.00 | -107.87 | -6.08 |
| 53 | -0.00 | 78.74 | 0.55 | -0.00 | -64.72 | 0.56 |
| 54 | -0.00 | 70.41 | 1.65 | -0.00 | -56.39 | 1.66 |
| 55 | -0.00 | 100.72 | -0.70 | -0.00 | -86.70 | -0.69 |
| 56 | -0.00 | 92.40 | 0.41 | -0.00 | -78.38 | 0.42 |
| 57 | 0.00 | 119.91 | -5.95 | 0.00 | -118.34 | -5.94 |
| 58 | 0.00 | 111.58 | -4.85 | 0.00 | -110.01 | -4.84 |
| 59 | 0.00 | 141.89 | -7.19 | 0.00 | -140.32 | -7.18 |
| 60 | 0.00 | 133.57 | -6.09 | 0.00 | -132.00 | -6.08 |
| 61 | -0.00 | 13.96 | 0.55 | 0.00 | -13.69 | 0.56 |
| 62 | -0.00 | 5.64 | 1.65 | -0.00 | -5.37 | 1.66 |
| 63 | 0.00 | 35.95 | -0.70 | 0.00 | -35.68 | -0.69 |
| 64 | -0.00 | 27.62 | 0.41 | -0.00 | -27.35 | 0.42 |
| 65 | 0.00 | 27.71 | -4.81 | 0.00 | -81.87 | -5.63 |
| 66 | 0.00 | 19.38 | -3.71 | 0.00 | -73.54 | -4.53 |
| 67 | 0.00 | 49.69 | -6.05 | 0.00 | -103.85 | -6.87 |
| 68 | 0.00 | 41.37 | -4.95 | 0.00 | -95.53 | -5.77 |
| 69 | -0.00 | 66.34 | 0.86 | -0.00 | -52.38 | 0.87 |
| 70 | -0.00 | 58.01 | 1.96 | -0.00 | -44.06 | 1.97 |
| 71 | -0.00 | 88.32 | -0.38 | -0.00 | -74.36 | -0.38 |
| 72 | -0.00 | 80.00 | 0.72 | -0.00 | -66.04 | 0.73 |
| 73 | 0.00 | 107.51 | -5.64 | 0.00 | -106.00 | -5.63 |
| 74 | 0.00 | 99.18 | -4.53 | 0.00 | -97.68 | -4.53 |
| 75 | 0.00 | 129.49 | -6.88 | 0.00 | -127.99 | -6.87 |
| 76 | 0.00 | 121.17 | -5.78 | 0.00 | -119.66 | -5.77 |
| 77 | -0.00 | 1.56 | 0.86 | -0.00 | -1.36 | 0.87 |
| 78 | -0.00 | -6.76 | 1.96 | -0.00 | 6.97 | 1.97 |
| 79 | 0.00 | 23.55 | -0.38 | 0.00 | -23.34 | -0.38 |
| 80 | -0.00 | 15.22 | 0.72 | -0.00 | -15.02 | 0.73 |
| 81 | 0.00 | 69.48 | -4.86 | 0.00 | -102.87 | -5.36 |
| 82 | 0.00 | 70.35 | -4.86 | 0.00 | -103.73 | -5.36 |
| 83 | -0.00 | 93.40 | -1.35 | 0.00 | -84.62 | -1.34 |
| 84 | -0.00 | 94.26 | -1.35 | 0.00 | -85.48 | -1.34 |
| 85 | 0.00 | 118.88 | -5.37 | 0.00 | -117.81 | -5.36 |
| 86 | 0.00 | 119.75 | -5.37 | 0.00 | -118.67 | -5.36 |
| 87 | 0.00 | 53.30 | -1.35 | 0.00 | -53.03 | -1.34 |
| 88 | 0.00 | 54.16 | -1.35 | 0.00 | -53.89 | -1.34 |
| 89 | 0.00 | 53.35 | -3.74 | 0.00 | -79.03 | -4.13 |
| 90 | 0.00 | 54.21 | -3.74 | 0.00 | -79.89 | -4.13 |
| 91 | -0.00 | 71.75 | -1.04 | 0.00 | -64.99 | -1.03 |
| 92 | -0.00 | 72.61 | -1.04 | 0.00 | -65.85 | -1.03 |
| 93 | 0.00 | 91.35 | -4.13 | 0.00 | -90.52 | -4.13 |
| 94 | 0.00 | 92.21 | -4.13 | 0.00 | -91.39 | -4.13 |
| 95 | 0.00 | 40.90 | -1.04 | 0.00 | -40.69 | -1.03 |
| 96 | 0.00 | 41.76 | -1.04 | 0.00 | -41.56 | -1.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=205.08, M=0.00, N=-202.95

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =47.00

强度计算最大应力比 =0.219

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =59.57

平面内稳定计算最大应力比 =0.277

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =65.46

平面外稳定计算最大应力比 =0.304

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 53.78 | -3.74 | 0.00 | -79.46 | -4.13 |
| 2 | -0.00 | 72.18 | -1.04 | 0.00 | -65.42 | -1.03 |
| 3 | 0.00 | 91.78 | -4.13 | 0.00 | -90.96 | -4.13 |
| 4 | 0.00 | 41.33 | -1.04 | 0.00 | -41.12 | -1.03 |
| 5 | 0.00 | 49.65 | -3.64 | 0.00 | -75.35 | -4.02 |
| 6 | -0.00 | 68.04 | -0.94 | 0.00 | -61.31 | -0.93 |
| 7 | 0.00 | 87.65 | -4.03 | 0.00 | -86.84 | -4.02 |
| 8 | 0.00 | 37.20 | -0.94 | 0.00 | -37.01 | -0.93 |
| 9 | 0.00 | 30.73 | -0.53 | 0.00 | -30.52 | -0.53 |
| 10 | -0.00 | 28.51 | -0.24 | 0.00 | -28.30 | -0.23 |
| 11 | 0.00 | 36.59 | -0.86 | 0.00 | -36.38 | -0.86 |
| 12 | 0.00 | 34.37 | -0.57 | 0.00 | -34.16 | -0.56 |
| 13 | 0.00 | 26.59 | -0.43 | 0.00 | -26.41 | -0.42 |
| 14 | -0.00 | 24.37 | -0.13 | 0.00 | -24.19 | -0.13 |
| 15 | 0.00 | 32.46 | -0.76 | 0.00 | -32.27 | -0.75 |
| 16 | -0.00 | 30.24 | -0.47 | 0.00 | -30.05 | -0.46 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=91.78, M=0.00, N=-90.96

强度计算荷载比 =0.10

平面内稳定计算荷载比 =0.12

平面外稳定计算荷载比 =0.14

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

25. 钢 柱 27 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.29, Ly=2.86; 长细比：λx=124.0,λy=100.5

构件长度=2.86; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 417.391296(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -79.21 | 0.11 | 0.00 | 86.65 | 0.11 |
| 2 | -0.00 | -14.59 | 0.11 | 0.00 | 14.94 | 0.11 |
| 3 | -0.00 | -13.88 | 0.11 | 0.00 | 14.23 | 0.11 |
| 4 | 0.00 | -86.64 | 0.11 | 0.00 | 86.99 | 0.11 |
| 5 | 0.00 | -74.02 | 0.08 | 0.00 | 81.38 | 0.08 |
| 6 | -0.00 | -9.40 | 0.08 | 0.00 | 9.67 | 0.08 |
| 7 | -0.00 | -8.70 | 0.08 | 0.00 | 8.96 | 0.08 |
| 8 | 0.00 | -81.46 | 0.08 | 0.00 | 81.72 | 0.08 |
| 9 | -0.00 | -4.23 | 0.11 | 0.00 | 4.58 | 0.11 |
| 10 | 0.00 | -4.38 | 0.11 | 0.00 | 4.73 | 0.11 |
| 11 | 0.00 | -13.23 | 0.11 | 0.00 | 13.58 | 0.11 |
| 12 | 0.00 | -13.38 | 0.11 | 0.00 | 13.73 | 0.11 |
| 13 | -0.00 | 0.95 | 0.08 | 0.00 | -0.68 | 0.08 |
| 14 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | -0.00 | -0.53 | 0.08 |
| 15 | 0.00 | -8.05 | 0.08 | 0.00 | 8.32 | 0.08 |
| 16 | 0.00 | -8.20 | 0.08 | 0.00 | 8.47 | 0.08 |
| 17 | 0.00 | -68.26 | 0.11 | 0.00 | 75.70 | 0.11 |
| 18 | 0.00 | -68.35 | 0.11 | 0.00 | 75.79 | 0.11 |
| 19 | 0.00 | -73.66 | 0.11 | 0.00 | 81.10 | 0.11 |
| 20 | 0.00 | -73.75 | 0.11 | 0.00 | 81.19 | 0.11 |
| 21 | -0.00 | -3.64 | 0.11 | -0.00 | 3.99 | 0.11 |
| 22 | -0.00 | -3.73 | 0.11 | -0.00 | 4.08 | 0.11 |
| 23 | -0.00 | -9.04 | 0.11 | 0.00 | 9.39 | 0.11 |
| 24 | -0.00 | -9.13 | 0.11 | 0.00 | 9.48 | 0.11 |
| 25 | -0.00 | -2.94 | 0.11 | -0.00 | 3.29 | 0.11 |
| 26 | -0.00 | -3.03 | 0.11 | -0.00 | 3.38 | 0.11 |
| 27 | -0.00 | -8.34 | 0.11 | 0.00 | 8.69 | 0.11 |
| 28 | -0.00 | -8.43 | 0.11 | 0.00 | 8.78 | 0.11 |
| 29 | 0.00 | -75.70 | 0.11 | 0.00 | 76.05 | 0.11 |
| 30 | 0.00 | -75.79 | 0.11 | 0.00 | 76.14 | 0.11 |
| 31 | 0.00 | -81.10 | 0.11 | 0.00 | 81.45 | 0.11 |
| 32 | 0.00 | -81.19 | 0.11 | 0.00 | 81.54 | 0.11 |
| 33 | 0.00 | -63.08 | 0.08 | 0.00 | 70.44 | 0.08 |
| 34 | 0.00 | -63.17 | 0.08 | 0.00 | 70.53 | 0.08 |
| 35 | 0.00 | -68.48 | 0.08 | 0.00 | 75.84 | 0.08 |
| 36 | 0.00 | -68.57 | 0.08 | 0.00 | 75.93 | 0.08 |
| 37 | -0.00 | 1.54 | 0.08 | -0.00 | -1.27 | 0.08 |
| 38 | -0.00 | 1.45 | 0.08 | -0.00 | -1.18 | 0.08 |
| 39 | -0.00 | -3.86 | 0.08 | -0.00 | 4.13 | 0.08 |
| 40 | -0.00 | -3.95 | 0.08 | -0.00 | 4.22 | 0.08 |
| 41 | -0.00 | 2.25 | 0.08 | -0.00 | -1.98 | 0.08 |
| 42 | -0.00 | 2.16 | 0.08 | -0.00 | -1.89 | 0.08 |
| 43 | -0.00 | -3.15 | 0.08 | -0.00 | 3.42 | 0.08 |
| 44 | -0.00 | -3.24 | 0.08 | -0.00 | 3.51 | 0.08 |
| 45 | 0.00 | -70.51 | 0.08 | 0.00 | 70.78 | 0.08 |
| 46 | 0.00 | -70.60 | 0.08 | 0.00 | 70.87 | 0.08 |
| 47 | 0.00 | -75.91 | 0.08 | 0.00 | 76.18 | 0.08 |
| 48 | 0.00 | -76.00 | 0.08 | 0.00 | 76.27 | 0.08 |
| 49 | 0.00 | -43.95 | 0.11 | 0.00 | 49.26 | 0.11 |
| 50 | 0.00 | -44.10 | 0.11 | 0.00 | 49.41 | 0.11 |
| 51 | 0.00 | -52.95 | 0.11 | 0.00 | 58.26 | 0.11 |
| 52 | 0.00 | -53.10 | 0.11 | 0.00 | 58.41 | 0.11 |
| 53 | -0.00 | 1.29 | 0.11 | -0.00 | -0.94 | 0.11 |
| 54 | -0.00 | 1.14 | 0.11 | -0.00 | -0.79 | 0.11 |
| 55 | -0.00 | -7.71 | 0.11 | 0.00 | 8.06 | 0.11 |
| 56 | -0.00 | -7.86 | 0.11 | 0.00 | 8.21 | 0.11 |
| 57 | -0.00 | 1.78 | 0.11 | -0.00 | -1.43 | 0.11 |
| 58 | -0.00 | 1.63 | 0.11 | -0.00 | -1.28 | 0.11 |
| 59 | -0.00 | -7.22 | 0.11 | 0.00 | 7.57 | 0.11 |
| 60 | -0.00 | -7.37 | 0.11 | 0.00 | 7.72 | 0.11 |
| 61 | 0.00 | -49.15 | 0.11 | 0.00 | 49.50 | 0.11 |
| 62 | 0.00 | -49.30 | 0.11 | 0.00 | 49.65 | 0.11 |
| 63 | 0.00 | -58.15 | 0.11 | 0.00 | 58.50 | 0.11 |
| 64 | 0.00 | -58.30 | 0.11 | 0.00 | 58.65 | 0.11 |
| 65 | 0.00 | -38.76 | 0.08 | 0.00 | 43.99 | 0.08 |
| 66 | 0.00 | -38.91 | 0.08 | 0.00 | 44.14 | 0.08 |
| 67 | 0.00 | -47.76 | 0.08 | 0.00 | 52.99 | 0.08 |
| 68 | 0.00 | -47.91 | 0.08 | 0.00 | 53.15 | 0.08 |
| 69 | -0.00 | 6.47 | 0.08 | -0.00 | -6.20 | 0.08 |
| 70 | -0.00 | 6.32 | 0.08 | -0.00 | -6.05 | 0.08 |
| 71 | -0.00 | -2.53 | 0.08 | -0.00 | 2.80 | 0.08 |
| 72 | -0.00 | -2.68 | 0.08 | -0.00 | 2.95 | 0.08 |
| 73 | -0.00 | 6.96 | 0.08 | -0.00 | -6.70 | 0.08 |
| 74 | -0.00 | 6.81 | 0.08 | -0.00 | -6.55 | 0.08 |
| 75 | -0.00 | -2.03 | 0.08 | -0.00 | 2.30 | 0.08 |
| 76 | -0.00 | -2.19 | 0.08 | -0.00 | 2.45 | 0.08 |
| 77 | 0.00 | -43.97 | 0.08 | 0.00 | 44.23 | 0.08 |
| 78 | 0.00 | -44.12 | 0.08 | 0.00 | 44.39 | 0.08 |
| 79 | 0.00 | -52.97 | 0.08 | 0.00 | 53.23 | 0.08 |
| 80 | 0.00 | -53.12 | 0.08 | 0.00 | 53.39 | 0.08 |
| 81 | 0.00 | -49.24 | 0.11 | 0.00 | 52.66 | 0.11 |
| 82 | 0.00 | -44.88 | 0.11 | 0.00 | 48.30 | 0.11 |
| 83 | -0.00 | -21.24 | 0.11 | 0.00 | 21.58 | 0.11 |
| 84 | -0.00 | -16.88 | 0.11 | 0.00 | 17.22 | 0.11 |
| 85 | -0.00 | -20.93 | 0.11 | 0.00 | 21.28 | 0.11 |
| 86 | -0.00 | -16.57 | 0.11 | 0.00 | 16.92 | 0.11 |
| 87 | 0.00 | -52.46 | 0.11 | 0.00 | 52.81 | 0.11 |
| 88 | 0.00 | -48.10 | 0.11 | 0.00 | 48.45 | 0.11 |
| 89 | 0.00 | -38.38 | 0.08 | 0.00 | 41.01 | 0.08 |
| 90 | 0.00 | -34.02 | 0.08 | 0.00 | 36.65 | 0.08 |
| 91 | -0.00 | -16.84 | 0.08 | 0.00 | 17.11 | 0.08 |
| 92 | -0.00 | -12.48 | 0.08 | 0.00 | 12.75 | 0.08 |
| 93 | -0.00 | -16.60 | 0.08 | 0.00 | 16.87 | 0.08 |
| 94 | -0.00 | -12.24 | 0.08 | 0.00 | 12.51 | 0.08 |
| 95 | 0.00 | -40.86 | 0.08 | 0.00 | 41.12 | 0.08 |
| 96 | 0.00 | -36.50 | 0.08 | 0.00 | 36.76 | 0.08 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-86.64, M=0.00, N=86.99

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =82.08

强度计算最大应力比 =0.382

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 73, M=-0.00, N=6.96, M=-0.00, N=-6.70

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =15.80

平面内稳定计算最大应力比 =0.073

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =11.91

平面外稳定计算最大应力比 =0.055

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=124. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=101. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -36.20 | 0.08 | 0.00 | 38.83 | 0.08 |
| 2 | -0.00 | -14.66 | 0.08 | 0.00 | 14.93 | 0.08 |
| 3 | -0.00 | -14.42 | 0.08 | 0.00 | 14.69 | 0.08 |
| 4 | 0.00 | -38.68 | 0.08 | 0.00 | 38.94 | 0.08 |
| 5 | 0.00 | -34.47 | 0.07 | 0.00 | 37.07 | 0.07 |
| 6 | -0.00 | -12.93 | 0.07 | 0.00 | 13.17 | 0.07 |
| 7 | -0.00 | -12.69 | 0.07 | 0.00 | 12.94 | 0.07 |
| 8 | 0.00 | -36.95 | 0.07 | 0.00 | 37.19 | 0.07 |
| 9 | 0.00 | -12.42 | 0.08 | 0.00 | 12.69 | 0.08 |
| 10 | 0.00 | -12.46 | 0.08 | 0.00 | 12.73 | 0.08 |
| 11 | 0.00 | -14.82 | 0.08 | 0.00 | 15.09 | 0.08 |
| 12 | 0.00 | -14.86 | 0.08 | 0.00 | 15.13 | 0.08 |
| 13 | 0.00 | -10.69 | 0.07 | 0.00 | 10.94 | 0.07 |
| 14 | 0.00 | -10.73 | 0.07 | 0.00 | 10.98 | 0.07 |
| 15 | 0.00 | -13.09 | 0.07 | 0.00 | 13.34 | 0.07 |
| 16 | 0.00 | -13.13 | 0.07 | 0.00 | 13.38 | 0.07 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-38.68, M=0.00, N=38.94

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.27℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3710(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =37.10(mm)

构件重量 (Kg)=26.21

26. 钢 柱 28 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.29, Ly=2.86; 长细比：λx=75.1,λy=63.3

构件长度=2.86; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L100x10 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 210.526321(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 124.23 | -0.35 | 0.00 | -104.45 | -0.35 |
| 2 | 0.00 | 33.60 | -0.35 | -0.00 | -32.44 | -0.35 |
| 3 | 0.00 | 126.55 | -0.35 | 0.00 | -125.40 | -0.35 |
| 4 | 0.00 | 28.78 | -0.35 | 0.00 | -27.63 | -0.35 |
| 5 | 0.00 | 116.63 | -0.27 | 0.00 | -97.11 | -0.27 |
| 6 | 0.00 | 25.99 | -0.27 | -0.00 | -25.11 | -0.27 |
| 7 | 0.00 | 118.95 | -0.27 | 0.00 | -118.06 | -0.27 |
| 8 | 0.00 | 21.18 | -0.27 | 0.00 | -20.29 | -0.27 |
| 9 | 0.00 | 7.53 | -0.35 | 0.00 | -6.38 | -0.35 |
| 10 | 0.00 | 4.91 | -0.35 | 0.00 | -3.76 | -0.35 |
| 11 | 0.00 | 20.84 | -0.35 | 0.00 | -19.69 | -0.35 |
| 12 | 0.00 | 18.23 | -0.35 | 0.00 | -17.07 | -0.35 |
| 13 | -0.00 | -0.08 | -0.27 | -0.00 | 0.96 | -0.27 |
| 14 | -0.00 | -2.70 | -0.27 | -0.00 | 3.58 | -0.27 |
| 15 | 0.00 | 13.24 | -0.27 | 0.00 | -12.35 | -0.27 |
| 16 | 0.00 | 10.62 | -0.27 | 0.00 | -9.74 | -0.27 |
| 17 | 0.00 | 108.98 | -0.35 | 0.00 | -89.20 | -0.35 |
| 18 | 0.00 | 107.40 | -0.35 | 0.00 | -87.63 | -0.35 |
| 19 | 0.00 | 116.97 | -0.35 | 0.00 | -97.19 | -0.35 |
| 20 | 0.00 | 115.39 | -0.35 | 0.00 | -95.62 | -0.35 |
| 21 | 0.00 | 18.34 | -0.35 | -0.00 | -17.19 | -0.35 |
| 22 | 0.00 | 16.77 | -0.35 | -0.00 | -15.62 | -0.35 |
| 23 | 0.00 | 26.33 | -0.35 | -0.00 | -25.18 | -0.35 |
| 24 | 0.00 | 24.76 | -0.35 | -0.00 | -23.61 | -0.35 |
| 25 | 0.00 | 111.30 | -0.35 | 0.00 | -110.15 | -0.35 |
| 26 | 0.00 | 109.72 | -0.35 | 0.00 | -108.57 | -0.35 |
| 27 | 0.00 | 119.29 | -0.35 | 0.00 | -118.14 | -0.35 |
| 28 | 0.00 | 117.72 | -0.35 | 0.00 | -116.56 | -0.35 |
| 29 | 0.00 | 13.53 | -0.35 | -0.00 | -12.38 | -0.35 |
| 30 | 0.00 | 11.96 | -0.35 | -0.00 | -10.81 | -0.35 |
| 31 | 0.00 | 21.52 | -0.35 | 0.00 | -20.37 | -0.35 |
| 32 | 0.00 | 19.95 | -0.35 | 0.00 | -18.80 | -0.35 |
| 33 | 0.00 | 101.37 | -0.27 | 0.00 | -81.86 | -0.27 |
| 34 | 0.00 | 99.80 | -0.27 | 0.00 | -80.29 | -0.27 |
| 35 | 0.00 | 109.36 | -0.27 | 0.00 | -89.85 | -0.27 |
| 36 | 0.00 | 107.79 | -0.27 | 0.00 | -88.28 | -0.27 |
| 37 | 0.00 | 10.74 | -0.27 | -0.00 | -9.85 | -0.27 |
| 38 | 0.00 | 9.17 | -0.27 | -0.00 | -8.28 | -0.27 |
| 39 | 0.00 | 18.73 | -0.27 | -0.00 | -17.84 | -0.27 |
| 40 | 0.00 | 17.16 | -0.27 | -0.00 | -16.27 | -0.27 |
| 41 | 0.00 | 103.69 | -0.27 | 0.00 | -102.81 | -0.27 |
| 42 | 0.00 | 102.12 | -0.27 | 0.00 | -101.24 | -0.27 |
| 43 | 0.00 | 111.68 | -0.27 | 0.00 | -110.80 | -0.27 |
| 44 | 0.00 | 110.11 | -0.27 | 0.00 | -109.23 | -0.27 |
| 45 | 0.00 | 5.92 | -0.27 | -0.00 | -5.04 | -0.27 |
| 46 | 0.00 | 4.35 | -0.27 | -0.00 | -3.47 | -0.27 |
| 47 | 0.00 | 13.91 | -0.27 | -0.00 | -13.03 | -0.27 |
| 48 | 0.00 | 12.34 | -0.27 | -0.00 | -11.46 | -0.27 |
| 49 | 0.00 | 71.42 | -0.35 | 0.00 | -57.23 | -0.35 |
| 50 | 0.00 | 68.80 | -0.35 | 0.00 | -54.61 | -0.35 |
| 51 | 0.00 | 84.74 | -0.35 | 0.00 | -70.55 | -0.35 |
| 52 | 0.00 | 82.12 | -0.35 | 0.00 | -67.93 | -0.35 |
| 53 | 0.00 | 7.98 | -0.35 | -0.00 | -6.83 | -0.35 |
| 54 | -0.00 | 5.36 | -0.35 | -0.00 | -4.21 | -0.35 |
| 55 | 0.00 | 21.30 | -0.35 | -0.00 | -20.14 | -0.35 |
| 56 | 0.00 | 18.68 | -0.35 | -0.00 | -17.53 | -0.35 |
| 57 | 0.00 | 73.05 | -0.35 | 0.00 | -71.90 | -0.35 |
| 58 | 0.00 | 70.43 | -0.35 | 0.00 | -69.28 | -0.35 |
| 59 | 0.00 | 86.36 | -0.35 | 0.00 | -85.21 | -0.35 |
| 60 | 0.00 | 83.75 | -0.35 | 0.00 | -82.59 | -0.35 |
| 61 | 0.00 | 4.61 | -0.35 | -0.00 | -3.46 | -0.35 |
| 62 | 0.00 | 1.99 | -0.35 | -0.00 | -0.84 | -0.35 |
| 63 | 0.00 | 17.93 | -0.35 | 0.00 | -16.78 | -0.35 |
| 64 | 0.00 | 15.31 | -0.35 | 0.00 | -14.16 | -0.35 |
| 65 | 0.00 | 63.82 | -0.27 | 0.00 | -49.89 | -0.27 |
| 66 | 0.00 | 61.20 | -0.27 | 0.00 | -47.28 | -0.27 |
| 67 | 0.00 | 77.14 | -0.27 | 0.00 | -63.21 | -0.27 |
| 68 | 0.00 | 74.52 | -0.27 | 0.00 | -60.59 | -0.27 |
| 69 | -0.00 | 0.38 | -0.27 | -0.00 | 0.51 | -0.27 |
| 70 | -0.00 | -2.24 | -0.27 | -0.00 | 3.13 | -0.27 |
| 71 | 0.00 | 13.69 | -0.27 | -0.00 | -12.81 | -0.27 |
| 72 | 0.00 | 11.07 | -0.27 | -0.00 | -10.19 | -0.27 |
| 73 | 0.00 | 65.44 | -0.27 | 0.00 | -64.56 | -0.27 |
| 74 | 0.00 | 62.82 | -0.27 | 0.00 | -61.94 | -0.27 |
| 75 | 0.00 | 78.76 | -0.27 | 0.00 | -77.87 | -0.27 |
| 76 | 0.00 | 76.14 | -0.27 | 0.00 | -75.26 | -0.27 |
| 77 | -0.00 | -2.99 | -0.27 | -0.00 | 3.88 | -0.27 |
| 78 | -0.00 | -5.61 | -0.27 | -0.00 | 6.50 | -0.27 |
| 79 | 0.00 | 10.32 | -0.27 | -0.00 | -9.44 | -0.27 |
| 80 | 0.00 | 7.70 | -0.27 | -0.00 | -6.82 | -0.27 |
| 81 | 0.00 | 74.81 | -0.35 | 0.00 | -65.59 | -0.35 |
| 82 | 0.00 | 70.20 | -0.35 | 0.00 | -60.97 | -0.35 |
| 83 | 0.00 | 35.54 | -0.35 | 0.00 | -34.39 | -0.35 |
| 84 | 0.00 | 30.92 | -0.35 | 0.00 | -29.77 | -0.35 |
| 85 | 0.00 | 75.82 | -0.35 | 0.00 | -74.67 | -0.35 |
| 86 | 0.00 | 71.20 | -0.35 | 0.00 | -70.05 | -0.35 |
| 87 | 0.00 | 33.45 | -0.35 | 0.00 | -32.30 | -0.35 |
| 88 | 0.00 | 28.84 | -0.35 | 0.00 | -27.68 | -0.35 |
| 89 | 0.00 | 58.08 | -0.27 | 0.00 | -50.99 | -0.27 |
| 90 | 0.00 | 53.46 | -0.27 | 0.00 | -46.37 | -0.27 |
| 91 | 0.00 | 27.87 | -0.27 | 0.00 | -26.99 | -0.27 |
| 92 | 0.00 | 23.25 | -0.27 | 0.00 | -22.37 | -0.27 |
| 93 | 0.00 | 58.86 | -0.27 | 0.00 | -57.97 | -0.27 |
| 94 | 0.00 | 54.24 | -0.27 | 0.00 | -53.35 | -0.27 |
| 95 | 0.00 | 26.27 | -0.27 | 0.00 | -25.38 | -0.27 |
| 96 | 0.00 | 21.65 | -0.27 | 0.00 | -20.76 | -0.27 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=126.55, M=0.00, N=-125.40

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =36.14

强度计算最大应力比 =0.168

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =50.22

平面内稳定计算最大应力比 =0.234

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =45.77

平面外稳定计算最大应力比 =0.213

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 55.77 | -0.27 | 0.00 | -48.68 | -0.27 |
| 2 | 0.00 | 25.56 | -0.27 | 0.00 | -24.68 | -0.27 |
| 3 | 0.00 | 56.55 | -0.27 | 0.00 | -55.66 | -0.27 |
| 4 | 0.00 | 23.96 | -0.27 | 0.00 | -23.07 | -0.27 |
| 5 | 0.00 | 53.24 | -0.24 | 0.00 | -46.23 | -0.25 |
| 6 | 0.00 | 23.03 | -0.24 | 0.00 | -22.23 | -0.24 |
| 7 | 0.00 | 54.01 | -0.24 | 0.00 | -53.21 | -0.25 |
| 8 | 0.00 | 21.42 | -0.24 | 0.00 | -20.63 | -0.24 |
| 9 | 0.00 | 18.57 | -0.27 | 0.00 | -17.68 | -0.27 |
| 10 | 0.00 | 17.87 | -0.27 | 0.00 | -16.98 | -0.27 |
| 11 | 0.00 | 22.12 | -0.27 | 0.00 | -21.23 | -0.27 |
| 12 | 0.00 | 21.42 | -0.27 | 0.00 | -20.53 | -0.27 |
| 13 | 0.00 | 16.03 | -0.24 | 0.00 | -15.24 | -0.24 |
| 14 | 0.00 | 15.33 | -0.24 | 0.00 | -14.54 | -0.24 |
| 15 | 0.00 | 19.58 | -0.24 | 0.00 | -18.79 | -0.24 |
| 16 | 0.00 | 18.89 | -0.24 | 0.00 | -18.09 | -0.24 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=56.55, M=0.00, N=-55.66

强度计算荷载比 =0.08

平面内稳定计算荷载比 =0.10

平面外稳定计算荷载比 =0.10

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.39℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 652.49℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1911(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.11(mm)

构件重量 (Kg)=86.61

27. 钢 柱 29 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 305.97 | 10.62 | 0.00 | -299.68 | 10.63 |
| 2 | 0.00 | 108.51 | 1.34 | 0.00 | -108.24 | 1.35 |
| 3 | 0.00 | 314.31 | 10.62 | 0.00 | -312.18 | 10.63 |
| 4 | 0.00 | 82.72 | 1.34 | 0.00 | -82.45 | 1.35 |
| 5 | 0.00 | 286.88 | 10.31 | 0.00 | -280.65 | 10.32 |
| 6 | 0.00 | 89.42 | 1.03 | 0.00 | -89.21 | 1.04 |
| 7 | 0.00 | 295.22 | 10.31 | 0.00 | -293.15 | 10.32 |
| 8 | 0.00 | 63.63 | 1.03 | 0.00 | -63.42 | 1.04 |
| 9 | 0.00 | 9.74 | -1.69 | 0.00 | -9.47 | -1.68 |
| 10 | 0.00 | 19.59 | -0.57 | 0.00 | -19.32 | -0.57 |
| 11 | 0.00 | 42.66 | -0.44 | 0.00 | -42.39 | -0.43 |
| 12 | 0.00 | 52.50 | 0.68 | 0.00 | -52.23 | 0.69 |
| 13 | -0.00 | -9.35 | -2.00 | -0.00 | 9.55 | -1.99 |
| 14 | -0.00 | 0.50 | -0.88 | -0.00 | -0.29 | -0.88 |
| 15 | 0.00 | 23.57 | -0.75 | 0.00 | -23.36 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 33.41 | 0.37 | 0.00 | -33.21 | 0.38 |
| 17 | 0.00 | 262.18 | 8.80 | 0.00 | -255.89 | 8.81 |
| 18 | 0.00 | 268.09 | 9.47 | 0.00 | -261.80 | 9.48 |
| 19 | 0.00 | 281.93 | 9.56 | 0.00 | -275.64 | 9.57 |
| 20 | 0.00 | 287.84 | 10.23 | 0.00 | -281.55 | 10.23 |
| 21 | 0.00 | 64.72 | -0.48 | 0.00 | -64.45 | -0.47 |
| 22 | 0.00 | 70.63 | 0.19 | 0.00 | -70.36 | 0.20 |
| 23 | 0.00 | 84.47 | 0.28 | 0.00 | -84.20 | 0.28 |
| 24 | 0.00 | 90.38 | 0.94 | 0.00 | -90.11 | 0.95 |
| 25 | 0.00 | 270.52 | 8.80 | 0.00 | -268.40 | 8.81 |
| 26 | 0.00 | 276.43 | 9.47 | 0.00 | -274.30 | 9.48 |
| 27 | 0.00 | 290.27 | 9.56 | 0.00 | -288.14 | 9.57 |
| 28 | 0.00 | 296.18 | 10.23 | 0.00 | -294.05 | 10.23 |
| 29 | 0.00 | 38.93 | -0.48 | 0.00 | -38.66 | -0.47 |
| 30 | 0.00 | 44.84 | 0.19 | 0.00 | -44.57 | 0.20 |
| 31 | 0.00 | 58.68 | 0.28 | 0.00 | -58.41 | 0.28 |
| 32 | 0.00 | 64.59 | 0.94 | 0.00 | -64.32 | 0.95 |
| 33 | 0.00 | 243.09 | 8.50 | 0.00 | -236.87 | 8.50 |
| 34 | 0.00 | 249.00 | 9.16 | 0.00 | -242.77 | 9.17 |
| 35 | 0.00 | 262.84 | 9.25 | 0.00 | -256.62 | 9.25 |
| 36 | 0.00 | 268.75 | 9.92 | 0.00 | -262.52 | 9.92 |
| 37 | 0.00 | 45.63 | -0.79 | 0.00 | -45.43 | -0.78 |
| 38 | 0.00 | 51.54 | -0.12 | 0.00 | -51.33 | -0.11 |
| 39 | 0.00 | 65.38 | -0.03 | 0.00 | -65.18 | -0.03 |
| 40 | 0.00 | 71.29 | 0.63 | 0.00 | -71.08 | 0.64 |
| 41 | 0.00 | 251.43 | 8.50 | 0.00 | -249.37 | 8.50 |
| 42 | 0.00 | 257.34 | 9.16 | 0.00 | -255.28 | 9.17 |
| 43 | 0.00 | 271.18 | 9.25 | 0.00 | -269.12 | 9.25 |
| 44 | 0.00 | 277.09 | 9.92 | 0.00 | -275.02 | 9.92 |
| 45 | 0.00 | 19.84 | -0.79 | 0.00 | -19.64 | -0.78 |
| 46 | 0.00 | 25.75 | -0.12 | 0.00 | -25.54 | -0.11 |
| 47 | 0.00 | 39.59 | -0.03 | 0.00 | -39.39 | -0.03 |
| 48 | 0.00 | 45.50 | 0.63 | 0.00 | -45.29 | 0.64 |
| 49 | 0.00 | 166.02 | 4.81 | 0.00 | -161.54 | 4.82 |
| 50 | 0.00 | 175.86 | 5.92 | 0.00 | -171.38 | 5.93 |
| 51 | 0.00 | 198.93 | 6.06 | 0.00 | -194.45 | 6.07 |
| 52 | 0.00 | 208.78 | 7.18 | 0.00 | -204.29 | 7.18 |
| 53 | -0.00 | 27.80 | -1.69 | -0.00 | -27.53 | -1.68 |
| 54 | 0.00 | 37.64 | -0.57 | 0.00 | -37.37 | -0.57 |
| 55 | 0.00 | 60.71 | -0.44 | 0.00 | -60.44 | -0.43 |
| 56 | 0.00 | 70.56 | 0.68 | 0.00 | -70.29 | 0.69 |
| 57 | 0.00 | 171.85 | 4.81 | 0.00 | -170.29 | 4.82 |
| 58 | 0.00 | 181.70 | 5.92 | 0.00 | -180.13 | 5.93 |
| 59 | 0.00 | 204.77 | 6.06 | 0.00 | -203.20 | 6.07 |
| 60 | 0.00 | 214.61 | 7.18 | 0.00 | -213.05 | 7.18 |
| 61 | 0.00 | 9.74 | -1.69 | 0.00 | -9.47 | -1.68 |
| 62 | 0.00 | 19.59 | -0.57 | 0.00 | -19.32 | -0.57 |
| 63 | 0.00 | 42.66 | -0.44 | 0.00 | -42.39 | -0.43 |
| 64 | 0.00 | 52.50 | 0.68 | 0.00 | -52.23 | 0.69 |
| 65 | 0.00 | 146.93 | 4.50 | 0.00 | -142.51 | 4.50 |
| 66 | 0.00 | 156.77 | 5.61 | 0.00 | -152.35 | 5.62 |
| 67 | 0.00 | 179.84 | 5.75 | 0.00 | -175.42 | 5.76 |
| 68 | 0.00 | 189.69 | 6.87 | 0.00 | -185.27 | 6.87 |
| 69 | -0.00 | 8.71 | -2.00 | -0.00 | -8.50 | -1.99 |
| 70 | -0.00 | 18.55 | -0.88 | -0.00 | -18.35 | -0.88 |
| 71 | 0.00 | 41.62 | -0.75 | 0.00 | -41.42 | -0.74 |
| 72 | 0.00 | 51.47 | 0.37 | 0.00 | -51.26 | 0.38 |
| 73 | 0.00 | 152.77 | 4.50 | 0.00 | -151.26 | 4.50 |
| 74 | 0.00 | 162.61 | 5.61 | 0.00 | -161.10 | 5.62 |
| 75 | 0.00 | 185.68 | 5.75 | 0.00 | -184.17 | 5.76 |
| 76 | 0.00 | 195.53 | 6.87 | 0.00 | -194.02 | 6.87 |
| 77 | -0.00 | -9.35 | -2.00 | -0.00 | 9.55 | -1.99 |
| 78 | -0.00 | 0.50 | -0.88 | -0.00 | -0.29 | -0.88 |
| 79 | 0.00 | 23.57 | -0.75 | 0.00 | -23.36 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 33.41 | 0.37 | 0.00 | -33.21 | 0.38 |
| 81 | 0.00 | 178.17 | 5.36 | 0.00 | -175.29 | 5.37 |
| 82 | 0.00 | 180.75 | 5.36 | 0.00 | -177.88 | 5.37 |
| 83 | 0.00 | 92.60 | 1.34 | 0.00 | -92.33 | 1.35 |
| 84 | 0.00 | 95.19 | 1.34 | 0.00 | -94.92 | 1.35 |
| 85 | 0.00 | 181.78 | 5.36 | 0.00 | -180.71 | 5.37 |
| 86 | 0.00 | 184.37 | 5.36 | 0.00 | -183.29 | 5.37 |
| 87 | 0.00 | 81.42 | 1.34 | 0.00 | -81.16 | 1.35 |
| 88 | 0.00 | 84.01 | 1.34 | 0.00 | -83.74 | 1.35 |
| 89 | 0.00 | 136.75 | 4.13 | 0.00 | -134.54 | 4.13 |
| 90 | 0.00 | 139.34 | 4.13 | 0.00 | -137.13 | 4.13 |
| 91 | 0.00 | 70.93 | 1.03 | 0.00 | -70.73 | 1.04 |
| 92 | 0.00 | 73.52 | 1.03 | 0.00 | -73.31 | 1.04 |
| 93 | 0.00 | 139.53 | 4.13 | 0.00 | -138.71 | 4.13 |
| 94 | 0.00 | 142.12 | 4.13 | 0.00 | -141.29 | 4.13 |
| 95 | 0.00 | 62.34 | 1.03 | 0.00 | -62.13 | 1.04 |
| 96 | 0.00 | 64.92 | 1.03 | 0.00 | -64.72 | 1.04 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=314.31, M=0.00, N=-312.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =72.03

强度计算最大应力比 =0.335

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =91.30

平面内稳定计算最大应力比 =0.425

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =100.33

平面外稳定计算最大应力比 =0.467

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 138.05 | 4.13 | 0.00 | -135.83 | 4.13 |
| 2 | 0.00 | 72.23 | 1.03 | 0.00 | -72.02 | 1.04 |
| 3 | 0.00 | 140.83 | 4.13 | 0.00 | -140.00 | 4.13 |
| 4 | 0.00 | 63.63 | 1.03 | 0.00 | -63.42 | 1.04 |
| 5 | 0.00 | 131.68 | 4.02 | 0.00 | -129.49 | 4.03 |
| 6 | 0.00 | 65.86 | 0.93 | 0.00 | -65.68 | 0.94 |
| 7 | 0.00 | 134.46 | 4.02 | 0.00 | -133.66 | 4.03 |
| 8 | 0.00 | 57.27 | 0.93 | 0.00 | -57.08 | 0.94 |
| 9 | 0.00 | 44.17 | 0.22 | 0.00 | -43.96 | 0.23 |
| 10 | 0.00 | 46.79 | 0.52 | 0.00 | -46.59 | 0.53 |
| 11 | 0.00 | 52.95 | 0.56 | 0.00 | -52.74 | 0.57 |
| 12 | 0.00 | 55.57 | 0.86 | 0.00 | -55.36 | 0.86 |
| 13 | 0.00 | 37.81 | 0.12 | 0.00 | -37.62 | 0.13 |
| 14 | 0.00 | 40.43 | 0.42 | 0.00 | -40.25 | 0.42 |
| 15 | 0.00 | 46.58 | 0.45 | 0.00 | -46.40 | 0.46 |
| 16 | 0.00 | 49.21 | 0.75 | 0.00 | -49.02 | 0.76 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=140.83, M=0.00, N=-140.00

强度计算荷载比 =0.15

平面内稳定计算荷载比 =0.19

平面外稳定计算荷载比 =0.21

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

28. 钢 柱 30 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.07, Ly=2.59; 长细比：λx=135.6,λy=124.2

构件长度=2.59; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L50x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =0

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 421.052643(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 11.61 | -0.00 | -0.00 | -11.31 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 15.34 | -0.00 | -0.00 | -15.04 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 23.48 | -0.00 | -0.00 | -23.18 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 4.83 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 10.50 | -0.00 | -0.00 | -10.26 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 14.23 | -0.00 | -0.00 | -14.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 22.37 | -0.00 | -0.00 | -22.14 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 3.72 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | -1.26 | -0.00 | -0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 0.98 | -0.00 | -0.00 | -0.67 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.26 | -0.00 | -0.00 | -0.95 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 3.50 | -0.00 | -0.00 | -3.19 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | -2.38 | -0.00 | -0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 2.38 | -0.00 | -0.00 | -2.15 | 0.00 |
| 17 | -0.00 | 7.96 | -0.00 | -0.00 | -7.65 | 0.00 |
| 18 | -0.00 | 9.30 | -0.00 | -0.00 | -9.00 | 0.00 |
| 19 | -0.00 | 9.47 | -0.00 | -0.00 | -9.17 | 0.00 |
| 20 | -0.00 | 10.82 | -0.00 | -0.00 | -10.51 | 0.00 |
| 21 | -0.00 | 11.69 | -0.00 | -0.00 | -11.38 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 13.03 | -0.00 | -0.00 | -12.73 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 13.20 | -0.00 | -0.00 | -12.90 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 14.55 | -0.00 | -0.00 | -14.24 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 19.83 | -0.00 | -0.00 | -19.52 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 21.17 | -0.00 | -0.00 | -20.87 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 21.34 | -0.00 | -0.00 | -21.04 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 22.69 | -0.00 | -0.00 | -22.38 | 0.00 |
| 29 | -0.00 | 1.17 | -0.00 | -0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 2.52 | -0.00 | -0.00 | -2.21 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 2.69 | -0.00 | -0.00 | -2.38 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 4.03 | -0.00 | -0.00 | -3.73 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | -6.61 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | -7.95 | -0.00 |
| 35 | -0.00 | 8.36 | -0.00 | -0.00 | -8.12 | 0.00 |
| 36 | -0.00 | 9.70 | -0.00 | -0.00 | -9.47 | 0.00 |
| 37 | -0.00 | 10.57 | -0.00 | -0.00 | -10.34 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 11.92 | -0.00 | -0.00 | -11.68 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 12.09 | -0.00 | -0.00 | -11.85 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 13.43 | -0.00 | -0.00 | -13.20 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 18.71 | -0.00 | -0.00 | -18.48 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 20.06 | -0.00 | -0.00 | -19.83 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 20.23 | -0.00 | -0.00 | -19.99 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 21.57 | -0.00 | -0.00 | -21.34 | 0.00 |
| 45 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 1.40 | -0.00 | -0.00 | -1.17 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 1.57 | -0.00 | -0.00 | -1.34 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 2.92 | -0.00 | -0.00 | -2.68 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | -3.18 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | -5.42 | -0.00 |
| 51 | -0.00 | 6.01 | -0.00 | -0.00 | -5.70 | 0.00 |
| 52 | -0.00 | 8.25 | -0.00 | -0.00 | -7.94 | 0.00 |
| 53 | -0.00 | 6.10 | -0.00 | -0.00 | -5.79 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 8.34 | -0.00 | -0.00 | -8.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 8.62 | -0.00 | -0.00 | -8.31 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 10.86 | -0.00 | -0.00 | -10.55 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 11.80 | -0.00 | -0.00 | -11.49 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 14.04 | -0.00 | -0.00 | -13.73 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 14.32 | -0.00 | -0.00 | -14.01 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 16.56 | -0.00 | -0.00 | -16.25 | 0.00 |
| 61 | -0.00 | -1.26 | -0.00 | -0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | 0.98 | -0.00 | -0.00 | -0.67 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 1.26 | -0.00 | -0.00 | -0.95 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 3.50 | -0.00 | -0.00 | -3.19 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | -0.00 |
| 67 | -0.00 | 4.89 | -0.00 | -0.00 | -4.66 | 0.00 |
| 68 | -0.00 | 7.13 | -0.00 | -0.00 | -6.90 | 0.00 |
| 69 | -0.00 | 4.98 | -0.00 | -0.00 | -4.75 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 7.22 | -0.00 | -0.00 | -6.99 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 7.50 | -0.00 | -0.00 | -7.27 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 9.74 | -0.00 | -0.00 | -9.51 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 10.68 | -0.00 | -0.00 | -10.45 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 12.92 | -0.00 | -0.00 | -12.69 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 13.20 | -0.00 | -0.00 | -12.97 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 15.44 | -0.00 | -0.00 | -15.21 | 0.00 |
| 77 | -0.00 | -2.38 | -0.00 | -0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -0.14 | -0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 2.38 | -0.00 | -0.00 | -2.15 | 0.00 |
| 81 | -0.00 | 7.87 | -0.00 | -0.00 | -7.56 | 0.00 |
| 82 | -0.00 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -7.37 | 0.00 |
| 83 | -0.00 | 9.48 | -0.00 | -0.00 | -9.18 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 9.29 | -0.00 | -0.00 | -8.98 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 13.01 | -0.00 | -0.00 | -12.71 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 12.82 | -0.00 | -0.00 | -12.51 | 0.00 |
| 87 | -0.00 | 4.93 | -0.00 | -0.00 | -4.62 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 4.73 | -0.00 | -0.00 | -4.43 | 0.00 |
| 89 | -0.00 | 6.07 | -0.00 | -0.00 | -5.84 | 0.00 |
| 90 | -0.00 | 5.88 | -0.00 | -0.00 | -5.64 | 0.00 |
| 91 | -0.00 | 7.32 | -0.00 | -0.00 | -7.08 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 7.12 | -0.00 | -0.00 | -6.89 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 10.03 | -0.00 | -0.00 | -9.80 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 9.84 | -0.00 | -0.00 | -9.60 | 0.00 |
| 95 | -0.00 | 3.81 | -0.00 | -0.00 | -3.58 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 3.62 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=23.48, M=-0.00, N=-23.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.89

强度计算最大应力比 =0.125

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =74.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.345

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =64.74

平面外稳定计算最大应力比 =0.301

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=136. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=124. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 5.98 | -0.00 | -0.00 | -5.74 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 7.22 | -0.00 | -0.00 | -6.99 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 9.93 | -0.00 | -0.00 | -9.70 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 3.72 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 5 | -0.00 | 5.61 | -0.00 | -0.00 | -5.39 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.85 | -0.00 | -0.00 | -6.64 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 9.56 | -0.00 | -0.00 | -9.35 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 3.34 | -0.00 | -0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 2.09 | -0.00 | -0.00 | -1.86 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 2.69 | -0.00 | -0.00 | -2.45 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 2.76 | -0.00 | -0.00 | -2.53 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 3.36 | -0.00 | -0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 1.72 | -0.00 | -0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 2.32 | -0.00 | -0.00 | -2.11 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 2.39 | -0.00 | -0.00 | -2.18 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 2.99 | -0.00 | -0.00 | -2.78 | 0.00 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=9.93, M=-0.00, N=-9.70

强度计算荷载比 =0.05

平面内稳定计算荷载比 =0.15

平面外稳定计算荷载比 =0.13

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.28℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.86℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3923(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =39.23(mm)

构件重量 (Kg)=19.53

29. 钢 柱 31 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 113.09 | -1.35 | -0.00 | -112.82 | -1.34 |
| 2 | -0.00 | 301.78 | -10.63 | -0.00 | -299.65 | -10.62 |
| 3 | -0.00 | 314.28 | -10.63 | -0.00 | -312.15 | -10.62 |
| 4 | -0.00 | 82.69 | -1.35 | -0.00 | -82.42 | -1.34 |
| 5 | -0.00 | 94.00 | -1.04 | -0.00 | -93.80 | -1.03 |
| 6 | -0.00 | 282.69 | -10.32 | -0.00 | -280.63 | -10.31 |
| 7 | -0.00 | 295.20 | -10.32 | -0.00 | -293.13 | -10.31 |
| 8 | -0.00 | 63.61 | -1.04 | -0.00 | -63.40 | -1.03 |
| 9 | -0.00 | 19.56 | 0.57 | -0.00 | -19.29 | 0.57 |
| 10 | -0.00 | 9.72 | 1.68 | -0.00 | -9.45 | 1.69 |
| 11 | -0.00 | 53.54 | -0.69 | -0.00 | -53.27 | -0.68 |
| 12 | -0.00 | 43.70 | 0.43 | -0.00 | -43.43 | 0.44 |
| 13 | 0.00 | 0.48 | 0.88 | 0.00 | -0.27 | 0.88 |
| 14 | 0.00 | -9.37 | 1.99 | 0.00 | 9.57 | 2.00 |
| 15 | -0.00 | 34.46 | -0.38 | -0.00 | -34.25 | -0.37 |
| 16 | -0.00 | 24.61 | 0.74 | -0.00 | -24.41 | 0.75 |
| 17 | -0.00 | 75.21 | -0.20 | -0.00 | -74.94 | -0.19 |
| 18 | -0.00 | 69.30 | 0.47 | -0.00 | -69.03 | 0.48 |
| 19 | -0.00 | 95.60 | -0.95 | -0.00 | -95.33 | -0.94 |
| 20 | -0.00 | 89.69 | -0.28 | -0.00 | -89.42 | -0.28 |
| 21 | -0.00 | 263.90 | -9.48 | -0.00 | -261.77 | -9.47 |
| 22 | -0.00 | 257.99 | -8.81 | -0.00 | -255.87 | -8.80 |
| 23 | -0.00 | 284.29 | -10.24 | -0.00 | -282.16 | -10.22 |
| 24 | -0.00 | 278.38 | -9.57 | -0.00 | -276.25 | -9.56 |
| 25 | -0.00 | 276.40 | -9.48 | -0.00 | -274.27 | -9.47 |
| 26 | -0.00 | 270.49 | -8.81 | -0.00 | -268.37 | -8.80 |
| 27 | -0.00 | 296.79 | -10.24 | -0.00 | -294.66 | -10.22 |
| 28 | -0.00 | 290.88 | -9.57 | -0.00 | -288.76 | -9.56 |
| 29 | -0.00 | 44.81 | -0.20 | -0.00 | -44.54 | -0.19 |
| 30 | -0.00 | 38.91 | 0.47 | -0.00 | -38.64 | 0.48 |
| 31 | -0.00 | 65.20 | -0.95 | -0.00 | -64.93 | -0.94 |
| 32 | -0.00 | 59.29 | -0.28 | -0.00 | -59.02 | -0.27 |
| 33 | -0.00 | 56.13 | 0.11 | -0.00 | -55.92 | 0.12 |
| 34 | -0.00 | 50.22 | 0.78 | -0.00 | -50.01 | 0.79 |
| 35 | -0.00 | 76.52 | -0.64 | -0.00 | -76.31 | -0.63 |
| 36 | -0.00 | 70.61 | 0.03 | -0.00 | -70.40 | 0.03 |
| 37 | -0.00 | 244.82 | -9.17 | -0.00 | -242.75 | -9.16 |
| 38 | -0.00 | 238.91 | -8.50 | -0.00 | -236.85 | -8.49 |
| 39 | -0.00 | 265.20 | -9.92 | -0.00 | -263.14 | -9.91 |
| 40 | -0.00 | 259.30 | -9.25 | -0.00 | -257.23 | -9.25 |
| 41 | -0.00 | 257.32 | -9.17 | -0.00 | -255.25 | -9.16 |
| 42 | -0.00 | 251.41 | -8.50 | -0.00 | -249.35 | -8.49 |
| 43 | -0.00 | 277.71 | -9.92 | -0.00 | -275.64 | -9.91 |
| 44 | -0.00 | 271.80 | -9.25 | -0.00 | -269.74 | -9.25 |
| 45 | -0.00 | 25.73 | 0.11 | -0.00 | -25.52 | 0.12 |
| 46 | -0.00 | 19.82 | 0.78 | -0.00 | -19.62 | 0.79 |
| 47 | -0.00 | 46.12 | -0.64 | -0.00 | -45.91 | -0.63 |
| 48 | -0.00 | 40.21 | 0.03 | -0.00 | -40.00 | 0.03 |
| 49 | -0.00 | 40.84 | 0.57 | -0.00 | -40.57 | 0.57 |
| 50 | 0.00 | 30.99 | 1.68 | 0.00 | -30.72 | 1.69 |
| 51 | -0.00 | 74.82 | -0.69 | -0.00 | -74.55 | -0.68 |
| 52 | -0.00 | 64.97 | 0.43 | -0.00 | -64.70 | 0.44 |
| 53 | -0.00 | 172.92 | -5.93 | -0.00 | -171.35 | -5.92 |
| 54 | -0.00 | 163.08 | -4.82 | -0.00 | -161.51 | -4.81 |
| 55 | -0.00 | 206.90 | -7.19 | -0.00 | -205.33 | -7.18 |
| 56 | -0.00 | 197.06 | -6.07 | -0.00 | -195.49 | -6.06 |
| 57 | -0.00 | 181.67 | -5.93 | -0.00 | -180.10 | -5.92 |
| 58 | -0.00 | 171.83 | -4.82 | -0.00 | -170.26 | -4.81 |
| 59 | -0.00 | 215.65 | -7.19 | -0.00 | -214.08 | -7.18 |
| 60 | -0.00 | 205.81 | -6.07 | -0.00 | -204.24 | -6.06 |
| 61 | -0.00 | 19.56 | 0.57 | -0.00 | -19.29 | 0.57 |
| 62 | -0.00 | 9.72 | 1.68 | -0.00 | -9.45 | 1.69 |
| 63 | -0.00 | 53.54 | -0.69 | -0.00 | -53.27 | -0.68 |
| 64 | -0.00 | 43.70 | 0.43 | -0.00 | -43.43 | 0.44 |
| 65 | 0.00 | 21.76 | 0.88 | 0.00 | -21.55 | 0.88 |
| 66 | 0.00 | 11.91 | 1.99 | 0.00 | -11.70 | 2.00 |
| 67 | -0.00 | 55.74 | -0.38 | -0.00 | -55.53 | -0.37 |
| 68 | -0.00 | 45.89 | 0.74 | -0.00 | -45.68 | 0.75 |
| 69 | -0.00 | 153.84 | -5.62 | -0.00 | -152.33 | -5.61 |
| 70 | -0.00 | 143.99 | -4.51 | -0.00 | -142.49 | -4.50 |
| 71 | -0.00 | 187.82 | -6.87 | -0.00 | -186.31 | -6.87 |
| 72 | -0.00 | 177.97 | -5.76 | -0.00 | -176.47 | -5.75 |
| 73 | -0.00 | 162.59 | -5.62 | -0.00 | -161.08 | -5.61 |
| 74 | -0.00 | 152.74 | -4.51 | -0.00 | -151.24 | -4.50 |
| 75 | -0.00 | 196.57 | -6.87 | -0.00 | -195.06 | -6.87 |
| 76 | -0.00 | 186.73 | -5.76 | -0.00 | -185.22 | -5.75 |
| 77 | 0.00 | 0.48 | 0.88 | 0.00 | -0.27 | 0.88 |
| 78 | 0.00 | -9.37 | 1.99 | 0.00 | 9.57 | 2.00 |
| 79 | -0.00 | 34.46 | -0.38 | -0.00 | -34.25 | -0.37 |
| 80 | -0.00 | 24.61 | 0.74 | -0.00 | -24.41 | 0.75 |
| 81 | -0.00 | 96.54 | -1.35 | -0.00 | -96.27 | -1.34 |
| 82 | -0.00 | 95.19 | -1.35 | -0.00 | -94.92 | -1.34 |
| 83 | -0.00 | 178.30 | -5.37 | -0.00 | -177.23 | -5.36 |
| 84 | -0.00 | 176.95 | -5.37 | -0.00 | -175.88 | -5.36 |
| 85 | -0.00 | 183.72 | -5.37 | -0.00 | -182.65 | -5.36 |
| 86 | -0.00 | 182.37 | -5.37 | -0.00 | -181.29 | -5.36 |
| 87 | -0.00 | 83.37 | -1.35 | -0.00 | -83.10 | -1.34 |
| 88 | -0.00 | 82.01 | -1.35 | -0.00 | -81.74 | -1.34 |
| 89 | -0.00 | 74.42 | -1.04 | -0.00 | -74.21 | -1.03 |
| 90 | -0.00 | 73.06 | -1.04 | -0.00 | -72.86 | -1.03 |
| 91 | -0.00 | 137.31 | -4.13 | -0.00 | -136.49 | -4.13 |
| 92 | -0.00 | 135.96 | -4.13 | -0.00 | -135.13 | -4.13 |
| 93 | -0.00 | 141.48 | -4.13 | -0.00 | -140.66 | -4.13 |
| 94 | -0.00 | 140.13 | -4.13 | -0.00 | -139.30 | -4.13 |
| 95 | -0.00 | 64.29 | -1.04 | -0.00 | -64.08 | -1.03 |
| 96 | -0.00 | 62.93 | -1.04 | -0.00 | -62.72 | -1.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=314.28, M=-0.00, N=-312.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =72.02

强度计算最大应力比 =0.335

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =91.29

平面内稳定计算最大应力比 =0.425

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =100.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.467

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 73.74 | -1.04 | -0.00 | -73.53 | -1.03 |
| 2 | -0.00 | 136.64 | -4.13 | -0.00 | -135.81 | -4.13 |
| 3 | -0.00 | 140.80 | -4.13 | -0.00 | -139.98 | -4.13 |
| 4 | -0.00 | 63.61 | -1.04 | -0.00 | -63.40 | -1.03 |
| 5 | -0.00 | 67.38 | -0.94 | -0.00 | -67.19 | -0.93 |
| 6 | -0.00 | 130.28 | -4.03 | -0.00 | -129.47 | -4.02 |
| 7 | -0.00 | 134.44 | -4.03 | -0.00 | -133.64 | -4.02 |
| 8 | -0.00 | 57.25 | -0.94 | -0.00 | -57.06 | -0.93 |
| 9 | -0.00 | 46.77 | -0.53 | -0.00 | -46.57 | -0.52 |
| 10 | -0.00 | 44.15 | -0.23 | -0.00 | -43.94 | -0.22 |
| 11 | -0.00 | 55.83 | -0.86 | -0.00 | -55.63 | -0.86 |
| 12 | -0.00 | 53.21 | -0.57 | -0.00 | -53.00 | -0.56 |
| 13 | -0.00 | 40.41 | -0.42 | -0.00 | -40.23 | -0.42 |
| 14 | -0.00 | 37.79 | -0.13 | -0.00 | -37.60 | -0.12 |
| 15 | -0.00 | 49.47 | -0.76 | -0.00 | -49.29 | -0.75 |
| 16 | -0.00 | 46.85 | -0.46 | -0.00 | -46.66 | -0.45 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=140.80, M=-0.00, N=-139.98

强度计算荷载比 =0.15

平面内稳定计算荷载比 =0.19

平面外稳定计算荷载比 =0.21

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

30. 钢 柱 32 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.07, Ly=2.59; 长细比：λx=135.6,λy=124.2

构件长度=2.59; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L50x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =0

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 421.052643(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | -15.04 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | -12.67 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | -23.18 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | -11.62 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.14 | -0.00 | -0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | -12.73 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | -11.38 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | -14.24 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | -12.90 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 10.66 | -0.00 | -0.00 | -10.36 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 9.32 | -0.00 | -0.00 | -9.01 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | -11.87 | -0.00 |
| 24 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | -10.52 | -0.00 |
| 25 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | -20.87 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | -19.52 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | -22.38 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | -21.04 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | -3.73 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | -11.68 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | -10.34 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | -13.20 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | -11.85 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 9.55 | -0.00 | -0.00 | -9.31 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 8.20 | -0.00 | -0.00 | -7.97 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 11.06 | -0.00 | -0.00 | -10.82 | 0.00 |
| 40 | 0.00 | 9.71 | -0.00 | -0.00 | -9.48 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | -19.83 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | -18.48 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | -21.34 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | -19.99 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | -8.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | -5.79 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | -10.55 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | -8.31 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 6.68 | -0.00 | -0.00 | -6.37 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 4.44 | -0.00 | -0.00 | -4.13 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | -8.89 | -0.00 |
| 56 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | -6.65 | -0.00 |
| 57 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | -13.73 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | -11.49 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | -16.25 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | -14.01 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | -6.99 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | -9.51 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | -7.27 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 5.56 | -0.00 | -0.00 | -5.33 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 3.32 | -0.00 | -0.00 | -3.09 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 8.08 | -0.00 | -0.00 | -7.85 | 0.00 |
| 72 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | -0.00 | -5.61 | -0.00 |
| 73 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | -12.69 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | -10.45 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | -15.21 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | -12.97 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | -8.96 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | -9.20 | -0.00 |
| 83 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | -7.94 | -0.00 |
| 84 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | -8.17 | -0.00 |
| 85 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | -12.49 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | -12.73 | -0.00 |
| 87 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | -4.41 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | -6.87 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | -7.10 | -0.00 |
| 91 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | -6.08 | -0.00 |
| 92 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | -6.31 | -0.00 |
| 93 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | -9.58 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | -9.82 | -0.00 |
| 95 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=23.49, M=0.00, N=-23.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =26.89

强度计算最大应力比 =0.125

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =74.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.345

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =64.74

平面外稳定计算最大应力比 =0.301

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=136. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=124. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | -6.99 | -0.00 |
| 2 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | -6.19 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | -9.70 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | -6.64 | -0.00 |
| 6 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | -5.85 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | -9.35 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | -0.00 |
| 9 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | -0.00 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=9.93, M=0.00, N=-9.70

强度计算荷载比 =0.05

平面内稳定计算荷载比 =0.15

平面外稳定计算荷载比 =0.13

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.28℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.86℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3923(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =39.23(mm)

构件重量 (Kg)=19.53

31. 钢 柱 33 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 200.91 | 1.34 | 0.00 | -200.64 | 1.35 |
| 2 | -0.00 | 203.33 | 9.44 | -0.00 | -150.01 | 8.10 |
| 3 | -0.00 | 314.31 | 10.62 | 0.00 | -312.18 | 10.63 |
| 4 | -0.00 | 82.72 | 1.34 | 0.00 | -82.45 | 1.35 |
| 5 | 0.00 | 181.82 | 1.03 | 0.00 | -181.61 | 1.04 |
| 6 | -0.00 | 184.24 | 9.13 | -0.00 | -130.98 | 7.79 |
| 7 | -0.00 | 295.22 | 10.31 | 0.00 | -293.15 | 10.32 |
| 8 | -0.00 | 63.63 | 1.03 | 0.00 | -63.42 | 1.04 |
| 9 | 0.00 | 9.14 | -1.69 | 0.00 | -8.87 | -1.68 |
| 10 | -0.00 | 19.21 | -0.57 | -0.00 | -18.94 | -0.57 |
| 11 | 0.00 | 42.30 | -0.44 | 0.00 | -42.03 | -0.43 |
| 12 | -0.00 | 52.37 | 0.68 | 0.00 | -52.10 | 0.69 |
| 13 | 0.00 | -9.95 | -2.00 | 0.00 | 10.16 | -1.99 |
| 14 | -0.00 | 0.12 | -0.88 | -0.00 | 0.09 | -0.88 |
| 15 | 0.00 | 23.21 | -0.75 | 0.00 | -23.01 | -0.74 |
| 16 | -0.00 | 33.28 | 0.37 | 0.00 | -33.07 | 0.38 |
| 17 | 0.00 | 156.76 | -0.48 | 0.00 | -156.49 | -0.47 |
| 18 | 0.00 | 162.80 | 0.19 | 0.00 | -162.53 | 0.20 |
| 19 | 0.00 | 176.66 | 0.28 | 0.00 | -176.39 | 0.28 |
| 20 | 0.00 | 182.70 | 0.94 | 0.00 | -182.43 | 0.95 |
| 21 | -0.00 | 159.18 | 7.62 | -0.00 | -105.86 | 6.28 |
| 22 | -0.00 | 165.22 | 8.29 | -0.00 | -111.90 | 6.95 |
| 23 | -0.00 | 179.08 | 8.37 | -0.00 | -125.76 | 7.03 |
| 24 | -0.00 | 185.12 | 9.04 | -0.00 | -131.80 | 7.70 |
| 25 | -0.00 | 270.16 | 8.80 | 0.00 | -268.03 | 8.81 |
| 26 | -0.00 | 276.20 | 9.47 | 0.00 | -274.07 | 9.48 |
| 27 | -0.00 | 290.06 | 9.56 | 0.00 | -287.93 | 9.57 |
| 28 | -0.00 | 296.10 | 10.23 | 0.00 | -293.97 | 10.24 |
| 29 | 0.00 | 38.57 | -0.48 | 0.00 | -38.30 | -0.47 |
| 30 | -0.00 | 44.61 | 0.19 | 0.00 | -44.34 | 0.20 |
| 31 | -0.00 | 58.47 | 0.28 | 0.00 | -58.20 | 0.28 |
| 32 | -0.00 | 64.51 | 0.94 | 0.00 | -64.24 | 0.95 |
| 33 | 0.00 | 137.67 | -0.79 | 0.00 | -137.47 | -0.78 |
| 34 | 0.00 | 143.71 | -0.12 | 0.00 | -143.51 | -0.11 |
| 35 | 0.00 | 157.57 | -0.03 | 0.00 | -157.36 | -0.03 |
| 36 | 0.00 | 163.61 | 0.63 | 0.00 | -163.41 | 0.64 |
| 37 | -0.00 | 140.10 | 7.31 | -0.00 | -86.83 | 5.97 |
| 38 | -0.00 | 146.14 | 7.98 | -0.00 | -92.87 | 6.64 |
| 39 | -0.00 | 159.99 | 8.07 | -0.00 | -106.73 | 6.72 |
| 40 | -0.00 | 166.04 | 8.73 | -0.00 | -112.77 | 7.39 |
| 41 | -0.00 | 251.07 | 8.49 | 0.00 | -249.00 | 8.50 |
| 42 | -0.00 | 257.11 | 9.16 | 0.00 | -255.05 | 9.17 |
| 43 | -0.00 | 270.97 | 9.25 | 0.00 | -268.90 | 9.25 |
| 44 | -0.00 | 277.01 | 9.92 | 0.00 | -274.94 | 9.92 |
| 45 | 0.00 | 19.48 | -0.79 | 0.00 | -19.27 | -0.78 |
| 46 | -0.00 | 25.52 | -0.12 | 0.00 | -25.31 | -0.11 |
| 47 | -0.00 | 39.38 | -0.03 | 0.00 | -39.17 | -0.03 |
| 48 | -0.00 | 45.42 | 0.63 | 0.00 | -45.21 | 0.64 |
| 49 | 0.00 | 91.87 | -1.69 | 0.00 | -91.60 | -1.68 |
| 50 | 0.00 | 101.94 | -0.57 | 0.00 | -101.67 | -0.57 |
| 51 | 0.00 | 125.04 | -0.44 | 0.00 | -124.77 | -0.43 |
| 52 | 0.00 | 135.10 | 0.68 | 0.00 | -134.84 | 0.69 |
| 53 | -0.00 | 93.57 | 3.98 | -0.00 | -56.16 | 3.05 |
| 54 | -0.00 | 103.64 | 5.10 | -0.00 | -66.23 | 4.16 |
| 55 | -0.00 | 126.73 | 5.23 | -0.00 | -89.32 | 4.30 |
| 56 | -0.00 | 136.80 | 6.35 | -0.00 | -99.39 | 5.41 |
| 57 | -0.00 | 171.25 | 4.81 | 0.00 | -169.68 | 4.82 |
| 58 | -0.00 | 181.32 | 5.92 | -0.00 | -179.75 | 5.93 |
| 59 | -0.00 | 204.41 | 6.06 | 0.00 | -202.85 | 6.07 |
| 60 | -0.00 | 214.48 | 7.18 | 0.00 | -212.91 | 7.19 |
| 61 | 0.00 | 9.14 | -1.69 | 0.00 | -8.87 | -1.68 |
| 62 | -0.00 | 19.21 | -0.57 | -0.00 | -18.94 | -0.57 |
| 63 | 0.00 | 42.30 | -0.44 | 0.00 | -42.03 | -0.43 |
| 64 | -0.00 | 52.37 | 0.68 | 0.00 | -52.10 | 0.69 |
| 65 | 0.00 | 72.78 | -2.00 | 0.00 | -72.58 | -1.99 |
| 66 | 0.00 | 82.85 | -0.88 | 0.00 | -82.64 | -0.88 |
| 67 | 0.00 | 105.95 | -0.75 | 0.00 | -105.74 | -0.74 |
| 68 | 0.00 | 116.02 | 0.37 | 0.00 | -115.81 | 0.38 |
| 69 | -0.00 | 74.48 | 3.67 | -0.00 | -37.13 | 2.73 |
| 70 | -0.00 | 84.55 | 4.79 | -0.00 | -47.20 | 3.85 |
| 71 | -0.00 | 107.64 | 4.92 | -0.00 | -70.30 | 3.99 |
| 72 | -0.00 | 117.71 | 6.04 | -0.00 | -80.36 | 5.10 |
| 73 | -0.00 | 152.16 | 4.50 | 0.00 | -150.65 | 4.51 |
| 74 | -0.00 | 162.23 | 5.61 | -0.00 | -160.72 | 5.62 |
| 75 | -0.00 | 185.33 | 5.75 | 0.00 | -183.82 | 5.76 |
| 76 | -0.00 | 195.39 | 6.87 | 0.00 | -193.89 | 6.87 |
| 77 | 0.00 | -9.95 | -2.00 | 0.00 | 10.16 | -1.99 |
| 78 | -0.00 | 0.12 | -0.88 | -0.00 | 0.09 | -0.88 |
| 79 | 0.00 | 23.21 | -0.75 | 0.00 | -23.01 | -0.74 |
| 80 | -0.00 | 33.28 | 0.37 | 0.00 | -33.07 | 0.38 |
| 81 | 0.00 | 133.62 | 1.34 | 0.00 | -133.36 | 1.35 |
| 82 | 0.00 | 134.25 | 1.34 | 0.00 | -133.98 | 1.35 |
| 83 | -0.00 | 134.67 | 4.85 | -0.00 | -111.41 | 4.28 |
| 84 | -0.00 | 135.29 | 4.85 | -0.00 | -112.03 | 4.28 |
| 85 | -0.00 | 182.76 | 5.36 | 0.00 | -181.69 | 5.37 |
| 86 | -0.00 | 183.38 | 5.36 | 0.00 | -182.31 | 5.37 |
| 87 | -0.00 | 82.41 | 1.34 | 0.00 | -82.14 | 1.35 |
| 88 | -0.00 | 83.03 | 1.34 | 0.00 | -82.76 | 1.35 |
| 89 | 0.00 | 102.72 | 1.03 | 0.00 | -102.51 | 1.04 |
| 90 | 0.00 | 103.34 | 1.03 | 0.00 | -103.13 | 1.04 |
| 91 | -0.00 | 103.52 | 3.73 | -0.00 | -85.63 | 3.29 |
| 92 | -0.00 | 104.14 | 3.73 | -0.00 | -86.25 | 3.29 |
| 93 | -0.00 | 140.51 | 4.13 | 0.00 | -139.69 | 4.13 |
| 94 | -0.00 | 141.14 | 4.13 | 0.00 | -140.31 | 4.13 |
| 95 | -0.00 | 63.32 | 1.03 | 0.00 | -63.11 | 1.04 |
| 96 | -0.00 | 63.94 | 1.03 | 0.00 | -63.73 | 1.04 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=314.31, M=0.00, N=-312.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =72.03

强度计算最大应力比 =0.335

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =91.30

平面内稳定计算最大应力比 =0.425

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =100.33

平面外稳定计算最大应力比 =0.467

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 103.03 | 1.03 | 0.00 | -102.82 | 1.04 |
| 2 | -0.00 | 103.83 | 3.73 | -0.00 | -85.94 | 3.29 |
| 3 | -0.00 | 140.83 | 4.13 | 0.00 | -140.00 | 4.13 |
| 4 | -0.00 | 63.63 | 1.03 | 0.00 | -63.42 | 1.04 |
| 5 | 0.00 | 96.66 | 0.93 | 0.00 | -96.48 | 0.94 |
| 6 | -0.00 | 97.47 | 3.63 | -0.00 | -79.60 | 3.19 |
| 7 | -0.00 | 134.46 | 4.02 | 0.00 | -133.66 | 4.03 |
| 8 | -0.00 | 57.27 | 0.93 | 0.00 | -57.08 | 0.94 |
| 9 | -0.00 | 44.01 | 0.22 | 0.00 | -43.80 | 0.23 |
| 10 | -0.00 | 46.69 | 0.52 | 0.00 | -46.49 | 0.53 |
| 11 | -0.00 | 52.85 | 0.56 | 0.00 | -52.64 | 0.57 |
| 12 | -0.00 | 55.54 | 0.86 | 0.00 | -55.33 | 0.86 |
| 13 | -0.00 | 37.64 | 0.12 | 0.00 | -37.46 | 0.13 |
| 14 | -0.00 | 40.33 | 0.42 | 0.00 | -40.14 | 0.42 |
| 15 | -0.00 | 46.49 | 0.45 | 0.00 | -46.30 | 0.46 |
| 16 | -0.00 | 49.17 | 0.75 | 0.00 | -48.99 | 0.76 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=140.83, M=0.00, N=-140.00

强度计算荷载比 =0.15

平面内稳定计算荷载比 =0.19

平面外稳定计算荷载比 =0.21

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

32. 钢 柱 34 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.50, Ly=3.12; 长细比：λx=107.6,λy=90.8

构件长度=3.12; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L75x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 413.793091(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 4.21 | 0.14 | 0.00 | -3.71 | 0.14 |
| 2 | -0.00 | 62.47 | 0.14 | -0.00 | -58.36 | 0.14 |
| 3 | -0.00 | 63.26 | 0.14 | -0.00 | -62.76 | 0.14 |
| 4 | -0.00 | 1.94 | 0.14 | 0.00 | -1.44 | 0.14 |
| 5 | -0.00 | 0.86 | 0.10 | 0.00 | -0.48 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 59.12 | 0.10 | -0.00 | -55.13 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 59.91 | 0.10 | -0.00 | -59.53 | 0.10 |
| 8 | -0.00 | -1.41 | 0.10 | 0.00 | 1.79 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 3.89 | 0.14 | -0.00 | -3.39 | 0.14 |
| 10 | -0.00 | 1.19 | 0.14 | 0.00 | -0.69 | 0.14 |
| 11 | -0.00 | 10.40 | 0.14 | -0.00 | -9.90 | 0.14 |
| 12 | -0.00 | 7.70 | 0.14 | 0.00 | -7.20 | 0.14 |
| 13 | 0.00 | 0.54 | 0.10 | -0.00 | -0.16 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -2.16 | 0.10 | 0.00 | 2.54 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 7.05 | 0.10 | -0.00 | -6.67 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | 4.35 | 0.10 | 0.00 | -3.97 | 0.10 |
| 17 | -0.00 | -2.16 | 0.14 | 0.00 | 2.66 | 0.14 |
| 18 | -0.00 | -3.78 | 0.14 | 0.00 | 4.28 | 0.14 |
| 19 | -0.00 | 1.74 | 0.14 | 0.00 | -1.25 | 0.14 |
| 20 | -0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.37 | 0.14 |
| 21 | -0.00 | 56.10 | 0.14 | -0.00 | -51.99 | 0.14 |
| 22 | -0.00 | 54.48 | 0.14 | -0.00 | -50.37 | 0.14 |
| 23 | -0.00 | 60.00 | 0.14 | -0.00 | -55.90 | 0.14 |
| 24 | -0.00 | 58.38 | 0.14 | -0.00 | -54.28 | 0.14 |
| 25 | -0.00 | 56.89 | 0.14 | -0.00 | -56.39 | 0.14 |
| 26 | -0.00 | 55.26 | 0.14 | -0.00 | -54.77 | 0.14 |
| 27 | -0.00 | 60.79 | 0.14 | -0.00 | -60.29 | 0.14 |
| 28 | -0.00 | 59.17 | 0.14 | -0.00 | -58.67 | 0.14 |
| 29 | -0.00 | -4.44 | 0.14 | 0.00 | 4.93 | 0.14 |
| 30 | -0.00 | -6.06 | 0.14 | 0.00 | 6.55 | 0.14 |
| 31 | -0.00 | -0.53 | 0.14 | 0.00 | 1.03 | 0.14 |
| 32 | -0.00 | -2.15 | 0.14 | 0.00 | 2.65 | 0.14 |
| 33 | -0.00 | -5.51 | 0.10 | 0.00 | 5.89 | 0.10 |
| 34 | -0.00 | -7.13 | 0.10 | 0.00 | 7.51 | 0.10 |
| 35 | -0.00 | -1.61 | 0.10 | 0.00 | 1.99 | 0.10 |
| 36 | -0.00 | -3.23 | 0.10 | 0.00 | 3.61 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | 52.75 | 0.10 | -0.00 | -48.76 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | 51.13 | 0.10 | -0.00 | -47.14 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | 56.66 | 0.10 | -0.00 | -52.66 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | 55.04 | 0.10 | -0.00 | -51.04 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 53.54 | 0.10 | -0.00 | -53.15 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 51.92 | 0.10 | -0.00 | -51.53 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 57.44 | 0.10 | -0.00 | -57.06 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 55.82 | 0.10 | -0.00 | -55.44 | 0.10 |
| 45 | -0.00 | -7.78 | 0.10 | 0.00 | 8.17 | 0.10 |
| 46 | -0.00 | -9.41 | 0.10 | 0.00 | 9.79 | 0.10 |
| 47 | -0.00 | -3.88 | 0.10 | 0.00 | 4.26 | 0.10 |
| 48 | -0.00 | -5.50 | 0.10 | 0.00 | 5.88 | 0.10 |
| 49 | -0.00 | -3.32 | 0.14 | 0.00 | 3.82 | 0.14 |
| 50 | -0.00 | -6.02 | 0.14 | 0.00 | 6.52 | 0.14 |
| 51 | -0.00 | 3.19 | 0.14 | 0.00 | -2.69 | 0.14 |
| 52 | -0.00 | 0.49 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.14 |
| 53 | -0.00 | 37.46 | 0.14 | -0.00 | -34.44 | 0.14 |
| 54 | -0.00 | 34.76 | 0.14 | -0.00 | -31.74 | 0.14 |
| 55 | -0.00 | 43.97 | 0.14 | -0.00 | -40.95 | 0.14 |
| 56 | -0.00 | 41.27 | 0.14 | -0.00 | -38.25 | 0.14 |
| 57 | -0.00 | 38.01 | 0.14 | -0.00 | -37.52 | 0.14 |
| 58 | -0.00 | 35.31 | 0.14 | -0.00 | -34.81 | 0.14 |
| 59 | -0.00 | 44.52 | 0.14 | -0.00 | -44.03 | 0.14 |
| 60 | -0.00 | 41.82 | 0.14 | -0.00 | -41.32 | 0.14 |
| 61 | -0.00 | -4.91 | 0.14 | 0.00 | 5.41 | 0.14 |
| 62 | -0.00 | -7.61 | 0.14 | 0.00 | 8.11 | 0.14 |
| 63 | -0.00 | 1.60 | 0.14 | 0.00 | -1.10 | 0.14 |
| 64 | -0.00 | -1.10 | 0.14 | 0.00 | 1.60 | 0.14 |
| 65 | 0.00 | -6.67 | 0.10 | 0.00 | 7.05 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -9.37 | 0.10 | 0.00 | 9.75 | 0.10 |
| 67 | -0.00 | -0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.54 | 0.10 |
| 68 | -0.00 | -2.86 | 0.10 | 0.00 | 3.24 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | 34.11 | 0.10 | -0.00 | -31.20 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | 31.41 | 0.10 | -0.00 | -28.50 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 40.62 | 0.10 | -0.00 | -37.71 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | 37.92 | 0.10 | -0.00 | -35.01 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 34.66 | 0.10 | -0.00 | -34.28 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | 31.96 | 0.10 | -0.00 | -31.58 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 41.17 | 0.10 | -0.00 | -40.79 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | 38.47 | 0.10 | -0.00 | -38.09 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -8.26 | 0.10 | 0.00 | 8.64 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -10.96 | 0.10 | 0.00 | 11.34 | 0.10 |
| 79 | -0.00 | -1.75 | 0.10 | 0.00 | 2.13 | 0.10 |
| 80 | -0.00 | -4.45 | 0.10 | 0.00 | 4.83 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | 7.89 | 0.14 | 0.00 | -7.39 | 0.14 |
| 82 | -0.00 | 12.21 | 0.14 | 0.00 | -11.71 | 0.14 |
| 83 | -0.00 | 33.13 | 0.14 | -0.00 | -31.07 | 0.14 |
| 84 | -0.00 | 37.45 | 0.14 | -0.00 | -35.39 | 0.14 |
| 85 | -0.00 | 33.48 | 0.14 | -0.00 | -32.98 | 0.14 |
| 86 | -0.00 | 37.79 | 0.14 | -0.00 | -37.30 | 0.14 |
| 87 | -0.00 | 6.90 | 0.14 | 0.00 | -6.41 | 0.14 |
| 88 | -0.00 | 11.22 | 0.14 | 0.00 | -10.72 | 0.14 |
| 89 | -0.00 | 5.57 | 0.10 | 0.00 | -5.19 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | 9.89 | 0.10 | 0.00 | -9.50 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 24.99 | 0.10 | -0.00 | -23.40 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 29.31 | 0.10 | -0.00 | -27.72 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 25.25 | 0.10 | -0.00 | -24.87 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 29.57 | 0.10 | -0.00 | -29.19 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | 4.81 | 0.10 | 0.00 | -4.43 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | 9.13 | 0.10 | 0.00 | -8.75 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=63.26, M=-0.00, N=-62.76

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =46.94

强度计算最大应力比 =0.218

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =92.55

平面内稳定计算最大应力比 =0.430

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =76.20

平面外稳定计算最大应力比 =0.354

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=108. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=91. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 7.73 | 0.10 | 0.00 | -7.35 | 0.10 |
| 2 | -0.00 | 27.15 | 0.10 | -0.00 | -25.56 | 0.10 |
| 3 | -0.00 | 27.41 | 0.10 | -0.00 | -27.03 | 0.10 |
| 4 | -0.00 | 6.97 | 0.10 | 0.00 | -6.59 | 0.10 |
| 5 | -0.00 | 6.61 | 0.09 | 0.00 | -6.27 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 26.03 | 0.09 | -0.00 | -24.48 | 0.09 |
| 7 | -0.00 | 26.29 | 0.09 | -0.00 | -25.95 | 0.09 |
| 8 | -0.00 | 5.85 | 0.09 | 0.00 | -5.51 | 0.09 |
| 9 | -0.00 | 8.33 | 0.10 | -0.00 | -7.95 | 0.10 |
| 10 | -0.00 | 7.61 | 0.10 | -0.00 | -7.23 | 0.10 |
| 11 | -0.00 | 10.07 | 0.10 | -0.00 | -9.68 | 0.10 |
| 12 | -0.00 | 9.35 | 0.10 | -0.00 | -8.96 | 0.10 |
| 13 | -0.00 | 7.21 | 0.09 | -0.00 | -6.87 | 0.09 |
| 14 | -0.00 | 6.49 | 0.09 | -0.00 | -6.15 | 0.09 |
| 15 | -0.00 | 8.95 | 0.09 | -0.00 | -8.61 | 0.09 |
| 16 | -0.00 | 8.23 | 0.09 | -0.00 | -7.89 | 0.09 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=27.41, M=-0.00, N=-27.03

强度计算荷载比 =0.09

平面内稳定计算荷载比 =0.19

平面外稳定计算荷载比 =0.15

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.26℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.54℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3845(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =38.45(mm)

构件重量 (Kg)=36.35

33. 钢 柱 35 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.50, Ly=3.12; 长细比：λx=136.3,λy=109.1

构件长度=3.12; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 5.40 | -0.13 | 0.00 | -9.99 | -0.13 |
| 2 | -0.00 | -38.41 | -0.13 | -0.00 | 40.54 | -0.13 |
| 3 | 0.00 | 10.99 | -0.13 | -0.00 | -10.53 | -0.13 |
| 4 | -0.00 | -40.35 | -0.13 | -0.00 | 40.81 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | 7.03 | -0.10 | 0.00 | -11.72 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -36.78 | -0.10 | -0.00 | 38.80 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 12.62 | -0.10 | 0.00 | -12.27 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -38.72 | -0.10 | -0.00 | 39.07 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -4.13 | -0.13 | -0.00 | 4.60 | -0.13 |
| 10 | 0.00 | 0.71 | -0.13 | -0.00 | -0.25 | -0.13 |
| 11 | -0.00 | -7.24 | -0.13 | -0.00 | 7.71 | -0.13 |
| 12 | 0.00 | -2.40 | -0.13 | -0.00 | 2.86 | -0.13 |
| 13 | -0.00 | -2.50 | -0.10 | -0.00 | 2.86 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 2.34 | -0.10 | 0.00 | -1.98 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -5.61 | -0.10 | -0.00 | 5.97 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | -0.77 | -0.10 | -0.00 | 1.13 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | 7.16 | -0.13 | 0.00 | -11.75 | -0.13 |
| 18 | 0.00 | 10.06 | -0.13 | 0.00 | -14.65 | -0.13 |
| 19 | 0.00 | 5.29 | -0.13 | 0.00 | -9.88 | -0.13 |
| 20 | 0.00 | 8.19 | -0.13 | 0.00 | -12.79 | -0.13 |
| 21 | -0.00 | -36.65 | -0.13 | -0.00 | 38.78 | -0.13 |
| 22 | -0.00 | -33.74 | -0.13 | -0.00 | 35.88 | -0.13 |
| 23 | -0.00 | -38.51 | -0.13 | -0.00 | 40.65 | -0.13 |
| 24 | -0.00 | -35.61 | -0.13 | -0.00 | 37.74 | -0.13 |
| 25 | 0.00 | 12.75 | -0.13 | 0.00 | -12.29 | -0.13 |
| 26 | 0.00 | 15.66 | -0.13 | 0.00 | -15.20 | -0.13 |
| 27 | 0.00 | 10.89 | -0.13 | 0.00 | -10.42 | -0.13 |
| 28 | 0.00 | 13.79 | -0.13 | 0.00 | -13.33 | -0.13 |
| 29 | -0.00 | -38.59 | -0.13 | -0.00 | 39.05 | -0.13 |
| 30 | -0.00 | -35.68 | -0.13 | -0.00 | 36.14 | -0.13 |
| 31 | -0.00 | -40.45 | -0.13 | -0.00 | 40.92 | -0.13 |
| 32 | -0.00 | -37.55 | -0.13 | -0.00 | 38.01 | -0.13 |
| 33 | 0.00 | 8.79 | -0.10 | 0.00 | -13.48 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | 11.69 | -0.10 | 0.00 | -16.39 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | 6.92 | -0.10 | 0.00 | -11.62 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | 9.83 | -0.10 | 0.00 | -14.52 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -35.02 | -0.10 | -0.00 | 37.04 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -32.11 | -0.10 | -0.00 | 34.14 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -36.88 | -0.10 | -0.00 | 38.91 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -33.98 | -0.10 | -0.00 | 36.00 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | 14.38 | -0.10 | 0.00 | -14.03 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 17.29 | -0.10 | 0.00 | -16.93 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 12.52 | -0.10 | 0.00 | -12.16 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 15.42 | -0.10 | 0.00 | -15.07 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -36.96 | -0.10 | -0.00 | 37.31 | -0.10 |
| 46 | -0.00 | -34.05 | -0.10 | -0.00 | 34.41 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -38.82 | -0.10 | -0.00 | 39.18 | -0.10 |
| 48 | -0.00 | -35.92 | -0.10 | -0.00 | 36.27 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | 4.59 | -0.13 | 0.00 | -7.66 | -0.13 |
| 50 | 0.00 | 9.43 | -0.13 | 0.00 | -12.51 | -0.13 |
| 51 | 0.00 | 1.48 | -0.13 | 0.00 | -4.55 | -0.13 |
| 52 | 0.00 | 6.32 | -0.13 | 0.00 | -9.40 | -0.13 |
| 53 | -0.00 | -26.07 | -0.13 | -0.00 | 27.70 | -0.13 |
| 54 | -0.00 | -21.23 | -0.13 | -0.00 | 22.86 | -0.13 |
| 55 | -0.00 | -29.18 | -0.13 | -0.00 | 30.82 | -0.13 |
| 56 | -0.00 | -24.34 | -0.13 | -0.00 | 25.97 | -0.13 |
| 57 | 0.00 | 8.51 | -0.13 | 0.00 | -8.04 | -0.13 |
| 58 | 0.00 | 13.35 | -0.13 | 0.00 | -12.89 | -0.13 |
| 59 | 0.00 | 5.40 | -0.13 | -0.00 | -4.93 | -0.13 |
| 60 | 0.00 | 10.24 | -0.13 | 0.00 | -9.78 | -0.13 |
| 61 | -0.00 | -27.43 | -0.13 | -0.00 | 27.89 | -0.13 |
| 62 | -0.00 | -22.59 | -0.13 | -0.00 | 23.05 | -0.13 |
| 63 | -0.00 | -30.54 | -0.13 | -0.00 | 31.00 | -0.13 |
| 64 | -0.00 | -25.70 | -0.13 | -0.00 | 26.16 | -0.13 |
| 65 | 0.00 | 6.22 | -0.10 | 0.00 | -9.40 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 11.06 | -0.10 | 0.00 | -14.25 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | 3.11 | -0.10 | 0.00 | -6.29 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 7.95 | -0.10 | 0.00 | -11.13 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -24.44 | -0.10 | -0.00 | 25.97 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -19.60 | -0.10 | -0.00 | 21.12 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -27.55 | -0.10 | -0.00 | 29.08 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -22.71 | -0.10 | -0.00 | 24.23 | -0.10 |
| 73 | 0.00 | 10.14 | -0.10 | 0.00 | -9.78 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 14.98 | -0.10 | 0.00 | -14.63 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | 7.03 | -0.10 | 0.00 | -6.67 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 11.87 | -0.10 | 0.00 | -11.51 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -25.80 | -0.10 | -0.00 | 26.16 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -20.96 | -0.10 | -0.00 | 21.31 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -28.91 | -0.10 | -0.00 | 29.27 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -24.07 | -0.10 | -0.00 | 24.42 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | 0.38 | -0.13 | -0.00 | -2.11 | -0.13 |
| 82 | 0.00 | -3.71 | -0.13 | -0.00 | 1.98 | -0.13 |
| 83 | -0.00 | -18.60 | -0.13 | -0.00 | 19.79 | -0.13 |
| 84 | -0.00 | -22.69 | -0.13 | -0.00 | 23.88 | -0.13 |
| 85 | 0.00 | 2.80 | -0.13 | -0.00 | -2.34 | -0.13 |
| 86 | 0.00 | -1.28 | -0.13 | -0.00 | 1.75 | -0.13 |
| 87 | -0.00 | -19.44 | -0.13 | -0.00 | 19.91 | -0.13 |
| 88 | -0.00 | -23.53 | -0.13 | -0.00 | 24.00 | -0.13 |
| 89 | 0.00 | 0.76 | -0.10 | -0.00 | -2.09 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | -3.33 | -0.10 | -0.00 | 2.00 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -13.84 | -0.10 | -0.00 | 14.75 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | -17.93 | -0.10 | -0.00 | 18.84 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 2.63 | -0.10 | -0.00 | -2.27 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | -1.46 | -0.10 | -0.00 | 1.82 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -14.48 | -0.10 | -0.00 | 14.84 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | -18.57 | -0.10 | -0.00 | 18.93 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 31, M=-0.00, N=-40.45, M=-0.00, N=40.92

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.55

强度计算最大应力比 =0.151

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 42, M=0.00, N=17.29, M=0.00, N=-16.93

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =38.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.178

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =27.60

平面外稳定计算最大应力比 =0.128

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=136. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=109. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -1.28 | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.10 |
| 2 | -0.00 | -15.88 | -0.10 | -0.00 | 16.80 | -0.10 |
| 3 | 0.00 | 0.58 | -0.10 | -0.00 | -0.23 | -0.10 |
| 4 | -0.00 | -16.53 | -0.10 | -0.00 | 16.89 | -0.10 |
| 5 | 0.00 | -0.74 | -0.09 | -0.00 | -0.63 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -15.34 | -0.09 | -0.00 | 16.22 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 1.13 | -0.09 | -0.00 | -0.81 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -15.98 | -0.09 | -0.00 | 16.31 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | -4.65 | -0.10 | -0.00 | 5.01 | -0.10 |
| 10 | 0.00 | -3.36 | -0.10 | -0.00 | 3.72 | -0.10 |
| 11 | 0.00 | -5.48 | -0.10 | -0.00 | 5.84 | -0.10 |
| 12 | 0.00 | -4.19 | -0.10 | -0.00 | 4.55 | -0.10 |
| 13 | 0.00 | -4.11 | -0.09 | -0.00 | 4.43 | -0.09 |
| 14 | 0.00 | -2.82 | -0.09 | -0.00 | 3.14 | -0.09 |
| 15 | 0.00 | -4.94 | -0.09 | -0.00 | 5.26 | -0.09 |
| 16 | 0.00 | -3.65 | -0.09 | -0.00 | 3.97 | -0.09 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-16.53, M=-0.00, N=16.89

强度计算荷载比 =0.06

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.82℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3245(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.45(mm)

构件重量 (Kg)=33.91

34. 钢 柱 36 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 164.83 | -9.45 | 0.00 | -162.94 | -9.44 |
| 2 | -0.00 | 200.88 | -1.35 | -0.00 | -200.61 | -1.34 |
| 3 | 0.00 | 314.28 | -10.63 | -0.00 | -312.15 | -10.62 |
| 4 | 0.00 | 82.69 | -1.35 | -0.00 | -82.42 | -1.34 |
| 5 | 0.00 | 145.75 | -9.14 | 0.00 | -143.92 | -9.13 |
| 6 | -0.00 | 181.80 | -1.04 | -0.00 | -181.59 | -1.03 |
| 7 | 0.00 | 295.20 | -10.32 | -0.00 | -293.13 | -10.31 |
| 8 | 0.00 | 63.61 | -1.04 | -0.00 | -63.40 | -1.03 |
| 9 | 0.00 | 19.18 | 0.57 | 0.00 | -18.91 | 0.57 |
| 10 | -0.00 | 9.11 | 1.68 | -0.00 | -8.84 | 1.69 |
| 11 | 0.00 | 53.41 | -0.69 | -0.00 | -53.14 | -0.68 |
| 12 | -0.00 | 43.34 | 0.43 | -0.00 | -43.07 | 0.44 |
| 13 | 0.00 | 0.09 | 0.88 | 0.00 | 0.11 | 0.88 |
| 14 | -0.00 | -9.97 | 1.99 | -0.00 | 10.18 | 2.00 |
| 15 | 0.00 | 34.33 | -0.38 | 0.00 | -34.12 | -0.37 |
| 16 | -0.00 | 24.26 | 0.74 | -0.00 | -24.05 | 0.75 |
| 17 | 0.00 | 126.72 | -8.30 | 0.00 | -124.83 | -8.29 |
| 18 | 0.00 | 120.68 | -7.63 | 0.00 | -118.79 | -7.62 |
| 19 | 0.00 | 147.26 | -9.05 | 0.00 | -145.37 | -9.04 |
| 20 | 0.00 | 141.22 | -8.38 | 0.00 | -139.33 | -8.38 |
| 21 | -0.00 | 162.77 | -0.20 | -0.00 | -162.50 | -0.19 |
| 22 | -0.00 | 156.73 | 0.47 | -0.00 | -156.46 | 0.48 |
| 23 | -0.00 | 183.31 | -0.95 | -0.00 | -183.04 | -0.94 |
| 24 | -0.00 | 177.27 | -0.28 | -0.00 | -177.00 | -0.27 |
| 25 | 0.00 | 276.17 | -9.48 | -0.00 | -274.04 | -9.47 |
| 26 | 0.00 | 270.13 | -8.81 | -0.00 | -268.00 | -8.80 |
| 27 | 0.00 | 296.71 | -10.23 | -0.00 | -294.58 | -10.23 |
| 28 | 0.00 | 290.67 | -9.57 | -0.00 | -288.54 | -9.56 |
| 29 | 0.00 | 44.58 | -0.20 | -0.00 | -44.31 | -0.19 |
| 30 | -0.00 | 38.54 | 0.47 | -0.00 | -38.27 | 0.48 |
| 31 | 0.00 | 65.12 | -0.95 | -0.00 | -64.85 | -0.94 |
| 32 | 0.00 | 59.08 | -0.28 | -0.00 | -58.81 | -0.28 |
| 33 | 0.00 | 107.64 | -7.99 | 0.00 | -105.81 | -7.98 |
| 34 | 0.00 | 101.60 | -7.32 | 0.00 | -99.77 | -7.31 |
| 35 | 0.00 | 128.18 | -8.74 | 0.00 | -126.35 | -8.73 |
| 36 | 0.00 | 122.14 | -8.07 | 0.00 | -120.31 | -8.07 |
| 37 | -0.00 | 143.69 | 0.11 | -0.00 | -143.48 | 0.12 |
| 38 | -0.00 | 137.65 | 0.78 | -0.00 | -137.44 | 0.79 |
| 39 | -0.00 | 164.23 | -0.64 | -0.00 | -164.02 | -0.63 |
| 40 | -0.00 | 158.19 | 0.03 | -0.00 | -157.98 | 0.03 |
| 41 | 0.00 | 257.09 | -9.17 | -0.00 | -255.02 | -9.16 |
| 42 | 0.00 | 251.05 | -8.50 | -0.00 | -248.98 | -8.49 |
| 43 | 0.00 | 277.63 | -9.92 | -0.00 | -275.56 | -9.92 |
| 44 | 0.00 | 271.59 | -9.25 | -0.00 | -269.52 | -9.25 |
| 45 | 0.00 | 25.50 | 0.11 | -0.00 | -25.29 | 0.12 |
| 46 | -0.00 | 19.46 | 0.78 | -0.00 | -19.25 | 0.79 |
| 47 | 0.00 | 46.04 | -0.64 | -0.00 | -45.83 | -0.63 |
| 48 | 0.00 | 40.00 | 0.03 | -0.00 | -39.79 | 0.03 |
| 49 | 0.00 | 76.67 | -5.10 | 0.00 | -75.27 | -5.10 |
| 50 | 0.00 | 66.61 | -3.99 | 0.00 | -65.20 | -3.98 |
| 51 | 0.00 | 110.90 | -6.36 | 0.00 | -109.50 | -6.35 |
| 52 | 0.00 | 100.84 | -5.24 | 0.00 | -99.43 | -5.23 |
| 53 | -0.00 | 101.91 | 0.56 | -0.00 | -101.64 | 0.57 |
| 54 | -0.00 | 91.84 | 1.68 | -0.00 | -91.57 | 1.69 |
| 55 | -0.00 | 136.14 | -0.69 | -0.00 | -135.87 | -0.68 |
| 56 | -0.00 | 126.07 | 0.43 | -0.00 | -125.81 | 0.44 |
| 57 | 0.00 | 181.29 | -5.93 | 0.00 | -179.72 | -5.92 |
| 58 | 0.00 | 171.22 | -4.82 | -0.00 | -169.65 | -4.81 |
| 59 | 0.00 | 215.52 | -7.19 | -0.00 | -213.95 | -7.18 |
| 60 | 0.00 | 205.45 | -6.07 | -0.00 | -203.88 | -6.06 |
| 61 | 0.00 | 19.18 | 0.57 | 0.00 | -18.91 | 0.57 |
| 62 | -0.00 | 9.11 | 1.68 | -0.00 | -8.84 | 1.69 |
| 63 | 0.00 | 53.41 | -0.69 | -0.00 | -53.14 | -0.68 |
| 64 | -0.00 | 43.34 | 0.43 | -0.00 | -43.07 | 0.44 |
| 65 | 0.00 | 57.59 | -4.79 | 0.00 | -56.25 | -4.79 |
| 66 | 0.00 | 47.52 | -3.68 | 0.00 | -46.18 | -3.67 |
| 67 | 0.00 | 91.82 | -6.05 | 0.00 | -90.48 | -6.04 |
| 68 | 0.00 | 81.75 | -4.93 | 0.00 | -80.41 | -4.92 |
| 69 | -0.00 | 82.83 | 0.88 | -0.00 | -82.62 | 0.88 |
| 70 | -0.00 | 72.76 | 1.99 | -0.00 | -72.55 | 2.00 |
| 71 | -0.00 | 117.06 | -0.38 | -0.00 | -116.85 | -0.37 |
| 72 | -0.00 | 106.99 | 0.74 | -0.00 | -106.79 | 0.75 |
| 73 | 0.00 | 162.21 | -5.62 | 0.00 | -160.70 | -5.61 |
| 74 | 0.00 | 152.14 | -4.51 | -0.00 | -150.63 | -4.50 |
| 75 | 0.00 | 196.44 | -6.87 | 0.00 | -194.93 | -6.87 |
| 76 | 0.00 | 186.37 | -5.76 | -0.00 | -184.86 | -5.75 |
| 77 | 0.00 | 0.09 | 0.88 | 0.00 | 0.11 | 0.88 |
| 78 | -0.00 | -9.97 | 1.99 | -0.00 | 10.18 | 2.00 |
| 79 | 0.00 | 34.33 | -0.38 | 0.00 | -34.12 | -0.37 |
| 80 | -0.00 | 24.26 | 0.74 | -0.00 | -24.05 | 0.75 |
| 81 | 0.00 | 117.77 | -4.86 | 0.00 | -116.80 | -4.85 |
| 82 | 0.00 | 118.80 | -4.86 | 0.00 | -117.82 | -4.85 |
| 83 | -0.00 | 133.39 | -1.35 | -0.00 | -133.13 | -1.34 |
| 84 | -0.00 | 134.42 | -1.35 | -0.00 | -134.15 | -1.34 |
| 85 | 0.00 | 182.53 | -5.37 | -0.00 | -181.46 | -5.36 |
| 86 | 0.00 | 183.56 | -5.37 | -0.00 | -182.48 | -5.36 |
| 87 | 0.00 | 82.18 | -1.35 | -0.00 | -81.91 | -1.34 |
| 88 | 0.00 | 83.20 | -1.35 | -0.00 | -82.93 | -1.34 |
| 89 | 0.00 | 90.48 | -3.74 | 0.00 | -89.73 | -3.73 |
| 90 | 0.00 | 91.50 | -3.74 | 0.00 | -90.75 | -3.73 |
| 91 | -0.00 | 102.49 | -1.04 | -0.00 | -102.29 | -1.03 |
| 92 | -0.00 | 103.52 | -1.04 | -0.00 | -103.31 | -1.03 |
| 93 | 0.00 | 140.29 | -4.13 | -0.00 | -139.47 | -4.13 |
| 94 | 0.00 | 141.32 | -4.13 | -0.00 | -140.49 | -4.13 |
| 95 | 0.00 | 63.10 | -1.04 | -0.00 | -62.89 | -1.03 |
| 96 | 0.00 | 64.12 | -1.04 | -0.00 | -63.91 | -1.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=314.28, M=-0.00, N=-312.15

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =72.02

强度计算最大应力比 =0.335

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =91.29

平面内稳定计算最大应力比 =0.425

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =100.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.467

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 90.99 | -3.74 | 0.00 | -90.24 | -3.73 |
| 2 | -0.00 | 103.01 | -1.04 | -0.00 | -102.80 | -1.03 |
| 3 | 0.00 | 140.80 | -4.13 | -0.00 | -139.98 | -4.13 |
| 4 | 0.00 | 63.61 | -1.04 | -0.00 | -63.40 | -1.03 |
| 5 | 0.00 | 84.63 | -3.64 | 0.00 | -83.90 | -3.63 |
| 6 | -0.00 | 96.64 | -0.94 | -0.00 | -96.46 | -0.93 |
| 7 | 0.00 | 134.44 | -4.03 | -0.00 | -133.64 | -4.02 |
| 8 | 0.00 | 57.25 | -0.94 | -0.00 | -57.06 | -0.93 |
| 9 | 0.00 | 46.67 | -0.53 | -0.00 | -46.46 | -0.52 |
| 10 | 0.00 | 43.99 | -0.23 | -0.00 | -43.78 | -0.22 |
| 11 | 0.00 | 55.80 | -0.86 | -0.00 | -55.59 | -0.86 |
| 12 | 0.00 | 53.11 | -0.57 | -0.00 | -52.91 | -0.56 |
| 13 | 0.00 | 40.31 | -0.42 | -0.00 | -40.12 | -0.42 |
| 14 | 0.00 | 37.63 | -0.13 | -0.00 | -37.44 | -0.12 |
| 15 | 0.00 | 49.44 | -0.76 | -0.00 | -49.25 | -0.75 |
| 16 | 0.00 | 46.75 | -0.46 | -0.00 | -46.57 | -0.45 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=140.80, M=-0.00, N=-139.98

强度计算荷载比 =0.15

平面内稳定计算荷载比 =0.19

平面外稳定计算荷载比 =0.21

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

35. 钢 柱 37 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.50, Ly=3.12; 长细比：λx=136.3,λy=109.1

构件长度=3.12; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -38.42 | 0.13 | 0.00 | 39.96 | 0.13 |
| 2 | -0.00 | 14.13 | 0.13 | -0.00 | -13.67 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 14.59 | 0.13 | -0.00 | -14.13 | 0.13 |
| 4 | 0.00 | -40.36 | 0.13 | 0.00 | 40.83 | 0.13 |
| 5 | 0.00 | -36.79 | 0.10 | 0.00 | 38.22 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 15.76 | 0.10 | -0.00 | -15.41 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 16.22 | 0.10 | -0.00 | -15.87 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -38.73 | 0.10 | 0.00 | 39.08 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 0.70 | 0.13 | 0.00 | -0.23 | 0.13 |
| 10 | 0.00 | -4.15 | 0.13 | 0.00 | 4.61 | 0.13 |
| 11 | -0.00 | -1.84 | 0.13 | 0.00 | 2.30 | 0.13 |
| 12 | 0.00 | -6.68 | 0.13 | 0.00 | 7.15 | 0.13 |
| 13 | -0.00 | 2.33 | 0.10 | -0.00 | -1.97 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -2.51 | 0.10 | 0.00 | 2.87 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | -0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.56 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -5.05 | 0.10 | 0.00 | 5.41 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -33.76 | 0.13 | 0.00 | 35.29 | 0.13 |
| 18 | 0.00 | -36.66 | 0.13 | 0.00 | 38.20 | 0.13 |
| 19 | 0.00 | -35.28 | 0.13 | 0.00 | 36.81 | 0.13 |
| 20 | 0.00 | -38.18 | 0.13 | 0.00 | 39.72 | 0.13 |
| 21 | -0.00 | 18.80 | 0.13 | -0.00 | -18.33 | 0.13 |
| 22 | -0.00 | 15.89 | 0.13 | -0.00 | -15.43 | 0.13 |
| 23 | -0.00 | 17.27 | 0.13 | -0.00 | -16.81 | 0.13 |
| 24 | -0.00 | 14.37 | 0.13 | -0.00 | -13.90 | 0.13 |
| 25 | -0.00 | 19.26 | 0.13 | -0.00 | -18.79 | 0.13 |
| 26 | -0.00 | 16.35 | 0.13 | -0.00 | -15.89 | 0.13 |
| 27 | -0.00 | 17.73 | 0.13 | -0.00 | -17.27 | 0.13 |
| 28 | -0.00 | 14.83 | 0.13 | -0.00 | -14.36 | 0.13 |
| 29 | 0.00 | -35.70 | 0.13 | 0.00 | 36.16 | 0.13 |
| 30 | 0.00 | -38.60 | 0.13 | 0.00 | 39.07 | 0.13 |
| 31 | 0.00 | -37.22 | 0.13 | 0.00 | 37.68 | 0.13 |
| 32 | 0.00 | -40.12 | 0.13 | 0.00 | 40.59 | 0.13 |
| 33 | 0.00 | -32.12 | 0.10 | 0.00 | 33.55 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -35.03 | 0.10 | 0.00 | 36.46 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -33.64 | 0.10 | 0.00 | 35.07 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -36.55 | 0.10 | 0.00 | 37.98 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | 20.43 | 0.10 | -0.00 | -20.07 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | 17.52 | 0.10 | -0.00 | -17.17 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | 18.91 | 0.10 | -0.00 | -18.55 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | 16.00 | 0.10 | -0.00 | -15.65 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 20.89 | 0.10 | -0.00 | -20.53 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 17.98 | 0.10 | -0.00 | -17.63 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 19.37 | 0.10 | -0.00 | -19.01 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 16.46 | 0.10 | -0.00 | -16.11 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -34.06 | 0.10 | 0.00 | 34.42 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -36.97 | 0.10 | 0.00 | 37.32 | 0.10 |
| 47 | 0.00 | -35.58 | 0.10 | 0.00 | 35.94 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -38.49 | 0.10 | 0.00 | 38.85 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -21.24 | 0.13 | 0.00 | 22.46 | 0.13 |
| 50 | 0.00 | -26.09 | 0.13 | 0.00 | 27.30 | 0.13 |
| 51 | 0.00 | -23.78 | 0.13 | 0.00 | 24.99 | 0.13 |
| 52 | 0.00 | -28.62 | 0.13 | 0.00 | 29.84 | 0.13 |
| 53 | -0.00 | 15.54 | 0.13 | -0.00 | -15.08 | 0.13 |
| 54 | -0.00 | 10.70 | 0.13 | -0.00 | -10.24 | 0.13 |
| 55 | -0.00 | 13.01 | 0.13 | -0.00 | -12.54 | 0.13 |
| 56 | -0.00 | 8.16 | 0.13 | -0.00 | -7.70 | 0.13 |
| 57 | -0.00 | 15.86 | 0.13 | -0.00 | -15.40 | 0.13 |
| 58 | -0.00 | 11.02 | 0.13 | -0.00 | -10.56 | 0.13 |
| 59 | -0.00 | 13.33 | 0.13 | -0.00 | -12.87 | 0.13 |
| 60 | -0.00 | 8.49 | 0.13 | -0.00 | -8.02 | 0.13 |
| 61 | 0.00 | -22.60 | 0.13 | 0.00 | 23.07 | 0.13 |
| 62 | 0.00 | -27.44 | 0.13 | 0.00 | 27.91 | 0.13 |
| 63 | 0.00 | -25.14 | 0.13 | 0.00 | 25.60 | 0.13 |
| 64 | 0.00 | -29.98 | 0.13 | 0.00 | 30.44 | 0.13 |
| 65 | 0.00 | -19.61 | 0.10 | 0.00 | 20.72 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -24.45 | 0.10 | 0.00 | 25.56 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -22.14 | 0.10 | 0.00 | 23.25 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -26.99 | 0.10 | 0.00 | 28.09 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | 17.18 | 0.10 | -0.00 | -16.82 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | 12.33 | 0.10 | -0.00 | -11.98 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 14.64 | 0.10 | -0.00 | -14.28 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | 9.80 | 0.10 | -0.00 | -9.44 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 17.50 | 0.10 | -0.00 | -17.14 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | 12.66 | 0.10 | -0.00 | -12.30 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 14.96 | 0.10 | -0.00 | -14.61 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | 10.12 | 0.10 | -0.00 | -9.76 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -20.97 | 0.10 | 0.00 | 21.32 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -25.81 | 0.10 | 0.00 | 26.17 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -23.50 | 0.10 | 0.00 | 23.86 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -28.34 | 0.10 | 0.00 | 28.70 | 0.10 |
| 81 | 0.00 | -22.81 | 0.13 | 0.00 | 23.74 | 0.13 |
| 82 | 0.00 | -18.51 | 0.13 | 0.00 | 19.44 | 0.13 |
| 83 | -0.00 | -0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 0.13 |
| 84 | -0.00 | 4.26 | 0.13 | -0.00 | -3.80 | 0.13 |
| 85 | -0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.30 | 0.13 |
| 86 | -0.00 | 4.46 | 0.13 | 0.00 | -4.00 | 0.13 |
| 87 | 0.00 | -23.65 | 0.13 | 0.00 | 24.12 | 0.13 |
| 88 | 0.00 | -19.35 | 0.13 | 0.00 | 19.82 | 0.13 |
| 89 | 0.00 | -18.04 | 0.10 | 0.00 | 18.76 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | -13.74 | 0.10 | 0.00 | 14.46 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | -0.53 | 0.10 | 0.00 | 0.88 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 3.77 | 0.10 | -0.00 | -3.42 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | -0.37 | 0.10 | 0.00 | 0.73 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 3.93 | 0.10 | 0.00 | -3.57 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -18.69 | 0.10 | 0.00 | 19.05 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | -14.39 | 0.10 | 0.00 | 14.75 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-40.36, M=0.00, N=40.83

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =32.48

强度计算最大应力比 =0.151

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 41, M=-0.00, N=20.89, M=-0.00, N=-20.53

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =46.17

平面内稳定计算最大应力比 =0.215

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =33.34

平面外稳定计算最大应力比 =0.155

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=136. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=109. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -15.89 | 0.10 | 0.00 | 16.61 | 0.10 |
| 2 | -0.00 | 1.62 | 0.10 | 0.00 | -1.27 | 0.10 |
| 3 | -0.00 | 1.78 | 0.10 | 0.00 | -1.42 | 0.10 |
| 4 | 0.00 | -16.54 | 0.10 | 0.00 | 16.90 | 0.10 |
| 5 | 0.00 | -15.35 | 0.09 | 0.00 | 16.03 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 2.17 | 0.09 | 0.00 | -1.85 | 0.09 |
| 7 | -0.00 | 2.32 | 0.09 | 0.00 | -2.00 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -16.00 | 0.09 | 0.00 | 16.32 | 0.09 |
| 9 | -0.00 | -3.37 | 0.10 | 0.00 | 3.73 | 0.10 |
| 10 | -0.00 | -4.66 | 0.10 | 0.00 | 5.02 | 0.10 |
| 11 | -0.00 | -4.05 | 0.10 | 0.00 | 4.41 | 0.10 |
| 12 | -0.00 | -5.34 | 0.10 | 0.00 | 5.70 | 0.10 |
| 13 | -0.00 | -2.83 | 0.09 | 0.00 | 3.15 | 0.09 |
| 14 | -0.00 | -4.12 | 0.09 | 0.00 | 4.44 | 0.09 |
| 15 | -0.00 | -3.50 | 0.09 | 0.00 | 3.83 | 0.09 |
| 16 | -0.00 | -4.80 | 0.09 | 0.00 | 5.12 | 0.09 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-16.54, M=0.00, N=16.90

强度计算荷载比 =0.06

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.82℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3245(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.45(mm)

构件重量 (Kg)=33.91

36. 钢 柱 38 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.50, Ly=3.12; 长细比：λx=107.6,λy=90.8

构件长度=3.12; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L75x5 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 413.793091(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 62.49 | -0.14 | 0.00 | -58.38 | -0.14 |
| 2 | 0.00 | 1.21 | -0.14 | -0.00 | -0.71 | -0.14 |
| 3 | 0.00 | 63.28 | -0.14 | 0.00 | -62.78 | -0.14 |
| 4 | 0.00 | -0.56 | -0.14 | -0.00 | 1.06 | -0.14 |
| 5 | 0.00 | 59.14 | -0.10 | 0.00 | -55.14 | -0.10 |
| 6 | 0.00 | -2.14 | -0.10 | -0.00 | 2.53 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 59.92 | -0.10 | 0.00 | -59.54 | -0.10 |
| 8 | 0.00 | -3.91 | -0.10 | -0.00 | 4.30 | -0.10 |
| 9 | 0.00 | 1.21 | -0.14 | -0.00 | -0.71 | -0.14 |
| 10 | 0.00 | 3.91 | -0.14 | 0.00 | -3.41 | -0.14 |
| 11 | 0.00 | 7.07 | -0.14 | -0.00 | -6.58 | -0.14 |
| 12 | 0.00 | 9.78 | -0.14 | 0.00 | -9.28 | -0.14 |
| 13 | -0.00 | -2.15 | -0.10 | -0.00 | 2.53 | -0.10 |
| 14 | -0.00 | 0.55 | -0.10 | 0.00 | -0.17 | -0.10 |
| 15 | 0.00 | 3.72 | -0.10 | -0.00 | -3.34 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 6.42 | -0.10 | 0.00 | -6.04 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | 54.49 | -0.14 | 0.00 | -50.39 | -0.14 |
| 18 | 0.00 | 56.12 | -0.14 | 0.00 | -52.01 | -0.14 |
| 19 | 0.00 | 58.02 | -0.14 | 0.00 | -53.91 | -0.14 |
| 20 | 0.00 | 59.64 | -0.14 | 0.00 | -55.53 | -0.14 |
| 21 | 0.00 | -6.78 | -0.14 | -0.00 | 7.28 | -0.14 |
| 22 | 0.00 | -5.16 | -0.14 | -0.00 | 5.66 | -0.14 |
| 23 | 0.00 | -3.26 | -0.14 | -0.00 | 3.76 | -0.14 |
| 24 | 0.00 | -1.64 | -0.14 | -0.00 | 2.14 | -0.14 |
| 25 | 0.00 | 55.28 | -0.14 | 0.00 | -54.78 | -0.14 |
| 26 | 0.00 | 56.90 | -0.14 | 0.00 | -56.41 | -0.14 |
| 27 | 0.00 | 58.80 | -0.14 | 0.00 | -58.30 | -0.14 |
| 28 | 0.00 | 60.42 | -0.14 | 0.00 | -59.93 | -0.14 |
| 29 | 0.00 | -8.55 | -0.14 | -0.00 | 9.05 | -0.14 |
| 30 | 0.00 | -6.93 | -0.14 | -0.00 | 7.43 | -0.14 |
| 31 | 0.00 | -5.03 | -0.14 | -0.00 | 5.53 | -0.14 |
| 32 | 0.00 | -3.41 | -0.14 | -0.00 | 3.91 | -0.14 |
| 33 | 0.00 | 51.14 | -0.10 | 0.00 | -47.15 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | 52.76 | -0.10 | 0.00 | -48.77 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | 54.66 | -0.10 | 0.00 | -50.67 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | 56.28 | -0.10 | 0.00 | -52.29 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -10.14 | -0.10 | -0.00 | 10.52 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -8.52 | -0.10 | -0.00 | 8.90 | -0.10 |
| 39 | 0.00 | -6.62 | -0.10 | -0.00 | 7.00 | -0.10 |
| 40 | 0.00 | -4.99 | -0.10 | -0.00 | 5.38 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | 51.93 | -0.10 | 0.00 | -51.55 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 53.55 | -0.10 | 0.00 | -53.17 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 55.45 | -0.10 | 0.00 | -55.07 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 57.07 | -0.10 | 0.00 | -56.69 | -0.10 |
| 45 | 0.00 | -11.91 | -0.10 | -0.00 | 12.29 | -0.10 |
| 46 | 0.00 | -10.29 | -0.10 | -0.00 | 10.67 | -0.10 |
| 47 | 0.00 | -8.39 | -0.10 | -0.00 | 8.77 | -0.10 |
| 48 | 0.00 | -6.76 | -0.10 | -0.00 | 7.15 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | 34.78 | -0.14 | 0.00 | -31.75 | -0.14 |
| 50 | 0.00 | 37.48 | -0.14 | 0.00 | -34.45 | -0.14 |
| 51 | 0.00 | 40.65 | -0.14 | 0.00 | -37.62 | -0.14 |
| 52 | 0.00 | 43.35 | -0.14 | 0.00 | -40.32 | -0.14 |
| 53 | -0.00 | -8.12 | -0.14 | -0.00 | 8.61 | -0.14 |
| 54 | -0.00 | -5.42 | -0.14 | -0.00 | 5.91 | -0.14 |
| 55 | 0.00 | -2.25 | -0.14 | -0.00 | 2.75 | -0.14 |
| 56 | 0.00 | 0.45 | -0.14 | -0.00 | 0.05 | -0.14 |
| 57 | 0.00 | 35.33 | -0.14 | 0.00 | -34.83 | -0.14 |
| 58 | 0.00 | 38.03 | -0.14 | 0.00 | -37.53 | -0.14 |
| 59 | 0.00 | 41.20 | -0.14 | 0.00 | -40.70 | -0.14 |
| 60 | 0.00 | 43.90 | -0.14 | 0.00 | -43.40 | -0.14 |
| 61 | 0.00 | -9.36 | -0.14 | -0.00 | 9.85 | -0.14 |
| 62 | 0.00 | -6.65 | -0.14 | -0.00 | 7.15 | -0.14 |
| 63 | 0.00 | -3.49 | -0.14 | -0.00 | 3.99 | -0.14 |
| 64 | 0.00 | -0.79 | -0.14 | -0.00 | 1.28 | -0.14 |
| 65 | 0.00 | 31.43 | -0.10 | 0.00 | -28.52 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 34.13 | -0.10 | 0.00 | -31.22 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | 37.29 | -0.10 | 0.00 | -34.38 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 39.99 | -0.10 | 0.00 | -37.08 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -11.47 | -0.10 | -0.00 | 11.85 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -8.77 | -0.10 | -0.00 | 9.15 | -0.10 |
| 71 | 0.00 | -5.60 | -0.10 | -0.00 | 5.98 | -0.10 |
| 72 | 0.00 | -2.90 | -0.10 | -0.00 | 3.28 | -0.10 |
| 73 | 0.00 | 31.98 | -0.10 | 0.00 | -31.59 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 34.68 | -0.10 | 0.00 | -34.29 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | 37.84 | -0.10 | 0.00 | -37.46 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 40.55 | -0.10 | 0.00 | -40.16 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -12.71 | -0.10 | -0.00 | 13.09 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -10.01 | -0.10 | -0.00 | 10.39 | -0.10 |
| 79 | 0.00 | -6.84 | -0.10 | -0.00 | 7.22 | -0.10 |
| 80 | 0.00 | -4.14 | -0.10 | -0.00 | 4.52 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | 37.56 | -0.14 | 0.00 | -35.50 | -0.14 |
| 82 | 0.00 | 33.06 | -0.14 | 0.00 | -31.00 | -0.14 |
| 83 | 0.00 | 11.01 | -0.14 | -0.00 | -10.51 | -0.14 |
| 84 | 0.00 | 6.51 | -0.14 | -0.00 | -6.01 | -0.14 |
| 85 | 0.00 | 37.90 | -0.14 | 0.00 | -37.41 | -0.14 |
| 86 | 0.00 | 33.40 | -0.14 | 0.00 | -32.90 | -0.14 |
| 87 | 0.00 | 10.24 | -0.14 | -0.00 | -9.74 | -0.14 |
| 88 | 0.00 | 5.74 | -0.14 | -0.00 | -5.24 | -0.14 |
| 89 | 0.00 | 29.41 | -0.10 | 0.00 | -27.83 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 24.91 | -0.10 | 0.00 | -23.32 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | 8.99 | -0.10 | -0.00 | -8.61 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | 4.48 | -0.10 | -0.00 | -4.10 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 29.68 | -0.10 | 0.00 | -29.29 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 25.17 | -0.10 | 0.00 | -24.79 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | 8.40 | -0.10 | -0.00 | -8.02 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | 3.89 | -0.10 | -0.00 | -3.51 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=63.28, M=0.00, N=-62.78

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =46.95

强度计算最大应力比 =0.218

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =92.58

平面内稳定计算最大应力比 =0.431

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =76.22

平面外稳定计算最大应力比 =0.355

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=108. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=91. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 27.16 | -0.10 | 0.00 | -25.58 | -0.10 |
| 2 | 0.00 | 6.74 | -0.10 | -0.00 | -6.35 | -0.10 |
| 3 | 0.00 | 27.42 | -0.10 | 0.00 | -27.04 | -0.10 |
| 4 | 0.00 | 6.15 | -0.10 | -0.00 | -5.76 | -0.10 |
| 5 | 0.00 | 26.04 | -0.09 | 0.00 | -24.50 | -0.09 |
| 6 | 0.00 | 5.62 | -0.09 | -0.00 | -5.27 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 26.31 | -0.09 | 0.00 | -25.96 | -0.09 |
| 8 | 0.00 | 5.03 | -0.09 | -0.00 | -4.68 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | 7.62 | -0.10 | 0.00 | -7.24 | -0.10 |
| 10 | 0.00 | 8.34 | -0.10 | 0.00 | -7.96 | -0.10 |
| 11 | 0.00 | 9.19 | -0.10 | 0.00 | -8.81 | -0.10 |
| 12 | 0.00 | 9.91 | -0.10 | 0.00 | -9.53 | -0.10 |
| 13 | 0.00 | 6.51 | -0.09 | 0.00 | -6.16 | -0.09 |
| 14 | 0.00 | 7.23 | -0.09 | 0.00 | -6.88 | -0.09 |
| 15 | 0.00 | 8.07 | -0.09 | 0.00 | -7.73 | -0.09 |
| 16 | 0.00 | 8.79 | -0.09 | 0.00 | -8.45 | -0.09 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=27.42, M=0.00, N=-27.04

强度计算荷载比 =0.09

平面内稳定计算荷载比 =0.19

平面外稳定计算荷载比 =0.15

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.26℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 647.54℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3845(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =38.45(mm)

构件重量 (Kg)=36.35

37. 钢 柱 39 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 247.24 | 8.09 | 0.00 | -320.63 | 10.63 |
| 2 | -0.00 | 147.42 | 1.34 | 0.00 | -147.15 | 1.35 |
| 3 | 0.00 | 349.37 | 10.62 | 0.00 | -347.24 | 10.63 |
| 4 | 0.00 | 93.12 | 1.34 | 0.00 | -92.85 | 1.35 |
| 5 | 0.00 | 225.75 | 7.78 | 0.00 | -299.20 | 10.32 |
| 6 | -0.00 | 125.93 | 1.03 | 0.00 | -125.72 | 1.04 |
| 7 | 0.00 | 327.88 | 10.31 | 0.00 | -325.81 | 10.32 |
| 8 | 0.00 | 71.63 | 1.03 | 0.00 | -71.43 | 1.04 |
| 9 | 0.00 | 12.39 | -1.69 | 0.00 | -12.12 | -1.68 |
| 10 | 0.00 | 19.04 | -0.57 | 0.00 | -18.77 | -0.57 |
| 11 | 0.00 | 50.45 | -0.44 | 0.00 | -50.18 | -0.43 |
| 12 | 0.00 | 57.10 | 0.68 | 0.00 | -56.83 | 0.69 |
| 13 | -0.00 | -9.10 | -2.00 | -0.00 | 9.30 | -1.99 |
| 14 | -0.00 | -2.45 | -0.88 | -0.00 | 2.65 | -0.88 |
| 15 | 0.00 | 28.96 | -0.75 | 0.00 | -28.76 | -0.74 |
| 16 | 0.00 | 35.61 | 0.37 | 0.00 | -35.41 | 0.38 |
| 17 | 0.00 | 198.81 | 6.27 | 0.00 | -272.19 | 8.81 |
| 18 | 0.00 | 202.80 | 6.94 | 0.00 | -276.18 | 9.48 |
| 19 | 0.00 | 221.64 | 7.03 | 0.00 | -295.03 | 9.57 |
| 20 | 0.00 | 225.63 | 7.69 | 0.00 | -299.02 | 10.23 |
| 21 | -0.00 | 98.98 | -0.48 | 0.00 | -98.71 | -0.47 |
| 22 | -0.00 | 102.97 | 0.19 | 0.00 | -102.70 | 0.20 |
| 23 | -0.00 | 121.82 | 0.28 | 0.00 | -121.55 | 0.28 |
| 24 | -0.00 | 125.81 | 0.94 | 0.00 | -125.54 | 0.95 |
| 25 | 0.00 | 300.93 | 8.80 | 0.00 | -298.80 | 8.81 |
| 26 | 0.00 | 304.92 | 9.47 | 0.00 | -302.80 | 9.48 |
| 27 | 0.00 | 323.77 | 9.56 | 0.00 | -321.64 | 9.57 |
| 28 | 0.00 | 327.76 | 10.23 | 0.00 | -325.63 | 10.23 |
| 29 | 0.00 | 44.69 | -0.48 | 0.00 | -44.42 | -0.47 |
| 30 | 0.00 | 48.68 | 0.19 | 0.00 | -48.41 | 0.20 |
| 31 | 0.00 | 67.52 | 0.28 | 0.00 | -67.25 | 0.28 |
| 32 | 0.00 | 71.51 | 0.94 | 0.00 | -71.24 | 0.95 |
| 33 | 0.00 | 177.32 | 5.96 | 0.00 | -250.76 | 8.50 |
| 34 | 0.00 | 181.31 | 6.63 | 0.00 | -254.75 | 9.17 |
| 35 | 0.00 | 200.15 | 6.72 | 0.00 | -273.60 | 9.25 |
| 36 | 0.00 | 204.14 | 7.38 | 0.00 | -277.59 | 9.92 |
| 37 | -0.00 | 77.49 | -0.79 | -0.00 | -77.28 | -0.78 |
| 38 | -0.00 | 81.48 | -0.12 | -0.00 | -81.27 | -0.11 |
| 39 | -0.00 | 100.33 | -0.03 | 0.00 | -100.12 | -0.03 |
| 40 | -0.00 | 104.32 | 0.63 | 0.00 | -104.11 | 0.64 |
| 41 | 0.00 | 279.44 | 8.49 | 0.00 | -277.38 | 8.50 |
| 42 | 0.00 | 283.43 | 9.16 | 0.00 | -281.37 | 9.17 |
| 43 | 0.00 | 302.28 | 9.25 | 0.00 | -300.21 | 9.25 |
| 44 | 0.00 | 306.27 | 9.92 | 0.00 | -304.20 | 9.92 |
| 45 | 0.00 | 23.20 | -0.79 | 0.00 | -22.99 | -0.78 |
| 46 | 0.00 | 27.19 | -0.12 | 0.00 | -26.98 | -0.11 |
| 47 | 0.00 | 46.03 | -0.03 | 0.00 | -45.82 | -0.03 |
| 48 | 0.00 | 50.02 | 0.63 | 0.00 | -49.81 | 0.64 |
| 49 | 0.00 | 120.28 | 3.04 | 0.00 | -171.57 | 4.82 |
| 50 | 0.00 | 126.93 | 4.15 | 0.00 | -178.22 | 5.93 |
| 51 | 0.00 | 158.34 | 4.29 | 0.00 | -209.63 | 6.07 |
| 52 | 0.00 | 164.99 | 5.40 | 0.00 | -216.28 | 7.19 |
| 53 | -0.00 | 50.40 | -1.69 | -0.00 | -50.13 | -1.68 |
| 54 | -0.00 | 57.05 | -0.57 | -0.00 | -56.78 | -0.57 |
| 55 | -0.00 | 88.46 | -0.44 | 0.00 | -88.19 | -0.43 |
| 56 | -0.00 | 95.11 | 0.68 | 0.00 | -94.84 | 0.69 |
| 57 | 0.00 | 191.77 | 4.81 | 0.00 | -190.20 | 4.82 |
| 58 | 0.00 | 198.42 | 5.92 | 0.00 | -196.85 | 5.93 |
| 59 | 0.00 | 229.83 | 6.06 | 0.00 | -228.26 | 6.07 |
| 60 | 0.00 | 236.47 | 7.18 | 0.00 | -234.91 | 7.19 |
| 61 | 0.00 | 12.39 | -1.69 | 0.00 | -12.12 | -1.68 |
| 62 | 0.00 | 19.04 | -0.57 | 0.00 | -18.77 | -0.57 |
| 63 | 0.00 | 50.45 | -0.44 | 0.00 | -50.18 | -0.43 |
| 64 | 0.00 | 57.10 | 0.68 | 0.00 | -56.83 | 0.69 |
| 65 | 0.00 | 98.79 | 2.73 | 0.00 | -150.14 | 4.50 |
| 66 | 0.00 | 105.44 | 3.84 | 0.00 | -156.79 | 5.62 |
| 67 | 0.00 | 136.85 | 3.98 | 0.00 | -188.20 | 5.76 |
| 68 | 0.00 | 143.50 | 5.09 | 0.00 | -194.85 | 6.87 |
| 69 | -0.00 | 28.91 | -2.00 | -0.00 | -28.70 | -1.99 |
| 70 | -0.00 | 35.56 | -0.88 | -0.00 | -35.35 | -0.88 |
| 71 | -0.00 | 66.97 | -0.75 | 0.00 | -66.76 | -0.74 |
| 72 | -0.00 | 73.62 | 0.37 | 0.00 | -73.41 | 0.38 |
| 73 | 0.00 | 170.28 | 4.50 | 0.00 | -168.77 | 4.50 |
| 74 | 0.00 | 176.93 | 5.61 | 0.00 | -175.42 | 5.62 |
| 75 | 0.00 | 208.34 | 5.75 | 0.00 | -206.83 | 5.76 |
| 76 | 0.00 | 214.98 | 6.87 | 0.00 | -213.48 | 6.87 |
| 77 | -0.00 | -9.10 | -2.00 | -0.00 | 9.30 | -1.99 |
| 78 | -0.00 | -2.45 | -0.88 | -0.00 | 2.65 | -0.88 |
| 79 | 0.00 | 28.96 | -0.75 | 0.00 | -28.76 | -0.74 |
| 80 | 0.00 | 35.61 | 0.37 | 0.00 | -35.41 | 0.38 |
| 81 | 0.00 | 158.59 | 4.27 | 0.00 | -190.24 | 5.37 |
| 82 | 0.00 | 161.23 | 4.27 | 0.00 | -192.87 | 5.37 |
| 83 | 0.00 | 115.33 | 1.34 | 0.00 | -115.06 | 1.35 |
| 84 | 0.00 | 117.97 | 1.34 | 0.00 | -117.70 | 1.35 |
| 85 | 0.00 | 202.84 | 5.36 | 0.00 | -201.77 | 5.37 |
| 86 | 0.00 | 205.48 | 5.36 | 0.00 | -204.41 | 5.37 |
| 87 | 0.00 | 91.80 | 1.34 | 0.00 | -91.53 | 1.35 |
| 88 | 0.00 | 94.44 | 1.34 | 0.00 | -94.17 | 1.35 |
| 89 | 0.00 | 121.69 | 3.28 | 0.00 | -146.03 | 4.13 |
| 90 | 0.00 | 124.33 | 3.28 | 0.00 | -148.67 | 4.13 |
| 91 | 0.00 | 88.41 | 1.03 | 0.00 | -88.21 | 1.04 |
| 92 | 0.00 | 91.05 | 1.03 | 0.00 | -90.84 | 1.04 |
| 93 | 0.00 | 155.73 | 4.13 | 0.00 | -154.90 | 4.13 |
| 94 | 0.00 | 158.37 | 4.13 | 0.00 | -157.54 | 4.13 |
| 95 | 0.00 | 70.31 | 1.03 | 0.00 | -70.11 | 1.04 |
| 96 | 0.00 | 72.95 | 1.03 | 0.00 | -72.75 | 1.04 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=349.37, M=0.00, N=-347.24

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =80.06

强度计算最大应力比 =0.372

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =101.49

平面内稳定计算最大应力比 =0.472

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =111.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.519

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 123.01 | 3.28 | 0.00 | -147.35 | 4.13 |
| 2 | 0.00 | 89.73 | 1.03 | 0.00 | -89.52 | 1.04 |
| 3 | 0.00 | 157.05 | 4.13 | 0.00 | -156.22 | 4.13 |
| 4 | 0.00 | 71.63 | 1.03 | 0.00 | -71.43 | 1.04 |
| 5 | 0.00 | 115.84 | 3.18 | 0.00 | -140.21 | 4.03 |
| 6 | 0.00 | 82.57 | 0.93 | 0.00 | -82.38 | 0.94 |
| 7 | 0.00 | 149.88 | 4.02 | 0.00 | -149.08 | 4.03 |
| 8 | 0.00 | 64.47 | 0.93 | 0.00 | -64.28 | 0.94 |
| 9 | 0.00 | 50.11 | 0.22 | 0.00 | -49.90 | 0.23 |
| 10 | 0.00 | 51.88 | 0.52 | 0.00 | -51.67 | 0.53 |
| 11 | 0.00 | 60.25 | 0.56 | 0.00 | -60.05 | 0.57 |
| 12 | 0.00 | 62.03 | 0.86 | 0.00 | -61.82 | 0.86 |
| 13 | 0.00 | 42.94 | 0.12 | 0.00 | -42.76 | 0.13 |
| 14 | 0.00 | 44.72 | 0.42 | 0.00 | -44.53 | 0.42 |
| 15 | 0.00 | 53.09 | 0.45 | 0.00 | -52.90 | 0.46 |
| 16 | 0.00 | 54.86 | 0.75 | 0.00 | -54.68 | 0.76 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=157.05, M=0.00, N=-156.22

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.23

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

38. 钢 柱 40 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.31, Ly=2.89; 长细比：λx=126.1,λy=100.9

构件长度=2.89; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | -11.31 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 8.41 | -0.00 | -0.00 | -7.92 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 23.67 | -0.00 | -0.00 | -23.18 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | -10.26 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 7.25 | -0.00 | -0.00 | -6.87 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 22.51 | -0.00 | -0.00 | -22.14 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -1.11 | -0.00 | -0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 1.43 | -0.00 | -0.00 | -0.94 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -2.26 | -0.00 | -0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | -7.64 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | -8.99 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | -9.16 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | -10.51 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 4.73 | -0.00 | -0.00 | -4.25 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 6.09 | -0.00 | -0.00 | -5.60 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 6.25 | -0.00 | -0.00 | -5.76 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 7.60 | -0.00 | -0.00 | -7.12 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | 20.00 | -0.00 | -0.00 | -19.51 | 0.00 |
| 26 | -0.00 | 21.35 | -0.00 | -0.00 | -20.86 | 0.00 |
| 27 | -0.00 | 21.52 | -0.00 | -0.00 | -21.03 | 0.00 |
| 28 | -0.00 | 22.87 | -0.00 | -0.00 | -22.38 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | -6.59 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | -7.94 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | -8.11 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | -9.46 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 3.58 | -0.00 | -0.00 | -3.20 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 4.93 | -0.00 | -0.00 | -4.55 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 5.10 | -0.00 | -0.00 | -4.72 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 6.45 | -0.00 | -0.00 | -6.07 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 18.84 | -0.00 | -0.00 | -18.46 | 0.00 |
| 42 | -0.00 | 20.19 | -0.00 | -0.00 | -19.81 | 0.00 |
| 43 | -0.00 | 20.36 | -0.00 | -0.00 | -19.98 | 0.00 |
| 44 | -0.00 | 21.71 | -0.00 | -0.00 | -21.33 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | -3.15 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | -5.40 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | -5.69 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | -7.94 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 1.27 | -0.00 | -0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 3.52 | -0.00 | -0.00 | -3.03 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 3.80 | -0.00 | -0.00 | -3.31 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 6.05 | -0.00 | -0.00 | -5.56 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 11.95 | -0.00 | -0.00 | -11.46 | 0.00 |
| 58 | -0.00 | 14.20 | -0.00 | -0.00 | -13.71 | 0.00 |
| 59 | -0.00 | 14.49 | -0.00 | -0.00 | -14.00 | 0.00 |
| 60 | -0.00 | 16.74 | -0.00 | -0.00 | -16.25 | 0.00 |
| 61 | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | -4.36 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | -4.64 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | -6.89 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 2.36 | -0.00 | -0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 2.64 | -0.00 | -0.00 | -2.27 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 4.89 | -0.00 | -0.00 | -4.52 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 10.80 | -0.00 | -0.00 | -10.42 | 0.00 |
| 74 | -0.00 | 13.05 | -0.00 | -0.00 | -12.67 | 0.00 |
| 75 | -0.00 | 13.33 | -0.00 | -0.00 | -12.95 | 0.00 |
| 76 | -0.00 | 15.58 | -0.00 | -0.00 | -15.20 | 0.00 |
| 77 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | -7.56 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | -7.37 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 6.58 | -0.00 | -0.00 | -6.09 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 6.39 | -0.00 | -0.00 | -5.90 | 0.00 |
| 85 | -0.00 | 13.20 | -0.00 | -0.00 | -12.71 | 0.00 |
| 86 | -0.00 | 13.00 | -0.00 | -0.00 | -12.51 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -4.62 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | 4.92 | -0.00 | -0.00 | -4.43 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | -5.84 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | -5.64 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 5.09 | -0.00 | -0.00 | -4.71 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 4.89 | -0.00 | -0.00 | -4.51 | 0.00 |
| 93 | -0.00 | 10.17 | -0.00 | -0.00 | -9.80 | 0.00 |
| 94 | -0.00 | 9.98 | -0.00 | -0.00 | -9.60 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | -3.58 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 3.76 | -0.00 | -0.00 | -3.38 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=23.67, M=-0.00, N=-23.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.83

强度计算最大应力比 =0.088

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =46.38

平面内稳定计算最大应力比 =0.216

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.29

平面外稳定计算最大应力比 =0.159

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=126. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=101. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | -5.74 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 4.99 | -0.00 | -0.00 | -4.61 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 10.08 | -0.00 | -0.00 | -9.70 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | -5.39 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 4.60 | -0.00 | -0.00 | -4.26 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 9.69 | -0.00 | -0.00 | -9.35 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | -3.13 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | 2.23 | -0.00 | -0.00 | -1.85 | 0.00 |
| 10 | -0.00 | 2.83 | -0.00 | -0.00 | -2.45 | 0.00 |
| 11 | -0.00 | 2.90 | -0.00 | -0.00 | -2.52 | 0.00 |
| 12 | -0.00 | 3.50 | -0.00 | -0.00 | -3.12 | 0.00 |
| 13 | -0.00 | 1.84 | -0.00 | -0.00 | -1.50 | 0.00 |
| 14 | -0.00 | 2.44 | -0.00 | -0.00 | -2.10 | 0.00 |
| 15 | -0.00 | 2.52 | -0.00 | -0.00 | -2.18 | 0.00 |
| 16 | -0.00 | 3.12 | -0.00 | -0.00 | -2.78 | 0.00 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=10.08, M=-0.00, N=-9.70

强度计算荷载比 =0.04

平面内稳定计算荷载比 =0.09

平面外稳定计算荷载比 =0.07

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.44℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3241(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.41(mm)

构件重量 (Kg)=31.37

39. 钢 柱 41 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 157.52 | -1.35 | -0.00 | -157.25 | -1.34 |
| 2 | -0.00 | 247.23 | -8.10 | -0.00 | -320.62 | -10.62 |
| 3 | -0.00 | 349.36 | -10.63 | -0.00 | -347.23 | -10.62 |
| 4 | -0.00 | 93.11 | -1.35 | -0.00 | -92.84 | -1.34 |
| 5 | 0.00 | 136.03 | -1.04 | -0.00 | -135.83 | -1.03 |
| 6 | -0.00 | 225.74 | -7.79 | -0.00 | -299.19 | -10.31 |
| 7 | -0.00 | 327.87 | -10.32 | -0.00 | -325.81 | -10.31 |
| 8 | -0.00 | 71.62 | -1.04 | -0.00 | -71.42 | -1.03 |
| 9 | -0.00 | 19.03 | 0.57 | -0.00 | -18.76 | 0.57 |
| 10 | -0.00 | 12.38 | 1.68 | -0.00 | -12.11 | 1.69 |
| 11 | -0.00 | 57.57 | -0.69 | -0.00 | -57.30 | -0.68 |
| 12 | -0.00 | 50.92 | 0.43 | -0.00 | -50.65 | 0.44 |
| 13 | 0.00 | -2.46 | 0.88 | 0.00 | 2.66 | 0.88 |
| 14 | 0.00 | -9.11 | 1.99 | 0.00 | 9.31 | 2.00 |
| 15 | -0.00 | 36.08 | -0.38 | -0.00 | -35.87 | -0.37 |
| 16 | -0.00 | 29.43 | 0.74 | -0.00 | -29.23 | 0.75 |
| 17 | 0.00 | 113.07 | -0.20 | -0.00 | -112.80 | -0.19 |
| 18 | 0.00 | 109.08 | 0.47 | -0.00 | -108.81 | 0.48 |
| 19 | 0.00 | 136.19 | -0.95 | -0.00 | -135.93 | -0.94 |
| 20 | 0.00 | 132.20 | -0.28 | -0.00 | -131.94 | -0.28 |
| 21 | -0.00 | 202.78 | -6.95 | -0.00 | -276.17 | -9.47 |
| 22 | -0.00 | 198.79 | -6.28 | -0.00 | -272.18 | -8.80 |
| 23 | -0.00 | 225.91 | -7.70 | -0.00 | -299.29 | -10.22 |
| 24 | -0.00 | 221.92 | -7.04 | -0.00 | -295.30 | -9.56 |
| 25 | -0.00 | 304.91 | -9.48 | -0.00 | -302.78 | -9.47 |
| 26 | -0.00 | 300.92 | -8.81 | -0.00 | -298.79 | -8.80 |
| 27 | -0.00 | 328.03 | -10.24 | -0.00 | -325.91 | -10.22 |
| 28 | -0.00 | 324.04 | -9.57 | -0.00 | -321.92 | -9.56 |
| 29 | -0.00 | 48.66 | -0.20 | -0.00 | -48.39 | -0.19 |
| 30 | -0.00 | 44.67 | 0.47 | -0.00 | -44.40 | 0.48 |
| 31 | -0.00 | 71.79 | -0.95 | -0.00 | -71.52 | -0.94 |
| 32 | -0.00 | 67.80 | -0.28 | -0.00 | -67.53 | -0.28 |
| 33 | 0.00 | 91.59 | 0.11 | 0.00 | -91.38 | 0.12 |
| 34 | 0.00 | 87.59 | 0.78 | 0.00 | -87.39 | 0.79 |
| 35 | 0.00 | 114.71 | -0.64 | -0.00 | -114.50 | -0.63 |
| 36 | 0.00 | 110.72 | 0.03 | -0.00 | -110.51 | 0.03 |
| 37 | -0.00 | 181.30 | -6.64 | -0.00 | -254.74 | -9.16 |
| 38 | -0.00 | 177.31 | -5.97 | -0.00 | -250.75 | -8.49 |
| 39 | -0.00 | 204.42 | -7.39 | -0.00 | -277.87 | -9.92 |
| 40 | -0.00 | 200.43 | -6.72 | -0.00 | -273.88 | -9.25 |
| 41 | -0.00 | 283.42 | -9.17 | -0.00 | -281.36 | -9.16 |
| 42 | -0.00 | 279.43 | -8.50 | -0.00 | -277.37 | -8.49 |
| 43 | -0.00 | 306.54 | -9.92 | -0.00 | -304.48 | -9.92 |
| 44 | -0.00 | 302.55 | -9.25 | -0.00 | -300.49 | -9.25 |
| 45 | -0.00 | 27.18 | 0.11 | -0.00 | -26.97 | 0.12 |
| 46 | -0.00 | 23.19 | 0.78 | -0.00 | -22.98 | 0.79 |
| 47 | -0.00 | 50.30 | -0.64 | -0.00 | -50.09 | -0.63 |
| 48 | -0.00 | 46.31 | 0.03 | -0.00 | -46.10 | 0.03 |
| 49 | 0.00 | 64.12 | 0.57 | 0.00 | -63.85 | 0.57 |
| 50 | 0.00 | 57.47 | 1.68 | 0.00 | -57.20 | 1.69 |
| 51 | 0.00 | 102.65 | -0.69 | -0.00 | -102.39 | -0.68 |
| 52 | 0.00 | 96.01 | 0.43 | -0.00 | -95.74 | 0.44 |
| 53 | -0.00 | 126.92 | -4.16 | -0.00 | -178.20 | -5.92 |
| 54 | -0.00 | 120.27 | -3.05 | -0.00 | -171.55 | -4.81 |
| 55 | -0.00 | 165.45 | -5.41 | -0.00 | -216.74 | -7.18 |
| 56 | -0.00 | 158.80 | -4.30 | -0.00 | -210.09 | -6.06 |
| 57 | -0.00 | 198.40 | -5.93 | -0.00 | -196.83 | -5.92 |
| 58 | -0.00 | 191.75 | -4.82 | -0.00 | -190.18 | -4.81 |
| 59 | -0.00 | 236.94 | -7.19 | -0.00 | -235.37 | -7.18 |
| 60 | -0.00 | 230.29 | -6.07 | -0.00 | -228.72 | -6.06 |
| 61 | -0.00 | 19.03 | 0.57 | -0.00 | -18.76 | 0.57 |
| 62 | -0.00 | 12.38 | 1.68 | -0.00 | -12.11 | 1.69 |
| 63 | -0.00 | 57.57 | -0.69 | -0.00 | -57.30 | -0.68 |
| 64 | -0.00 | 50.92 | 0.43 | -0.00 | -50.65 | 0.44 |
| 65 | 0.00 | 42.63 | 0.88 | 0.00 | -42.42 | 0.88 |
| 66 | 0.00 | 35.98 | 1.99 | 0.00 | -35.77 | 2.00 |
| 67 | 0.00 | 81.17 | -0.38 | -0.00 | -80.96 | -0.37 |
| 68 | 0.00 | 74.52 | 0.74 | 0.00 | -74.31 | 0.75 |
| 69 | -0.00 | 105.43 | -3.85 | -0.00 | -156.78 | -5.61 |
| 70 | -0.00 | 98.78 | -2.73 | -0.00 | -150.13 | -4.50 |
| 71 | -0.00 | 143.97 | -5.10 | -0.00 | -195.32 | -6.87 |
| 72 | -0.00 | 137.32 | -3.99 | -0.00 | -188.67 | -5.75 |
| 73 | -0.00 | 176.92 | -5.62 | -0.00 | -175.41 | -5.61 |
| 74 | -0.00 | 170.27 | -4.51 | -0.00 | -168.76 | -4.50 |
| 75 | -0.00 | 215.45 | -6.87 | -0.00 | -213.95 | -6.87 |
| 76 | -0.00 | 208.80 | -5.76 | -0.00 | -207.30 | -5.75 |
| 77 | 0.00 | -2.46 | 0.88 | 0.00 | 2.66 | 0.88 |
| 78 | 0.00 | -9.11 | 1.99 | 0.00 | 9.31 | 2.00 |
| 79 | -0.00 | 36.08 | -0.38 | -0.00 | -35.87 | -0.37 |
| 80 | -0.00 | 29.43 | 0.74 | -0.00 | -29.23 | 0.75 |
| 81 | -0.00 | 121.41 | -1.35 | -0.00 | -121.14 | -1.34 |
| 82 | -0.00 | 120.63 | -1.35 | -0.00 | -120.36 | -1.34 |
| 83 | -0.00 | 160.29 | -4.28 | -0.00 | -191.94 | -5.36 |
| 84 | -0.00 | 159.50 | -4.28 | -0.00 | -191.15 | -5.36 |
| 85 | -0.00 | 204.54 | -5.37 | -0.00 | -203.47 | -5.36 |
| 86 | -0.00 | 203.76 | -5.37 | -0.00 | -202.68 | -5.36 |
| 87 | -0.00 | 93.50 | -1.35 | -0.00 | -93.23 | -1.34 |
| 88 | -0.00 | 92.72 | -1.35 | -0.00 | -92.45 | -1.34 |
| 89 | -0.00 | 93.49 | -1.04 | -0.00 | -93.28 | -1.03 |
| 90 | -0.00 | 92.70 | -1.04 | -0.00 | -92.49 | -1.03 |
| 91 | -0.00 | 123.39 | -3.29 | -0.00 | -147.73 | -4.13 |
| 92 | -0.00 | 122.60 | -3.29 | -0.00 | -146.95 | -4.13 |
| 93 | -0.00 | 157.43 | -4.13 | -0.00 | -156.61 | -4.13 |
| 94 | -0.00 | 156.65 | -4.13 | -0.00 | -155.82 | -4.13 |
| 95 | -0.00 | 72.02 | -1.04 | -0.00 | -71.81 | -1.03 |
| 96 | -0.00 | 71.23 | -1.04 | -0.00 | -71.02 | -1.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=349.36, M=-0.00, N=-347.23

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =80.06

强度计算最大应力比 =0.372

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =101.48

平面内稳定计算最大应力比 =0.472

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =111.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.519

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 93.09 | -1.04 | -0.00 | -92.89 | -1.03 |
| 2 | -0.00 | 123.00 | -3.29 | -0.00 | -147.34 | -4.13 |
| 3 | -0.00 | 157.04 | -4.13 | -0.00 | -156.21 | -4.13 |
| 4 | -0.00 | 71.62 | -1.04 | -0.00 | -71.42 | -1.03 |
| 5 | -0.00 | 85.93 | -0.94 | -0.00 | -85.74 | -0.93 |
| 6 | -0.00 | 115.84 | -3.19 | -0.00 | -140.20 | -4.02 |
| 7 | -0.00 | 149.88 | -4.03 | -0.00 | -149.07 | -4.02 |
| 8 | -0.00 | 64.46 | -0.94 | -0.00 | -64.27 | -0.93 |
| 9 | -0.00 | 51.87 | -0.53 | -0.00 | -51.66 | -0.52 |
| 10 | -0.00 | 50.10 | -0.23 | -0.00 | -49.89 | -0.22 |
| 11 | -0.00 | 62.15 | -0.86 | -0.00 | -61.94 | -0.86 |
| 12 | -0.00 | 60.37 | -0.57 | -0.00 | -60.17 | -0.56 |
| 13 | -0.00 | 44.71 | -0.42 | -0.00 | -44.52 | -0.42 |
| 14 | -0.00 | 42.93 | -0.13 | -0.00 | -42.75 | -0.12 |
| 15 | -0.00 | 54.98 | -0.76 | -0.00 | -54.80 | -0.75 |
| 16 | -0.00 | 53.21 | -0.46 | -0.00 | -53.02 | -0.45 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=157.04, M=-0.00, N=-156.21

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.23

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

40. 钢 柱 42 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.31, Ly=2.89; 长细比：λx=126.1,λy=100.9

构件长度=2.89; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | -7.92 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 13.16 | -0.00 | -0.00 | -12.67 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | -23.18 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 5.02 | -0.00 | -0.00 | -4.53 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | -6.87 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 12.00 | -0.00 | -0.00 | -11.62 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 3.86 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 9 | -0.00 | 1.15 | -0.00 | -0.00 | -0.66 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | 3.68 | -0.00 | -0.00 | -3.19 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | 2.52 | -0.00 | -0.00 | -2.14 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | -5.60 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | -4.25 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | -7.12 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | -5.76 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | 10.83 | -0.00 | -0.00 | -10.34 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | 9.48 | -0.00 | -0.00 | -8.99 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | 12.35 | -0.00 | -0.00 | -11.86 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | 11.00 | -0.00 | -0.00 | -10.51 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | -20.86 | -0.00 |
| 26 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -19.51 | -0.00 |
| 27 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | -22.38 | -0.00 |
| 28 | 0.00 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | -21.03 | -0.00 |
| 29 | -0.00 | 2.69 | -0.00 | -0.00 | -2.20 | 0.00 |
| 30 | -0.00 | 1.34 | -0.00 | -0.00 | -0.85 | 0.00 |
| 31 | -0.00 | 4.21 | -0.00 | -0.00 | -3.72 | 0.00 |
| 32 | -0.00 | 2.86 | -0.00 | -0.00 | -2.37 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | -6.07 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | -4.72 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | 9.68 | -0.00 | -0.00 | -9.30 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | 8.33 | -0.00 | -0.00 | -7.95 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | 11.20 | -0.00 | -0.00 | -10.82 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | 9.85 | -0.00 | -0.00 | -9.47 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | -19.81 | -0.00 |
| 42 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | -18.46 | -0.00 |
| 43 | 0.00 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | -21.33 | -0.00 |
| 44 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | -19.98 | -0.00 |
| 45 | -0.00 | 1.54 | -0.00 | -0.00 | -1.16 | 0.00 |
| 46 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 47 | -0.00 | 3.06 | -0.00 | -0.00 | -2.68 | 0.00 |
| 48 | -0.00 | 1.70 | -0.00 | -0.00 | -1.33 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | -3.31 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | 6.84 | -0.00 | -0.00 | -6.35 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | 4.59 | -0.00 | -0.00 | -4.10 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | 9.38 | -0.00 | -0.00 | -8.89 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | 7.13 | -0.00 | -0.00 | -6.64 | 0.00 |
| 57 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | -13.71 | -0.00 |
| 58 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | -11.46 | -0.00 |
| 59 | 0.00 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | -16.25 | -0.00 |
| 60 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | -0.00 |
| 61 | -0.00 | 1.15 | -0.00 | -0.00 | -0.66 | 0.00 |
| 62 | -0.00 | -1.11 | -0.00 | -0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 63 | -0.00 | 3.68 | -0.00 | -0.00 | -3.19 | 0.00 |
| 64 | -0.00 | 1.43 | -0.00 | -0.00 | -0.94 | 0.00 |
| 65 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | -4.52 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | 5.69 | -0.00 | -0.00 | -5.31 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | 3.44 | -0.00 | -0.00 | -3.06 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | 8.22 | -0.00 | -0.00 | -7.84 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | 5.97 | -0.00 | -0.00 | -5.59 | 0.00 |
| 73 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | -12.67 | -0.00 |
| 74 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | -10.42 | -0.00 |
| 75 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | -15.20 | -0.00 |
| 76 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | -12.95 | -0.00 |
| 77 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 78 | -0.00 | -2.26 | -0.00 | -0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 79 | -0.00 | 2.52 | -0.00 | -0.00 | -2.14 | 0.00 |
| 80 | -0.00 | 0.27 | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | -5.88 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | -6.11 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | 8.42 | -0.00 | -0.00 | -7.93 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | 8.66 | -0.00 | -0.00 | -8.17 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | -12.49 | -0.00 |
| 86 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | -12.73 | -0.00 |
| 87 | -0.00 | 4.90 | -0.00 | -0.00 | -4.41 | 0.00 |
| 88 | -0.00 | 5.13 | -0.00 | -0.00 | -4.64 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | -4.49 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | -4.73 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | 6.45 | -0.00 | -0.00 | -6.08 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | 6.69 | -0.00 | -0.00 | -6.31 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | -9.58 | -0.00 |
| 94 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | -9.82 | -0.00 |
| 95 | -0.00 | 3.74 | -0.00 | -0.00 | -3.36 | 0.00 |
| 96 | -0.00 | 3.98 | -0.00 | -0.00 | -3.60 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=23.67, M=0.00, N=-23.18

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =18.83

强度计算最大应力比 =0.088

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =46.38

平面内稳定计算最大应力比 =0.216

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =34.29

平面外稳定计算最大应力比 =0.159

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=126. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=101. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | -4.61 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 6.57 | -0.00 | -0.00 | -6.19 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | -9.70 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 3.86 | -0.00 | -0.00 | -3.48 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | -4.26 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 6.19 | -0.00 | -0.00 | -5.85 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | -9.35 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 3.47 | -0.00 | -0.00 | -3.13 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | -0.00 |
| 10 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | -0.00 |
| 11 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | -0.00 |
| 12 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | -0.00 |
| 13 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | -0.00 |
| 14 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -0.00 |
| 15 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -0.00 |
| 16 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | -0.00 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=10.08, M=0.00, N=-9.70

强度计算荷载比 =0.04

平面内稳定计算荷载比 =0.09

平面外稳定计算荷载比 =0.07

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 646.44℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3241(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.41(mm)

构件重量 (Kg)=31.37

41. 钢 柱 43 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 203.18 | 1.34 | 0.00 | -202.91 | 1.35 |
| 2 | -0.00 | 297.57 | 10.62 | -0.00 | -230.53 | 9.45 |
| 3 | -0.00 | 349.37 | 10.62 | 0.00 | -347.24 | 10.63 |
| 4 | -0.00 | 93.12 | 1.34 | 0.00 | -92.85 | 1.35 |
| 5 | 0.00 | 181.69 | 1.03 | 0.00 | -181.48 | 1.04 |
| 6 | -0.00 | 276.08 | 10.31 | -0.00 | -209.11 | 9.14 |
| 7 | -0.00 | 327.88 | 10.31 | 0.00 | -325.81 | 10.32 |
| 8 | -0.00 | 71.63 | 1.03 | 0.00 | -71.43 | 1.04 |
| 9 | 0.00 | 11.78 | -1.72 | 0.00 | -11.52 | -1.71 |
| 10 | -0.00 | 18.66 | -0.59 | -0.00 | -18.39 | -0.58 |
| 11 | -0.00 | 50.10 | -0.45 | 0.00 | -49.83 | -0.44 |
| 12 | -0.00 | 56.97 | 0.67 | -0.00 | -56.70 | 0.68 |
| 13 | 0.00 | -9.71 | -2.03 | 0.00 | 9.91 | -2.02 |
| 14 | -0.00 | -2.83 | -0.90 | -0.00 | 3.04 | -0.89 |
| 15 | 0.00 | 28.61 | -0.76 | 0.00 | -28.40 | -0.75 |
| 16 | -0.00 | 35.48 | 0.36 | -0.00 | -35.27 | 0.37 |
| 17 | 0.00 | 154.37 | -0.49 | 0.00 | -154.10 | -0.48 |
| 18 | 0.00 | 158.50 | 0.18 | 0.00 | -158.23 | 0.19 |
| 19 | 0.00 | 177.36 | 0.27 | 0.00 | -177.09 | 0.28 |
| 20 | 0.00 | 181.48 | 0.94 | 0.00 | -181.22 | 0.95 |
| 21 | -0.00 | 248.77 | 8.79 | -0.00 | -181.73 | 7.62 |
| 22 | -0.00 | 252.89 | 9.46 | -0.00 | -185.86 | 8.29 |
| 23 | -0.00 | 271.76 | 9.55 | -0.00 | -204.72 | 8.38 |
| 24 | -0.00 | 275.88 | 10.22 | -0.00 | -208.84 | 9.05 |
| 25 | -0.00 | 300.56 | 8.79 | 0.00 | -298.44 | 8.80 |
| 26 | -0.00 | 304.69 | 9.46 | -0.00 | -302.56 | 9.47 |
| 27 | -0.00 | 323.55 | 9.55 | 0.00 | -321.43 | 9.56 |
| 28 | -0.00 | 327.68 | 10.22 | -0.00 | -325.55 | 10.23 |
| 29 | -0.00 | 44.32 | -0.49 | 0.00 | -44.05 | -0.48 |
| 30 | -0.00 | 48.44 | 0.18 | 0.00 | -48.18 | 0.19 |
| 31 | -0.00 | 67.31 | 0.27 | 0.00 | -67.04 | 0.28 |
| 32 | -0.00 | 71.43 | 0.94 | 0.00 | -71.16 | 0.95 |
| 33 | 0.00 | 132.88 | -0.80 | 0.00 | -132.68 | -0.80 |
| 34 | 0.00 | 137.01 | -0.13 | 0.00 | -136.80 | -0.12 |
| 35 | 0.00 | 155.87 | -0.04 | 0.00 | -155.66 | -0.04 |
| 36 | 0.00 | 159.99 | 0.63 | 0.00 | -159.79 | 0.64 |
| 37 | -0.00 | 227.28 | 8.48 | -0.00 | -160.30 | 7.30 |
| 38 | -0.00 | 231.40 | 9.15 | -0.00 | -164.43 | 7.98 |
| 39 | -0.00 | 250.27 | 9.24 | -0.00 | -183.29 | 8.06 |
| 40 | -0.00 | 254.39 | 9.91 | -0.00 | -187.41 | 8.74 |
| 41 | -0.00 | 279.08 | 8.48 | 0.00 | -277.01 | 8.49 |
| 42 | -0.00 | 283.20 | 9.15 | -0.00 | -281.14 | 9.16 |
| 43 | -0.00 | 302.06 | 9.24 | 0.00 | -300.00 | 9.24 |
| 44 | -0.00 | 306.19 | 9.91 | -0.00 | -304.12 | 9.92 |
| 45 | 0.00 | 22.83 | -0.80 | 0.00 | -22.62 | -0.80 |
| 46 | -0.00 | 26.95 | -0.13 | -0.00 | -26.75 | -0.12 |
| 47 | -0.00 | 45.82 | -0.04 | 0.00 | -45.61 | -0.04 |
| 48 | -0.00 | 49.94 | 0.63 | 0.00 | -49.73 | 0.64 |
| 49 | 0.00 | 88.82 | -1.72 | 0.00 | -88.55 | -1.71 |
| 50 | 0.00 | 95.70 | -0.59 | 0.00 | -95.43 | -0.58 |
| 51 | 0.00 | 127.13 | -0.45 | 0.00 | -126.86 | -0.44 |
| 52 | 0.00 | 134.01 | 0.67 | 0.00 | -133.74 | 0.68 |
| 53 | -0.00 | 154.90 | 4.78 | -0.00 | -107.89 | 3.96 |
| 54 | -0.00 | 161.77 | 5.90 | -0.00 | -114.77 | 5.09 |
| 55 | -0.00 | 193.21 | 6.05 | -0.00 | -146.20 | 5.23 |
| 56 | -0.00 | 200.08 | 7.17 | -0.00 | -153.08 | 6.35 |
| 57 | -0.00 | 191.16 | 4.78 | 0.00 | -189.59 | 4.79 |
| 58 | -0.00 | 198.03 | 5.90 | -0.00 | -196.46 | 5.91 |
| 59 | -0.00 | 229.47 | 6.05 | 0.00 | -227.90 | 6.06 |
| 60 | -0.00 | 236.34 | 7.17 | -0.00 | -234.77 | 7.18 |
| 61 | 0.00 | 11.78 | -1.72 | 0.00 | -11.52 | -1.71 |
| 62 | -0.00 | 18.66 | -0.59 | -0.00 | -18.39 | -0.58 |
| 63 | -0.00 | 50.10 | -0.45 | 0.00 | -49.83 | -0.44 |
| 64 | -0.00 | 56.97 | 0.67 | -0.00 | -56.70 | 0.68 |
| 65 | 0.00 | 67.33 | -2.03 | 0.00 | -67.13 | -2.02 |
| 66 | 0.00 | 74.21 | -0.90 | 0.00 | -74.00 | -0.89 |
| 67 | 0.00 | 105.64 | -0.76 | 0.00 | -105.44 | -0.75 |
| 68 | 0.00 | 112.52 | 0.36 | 0.00 | -112.31 | 0.37 |
| 69 | -0.00 | 133.41 | 4.47 | -0.00 | -86.46 | 3.65 |
| 70 | -0.00 | 140.28 | 5.59 | -0.00 | -93.34 | 4.78 |
| 71 | -0.00 | 171.72 | 5.74 | -0.00 | -124.78 | 4.92 |
| 72 | -0.00 | 178.59 | 6.86 | -0.00 | -131.65 | 6.04 |
| 73 | -0.00 | 169.67 | 4.47 | 0.00 | -168.16 | 4.48 |
| 74 | -0.00 | 176.54 | 5.59 | -0.00 | -175.03 | 5.60 |
| 75 | -0.00 | 207.98 | 5.74 | 0.00 | -206.47 | 5.74 |
| 76 | -0.00 | 214.85 | 6.86 | -0.00 | -213.35 | 6.87 |
| 77 | 0.00 | -9.71 | -2.03 | 0.00 | 9.91 | -2.02 |
| 78 | -0.00 | -2.83 | -0.90 | -0.00 | 3.04 | -0.89 |
| 79 | 0.00 | 28.61 | -0.76 | 0.00 | -28.40 | -0.75 |
| 80 | -0.00 | 35.48 | 0.36 | -0.00 | -35.27 | 0.37 |
| 81 | -0.00 | 140.48 | 1.34 | 0.00 | -140.21 | 1.35 |
| 82 | -0.00 | 141.14 | 1.34 | 0.00 | -140.87 | 1.35 |
| 83 | -0.00 | 181.39 | 5.36 | -0.00 | -152.19 | 4.86 |
| 84 | -0.00 | 182.05 | 5.36 | -0.00 | -152.84 | 4.86 |
| 85 | -0.00 | 203.83 | 5.36 | 0.00 | -202.76 | 5.37 |
| 86 | -0.00 | 204.49 | 5.36 | 0.00 | -203.42 | 5.37 |
| 87 | -0.00 | 92.79 | 1.34 | 0.00 | -92.53 | 1.35 |
| 88 | -0.00 | 93.45 | 1.34 | 0.00 | -93.18 | 1.35 |
| 89 | -0.00 | 107.99 | 1.03 | 0.00 | -107.78 | 1.04 |
| 90 | -0.00 | 108.65 | 1.03 | 0.00 | -108.44 | 1.04 |
| 91 | -0.00 | 139.45 | 4.13 | -0.00 | -116.99 | 3.74 |
| 92 | -0.00 | 140.11 | 4.13 | -0.00 | -117.65 | 3.74 |
| 93 | -0.00 | 156.72 | 4.13 | 0.00 | -155.89 | 4.13 |
| 94 | -0.00 | 157.38 | 4.13 | 0.00 | -156.55 | 4.13 |
| 95 | -0.00 | 71.30 | 1.03 | 0.00 | -71.10 | 1.04 |
| 96 | -0.00 | 71.96 | 1.03 | 0.00 | -71.75 | 1.04 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=349.37, M=0.00, N=-347.24

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =80.06

强度计算最大应力比 =0.372

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =101.49

平面内稳定计算最大应力比 =0.472

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =111.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.519

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 108.32 | 1.03 | 0.00 | -108.11 | 1.04 |
| 2 | -0.00 | 139.78 | 4.13 | -0.00 | -117.32 | 3.74 |
| 3 | -0.00 | 157.05 | 4.13 | 0.00 | -156.22 | 4.13 |
| 4 | -0.00 | 71.63 | 1.03 | 0.00 | -71.43 | 1.04 |
| 5 | -0.00 | 101.15 | 0.93 | 0.00 | -100.97 | 0.94 |
| 6 | -0.00 | 132.62 | 4.02 | -0.00 | -110.18 | 3.64 |
| 7 | -0.00 | 149.88 | 4.02 | 0.00 | -149.08 | 4.03 |
| 8 | -0.00 | 64.47 | 0.93 | 0.00 | -64.28 | 0.94 |
| 9 | -0.00 | 49.94 | 0.22 | 0.00 | -49.74 | 0.22 |
| 10 | -0.00 | 51.78 | 0.52 | 0.00 | -51.57 | 0.52 |
| 11 | -0.00 | 60.16 | 0.55 | 0.00 | -59.95 | 0.56 |
| 12 | -0.00 | 61.99 | 0.85 | 0.00 | -61.79 | 0.86 |
| 13 | -0.00 | 42.78 | 0.11 | 0.00 | -42.59 | 0.12 |
| 14 | -0.00 | 44.61 | 0.41 | 0.00 | -44.43 | 0.42 |
| 15 | -0.00 | 53.00 | 0.45 | 0.00 | -52.81 | 0.46 |
| 16 | -0.00 | 54.83 | 0.75 | 0.00 | -54.64 | 0.76 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=157.05, M=0.00, N=-156.22

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.23

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

42. 钢 柱 44 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.71, Ly=3.39; 长细比：λx=147.9,λy=118.4

构件长度=3.39; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -27.78 | 0.13 | 0.00 | 10.98 | 0.13 |
| 2 | -0.00 | 27.24 | 0.13 | 0.00 | -26.72 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 27.24 | 0.13 | 0.00 | -26.72 | 0.13 |
| 4 | 0.00 | -28.38 | 0.13 | 0.00 | 28.89 | 0.13 |
| 5 | 0.00 | -27.68 | 0.10 | 0.00 | 10.77 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 27.34 | 0.10 | 0.00 | -26.94 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 27.34 | 0.10 | 0.00 | -26.94 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -28.28 | 0.10 | 0.00 | 28.68 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 3.53 | 0.13 | -0.00 | -3.01 | 0.13 |
| 10 | 0.00 | -3.72 | 0.13 | 0.00 | 4.23 | 0.13 |
| 11 | -0.00 | 3.75 | 0.13 | 0.00 | -3.23 | 0.13 |
| 12 | 0.00 | -3.50 | 0.13 | 0.00 | 4.01 | 0.13 |
| 13 | -0.00 | 3.63 | 0.10 | -0.00 | -3.23 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -3.62 | 0.10 | 0.00 | 4.02 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 3.85 | 0.10 | 0.00 | -3.45 | 0.10 |
| 16 | 0.00 | -3.40 | 0.10 | 0.00 | 3.80 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -25.41 | 0.13 | 0.00 | 8.61 | 0.13 |
| 18 | 0.00 | -29.75 | 0.13 | 0.00 | 12.96 | 0.13 |
| 19 | 0.00 | -25.27 | 0.13 | 0.00 | 8.48 | 0.13 |
| 20 | 0.00 | -29.62 | 0.13 | 0.00 | 12.83 | 0.13 |
| 21 | -0.00 | 29.61 | 0.13 | 0.00 | -29.10 | 0.13 |
| 22 | -0.00 | 25.26 | 0.13 | 0.00 | -24.75 | 0.13 |
| 23 | -0.00 | 29.74 | 0.13 | 0.00 | -29.23 | 0.13 |
| 24 | -0.00 | 25.39 | 0.13 | 0.00 | -24.88 | 0.13 |
| 25 | -0.00 | 29.61 | 0.13 | 0.00 | -29.10 | 0.13 |
| 26 | -0.00 | 25.26 | 0.13 | 0.00 | -24.75 | 0.13 |
| 27 | -0.00 | 29.74 | 0.13 | 0.00 | -29.23 | 0.13 |
| 28 | -0.00 | 25.39 | 0.13 | 0.00 | -24.88 | 0.13 |
| 29 | 0.00 | -26.00 | 0.13 | 0.00 | 26.52 | 0.13 |
| 30 | 0.00 | -30.35 | 0.13 | 0.00 | 30.87 | 0.13 |
| 31 | 0.00 | -25.87 | 0.13 | 0.00 | 26.39 | 0.13 |
| 32 | 0.00 | -30.22 | 0.13 | 0.00 | 30.74 | 0.13 |
| 33 | 0.00 | -25.31 | 0.10 | 0.00 | 8.39 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -29.66 | 0.10 | 0.00 | 12.74 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -25.18 | 0.10 | 0.00 | 8.26 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -29.52 | 0.10 | 0.00 | 12.61 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | 29.71 | 0.10 | -0.00 | -29.31 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | 25.36 | 0.10 | 0.00 | -24.96 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | 29.84 | 0.10 | 0.00 | -29.44 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | 25.49 | 0.10 | 0.00 | -25.10 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 29.71 | 0.10 | -0.00 | -29.31 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 25.36 | 0.10 | 0.00 | -24.96 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 29.84 | 0.10 | 0.00 | -29.44 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 25.49 | 0.10 | 0.00 | -25.10 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -25.91 | 0.10 | 0.00 | 26.30 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -30.25 | 0.10 | 0.00 | 30.65 | 0.10 |
| 47 | 0.00 | -25.77 | 0.10 | 0.00 | 26.17 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -30.12 | 0.10 | 0.00 | 30.52 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -15.62 | 0.13 | 0.00 | 4.01 | 0.13 |
| 50 | 0.00 | -22.87 | 0.13 | 0.00 | 11.26 | 0.13 |
| 51 | 0.00 | -15.40 | 0.13 | 0.00 | 3.80 | 0.13 |
| 52 | 0.00 | -22.65 | 0.13 | 0.00 | 11.04 | 0.13 |
| 53 | -0.00 | 22.89 | 0.13 | -0.00 | -22.38 | 0.13 |
| 54 | -0.00 | 15.65 | 0.13 | 0.00 | -15.13 | 0.13 |
| 55 | -0.00 | 23.11 | 0.13 | 0.00 | -22.60 | 0.13 |
| 56 | -0.00 | 15.87 | 0.13 | 0.00 | -15.35 | 0.13 |
| 57 | -0.00 | 22.89 | 0.13 | -0.00 | -22.38 | 0.13 |
| 58 | -0.00 | 15.65 | 0.13 | 0.00 | -15.13 | 0.13 |
| 59 | -0.00 | 23.11 | 0.13 | 0.00 | -22.60 | 0.13 |
| 60 | -0.00 | 15.87 | 0.13 | 0.00 | -15.35 | 0.13 |
| 61 | 0.00 | -16.04 | 0.13 | 0.00 | 16.55 | 0.13 |
| 62 | 0.00 | -23.28 | 0.13 | 0.00 | 23.80 | 0.13 |
| 63 | 0.00 | -15.82 | 0.13 | 0.00 | 16.33 | 0.13 |
| 64 | 0.00 | -23.07 | 0.13 | 0.00 | 23.58 | 0.13 |
| 65 | 0.00 | -15.52 | 0.10 | 0.00 | 3.80 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -22.77 | 0.10 | 0.00 | 11.05 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -15.30 | 0.10 | 0.00 | 3.58 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -22.55 | 0.10 | 0.00 | 10.83 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | 22.99 | 0.10 | -0.00 | -22.60 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | 15.74 | 0.10 | 0.00 | -15.35 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 23.21 | 0.10 | 0.00 | -22.82 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | 15.96 | 0.10 | 0.00 | -15.57 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 22.99 | 0.10 | -0.00 | -22.60 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | 15.74 | 0.10 | 0.00 | -15.35 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 23.21 | 0.10 | 0.00 | -22.82 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | 15.96 | 0.10 | 0.00 | -15.57 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -15.94 | 0.10 | 0.00 | 16.33 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -23.19 | 0.10 | 0.00 | 23.58 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -15.72 | 0.10 | 0.00 | 16.12 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -22.97 | 0.10 | 0.00 | 23.36 | 0.10 |
| 81 | 0.00 | -14.39 | 0.13 | 0.00 | 7.40 | 0.13 |
| 82 | 0.00 | -10.17 | 0.13 | 0.00 | 3.18 | 0.13 |
| 83 | -0.00 | 9.45 | 0.13 | 0.00 | -8.94 | 0.13 |
| 84 | -0.00 | 13.67 | 0.13 | 0.00 | -13.16 | 0.13 |
| 85 | -0.00 | 9.45 | 0.13 | 0.00 | -8.94 | 0.13 |
| 86 | -0.00 | 13.67 | 0.13 | 0.00 | -13.16 | 0.13 |
| 87 | 0.00 | -14.65 | 0.13 | 0.00 | 15.16 | 0.13 |
| 88 | 0.00 | -10.43 | 0.13 | 0.00 | 10.94 | 0.13 |
| 89 | 0.00 | -11.56 | 0.10 | 0.00 | 6.18 | 0.10 |
| 90 | 0.00 | -7.34 | 0.10 | 0.00 | 1.96 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 6.78 | 0.10 | 0.00 | -6.39 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 11.00 | 0.10 | 0.00 | -10.61 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 6.78 | 0.10 | 0.00 | -6.39 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 11.00 | 0.10 | 0.00 | -10.61 | 0.10 |
| 95 | 0.00 | -11.76 | 0.10 | 0.00 | 12.15 | 0.10 |
| 96 | 0.00 | -7.54 | 0.10 | 0.00 | 7.93 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 30, M=0.00, N=-30.35, M=0.00, N=30.87

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =24.56

强度计算最大应力比 =0.114

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 39, M=-0.00, N=29.84, M=0.00, N=-29.44

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =75.33

平面内稳定计算最大应力比 =0.350

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =53.28

平面外稳定计算最大应力比 =0.248

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=118. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -9.45 | 0.10 | 0.00 | 4.07 | 0.10 |
| 2 | -0.00 | 8.89 | 0.10 | 0.00 | -8.50 | 0.10 |
| 3 | -0.00 | 8.89 | 0.10 | 0.00 | -8.50 | 0.10 |
| 4 | 0.00 | -9.65 | 0.10 | 0.00 | 10.04 | 0.10 |
| 5 | 0.00 | -9.41 | 0.09 | 0.00 | 4.00 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 8.93 | 0.09 | 0.00 | -8.57 | 0.09 |
| 7 | -0.00 | 8.93 | 0.09 | 0.00 | -8.57 | 0.09 |
| 8 | 0.00 | -9.61 | 0.09 | 0.00 | 9.97 | 0.09 |
| 9 | 0.00 | 0.73 | 0.10 | 0.00 | -0.33 | 0.10 |
| 10 | 0.00 | -1.21 | 0.10 | 0.00 | 1.60 | 0.10 |
| 11 | 0.00 | 0.78 | 0.10 | 0.00 | -0.39 | 0.10 |
| 12 | 0.00 | -1.15 | 0.10 | 0.00 | 1.54 | 0.10 |
| 13 | 0.00 | 0.76 | 0.09 | 0.00 | -0.40 | 0.09 |
| 14 | 0.00 | -1.17 | 0.09 | 0.00 | 1.53 | 0.09 |
| 15 | 0.00 | 0.82 | 0.09 | 0.00 | -0.46 | 0.09 |
| 16 | 0.00 | -1.12 | 0.09 | 0.00 | 1.47 | 0.09 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-9.65, M=0.00, N=10.04

强度计算荷载比 =0.04

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.13℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3249(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.49(mm)

构件重量 (Kg)=36.80

43. 钢 柱 45 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.71, Ly=3.39; 长细比：λx=147.9,λy=118.4

构件长度=3.39; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 40.76 | -0.13 | 0.00 | -44.26 | -0.13 |
| 2 | -0.00 | -15.16 | -0.13 | -0.00 | 15.68 | -0.13 |
| 3 | 0.00 | 46.39 | -0.13 | 0.00 | -45.88 | -0.13 |
| 4 | 0.00 | -16.24 | -0.13 | -0.00 | 16.75 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | 39.31 | -0.10 | 0.00 | -42.92 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -16.61 | -0.10 | -0.00 | 17.01 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 44.94 | -0.10 | 0.00 | -44.54 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -17.69 | -0.10 | -0.00 | 18.09 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -3.82 | -0.13 | -0.00 | 4.34 | -0.13 |
| 10 | 0.00 | 5.15 | -0.13 | 0.00 | -4.63 | -0.13 |
| 11 | 0.00 | -1.31 | -0.13 | 0.00 | 1.83 | -0.13 |
| 12 | 0.00 | 7.65 | -0.13 | 0.00 | -7.14 | -0.13 |
| 13 | -0.00 | -5.27 | -0.10 | -0.00 | 5.67 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 3.70 | -0.10 | 0.00 | -3.30 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -2.77 | -0.10 | -0.00 | 3.16 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 6.20 | -0.10 | 0.00 | -5.80 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | 34.69 | -0.13 | 0.00 | -38.19 | -0.13 |
| 18 | 0.00 | 40.07 | -0.13 | 0.00 | -43.57 | -0.13 |
| 19 | 0.00 | 36.19 | -0.13 | 0.00 | -39.69 | -0.13 |
| 20 | 0.00 | 41.57 | -0.13 | 0.00 | -45.07 | -0.13 |
| 21 | -0.00 | -21.23 | -0.13 | -0.00 | 21.75 | -0.13 |
| 22 | -0.00 | -15.85 | -0.13 | -0.00 | 16.37 | -0.13 |
| 23 | -0.00 | -19.73 | -0.13 | -0.00 | 20.24 | -0.13 |
| 24 | -0.00 | -14.35 | -0.13 | -0.00 | 14.86 | -0.13 |
| 25 | 0.00 | 40.32 | -0.13 | 0.00 | -39.81 | -0.13 |
| 26 | 0.00 | 45.70 | -0.13 | 0.00 | -45.19 | -0.13 |
| 27 | 0.00 | 41.83 | -0.13 | 0.00 | -41.31 | -0.13 |
| 28 | 0.00 | 47.21 | -0.13 | 0.00 | -46.69 | -0.13 |
| 29 | -0.00 | -22.31 | -0.13 | -0.00 | 22.82 | -0.13 |
| 30 | -0.00 | -16.93 | -0.13 | -0.00 | 17.44 | -0.13 |
| 31 | -0.00 | -20.81 | -0.13 | -0.00 | 21.32 | -0.13 |
| 32 | -0.00 | -15.42 | -0.13 | -0.00 | 15.94 | -0.13 |
| 33 | 0.00 | 33.24 | -0.10 | 0.00 | -36.85 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | 38.62 | -0.10 | 0.00 | -42.23 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | 34.74 | -0.10 | 0.00 | -38.36 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | 40.12 | -0.10 | 0.00 | -43.74 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -22.69 | -0.10 | -0.00 | 23.08 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -17.30 | -0.10 | -0.00 | 17.70 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -21.18 | -0.10 | -0.00 | 21.58 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -15.80 | -0.10 | -0.00 | 16.20 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | 38.87 | -0.10 | 0.00 | -38.47 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 44.25 | -0.10 | 0.00 | -43.85 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 40.37 | -0.10 | 0.00 | -39.98 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 45.75 | -0.10 | 0.00 | -45.36 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -23.76 | -0.10 | -0.00 | 24.16 | -0.10 |
| 46 | -0.00 | -18.38 | -0.10 | -0.00 | 18.78 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -22.26 | -0.10 | -0.00 | 22.65 | -0.10 |
| 48 | -0.00 | -16.88 | -0.10 | -0.00 | 17.27 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | 20.30 | -0.13 | 0.00 | -22.60 | -0.13 |
| 50 | 0.00 | 29.27 | -0.13 | 0.00 | -31.57 | -0.13 |
| 51 | 0.00 | 22.81 | -0.13 | 0.00 | -25.10 | -0.13 |
| 52 | 0.00 | 31.78 | -0.13 | 0.00 | -34.07 | -0.13 |
| 53 | -0.00 | -18.84 | -0.13 | -0.00 | 19.36 | -0.13 |
| 54 | -0.00 | -9.87 | -0.13 | -0.00 | 10.39 | -0.13 |
| 55 | -0.00 | -16.34 | -0.13 | -0.00 | 16.85 | -0.13 |
| 56 | 0.00 | -7.37 | -0.13 | -0.00 | 7.88 | -0.13 |
| 57 | 0.00 | 24.25 | -0.13 | 0.00 | -23.73 | -0.13 |
| 58 | 0.00 | 33.22 | -0.13 | 0.00 | -32.70 | -0.13 |
| 59 | 0.00 | 26.75 | -0.13 | 0.00 | -26.24 | -0.13 |
| 60 | 0.00 | 35.72 | -0.13 | 0.00 | -35.21 | -0.13 |
| 61 | -0.00 | -19.60 | -0.13 | -0.00 | 20.11 | -0.13 |
| 62 | -0.00 | -10.63 | -0.13 | -0.00 | 11.14 | -0.13 |
| 63 | -0.00 | -17.09 | -0.13 | -0.00 | 17.60 | -0.13 |
| 64 | 0.00 | -8.12 | -0.13 | -0.00 | 8.64 | -0.13 |
| 65 | 0.00 | 18.85 | -0.10 | 0.00 | -21.26 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 27.82 | -0.10 | 0.00 | -30.23 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | 21.36 | -0.10 | 0.00 | -23.77 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 30.32 | -0.10 | 0.00 | -32.74 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -20.30 | -0.10 | -0.00 | 20.69 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -11.33 | -0.10 | -0.00 | 11.72 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -17.79 | -0.10 | -0.00 | 18.19 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -8.82 | -0.10 | -0.00 | 9.22 | -0.10 |
| 73 | 0.00 | 22.79 | -0.10 | 0.00 | -22.40 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 31.76 | -0.10 | 0.00 | -31.37 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | 25.30 | -0.10 | 0.00 | -24.90 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 34.27 | -0.10 | 0.00 | -33.87 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -21.05 | -0.10 | -0.00 | 21.45 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -12.08 | -0.10 | -0.00 | 12.48 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -18.54 | -0.10 | -0.00 | 18.94 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -9.57 | -0.10 | -0.00 | 9.97 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | 23.25 | -0.13 | 0.00 | -24.47 | -0.13 |
| 82 | 0.00 | 19.21 | -0.13 | 0.00 | -20.44 | -0.13 |
| 83 | 0.00 | -0.98 | -0.13 | 0.00 | 1.50 | -0.13 |
| 84 | 0.00 | -5.02 | -0.13 | -0.00 | 5.53 | -0.13 |
| 85 | 0.00 | 25.69 | -0.13 | 0.00 | -25.18 | -0.13 |
| 86 | 0.00 | 21.65 | -0.13 | 0.00 | -21.14 | -0.13 |
| 87 | 0.00 | -1.45 | -0.13 | 0.00 | 1.96 | -0.13 |
| 88 | 0.00 | -5.49 | -0.13 | 0.00 | 6.00 | -0.13 |
| 89 | 0.00 | 18.35 | -0.10 | 0.00 | -19.29 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 14.31 | -0.10 | 0.00 | -15.25 | -0.10 |
| 91 | 0.00 | -0.29 | -0.10 | 0.00 | 0.69 | -0.10 |
| 92 | 0.00 | -4.33 | -0.10 | -0.00 | 4.72 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 20.23 | -0.10 | 0.00 | -19.83 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 16.19 | -0.10 | 0.00 | -15.79 | -0.10 |
| 95 | 0.00 | -0.65 | -0.10 | 0.00 | 1.04 | -0.10 |
| 96 | 0.00 | -4.69 | -0.10 | -0.00 | 5.08 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 28, M=0.00, N=47.21, M=0.00, N=-46.69

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =37.55

强度计算最大应力比 =0.175

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =119.16

平面内稳定计算最大应力比 =0.554

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =84.29

平面外稳定计算最大应力比 =0.392

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=118. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 16.33 | -0.10 | 0.00 | -17.27 | -0.10 |
| 2 | 0.00 | -2.31 | -0.10 | 0.00 | 2.70 | -0.10 |
| 3 | 0.00 | 18.21 | -0.10 | 0.00 | -17.81 | -0.10 |
| 4 | 0.00 | -2.67 | -0.10 | 0.00 | 3.06 | -0.10 |
| 5 | 0.00 | 15.85 | -0.09 | 0.00 | -16.83 | -0.09 |
| 6 | 0.00 | -2.79 | -0.09 | 0.00 | 3.15 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 17.73 | -0.09 | 0.00 | -17.37 | -0.09 |
| 8 | 0.00 | -3.15 | -0.09 | 0.00 | 3.51 | -0.09 |
| 9 | 0.00 | 2.15 | -0.10 | 0.00 | -1.75 | -0.10 |
| 10 | 0.00 | 4.54 | -0.10 | 0.00 | -4.14 | -0.10 |
| 11 | 0.00 | 2.81 | -0.10 | 0.00 | -2.42 | -0.10 |
| 12 | 0.00 | 5.21 | -0.10 | 0.00 | -4.81 | -0.10 |
| 13 | 0.00 | 1.66 | -0.09 | 0.00 | -1.31 | -0.09 |
| 14 | 0.00 | 4.05 | -0.09 | 0.00 | -3.70 | -0.09 |
| 15 | 0.00 | 2.33 | -0.09 | 0.00 | -1.97 | -0.09 |
| 16 | 0.00 | 4.72 | -0.09 | 0.00 | -4.37 | -0.09 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=18.21, M=0.00, N=-17.81

强度计算荷载比 =0.07

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.15

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.13℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3249(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.49(mm)

构件重量 (Kg)=36.80

44. 钢 柱 46 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 216.87 | -9.45 | 0.00 | -214.98 | -9.44 |
| 2 | -0.00 | 203.16 | -1.35 | -0.00 | -202.89 | -1.34 |
| 3 | 0.00 | 349.36 | -10.63 | -0.00 | -347.23 | -10.62 |
| 4 | 0.00 | 93.11 | -1.35 | -0.00 | -92.84 | -1.34 |
| 5 | 0.00 | 195.39 | -9.14 | 0.00 | -193.56 | -9.13 |
| 6 | -0.00 | 181.68 | -1.04 | -0.00 | -181.47 | -1.03 |
| 7 | 0.00 | 327.87 | -10.32 | -0.00 | -325.81 | -10.31 |
| 8 | 0.00 | 71.62 | -1.04 | -0.00 | -71.42 | -1.03 |
| 9 | 0.00 | 18.65 | 0.58 | 0.00 | -18.38 | 0.59 |
| 10 | -0.00 | 11.77 | 1.71 | -0.00 | -11.50 | 1.72 |
| 11 | 0.00 | 57.44 | -0.68 | 0.00 | -57.17 | -0.67 |
| 12 | 0.00 | 50.56 | 0.44 | -0.00 | -50.29 | 0.45 |
| 13 | 0.00 | -2.84 | 0.89 | 0.00 | 3.05 | 0.90 |
| 14 | -0.00 | -9.71 | 2.02 | -0.00 | 9.92 | 2.03 |
| 15 | 0.00 | 35.95 | -0.37 | 0.00 | -35.74 | -0.36 |
| 16 | -0.00 | 29.08 | 0.75 | -0.00 | -28.87 | 0.76 |
| 17 | 0.00 | 172.19 | -8.29 | 0.00 | -170.31 | -8.28 |
| 18 | 0.00 | 168.07 | -7.62 | 0.00 | -166.18 | -7.61 |
| 19 | 0.00 | 195.47 | -9.05 | 0.00 | -193.58 | -9.04 |
| 20 | 0.00 | 191.34 | -8.37 | 0.00 | -189.45 | -8.37 |
| 21 | -0.00 | 158.49 | -0.19 | -0.00 | -158.22 | -0.18 |
| 22 | -0.00 | 154.36 | 0.48 | -0.00 | -154.09 | 0.49 |
| 23 | -0.00 | 181.76 | -0.95 | -0.00 | -181.49 | -0.94 |
| 24 | -0.00 | 177.64 | -0.28 | -0.00 | -177.37 | -0.27 |
| 25 | 0.00 | 304.68 | -9.47 | 0.00 | -302.55 | -9.46 |
| 26 | 0.00 | 300.55 | -8.80 | -0.00 | -298.43 | -8.79 |
| 27 | 0.00 | 327.95 | -10.23 | 0.00 | -325.83 | -10.22 |
| 28 | 0.00 | 323.83 | -9.56 | -0.00 | -321.70 | -9.55 |
| 29 | 0.00 | 48.43 | -0.19 | -0.00 | -48.16 | -0.18 |
| 30 | 0.00 | 44.31 | 0.48 | -0.00 | -44.04 | 0.49 |
| 31 | 0.00 | 71.71 | -0.95 | -0.00 | -71.44 | -0.94 |
| 32 | 0.00 | 67.58 | -0.28 | -0.00 | -67.31 | -0.27 |
| 33 | 0.00 | 150.71 | -7.98 | 0.00 | -148.88 | -7.97 |
| 34 | 0.00 | 146.58 | -7.30 | 0.00 | -144.76 | -7.30 |
| 35 | 0.00 | 173.98 | -8.74 | 0.00 | -172.15 | -8.73 |
| 36 | 0.00 | 169.86 | -8.06 | 0.00 | -168.03 | -8.06 |
| 37 | -0.00 | 137.00 | 0.12 | -0.00 | -136.79 | 0.13 |
| 38 | -0.00 | 132.87 | 0.80 | -0.00 | -132.67 | 0.80 |
| 39 | -0.00 | 160.27 | -0.64 | -0.00 | -160.06 | -0.63 |
| 40 | -0.00 | 156.15 | 0.04 | -0.00 | -155.94 | 0.04 |
| 41 | 0.00 | 283.19 | -9.16 | 0.00 | -281.13 | -9.15 |
| 42 | 0.00 | 279.07 | -8.48 | -0.00 | -277.00 | -8.48 |
| 43 | 0.00 | 306.46 | -9.92 | 0.00 | -304.40 | -9.91 |
| 44 | 0.00 | 302.34 | -9.24 | -0.00 | -300.28 | -9.24 |
| 45 | 0.00 | 26.95 | 0.12 | 0.00 | -26.74 | 0.13 |
| 46 | -0.00 | 22.82 | 0.80 | -0.00 | -22.61 | 0.80 |
| 47 | 0.00 | 50.22 | -0.64 | 0.00 | -50.01 | -0.63 |
| 48 | 0.00 | 46.09 | 0.04 | -0.00 | -45.89 | 0.04 |
| 49 | 0.00 | 105.28 | -5.09 | 0.00 | -103.88 | -5.08 |
| 50 | 0.00 | 98.41 | -3.96 | 0.00 | -97.00 | -3.95 |
| 51 | 0.00 | 144.07 | -6.35 | 0.00 | -142.67 | -6.34 |
| 52 | 0.00 | 137.20 | -5.23 | 0.00 | -135.79 | -5.22 |
| 53 | -0.00 | 95.68 | 0.58 | -0.00 | -95.41 | 0.59 |
| 54 | -0.00 | 88.81 | 1.71 | -0.00 | -88.54 | 1.72 |
| 55 | -0.00 | 134.47 | -0.68 | -0.00 | -134.20 | -0.67 |
| 56 | -0.00 | 127.60 | 0.44 | -0.00 | -127.33 | 0.45 |
| 57 | 0.00 | 198.02 | -5.91 | 0.00 | -196.45 | -5.90 |
| 58 | 0.00 | 191.14 | -4.79 | -0.00 | -189.58 | -4.78 |
| 59 | 0.00 | 236.81 | -7.18 | 0.00 | -235.24 | -7.17 |
| 60 | 0.00 | 229.93 | -6.05 | -0.00 | -228.37 | -6.05 |
| 61 | 0.00 | 18.65 | 0.58 | 0.00 | -18.38 | 0.59 |
| 62 | -0.00 | 11.77 | 1.71 | -0.00 | -11.50 | 1.72 |
| 63 | 0.00 | 57.44 | -0.68 | 0.00 | -57.17 | -0.67 |
| 64 | 0.00 | 50.56 | 0.44 | -0.00 | -50.29 | 0.45 |
| 65 | 0.00 | 83.79 | -4.77 | 0.00 | -82.45 | -4.77 |
| 66 | 0.00 | 76.92 | -3.65 | 0.00 | -75.58 | -3.64 |
| 67 | 0.00 | 122.58 | -6.04 | 0.00 | -121.24 | -6.03 |
| 68 | 0.00 | 115.71 | -4.92 | 0.00 | -114.37 | -4.91 |
| 69 | -0.00 | 74.20 | 0.89 | -0.00 | -73.99 | 0.90 |
| 70 | -0.00 | 67.32 | 2.02 | -0.00 | -67.12 | 2.03 |
| 71 | -0.00 | 112.99 | -0.37 | -0.00 | -112.78 | -0.36 |
| 72 | -0.00 | 106.11 | 0.75 | -0.00 | -105.91 | 0.76 |
| 73 | 0.00 | 176.53 | -5.60 | 0.00 | -175.02 | -5.59 |
| 74 | 0.00 | 169.66 | -4.48 | -0.00 | -168.15 | -4.47 |
| 75 | 0.00 | 215.32 | -6.87 | 0.00 | -213.81 | -6.86 |
| 76 | 0.00 | 208.45 | -5.74 | -0.00 | -206.94 | -5.74 |
| 77 | 0.00 | -2.84 | 0.89 | 0.00 | 3.05 | 0.90 |
| 78 | -0.00 | -9.71 | 2.02 | -0.00 | 9.92 | 2.03 |
| 79 | 0.00 | 35.95 | -0.37 | 0.00 | -35.74 | -0.36 |
| 80 | -0.00 | 29.08 | 0.75 | -0.00 | -28.87 | 0.76 |
| 81 | 0.00 | 145.94 | -4.86 | 0.00 | -144.97 | -4.85 |
| 82 | 0.00 | 147.54 | -4.86 | 0.00 | -146.57 | -4.85 |
| 83 | 0.00 | 140.00 | -1.35 | -0.00 | -139.73 | -1.34 |
| 84 | 0.00 | 141.60 | -1.35 | -0.00 | -141.33 | -1.34 |
| 85 | 0.00 | 203.35 | -5.37 | -0.00 | -202.28 | -5.36 |
| 86 | 0.00 | 204.95 | -5.37 | -0.00 | -203.88 | -5.36 |
| 87 | 0.00 | 92.31 | -1.35 | -0.00 | -92.04 | -1.34 |
| 88 | 0.00 | 93.91 | -1.35 | -0.00 | -93.64 | -1.34 |
| 89 | 0.00 | 112.08 | -3.74 | 0.00 | -111.33 | -3.73 |
| 90 | 0.00 | 113.68 | -3.74 | 0.00 | -112.93 | -3.73 |
| 91 | 0.00 | 107.51 | -1.04 | -0.00 | -107.30 | -1.03 |
| 92 | 0.00 | 109.11 | -1.04 | -0.00 | -108.90 | -1.03 |
| 93 | 0.00 | 156.24 | -4.13 | -0.00 | -155.41 | -4.13 |
| 94 | 0.00 | 157.84 | -4.13 | -0.00 | -157.01 | -4.13 |
| 95 | 0.00 | 70.82 | -1.04 | -0.00 | -70.62 | -1.03 |
| 96 | 0.00 | 72.42 | -1.04 | -0.00 | -72.22 | -1.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=349.36, M=-0.00, N=-347.23

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =80.06

强度计算最大应力比 =0.372

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =101.48

平面内稳定计算最大应力比 =0.472

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =111.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.519

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 112.88 | -3.74 | 0.00 | -112.13 | -3.73 |
| 2 | 0.00 | 108.31 | -1.04 | -0.00 | -108.10 | -1.03 |
| 3 | 0.00 | 157.04 | -4.13 | -0.00 | -156.21 | -4.13 |
| 4 | 0.00 | 71.62 | -1.04 | -0.00 | -71.42 | -1.03 |
| 5 | 0.00 | 105.72 | -3.64 | 0.00 | -104.99 | -3.63 |
| 6 | 0.00 | 101.15 | -0.94 | -0.00 | -100.96 | -0.93 |
| 7 | 0.00 | 149.88 | -4.03 | -0.00 | -149.07 | -4.02 |
| 8 | 0.00 | 64.46 | -0.94 | -0.00 | -64.27 | -0.93 |
| 9 | 0.00 | 51.77 | -0.52 | -0.00 | -51.56 | -0.52 |
| 10 | 0.00 | 49.93 | -0.22 | -0.00 | -49.73 | -0.22 |
| 11 | 0.00 | 62.11 | -0.86 | -0.00 | -61.90 | -0.85 |
| 12 | 0.00 | 60.28 | -0.56 | -0.00 | -60.07 | -0.55 |
| 13 | 0.00 | 44.60 | -0.42 | -0.00 | -44.42 | -0.41 |
| 14 | 0.00 | 42.77 | -0.12 | -0.00 | -42.58 | -0.11 |
| 15 | 0.00 | 54.95 | -0.76 | -0.00 | -54.76 | -0.75 |
| 16 | 0.00 | 53.12 | -0.46 | -0.00 | -52.93 | -0.45 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=157.04, M=-0.00, N=-156.21

强度计算荷载比 =0.17

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.23

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

45. 钢 柱 47 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=2.71, Ly=3.39; 长细比：λx=147.9,λy=118.4

构件长度=3.39; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -15.18 | 0.13 | 0.00 | 15.69 | 0.13 |
| 2 | -0.00 | 40.75 | 0.13 | -0.00 | -42.74 | 0.13 |
| 3 | -0.00 | 46.38 | 0.13 | -0.00 | -45.86 | 0.13 |
| 4 | -0.00 | -16.25 | 0.13 | 0.00 | 16.77 | 0.13 |
| 5 | 0.00 | -16.63 | 0.10 | 0.00 | 17.02 | 0.10 |
| 6 | -0.00 | 39.30 | 0.10 | -0.00 | -41.41 | 0.10 |
| 7 | -0.00 | 44.93 | 0.10 | -0.00 | -44.53 | 0.10 |
| 8 | 0.00 | -17.70 | 0.10 | 0.00 | 18.10 | 0.10 |
| 9 | -0.00 | 5.13 | 0.13 | -0.00 | -4.62 | 0.13 |
| 10 | 0.00 | -3.84 | 0.13 | 0.00 | 4.35 | 0.13 |
| 11 | -0.00 | 8.15 | 0.13 | -0.00 | -7.64 | 0.13 |
| 12 | -0.00 | -0.82 | 0.13 | -0.00 | 1.33 | 0.13 |
| 13 | -0.00 | 3.68 | 0.10 | -0.00 | -3.29 | 0.10 |
| 14 | 0.00 | -5.29 | 0.10 | 0.00 | 5.68 | 0.10 |
| 15 | -0.00 | 6.70 | 0.10 | -0.00 | -6.30 | 0.10 |
| 16 | -0.00 | -2.27 | 0.10 | 0.00 | 2.66 | 0.10 |
| 17 | 0.00 | -15.86 | 0.13 | 0.00 | 16.38 | 0.13 |
| 18 | 0.00 | -21.25 | 0.13 | 0.00 | 21.76 | 0.13 |
| 19 | 0.00 | -14.06 | 0.13 | 0.00 | 14.57 | 0.13 |
| 20 | 0.00 | -19.44 | 0.13 | 0.00 | 19.95 | 0.13 |
| 21 | -0.00 | 40.06 | 0.13 | -0.00 | -42.05 | 0.13 |
| 22 | -0.00 | 34.68 | 0.13 | -0.00 | -36.67 | 0.13 |
| 23 | -0.00 | 41.87 | 0.13 | -0.00 | -43.86 | 0.13 |
| 24 | -0.00 | 36.49 | 0.13 | -0.00 | -38.48 | 0.13 |
| 25 | -0.00 | 45.69 | 0.13 | -0.00 | -45.17 | 0.13 |
| 26 | -0.00 | 40.31 | 0.13 | -0.00 | -39.79 | 0.13 |
| 27 | -0.00 | 47.50 | 0.13 | -0.00 | -46.98 | 0.13 |
| 28 | -0.00 | 42.12 | 0.13 | -0.00 | -41.60 | 0.13 |
| 29 | 0.00 | -16.94 | 0.13 | 0.00 | 17.46 | 0.13 |
| 30 | 0.00 | -22.32 | 0.13 | 0.00 | 22.84 | 0.13 |
| 31 | 0.00 | -15.13 | 0.13 | 0.00 | 15.65 | 0.13 |
| 32 | 0.00 | -20.51 | 0.13 | 0.00 | 21.03 | 0.13 |
| 33 | 0.00 | -17.31 | 0.10 | 0.00 | 17.71 | 0.10 |
| 34 | 0.00 | -22.70 | 0.10 | 0.00 | 23.09 | 0.10 |
| 35 | 0.00 | -15.51 | 0.10 | 0.00 | 15.90 | 0.10 |
| 36 | 0.00 | -20.89 | 0.10 | 0.00 | 21.28 | 0.10 |
| 37 | -0.00 | 38.61 | 0.10 | -0.00 | -40.72 | 0.10 |
| 38 | -0.00 | 33.23 | 0.10 | -0.00 | -35.33 | 0.10 |
| 39 | -0.00 | 40.42 | 0.10 | -0.00 | -42.53 | 0.10 |
| 40 | -0.00 | 35.04 | 0.10 | -0.00 | -37.15 | 0.10 |
| 41 | -0.00 | 44.24 | 0.10 | -0.00 | -43.84 | 0.10 |
| 42 | -0.00 | 38.86 | 0.10 | -0.00 | -38.46 | 0.10 |
| 43 | -0.00 | 46.05 | 0.10 | -0.00 | -45.65 | 0.10 |
| 44 | -0.00 | 40.67 | 0.10 | -0.00 | -40.27 | 0.10 |
| 45 | 0.00 | -18.39 | 0.10 | 0.00 | 18.79 | 0.10 |
| 46 | 0.00 | -23.77 | 0.10 | 0.00 | 24.17 | 0.10 |
| 47 | 0.00 | -16.58 | 0.10 | 0.00 | 16.98 | 0.10 |
| 48 | 0.00 | -21.96 | 0.10 | 0.00 | 22.36 | 0.10 |
| 49 | 0.00 | -9.89 | 0.13 | 0.00 | 10.40 | 0.13 |
| 50 | 0.00 | -18.86 | 0.13 | 0.00 | 19.37 | 0.13 |
| 51 | -0.00 | -6.87 | 0.13 | 0.00 | 7.39 | 0.13 |
| 52 | 0.00 | -15.84 | 0.13 | 0.00 | 16.35 | 0.13 |
| 53 | -0.00 | 29.26 | 0.13 | -0.00 | -30.50 | 0.13 |
| 54 | -0.00 | 20.29 | 0.13 | -0.00 | -21.53 | 0.13 |
| 55 | -0.00 | 32.28 | 0.13 | -0.00 | -33.51 | 0.13 |
| 56 | -0.00 | 23.31 | 0.13 | -0.00 | -24.55 | 0.13 |
| 57 | -0.00 | 33.20 | 0.13 | -0.00 | -32.69 | 0.13 |
| 58 | -0.00 | 24.23 | 0.13 | -0.00 | -23.72 | 0.13 |
| 59 | -0.00 | 36.22 | 0.13 | -0.00 | -35.70 | 0.13 |
| 60 | -0.00 | 27.25 | 0.13 | -0.00 | -26.73 | 0.13 |
| 61 | 0.00 | -10.64 | 0.13 | 0.00 | 11.16 | 0.13 |
| 62 | 0.00 | -19.61 | 0.13 | 0.00 | 20.12 | 0.13 |
| 63 | -0.00 | -7.62 | 0.13 | 0.00 | 8.14 | 0.13 |
| 64 | 0.00 | -16.59 | 0.13 | 0.00 | 17.11 | 0.13 |
| 65 | 0.00 | -11.34 | 0.10 | 0.00 | 11.73 | 0.10 |
| 66 | 0.00 | -20.31 | 0.10 | 0.00 | 20.70 | 0.10 |
| 67 | 0.00 | -8.32 | 0.10 | 0.00 | 8.72 | 0.10 |
| 68 | 0.00 | -17.29 | 0.10 | 0.00 | 17.69 | 0.10 |
| 69 | -0.00 | 27.81 | 0.10 | -0.00 | -29.17 | 0.10 |
| 70 | -0.00 | 18.84 | 0.10 | -0.00 | -20.20 | 0.10 |
| 71 | -0.00 | 30.82 | 0.10 | -0.00 | -32.18 | 0.10 |
| 72 | -0.00 | 21.86 | 0.10 | -0.00 | -23.21 | 0.10 |
| 73 | -0.00 | 31.75 | 0.10 | -0.00 | -31.36 | 0.10 |
| 74 | -0.00 | 22.78 | 0.10 | -0.00 | -22.39 | 0.10 |
| 75 | -0.00 | 34.77 | 0.10 | -0.00 | -34.37 | 0.10 |
| 76 | -0.00 | 25.80 | 0.10 | -0.00 | -25.40 | 0.10 |
| 77 | 0.00 | -12.09 | 0.10 | 0.00 | 12.49 | 0.10 |
| 78 | 0.00 | -21.06 | 0.10 | 0.00 | 21.46 | 0.10 |
| 79 | 0.00 | -9.07 | 0.10 | 0.00 | 9.47 | 0.10 |
| 80 | 0.00 | -18.04 | 0.10 | 0.00 | 18.44 | 0.10 |
| 81 | -0.00 | -5.17 | 0.13 | 0.00 | 5.68 | 0.13 |
| 82 | -0.00 | -0.86 | 0.13 | -0.00 | 1.38 | 0.13 |
| 83 | -0.00 | 19.07 | 0.13 | -0.00 | -19.64 | 0.13 |
| 84 | -0.00 | 23.37 | 0.13 | -0.00 | -23.94 | 0.13 |
| 85 | -0.00 | 21.51 | 0.13 | -0.00 | -20.99 | 0.13 |
| 86 | -0.00 | 25.81 | 0.13 | -0.00 | -25.30 | 0.13 |
| 87 | -0.00 | -5.63 | 0.13 | -0.00 | 6.15 | 0.13 |
| 88 | -0.00 | -1.33 | 0.13 | -0.00 | 1.84 | 0.13 |
| 89 | -0.00 | -4.47 | 0.10 | 0.00 | 4.87 | 0.10 |
| 90 | -0.00 | -0.17 | 0.10 | -0.00 | 0.56 | 0.10 |
| 91 | -0.00 | 14.17 | 0.10 | -0.00 | -14.61 | 0.10 |
| 92 | -0.00 | 18.47 | 0.10 | -0.00 | -18.91 | 0.10 |
| 93 | -0.00 | 16.05 | 0.10 | -0.00 | -15.65 | 0.10 |
| 94 | -0.00 | 20.35 | 0.10 | -0.00 | -19.96 | 0.10 |
| 95 | -0.00 | -4.83 | 0.10 | 0.00 | 5.23 | 0.10 |
| 96 | -0.00 | -0.53 | 0.10 | -0.00 | 0.92 | 0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 27, M=-0.00, N=47.50, M=-0.00, N=-46.98

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =37.78

强度计算最大应力比 =0.176

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =119.90

平面内稳定计算最大应力比 =0.558

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =84.81

平面外稳定计算最大应力比 =0.394

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=118. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | -2.32 | 0.10 | -0.00 | 2.72 | 0.10 |
| 2 | -0.00 | 16.32 | 0.10 | -0.00 | -16.76 | 0.10 |
| 3 | -0.00 | 18.20 | 0.10 | -0.00 | -17.80 | 0.10 |
| 4 | -0.00 | -2.68 | 0.10 | -0.00 | 3.07 | 0.10 |
| 5 | -0.00 | -2.80 | 0.09 | -0.00 | 3.16 | 0.09 |
| 6 | -0.00 | 15.84 | 0.09 | -0.00 | -16.32 | 0.09 |
| 7 | -0.00 | 17.72 | 0.09 | -0.00 | -17.36 | 0.09 |
| 8 | -0.00 | -3.16 | 0.09 | -0.00 | 3.52 | 0.09 |
| 9 | -0.00 | 4.53 | 0.10 | -0.00 | -4.13 | 0.10 |
| 10 | -0.00 | 2.14 | 0.10 | -0.00 | -1.74 | 0.10 |
| 11 | -0.00 | 5.33 | 0.10 | -0.00 | -4.94 | 0.10 |
| 12 | -0.00 | 2.94 | 0.10 | -0.00 | -2.54 | 0.10 |
| 13 | -0.00 | 4.04 | 0.09 | -0.00 | -3.69 | 0.09 |
| 14 | -0.00 | 1.65 | 0.09 | -0.00 | -1.30 | 0.09 |
| 15 | -0.00 | 4.85 | 0.09 | -0.00 | -4.49 | 0.09 |
| 16 | -0.00 | 2.46 | 0.09 | -0.00 | -2.10 | 0.09 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=18.20, M=-0.00, N=-17.80

强度计算荷载比 =0.07

平面内稳定计算荷载比 =0.21

平面外稳定计算荷载比 =0.15

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.13℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3249(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.49(mm)

构件重量 (Kg)=36.80

46. 钢 柱 48 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.71, Ly=3.39; 长细比：λx=147.9,λy=118.4

构件长度=3.39; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 26.96 | -0.13 | -0.00 | -26.74 | -0.13 |
| 2 | -0.00 | -31.67 | -0.13 | -0.00 | 21.07 | -0.13 |
| 3 | 0.00 | 27.25 | -0.13 | -0.00 | -26.74 | -0.13 |
| 4 | -0.00 | -32.27 | -0.13 | -0.00 | 32.78 | -0.13 |
| 5 | 0.00 | 27.05 | -0.10 | -0.00 | -26.95 | -0.10 |
| 6 | -0.00 | -31.57 | -0.10 | -0.00 | 20.85 | -0.10 |
| 7 | 0.00 | 27.35 | -0.10 | -0.00 | -26.95 | -0.10 |
| 8 | -0.00 | -32.17 | -0.10 | -0.00 | 32.57 | -0.10 |
| 9 | -0.00 | -3.70 | -0.13 | -0.00 | 4.22 | -0.13 |
| 10 | 0.00 | 3.54 | -0.13 | 0.00 | -3.03 | -0.13 |
| 11 | -0.00 | -4.05 | -0.13 | -0.00 | 4.56 | -0.13 |
| 12 | 0.00 | 3.20 | -0.13 | -0.00 | -2.68 | -0.13 |
| 13 | -0.00 | -3.61 | -0.10 | -0.00 | 4.00 | -0.10 |
| 14 | 0.00 | 3.64 | -0.10 | 0.00 | -3.24 | -0.10 |
| 15 | -0.00 | -3.95 | -0.10 | -0.00 | 4.35 | -0.10 |
| 16 | 0.00 | 3.29 | -0.10 | -0.00 | -2.90 | -0.10 |
| 17 | 0.00 | 24.98 | -0.13 | -0.00 | -24.76 | -0.13 |
| 18 | 0.00 | 29.33 | -0.13 | -0.00 | -29.11 | -0.13 |
| 19 | 0.00 | 24.78 | -0.13 | -0.00 | -24.56 | -0.13 |
| 20 | 0.00 | 29.13 | -0.13 | -0.00 | -28.90 | -0.13 |
| 21 | -0.00 | -33.64 | -0.13 | -0.00 | 23.04 | -0.13 |
| 22 | -0.00 | -29.30 | -0.13 | -0.00 | 18.69 | -0.13 |
| 23 | -0.00 | -33.85 | -0.13 | -0.00 | 23.25 | -0.13 |
| 24 | -0.00 | -29.50 | -0.13 | -0.00 | 18.90 | -0.13 |
| 25 | 0.00 | 25.28 | -0.13 | -0.00 | -24.76 | -0.13 |
| 26 | 0.00 | 29.63 | -0.13 | -0.00 | -29.11 | -0.13 |
| 27 | 0.00 | 25.07 | -0.13 | -0.00 | -24.56 | -0.13 |
| 28 | 0.00 | 29.42 | -0.13 | -0.00 | -28.90 | -0.13 |
| 29 | -0.00 | -34.24 | -0.13 | -0.00 | 34.76 | -0.13 |
| 30 | -0.00 | -29.90 | -0.13 | -0.00 | 30.41 | -0.13 |
| 31 | -0.00 | -34.45 | -0.13 | -0.00 | 34.97 | -0.13 |
| 32 | -0.00 | -30.10 | -0.13 | -0.00 | 30.62 | -0.13 |
| 33 | 0.00 | 25.08 | -0.10 | -0.00 | -24.98 | -0.10 |
| 34 | 0.00 | 29.43 | -0.10 | 0.00 | -29.33 | -0.10 |
| 35 | 0.00 | 24.87 | -0.10 | -0.00 | -24.77 | -0.10 |
| 36 | 0.00 | 29.22 | -0.10 | -0.00 | -29.12 | -0.10 |
| 37 | -0.00 | -33.55 | -0.10 | -0.00 | 22.83 | -0.10 |
| 38 | -0.00 | -29.20 | -0.10 | -0.00 | 18.48 | -0.10 |
| 39 | -0.00 | -33.76 | -0.10 | -0.00 | 23.03 | -0.10 |
| 40 | -0.00 | -29.41 | -0.10 | -0.00 | 18.68 | -0.10 |
| 41 | 0.00 | 25.37 | -0.10 | -0.00 | -24.98 | -0.10 |
| 42 | 0.00 | 29.72 | -0.10 | 0.00 | -29.33 | -0.10 |
| 43 | 0.00 | 25.17 | -0.10 | -0.00 | -24.77 | -0.10 |
| 44 | 0.00 | 29.51 | -0.10 | -0.00 | -29.12 | -0.10 |
| 45 | -0.00 | -34.15 | -0.10 | -0.00 | 34.54 | -0.10 |
| 46 | -0.00 | -29.80 | -0.10 | -0.00 | 30.20 | -0.10 |
| 47 | -0.00 | -34.36 | -0.10 | -0.00 | 34.75 | -0.10 |
| 48 | -0.00 | -30.01 | -0.10 | -0.00 | 30.40 | -0.10 |
| 49 | 0.00 | 15.46 | -0.13 | -0.00 | -15.15 | -0.13 |
| 50 | 0.00 | 22.70 | -0.13 | 0.00 | -22.39 | -0.13 |
| 51 | 0.00 | 15.11 | -0.13 | -0.00 | -14.80 | -0.13 |
| 52 | 0.00 | 22.36 | -0.13 | -0.00 | -22.05 | -0.13 |
| 53 | -0.00 | -25.58 | -0.13 | -0.00 | 18.32 | -0.13 |
| 54 | -0.00 | -18.34 | -0.13 | -0.00 | 11.07 | -0.13 |
| 55 | -0.00 | -25.93 | -0.13 | -0.00 | 18.66 | -0.13 |
| 56 | -0.00 | -18.68 | -0.13 | -0.00 | 11.41 | -0.13 |
| 57 | 0.00 | 15.66 | -0.13 | -0.00 | -15.15 | -0.13 |
| 58 | 0.00 | 22.91 | -0.13 | 0.00 | -22.39 | -0.13 |
| 59 | 0.00 | 15.32 | -0.13 | -0.00 | -14.80 | -0.13 |
| 60 | 0.00 | 22.56 | -0.13 | -0.00 | -22.05 | -0.13 |
| 61 | -0.00 | -26.00 | -0.13 | -0.00 | 26.52 | -0.13 |
| 62 | -0.00 | -18.76 | -0.13 | -0.00 | 19.27 | -0.13 |
| 63 | -0.00 | -26.35 | -0.13 | -0.00 | 26.86 | -0.13 |
| 64 | -0.00 | -19.10 | -0.13 | -0.00 | 19.62 | -0.13 |
| 65 | 0.00 | 15.55 | -0.10 | -0.00 | -15.36 | -0.10 |
| 66 | 0.00 | 22.80 | -0.10 | 0.00 | -22.61 | -0.10 |
| 67 | 0.00 | 15.21 | -0.10 | -0.00 | -15.02 | -0.10 |
| 68 | 0.00 | 22.45 | -0.10 | -0.00 | -22.26 | -0.10 |
| 69 | -0.00 | -25.49 | -0.10 | -0.00 | 18.10 | -0.10 |
| 70 | -0.00 | -18.24 | -0.10 | -0.00 | 10.85 | -0.10 |
| 71 | -0.00 | -25.83 | -0.10 | -0.00 | 18.45 | -0.10 |
| 72 | -0.00 | -18.59 | -0.10 | -0.00 | 11.20 | -0.10 |
| 73 | 0.00 | 15.76 | -0.10 | -0.00 | -15.36 | -0.10 |
| 74 | 0.00 | 23.00 | -0.10 | 0.00 | -22.61 | -0.10 |
| 75 | 0.00 | 15.41 | -0.10 | -0.00 | -15.02 | -0.10 |
| 76 | 0.00 | 22.66 | -0.10 | -0.00 | -22.26 | -0.10 |
| 77 | -0.00 | -25.91 | -0.10 | -0.00 | 26.30 | -0.10 |
| 78 | -0.00 | -18.66 | -0.10 | -0.00 | 19.06 | -0.10 |
| 79 | -0.00 | -26.25 | -0.10 | -0.00 | 26.65 | -0.10 |
| 80 | -0.00 | -19.01 | -0.10 | -0.00 | 19.40 | -0.10 |
| 81 | 0.00 | 13.68 | -0.13 | -0.00 | -13.30 | -0.13 |
| 82 | 0.00 | 9.21 | -0.13 | -0.00 | -8.83 | -0.13 |
| 83 | -0.00 | -11.72 | -0.13 | -0.00 | 7.42 | -0.13 |
| 84 | -0.00 | -16.19 | -0.13 | -0.00 | 11.89 | -0.13 |
| 85 | 0.00 | 13.81 | -0.13 | -0.00 | -13.30 | -0.13 |
| 86 | 0.00 | 9.34 | -0.13 | -0.00 | -8.83 | -0.13 |
| 87 | -0.00 | -11.98 | -0.13 | -0.00 | 12.50 | -0.13 |
| 88 | -0.00 | -16.45 | -0.13 | -0.00 | 16.97 | -0.13 |
| 89 | 0.00 | 11.04 | -0.10 | -0.00 | -10.74 | -0.10 |
| 90 | 0.00 | 6.57 | -0.10 | -0.00 | -6.27 | -0.10 |
| 91 | -0.00 | -8.50 | -0.10 | -0.00 | 5.19 | -0.10 |
| 92 | -0.00 | -12.97 | -0.10 | -0.00 | 9.66 | -0.10 |
| 93 | 0.00 | 11.14 | -0.10 | -0.00 | -10.74 | -0.10 |
| 94 | 0.00 | 6.67 | -0.10 | -0.00 | -6.27 | -0.10 |
| 95 | -0.00 | -8.70 | -0.10 | -0.00 | 9.10 | -0.10 |
| 96 | -0.00 | -13.17 | -0.10 | -0.00 | 13.57 | -0.10 |

强度计算最大应力对应组合号: 31, M=-0.00, N=-34.45, M=-0.00, N=34.97

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =27.81

强度计算最大应力比 =0.129

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 42, M=0.00, N=29.72, M=0.00, N=-29.33

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =75.03

平面内稳定计算最大应力比 =0.349

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =53.07

平面外稳定计算最大应力比 =0.247

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=148. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=118. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 8.81 | -0.10 | -0.00 | -8.51 | -0.10 |
| 2 | -0.00 | -10.74 | -0.10 | -0.00 | 7.43 | -0.10 |
| 3 | 0.00 | 8.90 | -0.10 | -0.00 | -8.51 | -0.10 |
| 4 | -0.00 | -10.94 | -0.10 | -0.00 | 11.33 | -0.10 |
| 5 | 0.00 | 8.84 | -0.09 | -0.00 | -8.58 | -0.09 |
| 6 | -0.00 | -10.70 | -0.09 | -0.00 | 7.35 | -0.09 |
| 7 | 0.00 | 8.94 | -0.09 | -0.00 | -8.58 | -0.09 |
| 8 | -0.00 | -10.90 | -0.09 | -0.00 | 11.26 | -0.09 |
| 9 | -0.00 | -1.19 | -0.10 | -0.00 | 1.59 | -0.10 |
| 10 | -0.00 | 0.74 | -0.10 | -0.00 | -0.34 | -0.10 |
| 11 | -0.00 | -1.29 | -0.10 | -0.00 | 1.68 | -0.10 |
| 12 | -0.00 | 0.65 | -0.10 | -0.00 | -0.25 | -0.10 |
| 13 | -0.00 | -1.16 | -0.09 | -0.00 | 1.52 | -0.09 |
| 14 | -0.00 | 0.77 | -0.09 | -0.00 | -0.41 | -0.09 |
| 15 | -0.00 | -1.26 | -0.09 | -0.00 | 1.61 | -0.09 |
| 16 | -0.00 | 0.68 | -0.09 | -0.00 | -0.32 | -0.09 |

防火设计控制组合号: 4, M=-0.00, N=-10.94, M=-0.00, N=11.33

强度计算荷载比 =0.04

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 645.13℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3249(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =32.49(mm)

构件重量 (Kg)=36.80

47. 钢 柱 49 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=180; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 119.25 | 1.34 | -0.00 | -130.50 | 4.73 |
| 2 | -0.00 | 319.27 | 10.62 | -0.00 | -305.62 | 7.26 |
| 3 | -0.00 | 331.13 | 10.62 | -0.00 | -329.24 | 8.27 |
| 4 | -0.00 | 90.13 | 1.34 | -0.00 | -89.86 | 1.35 |
| 5 | -0.00 | 98.45 | 1.03 | -0.00 | -109.76 | 4.41 |
| 6 | -0.00 | 298.47 | 10.31 | -0.00 | -284.89 | 6.95 |
| 7 | -0.00 | 310.33 | 10.31 | -0.00 | -308.51 | 7.96 |
| 8 | -0.00 | 69.33 | 1.03 | -0.00 | -69.13 | 1.04 |
| 9 | -0.00 | 14.44 | -1.72 | -0.00 | -14.17 | -1.71 |
| 10 | -0.00 | 14.33 | -0.59 | -0.00 | -14.06 | -0.58 |
| 11 | -0.00 | 51.99 | -0.45 | -0.00 | -51.72 | -0.44 |
| 12 | -0.00 | 51.88 | 0.67 | -0.00 | -51.61 | 0.68 |
| 13 | 0.00 | -6.36 | -2.03 | 0.00 | 6.57 | -2.02 |
| 14 | -0.00 | -6.47 | -0.90 | -0.00 | 6.68 | -0.89 |
| 15 | -0.00 | 31.19 | -0.76 | -0.00 | -30.98 | -0.75 |
| 16 | -0.00 | 31.08 | 0.36 | -0.00 | -30.87 | 0.37 |
| 17 | -0.00 | 73.83 | -0.49 | -0.00 | -85.09 | 2.89 |
| 18 | -0.00 | 73.76 | 0.18 | -0.00 | -85.02 | 3.57 |
| 19 | -0.00 | 96.36 | 0.27 | -0.00 | -107.61 | 3.65 |
| 20 | -0.00 | 96.29 | 0.94 | -0.00 | -107.55 | 4.33 |
| 21 | -0.00 | 273.86 | 8.79 | -0.00 | -260.21 | 5.42 |
| 22 | -0.00 | 273.79 | 9.46 | -0.00 | -260.14 | 6.10 |
| 23 | -0.00 | 296.39 | 9.55 | -0.00 | -282.74 | 6.18 |
| 24 | -0.00 | 296.32 | 10.22 | -0.00 | -282.67 | 6.86 |
| 25 | -0.00 | 285.72 | 8.79 | -0.00 | -283.83 | 6.43 |
| 26 | -0.00 | 285.65 | 9.46 | -0.00 | -283.76 | 7.11 |
| 27 | -0.00 | 308.25 | 9.55 | -0.00 | -306.36 | 7.19 |
| 28 | -0.00 | 308.18 | 10.22 | -0.00 | -306.29 | 7.87 |
| 29 | -0.00 | 44.72 | -0.49 | -0.00 | -44.45 | -0.48 |
| 30 | -0.00 | 44.65 | 0.18 | -0.00 | -44.38 | 0.19 |
| 31 | -0.00 | 67.25 | 0.27 | -0.00 | -66.98 | 0.28 |
| 32 | -0.00 | 67.18 | 0.94 | -0.00 | -66.91 | 0.95 |
| 33 | -0.00 | 53.03 | -0.80 | 0.00 | -64.35 | 2.58 |
| 34 | -0.00 | 52.96 | -0.13 | -0.00 | -64.28 | 3.25 |
| 35 | -0.00 | 75.56 | -0.04 | -0.00 | -86.88 | 3.34 |
| 36 | -0.00 | 75.49 | 0.63 | -0.00 | -86.81 | 4.01 |
| 37 | -0.00 | 253.06 | 8.48 | -0.00 | -239.47 | 5.11 |
| 38 | -0.00 | 252.99 | 9.15 | -0.00 | -239.40 | 5.79 |
| 39 | -0.00 | 275.59 | 9.24 | -0.00 | -262.00 | 5.87 |
| 40 | -0.00 | 275.52 | 9.91 | -0.00 | -261.93 | 6.55 |
| 41 | -0.00 | 264.92 | 8.48 | -0.00 | -263.09 | 6.12 |
| 42 | -0.00 | 264.85 | 9.15 | -0.00 | -263.03 | 6.80 |
| 43 | -0.00 | 287.45 | 9.24 | -0.00 | -285.62 | 6.88 |
| 44 | -0.00 | 287.38 | 9.91 | -0.00 | -285.55 | 7.56 |
| 45 | -0.00 | 23.92 | -0.80 | -0.00 | -23.71 | -0.80 |
| 46 | -0.00 | 23.85 | -0.13 | -0.00 | -23.64 | -0.12 |
| 47 | -0.00 | 46.45 | -0.04 | -0.00 | -46.24 | -0.04 |
| 48 | -0.00 | 46.38 | 0.63 | -0.00 | -46.17 | 0.64 |
| 49 | 0.00 | 34.82 | -1.72 | 0.00 | -42.62 | 0.65 |
| 50 | -0.00 | 34.71 | -0.59 | -0.00 | -42.51 | 1.78 |
| 51 | -0.00 | 72.37 | -0.45 | -0.00 | -80.17 | 1.92 |
| 52 | -0.00 | 72.26 | 0.67 | -0.00 | -80.05 | 3.05 |
| 53 | -0.00 | 174.84 | 4.78 | -0.00 | -165.20 | 2.43 |
| 54 | -0.00 | 174.73 | 5.90 | -0.00 | -165.09 | 3.55 |
| 55 | -0.00 | 212.39 | 6.04 | -0.00 | -202.75 | 3.69 |
| 56 | -0.00 | 212.28 | 7.17 | -0.00 | -202.64 | 4.82 |
| 57 | -0.00 | 183.14 | 4.78 | -0.00 | -181.74 | 3.14 |
| 58 | -0.00 | 183.03 | 5.90 | -0.00 | -181.63 | 4.26 |
| 59 | -0.00 | 220.69 | 6.04 | -0.00 | -219.29 | 4.40 |
| 60 | -0.00 | 220.58 | 7.17 | -0.00 | -219.17 | 5.53 |
| 61 | -0.00 | 14.44 | -1.72 | -0.00 | -14.17 | -1.71 |
| 62 | -0.00 | 14.33 | -0.59 | -0.00 | -14.06 | -0.58 |
| 63 | -0.00 | 51.99 | -0.45 | -0.00 | -51.72 | -0.44 |
| 64 | -0.00 | 51.88 | 0.67 | -0.00 | -51.61 | 0.68 |
| 65 | 0.00 | 14.02 | -2.03 | 0.00 | -21.88 | 0.34 |
| 66 | 0.00 | 13.91 | -0.90 | 0.00 | -21.77 | 1.47 |
| 67 | -0.00 | 51.57 | -0.76 | -0.00 | -59.43 | 1.61 |
| 68 | -0.00 | 51.46 | 0.36 | -0.00 | -59.32 | 2.73 |
| 69 | -0.00 | 154.04 | 4.47 | -0.00 | -144.47 | 2.11 |
| 70 | -0.00 | 153.93 | 5.59 | -0.00 | -144.35 | 3.24 |
| 71 | -0.00 | 191.59 | 5.74 | -0.00 | -182.02 | 3.38 |
| 72 | -0.00 | 191.48 | 6.86 | -0.00 | -181.90 | 4.51 |
| 73 | -0.00 | 162.34 | 4.47 | -0.00 | -161.00 | 2.82 |
| 74 | -0.00 | 162.23 | 5.59 | -0.00 | -160.89 | 3.95 |
| 75 | -0.00 | 199.89 | 5.74 | -0.00 | -198.55 | 4.09 |
| 76 | -0.00 | 199.78 | 6.86 | -0.00 | -198.44 | 5.21 |
| 77 | 0.00 | -6.36 | -2.03 | 0.00 | 6.57 | -2.02 |
| 78 | -0.00 | -6.47 | -0.90 | -0.00 | 6.68 | -0.89 |
| 79 | -0.00 | 31.19 | -0.76 | -0.00 | -30.98 | -0.75 |
| 80 | -0.00 | 31.08 | 0.36 | -0.00 | -30.87 | 0.37 |
| 81 | -0.00 | 101.60 | 1.34 | -0.00 | -106.33 | 2.81 |
| 82 | -0.00 | 103.89 | 1.34 | -0.00 | -108.62 | 2.81 |
| 83 | -0.00 | 188.28 | 5.36 | -0.00 | -182.21 | 3.91 |
| 84 | -0.00 | 190.57 | 5.36 | -0.00 | -184.50 | 3.91 |
| 85 | -0.00 | 193.42 | 5.36 | -0.00 | -192.45 | 4.35 |
| 86 | -0.00 | 195.71 | 5.36 | -0.00 | -194.74 | 4.35 |
| 87 | -0.00 | 88.99 | 1.34 | -0.00 | -88.72 | 1.35 |
| 88 | -0.00 | 91.28 | 1.34 | -0.00 | -91.01 | 1.35 |
| 89 | -0.00 | 77.89 | 1.03 | -0.00 | -81.53 | 2.16 |
| 90 | -0.00 | 80.18 | 1.03 | -0.00 | -83.82 | 2.16 |
| 91 | -0.00 | 144.57 | 4.13 | -0.00 | -139.90 | 3.01 |
| 92 | -0.00 | 146.86 | 4.13 | -0.00 | -142.19 | 3.01 |
| 93 | -0.00 | 148.52 | 4.13 | -0.00 | -147.77 | 3.35 |
| 94 | -0.00 | 150.81 | 4.13 | -0.00 | -150.06 | 3.35 |
| 95 | -0.00 | 68.19 | 1.03 | -0.00 | -67.98 | 1.04 |
| 96 | -0.00 | 70.48 | 1.03 | -0.00 | -70.27 | 1.04 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=-0.00, N=331.13, M=-0.00, N=-329.24

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =75.88

强度计算最大应力比 =0.353

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =96.19

平面内稳定计算最大应力比 =0.447

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =105.70

平面外稳定计算最大应力比 =0.492

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -0.00 | 79.04 | 1.03 | -0.00 | -82.67 | 2.16 |
| 2 | -0.00 | 145.71 | 4.13 | -0.00 | -141.05 | 3.01 |
| 3 | -0.00 | 149.67 | 4.13 | -0.00 | -148.92 | 3.35 |
| 4 | -0.00 | 69.33 | 1.03 | -0.00 | -69.13 | 1.04 |
| 5 | -0.00 | 72.10 | 0.93 | -0.00 | -75.76 | 2.06 |
| 6 | -0.00 | 138.78 | 4.02 | -0.00 | -134.13 | 2.90 |
| 7 | -0.00 | 142.73 | 4.02 | -0.00 | -142.01 | 3.24 |
| 8 | -0.00 | 62.40 | 0.93 | -0.00 | -62.21 | 0.94 |
| 9 | -0.00 | 49.15 | 0.22 | -0.00 | -48.94 | 0.22 |
| 10 | -0.00 | 49.12 | 0.52 | -0.00 | -48.91 | 0.52 |
| 11 | -0.00 | 59.16 | 0.55 | -0.00 | -58.95 | 0.56 |
| 12 | -0.00 | 59.13 | 0.85 | -0.00 | -58.92 | 0.86 |
| 13 | -0.00 | 42.21 | 0.11 | -0.00 | -42.03 | 0.12 |
| 14 | -0.00 | 42.18 | 0.41 | -0.00 | -42.00 | 0.42 |
| 15 | -0.00 | 52.23 | 0.45 | -0.00 | -52.04 | 0.46 |
| 16 | -0.00 | 52.20 | 0.75 | -0.00 | -52.01 | 0.76 |

防火设计控制组合号: 3, M=-0.00, N=149.67, M=-0.00, N=-148.92

强度计算荷载比 =0.16

平面内稳定计算荷载比 =0.20

平面外稳定计算荷载比 =0.22

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

48. 钢 柱 50 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.51, Ly=6.00; 长细比：λx=63.4,λy=75.3

构件长度=1.51; 计算长度系数: Ux=1.00 Uy=3.98

抗震等级: 二级

截面参数: 2L160x90x10 热轧不等边角钢短边组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 211.764709(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 319.27 | -10.63 | 0.00 | -305.62 | -7.25 |
| 2 | 0.00 | 115.15 | -1.35 | 0.00 | -137.93 | -8.09 |
| 3 | 0.00 | 331.14 | -10.63 | 0.00 | -329.25 | -8.26 |
| 4 | 0.00 | 90.13 | -1.35 | 0.00 | -89.86 | -1.34 |
| 5 | 0.00 | 298.47 | -10.32 | 0.00 | -284.89 | -6.94 |
| 6 | 0.00 | 94.35 | -1.04 | 0.00 | -117.19 | -7.78 |
| 7 | 0.00 | 310.34 | -10.32 | 0.00 | -308.51 | -7.95 |
| 8 | 0.00 | 69.33 | -1.04 | 0.00 | -69.13 | -1.03 |
| 9 | 0.00 | 14.33 | 0.58 | 0.00 | -14.06 | 0.59 |
| 10 | 0.00 | 14.44 | 1.71 | 0.00 | -14.17 | 1.72 |
| 11 | 0.00 | 51.88 | -0.68 | 0.00 | -51.61 | -0.67 |
| 12 | 0.00 | 51.99 | 0.44 | 0.00 | -51.72 | 0.45 |
| 13 | 0.00 | -6.47 | 0.89 | 0.00 | 6.68 | 0.90 |
| 14 | -0.00 | -6.36 | 2.02 | -0.00 | 6.56 | 2.03 |
| 15 | 0.00 | 31.08 | -0.37 | 0.00 | -30.87 | -0.36 |
| 16 | 0.00 | 31.19 | 0.75 | 0.00 | -30.98 | 0.76 |
| 17 | 0.00 | 273.79 | -9.47 | 0.00 | -260.14 | -6.09 |
| 18 | 0.00 | 273.86 | -8.80 | 0.00 | -260.21 | -5.41 |
| 19 | 0.00 | 296.32 | -10.23 | 0.00 | -282.67 | -6.85 |
| 20 | 0.00 | 296.39 | -9.56 | 0.00 | -282.74 | -6.17 |
| 21 | 0.00 | 69.67 | -0.19 | 0.00 | -92.45 | -6.93 |
| 22 | 0.00 | 69.74 | 0.48 | 0.00 | -92.51 | -6.26 |
| 23 | 0.00 | 92.20 | -0.95 | 0.00 | -114.97 | -7.69 |
| 24 | 0.00 | 92.26 | -0.28 | 0.00 | -115.04 | -7.02 |
| 25 | 0.00 | 285.65 | -9.47 | 0.00 | -283.76 | -7.10 |
| 26 | 0.00 | 285.72 | -8.80 | 0.00 | -283.83 | -6.43 |
| 27 | 0.00 | 308.18 | -10.23 | 0.00 | -306.29 | -7.86 |
| 28 | 0.00 | 308.25 | -9.56 | 0.00 | -306.36 | -7.19 |
| 29 | 0.00 | 44.65 | -0.19 | 0.00 | -44.38 | -0.18 |
| 30 | 0.00 | 44.72 | 0.48 | 0.00 | -44.45 | 0.49 |
| 31 | 0.00 | 67.18 | -0.95 | 0.00 | -66.91 | -0.94 |
| 32 | 0.00 | 67.25 | -0.28 | 0.00 | -66.98 | -0.27 |
| 33 | 0.00 | 252.99 | -9.16 | 0.00 | -239.41 | -5.78 |
| 34 | 0.00 | 253.06 | -8.48 | 0.00 | -239.47 | -5.10 |
| 35 | 0.00 | 275.52 | -9.92 | 0.00 | -261.93 | -6.54 |
| 36 | 0.00 | 275.59 | -9.24 | 0.00 | -262.00 | -5.86 |
| 37 | 0.00 | 48.87 | 0.12 | 0.00 | -71.71 | -6.62 |
| 38 | 0.00 | 48.94 | 0.80 | -0.00 | -71.78 | -5.95 |
| 39 | 0.00 | 71.40 | -0.64 | 0.00 | -94.24 | -7.38 |
| 40 | 0.00 | 71.46 | 0.04 | 0.00 | -94.30 | -6.71 |
| 41 | 0.00 | 264.85 | -9.16 | 0.00 | -263.03 | -6.79 |
| 42 | 0.00 | 264.92 | -8.48 | 0.00 | -263.09 | -6.12 |
| 43 | 0.00 | 287.38 | -9.92 | 0.00 | -285.55 | -7.55 |
| 44 | 0.00 | 287.45 | -9.24 | 0.00 | -285.62 | -6.88 |
| 45 | 0.00 | 23.85 | 0.12 | 0.00 | -23.64 | 0.13 |
| 46 | 0.00 | 23.92 | 0.80 | 0.00 | -23.71 | 0.80 |
| 47 | 0.00 | 46.38 | -0.64 | 0.00 | -46.17 | -0.63 |
| 48 | 0.00 | 46.45 | 0.04 | 0.00 | -46.24 | 0.04 |
| 49 | 0.00 | 174.73 | -5.91 | 0.00 | -165.09 | -3.54 |
| 50 | 0.00 | 174.84 | -4.79 | 0.00 | -165.21 | -2.42 |
| 51 | 0.00 | 212.28 | -7.18 | 0.00 | -202.64 | -4.81 |
| 52 | 0.00 | 212.39 | -6.05 | 0.00 | -202.75 | -3.68 |
| 53 | 0.00 | 31.84 | 0.58 | 0.00 | -47.71 | -4.13 |
| 54 | -0.00 | 31.95 | 1.71 | -0.00 | -47.82 | -3.01 |
| 55 | 0.00 | 69.39 | -0.68 | 0.00 | -85.25 | -5.40 |
| 56 | 0.00 | 69.50 | 0.44 | 0.00 | -85.37 | -4.27 |
| 57 | 0.00 | 183.03 | -5.91 | 0.00 | -181.63 | -4.25 |
| 58 | 0.00 | 183.14 | -4.79 | 0.00 | -181.74 | -3.13 |
| 59 | 0.00 | 220.58 | -7.18 | 0.00 | -219.18 | -5.52 |
| 60 | 0.00 | 220.69 | -6.05 | 0.00 | -219.29 | -4.39 |
| 61 | 0.00 | 14.33 | 0.58 | 0.00 | -14.06 | 0.59 |
| 62 | 0.00 | 14.44 | 1.71 | 0.00 | -14.17 | 1.72 |
| 63 | 0.00 | 51.88 | -0.68 | 0.00 | -51.61 | -0.67 |
| 64 | 0.00 | 51.99 | 0.44 | 0.00 | -51.72 | 0.45 |
| 65 | 0.00 | 153.93 | -5.60 | 0.00 | -144.36 | -3.23 |
| 66 | 0.00 | 154.04 | -4.48 | 0.00 | -144.47 | -2.11 |
| 67 | 0.00 | 191.48 | -6.87 | 0.00 | -181.90 | -4.50 |
| 68 | 0.00 | 191.59 | -5.74 | 0.00 | -182.02 | -3.37 |
| 69 | -0.00 | 11.04 | 0.89 | -0.00 | -26.97 | -3.82 |
| 70 | -0.00 | 11.15 | 2.02 | -0.00 | -27.08 | -2.70 |
| 71 | 0.00 | 48.59 | -0.37 | 0.00 | -64.52 | -5.09 |
| 72 | 0.00 | 48.70 | 0.75 | 0.00 | -64.63 | -3.96 |
| 73 | 0.00 | 162.23 | -5.60 | 0.00 | -160.89 | -3.94 |
| 74 | 0.00 | 162.34 | -4.48 | 0.00 | -161.00 | -2.82 |
| 75 | 0.00 | 199.78 | -6.87 | 0.00 | -198.44 | -5.21 |
| 76 | 0.00 | 199.89 | -5.74 | 0.00 | -198.55 | -4.08 |
| 77 | 0.00 | -6.47 | 0.89 | 0.00 | 6.68 | 0.90 |
| 78 | -0.00 | -6.36 | 2.02 | -0.00 | 6.56 | 2.03 |
| 79 | 0.00 | 31.08 | -0.37 | 0.00 | -30.87 | -0.36 |
| 80 | 0.00 | 31.19 | 0.75 | 0.00 | -30.98 | 0.76 |
| 81 | 0.00 | 189.36 | -5.37 | 0.00 | -183.29 | -3.90 |
| 82 | 0.00 | 189.49 | -5.37 | 0.00 | -183.43 | -3.90 |
| 83 | 0.00 | 100.91 | -1.35 | 0.00 | -110.63 | -4.27 |
| 84 | 0.00 | 101.04 | -1.35 | 0.00 | -110.76 | -4.27 |
| 85 | 0.00 | 194.50 | -5.37 | 0.00 | -193.53 | -4.34 |
| 86 | 0.00 | 194.63 | -5.37 | 0.00 | -193.66 | -4.34 |
| 87 | 0.00 | 90.07 | -1.35 | 0.00 | -89.80 | -1.34 |
| 88 | 0.00 | 90.20 | -1.35 | 0.00 | -89.93 | -1.34 |
| 89 | 0.00 | 145.65 | -4.13 | 0.00 | -140.98 | -3.00 |
| 90 | 0.00 | 145.78 | -4.13 | 0.00 | -141.11 | -3.00 |
| 91 | 0.00 | 77.61 | -1.04 | 0.00 | -85.08 | -3.28 |
| 92 | 0.00 | 77.74 | -1.04 | 0.00 | -85.21 | -3.28 |
| 93 | 0.00 | 149.60 | -4.13 | 0.00 | -148.85 | -3.34 |
| 94 | 0.00 | 149.73 | -4.13 | 0.00 | -148.99 | -3.34 |
| 95 | 0.00 | 69.27 | -1.04 | 0.00 | -69.06 | -1.03 |
| 96 | 0.00 | 69.40 | -1.04 | 0.00 | -69.19 | -1.03 |

强度计算最大应力对应组合号: 3, M=0.00, N=331.14, M=0.00, N=-329.25

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =75.89

强度计算最大应力比 =0.353

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =96.19

平面内稳定计算最大应力比 =0.447

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =105.70

平面外稳定计算最大应力比 =0.492

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=63. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=75. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 145.71 | -4.13 | 0.00 | -141.05 | -3.00 |
| 2 | 0.00 | 77.67 | -1.04 | 0.00 | -85.15 | -3.28 |
| 3 | 0.00 | 149.67 | -4.13 | 0.00 | -148.92 | -3.34 |
| 4 | 0.00 | 69.33 | -1.04 | 0.00 | -69.13 | -1.03 |
| 5 | 0.00 | 138.78 | -4.03 | 0.00 | -134.13 | -2.90 |
| 6 | 0.00 | 70.74 | -0.94 | 0.00 | -78.23 | -3.18 |
| 7 | 0.00 | 142.73 | -4.03 | 0.00 | -142.01 | -3.24 |
| 8 | 0.00 | 62.40 | -0.94 | 0.00 | -62.21 | -0.93 |
| 9 | 0.00 | 49.12 | -0.52 | 0.00 | -48.91 | -0.52 |
| 10 | 0.00 | 49.15 | -0.22 | 0.00 | -48.94 | -0.22 |
| 11 | 0.00 | 59.13 | -0.86 | 0.00 | -58.92 | -0.85 |
| 12 | 0.00 | 59.16 | -0.56 | 0.00 | -58.95 | -0.55 |
| 13 | 0.00 | 42.19 | -0.42 | 0.00 | -42.00 | -0.41 |
| 14 | 0.00 | 42.22 | -0.12 | 0.00 | -42.03 | -0.11 |
| 15 | 0.00 | 52.20 | -0.76 | 0.00 | -52.01 | -0.75 |
| 16 | 0.00 | 52.23 | -0.46 | 0.00 | -52.04 | -0.45 |

防火设计控制组合号: 3, M=0.00, N=149.67, M=0.00, N=-148.92

强度计算荷载比 =0.16

平面内稳定计算荷载比 =0.20

平面外稳定计算荷载比 =0.22

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1004.40℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 654.59℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.1914(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =19.14(mm)

构件重量 (Kg)=56.80

49. 钢 柱 51 
 设计结果

截面类型=34; 布置角度=0; 计算长度：Lx=2.55, Ly=3.19; 长细比：λx=110.5,λy=111.4

构件长度=3.19; 计算长度系数: Ux=0.80 Uy=1.00

抗震等级: 二级

截面参数: 2L60x6 热轧等边角钢组合, d(mm) =10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:b类

构件钢号：Q235

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

构件耐火等级: 二级

是否耐火钢: 否; 采用防火材料: 防火涂料2( 1); 形状系数: 350.877197(1/m)

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -28.59 | 0.00 | 0.00 | 29.13 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -28.59 | -0.00 | -0.00 | 29.13 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | -8.72 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -46.40 | 0.00 | 0.00 | 46.94 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -25.63 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -25.63 | -0.00 | -0.00 | 26.04 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | -5.75 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -43.44 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -2.74 | -0.00 | -0.00 | 3.28 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -2.74 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -7.69 | -0.00 | -0.00 | 8.23 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -7.69 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -4.73 | -0.00 | -0.00 | 5.14 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -4.73 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | -0.00 |
| 17 | 0.00 | -22.53 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | -0.00 |
| 18 | 0.00 | -22.53 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | -0.00 |
| 19 | 0.00 | -25.50 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | -0.00 |
| 20 | 0.00 | -25.50 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | -0.00 |
| 21 | -0.00 | -22.53 | -0.00 | -0.00 | 23.07 | 0.00 |
| 22 | -0.00 | -22.53 | -0.00 | -0.00 | 23.07 | 0.00 |
| 23 | -0.00 | -25.50 | -0.00 | -0.00 | 26.04 | 0.00 |
| 24 | -0.00 | -25.50 | -0.00 | -0.00 | 26.04 | 0.00 |
| 25 | -0.00 | -2.66 | -0.00 | -0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 26 | 0.00 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | -0.00 |
| 27 | -0.00 | -5.63 | -0.00 | -0.00 | 6.17 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | -5.63 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | -0.00 |
| 29 | 0.00 | -40.34 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | -0.00 |
| 30 | 0.00 | -40.34 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | -0.00 |
| 31 | 0.00 | -43.31 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | -0.00 |
| 32 | 0.00 | -43.31 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | -0.00 |
| 33 | 0.00 | -19.56 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | -0.00 |
| 34 | 0.00 | -19.56 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | -0.00 |
| 35 | 0.00 | -22.54 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | -0.00 |
| 36 | 0.00 | -22.54 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | -0.00 |
| 37 | -0.00 | -19.56 | -0.00 | -0.00 | 19.98 | 0.00 |
| 38 | -0.00 | -19.56 | -0.00 | -0.00 | 19.98 | 0.00 |
| 39 | -0.00 | -22.54 | -0.00 | -0.00 | 22.95 | 0.00 |
| 40 | -0.00 | -22.54 | -0.00 | -0.00 | 22.95 | 0.00 |
| 41 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.00 |
| 43 | -0.00 | -2.66 | -0.00 | -0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | -2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | -0.00 |
| 45 | 0.00 | -37.37 | 0.00 | 0.00 | 37.79 | -0.00 |
| 46 | 0.00 | -37.37 | 0.00 | 0.00 | 37.79 | -0.00 |
| 47 | 0.00 | -40.35 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | -0.00 |
| 48 | 0.00 | -40.35 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | -0.00 |
| 49 | 0.00 | -13.76 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | -0.00 |
| 50 | 0.00 | -13.76 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | -0.00 |
| 51 | 0.00 | -18.71 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | -0.00 |
| 52 | 0.00 | -18.71 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | -0.00 |
| 53 | -0.00 | -13.76 | -0.00 | -0.00 | 14.30 | 0.00 |
| 54 | -0.00 | -13.76 | -0.00 | -0.00 | 14.30 | 0.00 |
| 55 | -0.00 | -18.71 | -0.00 | -0.00 | 19.25 | 0.00 |
| 56 | -0.00 | -18.71 | -0.00 | -0.00 | 19.25 | 0.00 |
| 57 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 58 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.00 |
| 59 | -0.00 | -4.80 | -0.00 | -0.00 | 5.34 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | -4.80 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | -0.00 |
| 61 | 0.00 | -26.23 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | -0.00 |
| 62 | 0.00 | -26.23 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | -0.00 |
| 63 | 0.00 | -31.18 | 0.00 | 0.00 | 31.72 | -0.00 |
| 64 | 0.00 | -31.18 | 0.00 | 0.00 | 31.72 | -0.00 |
| 65 | 0.00 | -10.80 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | -0.00 |
| 66 | 0.00 | -10.80 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | -0.00 |
| 67 | 0.00 | -15.75 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | -0.00 |
| 68 | 0.00 | -15.75 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | -0.00 |
| 69 | -0.00 | -10.80 | -0.00 | -0.00 | 11.21 | 0.00 |
| 70 | -0.00 | -10.80 | -0.00 | -0.00 | 11.21 | 0.00 |
| 71 | -0.00 | -15.75 | -0.00 | -0.00 | 16.17 | 0.00 |
| 72 | -0.00 | -15.75 | -0.00 | -0.00 | 16.17 | 0.00 |
| 73 | -0.00 | 3.11 | -0.00 | -0.00 | -2.70 | 0.00 |
| 74 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -0.00 |
| 75 | -0.00 | -1.84 | -0.00 | -0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 76 | 0.00 | -1.84 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | -0.00 |
| 77 | 0.00 | -23.26 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | -0.00 |
| 78 | 0.00 | -23.26 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | -0.00 |
| 79 | 0.00 | -28.22 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | -0.00 |
| 80 | 0.00 | -28.22 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | -0.00 |
| 81 | 0.00 | -19.55 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | -0.00 |
| 82 | 0.00 | -19.79 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | -0.00 |
| 83 | -0.00 | -19.55 | -0.00 | -0.00 | 20.09 | 0.00 |
| 84 | -0.00 | -19.79 | -0.00 | -0.00 | 20.33 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | -10.94 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | -11.18 | -0.00 | -0.00 | 11.72 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | -27.26 | 0.00 | 0.00 | 27.81 | -0.00 |
| 88 | 0.00 | -27.50 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | -0.00 |
| 89 | 0.00 | -15.01 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | -0.00 |
| 90 | 0.00 | -15.25 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | -0.00 |
| 91 | -0.00 | -15.01 | -0.00 | -0.00 | 15.42 | 0.00 |
| 92 | -0.00 | -15.25 | -0.00 | -0.00 | 15.66 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | -8.38 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | -8.62 | -0.00 | -0.00 | 9.04 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | -20.95 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | -0.00 |
| 96 | 0.00 | -21.19 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | -0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 4, M=0.00, N=-46.40, M=0.00, N=46.94

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =37.34

强度计算最大应力比 =0.174

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 74, M=0.00, N=3.11, M=0.00, N=-2.70

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.05

平面内稳定计算最大应力比 =0.024

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =5.11

平面外稳定计算最大应力比 =0.024

强度计算最大应力 < f=215.00

平面内稳定计算最大应力 < f=215.00

平面外稳定计算最大应力 < f=215.00

压杆,平面内长细比 λ=110. ≤ [λ]=150

压杆,平面外长细比 λ=111. ≤ [λ]=150

钢构件防火设计结果:

| 偶然组合 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | 柱 下 端 |  |  | 柱 上 端 |  |  |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | -15.13 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | -15.13 | -0.00 | -0.00 | 15.54 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | -8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | -21.07 | 0.00 | 0.00 | 21.48 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | -14.14 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | -14.14 | -0.00 | -0.00 | 14.51 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | -7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | -20.08 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | -0.00 |
| 9 | -0.00 | -7.18 | -0.00 | -0.00 | 7.60 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | -7.18 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | -0.00 |
| 11 | -0.00 | -8.51 | -0.00 | -0.00 | 8.92 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | -8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | -0.00 |
| 13 | -0.00 | -6.20 | -0.00 | -0.00 | 6.57 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | -6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | -0.00 |
| 15 | -0.00 | -7.52 | -0.00 | -0.00 | 7.89 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | -7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | -0.00 |

防火设计控制组合号: 4, M=0.00, N=-21.07, M=0.00, N=21.48

强度计算荷载比 =0.08

平面内稳定计算荷载比 =0.00

平面外稳定计算荷载比 =0.00

无防护下钢构件最大升温(Ts): 1005.10℃ ,按临界温度法求得临界温度(Td): 663.00℃

钢构件需要进行防火保护

计算所需等效热阻(Ri) =0.3085(m^2*℃/w) ,计算所需保护层厚度(di) =30.85(mm)

构件重量 (Kg)=34.63

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 11), 水平位移 dx=0.259(mm) =H /15428.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/15428< 柱顶位移容许值: H/500

所有钢柱的总重量 (Kg)=2638.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=2638.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图12-1   刚架简图

2. 荷载简图

图12-2   恒载简图

图12-3   活载简图

图12-4   第1组互斥活荷载简图

图12-5   第2组互斥活荷载简图

图12-6   第3组互斥活荷载简图

图12-7   第4组互斥活荷载简图

图12-8   第5组互斥活荷载简图

图12-9   第6组互斥活荷载简图

图12-10   左风1简图

图12-11   右风1简图

图12-12   左风2简图

图12-13   右风2简图

3. 应力比图

图12-14   应力比图

图12-15   荷载比图

图12-16   防火图

4. 内力图

图12-17   恒载弯矩图

图12-18   恒载剪力图

图12-19   恒载轴力图

图12-20   活载弯矩图

图12-21   活载剪力图

图12-22   活载轴力图

图12-23   左风1弯矩图

图12-24   右风1弯矩图

图12-25   左风1剪力图

图12-26   右风1剪力图

图12-27   左风1轴力图

图12-28   右风1轴力图

图12-29   左风2弯矩图

图12-30   右风2弯矩图

图12-31   左风2剪力图

图12-32   右风2剪力图

图12-33   左风2轴力图

图12-34   右风2轴力图

图12-35   左地震弯矩图

图12-36   右地震弯矩图

图12-37   左地震剪力图

图12-38   右地震剪力图

图12-39   左地震轴力图

图12-40   右地震轴力图

图12-41   弯矩包络图

图12-42   剪力包络图

图12-43   轴力包络图

5. 位移图

图12-44   恒载位移图

图12-45   活载位移图

图12-46   左风1位移图

图12-47   右风1位移图

图12-48   左风2位移图

图12-49   右风2位移图

图12-50   左地震位移图

图12-51   右地震位移图

图12-52   恒+活位移图

6. 挠度图

图12-53   (恒+活)挠度图

图12-54   (活)挠度图

图12-55   抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图12-56   平面内计算长度系数

图12-57   平面外计算长度系数