简支檩条计算书

输入数据文件：LT

输出结果文件：LT-20240402150238.docx

计算书生成时间：2024年04月02日15时02分38秒

1 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

《工程结构通用规范》(GB 55001--2021)

2 设计数据

（1）结构基本信息：

| 屋面坡度(度) | 5.711 |
| --- | --- |
| 檩条跨度(m) | 6.000 |
| 檩条间距(m) | 0.800 |
| 檩条形式 | 卷边槽形冷弯型钢 C160X70X20X3.0 |
| 钢材钢号 | Q235 |

（2）设计信息：

| 设计规范 | 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015) |
| --- | --- |
| 风吸力下翼缘受压稳定验算 | 按式(9.1.5-3)验算 |
| 拉条设置 | 设置一道拉条 |
| 拉条作用 | 约束檩条上翼缘 |
| 净截面系数 | 1.000 |
| 计算假定 | 屋面板不能阻止檩条上翼缘侧向失稳 |
|  | 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 |

（3）荷载信息：

| 建筑类型 | 封闭式建筑 |
| --- | --- |
| 分区 | 中间区 |
| 风荷载 |  |
| 基本风压 | 0.400 |
| 风压调整系数 | 1.500 |
| 风荷载高度变化系数 | 1.000 |
| 风荷载系数(风吸力): | -1.110 |
| 风荷载系数(风压力) | 0.410 |
| 风荷载标准值(风吸力)(kN/m2) | -0.666 |
| 风荷载标准值(风压力)(kN/m2) | 0.246 |
| 其他荷载 |  |
| 屋面自重标准值(kN/m2) | 0.300 |
| 活荷载标准值(kN/m2) | 0.500 |
| 雪荷载标准值(kN/m2) | 0.700 |
| 积灰荷载标准值(kN/m2) | 0.000 |
| 检修荷载标准值(kN) | 1.000 |
| 说明：截面验算采用的荷载组合中的活荷载为屋面活荷载、雪荷载或检修荷载中的较大值 |  |

（4）变形控制：

檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150。

3 截面及材料特性

檩条形式：卷边槽形冷弯型钢   C160X70X20X3.0

| b=70.000 | h=160.000 | c=20.000 | t=3.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A=9.450E-04 | Ix=3.736E-06 | Iy=6.042E-07 |  |
| It=2.836E-09 | Iw=3.071E-09 |  |  |
| Wx1=4.671E-05 | Wx2=4.671E-05 | Wy1=2.717E-05 | Wy2=1.265E-05 |

卷边的宽厚比C/T = 6.667 <= 13.0, 满足要求。

0.25 <= （卷边的宽厚比C/B=0.286） <=0.326, 满足要求。

钢材钢号：Q235

屈服强度  fy= 235.000

强度设计值 f= 215.000

4 截面验算

（1）使用阶段：

1.3恒载+1.5(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合

| 主轴 |  |
| --- | --- |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx | 6.387 |
| 弯矩设计值(kN.m): My | 0.140 |
| 平行轴 |  |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx' | 6.387 |
| 剪力设计值(kN): Vy' | 4.258 |

有效截面计算结果：

全截面有效。

承载力验算：

截面正应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σmax=M′x/W′enx

=6.387/4.671E−05/1.00

=136739.953(kN/m2)=136.740(N/mm2)

截面剪应力（GB51022-2015 9.1.5）：

τmax=3×Vy′max/(2×ℎ0×t)

=3×Vy′max/(2×(ℎ−2t)×t)

=3×4.258/(2×(0.160−2×0.003)×0.003)

=13824.942(kN/m2)=13.825(N/mm2)

汇总：

σmax=136.740(N/mm2)<215.000(N/mm2)

τmax=13.825(N/mm2)<125.000(N/mm2)

强度验算满足！

整体稳定应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σbw=Mx/ϕby/Wex+My/Wey

=6.387/0.863/4.671E−05+0.140/1.265E−05

=169549.797(kN/m2)=169.550(N/mm2)

σbw=169.550(N/mm2)<215.000(N/mm2)

整体稳定验算满足！

1.0恒载+1.5风载(吸力)组合

| 主轴 |  |
| --- | --- |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx | -2.190 |
| 弯矩设计值(kN.m): My | 0.035 |
| 平行轴 |  |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx' | -2.190 |
| 剪力设计值(kN): Vy' | -1.460 |

有效截面计算结果：

全截面有效。

承载力验算：

截面正应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σmax=M′x/W′enx

=2.190/4.671E−05/1.00

=46876.391(kN/m2)=46.876(N/mm2)

截面剪应力（GB51022-2015 9.1.5）：

τmax=3×Vy′max/(2×ℎ0×t)

=3×Vy′max/(2×(ℎ−2t)×t)

=3×1.460/(2×(0.160−2×0.003)×0.003)

=4739.387(kN/m2)=4.739(N/mm2)

汇总：

σmax=46.876(N/mm2)<215.000(N/mm2)

τmax=4.739(N/mm2)<125.000(N/mm2)

强度验算满足！

整体稳定应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σbw=Mx/ϕby/Wex+My/Wey

=2.190/0.529/4.671E−05+0.035/1.265E−05

=91314.477(kN/m2)=91.314(N/mm2)

σbw=91.314(N/mm2)<215.000(N/mm2)

整体稳定验算满足！

（2）施工阶段：

1.3恒载+1.5施工荷载组合

| 主轴 |  |
| --- | --- |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx | 4.068 |
| 弯矩设计值(kN.m): My | 0.102 |
| 平行轴 |  |
| 弯矩设计值(kN.m): Mx' | 4.068 |
| 剪力设计值(kN): Vy' | 2.712 |

有效截面计算结果：

全截面有效。

承载力验算：

截面正应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σmax=M′x/W′enx

=4.068/4.671E−05/1.00

=87083.641(kN/m2)=87.084(N/mm2)

截面剪应力（GB51022-2015 9.1.5）：

τmax=3×Vy′max/(2×ℎ0×t)

=3×Vy′max/(2×(ℎ−2t)×t)

=3×2.712/(2×(0.160−2×0.003)×0.003)

=8804.496(kN/m2)=8.804(N/mm2)

汇总：

σmax=87.084(N/mm2)<215.000(N/mm2)

τmax=8.804(N/mm2)<125.000(N/mm2)

强度验算满足！

整体稳定应力（GB51022-2015 9.1.5）：

σb=Mx/ϕby/Wex+My/Wey

=4.068/0.863/4.671E−05+0.102/1.265E−05

=108982.016(kN/m2)=108.982(N/mm2)

σb=108.982(N/mm2)<215.000(N/mm2)

整体稳定验算满足！

5 荷载标准值作用下，挠度计算

垂直于屋面的挠度(mm)： v = 19.071 <= 40.000, 满足要求。

6 结论

以满足应力目标对上述验算公式进行迭代循环，可以得到檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 7.000。

计算满足。