## 清单
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:挖沟槽一、二土方 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 75.11
| 借1-52 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 7.511
2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求:盖板上回填砂 | m3 | 72.81
| 借1-196 | 回填及其他 回填砂 机械 | 10m3 | 7.281
3 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:素土外运 2.运距:自行考虑 | m3 | 2.3
| 借1-98 | 自卸汽车运土方(载重8t)(运距) ≤10km | 10m3 | 0.23
4 | 030402018001 | 箱式变电站 1.名称:箱式变电站 2.电压（kV):315KVA | 台 | 1
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
| 4-2-79 | 欧式箱式变电站安装 变压器容量(kV·A) ≤315 | 座 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*240 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:地埋敷设 | m | 310
| 4-9-242 | 铝芯电力四芯电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 10m | 31
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
6 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:低压电力电缆 2.型号:YJLV22-3*50 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:地埋敷设 5.电压等级(kV):20KV | m | 103.8
| 4-9-230 | 铝芯电力三芯电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤50 | 10m | 10.38
7 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:YJLV-4*240 | 个 | 4
| 4-9-514 | 1kV以下铝芯电力四芯电缆干包式终端头 电缆截面(mm2) ≤240 | 个 | 4
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
8 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:低压电力电缆终端头 2.型号:YJLV-3*50 | 个 | 4
| 4-9-623 | 10kV以下室外铜芯电力电缆热(冷)缩式终端头 电缆截面(mm2) ≤70 | 个 | 4
9 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) 1.种类:铺沙盖板 2.规格:400*200*35 | m | 190
| 4-9-24 | 电缆沟铺砂、盖保护板 电缆1～2根 | 10m | 19
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
10 | 040205018001 | 警示柱 1.类型:细石混凝土 2.材料品种:C20 3.规格、型号:颜色为黄底红字,文字及图像表示为凹槽形式 | 根 | 4
| 10-4-170 | 地面警示标志桩安装 | 10个 | 0.4
11 | 030410001001 | 电杆组立 1.名称:新立电杆 2.材质:混凝土 3.规格:15m 4.土质:普通土 | 基 | 1
| 4-11-132 | 混凝土杆组立 整根式杆长(m) >13 | 基 | 1
| 借1-18 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 >2m | 10m3 | 0.672
| 借1-193 | 回填及其他 夯填土 人工 | 10m3 | 0.672
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
| 借5-222 | 现浇混凝土(预拌) 独立基础 混凝土 | 10m3 | 0.35
| 4-11-9 | 混凝土杆装卸 | t | 1
| 4-11-10 | 混凝土杆汽车运输 | t·km | 10
12 | 030410002002 | 横担组装 1.名称:双横担（含附件） 2.金具品种规格:详见设计 | 组 | 1
| 4-11-168 | 10kV及以下铁、木横担安装 双根 | 组 | 1
13 | 030410001002 | 电杆组立 1.名称:单拉线 2.材质:详见图纸 3.规格:包含所有配件 | 根 | 1
| 4-11-160 | 普通拉线制作与安装 截面(mm2) 35 | 根 | 1
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
14 | 030410004001 | 杆上设备 1.名称:线路柱式瓷绝缘子 | 个 | 3
| 4-11-186 | 支柱式绝缘子 | 片 | 3
15 | 030410004006 | 杆上设备 1.名称:高压计量 | 个 | 3
| 10-11-10 | 成品矩形阀门箱安装 半周长(mm) ≤1000 | 个 | 3
16 | 050307009001 | 标志牌 1.名称:电线杆标志牌 | 个 | 1
| 4-11-262 | 电杆反光膜 | 套 | 1
17 | 030410004003 | 杆上设备 1.名称:高压隔离开关及隔离快关绝缘罩 2.型号:详见图纸 3.电压等级（kV):10KV | 组 | 3
| 4-11-248 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 3
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
| 4-11-264 | 设备绝缘护套 | 个 | 6
18 | 030410004005 | 杆上设备 1.名称:杆上断路器 2.型号:设计需要选型 | 台 | 1
| 4-11-249 | 配电设备安装 断路器 | 台 | 1
19 | 030410004004 | 杆上设备 1.名称:合成氧化锌避雷器 2.型号:设计需要选型 | 组 | 6
| 4-11-251 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 6
| 4-11-264 | 设备绝缘护套 | 个 | 6
20 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 | m | 6
| 4-10-41 | 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 | m | 6
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
21 | 030410004002 | 杆上设备 1.名称:悬式绝缘子串 2.型号:U70B/146,255,146,320 3.规格:含挂板、挂环、螺栓 | 串 | 2
| 4-11-187 | 悬式绝缘子串 | 组 | 2
22 | 030409001002 | 接地极 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.土质:普通土 | 根 | 8
| 4-10-52 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 8
23 | 030409001001 | 接地极 1.名称:接地环安装 | 块 | 2
| 4-11-261 | 接地环 | 组 | 2
24 | 040807003001 | 接地装置调试 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 2
编制人： | [5 empty] | 审核人：
工程清单
工程名称：萝北县融媒体中心箱变安装工程-萝北县融媒体中心箱变安装工程
序号 | 送审
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价构成 |  |  |  | 综合单价
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
| 4-10-71 | 接地电阻测定 | 处 | 2
25 | 030414009001 | 避雷器 1.名称:避雷器调试 | 组 | 1
| 5-7-11 | 模块式电涌保护器安装 避雷器 隔离式 雷电通流容量8/20μs ≥20kA | 套 | 1
编制人： | [5 empty] | 审核人：