## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
设备
1 | 030204001001 | 除尘器 | 1.名称:锅炉除尘设备 |  | 台 | 1
2 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
照明
3 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:明装照明配电箱AL1 2.型号:700*700*160 3.规格: 4.安装方式:距地1.5m |  | 台 | 1
4 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:明装照明配电箱AL2 2.型号:700*700*160 3.规格: 4.安装方式:距地1.5m |  | 台 | 1
5 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:明装照明配电箱AL-D 2.型号:600*800*200 3.规格: 4.安装方式:距地1.5m |  | 台 | 1
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力四芯电缆 2.型号:YJV22-0.6/1kV-4×10mm2 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力四芯电缆 2.型号:YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 |  | m | 50
8 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED防水灯 2.型号:18W/220V 3.安装形式:吊线安装3.0 |  | 套 | 20
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地 1.4m |  | 个 | 3
10 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三孔防溅插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:底边距地 0.5m |  | 个 | 9
11 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC15 |  | m | 177.92
12 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC20 |  | m | 134.8
13 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC40 |  | m | 100
14 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC80 |  | m | 50
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯塑料电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 |  | m | 552.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯塑料电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4 |  | m | 431.76
17 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.安装位置:底边距地 0.4m |  | 台 | 1
18 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.安装位置:底边距地 0.4m |  | 台 | 2
19 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试箱 |  | 台 | 4
20 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线敷设 户内 2.规格:-40×4 镀锌扁钢 3.安装部位:水平接地线 |  | m | 66.45
21 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.材质:L50X50X5, L=2500mm 3.基础接地形式:垂直接地极 |  | 根 | 3
22 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 |  | m | 95.97
23 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 |  | m | 72
24 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:FPC25 3.配置形式:暗 |  | m | 6.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯塑料电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-25 |  | m | 10
26 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 |  | 系统 | 1
27 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地电阻测定 |  | 组 | 4
分部小计
给水
28 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:水 2.材质、规格:PPR管、De63 3.连接形式:热熔 |  | m | 42.45
29 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质:水 2.材质、规格:PE管、De32 3.连接形式:热熔 |  | m | 6.57
30 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:内螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
31 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:法兰水表组成安装 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:法兰式闸阀,法兰旋启式止回阀,平焊法兰 |  | 组 | 1
32 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN80 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN40 |  | 个 | 2
分部小计
排水
34 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U双壁加强型内螺旋消音管 De200 3.连接形式:粘接 |  | m | 43.5
35 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U实壁管 De50 3.连接形式:粘接 |  | m | 3
36 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池 |  | 组 | 2
37 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口DN200 |  | 个 | 3
38 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 地漏DN200 |  | 个 | 2
39 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN200 |  | 个 | 1
分部小计
消火栓
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SG20A65-J 3.附件材质、规格:消火栓一个,φ19水枪一支,DN65衬胶龙带(25米)一根, 报警按钮一个 |  | 套 | 2
41 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计 |  | m | 66.2
42 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管、DN70 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计 |  | m | 4.6
43 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 5
44 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:对夹式硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽 |  | 个 | 2
46 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.防腐:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆活银粉二道。 |  | kg | 195.2
47 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN100 |  | 个 | 2
48 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 2
分部小计
外排水网
49 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:PE双壁波纹客 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 217.87
50 | 040504002001 | 混凝土井 | 排水检查井φ1000钢混 |  | 座 | 5
51 | 040504008001 | 成品格栅池 | 1.名称:成品格栅池 2.型号、规格:2500×1000×1500mm； |  | 座 | 2
52 | 041001003001 | 拆除基层、面层 | 拆除部位：原有路面基层及面层 1.具体详见设计图纸及现场实际情况 |  | m2 | 239
53 | 040103002002 | 余方弃置 | 拆除后的路面面层及基层 1.渣土外运，运距自定 2.具体详见设计图纸及现场实际情况 |  | m3 | 83.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:2.0 |  | m3 | 625.52
55 | 040103001002 | 回填方 | 沟槽、基坑回填中粗砂 |  | m3 | 424.85
56 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:机械填土 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 200.67
57 | 040202011001 | 碎石 | 1.200厚碎砾石 |  | m2 | 239
58 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.150厚混凝土地面 |  | m2 | 239
59 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种: 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 539.23
分部小计
措施项目
60 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：绥滨县肉禽制品加工厂（污水处理）项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13