## Sheet1
序号 | 清单名称 | 项目特征 单位 |  | 单位 | 数量
软件小计
1 | 营业收费系统 | 综合展示 | 该功能展示营业所内收费、水量、抄表关键数据，展示户表、用水量、营收情况、用水性质统计图表帮助领导对营收业务进行整体关注和把控。 | 套 | 1
|  | 业务办理 | 工单管理、待办工单、已办工单、抄送我的、我的业务
|  | 客户中心 | 用户中心、用户详情、客户详情、立户管理、报装立户审批、用户批量管理、总分表管理
|  | 计费管理 | 批量计费、水量计费
|  | 收费管理 | 柜台收费、收费日结、对账管理、预开票
|  | 欠费催缴 | 欠费消息、水费消息
|  | 查询中心 | 用户档案、客户档案、抄表数据、应收查询、收费信息、第三方对账
|  | 抄表管理 | 表册管理、册户管理、抄表计划、快速抄表、人工抄表、水量审核
2 | 业务系统服务平台 | 用户中心 | 组织管理、角色管理、访问权限、用户管理、账号设置 | 套 | 1
|  | 站点中心 | 站点管理、站点类型、站点模版
|  | 消息中心 | 供应商管理、邮箱配置、短信配置、推送配置、企业微信配置、公众号配置、消息模版、消息通道、站内信列表、消息查询
|  | 应用中心 | 应用管理、菜单管理、字典管理、菜单方案
|  | 日志中心 | 用户日志、访问统计、接口统计、用户看板
|  | 系统管理 | 系统配置、登录要素、路由管理、认证管理、文件管理
3 | 漏损管理系统 | 漏损一张图 | 基于漏损决策模型，可以通过地图交互的方式，自动诊断分区的漏损问题，并输出决策建议。 | 套 | 1
|  | 漏损总体分析 | 从全区角度展示漏损核心统计数据，产销差率、综合漏损率、漏损率，并展示大分区和DMA的数据。结合自动计算数据和人工修正数据。
|  | 大分区总体分析 | 以单个大分区为展示维度，汇总展示大分区的基本信息、核心数据和水量传递关系。
|  | DMA总体分析 | 以汇总DMA为展示纬度，汇总展示DMA的核心数据，如：考核情况、漏失情况、产销差情况等。
|  | 大分区管理 | 大分区地图、分区分析、分区结构、大分区爆管监控、产销差报表、大分区水量报表
|  | DMA管理 | DMA地图、产销差报表、DMA爆管监控、漏失管理目标、DMA进度管理、总分关系地图、总分关系报表
|  | 大用户管理 | 总体分析、水量查询报表、抄表对比、配表分析、大用户分析
|  | 水表管理 | 设备一张图、水表列表、上报率统计、多仪表对比分析、仪表统计报表、大表数据补数、小表数据补数、运维记录列表
|  | 水平衡分析 | 根据水平衡的统计规则和CJJ92-2016行标要求，自动生成水平衡表。并提供水平衡数据的历史趋势分析和数据下钻功能。
|  | 绩效报表 | 针对大分区和DMA分区，定期生成绩效报表，并查看历史数据。
|  | 事件工单 | 展示工单统计数据和详细信息，可以分析检漏的执行情况和效果。
|  | 基础信息管理 | DMA设置、大分区设置、计费表批量挂接、特殊水量录入、特殊水量设置、用户列表、角色管理、部门管理、登陆日志
4 | 智能渗漏预警系统 | 报警决策 | 根据账号权限汇总展示各类报警，基于漏损决策模型，提供决策建议，作为日常漏损分析的工作台。 | 套 | 1
|  | 压力地图 | 以地图的形式显示压力监测点位置、数据、报警，并提供压力分析曲线。此外，可以动态播放历史压力数据的变化情况。
|  | 压力数据报表 | 以报表的形式显示压力监测点位置、数据、报警，并提供压力分析曲线。
|  | 噪声地图 | 地图形式，展示噪声设备的统计数据和状态，同时提供详细的分析界面，可以展示频谱分析、三维频谱、频谱日历、历史曲线等。同时，可以关联分区，进行噪声和流量的二次印证。
|  | 噪声数据报表 | 报表的形式，展示噪声设备的统计数据和状态，同时提供详细的分析界面，可以展示频谱分析、三维频谱、频谱日历、历史曲线等。同时，可以关联分区，进行噪声和流量的二次印证。
|  | 压力设置 | 可以设置压力监测点的基本信息及报警阈值。
|  | 噪声设备设置 | 可以设置和查看噪声设备的基本信息。
|  | 噪声站点设置 | 可以设置和查看噪声站点的基本信息。
|  | 图层编辑 | 编辑分区的边界和显示的颜色、层级等。
5 | 无人值守管理系统 | 驾驶舱 | 综合展示泵房的整体情况，模板可调，展示内容如：泵房概况、设备分析、安防情况、水箱情况、报警分析、压力合格率排名、供水量分析、耗电量分析、水质情况、泵房评分、运维进度、工单统计、线上巡检 | 套 | 1
|  | 运行监控 | 地图监控、泵房总览、泵房详情、实时数据、视频监控、门禁管理、文档管理
|  | 异常诊断 | 异常诊断、报警推送、报警分析、报警处理 、报警中心
|  | 线上巡检计划 | 制定周期性的线上巡检计划，系统可根据计划自动生成线上巡检任务。
|  | 线下巡检计划 | 制定周期性的线下巡检计划，系统可根据计划自动生成工单。
|  | 保养计划 | 制定周期性的保养计划，系统可根据计划自动生成工单。
|  | 巡检任务 | 显示用户所有待巡检任务清单。
|  | 巡检过程 | 以组态形式展示需要巡检的步骤，用户逐步根据视频或测点数据进行巡检。
|  | 巡检记录 | 显示用户所有已巡检任务清单，可跟踪相关工单情况。
|  | 巡检报告 | 系统自动将巡检结果生成巡检报告，可用于查看或下载。
|  | 巡检报表 | 记录运维人员泵房线上巡检的日报/周报。
|  | 我的待办 | 展示用户所有待办的工单。
|  | 工单日历 | 以日历的形式清晰直观的展示每个月的工单任务，包括工单的类型和数量。
|  | 工单列表 | 展示所有工单的基本信息，根据查询出结果显示相应的统计分析，可查看工单的详细情况，包括流转节点、每个节点的表单情况等。
|  | 问题列表 | 展示用户权限下泵房所有上报的问题。
|  | 水箱运维 | 以卡片形式展示水箱的清洗倒计时、水箱，也可以直接选择水箱生成清洗计划。
|  | 维保记录 | 展示泵房维保记录。
|  | 运维知识 | 对运维知识进行增删改查等操作，辅助运维人员诊断问题和处理工单。
|  | 报警专题分析 | 统计报警数量、报警等级、报警分布区域、报警分类等，同时展示报警趋势，并按照厂家、设备类型等维度对报警数量、报警类型等进行对比，也可查看报警工单的处理情况。
|  | 能耗专题分析 | 统计泵房设备的用电量和供水量计算千吨水电耗和配水单耗，进行同比和环比分析，并按照泵房或设备维度展示能耗排名情况，同时平台从厂商/设备类型维度进行最高和最低能耗的统计。
|  | 运维专题分析 | 统计工单的数量、运维的进度、人员完成情况等，对工单数据进行分析，按照人员、工单完成情况进行绩效统计分析。
|  | 报表中心 | 档案报表、压力报表、水电量报表、能效报表、水质报表
|  | 业务配置 | 报警配置、巡检配置、组态管理、泵房评分、寿命预估配置、日志管理
|  | 系统配置 | 小区管理、泵房管理、设备管理、IOT设备管理、水箱管理、泵房分区、泵房分组、监测量分组、监测量配置
6 | 无人值守管理APP | 首页 | 分角色展示首页内容，运维人员展示当前用户的待处理工单、个人绩效、消息等其他功能入口；管理人员展示当前用户管辖范围内的泵房相关指标和消息等其他功能入口。支持根据角色自定义对展示内容配置。 | 套 | 1
|  | 消息中心 | 接收系统报警消息、工单消息等。
|  | 地图导航 | 基于地图模式查看泵房整体运行状态和人员定位及相关轨迹，支持根据泵房查看周围分布人员，根据人员查看周围泵房，对于有异常的泵房快速响应。
|  | 泵房列表 | 列表展示泵房设备关键运行数据
|  | 泵房详情 | 展示泵房设备相关的所有实时及历史数据。
|  | 工单管理 | 根据现场情况支持快速创建工单，工单类型包括但不限于维修、巡检、水箱清洗、保养等。
|  | 报警管理 | 统计当前用户权限内泵房的报警信息，对报警进行确认或派发工单处理；同时在报警详情显示相关运维知识，指导运维人员按照预案处理。运维人员可对报警知识或报警规则进行留言评论与点赞，促进知识内容优化。
|  | 问题上报 | 在泵房运维过程中，如果有突发问题可及时上报，且支持查看问题的状态和进度详情。
|  | 泵房视频 | 列表展示所有泵房的监控视频，实时查看泵房情况。
|  | 门禁管理 | 列表展示所有泵房的门禁信息，支持对门禁进行下控开启/关闭操作，并可查看门禁记录。
|  | 我的 | 账号与安全、消息中心、工单草稿箱
信息化部分小计
1 | 泵房无人值守 | 数据采集上传服务 | a）应支持接口，包括但不限于：≥1个WAN口，≥10个LAN口，支持modbus TCP协议，≥24路DI，≥12路DO，≥18路AI，≥8路RJ45网口，≥2路RS485接口； | 套 | 2
b)防护等级：IP55及以上。
c)支持断网续传。在泵房网络离线时，数据可以本地缓存，本地至少支持30天数据存储，网络恢复后自动上传离线缓存数据；可使用U盘进行历史数据、报警数据、自控日志、系统日志的导出；
d)支持泵房异常自诊断。需要内置专家诊断库，发生异常后，可在泵房本地进行诊断并生成报警。支持泵房在离线状态下进行异常诊断；
e)支持OTA远程升级。数据采集软件和异常诊断逻辑可通过OTA远程升级，以应对未来可能多变的场景要求。
f)触摸屏支持视频回放
|  | 安防与环境保障服务 | 视频监控、门禁、温湿度、LED三色警示灯、烟雾、水浸、压力数据采集。 | 套 | 2
|  | 能效管理服务 | 流量计、电能表、电流互感器 | 套 | 2
2 | 控制室 | 拼接屏3850 | 光源类型：D-LED | 块 | 9
显示尺寸：55 inch
物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）
可视角：178°(水平) / 178°(垂直)
边框宽度：1.8 mm
边框宽度公差：±1.5mm
亮度：500 cd/m²
对比度：1000 : 1
音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1
音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1
控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1
电源：100～240 VAC，50/60 Hz
功耗：≤ 185 W
待机功耗：≤ 0.5 W
安装孔距：580 (H) mm × 460 (V) mm
600 (H) mm × 400 (V) mm
产品尺寸：1212.21 (W) mm × 683.06 (H) mm × 69.5 (D) mm
3 |  | 拼接屏支架 | 55寸一体化机柜 | 套 | 9
4 |  | 集中式拼控器 | 采用主控板加输入和输出板的结构， | 台 | 1
支持输入输出板卡 混插，能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面，11槽位机箱支持双主控热备（选配），设备支持 1+1 电源热备（选配） l 。11 槽位机箱：11 槽位机箱，10 混插槽位，1 输出槽位，2个主控槽位，标配 1个主控板， 1个电源 .
5 |  | DP输入板 | 2个 DP 输入接口 支持复合音频输入 ， | 台 | 1
输入分辨率1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz(reduced)、3840 × 2160@30 Hz、 3840 × 2160@60 Hz、4096 × 2160@30 Hz、4096 × 2160@60 Hz 支持自定义分辨率接入，支 持自定义输入 60HZ接入时宽【1920-4092】高【1080-2160】；支持自定义输入 30 HZ接入 时宽【2560-4092】高【1940-2160】
6 |  | HDMI输入板 | 4个 HDMI 输入接口， 支持复合音频输入 。 | 台 | 1
输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、 1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、 1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz
7 |  | DVI输出板 | 4个 DVI-D输出接口 1个 Mini-DP 四合一 Line-in 音频输出口, 需要外接转接线， 输出 音频。输出分辨率：1920ⅹ1200@60 HZ、1600ⅹ1200@60 Hz、1920ⅹ1080@60 Hz、1680ⅹ1050@60 Hz、 1280ⅹ720@60 Hz、1280ⅹ1024@60 Hz、1024ⅹ768@60 Hz， 支持 LED屏幕，支持自定义分辨率输出，支持 60 Hz 带载输出,260 W 带载的宽度范围 288~4096，高度范围是 288~2160。 | 台 | 3
8 |  | HDMI线缆 | 10米 | 条 | 4
9 |  | DVI线缆 | 10米 | 条 | 9
10 |  | DP线缆 | 10米 | 条 | 2
11 | 机房 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 台 | 1
|  | 服务器 | Intel Xeon 4310(12C,120W,2.1GHz)*2，32GB DDR4 RDIMM*4，1.8T 10K SAS*4，八通道高性能RIAD卡，2G,支持RAID 0,1,5，板载双口千兆，550W电源*2，标配导轨 | 台 | 3
|  | 虚拟化软件_计算节点 | 计算节点InCloud Sphere-iNode 标准版*2CPU | 套 | 3
|  | 虚拟化软件_管理节点 | 管理节点InCloud Sphere-iCenter标准版 | 套 | 1
|  | 下一代防火墙 | 1，标准1U设备，单电源；标准配置6个10/100M/1000M自适应千兆电接口；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；吞吐：2G，并发：300万。VPN授权数量无限制（建议不超过50），60G硬盘 | 台 | 1
2，IPS特征库、防病毒特征库、应用识别及URL分类库三年升级服务
3，三年维保服务、安装服务。
|  | 交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP交流供电，包转发率:126MppS交换容量:672 Gbps/6.72 Tbps | 台 | 1
|  | 空调 | 机房空调，2匹，变频，壁挂 | 台 | 1
|  | 机房施工 | 线缆、大白、施工、辅材等。 | 项 | 1
流量监测监测设备小计
1 | 电磁水表 | DN150 双供电、压力监测、流量监测 |  | 套 | 8
2 | 电磁水表 | DN200 双供电、压力监测、流量监测 |  | 套 | 10
3 | 电磁水表 | DN250 双供电、压力监测、流量监测 |  | 套 | 6
4 | 电磁水表 | DN300 双供电、压力监测、流量监测 |  | 套 | 6
5 | 电磁水表 | DN400 双供电、压力监测、流量监测 |  | 套 | 2
6 | 物联网远传阀控水表 | DN15 |  | 块 | 9882
7 | 物联网远传阀控水表 | DN20 |  | 块 | 2858
8 | 物联网远传阀控水表 | DN25 |  | 块 | 260
表计安装小计
1 | 水表安装 | 水表安装 |  | 块 | 13000
2 | 电磁水表施工 | DN150 |  | 套 | 8
3 | 电磁水表施工 | DN200 |  | 套 | 10
4 | 电磁水表施工 | DN250 |  | 套 | 6
5 | 电磁水表施工 | DN300 |  | 套 | 6
6 | 电磁水表施工 | DN400 |  | 套 | 2
其他小计
1 | 网络租赁 | 网络租赁：互联网专线，带固定公网IP，带宽100M |  | 年 | 1
2 | 流量计表井 | 流量计表井 |  | 套 | 32
3 | 控制室施工 | 控制室施工：线缆、施工、辅材等 |  | 项 | 1
4 | 软硬件调试 | 软硬件调试：软硬件系统集成，系统联调 |  | 项 | 1
合计

## Sheet2
16 | 流量监测监测设备
17 | 电磁水表 | DN150 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 8 | 10800 | 86400
18 | 电磁水表 | DN200 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 10 | 12630 | 126300
19 | 电磁水表 | DN250 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 6 | 14680 | 88080
20 | 电磁水表 | DN300 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 6 | 16350 | 98100
21 | 电磁水表 | DN400 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 2 | 32000 | 64000
22 | 物联网远传阀控水表 | DN15 | 块 | 9882 | 365 | 3606930
23 | 物联网远传阀控水表 | DN20 | 块 | 2858 | 390 | 1114620
24 | 物联网远传阀控水表 | DN25 | 块 | 260 | 450 | 117000
表计安装
| 水表安装 | 水表安装 | 块 | 13000 | 50 | 650000
| 电磁水表施工 | DN150 | 套 | 8 | 2700 | 21600
| 电磁水表施工 | DN200 | 套 | 10 | 3000 | 30000
| 电磁水表施工 | DN250 | 套 | 6 | 3500 | 21000
| 电磁水表施工 | DN300 | 套 | 6 | 3700 | 22200
| 电磁水表施工 | DN400 | 套 | 2 | 4500 | 9000
其他
| 网络租赁 | 网络租赁：互联网专线，带固定公网IP，带宽100M | 年 | 1 | 50000 | 50000
| 流量计表井 | 流量计表井 | 套 | 32 | 20000 | 640000
| 控制室施工 | 控制室施工：线缆、施工、辅材等 | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 软硬件调试 | 软硬件调试：软硬件系统集成，系统联调 | 项 | 1 | 30000 | 30000