## Sheet1
序号 | 清单名称 | 项目特征 单位 | 单位 | 数量
软件小计
1 | 营业收费系统 | 综合展示 | 套 | 1
业务办理
客户中心
计费管理
收费管理
欠费催缴
查询中心
抄表管理
2 | 业务系统服务平台 | 用户中心 | 套 | 1
站点中心
消息中心
应用中心
日志中心
系统管理
3 | 漏损管理系统 | 漏损一张图 | 套 | 1
漏损总体分析
大分区总体分析
DMA总体分析
大分区管理
DMA管理
大用户管理
水表管理
水平衡分析
绩效报表
事件工单
基础信息管理
4 | 智能渗漏预警系统 | 报警决策 | 套 | 1
压力地图
压力数据报表
噪声地图
噪声数据报表
压力设置
噪声设备设置
噪声站点设置
图层编辑
5 | 无人值守管理系统 | 驾驶舱 | 套 | 1
运行监控
异常诊断
线上巡检计划
线下巡检计划
保养计划
巡检任务
巡检过程
巡检记录
巡检报告
巡检报表
我的待办
工单日历
工单列表
问题列表
水箱运维
维保记录
运维知识
报警专题分析
能耗专题分析
运维专题分析
报表中心
业务配置
系统配置
6 | 无人值守管理APP | 首页 | 套 | 1
消息中心
地图导航
泵房列表
泵房详情
工单管理
报警管理
问题上报
泵房视频
门禁管理
我的
信息化部分小计
1 | 泵房无人值守 | 数据采集上传服务 | 套 | 2
|  | 安防与环境保障服务 | 套 | 2
|  | 能效管理服务 | 套 | 2
2 | 控制室 | 拼接屏3850 | 块 | 9
3 |  | 拼接屏支架 | 套 | 9
4 |  | 集中式拼控器 | 台 | 1
5 |  | DP输入板 | 台 | 1
6 |  | HDMI输入板 | 台 | 1
7 |  | DVI输出板 | 台 | 3
8 |  | HDMI线缆 | 条 | 4
9 |  | DVI线缆 | 条 | 9
10 |  | DP线缆 | 条 | 2
11 | 机房 | 服务器机柜 | 台 | 1
|  | 服务器 | 台 | 3
|  | 虚拟化软件_计算节点 | 套 | 3
|  | 虚拟化软件_管理节点 | 套 | 1
|  | 下一代防火墙 | 台 | 1
|  | 交换机 | 台 | 1
|  | 空调 | 台 | 1
|  | 机房施工 | 项 | 1
流量监测监测设备小计
1 | 电磁水表 | DN150 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 8
2 | 电磁水表 | DN200 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 10
3 | 电磁水表 | DN250 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 6
4 | 电磁水表 | DN300 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 6
5 | 电磁水表 | DN400 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 2
6 | 物联网远传阀控水表 | DN15 | 块 | 9882
7 | 物联网远传阀控水表 | DN20 | 块 | 2858
8 | 物联网远传阀控水表 | DN25 | 块 | 260
表计安装小计
1 | 水表安装 | 水表安装 | 块 | 13000
2 | 电磁水表施工 | DN150 | 套 | 8
3 | 电磁水表施工 | DN200 | 套 | 10
4 | 电磁水表施工 | DN250 | 套 | 6
5 | 电磁水表施工 | DN300 | 套 | 6
6 | 电磁水表施工 | DN400 | 套 | 2
其他小计
1 | 网络租赁 | 网络租赁：互联网专线，带固定公网IP，带宽100M | 年 | 1
2 | 流量计表井 | 流量计表井 | 套 | 32
3 | 控制室施工 | 控制室施工：线缆、施工、辅材等 | 项 | 1
4 | 软硬件调试 | 软硬件调试：软硬件系统集成，系统联调 | 项 | 1
合计

## Sheet2
16 | 流量监测监测设备
17 | 电磁水表 | DN150 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 8 | 10800 | 86400
18 | 电磁水表 | DN200 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 10 | 12630 | 126300
19 | 电磁水表 | DN250 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 6 | 14680 | 88080
20 | 电磁水表 | DN300 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 6 | 16350 | 98100
21 | 电磁水表 | DN400 双供电、压力监测、流量监测 | 套 | 2 | 32000 | 64000
22 | 物联网远传阀控水表 | DN15 | 块 | 9882 | 365 | 3606930
23 | 物联网远传阀控水表 | DN20 | 块 | 2858 | 390 | 1114620
24 | 物联网远传阀控水表 | DN25 | 块 | 260 | 450 | 117000
表计安装
| 水表安装 | 水表安装 | 块 | 13000 | 50 | 650000
| 电磁水表施工 | DN150 | 套 | 8 | 2700 | 21600
| 电磁水表施工 | DN200 | 套 | 10 | 3000 | 30000
| 电磁水表施工 | DN250 | 套 | 6 | 3500 | 21000
| 电磁水表施工 | DN300 | 套 | 6 | 3700 | 22200
| 电磁水表施工 | DN400 | 套 | 2 | 4500 | 9000
其他
| 网络租赁 | 网络租赁：互联网专线，带固定公网IP，带宽100M | 年 | 1 | 50000 | 50000
| 流量计表井 | 流量计表井 | 套 | 32 | 20000 | 640000
| 控制室施工 | 控制室施工：线缆、施工、辅材等 | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 软硬件调试 | 软硬件调试：软硬件系统集成，系统联调 | 项 | 1 | 30000 | 30000