## 清单封-1 封面
清单封-1
| 集贤县乡镇卫生院供电工程 |  |  | 工 程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 清单封-2 填表须知
清单封-2
填 表 须 知
1 工程量清单应由具有招标文件编制能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人、招标代理人
进行编制。
2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 总说明应按下列内容填写：
（1）配电站、开关站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、
建设地点等内容；
（2）充电站、换电站工程工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等
内容；
（3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线
地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等
内容；
（4）通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点
等。
3.3 其他说明应按如下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.4 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.5 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
3.6 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.7 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填
写。
3.8 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方
式、备注等内容填写。
4 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 清单表-1 总说明
清单表-1
总 说 明
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
| 工程名称 | 集贤县乡镇卫生院供电工程 |  | 建设性质
工 | 设计单位 |  |  | 建设地点
程
概
况
其
它
说
明
第 1 页 共 1 页

## 清单表-2 分部分项工程量清单
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 建筑工程费
| 一 | 配电站、开关站工程
站内房屋建筑
| PA1111 | 一般土建
| PA1211 | 采暖、通风及空调
| PA1311 | 照明
箱式变电站（环网箱）
| PA2111 | 基础工程
1 | PA2111PA1201 | 设备基础 | 1.项目名称：箱变基础 2.结算时以实际发生为准 | 座 | 10
| PA2211 | 辅助设施
| PA3111 | 电缆沟道
| PA4111 | 消防设施
站区道路及地坪
| PA5111 | 站区道路
| PA5211 | 栏栅及地坪
站区辅助设施
| PA6111 | 围墙及大门
| PA6211 | 站区绿化
| PA6311 | 站区排水
| PA6411 | 挡土墙、护坡及防洪沟
| PA7111 | 地基处理
| PA8111 | 站外道路
| PA9111 | 施工防护措施
| 二 | 充电站、换电站工程
主要生产建筑
综合楼（控制室）
| PB1111 | 一般土建
| PB1121 | 给排水
| PB1131 | 采暖、通风及空调
| PB1141 | 照明
配电室
| PB1211 | 一般土建
| PB1221 | 给排水
| PB1231 | 釆暖、通风及空调
| PB1241 | 照明
箱式变电站（环网箱）
| PB1311 | 基础工程
| PB1321 | 辅助设施
| PB2111 | 构筑物
| PB3111 | 电缆沟道
| PB4111 | 消防工程
辅助用房
| PB5111 | 一般土建
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
| PB5121 | 采暖、通风及空调
| PB5131 | 照明
站区性建筑
| PB6111 | 场地平整
站区道路及地坪
| PB6211 | 站区道路
| PB6221 | 栏栅及地坪
| PB6311 | 围墙及大门
| PB6411 | 站区给水
| PB6511 | 站区排水
| PB6611 | 站区辅助设施
| PB7111 | 挡土墙、护坡及防洪沟
| PB8111 | 站区绿化
工程相关单项工程
| PB9111 | 地基处理
| PB9211 | 站外道路
| PB9311 | 站外排水
临时工程
| PB9411 | 临时施工道路
| PB9421 | 临时施工电源
| PB9431 | 临时施工水源
| 三 | 电缆线路工程
土石方工程
| PF1111 | 土石方开挖
| PF1211 | 路面开挖及修复
构筑物
| PF2111 | 电缆沟
| PF2211 | 工作井
| PF2311 | 电缆埋管
二 |  | 安装工程费
| 一 | 配电站、开关站工程
配电站、开关站
| PC1111 | 变压器
1 | PC1111PK3801 | 杆上变压器 | 1.项目名称：变压器 2.电压等级:10kV 3.型号、规格:200kVA 4.详见设计图纸 5.设备结算时以实际发生为准 | 台 | 1
2 | PC1111PC4301 | 电力变压器系统调试 | 1.项目名称：变压器调试 2.变压器型号、规格:10kV 3.结算时以电业局测试记录为准 | 系统 | 1
箱式配电站（环网箱）
| PC1311 | 箱式变电站
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
3 | PC1311PC0501 | 组合式成套箱式变电站 | 1.电压等级:10kV 2.型号、规格:箱式变电站 200kVA含变压器 3.调试:系统调试结算时以电业局记录为准 4.详见设计图纸 5.设备结算时以实际发生为准 | 座 | 10
| 二 | 充电站、换电站工程
配电装置
| PD2111 | 10kV配电装置
4 | PD2111PC0401 | 高压成套配电柜 | 1.项目名称:开关柜 2.型号、规格:10KV 3.详见设计图纸 4.设备结算时以实际发生为准 | 台 | 1
| 三 | 架空线路工程
杆塔工程
| PE3111 | 杆塔组立
5 | 100001PK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.项目名称：混凝土杆土方 2.地质类别:一二类土 3.开挖深度:详见设计图纸 | m3 | 34
6 | PE3111PK2301 | 混凝土杆组立 | 1.项目名称：混凝土杆 2.规格：12米 3.详见水泥杆图纸 | 基 | 17
7 | PE3111PK3001 | 10kV横担 | 1.项目名称：横担（单根） 2.规格型号：80*8*1700 3.详见横担图纸 | 组 | 6
8 | PE3111PK3002 | 10kV横担 | 1.项目名称：横担（双根） 2.规格型号：80*8*1900 3.详见横担图纸 | 组 | 6
| PE3211 | 杆塔附属
架线工程
| PE4111 | 导线架设
9 | 100001PK0202 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.项目名称：拉线土方 2.地质类别:一二类土 3.开挖深度:详见设计图纸 | m3 | 12
10 | PE4111PK0901 | 拉线 | 1.项目名称：拉线 2.详见设计图纸 | 根 | 6
11 | PE4111PK3401 | 架空导线 | 1.项目名称：绝缘导线 2.详见设计图纸 | m | 266
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
| PE5111 | 杆上设备工程
12 | PE5111PC0801 | 配电设备 | 1.项目名称：隔离开关 2.规格、型号：10KV 3.详见设计图纸 4.结算时以实际发生为准 | 组 | 5
13 | PE5111PC0802 | 配电设备 | 1.项目名称：避雷器 2.详见设计图纸 3.结算时以实际发生为准 | 组 | 5
14 | PE5111PC0804 | 配电设备 | 1.项目名称：断路器 2.详见设计图纸 3.结算时以实际发生为准 | 台 | 4
15 | PE5111PC0601 | 低压配电柜 | 1.项目名称：低压配电柜 2.详见设计图纸 3.结算时以实际发生为准 | 台 | 11
16 | PE5111PC0602 | 低压配电柜 | 1.项目名称：配电箱 2.详见设计图纸 3.结算时以实际发生为准 | 台 | 34
17 | PE5111PC0806 | 配电设备 | 1.项目名称：真空开关 2.详见设计图纸 3.结算时以实际发生为准 | 台 | 7
18 | PE5111PC1001 | 配电箱 | 1.项目名称：高压计量 2.详见设计图纸 3.结算时以实际发生为准 | 台 | 8
19 | PE5111PC2901 | 电缆保护管 | 1.项目名称：杆上电缆保护管 2.规格型号：Φ150 3.详见设计图纸 | m | 68
| 四 | 电缆线路工程
电缆敷设
直埋敷设10kV
20 | PF4111PL2702 | 电缆终端头 | 1.项目名称：电缆端头 2.规格型号：20kV及以下电缆终端 AC10kV 70mm² 3芯 3.详见设计图纸 | 套 | 18
21 | PF4111PC3101 | 电力电缆试验 | 1.项目名称：交流耐压试验 | 三相 | 9
22 | PF4111PG3701 | 顶管 | 1.项目名称：过道顶管 2.详见设计图纸 | m | 330
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
23 | PF4111PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1.项目名称：电缆保护管 2.规格型号：CPVC Φ150 3.详见设计图纸 | m | 870
24 | PF4111PA1701 | 标志桩 | 1.项目名称：标志桩 2.详见设计图纸 | 个 | 30
25 | 100001PL2301 | 直埋电缆 | 1.项目名称：电力电缆 2.规格型号：YJLV22-3*70 3.详见设计图纸 | m | 1200
直埋敷设1kV
26 | 100001PC2501 | 电力电缆 | 1.项目名称：电力电缆 2.规格型号：YJLV-4*185 3.详见设计图纸 | m | 1890
27 | 100001PC2502 | 电力电缆 | 1.项目名称：电力电缆 2.规格型号：YJLV-4*70 3.详见设计图纸 | m | 1544
28 | 100001PC2503 | 电力电缆 | 1.项目名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-4*50 3.详见设计图纸 | m | 1911
29 | 100001PC2504 | 电力电缆 | 1.项目名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-4*25 3.详见设计图纸 | m | 1500
30 | 100001PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.项目名称：挖电缆土方及回填 2.详见设计图纸 | m3 | 3080.25
31 | 100001PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1.项目名称：电缆保护管 2.规格型号：CPVC,Φ100 3.详见设计图纸 | m | 6845
32 | 100001PC3401 | 接地装置 | 1.项目名称：接地装置 | 套 | 17

## 清单表-4.6 拆除工程项目清单
清单表-4.6
拆除工程项目清单
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 510001CH0401 | 水泥杆拆除 |  | 根 | 4
2 |  | 拉线拆除 |  |  | 3
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-5 投标人采购材料（设备）表
清单表-5
投标人采购材料（设备）表
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
一 | 设备
安装工程
补充设备003@1 | 10KV开关柜 |  | 台 | 1
补充设备004@1 | 箱式变电站 200kVA含变压器 |  | 套 | 10
补充设备005@1 | 200KVA变压器 |  | 台 | 1
补充设备006@1 | 10KV隔离开关 |  | 组 | 5
补充设备007 | 配电装置 避雷器 10kV |  | 组 | 5
补充设备009 | 配电装置 断路器 |  | 台 | 4
补充设备012 | 计量表箱 |  | 台 | 8
补充设备013@1 | 低压配电柜 |  | 台 | 11
补充设备014@1 | 配电箱 |  | 台 | 34
补充设备020 | 真空开关 |  | 台 | 7
二 | 材料
建筑工程
BCCLF0 | 设备基础 |  | 座 | 10
安装工程
C01020521-1@1 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 38.8
C01020903-1 | 镀锌圆钢 | φ16 | kg | 27.2958
C01020903-1@1 | 镀锌圆钢 | φ16 | kg | 3.8994
C01020903-1@2 | 镀锌圆钢 | φ16 | kg | 54.5916
C01030000@1 | 钢板 | 综合 | kg | 3.4068
C01030204-1@1 | 中厚钢板 | 12~20 | kg | 81.906
C01040102@1 | 钢丝绳 | φ15以下 | kg | 2.9138
C01040102@2 | 钢丝绳 | φ15以下 | kg | 88.7754
C02010109-1@1 | 无缝钢管 | 10-20号 φ159以下 | kg | 141.372
C04020100@1 | 黄铜丝 | 综合 | kg | 10.1468
C04020401@1 | 铜带 | 200*0.2 | m | 135
C07010101@1 | 平垫铁 | 综合 | kg | 72
C07010101@2 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.45
C07010101@3 | 平垫铁 | 综合 | kg | 7.56
C07010401@1 | 钢垫板 | 综合 | kg | 3.9576
C08020102@1 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 0.0884
C10010101@1 | 中砂 |  | m3 | 16.3
C10080101@1 | 石油沥青 | 10号 | kg | 7.5
C12010100@1 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 3.24
C12010100@2 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 0.27
C12010100@3 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 1.782
C12010100@4 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 6.234
C12026102@1 | 焊锡丝 |  | kg | 1.5552
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-5
投标人采购材料（设备）表
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
安装工程
C12030301@1 | 焊锡膏 |  | kg | 1.368
C13010201 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 6.7676
C13010201@1 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 31.0268
C13010201@2 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 1.1232
C13010201@3 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 33.7183
C13010201@4 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 1.1646
C13010313@2 | 精制六角带帽螺栓 | M10*100mm以下 | 套 | 124.65
C14010101@2 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 7.4868
C14010101@3 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 17.7765
C16100322 | 铝绑扎线 | 3.2mm以下 | m | 24.444
C16100322@1 | 铝绑扎线 | 3.2mm以下 | m | 102.4112
C16100421@1 | 绝缘胶带 | 20mm*20m | 卷 | 6.786
C18030801@1 | 自粘性橡胶带 | 25mm*20m | 卷 | 18.162
C18060101@1 | 塑料带 | 20mm*40m | 卷 | 34.7112
C18060103@1 | 塑料带相色带 | 20*2000 | 卷 | 6.354
C18081401@1 | 热缩帽 |  | 只 | 55.2728
C19010102@1 | 汽油 |  | kg | 4.5
C19010102@2 | 汽油 |  | kg | 0.225
C19010102@3 | 汽油 |  | kg | 0.0104
C19010102@4 | 汽油 |  | kg | 43.6157
C19020406@1 | 油脂 |  | kg | 76.9524
C19020702@2 | 清油(综合) |  | kg | 0.756
C19020801@1 | 电力复合脂 |  | kg | 1.8
C19020801@2 | 电力复合脂 |  | kg | 0.27
C19020801@3 | 电力复合脂 |  | kg | 0.5001
C19020801@4 | 电力复合脂 |  | kg | 1.0962
C19030301@1 | 丙酮 | 95% | kg | 6.3936
C19110101@1 | 氧气 |  | m3 | 6.1268
C19110101@2 | 氧气 |  | m3 | 0.99
C19110201@1 | 乙炔气 |  | m3 | 1.836
C19110201@2 | 乙炔气 |  | m3 | 26.103
C20020101@1 | 普通磁漆 |  | kg | 0.34
C20030101 | 普通调和漆 |  | kg | 3.395
C20030101@1 | 普通调和漆 |  | kg | 0.776
C20030101@2 | 普通调和漆 |  | kg | 9.009
C20070101@1 | 沥青清漆 |  | kg | 11.4486
C20070101@2 | 沥青清漆 |  | kg | 115.632
C21010101@1 | 水 |  | t | 1268.4248
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-5
投标人采购材料（设备）表
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
安装工程
C22010111@1 | 木脚手杆杉原木 | φ80*6000 | 根 | 1.0185
C22010201@1 | 枕木 | 160*220*2500 | 根 | 37.653
C22010301@1 | 安全网 |  | m2 | 1.5002
C22010701@1 | 运输保护钢支架 |  | kg | 15.5754
C22030501@2 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 22.795
C22030501@3 | 钢锯条各种规格 |  | 根 | 0.253
C22030501@4 | 钢锯条各种规格 |  | 根 | 3.78
C22030501@5 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 6.79
C22040501@1 | 棉纱头 |  | kg | 0.4616
C22040722@1 | 麻袋片 |  | m | 5.85
C22040801@1 | 木桩 |  | 个 | 68
C22040821@1 | 木柴 |  | kg | 30
C22050301@1 | 调试材料费 |  | 元 | 190.19
C26100513@1 | 自粘性橡胶带 |  | 卷 | 3.9219
C26100513@2 | 自粘性橡胶带 |  | 卷 | 89.7149
C26100519 | 红丹防锈漆 |  | kg | 0.679
C26100519@1 | 红丹防锈漆 |  | kg | 2.134
C26100519@2 | 红丹防锈漆 |  | kg | 2.6082
C26100520 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.037
C26100520@1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.485
C26100520@2 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 3.1784
C26100548@1 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX16mm2 | kg | 5.13
C27000136 | 混凝土杆 |  | 根 | 17
C99010102 | 其他材料费 |  | 元 | 5.11
C99010102@1 | 其他材料费 |  | 元 | 17.84
C99010102@2 | 其他材料费 |  | 元 | 0.57
C99010102@3 | 其他材料费 |  | 元 | 35.9644
C99010102@4 | 其他材料费 |  | 元 | 497.3634
BM824@1 | 电力电缆YJLV-4*185 |  | m | 1890
BM824@2 | 电力电缆YJLV-4*70 |  | m | 1544
BM858@1 | 电力电缆YJV-4*50 |  | m | 1911
BM866@1 | 电力电缆YJV-4*25 |  | m | 1500
C27000012@1 | 钢绞线 |  | kg | 74.4
C27000041@1 | 拉线保护管筒 |  | 根 | 6
C27000049@1 | 铁横担 | 横担 80*8*1700 | 根 | 6
C27000049@2 | 铁横担 | 横担 80*8*1900 | 根 | 12
C27000140@1 | 金具 |  | 套 | 6
C27000141@1 | 拉线盘 |  | 块 | 6
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-5
投标人采购材料（设备）表
工程名称：集贤县乡镇卫生院供电工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
安装工程
C27000142@1 | 绝缘子 | 合成针式绝缘子 HPQ-10LT | 只 | 18
C27000142@2 | 绝缘子 | 复合绝缘子 FXBW-10/70 | 只 | 72
C27000146@1 | 绝缘导线 |  | m | 266
C30000038@1 | 热(,冷)缩式电力电缆终端头 |  | 套/三相 | 18
补充主材001 | 锥形水泥杆 12m |  | 基 | 17
补充主材002 | 联结金具-直角挂板 Z-7 |  | 只 | 18
补充主材003 | 联结金具-球头挂环 QP-7 |  | 只 | 18
补充主材004 | 联结金具-碗头挂板 W-7 |  | 只 | 18
补充主材005 | 耐张线夹-螺栓型 NLD-4 |  | 只 | 18
补充主材006 | 接续金具-异型并沟线夹 JBL-50-240/3 |  | 只 | 18
补充主材007 | 拉线棒 Φ18 3000mm |  | 根 | 48
补充主材008 | 电缆保护管 钢管 Φ150 |  | m | 65.28
补充主材010@1 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 φ150 |  | m | 870
补充主材011 | 标志桩 |  | 个 | 30
补充主材012@1 | 电力电缆YJLV22-3*70 | YJLV22-3*70 | m/三相 | 1200
补充主材013 | 电缆保护管 CPVC,Φ100 |  | m | 6845
补充主材014@1 | 接地装置 |  | 套 | 17
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。