**技术参数表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** |
| 1 | 360°发光工程串灯 | ★1.规格**≥**10米 100灯 ★2.功率：**≥**7W 3.防冻线4.高亮 | 9000 | 套 | 13 | 117000 |
| 2 | 插头 | 1.防冻防爆 | 2000 | 套 | 1 | 2000 |
| 3 | 中国红灯笼 | ★1.规格：高**≥**200mm，直径**≥**135mm ★2.功率：**≥**5W 3.材质：亚克力 | 15000 | 套 | 11.5 | 172500 |
| 4 | 中国福灯笼 | ★1.直径**≥** 200mm ★2.功率：**≥**5W 3.材质：亚克力 | 15000 | 套 | 10 | 150000 |
| 5 | 北极星挂件 | ★1.直径 **≥**4000mm★2.功率：**≥**10W3.材质：亚克力 | 600 | 个 | 18 | 10800 |
| 6 | 春福3D挂件 | ★1.直径**≥**370mm★2.功率：**≥**5W3.材质：亚克力 | 500 | 个 | 18 | 9000 |
| 7 | 扇子挂件 | ★1.直径**≥**360mm★2.功率：**≥**5W3.材质：亚克力 | 500 | 个 | 20 | 10000 |
| 8 | 大红包挂件 | ★1.直径**≥**250mm★2.功率：**≥**5W3.材质：亚克力 | 500 | 个 | 30 | 15000 |
| 9 | 飘带中国结 | ★1.高度**≥**450mm★2.功率：**≥**8W3.材质：亚克力 | 500 | 个 | 30 | 15000 |
| 10 | 国潮挂件 | ★1.直径**≥**350mm★2.功率：**≥**8W3.材质：亚克力 | 500 | 个 | 30 | 15000 |
| 11 | 祥云挂件 | ★1.直径 **≥**420mm★2.功率：**≥**6W3.材质：亚克力  | 500 | 个 | 30 | 15000 |
| 12 | 彩虹挂件 | ★1.直径**≥**420mm★2.功率：7W3.材质：亚克力  | 300 | 个 | 30 | 9000 |
| 13 | 福袋麦穗挂件 | ★1.高度**≥**400mm★2.功率：**≥**6W3.材质：亚克力 | 300 | 个 | 30 | 9000 |
| 14 | 福袋水稻挂件 | ★1.高度**≥**400mm★2.功率：**≥**6W3.材质：亚克力 | 300 | 个 | 30 | 9000 |
| 15 | 射灯彩色 | ★1.功率≥100W2.颜色：红、黄、蓝、绿、粉3.材质：压铸铝 | 100 | 个 | 280 | 28000 |
| 16 | 春字小品 | ★1.高度**≥**2800mm2.材质：PE★3.功率**≥**24W  | 2 | 个 | 10000 | 20000 |
| 17 | 灯笼柱 | ★1.高度**≥**2800mm2.材质：PE★3.功率**≥**100W  | 4 | 个 | 6000 | 24000 |
| 18 | 盘龙柱 | ★1.高度**≥**2800mm2.材质：PE★3.功率**≥**100W  | 4 | 个 | 6500 | 26000 |
| 19 | 福字一组 | ★1.宽度**≥**400mm2.材质：PE★3.功率**≥**10W  | 1 | 组 | 10000 | 10000 |
| 20 | 小风车灯 | ★1.高度**≥**1500mm2.材质：不锈钢加亚克力★3.功率**≥**10W  | 10 | 个 | 2000 | 20000 |
| 21 | 蝴蝶灯 | ★1.高度**≥**1200mm2.材质：不锈钢加亚克力★3.功率**≥**10W  | 10 | 个 | 1000 | 10000 |
| 22 | 气球礼物盒 | ★1.高度**≥**2100mm2.材质：亚克力★3.功率**≥**10W  | 2 | 个 | 3800 | 7600 |
| 23 | 蒲公英 | ★1.高度**≥**1500mm2.材质：不锈钢加亚克力★3.功率**≥**15W  | 10 | 个 | 1500 | 15000 |
| 24 | 牡丹花球 | ★1.直径**≥**1200mm2.材质：不锈钢加亚克力★3.功率**≥**10W  | 3 | 个 | 3900 | 11700 |
| 25 | 热气球 | ★1.高度**≥**1200mm、高度**≥**1600mm、 高度**≥**2400mm 组合2.材质：PE★3.功率**≥**140W  | 1 | 组 | 20000 | 20000 |
| 26 | 地球 | ★1.直径**≥**1500mm和直径**≥**1000mm 2.材质：玻璃钢★3.功率**≥**120W  | 1 | 组 | 9500 | 9500 |
| 27 | 时来运转 | ★1.直径**≥**1500mm、高度**≥**3800mm2.材质：不锈钢加亚克力★3.功率：**≥**120W  | 1 | 个 | 10050 | 10050 |
| 28 | 牡丹花 | ★1.高度**≥**1200mm2.材质：不锈钢加亚克力★3.功率**≥**16W  | 4 | 个 | 1980 | 7920 |
| 29 | 烟花灯 | ★1.高度**≥**4500mm、直径**≥**3000mm ★2.功率**≥**100W  | 30 | 个 | 4500 | 135000 |
| 30 | 水晶树1 | ★1.高度**≥**1800mm2.材质：亚克力加仿真花3.颜色：红、黄、蓝、粉★4.功率：**≥**20W  | 20 | 个 | 1200 | 24000 |
| 31 | 水晶树2 | ★1.高度**≥**1800mm2.材质：亚克力加仿真花3.颜色：绿色★4.功率：**≥**20W  | 5 | 个 | 1250 | 6250 |
| 32 | 水晶树3 | ★1.高度**≥**2500mm2.材质：亚克力加仿真花3.颜色：红、黄、蓝、粉★4.功率：20W  | 20 | 个 | 1500 | 30000 |
| 33 | 水晶树4 | ★1.高度**≥**2500mm2.材质：亚克力加仿真花3.颜色：绿色★4.功率：**≥**20W  | 5 | 个 | 1736 | 8680 |
| 34 | 网灯1 | ★1.1500mm\*1500mm★2.功率**≥**10W  | 800 | 个 | 20 | 16000 |
| 35 | 网灯2 | ★1.2000mm\*2000mm★2.功率**≥**12W  | 800 | 个 | 30 | 24000 |
| 36 | 网灯3 | ★1.3000mm\*2000mm★2.功率**≥**15W  | 800 | 个 | 35 | 28000 |
| 37 | 防冻线 | ★1.线径**≥**2\*1.0mm²  | 350 | 捆 | 200 | 70000 |