## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 | 第 77 页 共 104 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 78 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面拆除 混凝土垫层、找平层40mm 2.饰面材料种类:楼地面拆除 地面砖20mm |  | m2 | 73.25
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm 现拌砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖(每块面积) 800*800mm |  | m2 | 73.25
3 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:踢脚线 塑料板 |  | m2 | 4.3
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原天棚拆除 |  | m2 | 72.85
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 ≤300×300mm 2.面层材料品种、规格:一般直线型天棚 面层 空腹PVC扣板 |  | m2 | 72.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 79 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:粘贴聚苯板 厚80mm 2.龙骨:方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 ≤300×300mm 3.面层:墙面 抗裂砂浆保护层 耐碱网格布 厚5mm |  | m2 | 72.85
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED 节能红外、声光感应吸顶灯 灯罩周长(mm) ≤800 |  | 套 | 3
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 门窗拆除 金属、塑钢门窗 |  | m2 | 20.3
9 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:800*2400 |  | m2 | 1.92
10 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2400 |  | m2 | 1.92
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 |  | m2 | 14.834
12 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 零星抹灰 水泥砂浆 |  | m2 | 14.834
13 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:塑钢 2.玻璃品种、厚度:中空双玻 |  | m2 | 20.3
14 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:窗台板 面层 石材 |  | m2 | 2.436
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.部位:室外自来水管 |  | m3 | 594
16 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:机械填土夯实 槽、坑 |  | m3 | 594
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 80 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外给水 2.材质、规格:室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 |  | m | 180
18 | 01B003 | 自来水入户基础掏洞及恢复 | 自来水入户基础掏洞及恢复 |  | 处 | 1
19 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面拆除 混凝土垫层、找平层12mm 2.饰面材料种类:自来水入户处 |  | m2 | 4
20 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m |  | m3 | 8
21 | 010103001001 | 回填方 | 回填及其他 夯填土 人工 |  | m3 | 8
22 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.工程部位:自来水入户 2.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm 现拌砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 5.垫层:120mm厚C30 |  | m2 | 4
23 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 |  | m2 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 81 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 混合砂浆 砖墙 20mm |  | m2 | 49
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:满刮腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料二遍 |  | m2 | 169.3
26 | 01B004 | 净水设备 |  |  | 台 | 1
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:3*6+1 |  | m | 50
28 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:预制沉淀池 2.型号、规格:DN2000 |  | 座 | 1
29 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:4.5米 |  | m3 | 112.5
30 | 040103001002 | 回填方 | 机械填土夯实 平地 |  | m3 | 100.88
31 | 040103002001 | 余方弃置 | 自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)运距(km) 3 |  | m3 | 11.62
32 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5米 |  | m3 | 11.25
33 | 040103001003 | 回填方 | 机械填土夯实 平地 |  | m3 | 11.25
34 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管座材质:波纹管 2.规格:DN315 3.铺设深度:1500mm |  | m | 5
35 | 01B005 | 排水管入户基础掏洞及恢复 | 排水管入户基础掏洞及恢复 |  | 处 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 82 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面拆除 混凝土垫层、找平层12mm 2.饰面材料种类:排水管入户处 |  | m2 | 4
37 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m |  | m3 | 8
38 | 010103001002 | 回填方 | 回填及其他 夯填土 人工 |  | m3 | 8
39 | 011108003002 | 块料零星项目 | 1.工程部位:排水管入户 2.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm 现拌砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 5.垫层:120mm厚C30 |  | m2 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 83 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:管道水压试验 公称直径(mm以内) 20 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验 公称直径(mm以内) 20、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 10
41 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 10
42 | 01B006 | 电水锅炉 | 电水锅炉 |  | 台 | 1
43 | 01B007 | 采暖工程 | 采暖工程 |  | m2 | 95.35
44 | 01B008 | 电气线路改造工程 | 电气线路改造工程 |  | m2 | 95.35
45 | 01B009 | 旱厕 | 底座为混凝土，彩钢方管骨架（2000*1000*1800） |  | 座 | 1
46 | 010901002001 | 型材屋面 | 二层彩钢屋面 |  | m2 | 182
47 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面拆除 金属压型板屋面 单板 其他龙骨 |  | m2 | 182
48 | 010702003001 | 木檩 | 二层现场木结构 檩木 方木50*70mm |  | m3 | 0.2
49 | 010901002002 | 型材屋面 | 三层彩钢屋面 |  | m2 | 106.5925
50 | 011607002002 | 防水层拆除 | 屋面拆除 金属压型板屋面 单板 其他龙骨 |  | m2 | 106.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 84 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 01B010 | 屋架拆除 | 木构件拆除 木屋架(跨度) 8m以内 |  | 榀 | 9
52 | 011603001002 | 木构件拆除 | 三层木构件拆除 檩 |  | m | 234
53 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:40*60*3mm |  | t | 1.0755
54 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:40*60*3方管 |  | t | 1.0273
55 | 01B012 | 隔油池 |  |  | 套 | 1
56 | 040101001001 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土 |  | m3 | 30
57 | 040103002002 | 余方弃置 | 自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)运距(km) 3 |  | m3 | 30
58 | 040202013001 | 山皮石 | 山皮石摊铺 厚度(cm) 50 |  | m2 | 60
59 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土 厚度(cm) 20 C30 2.厚度:200mm |  | m2 | 60
分部小计
措施项目
60 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 进出场费 履带式挖掘机 ≤1m3、进出场费 履带式起重机 ≤30t |  | 台次 | 1
61 | 011703001001 | 垂直运输 | 吊车垂直运输 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 85 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面拆除 混凝土垫层、找平层40mm 2.饰面材料种类:楼地面拆除 地面砖20mm |  | m2 | 73.25
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm 现拌砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖(每块面积) 800*800mm |  | m2 | 73.25
3 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:踢脚线 塑料板 |  | m2 | 4.3
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原天棚拆除 |  | m2 | 72.85
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 ≤300×300mm 2.面层材料品种、规格:一般直线型天棚 面层 空腹PVC扣板 |  | m2 | 72.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 86 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:粘贴聚苯板 厚80mm 2.龙骨:方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 ≤300×300mm 3.面层:墙面 抗裂砂浆保护层 耐碱网格布 厚5mm |  | m2 | 72.85
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED 节能红外、声光感应吸顶灯 灯罩周长(mm) ≤800 |  | 套 | 3
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 门窗拆除 金属、塑钢门窗 |  | m2 | 20.3
9 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:800*2400 |  | m2 | 1.92
10 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2400 |  | m2 | 1.92
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 |  | m2 | 14.834
12 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 零星抹灰 水泥砂浆 |  | m2 | 14.834
13 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:塑钢 2.玻璃品种、厚度:中空双玻 |  | m2 | 20.3
14 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:窗台板 面层 石材 |  | m2 | 2.436
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.部位:室外自来水管 |  | m3 | 594
16 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:机械填土夯实 槽、坑 |  | m3 | 594
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 87 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外给水 2.材质、规格:室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 |  | m | 180
18 | 01B003 | 自来水入户基础掏洞及恢复 | 自来水入户基础掏洞及恢复 |  | 处 | 1
19 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面拆除 混凝土垫层、找平层12mm 2.饰面材料种类:自来水入户处 |  | m2 | 4
20 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m |  | m3 | 8
21 | 010103001001 | 回填方 | 回填及其他 夯填土 人工 |  | m3 | 8
22 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.工程部位:自来水入户 2.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm 现拌砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 5.垫层:120mm厚C30 |  | m2 | 4
23 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面 |  | m2 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 88 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 混合砂浆 砖墙 20mm |  | m2 | 49
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:满刮腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料二遍 |  | m2 | 169.3
26 | 01B004 | 净水设备 |  |  | 台 | 1
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:3*6+1 |  | m | 50
28 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:预制沉淀池 2.型号、规格:DN2000 |  | 座 | 1
29 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:4.5米 |  | m3 | 112.5
30 | 040103001002 | 回填方 | 机械填土夯实 平地 |  | m3 | 100.88
31 | 040103002001 | 余方弃置 | 自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)运距(km) 3 |  | m3 | 11.62
32 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5米 |  | m3 | 11.25
33 | 040103001003 | 回填方 | 机械填土夯实 平地 |  | m3 | 11.25
34 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管座材质:波纹管 2.规格:DN315 3.铺设深度:1500mm |  | m | 5
35 | 01B005 | 排水管入户基础掏洞及恢复 | 排水管入户基础掏洞及恢复 |  | 处 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 89 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面拆除 混凝土垫层、找平层12mm 2.饰面材料种类:排水管入户处 |  | m2 | 4
37 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m |  | m3 | 8
38 | 010103001002 | 回填方 | 回填及其他 夯填土 人工 |  | m3 | 8
39 | 011108003002 | 块料零星项目 | 1.工程部位:排水管入户 2.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm 现拌砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 5.垫层:120mm厚C30 |  | m2 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 90 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:管道水压试验 公称直径(mm以内) 20 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验 公称直径(mm以内) 20、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 10
41 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 10
42 | 01B006 | 电水锅炉 | 电水锅炉 |  | 台 | 1
43 | 01B007 | 采暖工程 | 采暖工程 |  | m2 | 95.35
44 | 01B008 | 电气线路改造工程 | 电气线路改造工程 |  | m2 | 95.35
45 | 01B009 | 旱厕 | 底座为混凝土，彩钢方管骨架（2000*1000*1800） |  | 座 | 1
46 | 010901002001 | 型材屋面 | 二层彩钢屋面 |  | m2 | 182
47 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面拆除 金属压型板屋面 单板 其他龙骨 |  | m2 | 182
48 | 010702003001 | 木檩 | 二层现场木结构 檩木 方木50*70mm |  | m3 | 0.2
49 | 010901002002 | 型材屋面 | 三层彩钢屋面 |  | m2 | 106.5925
50 | 011607002002 | 防水层拆除 | 屋面拆除 金属压型板屋面 单板 其他龙骨 |  | m2 | 106.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 91 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 01B010 | 屋架拆除 | 木构件拆除 木屋架(跨度) 8m以内 |  | 榀 | 9
52 | 011603001002 | 木构件拆除 | 三层木构件拆除 檩 |  | m | 234
53 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:40*60*3mm |  | t | 1.0755
54 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:40*60*3方管 |  | t | 1.0273
55 | 01B012 | 隔油池 |  |  | 套 | 1
56 | 040101001001 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土 |  | m3 | 30
57 | 040103002002 | 余方弃置 | 自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)运距(km) 3 |  | m3 | 30
58 | 040202013001 | 山皮石 | 山皮石摊铺 厚度(cm) 50 |  | m2 | 60
59 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土 厚度(cm) 20 C30 2.厚度:200mm |  | m2 | 60
分部小计
单价措施项目费
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  | 项 | 1
| 2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  | 项 | 1
| 3 | 施工排水、降水费 |  |  | 项 | 1
| 4 | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 |  |  | 项 | 1
| 5 | 专业工程措施项目费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 92 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 进出场费 履带式挖掘机 ≤1m3、进出场费 履带式起重机 ≤30t |  | 台次 | 1
61 | 011703001001 | 垂直运输 | 吊车垂直运输 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  | 第 93 页 共 104 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 94 页 共 104 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  | 第 95 页 共 104 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  | 第 96 页 共 104 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 | [5 empty] | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  |  | 第 97 页 共 104 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  | 第 98 页 共 104 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  | 第 99 页 共 104 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  | 第 100 页 共 104 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  | 第 101 页 共 104 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  | 第 102 页 共 104 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  |  | 第 103 页 共 104 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：饶河县国营通河林场场部管护房三层维修 |  |  | 标段：黑龙江省2024地方国有林场管护用房建设项目（饶河县国营通河林场江口、四连、场部管护站） |  |  | 第 104 页 共 104 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22