## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆市军休所适老化修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:XRL 10回 3.规格:800*600*200 4.安装方式:墙体内嵌入式 |  | 台 | 1 | 2543.44 | 2543.44
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:模数化配电箱 2.型号:30模数 3.规格:260*460*200 4.安装方式:墙体内嵌入式 |  | 台 | 1 | 703.18 | 703.18
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:模数化配电箱 2.型号:20模数 3.规格:260*460*200 4.安装方式:墙体内嵌入式 |  | 台 | 1 | 483.18 | 483.18
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 2.型号:DC36V 400W 应急30min 3.规格:260*460*200 4.安装方式:墙体内嵌入式 |  | 台 | 1 | 803.18 | 803.18
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:等电位联结箱 2.规格:300x200x120 3.安装方式:墙体内嵌入式 |  | 台 | 1 | 111.59 | 111.59
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:等电位联结箱 |  | 台 | 1 | 72.01 | 72.01
本页小计 | [7 empty] | 4716.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆市军休所适老化修缮工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2.规格:200x100x90 3.安装方式:墙体内嵌入式
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4716.58
微型断路器
7 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:微型断路器 2.型号:1P+N 3.规格:30mA 4.额定电流（A):Ie=16A |  | 个 | 10 | 49.48 | 494.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 494.8
照明灯具
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED光源 3.规格:100W |  | 套 | 3 | 284.45 | 853.35
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:LED光源 3.规格:36W |  | 套 | 3 | 122.85 | 368.55
10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:LED光源 3.规格:5W |  | 套 | 20 | 60.87 | 1217.4
11 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.型号:LED光源 3.规格:10W |  | 套 | 5 | 45.36 | 226.8
12 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:人体感应光控壁灯 2.型号:LED光源 3.规格:10W |  | 套 | 3 | 93.03 | 279.09
13 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:人体感应光控平板灯 2.型号:LED光源 3.规格:20W |  | 套 | 22 | 123.33 | 2713.26
14 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:人体感应光控吸顶灯 2.型号:LED光源 3.规格:20W |  | 套 | 6 | 123.33 | 739.98
15 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:集成吊顶灯 |  | 套 | 1 | 143.05 | 143.05
本页小计 | [7 empty] | 7036.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆市军休所适老化修缮工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2.型号:LED光源 3.规格:20W
16 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:LED光源 3.规格:2x18W |  | 套 | 46 | 71.08 | 3269.68
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED光源 3.规格:18W |  | 套 | 24 | 45.1 | 1082.4
18 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:吊灯 2.型号:桌球专用 |  | 套 | 2 | 832.51 | 1665.02
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型双头应急灯 2.型号:DC36V 3.规格:2x5W |  | 套 | 16 | 104.7 | 1675.2
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:DC36V 3.规格:5W |  | 套 | 3 | 84.5 | 253.5
21 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散指示灯 2.型号:DC36V 3.规格:5W |  | 套 | 15 | 49.15 | 737.25
22 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型双面安全出口标志灯 2.型号:DC36V 3.规格:5W |  | 套 | 3 | 104.7 | 314.1
|  | 分部小计 | [5 empty] | 15538.63
开关插座
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗壁开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙壁内嵌入式安装 |  | 个 | 62 | 18.91 | 1172.42
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗壁开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 8
本页小计 | [7 empty] | 10169.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆市军休所适老化修缮工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3.安装方式:墙壁内嵌入式安装
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗壁开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙壁内嵌入式安装 |  | 个 | 5
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙壁内嵌入式安装 |  | 个 | 66 | 30.6 | 2019.6
27 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相四孔暗装插座 2.规格:400V 16A 3.安装方式:墙壁内嵌入式安装 |  | 个 | 1 | 37.31 | 37.31
28 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防溅水单相二三孔暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙壁内嵌入式安装 |  | 个 | 1 | 35.7 | 35.7
29 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防溅水单相三孔暗装插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙壁内嵌入式安装 |  | 个 | 2 | 35.7 | 71.4
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3336.43
绝缘导线
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:BV-0.45/0.75 2.5mm2 |  | m | 1400 | 3.27 | 4578
本页小计 | [7 empty] | 6742.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆市军休所适老化修缮工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:BV-0.45/0.75 4mm2 |  | m | 700 | 3.86 | 2702
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:NH-BV-0.45/0.75 2.5mm2 |  | m | 550 | 3.99 | 2194.5
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9474.5
电力电缆
33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1 5×6 |  | m | 30 | 25.06 | 751.8
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV 3.规格:5*6 4.材质、类型:干包 |  | 个 | 4 | 23.39 | 93.56
35 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1 3×2.5 |  | m | 8 | 12.73 | 101.84
36 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:NH-YJV 3.规格:3*2.5 4.材质、类型:干包 |  | 个 | 2
|  | 分部小计 | [5 empty] | 947.2
配管
37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 |  | m | 30 | 36.92 | 1107.6
本页小计 | [7 empty] | 6951.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆市军休所适老化修缮工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3.配置形式:开槽暗敷
38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:开槽暗敷 |  | m | 8 | 23.35 | 186.8
39 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:开槽暗敷 |  | m | 700 | 17.84 | 12488
|  | 分部小计 | [5 empty] | 13782.4
线槽
40 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:20*10mm 3.敷设方式:沿墙体明敷 |  | m | 100 | 14.19 | 1419
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1419
防雷接地
41 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40×4 |  | m | 61.8 | 38.48 | 2378.06
42 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25×4 |  | m | 30 | 18.58 | 557.4
43 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:热镀锌角钢 2.规格:L50*5*2500 |  | 根 | 3 | 88.72 | 266.16
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3201.62
拆除部分
44 | 03B001 | 拆除配电箱 | 1.名称:拆除配电箱 |  | 面 | 1 | 89.56 | 89.56
45 | 03B002 | 拆除照明灯具 | 1.名称:照明灯 |  | 套 | 128 | 9.02 | 1154.56
本页小计 | [7 empty] | 18539.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆市军休所适老化修缮工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
具
46 | 03B003 | 拆除照明开关 | 1.名称:照明开关 |  | 只 | 29 | 3.69 | 107.01
47 | 03B004 | 拆除插座 | 1.名称:插座 |  | 只 | 27 | 4.44 | 119.88
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1471.01
单价措施项目费
分部小计
本页小计 | [7 empty] | 226.89
合 计 | [7 empty] | 54382.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08