|  |  |
| --- | --- |
|  | 附表：维保单位免费更换配件明细表 |
|  **龙南医院消防设备配置** |
|
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 点型感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 北京利达华信电子有限公司 |
| 2 | 消火栓报警按钮 | LD2000EN |
| 3 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-LD2000EN |
| 4 | 消防电话分机 | HY5712D |
| 5 | 声光报警器 | YJ8402 |
| 6 | 消防电话插孔 | J-SAP-M-LD2000EN |
| 7 | 点型感温探测器  | JTW-ZDM-LD3300EN |
| 8 | 扬声器 | WY-XD5-4（3W） |
| 9 | 火灾显示盘 | LD128EN（D） |
| 10 | 喷头 | ZSTZ-15-68 ZSTDY-15-68 ZSTX-15-68 | 上海金盾消防安全设备有限公司 |
| 11 | 水流指示器 | JSJZ100 | 哈尔滨川合 |
| 12 | 报警阀（组） | ZSFZ150 | 浙江快达消防设备有限公司 南京消防器材厂 福建南安市恒盾消防配套厂 |
| 13 | 末端试水装置 | DN25 |  |
| 14 | 室内消火栓 | SN65 | 宁波北仓消防设备有限公司 |
| 15 | 室内消火栓 | SN65 | 福建天广消防器材厂 |
| 16 | 防火卷帘 | 双轨无机布 |  |
| 17 | 应急照明灯 | LZFZDE5W536 EXdIIBT6Gb 吸顶灯、格栅灯 | 江门劳士电气有限公司 广东拿斯特（国际）照明有限公司 双回路电源 |
| 18 | 疏散指示标志 | ZA-BLJC-1LREII11W-G KR-BLZD-I12LRE3W-Q M-BLZD-1LROEI4WADD | 北京中安华泰科技有限公司 江门市江海区外海高新东路27号T栋二厂房 江门市敏华电器有限公司 |
| 19 | 消防电梯 | 日立、迅达、三菱 |  |
| 20 | 送风口 |  | 靖江市纳川空调设备有限公司 |
| 21 | 排烟口 |  |
| 22 | 瓶组及储罐 | CQQ（90/120150）/2.5SS | 湖南磐龙安全系统股份有限公司//陕西盛邦赛福消防科技有限公司 |
| 23 | 喷头 | DN40-5.7 |
| 24 | 气体释放灯 | LD-1100 | 北京利达华信电子有限公司 |
| 25 | 感烟探测器 | JTY-GM-LD300EN/A |
| 26 | 声光报警装置 | LD-1000E |
| 27 | 紧急启停按钮 | LD1200A |
| 28 | 感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN |
| **乘风院区消防设备配置** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 室内消火栓 | DN65 | 高邮市泰尔消防安全设备有限公司 |
| 2 | 枪头 | QZ19 |
| 3 | 消火栓箱 | 800\*600\*200 | 哈尔滨华安消防器材有限公司 |
| 4 | 水带 | 8-65-25 | 江苏三峡消防器材有限公司 |
| 5 | 应急照明灯 | CZ-DL-IKV1 | 江门市敏华电器有限公司 |
| 6 | 疏散指示标志 | CZ-FP |
| **东湖院区消防设备配置** |
|  **五官医院** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 点型感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 利达华信 |
| 2 | 消防栓报警按钮 | LD2000EN |
| 3 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-LD2000EN |
| 4 | 扬声器 | 3W |
| 5 | 点型感温探测器  | JTW-ZDM-LD3300EN |
| 6 | 消防电话插孔 | J-SAP-M-LD2000EN |
| 7 | 报警阀组 | ZSFZ150 | 宁波北仓吉龙消防设备有限公司 |
| 8 | 喷头 | ZSTZ-15-68 |
| 9 | 水流指示器 | JSJZ125 | 南安市广威消防器材公司 |
| 10 | 信号阀 |  |
| 11 | 末端试水装置 | DN25 |  |
| 12 | 应急照明灯 | GA-ZFZD-EIM-22 | 中山市冠安照明 |
| 13 | 疏散指示标志 | YTE1408 | 中山市启旺五金 |
| 14 | 送风口 |  |  |
|  | **康复一部** |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 室内消火栓 | SN65 | 天津市博龙供水设备有限公司 |
| 2 | 枪头 |  QZ19 | 高邮 |
| 3 | 水带 | 8-65-25 | 福建省华龙消防器材有限公司 |
| 4 | 应急照明灯 | M-BLZD-1LROE | 江门劳士国际电气有限公司 |
| 5 | 疏散指示标志 | ZFZD-1LROEI3W | 江门劳士国际电气有限公司 |
|  | **康复机关楼** |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 室内消火栓 | DN50 |  |
| 2 | 水带 | 8-50-20 | 江苏泰兴县消防器材厂 |
| 3 | 枪头 |  QZ16 | 高邮 |
| 4 | 应急照明灯 | M-BLZD-1LROE | 江门劳士国际电气有限公司 |
| 5 | 疏散指示标志 | GB-BLZD-1LROEI3W | 江门市蓬江区朝邦照明厂 |
| **创业城院区（康复二部）** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| 1 | 室内消火栓 | SN65 | 三辉 |
| 2 | 水带 | 8-65-25 | 福建省华龙消防器材有限公司 |
| 3 | 枪头 |  QZ19 | 高邮 |
| 4 | 应急照明灯 | M-BLZD-1LROE | 江门劳士国际电气有限公司 |
| 5 | 疏散指示标志 | GB-BLZD-1LROEI3W | 江门市蓬江区朝邦照明厂 |