## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 | 第 1 页 共 1 页
一、建设内容及规模： 本项目位于黑龙江省大庆市龙凤区。桥梁主线长度约3960m，其中主桥长260m，引桥长约3700m，匝道桥总长度约925米。主桥采用50＋80＋80＋50m预应力混凝土连续梁桥，引桥采用桥标准跨径为30m的预应力混凝土小箱梁及25m的预应力混凝土空心板梁（大铰缝），匝道桥采用标准跨径为20m的预应力混凝土空心板梁（小铰缝）。主线桥按双幅布置，主桥单幅宽度为15m，引桥单幅宽度13m，匝道桥宽度为11.25m。 二、主桥改建方案 从施工可行性、设计安全性及造价经济性方面考虑，推荐保留主塔下横梁，新建中墩，上部结构采用混凝土梁。下部结构采用和既有中墩一致的墙式墩，下部基础采用承台加钻孔灌注桩形式。 三、维修内容有 （一）维修加固 1、 更换引桥主梁； 2、 更换匝道主梁； 3、 维修盖梁； 4、 更换匝道调平层维修铰缝； 5、 加固主塔桁架锚固区混凝土。 （二）附属 1、 铣刨加罩沥青铺装层； 2、 更换防撞栏杆； 3、 维修人行道； 4、 更换人行道栏杆及基座； 5、 更换排水管； 6、 更换伸缩缝、新建人行道伸缩缝； 7、 更换支座； 8、 改造桥面连续构造； 9、 更换斜拉索； 10、 更换主塔外包铝板及配件； 11、 重建主塔检修通道及塔顶标牌； 12、 桥台锥坡修补。 （三）耐久性修复 1、混凝土裂缝及破损修复； 2、混凝土涂装； 3、钢结构除锈涂装。 本次工程内容包括桥梁、照明、交通等工程以及招标文件要求及合同中所约定的内容。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
主桥
预应力箱梁及铺装层拆除
1 | 041001008022 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:混凝土预应力箱梁、桥面铺装层（含沥青） 2.强度等级:C50 3.废料外运:运距至5km处临时破碎场地破碎 |  | m3 | 7836.2
人行道拆除
2 | 041001002005 | 拆除人行道 | 1.材质:花岗岩铺道砖 2.厚度:2cm 3.C30基础+M30水泥砂浆 4.运距:直接运至桥下做便道运距5km |  | m2 | 868.4
拆除斜拉索
3 | 040307008001 | 拆除斜拉索 | 1.拆除旧索 2.直径:φs15.2钢绞线 3.旧料外运:运距3km |  | t | 6.423
4 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:斜拉索顶插耳式锚头 2.运距3km |  | t | 2.565
栏杆拆除
5 | 040309001027 | 拆除金属栏杆 | 1.油漆品种、工艺要求:拆除原有人行道栏 2.运至桥头运距3km |  | t | 10.847
排水系统拆除
6 | 04B084 | 拆除原排水系统 | 1.拆除主桥原有排水管 |  | m | 300
拆除垫石
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 041001008023 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:支座垫石 2.强度等级:C40 3.运距:运至桥下，运距5km |  | m3 | 7.2
伸缩缝拆除
8 | 040309007018 | 拆除伸缩装置 | 1.拆除旧缝 2.规格、型号:320型梳齿板伸缩缝 |  | m | 48
钢筋等残值回收
9 | 04B085 | 废钢残值回收 | 1.废钢材残值 |  | t | 1502.006
更换铝板
10 | 04B087 | 更换铝塑板 | 拆除旧板及龙骨废料运至桥头运距3km 新做铝板规格： 1.材质:铝板、 2.厚度:3mm厚 3.骨架种类、规格:铝合金、Q355C 4.拆除旧板及龙骨，重新安装。 5.贴丁基防水胶带 6.局部连接件油漆：底涂环氧封闭漆2道、环氧云铁中间漆2道、氟碳面漆2道、总涂层厚度280μm。 |  | m2 | 3100
平台和爬梯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 040307007001 | 其他钢构件 | 1.材料品种、规格:Q235C镀锌方钢 2.部位:平台和爬梯 3.补刷油漆品种、色彩、工艺要求:热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 |  | t | 11.872
大庆广告牌
12 | 040307007002 | 其他钢构件 | 1.材料品种、规格:Q355C方钢镀锌 2.部位:大庆广告牌 3.油漆品种、色彩、工艺要求:热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 |  | t | 4.652
13 | 040307007003 | 其他钢构件 | 1.材料品种、规格:Q235C方钢镀锌 2.部位:大庆广告牌 3.油漆品种、色彩、工艺要求:底涂环氧封闭漆2道、环氧云铁中间漆2道、氟碳面漆2道、总涂层厚度280μm。 |  | t | 3.097
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
大庆广告字
14 | 011508004001 | 金属字 | 1.基层类型:镀锌型钢骨架 2.固定方式:焊接 3.油漆品种、刷漆遍数:热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 |  | 个 | 2
钢桁架油漆
15 | 040308005001 | 油漆 | 1.部位:钢桁架 2.工艺要求:底涂环氧封闭漆2道、环氧云铁中间漆2道、氟碳面漆2道、总涂层厚度280μm。 |  | m2 | 6864.1
主塔护栏
16 | 040309001028 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:Q235C方钢 2.部位:主塔护栏 3.油漆:热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 |  | t | 2.38
主塔锚固区混凝土加固
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 041001008024 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:主塔锚固区 2.强度等级:C50 3.运距:运至桥下，运距5km |  | m3 | 6.5
18 | 040303022001 | 混凝土桥塔身 | 1.形状:凿除原损坏部分，主塔锚固区混凝土加固 2.混凝土强度等级:C50自密实 3.植筋:直径(mm) 12 4.钢横梁17.793吨，钢筋3.104吨，植筋3362根 |  | m3 | 20.7
承台
19 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.综合考虑模板 |  | m3 | 35.1
20 | 040901001057 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:承台 |  | t | 101.041
21 | 040303003001 | 混凝土承台 | 1.混凝土强度等级:C35 2.综合考虑模板 |  | m3 | 990.6
22 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:3 2.运距:10km |  | m3 | 2839
桥墩
23 | 040303005001 | 混凝土墩(台)身 | 1.部位:桥墩 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑模板 |  | m3 | 1784.4
24 | 040901001058 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:桥墩 |  | t | 248.013
桩基
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 040301004001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:1.5m 2.混凝土种类、强度等级:水下C35混凝土 3.其中有一根桩做试验桩 |  | m3 | 3073.29
26 | 040901004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类:钢筋笼 2.含试验桩钢筋 |  | t | 213.9
27 | 040301011001 | 截桩头 | 1.桩类型:灌注桩 2.混凝土强度等级:C35 3.含试验桩 |  | m3 | 51.22
28 | 040301012001 | 声测管 | 1.规格型号:声测管53×2 |  | t | 12.359
29 | 040301010001 | 灌注桩后注浆 | 1.灌注桩后注浆 2.含试验桩 |  | 孔 | 29
双曲面球钢支座
30 | 040309005001 | 钢支座 | 1.规格、型号:5MN 2.形式:双曲面球钢支座 |  | 个 | 8
31 | 040309005002 | 钢支座 | 1.规格、型号:8MN 2.形式:双曲面球钢支座 |  | 个 | 8
32 | 040309005003 | 钢支座 | 1.规格、型号:15MN 2.形式:双曲面球钢支座 |  | 个 | 8
33 | 040309005004 | 钢支座 | 1.规格、型号:20MN 2.形式:双曲面球钢支座 |  | 个 | 8
安装斜拉索
34 | 040307008002 | 悬(斜拉)索 | 1.材料品种、规格:PE包裹防护环氧喷涂钢绞线 2.直径:Φs15.2 |  | t | 14.473
现浇主梁
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 040303011001 | 混凝土箱梁 | 1.部位:箱梁 2.混凝土强度等级:C50 3.综合单价中包含模板安拆 |  | m3 | 8778.4
36 | 040901006002 | 后张法预应力钢绞线 | 1.预应力钢绞线 |  | t | 323.642
37 | 040901001059 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.部位:箱梁 |  | t | 33.747
38 | 040901001060 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:箱梁 |  | t | 1594.595
桥面铺装
39 | 040303019007 | 桥面铺装 | 1.4cm SMA-13（SBS改性） 2.改性乳化沥青粘层PCR（0.5L/m2） 3.4cm AC-16C（0.35%抗车辙剂） 4.1.5cm 橡胶沥青 5.水性环氧乳化沥青 |  | m2 | 6240
找平层
40 | 040303019008 | 找平层 | 1.混凝土强度等级:C50聚丙烯纤维混凝土,P6找平层 2.厚度:8cm |  | m2 | 6240
41 | 040901003003 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:D10-CRB550×550 2.钢筋规格:钢筋网片 |  | t | 77.002
防撞护栏
42 | 040303002017 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.防撞护栏基础 3.综合考虑模板 |  | m3 | 180.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 040901001061 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.部位:防撞护栏 |  | t | 3.084
44 | 040901001062 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ16 3.部位:防撞护栏 |  | t | 21.355
45 | 040901001063 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位:防撞护栏 |  | t | 2.404
46 | 040901009018 | 预埋铁件 | 1.材料规格:M24、地脚螺栓及配件(8.8级)，预埋钢板 2.所有预埋筋、预埋钢板均应采用热浸锌处理，镀膜厚度80μm，外露表面另增加环氧云铁中间漆120μm（两道）+聚硅氧烷面漆100μm（二道） 3.具体做法详见设计文本 |  | t | 25.852
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 040309001029 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:Q345E富锌方钢 2.部位:防撞护栏 3.油漆:热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 |  | t | 134.5
人行道栏杆
48 | 040309001030 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:不锈钢 2.部位:人行道 |  | t | 40.188
49 | 040901009019 | 预埋铁件 | 1.材料规格:304不锈钢，φ12锚筋 2.具体做法详见设计文本 |  | t | 2.695
人行道铺装
50 | 040303002018 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.人行道基础 3.综合考虑模板 |  | m3 | 311
51 | 040304003003 | 预制混凝土板 | 1.部位:人行道板 2.混凝土强度等级:C30混凝土板 |  | m3 | 85.8
52 | 040901001065 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.部位:人行道基础 |  | t | 9.472
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:2cm人行道花岗岩铺道砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:M30水泥砂浆+人行道板下补涂防水层（PBⅡ） |  | m2 | 858
54 | 040901002012 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 |  | t | 62.756
320型梳形钢板伸缩缝安装
55 | 040309007019 | 安装桥梁伸缩装置 | 1.安装新缝 2.规格、型号:320型梳形钢板伸缩缝 3.混凝土种类:C50钢纤维 4.混凝土强度等级:C50 5.安装止水橡胶带 |  | m | 49.2
56 | 040901001066 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:伸缩缝 |  | t | 1.196
57 | 040901001067 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.部位:伸缩缝 |  | t | 0.839
80型型钢伸缩缝
58 | 040309007020 | 安装桥梁伸缩装置 | 1.安装新缝 2.规格、型号:80型型钢伸缩缝 3.安装止水橡胶带 |  | m | 49.2
59 | 040303024010 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:伸缩缝 2.混凝土强度等级:C50钢纤维 |  | m3 | 6.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 040901001068 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:伸缩缝 |  | t | 1.943
钢板伸缩缝
61 | 040309007021 | 桥梁伸缩装置 | 1.材料品种:钢板伸缩缝 2.混凝土种类:C30钢纤维 3.混凝土强度等级:C30 |  | m | 10.6
62 | 040901001069 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.部位:伸缩缝 |  | t | 0.02
基座伸缩缝
63 | 040309007022 | 基座伸缩装置 | 1.材料品种:不锈钢板 |  | m | 8.6
支座垫石
64 | 040303024011 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:支座垫石 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑模板 |  | m3 | 18
65 | 040901001070 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:支座垫石 |  | t | 2.131
封头
66 | 040303024012 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:封头 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 2.2
67 | 040901001071 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:支座垫石 |  | t | 0.219
排水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 040309009005 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种: 耐候塑料排水管 2.管径:φ160 3.包含耐候塑料集水斗、弯头、三通、管卡等管件安装 |  | m | 300
69 | 040309009006 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ160×5热浸锌钢管 2.管径:φ160 |  | m | 54.4
70 | 040309009007 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ15×1.2 304H不锈钢螺旋裹丝管 2.管径:φ15×1.2 |  | m | 1040
71 | 040309009008 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ25 耐候塑料排水管 2.管径:φ25 |  | m | 54.4
72 | 040504009002 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质:钢格栅井、铸铁格栅 2.规格型号：详见图纸 |  | 座 | 32
耐久性涂装
73 | 040308004023 | 涂料 | 1.材料品种:硅烷浸渍 2.部位:防撞栏杆基座 |  | m2 | 1549.6
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 041102040001 | 桥涵支架 | 1.部位:主梁拆除及新建 2.材质:钢管 3.支架类型:满堂 4.考虑支架预压 5.木方安装及拆除 6.外挂安全防护网 7.考虑P1~P4桩基桥墩施工时支架二次搭拆 |  | m3 | 151280
75 | 040201001001 | 地基处理 | 1.铺设土工布 2.20cmC20混凝土加防冻剂 3.30cm厚水泥稳定碎石 4.1.6m厚砖渣 5.1.3m厚塘渣换填 6.详见图纸 |  | m2 | 14040
76 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:杂填土及淤泥 2.运距:10km |  | m3 | 12037
77 | 010102001002 | 便道除冰 | 1.主桥地基部分除冰 2.破除冰块置于便道施工范围以外堆放 |  | m3 | 19700
78 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.坑底降水 |  | 昼夜 | 3
79 | 040101001004 | 拆除桥下地基处理部分 | 1.拆除桥下地基处理部分 |  | m3 | 31305
80 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 1.部位:主塔施工支架 2.材质:钢管 3.支架类型:外脚手架 4.外挂安全防护网 |  | m2 | 5478.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机4台、压路机4台、沥青混凝土摊铺机2台、履带式旋挖钻机2台 |  | 项 | 1
分部小计
引桥
铺装拆除
82 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:10cm 3.运至桥下做便道材料，运距5km |  | m2 | 103600
防撞护栏拆除
83 | 041001008027 | 拆除混凝土结构 | 1.部位:外侧防撞护栏基座 2.强度等级:C30 3.运至桥下做便道材料，运距5km |  | m3 | 1928.5
84 | 040309001033 | 拆除金属栏杆 | 1.两幅桥的外侧防撞护栏 2.运至桥头运距3km |  | m | 7817
85 | 040309001034 | 拆除金属栏杆 | 1.两幅桥的内侧防撞护栏只拆横梁，立柱保留。 2.横梁运至加工厂运距10km |  | m | 7817
拆除人行道栏杆
86 | 040309001035 | 拆除金属栏杆 | 1.油漆品种、工艺要求:拆除原有人行道栏 2.运至桥头运距3km |  | m | 1051
拆除人行道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 041001002006 | 拆除人行道 | 1.材质:花岗岩铺道砖 2.厚度:2cm 3.M30水泥砂浆 4.运至桥下做便道材料，运距5km |  | m2 | 1755.2
88 | 041001008028 | 拆除混凝土结构 | 1.部位:人行道基座 2.强度等级:C30 3.运至桥下做便道材料，运距5km |  | m3 | 662.1
89 | 041001008029 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:预制人行道板 2.非破坏拆除，拆除堆码整齐。重复利用 |  | m3 | 173.33
拆除伸缩缝
90 | 040309007026 | 拆除桥梁伸缩装置 | 1.拆除旧 2.规格、型号:80型型钢伸缩缝及伸缩缝装置C50钢纤维 3.建筑垃圾运至桥下做便道材料，运距5km |  | m | 1719.7
拆除原排水系统
91 | 04B096 | 拆除原排水系统 | 1.拆除引桥原有排水管 2.每套含格栅一个，集水斗一只，φ160×5钢管1.6m长，φ160PVC-U排水管22m，弯头3个，管卡23只 |  | 套 | 296
支座更换
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
92 | 040309004004 | 更换橡胶支座 | 更换支座 1.材质:三元乙丙橡胶 2.规格、型号:φ350×69 |  | 个 | 2838
93 | 040309004005 | 更换橡胶支座 | 更换支座 1.材质:三元乙丙橡胶 2.规格、型号:300×150×21 3.形式:矩形 |  | 个 | 944
94 | 040309004006 | 更换橡胶支座 | 更换支座 1.材质:三元乙丙橡胶 2.规格、型号:φ275×42 3.形式:圆形 |  | 个 | 2944
95 | 040309004007 | 更换橡胶支座 | 更换支座 1.材质:四氟板 2.规格、型号:φ275×47 3.形式:圆形 |  | 个 | 1024
桥梁整体顶升
96 | 04B097 | 桥梁整体顶升 | 1.桥型结构及做法详见设计文本 |  | 跨 | 272
其他专项维修
97 | 081202004002 | 混凝土结构开孔 | 1.具体位置及做法详见设计文本 |  | 个 | 922
98 | 04B098 | 疏通管道及泄水孔 | 1.具体位置及做法详见设计文本 |  | 处 | 268
99 | 040305005001 | 护坡 | 1.具体位置及做法详见设计文本 |  | m2 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
100 | 04B099 | 粘贴钢板 | 1.5mm厚钢板 2、镀锌Q345qE 3、M12×120锚栓采用8.8级低碳合金钢高强度锚栓 4、改性环氧树脂类胶黏剂（A级胶） 5、一层铅丝网2cm厚聚合物砂浆抹面 6、具体位置及做法详见设计文本 |  | m2 | 61.4
101 | 04B100 | 加固钢板除锈 | 1.加固钢板 2.除锈后表面防腐涂装 |  | m2 | 85
102 | 04B101 | 裂缝封闭 | 1.裂缝宽度＜0.15mm 2.具体位置及做法详见设计文本 |  | m | 2105.9
103 | 04B102 | 裂缝封闭 | 1.裂缝宽度≥0.15mm1.裂缝宽度＜0.15mm 2.具体位置及做法详见设计文本 |  | m | 47752.5
104 | 04B103 | 混凝土破损修复 | 1.具体位置及做法详见设计文本 |  | m2 | 458.88
105 | 04B104 | 湿接带裂缝处理 | 1、聚合物砂浆抹面 2、小箱梁湿接带处 3、 硅烷混凝土浸渍剂涂装 |  | m2 | 14712
106 | 040303007001 | 混凝土墩(台)盖梁 | 1.部位:桥墩挡块左幅1处，右幅2处、倒T盖梁颈部斜向开裂左幅4处、右幅5处 2.混凝土强度等级:C50 3.凿除原破损结构，重新浇筑 |  | m3 | 53.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
107 | 04B105 | 其他零星维修 | 1、全桥基座切缝 2、梁端杂物清理 3、线槽防腐等 4、支座脱空及钢垫板补缺防腐 |  | 项 | 1
桥面铺装
108 | 040303019010 | 桥面铺装 | 1.结构层:4cm SMA-13（SBS改性）+改性乳化沥青粘层PCR（0.5L/m2）+4cm AC-16C（0.35%抗车辙剂）+1.5cm 橡胶沥青+水性环氧乳化沥青 |  | m2 | 103600
更换主梁
109 | 041001008030 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:空心板梁 2.强度等级:C50 3.运至破碎场破碎，运距5km |  | m3 | 44.4
110 | 040304001002 | 预制混凝土梁 | 1.部位:一片边梁 2.混凝土强度等级:C50 3.砂浆强度等级:M50水泥砂浆 4.综合考虑模板 |  | m3 | 44.4
111 | 040901002015 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:详见设计文本 |  | t | 0.989
112 | 040901002016 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:详见设计文本 |  | t | 5.723
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
113 | 040901006004 | 后张法预应力钢筋(钢绞线) | 1.部位:空心板梁 2.钢绞线、波纹管、锚具、孔道注浆等 3.具体做法详见设计文本 |  | t | 1.97
114 | 040303024016 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:铰缝 2.混凝土强度等级:C50 |  | m3 | 11.56
115 | 040901002017 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400 φ12 2.铰缝 |  | t | 0.162
116 | 040901009024 | 预埋铁件 | 1.材料规格:预埋钢板 2.具体做法详见设计文本 |  | t | 0.157
防撞护栏
117 | 040303002021 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.护栏浇筑前对原有钢筋除锈 3.防撞护栏基础 4.综合考虑模板 |  | m3 | 2292.3
118 | 040901001078 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 Φ8 2.部位:防撞护栏 |  | t | 10.976
119 | 040901001079 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 φ16 2.部位:防撞护栏 |  | t | 110.673
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
120 | 040901009025 | 预埋铁件 | 1.材料规格:M24、地脚螺栓及配件(8.8级)，预埋钢板 2.所有预埋筋、预埋钢板均应采用热浸锌处理，镀膜厚度80μm，外露表面另增加环氧云铁中间漆120μm（两道）+聚硅氧烷面漆100μm（二道） 3.具体做法详见设计文本 |  | t | 165.684
121 | 040309001036 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:Q345qE方钢镀锌 2.部位:外侧防撞护栏 3.油漆:热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 |  | t | 816.535
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
122 | 040309001037 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:Q345qE方钢 2.部位:内侧防撞护栏 3.返厂做漆，热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 4.原材利用，考虑5%横梁的材料补损率 |  | t | 636.389
复合护栏
123 | 040901009026 | 预埋铁件 | 1.材料规格:M24、地脚螺栓及配件(8.8级)，预埋钢板 2.所有预埋筋、预埋钢板均应采用热浸锌处理，镀膜厚度80μm，外露表面另增加环氧云铁中间漆120μm（两道）+聚硅氧烷面漆100μm（二道） 3.具体做法详见设计文本 |  | t | 5.233
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
124 | 040309001038 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:Q345qE方钢 2.部位:复合栏杆 3.3mm厚开孔铝板282㎡ 4.热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 |  | t | 34.299
人行道栏杆
125 | 040309001039 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:不锈钢 2.部位:桥面人行道栏杆 3.具体做法详见设计文本 |  | t | 57.962
126 | 040901009027 | 预埋铁件 | 1.材料规格:304不锈钢，φ12锚筋 2.具体做法详见设计文本 |  | t | 3.886
人行道
127 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:2cm人行道花岗岩铺道砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:M30水泥砂浆 |  | m2 | 1732.5
128 | 040309010001 | 防水层 | 1.部位:人行道板 2.材料品种、规格:防水层（PBⅡ） 3.桥顶、侧面凿毛 |  | m2 | 1606.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
129 | 040303002022 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.浇筑前对原结构钢筋进行除锈 3.人行道基座 4.综合考虑模板 |  | m3 | 606.8
130 | 040303002023 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C40 2.人行道基座封头 3.综合考虑模板 |  | m3 | 12.5
131 | 040304003004 | 预制混凝土板 | 1.部位:人行道板 2.混凝土强度等级:C30混凝土板 3.原材利用，考虑15%的补损率 |  | m3 | 173.33
132 | 040901001081 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 φ8 2.部位:人行道 |  | t | 2.133
133 | 040901001082 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 φ10 2.部位:人行道 |  | t | 4.442
134 | 040901001083 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 φ12 2.部位:人行道 |  | t | 9.308
135 | 040901001084 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 φ16 2.部位:人行道 |  | t | 32.306
伸缩缝安装
136 | 040309007027 | 安装桥梁伸缩装置 | 1.安装新缝 2.规格、型号:80型型钢伸缩缝 3.安装止水橡胶带 4.具体做法详见设计文本 |  | m | 1934.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
137 | 040309007028 | 安装桥梁伸缩装置 | 1.安装新缝 2.规格、型号:160型梳齿板伸缩缝 3.安装止水橡胶带 4.具体做法详见设计文本 |  | m | 103.5
138 | 040303024017 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:伸缩缝 2.混凝土强度等级:C50钢纤维 |  | m3 | 359.3
139 | 040901001085 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 φ16 2.部位:伸缩缝 |  | t | 55.59
140 | 040901003004 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:D12-CRB550*550钢筋网片 2.部位:伸缩缝 |  | t | 13.731
钢板伸缩缝
141 | 040309007029 | 桥梁伸缩装置 | 1.材料品种:钢板伸缩缝 2.混凝土种类:C30钢纤维 3.不锈钢板 4.具体做法详见设计文本 |  | m | 47.9
142 | 040901001086 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 φ8 2.部位:伸缩缝 |  | t | 0.131
基座伸缩缝
143 | 040309007030 | 基座伸缩装置 | 1.具体做法详见设计文本 |  | m | 547
桥面连续拆除重筑
144 | 041001008031 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:桥面连续调平层 2.运至桥下做便道材料，运距5km |  | m3 | 912.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
145 | 040303012001 | 混凝土连续 | 1.混凝土强度等级:C40 2.连续处设橡胶垫片 3.具体做法详见设计文本 |  | m3 | 912.9
146 | 040901009028 | 预埋铁件 | 1.材料种类:Q235C钢板 2.具体做法详见设计文本 |  | t | 203.597
147 | 040901001087 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 φ20 2.部位:桥面连续 |  | t | 233.636
148 | 040901003005 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:D10-CRB550*550钢筋网片 2.部位:伸缩缝 |  | t | 140.822
排水系统
149 | 040309009012 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种: 耐候塑料排水管 2.管径:φ160 3.包含耐候塑料集水斗、弯头、三通、管卡等管件安装 |  | m | 5984
150 | 040309009013 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ160×5热浸锌钢管 2.管径:φ160 |  | m | 435.2
151 | 040309009014 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ15×1.2 304H不锈钢螺旋裹丝管 2.管径:φ15×1.2 |  | m | 7695.7
152 | 040309009015 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ25 耐候塑料排水管 2.管径:φ25 |  | m | 45.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
153 | 040504009004 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质:钢格栅井、铸铁格栅 2.规格型号：详见图纸 |  | 座 | 272
新建护栏路灯背包
154 | 040303024018 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:路灯背包 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑模板 |  | m3 | 18.1
155 | 040901001088 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:路灯 |  | t | 13.8
156 | 040901009029 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件 2.具体做法详见设计文本 |  | t | 7.004
耐久性涂装
157 | 040308004025 | 涂料 | 1.材料品种:硅烷浸渍 2.部位:新建防撞栏杆基座 |  | m2 | 15387.5
158 | 040308004026 | 涂料 | 1.材料品种:硅烷浸渍 2.部位:保留的防撞栏杆基座，铲除原表面油漆，冲洗干净 3.专用修补砂浆修补破损部位（暂按10%基座面积预估），再打磨找平 |  | m2 | 15387.5
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
159 | 011701006002 | 施工用脚手架 | 1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:平均高度11m 3.脚手架材质:钢管 4.部位:全桥涂装及梁底病害等维修； 5.挂安全防护网 |  | m2 | 107300
160 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:1.结构类型:2cm便道砂土+20cm碎石灰土+建筑垃圾回填 2.材料种类:详见设计图纸 3.宽度:5~8米，详见便道设计图纸分段宽度。 2.填方来源、运距:优先利用拆除的建筑垃圾、不足部位按外购考虑 |  | m3 | 87766.43
161 | 040101001008 | 拆除便道 | 1.拆除便道，运距:10km |  | m3 | 87766.43
162 | 040501001002 | 混凝土管安拆 | 1.垫层、基础材质及厚度:DN1000 |  | m | 104
163 | 010102001003 | 便道除冰 | 1.施工便道1号线K0+329.50~K2+909.06段需要除冰后再修建施工便道 2.破除冰块置于便道施工范围以外堆放 |  | m3 | 25511
分部小计
匝道
铺装拆除
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
164 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:10cm 3..运至桥下做便道材料，运距5km |  | m2 | 9665
拆除防撞护栏
165 | 040309001031 | 拆除金属栏杆 | 1.防撞护栏拆除 2.运至工厂翻新运距10km |  | m | 1850
拆除桥梁伸缩装置
166 | 040309007023 | 拆除桥梁伸缩装置 | 1.拆除旧缝 2.规格、型号:80型型钢伸缩缝 |  | m | 268.3
桥面连续调平层拆除
167 | 041001008025 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:桥面连续调平层和铰缝 2..运至桥下做便道材料，运距5km |  | m3 | 867.8
拆除空心板梁
168 | 041001008026 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:空心板梁 2.强度等级:C50 3.运至集中破碎场地破碎，运距5km |  | m3 | 891.8
拆除原排水系统
169 | 04B089 | 拆除原排水系统 | 1.拆除匝道原有排水管 2.每套含格栅一个，集水斗一只，φ160×5钢管1.6m长，φ160PVC-U排水管22m，弯头3个，管卡11只 |  | 套 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
更换支座
170 | 040309004001 | 更换橡胶支座 | 1.材质:四氟板 2.规格、型号:φ200×46 3.形式:圆形 |  | 个 | 480
171 | 040309004002 | 更换橡胶支座 | 1.材质:三元乙丙橡胶 2.规格、型号:φ200*46 3.形式:圆形 |  | 个 | 1280
172 | 040309004003 | 更换橡胶支座 | 1.材质:三元乙丙橡胶 2.规格、型号:300×150×21 3.形式:矩形 |  | 个 | 172
桥梁整体顶升
173 | 04B090 | 桥梁整体顶升 | 1.桥型结构及做法详见设计文本 |  | 跨 | 44
增设支座垫石
174 | 040303024013 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:支座垫石 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑模板 |  | m3 | 6
175 | 040901001072 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:支座垫石 |  | t | 0.6
176 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料规格:12mm |  | 根 | 50
混凝土破损修复
177 | 04B091 | 混凝土破损修复 | 1.混凝土破损修复 |  | m2 | 99.3
其他维修
178 | 04B092 | 裂缝封闭 | 1.裂缝宽度＜0.15mm |  | m | 354
179 | 04B093 | 裂缝封闭 | 1.裂缝宽度≥0.15mm |  | m | 568.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
180 | 081202004001 | 混凝土结构开孔 | 1.混凝土结构开孔 |  | 个 | 42
181 | 04B094 | 加固钢板除锈 | 1.加固钢板 2.除锈后表面防腐涂装 |  | m2 | 39
182 | 04B095 | 其他零星维修 | 1、全桥基座切缝 2、梁端杂物清理 3、线槽防腐等 4、支座脱空及钢垫板补缺防腐 |  | 项 | 1
预制安装空心板梁
183 | 040304001001 | 预制混凝土梁 | 1.部位:空心板梁 2.混凝土强度等级:C50 3.砂浆强度等级:M50水泥砂浆 4.综合考虑模板 |  | m3 | 891.8
184 | 040901002013 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:详见设计文本 |  | t | 20.099
185 | 040901002014 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:详见设计文本 |  | t | 117.419
186 | 040901006003 | 后张法预应力钢筋(钢绞线) | 1.部位:空心板梁 2.钢绞线、波纹管、锚具 3.具体做法详见设计文本 |  | t | 41.365
桥面铺装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
187 | 040303019009 | 桥面铺装 | 1.结构层:4cm SMA-13（SBS改性）+改性乳化沥青粘层PCR（0.5L/m2）+4cm AC-16C（0.35%抗车辙剂）+1.0cm改性沥青碎石防水层 |  | m2 | 9935.9
防撞护栏
188 | 040309001032 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:Q355E方钢 2.部位:防撞护栏 3.返厂做漆，热浸锌厚度80μm，底涂环氧封闭漆2道50μm、环氧云铁中间漆2道150μm、氟碳面漆2道80μm、总涂层厚度360μm。 4.原材返厂涂装后再利用，考虑5%横梁的补损率。 |  | t | 167.821
80型型钢伸缩缝安装
189 | 040309007024 | 安装桥梁伸缩装置 | 1.安装新缝 2.规格、型号:80型型钢伸缩缝 3.混凝土种类:C50钢纤维 4.混凝土强度等级:C50 |  | m | 229.9
190 | 040901001073 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.部位:伸缩缝 |  | t | 8.045
基座伸缩缝
191 | 040309007025 | 基座伸缩装置 | 1.基座伸缩装置 |  | m | 94.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
桥面调平层及铰缝连续钢筋
192 | 040303024015 | 混凝土其他构件 | 1.名称、部位:桥面调平层和铰缝 2.混凝土强度等级:9cm厚C50聚丙烯纤维砼（抗渗P8） 3.连续处设橡胶垫片 |  | m3 | 1022.5
193 | 040901001074 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:D10-CRB550*550钢筋网片 2.部位:桥面铺装、桥面连续 |  | t | 231.412
194 | 040901008002 | 植筋 | 1.材料规格:12mm |  | 根 | 11400
195 | 040901009020 | 预埋铁件 | 1.材料种类:Q235C钢板 |  | t | 25.748
排水系统
196 | 040309009009 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种: 耐候塑料排水管 2.管径:φ160 |  | m | 792
197 | 040309009010 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ15×1.2 304H不锈钢螺旋裹丝管 2.管径:φ15×1.2 |  | m | 925.1
198 | 040309009011 | 桥面排(泄)水管 | 1.材料品种:φ160×5热浸锌钢管 2.管径:φ160 |  | m | 70.4
199 | 040504009003 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质:钢格栅井、铸铁格栅 2.规格型号：详见图纸 |  | 座 | 44
耐久性涂装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
200 | 040308004024 | 涂料 | 1.材料品种:硅烷浸渍 2.部位:保留的防撞栏杆基座，铲除原表面油漆，冲洗干净 3.专用修补砂浆修补破损部位（暂按10%基座面积预估），再打磨找平 |  | m2 | 3848.5
措施项目
201 | 011701006001 | 施工用脚手架 | 1.部位:全匝道涂装及梁底病害维修 2.搭设方式:满堂 3.搭设高度:5.5米 4.脚手架材质:钢管 5.悬挂安全防护网 |  | m2 | 12269.5
202 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:1.结构类型:2cm便道砂土+20cm碎石灰土+建筑垃圾回填 2.材料种类:详见设计图纸 3.宽度:5~8米，详见便道设计图纸分段宽度。 2.填方来源、运距:原材外购 |  | m3 | 21285.39
203 | 040101001005 | 拆除便道 | 1.拆除便道，运距:10km |  | m3 | 21285.39
204 | 040501001001 | 混凝土管安拆 | 1.垫层、基础材质及厚度:DN1000 |  | m | 24
分部小计
交安工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
标线
205 | 040205006002 | 标线 | 1.部位:主线 2.工艺:抠槽式、震荡型 |  | m2 | 4485
206 | 040205006003 | 标线 | 1.部位:匝道 2.工艺:抠槽式、震荡型 |  | m2 | 639
龙门架
207 | 040307007004 | 其他钢构件 | 1.材料品种、规格:详见设计 2.部位:龙门架 3.补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见设计 |  | t | 9.028
208 | 040901009021 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.298
209 | 040901001075 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋 |  | t | 0.453
210 | 040901001076 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋 |  | t | 0.143
211 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 |  | m3 | 29.57
212 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按图要求 2.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 1.73
213 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 27.84
214 | 040303002019 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 27.84
215 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础模板 |  | m2 | 52.8
标志板
216 | 040205004001 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:3*2.4m |  | 块 | 6
217 | 040205004002 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:3*5m |  | 块 | 4
218 | 040205004003 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:直径1m |  | 块 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
219 | 040205004004 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:直径0.8m |  | 块 | 4
220 | 040205004005 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:3.5*2.8m |  | 块 | 2
221 | 040205004006 | 标志板 | 1.材质、规格尺寸:三角形1.1m |  | 块 | 3
3F杆
222 | 040205003001 | 标杆 | 1.3F杆件，具体做法详见图纸 |  | 根 | 6
223 | 040901009022 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.447
224 | 040901001077 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋 |  | t | 6.102
225 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 |  | m3 | 180.71
226 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按图要求 2.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 107.22
227 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 73.49
228 | 040303002020 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 66.84
229 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 6.66
230 | 040901009023 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 1.187
231 | 041102002002 | 基础模板 | 1.基础模板 |  | m2 | 249.84
分部小计
电气工程
强电工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
232 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:铜芯铠装电缆 2.型号:YJV22 3.规格:3×240 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):8.7/10kV |  | m | 1000
233 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV 3.规格:4×75+E35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):0.6/1kV |  | m | 50
234 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV 3.规格:4×35+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):0.6/1kV |  | m | 1700
235 | 040803001004 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV 3.规格:4×25+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):0.6/1kV |  | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
236 | 040803001005 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV 3.规格:5×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):0.6/1kV |  | m | 540
237 | 040803001006 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV 3.规格:5×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):0.6/1kV |  | m | 560
238 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV22-8.7/10kV-3×240 |  | 个 | 2
239 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV0.6/1kV-4×75+E35 |  | 个 | 2
240 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV0.6/1kV-4×35+E16 |  | 个 | 4
241 | 040803005004 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV0.6/1kV-4×25+E16 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
242 | 040803005005 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV0.6/1kV-5×10及YJV0.6/1kV-5×6 |  | 个 | 8
243 | 040803006001 | 电缆中间头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:YJV22-8.7/10kV-3×240 |  | 个 | 3
244 | 040803006002 | 电缆中间头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:YJV0.6/1kV-4×35+E16/YJV0.6/1kV-4×25+E16 |  | 个 | 2
245 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:铜芯软电缆 2.型号: RVV 3.规格:3×2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 60
246 | 040804002002 | 配线 | 1.名称:铜芯软电缆 2.型号:RVV 3.规格:2×4 4.材质:铜芯 |  | m | 60
247 | 040804001001 | 热镀锌钢管 SC100 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC100 4.配置形式:详见图纸 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
248 | 040804001002 | 热镀锌钢管 SC50 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC50 4.配置形式:详见图纸 |  | m | 1250
249 | 040804001003 | 热镀锌钢管 SC32 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC32 4.配置形式:详见图纸 |  | m | 200
250 | 030411001001 | 普利卡金属软管 | 1.名称:普利卡金属软管 2.规格:LV-5Z-24# |  | m | 200
251 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽（带隔断、盖板、支架） 2.材质:热镀锌 3.规格:50*50 |  | m | 520
252 | 030411002002 | 金属线槽 | 1.名称:不锈钢盖板 2.规格:240*1 3.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | m | 7920
253 | 040901009017 | 预埋铁件 | 1.中央分隔带线槽槽钢托架、角钢固定架、封端钢板制作、安装，安装膨胀螺栓等 2.钢材规格型号：详见图纸 |  | t | 44.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
254 | 030412001001 | LED灯 900W | 1.名称:LED投光灯 900W 2.型号:RGBW、中光束、单颗1W、220V AC、IP67 3.规格:900W 4.类型:投光灯 5.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 12
255 | 030412001002 | LED灯 96W | 1.名称:LED投光灯 96W 2.型号:RGBW、窄光束、单颗1W、220V AC、IP67 3.规格:96W 4.类型:投光灯 5.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 22
256 | 030412001003 | LED灯 120W | 1.名称:LED拉索抱柱投光灯 120W 2.型号:RGBW、窄光束、单颗1W、220V AC、IP67 3.规格:120W 4.类型:投光灯 5.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 36
257 | 030412004001 | LED灯带 20W | 1.名称:LED柔性灯带 20W/m 2.型号:RGBW、单颗0.1W、12V DC、IP67 3.规格:20W/m 4.类型:灯带 5.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | m | 1554
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
258 | 030412004002 | 绝缘穿刺线卡 CCJ-2 | 1.名称:绝缘穿刺线卡 2.规格:CCJ-2 |  | 套 | 148
259 | 040801005001 | 低压成套控制柜 | 1.名称:照明配电柜 2.型号:IP55,室外型 3.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 台 | 1
260 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变 2.容量(kVA):80 3.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 台 | 1
261 | 030411006001 | 铸铝防水接线盒 | 1.名称:铸铝防水接线盒 2.安装形式:明装 3.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 个 | 148
262 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:防水开关电源箱 2.型号：500W AC 220V/DC 12V 3.护栏立柱、栏板景观照明用，软启动电路、双路输出、带短路、过载、过压保护、IP65 4.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 台 | 78
263 | 040803007001 | 电缆井 | 1.电缆井 2.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
264 | 040803007002 | 拆除重装 | 1.名称:路灯拆除重装，原路灯杆进行漆面涂装 2.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 240
265 | 030411002003 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.对缺失部分线槽应进行修补。 3.规格满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | m | 200
266 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:金属线槽防腐涂装 2.既有线槽防腐涂装。由于梁板外侧既有的线槽存在一定腐蚀情况，所以应对腐蚀部分进行除 锈后重新涂装。对缺失部分线槽应进行修补。 3.规格满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | m2 | 900
267 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠75*75*5 4.规格满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 根 | 4
268 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.规格满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | m | 25
弱电工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
269 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W全结构化AR枪球一体摄像机 2.球机支架 3.具体见图纸设计 |  | 台 | 8
270 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W高清夜视摄像机 2.球机支架 3.具体见图纸设计 |  | 台 | 2
271 | 030501012001 | 2光4电千兆工业级路口接入交换机 | 1.名称:2光4电千兆工业级路口接入交换机 2.功能:设备支持防雷，电源线-地不低于6KV；支持静态路由、RIPv2、 OSPv2等三层路由协议；可并入市公安局交警支队视频专网统一网管系统管理 3.层数:3 4.具体见图纸设计 |  | 台 | 10
272 | 040801007001 | 杆上控制箱 | 1.名称:挂杆机柜 2.部位：杆上安装 3.内含：箱内至少含4口千兆交换机1台，光纤终端盒1个，光纤跳线1个，2P16A断路器1个，导轨式3孔16A插座1个，防雷模块1个 4.具体见图纸设计 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
273 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:国标6类网线 2.规格:国标6类 3.敷设方式:摄像机至抱杆箱 |  | m | 50
274 | 040804002003 | 配线 | 1.名称:铜芯软电缆 2.型号:RVV 3.规格:2×1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 50
275 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:光纤接续盒 |  | 个 | 5
276 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法:熔接法 2.模式:单模 |  | 芯 | 240
277 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.测试内容:测试、记录、完成测试报告 |  | 链路 | 240
278 | 040205005001 | 视线诱导器 | 1.名称:智能诱导装置 2.具体见图纸设计 |  | 只 | 40
279 | 040205005002 | 视线诱导器 | 1.名称:智能诱导装置拆除重装 2.具体见图纸设计 |  | 只 | 20
280 | 080605006001 | 安装结构件 | 1.名称:安装结构件 2.规格:含底座、立柱、抱箍、螺栓等安装附件，镀锌喷塑 3.类型: |  | 个 | 60
281 | 080703004001 | 诱导屏 | 1.名称:诱导屏 2.尺寸:高640mm×宽2560mm 3.功能及参数:详见图纸 4.本体安装、调试及其它全部工作内容 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
282 | 040803001007 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV22 3.规格:3×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):0.6/1kV |  | m | 1850
283 | 040803005006 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV22-3×6 |  | 个 | 20
284 | 040803006003 | 电缆中间头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:YJV22-3×6 |  | 个 | 7
285 | 040803001008 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV22 3.规格:3×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):0.6/1kV |  | m | 750
286 | 040803005007 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV22-3×4 |  | 个 | 60
287 | 040803006004 | 电缆中间头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:YJV22-3×6 |  | 个 | 2
288 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:网络光纤：GYTA-48B 2.规格:GYTA-48B |  | m | 1850
289 | 040804002004 | 控制线：RVVP-3X2.5 | 1.名称:铜芯软电缆 2.型号:RVV 3.规格:3X2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 750
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
290 | 030502010001 | 配线架 | 1.交通设施光纤汇聚箱内接线 2.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 个 | 1
291 | 040805001001 | 雾灯 | 1.名称:雾灯 2.在桥体护栏立柱上安装 3.具体参数详见图纸 |  | 套 | 60
292 | 030404016002 | 设备控制箱 | 1.设备控制箱拆除及恢复（利旧） 2.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 台 | 1
293 | 030605005001 | 能见度检测仪 | 1.名称:能见度检测仪 2.检测范围：10～5000米； 测量精度：±5%， 数据更新：1秒～1分钟，可选； 接口：RS485，工作温度：-40℃～+50℃；功率：≤6W 3满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
294 | 030605005002 | 气象六要素检测器 | 1.名称:气象六要素检测器 2.规格:大气温度：测量范围-40℃～+80℃，精度±0.2，分辨率0.1℃； 大气湿度：测量范围0～100%，精度±2%，分辨率0.1； 大气压力：测量范围150～1020hPa，精度±1hPa，分辨率0.1hPa，风速：测量范围0～50m/s，精度±2%，分辨率0.01； 风向：测量范围0～359°，精度＜3°，分辨率1° 3.功能:支持测量要素：大气温度、大气湿度、大气压力、风速、风向、雨量、照度 4.调试要求:数据通信： RS485 5满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
295 | 030605005003 | 遥感式路面状态检测器 | 1.名称:遥感式路面状态检测器 2.检测要素：路面温度、积水厚度、积雪厚度、湿滑程度； 检测距离：2～13米； 检测直径：23cm；角度：30º～90 º；工作温度：-40℃～+80℃；功率：≤10W；防护等级：IP65； 3.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 2
296 | 040205021001 | 数码相机 | 1.名称：900万测速卡口相机 2.安装方式:杆上 3.设备支架制作安装 4.满足图纸设计及建设单位使用要求 |  | 套 | 2
297 | 040205021002 | 雷达 | 1.名称：雷达 2.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 套 | 6
298 | 040205014001 | 信号灯 | 1.名称：环保补光灯 2.安装方式:杆上 3.设备支架制作安装 4.满足图纸设计及建设单位使用要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
299 | 050307009001 | 标志牌 | 1.名称：限速标志牌 2.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 个 | 6
300 | 050307009002 | 标志牌 | 1.名称：前方测速标志牌 2.满足设计和规范的要求、详见设计图纸 |  | 个 | 6
301 | 050307009003 | 标志牌 | 1.名称：测速终点标志牌 2.满足设计和规范的要求、具体参数详见设计图纸 |  | 个 | 6
302 | 040205021003 | 事件检测相机 | 1.名称：事件检测相机 2.满足设计和规范的要求、具体参数详见设计图纸 |  | 套 | 2
303 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称：180度高空全景监控 2.满足设计和规范的要求、具体参数详见设计图纸 |  | 台 | 1
304 | 040205020002 | 监控摄像机 | 1.名称：270度高空全景监控 2.满足设计和规范的要求、具体参数详见设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
305 | 030904017001 | 雷达视频一体机 | 1.规格、线制:设备采用IPC、雷达和补光灯一体化设计 2.控制回路:设备具有两个RJ45网口，两个网口之间支持物理隔离，具有独立的IP地址和网段，不同网段可同时访问设备图像分辨率不小于4096×2160（不含OSD叠加），视频支持1-50帧可设 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
306 | 040205020003 | 监控摄像机 | 1.名称:环保电警抓拍单元 2.像素≥900万，可覆盖3车道；包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光；支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片，红外路图片和融合图片；外壳防护等级应不低于IP66；支持车辆捕获抓拍，车牌识别功能；支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍；支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%；支持识别43种车型；支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等；具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光；具有去鬼影设置 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
选项，开启后可消除画面中的鬼影现象；具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果；支持在AC25V-320V供电条件下正常工作。包含安装调试、线缆辅材及三年免费维保。 3.其他具体详见图纸
307 | 040205014002 | 信号灯 | 1.名称:环保补光灯 2.满足设计和规范的要求、具体参数详见设计图纸 |  | 套 | 6
308 | 040205006001 | 测距标牌标线 | 1.材料品种:符合国标（0米、50米、100米、150米）测距标志牌及标线 2.工艺:包含安装调试及三年免费维保 |  | 套 | 8
309 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV22 3.规格:3×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平 6.电压（kV):1kV 7.其他具体详见图纸 |  | m | 800
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 53 页 共 53 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.66
2 | 041109002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 041109004002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3785200 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 3346000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 3346000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 3785200
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 | [5 empty] | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
| 桥梁健康监测费 | 1.暂估，二次深化设计 |  | 1972300
| 石英动态称重系统（两车道） | 1.暂估，二次深化设计 |  | 576800
| 施工监控 | 1.暂估，二次深化设计 2.主桥实施期间对主桥的索力、索长、主梁和主塔线性、挠度、应力等进行监测的费用 |  | 796900
合 计 |  |  |  | 3346000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  |  | 标段：大庆市龙凤湿地大桥维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13