## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1,757,761.56
| （大写）： |  | 壹佰柒拾伍万柒仟柒佰陆拾壹元伍角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 年 月 日 |  |  | 复核时间： | 年 月 日
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 1606665.42
1.1 | 503会议室 |  | 1339056.53
1.2 | 808会议室 |  | 115684.24
1.3 | 604会议室 |  | 49692.7
1.4 | 504会议室 |  | 23860.51
1.5 | 203会议室 |  | 78371.44
(二) | 措施项目费 |  | 2280.75
(1) | 单价措施项目费 |  | 653.03
(2) | 总价措施项目费 |  | 1627.72
① | 安全文明施工费 |  | 1562.78
② | 其他措施项目费 |  | 64.94
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 3679.11 |  | －
(1) | 社会保险费 |  | 3077.95 |  | －
① | 养老保险费 |  | 1923.72 |  | －
② | 医疗保险费 |  | 901.74 |  | －
③ | 失业保险费 |  | 60.12 |  | －
④ | 工伤保险费 |  | 120.23 |  | －
⑤ | 生育保险费 |  | 72.14 |  | －
(2) | 住房公积金 |  | 601.16 |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  | 145136.28 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 1,757,761.56 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
503会议室
1 | 030506007001 | 室内LED显示屏 | 1.名称:室内LED显示屏 2.规格:SMD三合一封装，金线封装，像素点间距≤1.25mm,单面屏幕尺寸:宽×高≥3.6×1.6875 m；净显示面积≥6.075平方米；单面屏幕分辨率≥2880×1350；（整屏成品尺寸偏差不得大于2%）;最大对比度≥20000:1 3.其他:详见设计说明及设备主要技术需求参数 | m2 |  | 6.075 | 61971.06 |  | 376474.19
2 | 030506007003 | 屏体控制器 | 1.名称:屏体控制器 2.规格:1.输入： 1*HDMI及1*DVI； 2.输出： 1*HDMI及1*DVI ，6路网传（传输距离100米）； 3.支持设备间级联统一控制； 4.USB接口控制； 5.最大带载像素≤230万，带载分辨率2048x1152或1920*1200； 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 4 | 6980.74 |  | 27922.96
3 | 030506007002 | 拼接控制器 | 1.名称:拼接控制器 2.规格:①可通过两台视频处理平台实现对输入、处理、输出整条链路的备份，出现故障时，可自动切换到备用链路，保证显示设备图像不受影响。断电记忆功能等。②支持主动立体信号与非立体信号混合开窗，多路主动立体信号同时输入同步保持功能，支持整墙画面拼接同步显示功能，快速移动画面无撕裂、错位现象。 | 台 |  | 1 | 27135.61 |  | 27135.61
本页小计 | [8 empty] | 431532.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
4 | 030501017001 | 控制管理软件 | 1.名称:控制管理软件 2.规格:①系统需支持对LED屏调试数据、系统接入的拼接处理器和视频处理器等设备的配置数据，及显示场景、轮巡方案、LED屏开关配置数据的备份及一键还原操作的功能②统需支持管理多套不同分辨率及类型的LED显示屏，通过名称设定，进行快速切换控制，管理对应屏体的显示内容， 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 9130.2 |  | 9130.2
5 | 030506007004 | 显示系统运维管理可视化平台 | 1.名称:显示系统运维管理可视化平台 2.类别:①为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级 ②要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏，拼接控制器，LED播放控制器，PLC配电箱，矩阵等设备进行统一监测管理的功能。 ③要求软件具备自动检测功能 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 25148.56 |  | 25148.56
6 | 030506007005 | 配电柜 | 1.名称:配电柜 2.规格:①三相配电系统，功率:15KW ； ②具有过载、过流、过载保护； ③通过PLC可设定任意时 | 台 |  | 1 | 8293.14 |  | 8293.14
本页小计 | [8 empty] | 42571.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
间开启和关闭LED显示屏电源； ④通过PLC可设定任意时间关闭计算机； 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
7 | 03B003 | 工程结构 | 1.工程结构 2.用于安装支撑屏体的钢结构体及安装、包边装饰、专用线材、安装调试、包装运输 3.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 项 |  | 1 | 18362.83 |  | 18362.83
8 | 030506007006 | 图形工作站 | 1.名称:图形工作站 2.规格:①CPU：≥Intel I9-10900K 处理器（主频：3.7GHz主频，十盒芯，20M缓存） ； ②芯片组：≥Intel W480芯片组及以上 ； ③内存：≥16G DDR4 2933MHz内存； ④硬盘：≥1TB 7200RPM SATA3硬盘 ； ⑤显卡：≥ RTX4000 8G专业图形设计显卡； ⑥接口：≥前置：5个USB接口（至少1个USB Type-C）、2个音频接口，后置：4个USB接口、 | 台 |  | 2 | 21715.96 |  | 43431.92
本页小计 | [8 empty] | 61794.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
串口、音频接口、2个DP接口； 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
9 | 030507014001 | 显示器 | 1.名称:显示器 2.类别:显示器：≥27英寸IPS面板，提供178°广视角，3840×2160,4K分辨率，高清展现，窄边框设计，带HDMI与DP接口。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 4441.47 |  | 8882.94
10 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:600X800X2000MM，8位10A PDU一个，承重托盘3块，风扇组件2组，螺母钉40套 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 4512.09 |  | 9024.18
11 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:①固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； ②交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； ③要求所投设备MAC地址≥12K； ④支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 6568.05 |  | 6568.05
12 | 030506007007 | 视频系统设备 | 1.名称:视频会议终端 2.规格:①分体式结构设计，摄像机与主机可分离 | 台 |  | 1 | 51695.54 |  | 51695.54
本页小计 | [8 empty] | 76170.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
安装；终端采用为嵌入式操作系统 ②视频接口: 至少支持4路视频输入接口、4路视频输出接口 ③音频接口: 至少5组音频输入，可接入数字麦克风或线性电平，支持立体声；至少2路音频输出 ④摄像机: 支持1080p60fps的高清视频采集 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
13 | 030507014002 | 电视 | 1.名称:电视 2.规格:CPU核心数四核 存储内存128GB CPU架构四核A73 5G运行内存/RAM3G B亮度500-800尼特 屏幕分辨率超高清4K支持格式（高清）65英寸 端口参数：HDMI2.0接口数2个支持数字RF接口支持模拟RF接口HDMI2.1接口数1个。 3.其他:详见设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 12316.08 |  | 24632.16
14 | 030501005001 | 网络中控主机 | 1.名称:网络中控主机 2.规格:①内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 ②支持红外控制 ③主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、8路独立可编程串口 ④对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。 3.规格:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参 | 台 |  | 1 | 43325.41 |  | 43325.41
本页小计 | [8 empty] | 67957.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
数
15 | 030501017002 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.名称:网络中控系统逻辑处理内嵌软件 2.规格:①软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 ②主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 ③编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 1139.14 |  | 1139.14
16 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1.名称:无缝高清矩阵切换器 2.规格:①支持配置36×36路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT ②采用板卡模块化设计，支持接入9块输入卡、9块输出卡、1块控制卡； ③支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 53887.01 |  | 53887.01
17 | 030501017004 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.名称:高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 2.规格:①软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 ②支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 ③支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 | 套 |  | 1 | 1139.14 |  | 1139.14
本页小计 | [8 empty] | 56165.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
18 | 030501017005 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.名称:HDMI无缝高清输入卡 2.规格:①支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 ②支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 ③支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 张 |  | 4 | 5952.15 |  | 23808.6
19 | 030501017006 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.名称:高清矩阵输入板卡内嵌软件 2.规格:①软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 ②支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 ③通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 4 | 365.91 |  | 1463.64
20 | 030501017007 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.名称:HDMI无缝高清输出卡 2.规格:①支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 ②支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 ③支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 | 张 |  | 4 | 5907.9 |  | 23631.6
本页小计 | [8 empty] | 48903.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
21 | 030501017008 | 高清HMD矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.名称:高清HMD矩阵输出板卡内嵌软件 2.规格:1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 3.其他:详见设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 4 | 365.91 |  | 1463.64
22 | 030501005002 | 云会议主机 | 1.名称:云会议主机 2.规格:I7-1165G7 8G 512G固态 MX450-2G独显，WIN10家庭版，14寸FHD显示屏 3.其他:详见设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 12396.2 |  | 24792.4
23 | 080902001001 | 平板电脑 | 1.名称:平板电脑 2.规格:屏幕尺寸10.95英寸 主摄像头1300万像素，F1.8，自动对焦 运行内存（RAM）6GB 副摄像头800万像素，F2.0，固定焦距 屏幕色彩1670万色，DCI-P3色域 存储容量（ROM）128GB CPU型号高通骁龙865 分辨率2560×1600 蓝牙Bluetooth 5.1 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 4530.09 |  | 9060.18
24 | 030507008001 | 摄像机 | 1.名称:摄像机 2.规格:①高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采 | 台 |  | 2 | 34337.89 |  | 68675.78
本页小计 | [8 empty] | 103992
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器 ②镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
25 | 030506001001 | 专业音箱 | 1.名称:专业音箱 2.规格:①阻抗：8Ω ②频响：60Hz~20KHz ③额定功率：200W 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 只 |  | 4 | 7755 |  | 31020
26 | 03B004 | 壁挂支架 | 1.壁挂支架 2.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 2.其他详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 只 |  | 4 | 199.12 |  | 796.48
27 | 030506001002 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.规格:①输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。②输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 33165.79 |  | 33165.79
28 | 030506001003 | 专业功放 | 1.名称:专业功放 2.规格:①两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V）， | 台 |  | 1 | 23890.76 |  | 23890.76
本页小计 | [8 empty] | 88873.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
可轻松接纳宽幅度范围信号源输入②采用智能控制强制散热设计 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
29 | 030506001004 | 监听扬声器 | 1.名称:监听扬声器 2.规格:①阻抗：8Ω ②频响：70Hz~20KHz ③额定功率：120W ④灵敏度：95dB/W/M ⑤覆盖角度：(H)120°(V)60° ⑥高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 4605.16 |  | 9210.32
30 | 03B005 | 壁挂支架 | 1.名称：壁挂支架 2.规格：固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 3.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 只 |  | 2 | 199.12 |  | 398.24
31 | 030506001005 | 手持无线话筒 | 1.名称:手持无线话筒 2.规格:①频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 ②带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 3.其他:详见图纸设计说 | 套 |  | 2 | 13130.04 |  | 26260.08
本页小计 | [8 empty] | 35868.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
明及设备主要技术需求参数
32 | 030501017013 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.名称:话筒呼叫控制嵌入软件 2.规格:①软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。②采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。③支持二次变频超外差接收机方式。④支持单独调节音量。⑤支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 2 | 585.82 |  | 1171.64
33 | 030506001006 | 话筒天线 | 1.名称:话筒天线 2.规格:①采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。②最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 ③接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 6000.25 |  | 6000.25
34 | 030506001007 | 天线放大器 | 1.名称:天线分配器 2.规格:①可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 ②频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频 | 台 |  | 1 | 5800.23 |  | 5800.23
本页小计 | [8 empty] | 12972.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
宽：320MHz。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
35 | 031002002001 | 话筒架 | 1.名称:话筒架 2.规格:高度：980-1680mm 斜杠：550-900mm 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 只 |  | 2 | 381.85 |  | 763.7
36 | 030501005003 | 会议系统主机 | 1.名称:会议系统主机 2.规格:①支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。②支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。③支持AP信道扫描，了解现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 35338.68 |  | 35338.68
37 | 030501017014 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.名称:全数字会议系统音频传输内嵌软件 2.规格:①软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 ②支持同声传译功能。 ③内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 881.4 |  | 881.4
本页小计 | [8 empty] | 36983.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
38 | 030501017015 | 会议系统PC表决控制软件 | 1.名称:会议系统PC表决控制软件 2.规格:基本话筒设置，摄像头跟踪，会场管理，投票表决、发言控制； 支持会议系统实现：签到、表决、投票、打分、发言计时、图片自定义、呼叫服务，如倒水或服务、短信息推送及广播功能、钟表计时等功能 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 15629.19 |  | 15629.19
39 | 030506001008 | 数模双备份会议主席话筒单元 | 1.名称:数模双备份会议主席话筒单元 2.规格:①话筒单元具有数模双备份功能，支持数字传输链路和模拟备份链路。 ②每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。③话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 6726.72 |  | 6726.72
40 | 030501017016 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.名称:会议主席控制内嵌软件 2.规格:①软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 ②支持数模双备份功能。 ③支持48KHz采样率音频处理能力。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 881.4 |  | 881.4
本页小计 | [8 empty] | 23237.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
41 | 030506001009 | 会议话筒 | 1.名称:会议话筒 2.规格:①话筒单元具有数模双备份功能，支持数字传输链路和模拟备份链路。 ②每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。③话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 11 | 6532.02 |  | 71852.22
42 | 030501017017 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.名称:全数字会议系统音频传输内嵌软件 2.规格:①软件内嵌于会议单元设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 ②支持数模双备份功能。 ③支持48KHz采样率音频处理能力。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 11 | 468.42 |  | 5152.62
43 | 03B006 | 音频连接线 | 1.名称：音频连接线 2.规格：3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 3.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 根 |  | 12 | 404.87 |  | 4858.44
44 | 030506001010 | 数字调音台 | 1.名称:数字调音台 2.规格:①支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 ②支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输 | 台 |  | 1 | 34192.37 |  | 34192.37
本页小计 | [8 empty] | 116055.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
出、≥1路耳机监听输出。 ③采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换。 ④支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
45 | 030506001011 | 音频处理器 | 1.名称:音频处理器 2.规格:①输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。②支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。③配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，16路发送，16路接收通道，可实现网络音频扩展。面板具备USB接口。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 24692.33 |  | 24692.33
46 | 030506001012 | 抑制器 | 1.名称:抑制器 2.规格:①采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换②支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 ③支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.其他:详见图纸设计说 | 台 |  | 1 | 15687.91 |  | 15687.91
本页小计 | [8 empty] | 40380.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
明及设备主要技术需求参数
47 | 030501012002 | POE交换机 | 1.名称:POE交换机 2.功能:16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 2357.87 |  | 2357.87
48 | 03B007 | 无线传屏 | 1.名称：无线传屏 2.规格：①标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 5265.49 |  | 10530.98
49 | 030502009001 | 跳线 | 1.音频跳线 2.规格：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 3。其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 条 |  | 8 | 187.67 |  | 1501.36
50 | 030502009002 | 跳线 | 1.音频跳线 2.规格：1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公) 3。其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 条 |  | 2 | 183.25 |  | 366.5
51 | 030502009003 | 跳线 | 1.音频跳线 2.规格：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 3。其他：详见图纸设计 | 条 |  | 1 | 172.19 |  | 172.19
本页小计 | [8 empty] | 14928.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
说明及设备主要技术需求参数
52 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.规格:①UPS主机容量6kVA4.8KW，LED显示界面②整机最高效率不小于95.5%。③逆逆变过载能力：10分钟（105%-110%额度电流），1分钟（110%-130%额度电流） 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数；包含UPS调试 | 台 |  | 1 | 20486.61 |  | 20486.61
53 | 080608001001 | 蓄电池组 | 1.名称:蓄电池组 2.规格:①蓄电池类型： 12V/100AH免维护胶体蓄电池。12V100AH铅酸免维护电池②蓄电池组额定电压：192V（单组）/2组32只。 ③蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性及端子有明显标志 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 组 |  | 1 | 43907.2 |  | 43907.2
54 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:拼装电池柜体 2.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 1298.72 |  | 2597.44
55 | 03B010 | HDMI线 | 1.名称：HDMI线 2.规格：50米 屏蔽高清线缆 3.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 条 |  | 12 | 758.85 |  | 9106.2
56 | 03B011 | HDMI延长线 | 1.名称：HDMI延长线 2规格：HDMI公对母延长线 3.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 条 |  | 12 | 84.07 |  | 1008.84
本页小计 | [8 empty] | 77106.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
57 | 03B012 | 网线 | 1.名称：6类非屏蔽网线 2规格：线芯0.57mm±0.02 3.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 箱 |  | 5 | 638.94 |  | 3194.7
58 | 03B013 | 插排 | 1.名称：插排 2规格：10位总控全长10米、整体高温阻燃、超功率保护、插孔电流10A、额定功率2500W 3.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 个 |  | 3 | 122.35 |  | 367.05
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1339056.53
808会议室
59 | 030507008002 | 会议摄像头 | 1.名称:会议摄像头 2.规格:①高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 ②镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 2 | 37877.71 |  | 75755.42
60 | 030501005004 | 一体机 | 1.名称:一体机 2.规格:①CPU：≥Intel Core I7-10700T处理器 （八核16线程，主频：2.0GHz）； ②主板：≥Intel B460芯片组及以上； ③内存：≥16G DDR4 2933MHz内存，提供双内存槽位； ④硬盘：≥512G PCIe M.2 SSD； | 台 |  | 1 | 8501.33 |  | 8501.33
本页小计 | [8 empty] | 87818.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
⑤显卡：集成显卡； ⑥网卡：集成10/100/1000M以太网卡，可选802.11 AC无线网卡 ； ⑦摄像头：720P高清摄像头； ⑧显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； ⑨主板接口：≥6个USB接口（其中 2个USB3.2 Gen1接口，1个 USB 3.2Gen1 Type-C )，≥1个视频输出接口，≥1个视频输入端口； 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
61 | 030506001013 | 全向麦克 | 1.名称:全向麦克 2.规格:①4G无线数据传输、3.5MM音频输出接口1个、USB充电接口一个、全向数字麦克风，拾音频响100-8000Hz，拾音距离大于1.5米、无线传输距离大于10米、1800mAH电池容量，连续使用时间≥6小时。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 2 | 3313.66 |  | 6627.32
62 | 030507012002 | 视频传输设备 | 1.名称:投影仪 2.类别:投影系统 1 DLP单片 0.65" DC3 DMD芯片，物理分辨率 1080P（1920×1080 16:9），亮度 (ISO21118) 3600流明，对比度 (ISO21118) 20000:1 色彩 10.7亿色彩，色轮类型 6 segment (RGBYCW)（2x倍速 | 台 |  | 1 | 20585.46 |  | 20585.46
本页小计 | [8 empty] | 27212.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
60hz,3x倍速 50hz)，梯形校正范围 1D: 垂直±30° ，光源 超高压汞灯(Philips 200W) 灯泡寿命(小时) 5000（正常）/10000 (节能）/10000（智能节能）/15000（灯泡节能），变焦/聚焦方式 手动/手动，投射比 1.49~1.64（1.1x） 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
63 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:投影幕 2.规格:① 规格：100寸16:9电动幕 ② 材质：玻纤拉线 ③幕面选用高亮度、增益大于2.4倍、有效散射角大于32度，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点 ④采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料，幕面平整度好。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 4214.71 |  | 4214.71
|  | 分部小计 | [6 empty] | 115684.24
604会议室
64 | 030507008003 | 会议摄像头 | 1.名称:会议摄像头 2.规格:①高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 ②镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数 | 台 |  | 1 | 37877.71 |  | 37877.71
本页小计 | [8 empty] | 42092.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
F1.6 ～ F3.5 。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
65 | 030501005005 | 一体机 | 1.名称:一体机 2.规格:①CPU：≥Intel Core I7-10700T处理器 （八核16线程，主频：2.0GHz）； ②主板：≥Intel B460芯片组及以上； ③内存：≥16G DDR4 2933MHz内存，提供双内存槽位； ④硬盘：≥512G PCIe M.2 SSD； ⑤显卡：集成显卡； ⑥网卡：集成10/100/1000M以太网卡，可选802.11 AC无线网卡 ； ⑦摄像头：720P高清摄像头； ⑧显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)； ⑨主板接口：≥6个USB接口（其中 2个USB3.2 Gen1接口，1个 USB 3.2Gen1 Type-C )，≥1个视频输出接口，≥1个视频输入端口； 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 8501.33 |  | 8501.33
66 | 030506001014 | 全向麦克 | 1.名称:全向麦克 2.规格:①4G无线数据传输、3.5MM音频输出接口1个、USB充电接口一个、全向数字麦克风，拾音频响100-8000Hz，拾音距离大于1.5米、无线传输距离大于10米、1800mAH | 套 |  | 1 | 3313.66 |  | 3313.66
本页小计 | [8 empty] | 11814.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
电池容量，连续使用时间≥6小时。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
|  | 分部小计 | [6 empty] | 49692.7
504会议室
67 | 030506001015 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.规格:①基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 ②16路MIC输入1组立体声输入,1路数字输入：光纤/声卡，MP3 ③输入通道声像调节，MIC输入增益调节（数字增益） ④+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） ⑤内置噪声门，压限器，高低通，5段参量均衡，延时，输通道声像平衡调节 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 台 |  | 1 | 23860.51 |  | 23860.51
|  | 分部小计 | [6 empty] | 23860.51
203会议室
68 | 030501017018 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.名称:无缝高清矩阵切换器 2.规格:①支持配置36×36路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT ②采用板卡模块化设计，支持接入9块输入卡、9块输出卡、1块控制卡； ③支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 ④HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 | 套 |  | 1 | 53780.97 |  | 53780.97
本页小计 | [8 empty] | 77641.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数
69 | 030501017019 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.名称:高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 2.规格:①软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 ②支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 ③支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 ④支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 ⑤通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 3.其他:详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 套 |  | 1 | 1802.86 |  | 1802.86
70 | 03B014 | 设备迁移 | 1.名称：设备迁移 2.内容：机柜、拼接屏、拼接屏机架改造、会议摄像头、扩声系统设备、麦克系统、UPS、中控设备迁移及安装调试 2.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 项 |  | 1 | 19247.79 |  | 19247.79
71 | 03B015 | 线材 | 1.名称：3*4平方电源线、音频线、6类非屏蔽网线、线槽、插排及辅料 2.其他：详见图纸设计说明及设备主要技术需求参数 | 项 |  | 1 | 3539.82 |  | 3539.82
本页小计 | [8 empty] | 24590.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 78371.44
措施项目
72 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1 | 653.03 |  | 653.03
|  | 分部小计 | [6 empty] | 653.03
本页小计 | [8 empty] | 653.03
合 计 | [8 empty] | 1607318.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  | 503会议室 |  | 503会议室
1 | 030506007001 | 室内LED显示屏 | 5-5-219 | LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 全彩 | m2 | 6.075 | 200.16 | 12.39 | 5.03 | 28.02 |  | 44.04 |  | 289.64 | 61971.06
|  |  | 补充设备001@1 | 室内LED显示屏 | m2 | 6.075
|  |  |  | 小计 |  |  | 200.16 | 12.39 | 5.03 | 28.02 |  | 44.04 |  | 289.64
2 | 030506007003 | 屏体控制器 | 5-5-212 | 拼接控制器(输入+输出) ≤16路 | 台 | 4 | 320.26 | 4.56 | 14.07 | 44.84 |  | 70.46 |  | 454.19 | 6980.74
|  |  | 补充设备001@2 | 屏体控制器 | 台 | 4
|  |  |  | 小计 |  |  | 320.26 | 4.56 | 14.07 | 44.84 |  | 70.46 |  | 454.19
3 | 030506007002 | 拼接控制器 | 5-5-212 | 拼接控制器(输入+输出) ≤16路 | 台 | 1 | 320.26 | 4.56 | 14.07 | 44.84 |  | 70.46 |  | 454.19 | 27135.61
|  |  | 补充设备001@3 | 拼接控制器 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 320.26 | 4.56 | 14.07 | 44.84 |  | 70.46 |  | 454.19
4 | 030501017001 | 控制管理软件 | 5-1-145 | 专业工作站软件 | 套 | 1 | 276.78 | 1.64 | 2.14 | 38.75 |  | 60.89 |  | 380.2 | 9130.2
|  |  | 补充设备001@4 | 控制管理软件 | 套 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 276.78 | 1.64 | 2.14 | 38.75 |  | 60.89 |  | 380.2
5 | 030506007004 | 显示系统运维管理可视化平台 | 5-4-4 | 电视墙安装 操作台 | 套 | 1 | 100.08 | 11.8 | 0.65 | 14.01 |  | 22.02 |  | 148.56 | 25148.56
|  |  | 补充设备001@5 | 显示系统运维管理可视化平台 | 套 | 1
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  |  | 小计 |  |  | 100.08 | 11.8 | 0.65 | 14.01 |  | 22.02 |  | 148.56
6 | 030506007005 | 配电柜 | 4-2-65 | 低压成套配电柜(屏) | 台 | 1 | 454.26 | 44.43 | 86.66 | 63.6 |  | 99.94 |  | 748.89 | 8293.14
|  |  | 补充设备001@6 | 配电柜 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 454.26 | 44.43 | 86.66 | 63.6 |  | 99.94 |  | 748.89
7 | 03B003 | 工程结构 | 补充设备001@7 | 工程结构 | 项 | 1 | [8 empty] | 18362.83
小计
8 | 030506007006 | 图形工作站 | 5-1-115 | 工作站 | 台 | 2 | 123.01 |  |  | 17.22 |  | 27.06 |  | 167.29 | 21715.96
|  |  | 补充设备001@8 | 图形工作站 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 123.01 |  |  | 17.22 |  | 27.06 |  | 167.29
9 | 030507014001 | 显示器 | 5-5-193 | 显示器 摆放 ≤50" | 台 | 2 | 60.05 | 0.27 | 1.12 | 8.41 |  | 13.21 |  | 83.06 | 4441.47
|  |  | 补充设备001@9 | 显示器 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 60.05 | 0.27 | 1.12 | 8.41 |  | 13.21 |  | 83.06
10 | 030502001001 | 机柜 | 5-2-1 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 2 | 120.1 | 12.03 | 0.45 | 16.81 |  | 26.42 |  | 175.81 | 4512.09
|  |  |  | 小计 |  |  | 120.1 | 12.03 | 0.45 | 16.81 |  | 26.42 |  | 175.81
11 | 030501012001 | 交换机 | 5-1-97 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 | 153.77 | 5.51 | 30.4 | 21.53 |  | 33.83 |  | 245.04 | 6568.05
|  |  | 补充材料001@1 | 交换机 | 台 | 1
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  |  | 小计 |  |  | 153.77 | 5.51 | 30.4 | 21.53 |  | 33.83 |  | 245.04
12 | 030506007007 | 视频系统设备 | 5-5-191 | 会议终端 | 台 | 1 | 70.06 | 6.78 | 0.56 | 9.81 |  | 15.41 |  | 102.62 | 51695.54
|  |  | 补充材料001@2 | 视频会议终端 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 70.06 | 6.78 | 0.56 | 9.81 |  | 15.41 |  | 102.62
13 | 030507014002 | 电视 | 5-4-1 | 电视墙安装 电视机 | 台 | 2 | 25.02 | 5.51 |  | 3.5 |  | 5.5 |  | 39.53 | 12316.08
|  |  | 补充设备001@10 | 电视 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 25.02 | 5.51 |  | 3.5 |  | 5.5 |  | 39.53
14 | 030501005001 | 网络中控主机 | 5-1-68 | 标准机柜 | 台 | 1 | 153.77 | 16.82 | 2.11 | 21.53 |  | 33.83 |  | 228.06 | 43325.41
|  |  | 补充设备001@11 | 网络中控主机 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 153.77 | 16.82 | 2.11 | 21.53 |  | 33.83 |  | 228.06
15 | 030501017002 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 1 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 1139.14
|  |  | 补充设备001@12 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
16 | 030507012001 | 视频传输设备 | 5-1-32 | KVM切换器 ≤32端口 | 台 | 1 | 184.52 | 5.51 | 2.24 | 25.83 |  | 40.59 |  | 258.69 | 53887.01
|  |  | 补充设备001@48 | 无缝高清矩阵切换器（503） | 套 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 184.52 | 5.51 | 2.24 | 25.83 |  | 40.59 |  | 258.69
17 | 030501017004 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 1 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 1139.14
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  | 补充设备001@47 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件（503） | 套 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
18 | 030501017005 | HDMI无缝高清输入卡 | 5-3-117 | 通讯接口卡 | 个 | 4 | 32.03 | 0.99 | 0.52 | 4.48 |  | 7.05 |  | 45.07 | 5952.15
|  |  | 补充设备001@15 | HDMI无缝高清输入卡 | 张 | 4
|  |  |  | 小计 |  |  | 32.03 | 0.99 | 0.52 | 4.48 |  | 7.05 |  | 45.07
19 | 030501017006 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 4 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 365.91
|  |  | 补充设备001@40 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 套 | 4
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
20 | 030501017007 | HDMI无缝高清输出卡 | 5-3-117 | 通讯接口卡 | 个 | 4 | 32.03 | 0.99 | 0.52 | 4.48 |  | 7.05 |  | 45.07 | 5907.9
|  |  | 补充设备001@41 | HDMI无缝高清输出卡 | 张 | 4
|  |  |  | 小计 |  |  | 32.03 | 0.99 | 0.52 | 4.48 |  | 7.05 |  | 45.07
21 | 030501017008 | 高清HMD矩阵输出板卡内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 4 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 365.91
|  |  | 补充设备001@16 | 高清HMD矩阵输出板卡内嵌软件 | 台 | 4
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
22 | 030501005002 | 云会议主机 | 5-1-68 | 标准机柜 | 台 | 2 | 153.77 | 16.82 | 2.11 | 21.53 |  | 33.83 |  | 228.06 | 12396.2
|  |  | 补充设备001@22 | 云会议主机 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 153.77 | 16.82 | 2.11 | 21.53 |  | 33.83 |  | 228.06
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
23 | 080902001001 | 平板电脑 | 5-1-114 | 台式电脑 | 台 | 2 | 20.5 |  |  | 2.87 |  | 4.51 |  | 27.88 | 4530.09
|  |  | 补充设备001@23 | 平板电脑 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 20.5 |  |  | 2.87 |  | 4.51 |  | 27.88
24 | 030507008001 | 摄像机 | 5-6-84 | 半球型摄像机 | 台 | 2 | 65.05 | 0.9 | 0.73 | 9.11 |  | 14.31 |  | 90.1 | 34337.89
|  |  | 补充主材001@1 | 摄像机 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 65.05 | 0.9 | 0.73 | 9.11 |  | 14.31 |  | 90.1
25 | 030506001001 | 专业音箱 | 6-8-77 | 扩音设备安装 壁挂式音箱 | 只 | 4 | 21.6 | 4.39 |  | 3.02 |  | 4.75 |  | 33.76 | 7755
|  |  | 补充主材001@2 | 专业音箱 | 只 | 4
|  |  |  | 小计 |  |  | 21.6 | 4.39 |  | 3.02 |  | 4.75 |  | 33.76
26 | 03B004 | 壁挂支架 | 补充设备001@42 | 壁挂支架 | 只 | 4 | [8 empty] | 199.12
小计
27 | 030506001002 | 音频处理器 | 5-5-52 | 数字音频处理器 4×6 | 台 | 1 | 50.04 | 0.1 | 0.28 | 7.01 |  | 11.01 |  | 68.44 | 33165.79
|  |  | ASDA@9 | 音频处理器（扩声系统） | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 50.04 | 0.1 | 0.28 | 7.01 |  | 11.01 |  | 68.44
28 | 030506001003 | 专业功放 | 5-5-64 | 功率放大器 | 台 | 1 | 30.02 | 0.1 | 0.28 | 4.2 |  | 6.6 |  | 41.2 | 23890.76
|  |  | 补充材料001@3 | 专业功放 | 台 | 1
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  |  | 小计 |  |  | 30.02 | 0.1 | 0.28 | 4.2 |  | 6.6 |  | 41.2
29 | 030506001004 | 监听扬声器 | 5-5-78 | 壁挂式或吊装式扬声器 ≤25kg | 只 | 2 | 40.03 | 1.92 | 2.34 | 5.6 |  | 8.81 |  | 58.7 | 4605.16
|  |  | 补充主材001@3 | 监听扬声器 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 40.03 | 1.92 | 2.34 | 5.6 |  | 8.81 |  | 58.7
30 | 03B005 | 壁挂支架 | 补充设备001@24 | 壁挂支架 | 台 | 2 | [8 empty] | 199.12
小计
31 | 030506001005 | 手持无线话筒 | 5-5-2 | 无线传声器 | 只 | 2 | 35.03 | 2.47 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 50.39 | 13130.04
|  |  | ASDA@2 | 手持无线话筒 | 套 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 35.03 | 2.47 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 50.39
32 | 030501017013 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 2 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 585.82
|  |  | 补充设备001@25 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
33 | 030506001006 | 话筒天线 | 5-5-175 | 视/音频分配放大器 1×4 | 台 | 1 | 110.09 | 6.78 | 5.25 | 15.41 |  | 24.22 |  | 161.75 | 6000.25
|  |  | ASDA@4 | 话筒天线 | 套 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 110.09 | 6.78 | 5.25 | 15.41 |  | 24.22 |  | 161.75
34 | 030506001007 | 天线放大器 | 5-5-39 | 分配器 | 台 | 1 | 35.03 | 0.1 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 48.02 | 5800.23
|  |  | ASDA@3 | 天线分配器 | 只 | 1
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  |  | 小计 |  |  | 35.03 | 0.1 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 48.02
35 | 031002002001 | 话筒架 | 5-6-111 | 摄像机支架 立柱式 | 套 | 2 | 48.03 | 4.58 |  | 6.72 |  | 10.57 |  | 69.9 | 381.85
|  |  | 补充材料001@4 | 话筒架 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 48.03 | 4.58 |  | 6.72 |  | 10.57 |  | 69.9
36 | 030501005003 | 会议系统主机 | 5-1-68 | 标准机柜 | 台 | 1 | 153.77 | 16.82 | 2.11 | 21.53 |  | 33.83 |  | 228.06 | 35338.68
|  |  | 补充设备001@26 | 会议系统主机 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 153.77 | 16.82 | 2.11 | 21.53 |  | 33.83 |  | 228.06
37 | 030501017014 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 1 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 881.4
|  |  | 补充设备001@27 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
38 | 030501017015 | 会议系统PC表决控制软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 1 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 15629.19
|  |  | 补充设备001@28 | 会议系统PC表决控制软件 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
39 | 030506001008 | 数模双备份会议主席话筒单元 | 5-5-1 | 传声器(动圈、电容、驻极体) | 只 | 1 | 20.02 | 0.1 | 0.28 | 2.8 |  | 4.4 |  | 27.6 | 6726.72
|  |  | ASDA@5 | 数模双备份会议主席话筒单元 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 20.02 | 0.1 | 0.28 | 2.8 |  | 4.4 |  | 27.6
40 | 030501017016 | 会议主席控制内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 1 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 881.4
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  | 补充设备001@29 | 会议主席控制内嵌软件 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
41 | 030506001009 | 会议话筒 | 5-5-1 | 传声器(动圈、电容、驻极体) | 只 | 11 | 20.02 | 0.1 | 0.28 | 2.8 |  | 4.4 |  | 27.6 | 6532.02
|  |  | ASDA@6 | 会议话筒 | 台 | 11
|  |  |  | 小计 |  |  | 20.02 | 0.1 | 0.28 | 2.8 |  | 4.4 |  | 27.6
42 | 030501017017 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 11 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 468.42
|  |  | 补充设备001@46 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件(会议话筒) | 台 | 11
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
43 | 03B006 | 音频连接线 | 补充设备001@30 | 音频连接线 | 根 | 12 | [8 empty] | 404.87
小计
44 | 030506001010 | 数字调音台 | 5-5-13 | 调音台 4+2/2 | 台 | 1 | 40.03 | 0.2 | 0.56 | 5.6 |  | 8.81 |  | 55.2 | 34192.37
|  |  | ASDA@7 | 数字调音台 | 只 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 40.03 | 0.2 | 0.56 | 5.6 |  | 8.81 |  | 55.2
45 | 030506001011 | 音频处理器 | 5-5-52 | 数字音频处理器 4×6 | 台 | 1 | 50.04 | 0.1 | 0.28 | 7.01 |  | 11.01 |  | 68.44 | 24692.33
|  |  | ASDA@1 | 音频处理器(麦克系统) | 只 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 50.04 | 0.1 | 0.28 | 7.01 |  | 11.01 |  | 68.44
46 | 030506001012 | 抑制器 | 5-5-52 | 数字音频处理器 4×6 | 台 | 1 | 50.04 | 0.1 | 0.28 | 7.01 |  | 11.01 |  | 68.44 | 15687.91
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  | ASDA@8 | 抑制器 | 只 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 50.04 | 0.1 | 0.28 | 7.01 |  | 11.01 |  | 68.44
47 | 030501012002 | POE交换机 | 5-1-97 | 交换机 固定配置 ≤24口 | 台 | 1 | 153.77 | 5.51 | 30.4 | 21.53 |  | 33.83 |  | 245.04 | 2357.87
|  |  | 补充材料001@5 | POE交换机 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 153.77 | 5.51 | 30.4 | 21.53 |  | 33.83 |  | 245.04
48 | 03B007 | 无线传屏 | 补充设备001@31 | 无线传屏 | 台 | 2 | [8 empty] | 5265.49
小计
49 | 030502009001 | 跳线 | 5-5-60 | 音频跳线安装 | 个 | 8 | 2.01 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |  | 0.44 |  | 2.94 | 187.67
|  |  | 补充设备001@32 | 音频跳线 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 8
|  |  |  | 小计 |  |  | 2.01 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |  | 0.44 |  | 2.94
50 | 030502009002 | 跳线 | 5-5-60 | 音频跳线安装 | 个 | 2 | 2.01 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |  | 0.44 |  | 2.94 | 183.25
|  |  | 补充设备001@50 | 音频跳线 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公) | 根 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 2.01 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |  | 0.44 |  | 2.94
51 | 030502009003 | 跳线 | 5-5-60 | 音频跳线安装 | 个 | 1 | 2.01 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |  | 0.44 |  | 2.94 | 172.19
|  |  | 补充设备001@49 | 音频跳线 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 1
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  |  | 小计 |  |  | 2.01 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |  | 0.44 |  | 2.94
52 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 4-5-49 | UPS 单相不间断电源(kV·A) ≤30 | 台 | 1 | 267.09 | 32.45 | 17.02 | 37.39 |  | 58.76 |  | 412.71 | 20486.61
|  |  | 补充设备001@33 | UPS电源 | 台 | 1
|  |  | 4-17-69 | 不间断电源系统调试 容量(kV·A) ≤10 | 台 | 1 | 221.04 | 5.27 | 321.11 | 30.95 |  | 48.63 |  | 627
|  |  |  | 小计 |  |  | 488.13 | 37.72 | 338.13 | 68.34 |  | 107.39 |  | 1039.71
53 | 080608001001 | 蓄电池组 | 4-4-61 | 蓄电池屏(柜) | 台 |  | 388.22 | 24.11 | 49.73 | 54.35 |  | 85.41 |  | 601.82 | 43907.2
|  |  | 补充设备001@35 | 电池柜 | 台
|  |  | 4-5-31 | 免维护铅酸蓄电池安装 600 组件 | 个 | 32 | 8.42 | 0.94 | 5.73 | 1.18 |  | 1.85 |  | 18.12
|  |  | 补充设备001@34 | 蓄电池 | 块 | 32
|  |  |  | 小计 |  |  | 396.64 | 25.05 | 55.46 | 55.53 |  | 87.26 |  | 619.94
54 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 4-4-61 | 蓄电池屏(柜) | 台 | 2 | 388.22 | 24.11 | 49.73 | 54.35 |  | 85.41 |  | 601.82 | 1298.72
|  |  | 补充设备001@35 | 电池柜 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 388.22 | 24.11 | 49.73 | 54.35 |  | 85.41 |  | 601.82
55 | 03B010 | HDMI线 | 补充设备001@36 | HDMI线 | 条 | 12 | [8 empty] | 758.85
小计
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
56 | 03B011 | HDMI延长线 | 补充设备001@37 | HDMI延长线 | 条 | 12 | [8 empty] | 84.07
小计
57 | 03B012 | 网线 | 补充设备001@38 | 网线 | 箱 | 5 | [8 empty] | 638.94
小计
58 | 03B013 | 插排 | 补充设备001@39 | 插排 | 个 | 3 | [8 empty] | 122.35
小计
|  | 808会议室 |  | 808会议室
59 | 030507008002 | 会议摄像头 | 5-6-84 | 半球型摄像机 | 台 | 2 | 65.05 | 0.9 | 0.73 | 9.11 |  | 14.31 |  | 90.1 | 37877.71
|  |  | 补充主材001@4 | 会议摄像头 | 台 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 65.05 | 0.9 | 0.73 | 9.11 |  | 14.31 |  | 90.1
60 | 030501005004 | 一体机 | 5-1-114 | 台式电脑 | 台 | 1 | 20.5 |  |  | 2.87 |  | 4.51 |  | 27.88 | 8501.33
|  |  | 补充设备001@43 | 一体机 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 20.5 |  |  | 2.87 |  | 4.51 |  | 27.88
61 | 030506001013 | 全向麦克 | 5-5-2 | 无线传声器 | 只 | 2 | 35.03 | 2.47 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 50.39 | 3313.66
|  |  | ASDA@10 | 全向麦克 | 套 | 2
|  |  |  | 小计 |  |  | 35.03 | 2.47 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 50.39
62 | 030507012002 | 视频传输设备 | 5-5-198 | 投影仪 摆放式 ＞50001m | 台 | 1 | 40.03 | 0.27 |  | 5.6 |  | 8.81 |  | 54.71 | 20585.46
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  | 补充设备002 | 投影仪 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 40.03 | 0.27 |  | 5.6 |  | 8.81 |  | 54.71
63 | 030507014003 | 显示设备 | 6-5-53 | 投影显示器 | 台 | 1 | 119.92 | 1.29 | 1.66 | 16.79 |  | 26.38 |  | 166.04 | 4214.71
|  |  | 补充设备002@1 | 投影幕 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 119.92 | 1.29 | 1.66 | 16.79 |  | 26.38 |  | 166.04
|  | 604会议室 |  | 604会议室
64 | 030507008003 | 会议摄像头 | 5-6-84 | 半球型摄像机 | 台 | 1 | 65.05 | 0.9 | 0.73 | 9.11 |  | 14.31 |  | 90.1 | 37877.71
|  |  | 补充主材001@4 | 会议摄像头 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 65.05 | 0.9 | 0.73 | 9.11 |  | 14.31 |  | 90.1
65 | 030501005005 | 一体机 | 5-1-114 | 台式电脑 | 台 | 1 | 20.5 |  |  | 2.87 |  | 4.51 |  | 27.88 | 8501.33
|  |  | 补充设备001@43 | 一体机 | 台 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 20.5 |  |  | 2.87 |  | 4.51 |  | 27.88
66 | 030506001014 | 全向麦克 | 5-5-2 | 无线传声器 | 只 | 1 | 35.03 | 2.47 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 50.39 | 3313.66
|  |  | ASDA@10 | 全向麦克 | 套 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 35.03 | 2.47 | 0.28 | 4.9 |  | 7.71 |  | 50.39
|  | 504会议室 |  | 504会议室
67 | 030506001015 | 调音台 | 5-5-13 | 调音台 4+2/2 | 台 | 1 | 40.03 | 0.2 | 0.56 | 5.6 |  | 8.81 |  | 55.2 | 23860.51
|  |  | ASDA@11 | 调音台 | 只 | 1
各清单项目的综合单价结转至表8.4
表8.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价构成/元 | [7 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 |  | 利润 | 风险费 | 小计
|  |  |  | 小计 |  |  | 40.03 | 0.2 | 0.56 | 5.6 |  | 8.81 |  | 55.2
|  | 203会议室 |  | 203会议室
68 | 030501017018 | 无缝高清矩阵切换器 | 5-1-104 | 台式服务器 工作组级 | 台 | 1 | 107.74 | 5.51 | 0.62 | 15.08 |  | 23.7 |  | 152.65 | 53780.97
|  |  | 补充设备001@13 | 无缝高清矩阵切换器（203） | 套 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 107.74 | 5.51 | 0.62 | 15.08 |  | 23.7 |  | 152.65
69 | 030501017019 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 5-1-143 | 工具软件 | 套 | 1 | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46 | 1802.86
|  |  | 补充设备001@14 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件（203） | 套 | 1
|  |  |  | 小计 |  |  | 102.51 | 1.64 | 1.41 | 14.35 |  | 22.55 |  | 142.46
70 | 03B014 | 设备迁移 | 补充设备001@44 | 设备迁移 | 项 | 1 | [8 empty] | 19247.79
小计
71 | 03B015 | 线材 | 补充设备001@45 | 线材 | 项 | 1 | [8 empty] | 3539.82
小计
各清单项目的综合单价结转至表8.4

## 定额措施项目清单综合单价分析表
表8.10
定额措施项目清单综合单价分析表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 名称 | 定额编号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价构成/元 | [6 empty] | 综合单价/元
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 风险费 | 小计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | BM5 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1 | 168.45 | 312.83 |  | 23.58 | 37.06 |  | 541.92 | 653.03
|  |  | BM4 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 | 30.93 | 57.43 |  | 4.33 | 6.8 |  | 99.49
|  |  | BM6 | 脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 | 3.61 | 6.71 |  | 0.51 | 0.79 |  | 11.62
|  |  |  | 小计 |  |  | 202.99 | 376.97 |  | 28.42 | 44.65 |  | 653.03

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 1562.78
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54 | 1562.78
二 |  | 其他措施项目费 |  |  |  | 64.94
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 14.43
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 14.43
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 13.23
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 13.23
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08 | 9.62
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计 | [5 empty] | 1627.72
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目-视频设施维修改造工程 |  |  | 标段：黑龙江大庆高新区火炬大厦市政配套维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 3679.11
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 |  | 3077.95 |  |  | 3077.95
1.1.1 | 养老保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差 |  | 12023.24 |  | 16 | 1923.72
1.1.2 | 医疗保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差 |  | 12023.24 |  | 7.5 | 901.74
1.1.3 | 失业保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差 |  | 12023.24 |  | 0.5 | 60.12
1.1.4 | 工伤保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差 |  | 12023.24 |  | 1 | 120.23
1.1.5 | 生育保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差 |  | 12023.24 |  | 0.6 | 72.14
1.2 | 住房公积金 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差 |  | 12023.24 |  | 5 | 601.16
1.3 | 环境保护税
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 1612625.28 |  | 9 | 145136.28
合 计 | [6 empty] | 148815.39
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13