## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 2779.32
(二) | 措施项目费 |  | 124.99
(1) | 单价措施项目费 |  | 43.79
2.1.1 | 脚手架搭拆 |  | 43.79
(2) | 总价措施项目费 |  | 81.2
① | 安全文明施工费 |  | 76.79
② | 其他措施项目费 |  | 4.41
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 249.98 |  | －
(1) | 社会保险费 |  | 209.13 |  | －
① | 养老保险费 |  | 130.71 |  | －
② | 医疗保险费 |  | 61.27 |  | －
③ | 失业保险费 |  | 4.08 |  | －
④ | 工伤保险费 |  | 8.17 |  | －
⑤ | 生育保险费 |  | 4.9 |  | －
(2) | 住房公积金 |  | 40.85 |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  | 283.89 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  | 3,438.18 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管DN65 2. 连接形式: 沟槽连接 3.管道试压及水冲洗 4.管件安装 5.详见图纸 | m | 8.93 |  | 82.83 | 739.67
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管DN 100 2. 连接形式: 沟槽连接 3.管道试压及水冲洗 4.管件安装 5.详见图纸 | m | 5.9 |  | 96.97 | 572.12
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.材质：铝合金 3.型号、规格:室内消火栓箱(铝合金箱) 800X650X160箱内配旋转型减压稳压消火栓SNZW65-Ⅲ一个,DN65mm,L 25m衬胶水带一条,DN19mm水枪一支。 | 套 | 1 |  | 782.32 | 782.32
本页小计 | [7 empty] | 2094.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰链接 4.含法兰片及配件，水压试验 5.具体事宜详见图纸、相关条款并满足设计规范及使用需求 | 个 | 1 |  | 393.97 | 393.97
5 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱，拆除移位 | 套 | 1 |  | 181.74 | 181.74
6 | 011612001001 | 管道拆除 | 消防管道拆除 | m | 5.9 |  | 18.56 | 109.5
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2779.32
措施项目
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 43.79 | 43.79
|  | 分部小计 | [5 empty] | 43.79
本页小计 | [7 empty] | 729
合 计 | [7 empty] | 2823.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
项目编码 |  | 030901002001 |  | 项目名称 |  |  | 消火栓钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 8.93
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-34 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 65 | 10m | 0.1 | 243.27 | 508.51 |  | 13.35 | 63.25 | 24.33 |  | 50.85 | 1.34 | 6.33
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 24.33 |  | 50.85 | 1.34 | 6.33
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 50.43
清单项目综合单价 | [8 empty] | 82.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0121 | 1 |  | 0.01
| 乙炔气 | [5 empty] | kg | 0.0002 | 15.06
| 破布 | [5 empty] | kg | 0.0238 | 4.25 |  | 0.1
| 六角螺栓 | [5 empty] | kg | 0.0006 | 6.42
| 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | [5 empty] | kg | 0.0002 | 3.98
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.0145 | 5.04 |  | 0.07
| 镀锌钢管DN65 | [5 empty] | m | 0.965 | 31.28 |  | 30.19
| 卡箍连接件(含胶圈)DN65 | [5 empty] | 套 | 1.2533 | 9.22 |  | 11.56
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件DN65 | [5 empty] | 个 | 0.625 | 13.91 |  | 8.69
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 50.84 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
项目编码 |  | 030901002002 |  | 项目名称 |  |  | 消火栓钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-36 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 0.1 | 273.65 | 598.53 |  | 26.43 | 71.15 | 27.37 |  | 59.85 | 2.64 | 7.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 27.37 |  | 59.85 | 2.64 | 7.12
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 59.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 96.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0171 | 1 |  | 0.02
| 乙炔气 | [5 empty] | kg | 0.0002 | 15.06
| 破布 | [5 empty] | kg | 0.0298 | 4.25 |  | 0.13
| 六角螺栓 | [5 empty] | kg | 0.0006 | 6.42
| 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | [5 empty] | kg | 0.0003 | 3.98
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.0353 | 5.04 |  | 0.18
| 镀锌钢管DN100 | [5 empty] | m | 0.97 | 47.87 |  | 46.43
| 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | [5 empty] | 套 | 0.7362 | 8.2 |  | 6.04
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件DN100 | [5 empty] | 个 | 0.328 | 20.72 |  | 6.8
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 59.85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
项目编码 |  | 030901010001 |  | 项目名称 |  |  | 室内消火栓 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-83 | 室内消火栓(明装) 自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 1 | 93.91 | 663.49 |  | 0.5 | 24.42 | 93.91 |  | 663.49 | 0.5 | 24.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 93.91 |  | 663.49 | 0.5 | 24.42
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 660
清单项目综合单价 | [8 empty] | 782.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.1018 | 1 |  | 0.1
| 扁钢 60以内 | [5 empty] | kg | 0.659 | 3.91 |  | 2.58
| 室内消火栓箱(铝合金箱) 800X650X160 | [5 empty] | 套 | 1 | 660 |  | 660
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.82 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 663.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
项目编码 |  | 031003003001 |  | 项目名称 |  |  | 焊接法兰阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-42 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 59.3 | 138.5 |  | 2.55 | 15.42 | 59.3 |  | 138.5 | 2.55 | 15.42
10-5-142 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 1 | 49.37 | 106.49 |  | 9.5 | 12.84 | 49.37 |  | 106.49 | 9.5 | 12.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 108.67 |  | 244.99 | 12.05 | 28.26
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 195.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 393.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.9743 | 1 |  | 0.97
| 乙炔气 | [5 empty] | kg | 0.072 | 15.06 |  | 1.08
| 破布 | [5 empty] | kg | 0.036 | 4.25 |  | 0.15
| 热轧厚钢板 δ12~20 | [5 empty] | kg | 0.343 | 3.82 |  | 1.31
| 白铅油 | [5 empty] | kg | 0.2 | 8.32 |  | 1.66
| 石棉橡胶板 低压 δ0.8~6.0 | [5 empty] | kg | 0.369 | 7.79 |  | 2.87
| 六角螺栓 | [5 empty] | kg | 0.532 | 6.42 |  | 3.42
| 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | [5 empty] | kg | 0.47 | 3.98 |  | 1.87
| 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140 | [5 empty] | 套 | 16.48 | 1.93 |  | 31.81
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.001 | 5.04 |  | 0.01
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
| 蝶阀DN100 | [5 empty] | 个 | 1 | 111.3 |  | 111.3
| 碳钢平焊法兰DN100 | [5 empty] | 片 | 2 | 42 |  | 84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.55 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 245 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
项目编码 |  | 030901010002 |  | 项目名称 |  |  | 室内消火栓 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-83 | 室内消火栓(明装) 自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 1 | 93.91 | 3.49 |  | 0.5 | 24.42 | 93.91 |  | 3.49 | 0.5 | 24.42
9-1-83 换 | 室内消火栓(明装) 自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓65 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0【人工含量已修改】 | 套 | 1 | 46.96 |  |  | 0.25 | 12.21 | 46.96 |  |  | 0.25 | 12.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 140.87 |  | 3.49 | 0.75 | 36.63
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 181.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.1018 | 1 |  | 0.1
| 扁钢 60以内 | [5 empty] | kg | 0.659 | 3.91 |  | 2.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.82 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
项目编码 |  | 011612001001 |  | 项目名称 |  |  | 管道拆除 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-36 换 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0【人工含量已修改】 | 10m | 0.1 | 136.82 |  |  | 13.23 | 35.57 | 13.68 |  |  | 1.32 | 3.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.68 |  |  | 1.32 | 3.56
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 |  | 1
| 乙炔气 | [5 empty] | kg |  | 15.06
| 破布 | [5 empty] | kg |  | 4.25
| 六角螺栓 | [5 empty] | kg |  | 6.42
| 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | [5 empty] | kg |  | 3.98
| 水 | [5 empty] | m3 |  | 5.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM9 | 脚手架搭拆费(第九册 消防工程) | 元 | 1 | 12.15 | 22.56 |  |  | 3.16 | 12.15 |  | 22.56 |  | 3.16
BM10 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 1.9 | 3.53 |  |  | 0.49 | 1.9 |  | 3.53 |  | 0.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.05 |  | 26.09 |  | 3.65
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 43.79
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 26.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 26.09 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 76.79
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72 | 76.79
二 |  | 其他措施项目费 |  |  |  | 4.41
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 0.98
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 0.98
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 0.9
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 0.9
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08 | 0.65
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计 | [5 empty] | 81.2
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-消防工程 |  |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 |  |  |  |  | 249.98
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 |  | 209.13 |  |  | 209.13
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 816.91 |  | 16 | 130.71
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 816.91 |  | 7.5 | 61.27
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 816.91 |  | 0.5 | 4.08
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 816.91 |  | 1 | 8.17
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 816.91 |  | 0.6 | 4.9
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  | 816.91 |  | 5 | 40.85
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  | 3154.29 |  | 9 | 283.89
合 计 | [6 empty] | 533.87
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13