## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 45323.26
(二) | 措施项目费 |  | 1858.74
(1) | 单价措施项目费 |  | 554.26
2.1.1 | 脚手架搭拆 |  | 554.26
(2) | 总价措施项目费 |  | 1304.48
① | 安全文明施工费 |  | 1247.87
② | 其他措施项目费 |  | 56.61
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 3208.69 |  | －
(1) | 社会保险费 |  | 2684.39 |  | －
① | 养老保险费 |  | 1677.74 |  | －
② | 医疗保险费 |  | 786.44 |  | －
③ | 失业保险费 |  | 52.43 |  | －
④ | 工伤保险费 |  | 104.86 |  | －
⑤ | 生育保险费 |  | 62.92 |  | －
(2) | 住房公积金 |  | 524.3 |  | －
(3) | 环境保护税 |  |  |  | －
(五) | 税金 |  | 4535.16 |  | －
招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  | 54,925.85 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6.详见图纸 | m | 6 |  | 72.87 | 437.22
2 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6.详见图纸 | m | 61.1 |  | 50.62 | 3092.88
3 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6.详见图纸 | m | 2.2 |  | 40.82 | 89.8
本页小计 | [7 empty] | 3619.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6.详见图纸 | m | 23.8 |  | 43.81 | 1042.68
5 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6.详见图纸 | m | 18.1 |  | 38.92 | 704.45
6 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6.详见图纸 | m | 28.8 |  | 30.68 | 883.58
本页小计 | [7 empty] | 2630.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:详见图纸 2.油漆品种:红丹防锈底漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:40um(2道) 4.详见图集14K207第26页 5.详见图纸 | m2 | 15.61 |  | 14.5 | 226.35
8 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:醇酸快干漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:40um(2道) 3.详见图集14K207第26页 4.详见图纸 | m2 | 15.61 |  | 8.24 | 128.63
9 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:详见图纸 2.油漆品种:改性环氧底漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:80um 4.颜色由建设单位指定 5.详见图集14K207第32页。 6.详见图纸 | m2 | 5.4 |  | 25.03 | 135.16
10 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:改性醛环氧面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:80um 3.颜色由建设单位指定 4.详见图集14K207第32页。 5.详见图纸 | m2 | 5.4 |  | 16.24 | 87.7
本页小计 | [7 empty] | 577.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合硅酸盐管壳 2.绝热厚度:30mm 3.详见图集08R418-1 第175页 III型。 4.详见图纸 | m3 | 0.25 |  | 4298.96 | 1074.74
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支吊架做法见国家建筑标准设计图集《室内管道支吊架》05R417-1。 2.详见图纸 | kg | 67.9 |  | 18.92 | 1284.67
13 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:详见图纸 2.油漆品种:红丹防锈底漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:40um(2道) 4.详见图纸 | kg | 67.9 |  | 1.49 | 101.17
14 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:醇酸快干漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:40um(2道) 3.详见图纸 | kg | 67.9 |  | 0.79 | 53.64
15 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:外墙 | 个 | 2 |  | 39.73 | 79.46
16 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙体 2.详见图纸 | 个 | 4 |  | 12.05 | 48.2
17 | 031002003001 | 套管 | 1.材质:钢 2.规格:DN50（介质管管径） 3.详见图纸 | 个 | 2 |  | 43.45 | 86.9
18 | 031002003002 | 套管 | 1.材质:钢 2.规格:DN32（介质管管径） 3.详见图纸 | 个 | 2 |  | 25.26 | 50.52
本页小计 | [7 empty] | 2779.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 031002003003 | 套管 | 1.材质:钢 2.规格:DN20（介质管管径） 3.详见图纸 | 个 | 2 |  | 18.95 | 37.9
20 | 031003014001 | 热力入口装置 | 1.类型:热力入口装置 2.热量表为超声波型热表，热量表产品质量应符合现行<<热量表>>(CJ128-2017)标准.应取得<<制造计量器具许可证>>或<<中华人民共和国计量器具形式批准证书>>.热量表安装在回水管上.热量表电池使用年限应大于5年.热量表流量传感器的水流标志应与管道水流方向一致.温度传感器的连线在出厂后不得修剪.热量表的内部时钟应校准.热量表应具备更换电池的功能.热量表的准确度应高于3级。 3.附件:Y型过滤器DN50 40目 2个；自力压差控制阀 DN50 1个，钢制球阀Q41H-16C DN50 4个；温度计 2支；耐震压力表 4个；球阀 DN25 3个。 4.详见图纸 | 组 | 1 |  | 6356.01 | 6356.01
本页小计 | [7 empty] | 6393.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 031005008001 | 集气罐 | 1.规格:集气罐DN100 2.详见图纸 | 个 | 2 |  | 162.42 | 324.84
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 18 |  | 43.81 | 788.58
23 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  | 57.83 | 231.32
24 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  | 90.45 | 361.8
25 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1.地热混水器 2.规格:5路 3.附件名称、规格、数量:分、集水器，循环水泵，温控器、过滤器60目 4.成品带混水功能不锈钢分集水器成套采购 5.详见图纸说明地热混水器安装示意图。 | 台 | 2 |  | 677.06 | 1354.12
本页小计 | [7 empty] | 3060.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 031005007002 | 热媒集配装置 | 1.地热混水器 2.规格:6路 3.附件名称、规格、数量:分、集水器，循环水泵，温控器、过滤器60目 4.成品带混水功能不锈钢分集水器成套采购 5.详见图纸说明地热混水器安装示意图。 | 台 | 2 |  | 797.06 | 1594.12
27 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.管道材质、规格:地热盘管采用耐热聚乙烯PE-RT管(S4级,其热性能要求水温60℃,公称压力0.8MPa下使用寿命50年)。 2.埋地管道应为整根连续管,垫层内不允许有接头。分集水器后墙出管做法详见图集12K404-27P。 3.详见图纸 | m | 1667 |  | 8.92 | 14869.64
28 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度:苯板保温，厚度为40mm 2.苯板上铺设铝箔时铝箔搭接面不超过5cm | m2 | 291.19 |  | 29.35 | 8546.43
29 | 03B001 | 暖气片拆除 | 1.原有散热器拆除 2.废弃物运输，堆放至甲方指定地点，运距自行考虑 | 组 | 17 |  | 25.92 | 440.64
本页小计 | [7 empty] | 25450.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |  | 810.11 | 810.11
|  | 分部小计 | [5 empty] | 45323.26
措施项目
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 554.26 | 554.26
|  | 分部小计 | [5 empty] | 554.26
本页小计 | [7 empty] | 1364.37
合 计 | [7 empty] | 45877.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002006 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-40 | 室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 80 | 10m | 0.1 | 257.79 | 353.14 |  | 50.7 | 67.03 | 25.78 |  | 35.31 | 5.07 | 6.7
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.78 |  | 35.31 | 5.07 | 6.7
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 32.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 72.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN80 | [5 empty] | m | 1.006 | 31.63 |  | 31.82
| 采暖室内钢管焊接管件DN80 DN80 | [5 empty] | 个 | 0.11 | 9.19 |  | 1.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.48 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 35.31 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002001 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 61.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-38 | 室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 208.64 | 208.83 |  | 34.45 | 54.24 | 20.86 |  | 20.88 | 3.45 | 5.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.86 |  | 20.88 | 3.45 | 5.42
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 19.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 50.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN50 | [5 empty] | m | 1.015 | 18.59 |  | 18.87
| 采暖室内钢管焊接管件DN50 DN50 | [5 empty] | 个 | 0.13 | 4.22 |  | 0.55
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.47 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 20.89 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002002 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-37 | 室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 40 | 10m | 0.1 | 178.2 | 161.92 |  | 21.81 | 46.33 | 17.82 |  | 16.19 | 2.18 | 4.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.82 |  | 16.19 | 2.18 | 4.63
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 40.82
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN40 | [5 empty] | m | 1.015 | 14.78 |  | 15
| 采暖室内钢管焊接管件DN40 DN40 | [5 empty] | 个 | 0.085 | 3.28 |  | 0.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 16.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002003 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 23.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-15 | 室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm) 32 | 10m | 0.1 | 218.88 | 151.09 |  | 11.15 | 56.91 | 21.89 |  | 15.11 | 1.12 | 5.69
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.89 |  | 15.11 | 1.12 | 5.69
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 43.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN32 | [5 empty] | m | 0.997 | 11.99 |  | 11.95
| 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN32 DN32 | [5 empty] | 个 | 1.093 | 2.29 |  | 2.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.64 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.09 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002004 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 18.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-14 | 室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm) 25 | 10m | 0.1 | 206.67 | 120.63 |  | 8.14 | 53.74 | 20.67 |  | 12.06 | 0.81 | 5.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.67 |  | 12.06 | 0.81 | 5.37
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 11.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN25 | [5 empty] | m | 0.97 | 9.3 |  | 9.02
| 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN25 DN25 | [5 empty] | 个 | 1.231 | 2 |  | 2.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.56 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
项目编码 |  | 031001002005 |  | 项目名称 |  |  | 钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 28.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-2-13 | 室内采暖镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm) 20 | 10m | 0.1 | 172.51 | 85.3 |  | 4.08 | 44.85 | 17.25 |  | 8.53 | 0.41 | 4.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.25 |  | 8.53 | 0.41 | 4.49
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.08
清单项目综合单价 | [8 empty] | 30.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN20 | [5 empty] | m | 0.97 | 6.39 |  | 6.2
| 采暖室内镀锌钢管螺纹管件DN20 DN20 | [5 empty] | 个 | 1.254 | 1.5 |  | 1.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
项目编码 |  | 031201001001 |  | 项目名称 |  |  | 管道刷油 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 15.61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-1-1 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 0.1 | 30.88 | 4.51 |  |  | 8.03 | 3.09 |  | 0.45 |  | 0.8
12-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 22.2 | 24.27 |  |  | 5.77 | 2.22 |  | 2.43 |  | 0.58
12-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 22.2 | 21.46 |  |  | 5.77 | 2.22 |  | 2.15 |  | 0.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.53 |  | 5.03 |  | 1.96
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 红丹防锈漆 | [5 empty] | kg | 0.277 | 16.31 |  | 4.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.52 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
项目编码 |  | 031201001002 |  | 项目名称 |  |  | 管道刷油 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 15.61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-2-16 | 管道刷油 醇酸磁漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 22.88 | 13.34 |  |  | 5.95 | 2.29 |  | 1.33 |  | 0.6
12-2-17 | 管道刷油 醇酸磁漆 增一遍 | 10m2 | 0.1 | 22.2 | 12.22 |  |  | 5.77 | 2.22 |  | 1.22 |  | 0.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.51 |  | 2.55 |  | 1.18
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸磁漆(各色) | [5 empty] | kg | 0.232 | 9.62 |  | 2.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.56 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
项目编码 |  | 031201001003 |  | 项目名称 |  |  | 管道刷油 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 5.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-1-1 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10m2 | 0.1 | 30.88 | 4.51 |  |  | 8.03 | 3.09 |  | 0.45 |  | 0.8
12-3-60 | 环氧-酚醛树脂漆 管道 底漆 两遍 | 10m2 | 0.1 | 109.91 | 62.46 |  | 5.91 | 28.58 | 10.99 |  | 6.25 | 0.59 | 2.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.08 |  | 6.7 | 0.59 | 3.66
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 25.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 酚醛树脂 | [5 empty] | kg | 0.095 | 11.04 |  | 1.05
| 环氧树脂 | [5 empty] | kg | 0.221 | 12.43 |  | 2.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.91 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
项目编码 |  | 031201001004 |  | 项目名称 |  |  | 管道刷油 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 5.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-3-62 | 环氧-酚醛树脂漆 管道 面漆 两遍 | 10m2 | 0.1 | 79.03 | 58.72 |  | 4.2 | 20.54 | 7.9 |  | 5.87 | 0.42 | 2.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.9 |  | 5.87 | 0.42 | 2.05
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 酚醛树脂 | [5 empty] | kg | 0.104 | 11.04 |  | 1.15
| 环氧树脂 | [5 empty] | kg | 0.242 | 12.43 |  | 3.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.87 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
项目编码 |  | 031208002001 |  | 项目名称 |  |  | 管道绝热 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-4-343 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下 | m3 | 1 | 359.93 | 685.32 |  |  | 93.58 | 359.93 |  | 685.32 |  | 93.58
12-4-386 | 防潮层、保护层安装 油毡纸 管道 | 10m2 | 4.5556 | 37.21 | 359.08 |  |  | 9.67 | 169.51 |  | 1635.81 |  | 44.05
12-4-384 | 防潮层、保护层安装 塑料布 管道 | 10m2 | 4.5556 | 36.29 | 10.39 |  |  | 9.44 | 165.32 |  | 47.33 |  | 43
12-4-437 | 一般钢结构 超薄型防火涂料 1.0mm以内 | 10m2 | 4.5556 | 53.21 | 158.81 |  | 5.75 | 13.83 | 242.4 |  | 723.47 | 26.19 | 63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 937.16 |  | 3091.93 | 26.19 | 243.63
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3026.96
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4298.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 复合硅酸盐管壳 | [5 empty] | m3 | 1.03 | 650 |  | 669.5
| 塑料布 | [5 empty] | m2 | 63.778 | 0.73 |  | 46.56
| 超薄型防火涂料 | [5 empty] | kg | 52.7308 | 13.72 |  | 723.47
| 阻燃性防水卷材 350# | [5 empty] | m2 | 63.778 | 24.89 |  | 1587.43
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 64.95 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3091.91 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
项目编码 |  | 031002001001 |  | 项目名称 |  |  | 管道支架 |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 67.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-12-1 | 管道支、吊架 制作 | 100kg | 0.01 | 543.92 | 414.91 |  | 182.41 | 141.42 | 5.44 |  | 4.15 | 1.82 | 1.41
10-12-2 | 管道支、吊架 安装 | 100kg | 0.01 | 293.07 | 123.68 |  | 116.05 | 76.2 | 2.93 |  | 1.24 | 1.16 | 0.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.37 |  | 5.39 | 2.98 | 2.17
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.68
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢(综合) | [5 empty] | kg | 1.05 | 3.5 |  | 3.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
项目编码 |  | 031201003001 |  | 项目名称 |  |  | 金属结构刷油 |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 67.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.01 | 30.88 | 3.35 |  | 9.9 | 8.03 | 0.31 |  | 0.03 | 0.1 | 0.08
12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 20.9 | 18.94 |  | 4.95 | 5.43 | 0.21 |  | 0.19 | 0.05 | 0.05
12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 20.15 | 15.69 |  | 4.95 | 5.24 | 0.2 |  | 0.16 | 0.05 | 0.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.72 |  | 0.38 | 0.2 | 0.18
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 红丹防锈漆 | [5 empty] | kg | 0.0211 | 16.31 |  | 0.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
项目编码 |  | 031201003002 |  | 项目名称 |  |  | 金属结构刷油 |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 67.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-2-66 | 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 | 100kg | 0.01 | 20.15 | 10 |  | 4.95 | 5.24 | 0.2 |  | 0.1 | 0.05 | 0.05
12-2-67 | 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍 | 100kg | 0.01 | 20.15 | 9.18 |  | 4.95 | 5.24 | 0.2 |  | 0.09 | 0.05 | 0.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.19 | 0.1 | 0.1
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0.17
清单项目综合单价 | [8 empty] | 0.79
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸磁漆(各色) | [5 empty] | kg | 0.0174 | 9.62 |  | 0.17
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
项目编码 |  | 011615001001 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-12-166 | 混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内) 83 | 10个 | 0.1 | 282.52 | 41.24 |  |  | 73.45 | 28.25 |  | 4.12 |  | 7.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 28.25 |  | 4.12 |  | 7.35
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.12 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
项目编码 |  | 011615001002 |  | 项目名称 |  |  | 开孔(打洞) |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-12-171 | 砖墙及砌体墙钻孔 钻孔直径(mm以内) 63 | 10个 | 0.1 | 83.4 | 15.33 |  |  | 21.68 | 8.34 |  | 1.53 |  | 2.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.34 |  | 1.53 |  | 2.17
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.54 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.54 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
项目编码 |  | 031002003001 |  | 项目名称 |  |  | 套管 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-12-19 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（mm以内） 50 | 个 | 1 | 13.05 | 26.21 |  | 0.79 | 3.4 | 13.05 |  | 26.21 | 0.79 | 3.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.05 |  | 26.21 | 0.79 | 3.4
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.18
清单项目综合单价 | [8 empty] | 43.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN80 | [5 empty] | m | 0.318 | 32 |  | 10.18
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 26.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
项目编码 |  | 031002003002 |  | 项目名称 |  |  | 套管 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-12-18 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（mm以内） 32 | 个 | 1 | 9.62 | 12.4 |  | 0.74 | 2.5 | 9.62 |  | 12.4 | 0.74 | 2.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.62 |  | 12.4 | 0.74 | 2.5
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.7
清单项目综合单价 | [8 empty] | 25.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN50 | [5 empty] | m | 0.318 | 21.076 |  | 6.7
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
项目编码 |  | 031002003003 |  | 项目名称 |  |  | 套管 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-12-17 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径（mm以内） 20 | 个 | 1 | 8.49 | 7.6 |  | 0.65 | 2.21 | 8.49 |  | 7.6 | 0.65 | 2.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.49 |  | 7.6 | 0.65 | 2.21
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.95
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 焊接钢管 DN32 | [5 empty] | m | 0.318 | 11.99 |  | 3.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003014001 |  | 项目名称 |  |  | 热力入口装置 |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-320 | 热水采暖入口热量表组成安装(法兰连接) 入口管道公称直径(mm) 50 | 组 | 1 | 471.08 | 5701.66 |  | 60.79 | 122.48 | 471.08 |  | 5701.66 | 60.79 | 122.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 471.08 |  | 5701.66 | 60.79 | 122.48
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5481.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6356.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 超声波热量表DN50 | [5 empty] | 套 | 1 | 2215.49 |  | 2215.49
| 压力表 0~2.5MPaφ50(带表弯) | [5 empty] | 套 | 4.04 | 39.82 |  | 160.87
| Y型过滤器DN50 40目 | [5 empty] | 个 | 2 | 158.61 |  | 317.22
| 球阀 DN25 DN15 | [5 empty] | 个 | 3 | 21.81 |  | 65.43
| 温度计 0~120℃ | [5 empty] | 块 | 2.02 | 59.73 |  | 120.65
| Q41H-16C DN50 | [5 empty] | 个 | 4 | 323.46 |  | 1293.84
| 自力压差控制阀 DN50 | [5 empty] | 个 | 1 | 998.23 |  | 998.23
| 碳钢平焊法兰DN50 1.6MPaDN25 | [5 empty] | 片 | 16 | 19.38 |  | 310.08
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 219.82 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5701.63 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
项目编码 |  | 031005008001 |  | 项目名称 |  |  | 集气罐 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-7-54 | 集气罐制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 68.36 | 35.86 |  | 5.74 | 17.78 | 68.36 |  | 35.86 | 5.74 | 17.78
8-7-59 | 集气罐安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 27.53 |  |  |  | 7.15 | 27.53 |  |  |  | 7.15
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 95.89 |  | 35.86 | 5.74 | 24.93
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 16.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 162.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无缝钢管(综合) | [5 empty] | m | 0.3 | 55 |  | 16.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 19.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 35.86 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-2 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 | 9.84 | 30.55 |  | 0.87 | 2.55 | 9.84 |  | 30.55 | 0.87 | 2.55
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.84 |  | 30.55 | 0.87 | 2.55
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 25.68
清单项目综合单价 | [8 empty] | 43.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球阀DN20 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 25.43 |  | 25.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.88 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30.56 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003001002 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 10.87 | 42.99 |  | 1.14 | 2.83 | 10.87 |  | 42.99 | 1.14 | 2.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.87 |  | 42.99 | 1.14 | 2.83
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 36.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 57.83
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球阀DN25 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 35.92 |  | 36.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 43 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
项目编码 |  | 031003001003 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-4 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 13.86 | 71.47 |  | 1.51 | 3.61 | 13.86 |  | 71.47 | 1.51 | 3.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.86 |  | 71.47 | 1.51 | 3.61
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 62.43
清单项目综合单价 | [8 empty] | 90.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球阀DN32 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 61.81 |  | 62.43
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 71.47 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
项目编码 |  | 031005007001 |  | 项目名称 |  |  | 热媒集配装置 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-7-126 | 带箱热媒集配装置安装 分支管(环路以内) 6 | 组 | 1 | 46.99 | 617.85 |  |  | 12.22 | 46.99 |  | 617.85 |  | 12.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 46.99 |  | 617.85 |  | 12.22
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 600
清单项目综合单价 | [8 empty] | 677.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢分集水器(带箱)5路（分、集水器，循环水泵，温控器、过滤器60目） | [5 empty] | 组 | 1 | 600 |  | 600
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 17.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 617.86 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
项目编码 |  | 031005007002 |  | 项目名称 |  |  | 热媒集配装置 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-7-126 | 带箱热媒集配装置安装 分支管(环路以内) 6 | 组 | 1 | 46.99 | 737.85 |  |  | 12.22 | 46.99 |  | 737.85 |  | 12.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 46.99 |  | 737.85 |  | 12.22
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 720
清单项目综合单价 | [8 empty] | 797.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢分集水器(带箱)6路（分、集水器，循环水泵，温控器、过滤器60目） | [5 empty] | 组 | 1 | 720 |  | 720
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 17.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 737.86 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
项目编码 |  | 031005006001 |  | 项目名称 |  |  | 地板辐射采暖 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1667
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-7-115 | 地板辐射采暖 塑料管道敷设 公称外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 19.86 | 64.07 |  | 0.04 | 5.17 | 1.99 |  | 6.41 |  | 0.52
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.99 |  | 6.41 |  | 0.52
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料卡钉 φ25 | [5 empty] | 个 | 2.525 | 0.29 |  | 0.73
| 地板辐射采暖塑料管De25 | [5 empty] | m | 1.02 | 5.5 |  | 5.61
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
项目编码 |  | 031005006002 |  | 项目名称 |  |  | 地板辐射采暖 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 291.19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-7-116 | 地板辐射采暖保温隔热层敷设安装 保护层(铝箔) | 10m2 | 0.1 | 13.86 | 98.46 |  |  | 3.61 | 1.39 |  | 9.85 |  | 0.36
10-7-117 | 地板辐射采暖保温隔热层敷设安装 隔热板 | 10m2 | 0.1 | 22.76 | 148.85 |  |  | 5.92 | 2.28 |  | 14.89 |  | 0.59
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.67 |  | 24.74 |  | 0.95
技工122元/工日;普工95元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21.29
清单项目综合单价 | [8 empty] | 29.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 粘接剂 | [5 empty] | kg | 0.15 | 17.46 |  | 2.62
| 塑料薄膜 | [5 empty] | m2 | 1.03 | 0.7 |  | 0.72
| 聚苯乙烯泡沫板 | [5 empty] | m2 | 1.03 | 13.73 |  | 14.14
| 铝箔 | [5 empty] | m2 | 1.03 | 6.94 |  | 7.15
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 24.73 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
项目编码 |  | 03B001 |  | 项目名称 |  |  | 暖气片拆除 |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借7-93 | 整组散热器拆除 柱型 30片以内 | 组 | 1 | 20.37 | 0.25 |  |  | 5.3 | 20.37 |  | 0.25 |  | 5.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.37 |  | 0.25 |  | 5.3
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 25.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
项目编码 |  | 031009001001 |  | 项目名称 |  |  | 采暖工程系统调试 |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM15 | 采暖工程系统调整费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 259.89 | 482.65 |  |  | 67.57 | 259.89 |  | 482.65 |  | 67.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 259.89 |  | 482.65 |  | 67.57
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 810.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 482.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 482.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM10 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 155.63 | 289.02 |  |  | 40.46 | 155.63 |  | 289.02 |  | 40.46
BM11 | 脚手架搭拆费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 7.27 | 13.51 |  |  | 1.89 | 7.27 |  | 13.51 |  | 1.89
BM13 | 脚手架搭拆费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 8.2 | 15.23 |  |  | 2.13 | 8.2 |  | 15.23 |  | 2.13
BM8 | 脚手架搭拆费(第八册 工业管道工程) | 元 | 1 | 6.71 | 12.47 |  |  | 1.74 | 6.71 |  | 12.47 |  | 1.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 177.81 |  | 330.23 |  | 46.22
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 554.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 330.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 330.23 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 1247.87
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72 | 1247.87
二 |  | 其他措施项目费 |  |  |  | 56.61
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 12.58
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 12.58
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 11.53
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 11.53
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08 | 8.39
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计 | [5 empty] | 1304.48
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目-采暖工程 |  |  | 标段：黑龙江省大庆高新区纪检监察工委审查调查服务中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 |  |  |  |  | 3208.69
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 |  | 2684.39 |  |  | 2684.39
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 10485.9 |  | 16 | 1677.74
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 10485.9 |  | 7.5 | 786.44
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 10485.9 |  | 0.5 | 52.43
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 10485.9 |  | 1 | 104.86
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 10485.9 |  | 0.6 | 62.92
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  | 10485.9 |  | 5 | 524.3
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  | 50390.69 |  | 9 | 4535.16
合 计 | [6 empty] | 7743.85
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13