附表一 高新区电力设施运行检修维护明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 电缆长度（M） | 电缆分支箱（台） | 电缆对接箱（台） | 备 注 |
| 一 | 主体区高压线路线路51条 |
| 1 | 10KV2#热源线 | 1069 | 1 | 3 | 学府变—2#锅炉房 |
| 2 | 10KV医大甲线 | 1549 | 1 | 4 | 学府变—哈医大分院 |
| 3 | 10KV医大乙线 | 1594 | 1 | 3 | 学府变—哈医大分院 |
| 4 | 10KV林大线 | 910 | 4 |  | 学府变—林大 |
| 5 | 10KV工大甲线 | 1307 | 3 | 1 | 学府变—高新区管委会 |
| 6 | 10KV工大乙线 | 1213 | 3 | 1 | 学府变—高新区管委会 |
| 7 | 10KV创业甲线 | 3375 | 6 | 3 | 学府变—嘉昌电子 |
| 8 | 10KV创业乙线 | 4194 | 12 | 1 | 学府变—嘉昌电子 |
| 9 | 10KV实验甲线 | 3989 | 5 | 8 | 学府变—实验中学 |
| 10 | 10KV实验乙线 | 3375 | 10 | 8 | 学府变—实验中学 |
| 11 | 10KV乳品厂双电源 | 30061500（架空线） | 1 | 5 | 学府变—4#雨水泵房线分支（新风路）—乳品厂 |
| 12 | 泵房线 | 3166 | 5 | 3 | 学府变—4#雨水泵房 |
| 13 | 农大甲线 | 2864 | 2 | 7 | 学府变—八一农大 |
| 14 | 农大乙线 | 2864 | 2 | 7 | 学府变—八一农大 |
| 15 | 10KV三奥线 | 4280 | 15 |  | 产三变—奥达产三变—E区块 |
| 16 | 10KV三丰线 | 3375 | 4 | 7 | 产三变—大丰工业园 |
| 17 | 10KV三泵线 | 7134 | 9 | 11 | 产三变—5#、7#雨水泵房 |
| 18 | 10KV三华甲线（华嘉电子） | 1855 | 1 | 5 | 产三变—华嘉电子 |
| 19 | 10KV三华乙线（华嘉电子） | 1862 | 1 | 5 | 产三变—华嘉电子 |
| 20 | 10KV三星甲线 | 1216 | 1 | 3 | 产三变—日月星 |
| 21 | 10KV三星乙线 | 1916 | 2 | 3 | 产三变—日月星 |
| 22 | 10KV三塑甲线 | 2123 | 3 | 3 | 产三变—塑编城 |
| 23 | 10KV三塑乙线 | 2837 | 4 | 5 | 产三变—塑编城 |
| 24 | 10KV三创乙线 | 10512500（架空线） | 2 | 1 | 产三变—乳品厂 |
| 25 | 10KV三同甲线 | 3400 | 2 | 7 | 产三变—同禹奥斯 |
| 26 | 10KV三同乙线 | 3400 | 2 | 7 | 产三变—同禹奥斯 |
| 27 | 10KV三业甲线 | 3375 | 3 | 8 | 产三变—高端装备园 |
| 28 | 10KV三业乙线 | 3375 | 5 | 7 | 产三变—高端装备园 |
| 29 | 10KV文化甲乙线 | 2600 | 6 | 2 | 产三变—新城御景 |
| 30 | 10KV三唐线 | 4321 | 4 | 7 | 产三变—龙唐锅炉房 |
| 31 | 10KV三华线（新华08） | 4665 | 4 | 10 | 产三变—新华08 |
| 32 | 10KV高汽线 | 3535 | 18 |  | 高南变—汽车工业园 |
| 33 | 10KV高华甲线（新华08） | 1200 | 2 | 1 | 高南变—新华08 |
| 34 | 安萨线 | 4727 | 12 | 1 | 高南变—看守所 |
| 35 | 10KV农贸线 | 608 | 3 |  | 乐园变—九区农贸市场 |
| 36 | 10KV正大线 | 498 | 4 |  | 乐园变—正大方盛 |
| 37 | 兰怡甲线 | 4000 | 6 | 4 | 兰德变—怡水湾 |
| 38 | 兰怡乙线 | 4000 | 7 | 3 | 兰德变—怡水湾 |
| 39 | 开沃线110KV | 电缆532架空线8107 |  |  | 主体区 |
| 40 | 三云甲线 | 4500 | 3 | 5 | 产三变—云水湾 |
| 41 | 三云乙线 | 4500 | 3 | 5 | 产三变—云水湾 |
| 42 | 三佳甲线 | 2500 | 3 | 1 | 产三变—益泰电子 |
| 43 | 三佳乙线 | 2500 | 3 | 1 | 产三变—益泰电子 |
| 44 | 高华线 | 2000 | 1 | / | 高南变—知行大厦 |
| 45 | 高云甲线 | 1200 | 1 | 1 | 高南变—云水湾 |
| 46 | 高云乙线 | 1200 | 1 | 1 | 高南变—云水湾 |
| 47 | 三阳甲线 | 2634 | 5 | / | 产三变-明阳风电 |
| 48 | 三阳乙线 | 2634 | 5 | / | 产三变-明阳风电 |
| 49 | 10kv产一线（架空线） | 4700 | / | / | 高南变-产一线 |
| 50 | 10kv阿斯兰路灯 | 4600 | 1 | 2 | 高南变10kV高汽线-阿斯兰路灯 |
| 51 | 高端设备产业园二期电缆线路 | 1650 | 2 | 1 | 高端装备园一期至二期 |
| 二 | 宏伟园区高压线路25条（后增18条） |
| 52 | 6KV甲乙线 | 5600 | 12 | 10 | 兴胜一次变-园区变电所（宏伟） |
| 53 | 宏伟一区块 | 1350 | 2 | 2 | 宏伟园区 |
| 54 | 宏伟二区块 | 1230 | 4 |  | 宏伟园区 |
| 55 | 宏伟三区块 | 1600 | 4 |  | 宏伟园区 |
| 56 | 宏伟四区块 | 2000 | 2 | 2 | 宏伟园区 |
| 57 | 宏伟锡达公司 | 100 |  |  | 宏伟园区 |
| 58 | 宏伟园区35KV | 1500 |  |  | 宏伟园区 |
| 59 | 10kv石英线 | 550 |  |  | 宏伟园区 |
| 60 | 10kv莱睿普思线 | 5866 | 4 | 11 | 宏伟园区 |
| 61 | 10kv污水处理厂 | 60 | 2 |  | 宏伟园区 |
| 62 | 10kv雨水泵站 | 330 |  |  | 宏伟园区 |
| 63 | 西部地区10kV配套 | 2425 | 4 | 1 | 宏伟园区 |
| 64 | 10kv昊庆路灯 | 90 | 1 |  | 宏伟园区 |
| 65 | 10kv南三路路灯 | 100 | 1 |  | 宏伟园区 |
| 66 | 10kv西金翔线 | 1780 |  | 4 | 宏伟园区 |
| 67 | 10kv锡达污水站 | 420 |  |  | 宏伟园区 |
| 68 | 石英项目电力外网配套工程 | 550 |  |  | 宏伟园区 |
| 69 | 宏伟园区项目地块管线整理-10KV电力（莱睿普思） | 5866 | 4 | 11 | 宏伟园区 |
| 70 | 宏伟污水处理厂电力配套 | 60 | 2 |  | 宏伟园区 |
| 71 | 化工三街雨水泵站电力外网 | 330 |  |  | 宏伟园区 |
| 72 | 西部地块电力配套(光大、新仕达、斯凡达、华庆外网) | 2425 | 4 | 1 | 宏伟园区 |
| 73 | 昊庆路灯箱变到高压端 | 90 | 1 |  | 宏伟园区 |
| 74 | 南三路路灯箱变到高压端 | 100 | 1 | 2 | 宏伟园区 |
| 75 | 西化变到金翔化工10KV电力配套 | 1780 |  | 4 | 宏伟园区 |
| 76 | 锡达污水泵站到西一路变压器线路 | 420 | 1 |  | 宏伟园区 |
| 三 | 林源园区高压线路18条 |
| 77 | 110KV变电所-10KV箱式变电站 | 2400 |  |  | 林源园区 |
| 78 | 6.3KV综合开闭所-循环水开闭所 | 960 |  |  | 林源园区 |
| 79 | 循环水开闭所-循环水变电所 | 260 |  |  | 林源园区 |
| 80 | 综合开闭所-高盛公司变电所 | 500 |  |  | 林源园区 |
| 81 | 综合开闭所-5号井变电所 | 460 |  |  | 林源园区 |
| 82 | 综合开闭所-9号井变电所 | 700 |  |  | 林源园区 |
| 83 | 综合开闭所-龙化公司变电所 | 350 |  |  | 林源园区 |
| 84 | 综合开闭所-化纤厂变电所 | 1800 |  |  | 林源园区 |
| 85 | 综合开闭所-新毛纺变电所 | 1200 |  |  | 林源园区 |
| 86 | 综合开闭所-气柜变电所 | 2100 |  |  | 林源园区 |
| 87 | 综合开闭所-升压站1号变电所 | 270 |  |  | 林源园区 |
| 88 | 综合开闭所-升压站2号变电所 | 300 |  |  | 林源园区 |
| 89 | 循环水开闭所-污水泵房变电所 | 500 |  |  | 林源园区 |
| 90 | 综合开闭所-空压站变电所 | 120 |  |  | 林源园区 |
| 91 | 林开甲线 | 1600 |  | 2 | 林源园区 |
| 92 | 林开乙线 | 1600 |  | 2 | 林源园区 |
| 93 | 110kV林化甲线 | 6907 | 1 | 1 | 林源园区 |
| 94 | 110kV林化乙线 | 6932 | 1 | 1 | 林源园区 |
| 四 | 兴化园区高压线路3条 |
| 95 | 6kv兴化园区高压电力1 | 3200 |  |  | 石化总厂—兴化园区1期 |
| 96 | 龙兴甲线 | 2325 |  |  | 兴化园区 |
| 97 | 龙兴乙线 | 2325 |  |  | 兴化园区 |