## Sheet1
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.设备支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 3.设备具备链路健康检查功能，支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 4.设备具备不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、 P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 5.设备具备多维度流量控制功能，支持基于IP 地址、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 6.设备具备全面的URL分类库，针对网站类别实现细粒度管控，杜绝非法、违规网站的访问行为。 7.支持NTP DOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护。 8.设备具备对多重压缩文件的病毒检测能力。 9.内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测。 10.支持HTTP DOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽等攻击防护。 11.内置行为分析功能，对新建连接数、并发连接数、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势。 12.支持系统温度、CPU温度、CPU利用率、内存利用率、电源故障等告警，支持CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率等硬件资源实时利用率及其历史使用情况追踪。 13.内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测。 14.机箱≥1U,千兆电口≥6个；千兆光口≥2个,防火墙吞吐≥3G，并发连接≥150万，具有入侵防御功能模块、URL分类过滤功能模块、扫描查杀防病毒功能模块、应用识别功能模块。 | 2 | 台 | 42255.24 | 84510.48
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
2 | 服务器防火墙 | 1.名称:服务器防火墙。 2.产品支持NAT64和NAT46 地址转换方式，满足IPv6改造要求。 3.产品支持多种用户认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式。 4.产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。当主机进行合法外联时，支持对不少于9800种应用的识别和控制。应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、 P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 5.产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。 6.支持NTP DOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护。 7.内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测。 8.支持HTTP DOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行HTTP FLOOD、HTTP URI CC攻击、HTTP连接耗尽等攻击防护。 9.内置行为分析功能，对新建连接数、并发连接数、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势。 10. 支持系统温度、CPU温度、CPU利用率、内存利用率、电源故障等告警，支持CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率等硬件资源实时利用率及其历史使用情况追踪。 11.机箱≥1U,千兆电口≥6个；千兆光口≥2个,防火墙吞吐≥3G，并发连接≥150万，具有入侵防御功能模块、URL分类过滤功能模块、扫描查杀防病毒功能模块、应用识别功能模块。 | 2 | 台 | 42366.89 | 84733.78
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
★3 | 漏洞扫描 | 1.名称:漏洞扫描 2. 支持同时开启全插件系统漏洞扫描、 WEB漏洞扫描、弱口令扫描、基线配置核查，扫描速度不低于1000ip/h； 3．支持从“ 高危” 、“ 中危” 、“ 低危” 、“ 信息” 四个安全级别展示漏洞风险等级的分布情况； 4.支持多种系统漏洞检测技术，如：基于漏洞原理的原理扫描技术、基于banner信息的漏洞扫描技术等。 5．支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全。 6．支持资产发现功能，可基于IP地址、 IP网段、 IP范围、 URL等方式进行资产发现扫描，支持EXCEL格式批量导入； 7．支持磁盘管理功能，能查看和搜索历史扫描收集信息，选择删除无用的数据信息，并可设置磁盘告警。 8．在报告管理方面，产品支持对系统漏洞、 WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、 WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表； 9．支持操作系统、网络设备、数据库、中间件等漏洞扫描； 10．支持多种系统漏洞检测技术，如：基于漏洞原理的原理扫描技术、基于banner信息的漏洞扫描技术等； 11．支持快速扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、 WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中快速扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 12.支持资产发现功能，可基于IP地址、 IP网段、 IP范围、 URL等方式进行资产发现扫描，支持EXCEL格式批量导入。 13.支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态。 14.下发扫描任务时，扫描目标支持ip、域名、网段、子网的灵活组合配置。 15.支持危险插件开关，支持扫描前提示被扫描主机。 16.支持站点管理，显示站点树，包括站点目录信息、文件信息。 17．机箱≥1U,千兆电口≥6个，千兆光口（插槽、不含模块）≥2个,冗余电源,内存≥16G，硬盘≥1T， console≥1个，扩展槽位≥2个， USB口≥2个，无限制IP扫描，支持100点基线配置核查，支持分布式部署。具有系统扫描模块、WEB扫描模块、弱口令扫描功能、数据库扫描功能、基线扫描功能。提供3年规则库升级。 | 1 | 台 | 123086.92 | 123086.92
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
4 | 杀毒软件 | 1.名称:杀毒软件 2.采用 B/S 架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能； 3.支持显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、僵尸网络、 WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 4.客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到20M，有效节省PC/Server资源。 5.支持按“ 最近 7 天” 、“ 最近 30 天” 、“ 最近三个月 ”不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒 TOP5 排行榜，并展示对应的事件数及终端数； 6.支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；文档安全（文档检测、文档跟踪、USB存储）；系统监控（设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、白名单、补丁配置、弹窗配置）。 7.支持全网终端资产清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示。 8.支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于100000。 9.对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。 10.支持展示终端资产状况，包括：主机名、在线/离线状态、 IPv4 地址、 MAC地址、操作系 统、终端 agent 版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名；终端信息变更能自动更新； 11. 具备主机发现的能力，管理员可以按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对主机进行扫描，来及时发现尚未管控的主机资产，并将所发现的主机列表导出； 12.支持实时监控诱饵文件，能够在勒索病毒修改或加密文件时对该操作进行拦截。 13.支持根据统计周期、终端名称、 IP 地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志的查询和检测； 14.支持针对管理控制中心性能，安全事件，勒索病毒事件等邮件告警； 15.支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用(只读)、启用（只读_执行）和启用读写、启用（读写_执行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可USB例外设备配置。 16.支持终端管理功能，可以灵活的部署和配置安全策略，支持安全策略模板和安全策略一体化配置，其中安全策略模板可以对指定终端组快速部署安全策略。 17.支持主机分组，并支持主机防病毒系统软件版本的错峰和灰度升级，可以根据云平台实际情况控制云主机同时升级的最大数量，避免大量云主机防病毒软件同时更新造成网络拥堵或I/O 风暴，并支持主机防病毒软件的启用禁用和重启，在管理平台中心可以直接卸载主机软件。 18.支持文档检测功能，针对终端存储的word、pdf、ppt、Excel、rtf、txt等文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。 19.Windows PC端点250个；Windows服务器端10个。 | 1 | 套 | 56045.76 | 56045.76
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
5 | 综合日志审计 | 1.名称:综合日志审计 2.基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。 3.支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、 Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 4.支持以列表的方式展示告警：告警声音设置：告警过滤策略 5.支持全文检索功能，能对系统内的对象提供全文检索功能 6.支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 7.支持内置实例管理和报表任务管理 8.支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志。 9.支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。 10.可通过自定义聚合规则修改日志的聚合归并逻辑规则，提高日志分析效率，支持归并技术，一段时间内对重复日志进行归并； 11.支持自定义仪表板，客户可以选择对应的微件，组成想要关注的仪表展现内容； 12.支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击。 13.支持业务管理配置，可以导出系统内报表、策略、采集器、资产等业务数据，供新设备导入配置，实现快速切换设备 14.支持DNS、DGA、解码错误、解码失败、解码超时的网络会话分类展现。 15.支持集群配置及集群状态监控。 16.支持简单易用的日志查询普通模式，根据系统预置的查询条件，根据用户需求查询对应的日志，并且支持查询条件的保存，供后续快捷使用。 17.支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、资产检索、告警检索、事件检索。 18.支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。 19.支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息。 20.支持对常用查询条件进行保存，可重复使用；支持查询条件缓存，通过快速调用系统右侧隐藏栏中缓存的查询条件，提升常用条件的检索速度。 21.机箱≥2U,千兆电口≥6个，千兆光口≥4个,冗余电源,扩展槽位≥2个,最大支持50日志源授权，综合采集处理均值≥3000EPS；内存≥16G， SSD 系统盘≥128G；存储容量≥4T；扩展槽≥2个，自带液晶屏。 | 1 | 套 | 96803.35 | 96803.35
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
6 | 堡垒机 | 1.名称:堡垒机 2．支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、 Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯。 3.支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； 4.支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 5.图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放； 6.支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开； 7.支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 8.内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发。 9.通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。 10.机箱≥1U,千兆电口≥6个， SFP扩展槽≥4个,单电源,100个主机/设备许可。 | 1 | 台 | 95255.24 | 95255.24
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
7 | 网络准入 | 1.名称:网络准入 2.网络层吞吐量≥2Gb，应用层吞吐量≥150Mb ，支持用户数≥500，准入终端数≥250，每秒新建连接数≥1000，最大并发连接数≥50000。接口≥4千兆电口。提供三年URL&应用识别规则库升级服务和三年硬件质保及软件升级服务。 3.支持802.1X、Portal、透明网关、策略路由等多种准入模式选择，单设备情况下可进行混合准入模式应用； 4.支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能(上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等)都支持IPv6； 5.支持同账户多在线管理，可设置同一用户名同时在线数量，并对用户名超过在线数进行处理； 6.提供终端解绑、资产登录、报警、系统、终端认证、健康检查等详细日志信息，可采取图形化方式统计分析，并自定义模板进行报表定时输出。 7.系统具备良好的使用体验与可管理性，支持系统界面与登录界面LOGO的自定义导入，可自由设置产品显示名称。管理员可进行准入系统的维护、升级、诊断分析等操作，支持图形化方式展示各类型数据所占磁盘状态，并提供备份、恢复、清理功能。 8.支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、 web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等。 9.支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况。 10.支持为用户添加自定义属性(职位、临时项目组、邮件组等)，能够根据用户属性自动归类并可以针对用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等。 11.提供客户端认证及手机短信认证方式，客户端认证可与第三方AD域、LDAP服务器进行用户信息同步；手机短信认证可与短信服务器联动，在终端入网认证时下发验证码。 12.支持终端用户可以使用账号绑定的手机号码，接收短信验证码，然后使用手机号码和验证码完成密码认证； 13.为保证应用识别的准确率，设备内置应用识别规则库，支持超过6500种以上的应用，并保持每两个星期更新一次。 14.机箱≥1U,千兆电口≥6个；最大支持终端同时在线数300 | 1 | 台 | 61755.24 | 61755.24
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
8 | 终端安全管理 | 1.名称:终端安全管理 2.统一平台管理：系统及后续扩展时所有相关的软硬件包含：终端安全管理、、准入网关、安全网关、敏感内容识别、安全桌面；所有功能的管理均通过同一个控制台进行统一管理。 3.数据库支持：管理平台无需数据库支持 4.操作系统支持： 5.网络通讯控制：可通过应用程序、端口、网络地址、通讯方向等参数限制计算机的网络访问权限，可限制单向或双向的通讯方向。可自定义网络地址和网络端口类别，方便归类管理。可检测内部网络是否有外来计算机非法接入并提供实时报警。可与安全检测功能相结合，阻断不合规客户端访问网络，直到终端符合安全检测的要求，才允许访问网络。可按“ 时间 ” 、“ 到期时间” 、“ 仅离线生效”灵活设置策略。 6.流量统计与控制：可按时间、计算机范围、网络地址(明细、类别)、端口(明细、类别 )、流量方向(发送、接收、合计)等方式对网络流量进行统计，并可自定义TOP显示，统计结果至少支持列表和图表(柱状图、折线图 )两种显示方式。 7.可根据网络地址、端口、流量方向等参数限制计算机的网络流量，达到合理分配带宽的目的 | 1 | 套 | 62745.76 | 62745.76
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
9 | 基础设施物理安全管理平台 | 1.名称:基础设施物理安全管理平台 2.支持硬件私有平台、公有云多种部署方式。支持接入数据采集器、漏水检测器、温湿度传感器、烟雾报警器等传感器设备4.通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、 ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器。支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、门禁系统，可同一平台直接添加所需子系统。支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理。支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能。支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制。支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行。支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告；大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化。支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析。 3.平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼。 4.支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗。 5.支持物联网告警系统24巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析。 6.系统授权 （1）物联网平台UPS接入功能授权，支持UPS接入，获取相应数据UPS状态等相应数据;（2）物联网平台精密空调接入功能授权，支持精密空调接入，获取精密空调运行数据;（3）物联网平台机房设备接入数量授权，每增加一台UPS、精密空调等设备接入授权; （4）物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权； 7.含UPS、精密空调对接配件 | 1 | 套 | 32223.35 | 32223.35
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
10 | 物联网网关 | 1.名称:物联网网关 2.天线类型：内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线； 3.业务端口： RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； 4.供电方式：支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5.设备功耗：满负荷工作功耗≤10W； 6.工作环境：工作温度： 0~45℃工作湿度(非凝结)： 10%~95%； 7.最大并发数：整机最大接入传感器数量≥120个； 8.低功耗广域网射频：支持125KHz/250KHz/500KHz，支持F07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节； 9.射频功率调节：支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 | 1 | 台 | 4455.24 | 4455.24
11 | 线序采集器 | 1.名称:线序采集器 2.PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 3.PRS485、DATA接口均为RJ45形态； 4.支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 5.RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 6.支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义； | 1 | 台 | 3280.21 | 3280.21
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
12 | 联动控制主机 | 1.名称：联动控制主机 2.规格、线制:环境温控系列2.以太网口数≥3个； Console管理口≥1个； USB接口≥1; PDI接口≥4个， PRS485接口≥5个， DO接口≥1个； 3.支持对对传感器接入是否正常进行监测， LED灯亮则接入正常； 4.所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24 V直流供电； 5.支持传感器类型智能识别，智能上线； 6.支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于15天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失； 7.支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警； 8.支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面； | 2 | 台 | 3576.49 | 7152.98
13 | 环境温控系列 | 1.名称:环境温控系列 2.采集温度范围0-50℃，采集精度± 1.5℃。 3.采集湿度范围0-99%RH，采集精度±8%RH。 4.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名。 5.支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等。 6.支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动。 7.支持室内温度、湿度、数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动。 | 2 | 套 | 2183.17 | 4366.34
14 | 点型光电火灾探测器 | 1.名称:点型光电火灾探测器 2.支持实时监视探测烟雾的存在，有效对火灾进行预警；支持本地供电，支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA；支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路 (用户可以自行设定)；支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁；支持自动报警且报警音量：＞80dB (正前方3m内)；支持正常工作温度： -10℃~+50℃，相对湿度：＜95%；支持与物联网平台通信跟控制，可实现APP、语音等告警。 | 2 | 个 | 740.18 | 1480.36
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
15 | 漏水监测系列 | 1.名称:漏水监测系列 2.漏水反应时间≤2S 。 3.支持至少检测200米距离范围的漏水情况；支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆；支持本地12~24VDC供电；支持告警时输出阻抗<50 Ω ，负载电压＜60V，负载电流＜300mA；支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆，支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测。 4.存储温度-40℃ 至60℃，工作温度-20℃至50℃，湿度5%到95% (无冷凝)。 5.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的传感器与IOT物联平台、物联网关可实现联动与管理。 6.10米定位式漏水检测线缆，结合定位式漏水检测主机使用，定位漏水检测，泄漏指示灯亮，触发告警 。 7.水浸信息通过平台可实现设备联动，例如机房一发生水浸，联动机房摄像头进行抓拍8.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的传感器与IOT物联平台、物联网关可实现联动与管理 | 2 | 套 | 1474.97 | 2949.94
16 | 智能三鉴被动红外人体探测器 | 1.名称:智能三鉴被动红外人体探测器。 2.支持DC 9-24V供电＜30mA；支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员入侵时红灯闪烁；支持蜂鸣器提示，一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台；支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员入侵时红灯闪烁；支持在温度-10℃~+50℃下正常工作；支持在湿度95% (无凝结)环境正常工作；支持最大6m*6m的覆盖面积；支持通过输出开关量信号回传数据至信锐物联平台，与物联平台配合完成数据采集和指令执行等操作。 3.25℃环境下可远达6m | 2 | 个 | 734.43 | 1468.86
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
17 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.报警音量： MAX 110dB； 3.工作电压：交流9V~18V或直流12V~24V； 4.工作环境： -35℃~55℃； 5.控制方式：采用Modbus协议，通过RS485接口与物联平台进行通信； 6.联动告警：支持联动机房动力环境监测系统实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号； 7.支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示； | 1 | 个 | 217.62 | 217.62
18 | 市电检测模块 | 1.名称:市电检测模块。 2.支持市电输入接口6路L/N湿节点输入。 3.市电接入量程90~275VAC。 4.接口类型支持RS485。 5.波特率支持范围1200~115200bps。 6.传输距离≥1200米。 7.防雷等级≥2000W(静电放电)。 8.过压过流保护30V/200mA。 9.功耗≤0.3W。 10.安装方式：导轨或支架安装11.支持机房动力环境监测系统统一管理、配置等操作。 | 1 | 台 | 677.78 | 677.78
19 | 气体灭火控制器系统 | 1.名称:气体灭火控制器系统 2.壁挂式 3.汉字液晶显示，带2个报警回路， 2个灭火分区， 1个灭火回路满载252点，含一套6路多线联动控制单元，带打印联网功能，含控制器电源和备电，带WIFI功能。 | 1 | 台 | 45767.6 | 45767.6
20 | 电子锁 | 1.名称:电子锁 2.产品类型：智能门锁3.开锁方式：指纹，密码，感应卡，钥匙，4.锁体 ：真插芯， C级锁芯 | 1 | 个 | 1255.98 | 1255.98
林甸县财政局网络安全二级等保系统设备配置单
序号 | 产品名称 | 产品参数说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
21 | 网络硬盘录像机 | 1.名称:网络硬盘录像机 2.最大支持4路1080P解码。 3.推荐满接200W及以下相机，最大支持400W相机接入 4.1盘位，最大支持6TB硬盘。 5.支持1个HDMI 口+1个VGA口 高清1080P输出。 6.单百兆网口。 7.2个USB2.0接口。 8.支持通过APP实现远程预览回放。 | 1 | 台 | 5011.66 | 5011.66
22 | 网络摄像机 | 1.名称:网络摄像机 2.类别:适应不同监控环境• 1个内置麦克风，高清拾音。 3.安装方式:详见设计 | 2 | 台 | 2177.45 | 4354.9
23 | 存储设备-硬盘 | 1.名称:硬盘 2.容量:6T | 1 | 块 | 2512.61 | 2512.61
24 | POE交换机 | 1.名称:POE交换机 2.功能:4千兆POE电口，1千兆电口 | 1 | 台 | 1808.8 | 1808.8
25 | 各项规费 | 措施项目费33.15+规费2,067.43+税金70,741.92 |  |  |  | 72842.5
| 总计 |  |  |  |  | 856763.26
856763.26