## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
应急照明系统
1 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:吊杆式单向指示灯 2.型号:36V LED1W 3.安装形式:吊杆安装 |  | 套 | 5
2 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:吊杆式安全出口灯 2.型号:36V LED1W 3.安装形式:吊杆安装 |  | 套 | 1
3 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.型号:36V LED1W 3.安装形式:墙壁安装 |  | 套 | 4
4 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:单向指示灯 2.型号:36V LED1W 3.安装形式:墙壁安装 |  | 套 | 15
5 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口灯 2.型号:36V LED1W 3.安装形式:墙壁安装 |  | 套 | 3
6 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:36V LED1W 3.安装形式:墙壁安装 |  | 套 | 3
7 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:36V LED3W 3.安装形式:墙壁安装 |  | 套 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ(F)-2.5 |  | m | 616.1
9 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 13
10 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 300.92
11 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86*86 |  | 个 | 8
12 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒 2.规格:86*86 |  | 个 | 59
13 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:应急照明系统切换调试 |  | 系统 | 1
分部小计
火灾自动报警系统
14 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 280.82
15 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 217.32
16 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86*86 |  | 个 | 77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒 2.规格:86*86 |  | 个 | 22
18 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ(F)-2.5 |  | m | 304.54
19 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 411.31
20 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP-2*1.5 |  | m | 70.67
21 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱 2.规格:400*300*120 |  | 台 | 1
22 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入模块 2.规格:LD4400E-1 |  | 个 | 3
23 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入输出模块 2.规格:LD6800E-1 |  | 个 | 11
24 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防设备电源监控模块 2.规格:ZXVI |  | 个 | 3
25 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线隔离模块 2.规格:LD3600ET |  | 个 | 4
26 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防端子箱 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-ZDM-LD3300EN |  | 个 | 51
28 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:JTW-ZDM-LD3300EN |  | 个 | 2
29 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:LD2004EN |  | 个 | 9
30 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮带电话插口 2.规格:LD2003EN |  | 个 | 6
31 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:LD1001EN |  | 个 | 6
32 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.功率:3W |  | 个 | 8
33 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防报警分机 |  | 部 | 1
34 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:119报警专用分机 |  | 部 | 1
35 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:火灾自动报警及联动控制器 2.控制回路:200点 |  | 台 | 1
36 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.名称:消防广播主机 2.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.名称:消防电话主机 2.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
38 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:火灾报警CRT监控主机 2.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
39 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1.名称:火灾报警UPS电源 2.安装方式:详见图纸 |  | 套 | 1
40 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.规格、线制:火灾电源监控系统 2.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
41 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统装置调试128点以下 |  | 系统 | 1
42 | 030905003001 | 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 个 | 14
43 | 030905003002 | 通信分机调试 | 1.名称:通信分机调试 |  | 部 | 2
44 | 030905003003 | 防火阀调试 | 1.名称:防火阀调试 |  | 个 | 6
45 | 030905003004 | 排烟阀调试 | 1.名称:排烟阀调试 |  | 个 | 2
46 | 030905003005 | 防火卷帘调试 | 1.名称:挡烟垂壁调试 |  | 个 | 4
分部小计
措施项目
47 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 6059.06 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 6059.06 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目--消防电工程 |  |  | 标段：黑龙江省伊春市大箐山县翠河小区9号楼办公用房维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13