## Sheet1
化学实验室仪器药品需求目录
仪器 | 单位 | 数量 | 参数
烧杯 | 个 | 100 | 100ml
烧杯 | 个 | 50 | 50ml
烧杯 | 个 | 200 | 250ml
烧杯 | 个 | 100 | 500ml
烧杯 | 个 | 20 | 1000ml
试管 | 个 | 200 | 15×150
试管 | 个 | 200 | 18×180
试管 | 个 | 30 | 25×200
具支试管 | 个 | 30 | φ18mm×180mm
注射器 | 个 | 30 | 甘油注射器 30ml
止水夹 | 个 | 100 | 止水皮管夹
锥形瓶 | 个 | 50 | 100mL
温度计 | 个 | 30 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，直径5mm，全长290mm。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴
红色激光笔 | 个 | 30 | 3节7号电池，直径30mm.长度100MM
石墨电极 | 个 | 60 | 石墨电极棒
pH计 | 个 | 30 | 1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；2、分辨率：0.1pH；3、精度：±0.1pH（20℃）；4、工作环境：0～50℃RH〈95%；5、校正：一点校正。
镊子 | 个 | 50 | 不锈钢，尖头，140mm
小刀 | 个 | 50 | 长70mm、宽15mm、折叠，刀刃40mm
圆底烧瓶 | 个 | 30 | 圆、长，250mL
蒸馏烧瓶 | 个 | 30 | 250mL
平底烧瓶 | 个 | 5 | 平、长，250mL
三颈烧瓶 | 个 | 10 | 三口烧瓶 250ml
酒精灯 | 个 | 50 | 150mL（含灯芯）
石棉网 | 个 | 100 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢 丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理
酒精喷灯 | 个 | 1 | 结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；2、壶体外形尺寸：容量250ml；3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；4、焊接部位应焊接牢固、光滑。
托盘天平（砝码） | 个 | 30 | 1、最大称量100g，分度值0.1g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
升降台 | 个 | 30 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。
木片 | 个 | 30 | 小木板
量筒 | 个 | 30 | 10ml
量筒 | 个 | 30 | 25ml
量筒 | 个 | 30 | 50ml
量筒 | 个 | 30 | 100ml
量筒 | 个 | 5 | 250ml
玻璃棒 | 个 | 200 | φ5～φ6mm
胶头滴管（一次性） | 个 | 1000 | 塑料多用滴管
细口瓶 | 个 | 200 | 125mL
细口瓶 | 个 | 50 | 250ml
细口瓶 | 个 | 10 | 500ml
细口瓶 | 个 | 50 | 60mL
棕色细口瓶 | 个 | 100 | 茶，125mL
广口瓶 | 个 | 50 | 60mL
广口瓶 | 个 | 100 | 125mL
广口瓶 | 个 | 10 | 250ml
集气瓶 | 个 | 30 | 125mL
普通漏斗 | 个 | 30 | 60mm
长颈漏斗 | 个 | 30 | 直形，30mm
球形分液漏斗 | 个 | 30 | 球形，50mL
梨形分液漏斗 | 个 | 30 | 梨形，100mL
恒压滴液漏斗 | 个 | 30 | 包括胶塞、空气阀、控制柱、滴定管等部件
直形冷凝管 | 个 | 30 | 直形，300mm
球形冷凝管 | 个 | 30 | 球形，300mm
蛇形冷凝管 | 个 | 5 | 蛇形,300mm
容量瓶 | 个 | 30 | 100ml
容量瓶2 | 个 | 30 | 250ml
铁架台 | 个 | 30 | 包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个， 烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。重心稳定不晃动，烧瓶夹内侧应有缓压层
铁架台铁圈 | 个 | 50 | 方座支架里面的大小铁圈分别一个
铁架台铁夹 | 个 | 60 | 方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹 2个，烧瓶夹 1个，大环 1个，小环1个等组成。方座支架 2、底座尺寸 210mm% 135mm，底座整体注望成型，表面应耐酸、耐碱、耐油。板面上斜条纹深 1.mm,宽 2.5m 成交叉形状均布，为保证原有铸铁底座的韧性内嵌有优质钢板。立杆直径12mm，长600mm，碳钢制作表面镀铬处理。3、大环外径中110mm，柄长125mm，小环外径中70mm，柄长105mm。大小环上有一开口(宽20mm)中心与环柄成 120°夹角。大小铁环碳钢冲压成型，表面镀镍处理。4、烧夹，夹口宽度 30m 夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm 闭合间隙小于等于1mm，闭合错位小于等于1mm。金属材料表面镀镍处理。5、立杆与底座间的不垂直度不大于 3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于 3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm 用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金材料压铸成型，单个重量不小于18g，表面防锈处理。
橡胶塞（各种规格） | 袋 | 5 | 000、00、0～10 号。白色，质地均匀
单孔胶塞 | 袋 | 1 | 由橡胶制成，用于封闭容器，并允许通过打孔插入玻璃管或其他导管，以导出密封容器里的气体或引入反应物
玻璃棒 | 根 | 200 | φ5～φ6mm
玻璃导管 | 根 | 200 | φ5～φ6mm
玻璃弯导管 | 根 | 100 | 一端长6cm,一端长20cm
橡胶管 | 根 | 50 | 米
药匙 | 个 | 100 | 中号 13.5 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
滤纸 | 盒 | 10 | 定性滤纸,7cm
试管架 | 个 | 50 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。
pH试纸 | 盒 | 10 | 带状试纸，上面涂有能够改变颜色的指示剂
淀粉碘化钾试纸 | 盒 | 10 | 由碘化钾、纸片、淀粉组成。 用途：主要用于检验氯气、氟气、溴蒸气、二氧化氮等氧化性物质
红色石蕊试纸 | 盒 | 10 | 用于定性检验气体或溶液的酸碱性
蓝色石蕊试纸 | 盒 | 10 | 用于定性检验气体或溶液的酸碱性
蒸发皿 | 个 | 30 | 瓷，60mm
坩埚 | 个 | 30 | 瓷，30mL
三脚架 | 个 | 30 | 1、由铁环和3只脚组成；2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
泥三角 | 个 | 30 | 1、金属丝外套石棉筒；2、等边三角形的单边长不小于55㎜。
坩埚钳 | 个 | 30 | 200mm
试管夹 | 个 | 50 | 1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
试管刷 | 个 | 50 | 12cm 小号
表面皿 | 个 | 30 | 60mm
点滴板 | 个 | 30 | 9孔，0.7mL×9
酸式滴定管 | 个 | 50 | 25ml
碱式滴定管 | 个 | 50 | 25ml
聚四氟乙烯活塞滴定管 | 个 | 70 | 25ml
滴定管夹 | 个 | 30 | 1.产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG。确保滴定管夹持后与水平面垂直。2.各夹头上装有软质护套。尺寸230*120*42mm。
滴定管刷 | 个 | 30 | 滴定管刷通常由刷头和刷柄组成。刷头为圆柱形，刷柄为细长圆柱形。
移液管 | 个 | 5 | 2ml
洗耳球 | 个 | 5 | 橡胶材质
洗瓶 | 个 | 30 | 玻璃150mL
水槽 | 个 | 30 | 玻璃圆水槽，φ270mm×140mm
多孔隔板 | 个 | 5 | 用于分离物质、控制反应速率、催化反应以及保护催化剂
橡胶塞打孔器 | 个 | 5 | 1、人性化塑料手柄设计，省力不伤手。2、打孔器为7个一组，其中小的为实心杆，用于推出打孔器中残留的橡胶，其它六个能打出不同的孔径，孔径为8mm，10mm，12mm，14mm，16mm，18mm。
滴瓶 | 个 | 200 | 60mL
尖嘴导管 | 个 | 30 | 具有细而尖的出口的导管，允许精确控制液体流动。
秒表 | 个 | 30 | 1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用； 2、99道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能； 3、具有记忆、存储、重现功能。
燃烧匙 | 个 | 30 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄 长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
毛玻璃片 | 个 | 30 | 表面粗糙不平整的半透明玻璃。
研钵 | 个 | 5 | 瓷，60mm
球形干燥管 | 个 | 30 | 单球，150mm
干燥器 | 个 | 1 | 160mm
砂纸 | 个 | 30 | 800目
U形管 | 个 | 30 | U型，φ15mm×150mm
盐桥 | 个 | 30
吸滤瓶 | 个 | 5 | 抽滤瓶，500mL
布氏漏斗 | 个 | 5 | 瓷，80mm
抽气泵 | 个 | 1 | 抽气筒，1、供中学物理实验中作抽气、打气使用；2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）；3、最低打气压力≥2.9×105Pa；4、活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。
硬质玻璃管 | 个 | 30 | φ15mm×150mm
陶土网 | 个 | 30 | 125mm×125mm
实验室学生电源 | 个 | 1 | 高中学生电源，1、结构：前后面板及底板，上面板与左右面板都采用金属一次成型，表面磨砂质感漆面；2、直流稳压输出：标准电压：2～16V每2V一档，共八档；额定电流：2A；保护：（1.05～1.5）×2A自动保护；控制端断线输出电压不高于4V；3、交流输出：标准电压：2～16V，每2V一档，共八档；额定电流：3A；保护：（1.05～1.5）×3A；4、电源电压：198V～242V50Hz±2.5Hz；工作时间：连续。
发光二极管 | 个 | 30 | 带底座，双灯，68*33*10mm
石墨棒 | 根 | 60 | 石墨电极棒，10cm
牛角管 | 个 | 30 | 弯形，φ18mm×150mm
烧杯刷 | 个 | 10 | 烧瓶刷，100ml
玻璃搅拌器 | 根 | 5 | 透明玻璃棒6*150
合计
药品 | 单位 | 数量 | 参数
CuSO4 | 瓶 | 2 | 硫酸铜(CuSO4·5H2O)，500g/瓶
NaCl | 瓶 | 2 | 氯化钠，500g
Na2SO4 | 瓶 | 2 | 硫酸钠，500g
酚酞 | 瓶 | 1 | 25g
石蕊 | 瓶 | 1 | 25g
甲基橙 | 瓶 | 1 | 25g
Na2CO3 | 瓶 | 2 | 碳酸钠，500g/瓶
NaHCO3 | 瓶 | 2 | 碳酸氢钠，500g/瓶
Ca(OH)2 | 瓶 | 2 | 氢氧化钙，500g/瓶
K2CO3 | 瓶 | 2 | 碳酸钾，500g/瓶
还原铁粉 | 瓶 | 2 | 500g/瓶
FeSO4 | 瓶 | 2 | 硫酸亚铁，500g/瓶
FeCl2 | 瓶 | 2 | 氯化亚铁，500g/瓶
KI | 瓶 | 1 | 碘化钾，500g/瓶
KBr | 瓶 | 1 | 溴化钾，500g/瓶
NaI | 瓶 | 1 | 碘化钠，250g
NaBr | 瓶 | 1 | 溴化钠，500g/瓶
MgCl2 | 瓶 | 2 | 氯化镁，500g/瓶
蔗糖 | 瓶 | 2 | 500g/瓶
品红 | 瓶 | 1 | 25g
CaCl2 | 瓶 | 2 | 氯化钙，500g/瓶
MnO2 | 瓶 | 2 | 二氧化锰，500g/瓶
CaO | 瓶 | 2 | 氧化钙，500g/瓶
NH4Cl | 瓶 | 2 | 氯化铵，500g/瓶
(NH4)SO4 | 瓶 | 2 | 硫酸铵，500g/瓶
H2SO3 | 瓶 | 2 | 亚硫酸，亚硫酸钠(无水)，500g/瓶
Na2SO3 | 瓶 | 2 | 亚硫酸钠，亚硫酸钠(无水)，500g/瓶
CaCO3 | 瓶 | 2 | 碳酸钙，500g/瓶
葡萄糖 | 瓶 | 2 | 500g/瓶
淀粉 | 瓶 | 2 | 可溶性淀粉，500g/瓶
Fe2O3 | 瓶 | 2 | 氧化铁，三氧化二铁，500g/瓶
碘 | 瓶 | 1 | 250g/瓶
Na2S2O3 | 瓶 | 1 | 硫代硫酸钠，500g/瓶
Al2(SO4)3 | 瓶 | 1 | 硫酸铝（硫酸铝钾（明矾）500g/瓶）
铁丝 | 包 | 1 | 100g
铜片 | 包 | 1 | 100g
铝片 | 包 | 1 | 100g
铜丝 | 包 | 1 | 100g
锌片 | 包 | 1 | 100g
铁片 | 包 | 1 | 100g
铝片 | 包 | 1 | 100g
试剂 | 批 | 1 | 按需求供货
合计
装置 | 单位 | 数量 | 参数
单液原电池 | 个 | 5 | 一种化学电源，其两个电极（阳极和阴极）都浸在同一种电解质溶液中
双液原电池 | 个 | 30 | 由两个电解液组成，分别是阳极电解液和阴极电解液。阳极和阴极之间通过一个电解质隔膜分隔开来，形成两个半电池
启普发生器 | 套 | 1 | 250mL,漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边）
蒸馏装置 | 套 | 30 | 冷凝器：300 mm ±10 mm，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 牛角管 ：Φ 18 mm × 150 mm 弯形，尖嘴处厚度＞1 mm
简易量热计 | 套 | 30 | 包括反应容器、温度计、环形玻璃搅拌棒
简易启普发生器 | 套 | 30 | 由球形漏斗、容器和导气管三部分组成
合计
模型 | 单位 | 数量 | 参数
分子结构模型（大号） | 个 | 30 | 3111款+碳60+DNA球棍比例模型，225个分子球，275个连接杆，24个电子云片，大号碳60，及DNA模型
金刚石球棍模型 | 个 | 3 | 32004模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成金刚石模型
石墨球棍模型 | 个 | 3 | 32005模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成石墨结构模型
二氧化硅球棍模型 | 个 | 3 | 32014模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成二氧化硅模型
碳化硅球棍模型 | 个 | 3 | 模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成碳化硅模型
C60球棍模型 | 个 | 3 | 32006模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成碳60模型
电子云模型 | 个 | 3 | 32024电子云模型由s/sp/sp2/sp3/px/py/pz化学7件套组合成电子云模型
NaCl晶胞模型 | 个 | 3 | （氯化钠）模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成氯化钠模型
CsCl晶胞模型 | 个 | 3 | 氯化铯模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成氯化铯模型
CO2晶胞模型 | 个 | 3 | 二氧化碳模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成二氧化碳模型
简单立方晶胞 | 个 | 3 | 模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成简单立方堆积
面心立方晶胞 | 个 | 3 | 模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成简单面心立方堆积
体心立方晶胞 | 个 | 3 | 模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成体心立方堆积
金刚石晶胞 | 个 | 3 | 模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成金刚石模型
CaF2晶胞 | 个 | 3 | 氟化钙模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成氟化钙模型
金刚烷模型 | 个 | 3 | 模型适用于初高中化学实验教学所使用的直观教具，模型有23mm塑料球及塑料杆连接成金刚烷模型
空间填充模型 | 个 | 3 | 3113型填充比例模型，模型球直径30mm-40mm-50mm
合计
总合计