## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖坑槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 465.01
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 332.06
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运，运距自行考虑 |  | m3 | 132.95
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 27.08
5 | 010501004001 | 集水坑 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P6 |  | m3 | 3.24
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.47
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 49.85
8 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 20
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 25.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010505002001 | 无梁板 | 组合楼板 1.混凝土种类:1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.25
11 | 010503004001 | 圈梁反坎 | 1.混凝土种类:1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 9.29
12 | 010507007001 | 其他构件 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C30细石微膨胀混凝土 |  | m3 | 0.44
13 | 010507007003 | 其他构件 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20混凝土柱包角 |  | m3 | 4.07
14 | 010507001003 | 散水、坡道 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C20细石混凝撒1:1水泥砂子压实感光。 2.250厚粗砂垫层，宽出面层100。 3.且每隔6米设一道伸缩缝,房屋转角处应做45%%D缝,缝宽20mm,缝内填嵌缝膏;散水与外墙间设通缝,缝宽10mm,内填嵌缝膏.散水明边沟参见图集05J909-SW21-散10A 4.素土分层夯实，向外找坡3%。 |  | m2 | 76.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 010507001004 | 坡道 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C25混凝土随捣随抹成粗麻面 2.找平层厚度、砂浆配合比:150厚碎砖灌M2.5混合砂浆垫层，宽出面层100。 3.250厚粗砂垫层，宽出面层100。 4.素土分层夯实，向外找坡3%。 |  | m2 | 36.25
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ12 |  | t | 0.86
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ14 |  | t | 1.75
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ20 |  | t | 6.893
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 φ8 |  | t | 3.189
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊φ20 |  | 个 | 396
21 | 010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹连接φ20 |  | 个 | 84
分部小计
砌筑工程
22 | 010401001001 | 砖基础 | 1.基础梁两侧120烧结多孔砖护砌 |  | m3 | 4.45
分部小计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 010602001001 | 钢架 | 名称：GJ-1、GJ-1a、GJ-2、GJ-2a、GJ-3 1.钢材品种、规格:Q355-B 2.截面尺寸：详见图纸 3.含制作、安装、运输 4.全部钢构件应以SA2.5级喷砂彻底清除污后,以防锈漆二道涂底,防锈漆厚度150um, 然后涂以面漆二道 5.防火耐火极限不低于1.5小时 6.具体内容详见图纸 |  | t | 21.85
24 | 010603002001 | 钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.截面尺寸:详见图纸 4.含制作、安装、运输 5.全部钢构件应以SA2.5级喷砂彻底清除污后,以防锈漆二道涂底,防锈漆厚度150um,然后涂以面漆二道 6.防火耐火极限不低于2.5小时 7.具体内容详见图纸 |  | t | 3.226
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 屋面系杆、水平支撑 1.钢材品种、规格:Q235-B 2.截面尺寸:详见图纸 3.含制作、安装、运输 4.全部钢构件应以SA2.5级喷砂彻底清除污后,以防锈漆二道涂底,防锈漆厚度150um,然后涂以面漆二道 5.防火耐火极限不低于1小时 6.具体内容详见图纸 |  | t | 3.52
26 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 檩条及其他构件 1.钢材品种、规格:Q235-B 2.截面尺寸:详见图纸 3.含制作、安装、运输 4.全部钢构件应以SA2.5级喷砂彻底清除污后,以防锈漆二道涂底,防锈漆厚度150um,然后涂以面漆二道 5.防火耐火极限不低于1小时 6.具体内容详见图纸 |  | t | 29.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.外墙装饰板附加檩条采用C140X60X20X2.2、装饰板竖向立柱口160*80*4.0、16号槽钢链接（热镀锌型材，无防火涂料），与墙檩条水平对齐自攻钉连接，檩条不得外露（当连续性檩条无装饰板遮挡需截断） 2.其他详见设计图纸 |  | t | 5.75
28 | 010605001001 | 钢板楼板 | 组合楼板处 1.钢材品种、规格:YX-51-253-760 2.钢板厚度:1.2mm |  | m2 | 55.54
29 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235-B 2.埋件制作及安装 |  | t | 0.2
30 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:参见02J401型号T5A09 |  | t | 0.94
分部小计
门窗工程
31 | 010802004001 | 防盗保温平移门 | 1.门代号及洞口尺寸:TLM1230 |  | m2 | 3.6
32 | 010802004002 | 防盗保温门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1330、M1530 |  | m2 | 33
33 | 010802004003 | 防盗钢板门 | 1.门代号及洞口尺寸:BWM1830 |  | m2 | 15.3
34 | 010802004004 | 不锈钢板门 | 1.门代号及洞口尺寸M1821 |  | m2 | 3.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸FM甲1330 |  | m2 | 7.8
36 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸M1021、M1321 |  | 樘 | 48
37 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.单框双玻塑钢窗、其中两樘窗为单框两玻塑钢窗(易于破碎) |  | m2 | 95.76
分部小计
屋面及防水工程
38 | 010901002001 | 型材屋面 | 1-10轴屋面 1. 0.6厚外层压型钢板 2. 1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 3. 75厚A级玻璃棉毡(容重≥18kg/m3)双层错缝铺设,内衬铝箔 4. ≥0.3厚高强度聚乙烯膜 5. 檩条 6. ≥0.5厚内层压型钢板 |  | m2 | 656.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 010901002002 | 型材屋面 | 10-13轴屋面 1. 0.6厚外层压型钢板 2. 1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 3. 110厚A级玻璃棉毡(容重≥18kg/m3)双层错缝铺设,内衬铝箔 4. ≥0.3厚高强度聚乙烯膜 5. 檩条 6. ≥0.5厚内层压型钢板 |  | m2 | 209.84
40 | 010606011001 | 金属天沟 | 1.钢材品种、规格:成品1.0厚金属板檐沟 2.想健身合计图纸 |  | m | 76.8
41 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 地面3 消防水箱及泵房 1.卷材品种、规格、厚度:满铺4mm厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 143.01
42 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 地面2 4轴到11轴房间 1.防水膜品种:聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 一道 |  | m2 | 19.05
43 | 010903002001 | 集水坑涂膜防水 | 集水坑 1.内壁涂刷水泥基渗透结晶型涂料，厚度不应小于1.0mm，用量不应小于1.5kg/m² |  | m2 | 7.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 地面1、地面2 1.满铺300g/m2聚乙烯丙纶卷材一道防水防潮层 |  | m2 | 670.18
分部小计
保温
45 | 011001005003 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:冷库房间 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:3层50mm厚聚氨酯板错层铺设 3.隔气层材料品种、厚度:铺满一层聚氯乙烯防潮层 |  | m2 | 19.05
46 | 011001005004 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:消防水箱及泵房 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:周边2m范围内60mm厚聚苯板保温层 |  | m2 | 95.8
分部小计
楼地面装饰工程
47 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:详见图纸 2.基础、垫层：材料品种、厚度:120厚C10混凝土垫层；3厚高聚物改性沥青涂抹防水层；40mmC20细石砼随打随抹 3.砂浆强度等级:20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 |  | m | 33.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 011101005001 | 环氧地坪地面 | 地面1、地面2 1. 200um环氧涂料面层(颜色甲方自定),分两遍涂刷 2. 5mm厚自流平一道 3. 100mm厚C25混凝土,随打随抹平,每6x6米内分仓跳格浇筑设分隔缝, 缝宽20,沥青砂或沥青木条嵌缝100mm厚 4. 150mm厚中粗砂垫层,压实系数≥0.94 5. 素土夯实,压实系数≥0.94 |  | m2 | 670.18
49 | 011101003003 | 混凝土楼地面(消防水箱及泵房) | 地面3 1. 60mm厚C25混凝土,随打随抹平,每6x6米内分仓跳格浇筑设分隔缝,缝宽20,沥青砂或沥青木条嵌缝100厚 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 40厚C15混凝土垫层 4. 150mm厚中粗砂垫层,压实系数≥0.94 5. 素土夯实,压实系数≥0.94 |  | m2 | 143.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 011101003004 | 混凝土楼地面(冷库) | 地面3 1. 100mm厚C25混凝土,随打随抹平,每4X4米内分仓跳格浇筑设分 隔缝,缝宽20,沥青砂或沥青木条嵌缝100厚 2. 200mm厚中粗砂垫层,压实系数≥0.94 3. 素土夯实,压实系数≥0.94 |  | m2 | 19.05
分部小计
墙、柱面工程
51 | 010605002001 | 钢板墙板（外墙 1轴-10轴） | 1.复合板夹芯材料种类：玻璃丝棉毡保温彩钢复合板 2.型号：YX15-225-900 3.钢板厚度、复合板厚度：75厚玻璃棉毡彩钢复合板(容重≥18kg/m3) 4.层数：外侧彩钢板0.6厚，内侧0.5厚 5.防水透汽膜II型(面密度≥50g/m2)，≥0.3厚聚乙烯膜 6.配套专用链接构件 7.含封堵泛水板 8.其他详见图纸 |  | m2 | 237.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 010605002005 | 钢板墙板（外墙 10轴-13轴） | 1.复合板夹芯材料种类：玻璃丝棉毡保温彩钢复合板 2.型号：YX15-225-900 3.钢板厚度、复合板厚度：100厚玻璃棉毡彩钢复合板(容重≥18kg/m3) 4.层数：外侧彩钢板0.6厚，内侧0.5厚 5.防水透汽膜II型(面密度≥50g/m2)，≥0.3厚聚乙烯膜 6.配套专用链接构件 7.含封堵泛水板 8.其他详见图纸 |  | m2 | 284.59
53 | 010605002002 | 聚氨酯彩钢复合板(冷库墙体) | 1.复合板夹芯材料种类、规格:聚氨酯彩钢复合板 2.厚度：150mm 3.层数：彩钢板0.5厚 4.配套专用链接构件 5.其他详见图纸 |  | m2 | 68.98
54 | 011210005001 | 混凝土板墙（NALC板） | 配电间及11轴墙体 1.100mm厚蒸压轻质加气混凝土板（NALC板） 2.耐火极限大于2.0小时 3.配套专用链接构件 |  | m2 | 114.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 010605002003 | 钢板墙板(内墙墙体) | 1.岩棉保温彩钢洁净板 2.厚度：75mm岩棉保温彩钢洁净板 3.层数：双面彩钢板0.5厚 4.配套专用铝合金链接构件 5.其他详见图纸 |  | m2 | 552.26
56 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:彩钢装饰板 2.彩钢板型号选用YX12-110-880或YX28-150-750 |  | m2 | 376.88
57 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.铝合金玻璃隔断 |  | m2 | 19.86
分部小计
天棚工程
58 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:PVC扣板吊顶 3.工作间1、2，门厅，走廊、检验、化验室、卫生间、产品展示间 |  | m2 | 96.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:150厚聚氨酯彩钢复合板(容重≥30kg/m3,彩钢板厚度0.5) 3.冷库 |  | m2 | 20.94
分部小计
措施项目
60 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械进出场自行考虑 |  | 台次 | 1
61 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 80.86
62 | 041102002001 | 基础模板 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 148.11
63 | 041102002002 | 基础模板 设备基础 | 1.设备基础 |  | m2 | 111.28
64 | 041102002003 | 基础模板 独立基础 | 1.独立基础 |  | m2 | 71.52
65 | 041102002004 | 基础模板 集水坑 | 1.集水坑 |  | m2 | 18.18
66 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 |  | m2 | 168.69
67 | 011702015001 | 无梁板 | 1.板 |  | m2 | 56.81
68 | 011702008001 | 圈梁 反坎 | 1.圈梁 |  | m2 | 93.54
69 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:钢结构 2.檐口高度:6.5m |  | m2 | 922.96
70 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 |  | m2 | 922.96
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13