GJ1计算书

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 结构计算简图

4. 结构计算信息

5. 结构基本信息

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

2. 荷载效应组合表

7. 地震计算信息

1. 左地震

2. 右地震

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

9. 节点位移

10. 构件设计结果汇总

11. 构件设计结果

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

2. 荷载简图

3. 应力比图

4. 内力图

5. 位移图

6. 挠度图

7. 计算长度系数图

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 21规范 V2.2 。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

| 设计信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1.00 |  |  |
| 风荷载参数 |  |  |  |
| 基本风压(kN/m^2) | 0.65 |  |  |
| 场地粗糙度 | B类 |  |  |
| 风压调整系数 | 1.20 |  |  |
| 封闭形式 | 封闭式 |  |  |
| 刚架位置 | 中间区 |  |  |
| 雪荷载参数 |  |  |  |
| 基本雪压(kN/m^2) | 0.950 |  |  |
| 地震参数 |  |  |  |
| 地震作用计算 | 计算水平地震作用 | 地震力计算方法 | 振型分解法 |
| 计算振型数 | 3 | 周期折减系数 | 0.80 |
| 地震设防烈度 | 7 (0.1g) | 地震分组 | 第一组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地特征周期(s) | 0.35 |
| 最大地震影响系数 | 0.08 | 结构阻尼比(%) | 5 |
| 按GB50011-2010 地震效应增大系数 | 1.050 | 附加重量节点数 | 0 |
| 主要材料 |  |  |  |
| 主刚架 | Q355 |  |  |

其他信息：

节点总数:     9

柱数:         4

梁数:         4

支座约束数:   2

标准截面总数: 7

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    1组相容活荷，5 组互斥活荷载

相容活荷考虑不利布置

第 1 组互斥活荷考虑不利布置

第 2 组互斥活荷一次加载

第 3 组互斥活荷一次加载

第 4 组互斥活荷一次加载

第 5 组互斥活荷一次加载

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.10

基础计算信息: 计算基础

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.90

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15 | 3.60 | 2 | 12.85 | 3.60 |
| 3 | 3.25 | 3.76 | 4 | 9.75 | 3.76 |
| 5 | 6.50 | 3.92 | 6 | 0.00 | 5.00 |
| 7 | 13.00 | 5.00 | 8 | 0.15 | 0.00 |
| 9 | 12.85 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.150 | 2 | 0.150 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 箱形截面: B*H*T1*T2=160*80*4*4 |
| 2 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(300~450)*180*180*6*8*8 |
| 3 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(450~250)*180*180*6*10*10 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=250*150*150*6*6*6 |
| 5 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(250~450)*180*180*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | I端铰接 | 0 |
| 2 | 2 | I端铰接 | 0 |
| 3 | 1 | 一端固结、一端悬臂 | 90 |
| 4 | 1 | 一端固结、一端悬臂 | 90 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 |
| 2 | 4 | 两端刚接 |
| 3 | 5 | 两端刚接 |
| 4 | 4 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80.0 | 40.0 | 209.9 | 623.6 | 18.6 |
| 2 | 90.0 | 187.5 | 12012.6 | 778.2 | 50.3 |
| 3 | 90.0 | 175.0 | 12203.9 | 972.6 | 55.8 |
| 4 | 75.0 | 125.0 | 3353.7 | 337.9 | 32.3 |
| 5 | 90.0 | 175.0 | 12203.9 | 972.6 | 55.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.4 | 5.8 | 52.5 | 52.5 | 77.9 | 77.9 |
| 2 | 15.4 | 3.9 | 640.7 | 640.7 | 86.5 | 86.5 |
| 3 | 14.8 | 4.2 | 697.4 | 697.4 | 108.1 | 108.1 |
| 4 | 10.2 | 3.2 | 268.3 | 268.3 | 45.1 | 45.1 |
| 5 | 14.8 | 4.2 | 697.4 | 697.4 | 108.1 | 108.1 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 3 | 1.03 | 3.60 | 0.00 |
| 左风1 | 2 | 3 | 2.20 | 3.60 | 0.00 |
| 左风1 | 3 | 1 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 3 | -2.20 | 3.60 | 0.00 |
| 右风1 | 2 | 3 | -1.03 | 3.60 | 0.00 |
| 右风1 | 3 | 1 | -6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 3 | 2.71 | 3.60 | 0.00 |
| 左风2 | 2 | 3 | 0.51 | 3.60 | 0.00 |
| 左风2 | 3 | 1 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 4 | 1 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 3 | -0.51 | 3.60 | 0.00 |
| 右风2 | 2 | 3 | -2.71 | 3.60 | 0.00 |
| 右风2 | 3 | 1 | -6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 4 | 1 | -6.08 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 11 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 3.25 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 2 | 11 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.35 |
| 第3组 互斥活荷载 |  |  | 3 | 5.70 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 11 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 3.25 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 2 | 2 | 5.70 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 |  |  | 11 | 5.70 | 2.90 | 5.70 | 0.35 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 62.741 |
| 6 | 0.113 |
| 7 | 0.113 |

水平地震标准值作用底层剪力：        4.463

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.007

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.071

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.400 |
| 2 | 0.015 |
| 3 | 0.015 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 62.741 |
| 6 | 0.113 |
| 7 | 0.113 |

水平地震标准值作用底层剪力：        4.463

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.007

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.071

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.400 |
| 2 | 0.015 |
| 3 | 0.015 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 13.7 | -7.5 | 0.0 | -12.2 | 7.5 | -27.1 |
| 恒荷载 | 2 | 13.7 | 7.5 | 0.0 | -12.2 | -7.5 | 27.1 |
| 恒荷载 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 36.2 | -23.4 | 0.0 | -36.2 | 23.4 | -84.2 |
| 第2组 互斥活荷载 | 2 | 36.2 | 23.4 | 0.0 | -36.2 | -23.4 | 84.2 |
| 第2组 互斥活荷载 | 3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 37.1 | -23.7 | 0.0 | -37.1 | 23.7 | -85.3 |
| 第3组 互斥活荷载 | 2 | 37.1 | 23.7 | 0.0 | -37.1 | -23.7 | 85.3 |
| 第3组 互斥活荷载 | 3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 4 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 27.2 | -11.7 | 0.0 | -27.2 | 11.7 | -42.1 |
| 第4组 互斥活荷载 | 2 | 9.1 | 11.7 | 0.0 | -9.1 | -11.7 | 42.1 |
| 第4组 互斥活荷载 | 3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 9.1 | -11.7 | 0.0 | -9.1 | 11.7 | -42.1 |
| 第5组 互斥活荷载 | 2 | 27.2 | 11.7 | 0.0 | -27.2 | -11.7 | 42.1 |
| 第5组 互斥活荷载 | 3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风1 | 1 | -30.8 | 26.6 | 0.0 | 30.8 | -22.9 | 89.1 |
| 左风1 | 2 | -11.5 | 1.6 | 0.0 | 11.5 | 6.3 | -8.5 |
| 左风1 | 3 | 0.0 | 8.5 | 6.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 4 | 0.0 | 8.5 | 6.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 1 | -11.5 | -1.6 | 0.0 | 11.5 | -6.3 | 8.5 |
| 右风1 | 2 | -30.7 | -26.6 | 0.0 | 30.7 | 22.9 | -89.0 |
| 右风1 | 3 | 0.0 | -8.5 | -6.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右风1 | 4 | -0.0 | -8.5 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 1 | -20.1 | 22.8 | 0.0 | 20.1 | -13.1 | 64.6 |
| 左风2 | 2 | -0.8 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | -3.5 | 15.9 |
| 左风2 | 3 | -0.0 | 8.5 | 6.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 4 | 0.0 | 8.5 | 6.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 1 | -0.8 | -5.3 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | -15.9 |
| 右风2 | 2 | -20.1 | -22.8 | 0.0 | 20.1 | 13.1 | -64.6 |
| 右风2 | 3 | 0.0 | -8.5 | -6.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 4 | -0.0 | -8.5 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 1 | -1.4 | 2.3 | -0.0 | 1.4 | -2.3 | 8.4 |
| 左地震 | 2 | 1.4 | 2.3 | -0.0 | -1.4 | -2.3 | 8.4 |
| 左地震 | 3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 1 | 1.4 | -2.3 | -0.0 | -1.4 | 2.3 | -8.4 |
| 右地震 | 2 | -1.4 | -2.3 | -0.0 | 1.4 | 2.3 | -8.4 |
| 右地震 | 3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 8.1 | 11.5 | 27.1 | -7.8 | -5.4 | -0.8 |
| 恒荷载 | 2 | 7.8 | 5.4 | 0.8 | -7.5 | 0.4 | 7.3 |
| 恒荷载 | 3 | 7.8 | -5.4 | 0.8 | -8.1 | 11.5 | -27.1 |
| 恒荷载 | 4 | 7.5 | 0.4 | -7.3 | -7.8 | 5.4 | -0.8 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 25.3 | 35.0 | 84.2 | -24.3 | -17.3 | -3.1 |
| 第2组 互斥活荷载 | 2 | 24.3 | 17.4 | 3.1 | -23.4 | 1.2 | 23.3 |
| 第2组 互斥活荷载 | 3 | 24.3 | -17.3 | 3.1 | -25.3 | 35.0 | -84.2 |
| 第2组 互斥活荷载 | 4 | 23.4 | 1.2 | -23.3 | -24.3 | 17.4 | -3.1 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 25.6 | 35.8 | 85.3 | -24.6 | -17.3 | -2.9 |
| 第3组 互斥活荷载 | 2 | 24.6 | 17.3 | 2.9 | -23.8 | 1.2 | 23.4 |
| 第3组 互斥活荷载 | 3 | 24.6 | -17.3 | 2.9 | -25.6 | 35.8 | -85.3 |
| 第3组 互斥活荷载 | 4 | 23.8 | 1.2 | -23.4 | -24.6 | 17.3 | -2.9 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 13.1 | 26.5 | 42.1 | -12.2 | -8.9 | 12.8 |
| 第4组 互斥活荷载 | 2 | 12.2 | 8.9 | -12.8 | -11.2 | 9.6 | 11.6 |
| 第4组 互斥活荷载 | 3 | 12.2 | -8.4 | 15.9 | -12.2 | 8.4 | -42.1 |
| 第4组 互斥活荷载 | 4 | 12.1 | -8.5 | -11.6 | -12.1 | 8.5 | -15.9 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 12.2 | 8.4 | 42.1 | -12.2 | -8.4 | -15.9 |
| 第5组 互斥活荷载 | 2 | 12.1 | 8.5 | 15.9 | -12.1 | -8.5 | 11.6 |
| 第5组 互斥活荷载 | 3 | 12.2 | -8.9 | -12.8 | -13.1 | 26.5 | -42.1 |
| 第5组 互斥活荷载 | 4 | 11.2 | 9.6 | -11.6 | -12.2 | 8.9 | 12.8 |
| 左风1 | 1 | -16.0 | -30.0 | -95.0 | 16.0 | 17.3 | 21.6 |
| 左风1 | 2 | -15.9 | -17.4 | -21.6 | 15.9 | 4.1 | -13.3 |
| 左风1 | 3 | -15.4 | 2.7 | 18.1 | 15.4 | -10.7 | 2.6 |
| 左风1 | 4 | -15.4 | -5.7 | 13.3 | 15.4 | -2.7 | -18.1 |
| 右风1 | 1 | -15.4 | -10.7 | -2.6 | 15.4 | 2.7 | -18.1 |
| 右风1 | 2 | -15.4 | -2.7 | 18.1 | 15.4 | -5.7 | -13.3 |
| 右风1 | 3 | -16.0 | 17.3 | -21.6 | 16.0 | -30.0 | 95.0 |
| 右风1 | 4 | -15.9 | 4.1 | 13.3 | 15.9 | -17.4 | 21.6 |
| 左风2 | 1 | -5.6 | -19.8 | -70.6 | 5.6 | 12.4 | 20.7 |
| 左风2 | 2 | -5.6 | -12.4 | -20.7 | 5.6 | 4.6 | -7.0 |
| 左风2 | 3 | -5.1 | -2.3 | 19.0 | 5.1 | -0.5 | -21.8 |
| 左风2 | 4 | -5.1 | -5.2 | 7.0 | 5.1 | 2.3 | -19.0 |
| 右风2 | 1 | -5.1 | -0.5 | 21.8 | 5.1 | -2.3 | -19.0 |
| 右风2 | 2 | -5.1 | 2.3 | 19.0 | 5.1 | -5.2 | -7.0 |
| 右风2 | 3 | -5.6 | 12.4 | -20.7 | 5.6 | -19.8 | 70.6 |
| 右风2 | 4 | -5.6 | 4.6 | 7.0 | 5.6 | -12.4 | 20.7 |
| 左地震 | 1 | -1.5 | -1.3 | -8.4 | 1.5 | 1.3 | 4.4 |
| 左地震 | 2 | -0.5 | -1.4 | -4.4 | 0.5 | 1.4 | -0.0 |
| 左地震 | 3 | 1.5 | -1.3 | 4.4 | -1.5 | 1.3 | -8.4 |
| 左地震 | 4 | 0.5 | -1.4 | 0.0 | -0.5 | 1.4 | -4.4 |
| 右地震 | 1 | 1.5 | 1.3 | 8.4 | -1.5 | -1.3 | -4.4 |
| 右地震 | 2 | 0.5 | 1.4 | 4.4 | -0.5 | -1.4 | 0.0 |
| 右地震 | 3 | -1.5 | 1.3 | -4.4 | 1.5 | -1.3 | 8.4 |
| 右地震 | 4 | -0.5 | 1.4 | -0.0 | 0.5 | -1.4 | 4.4 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.46 | 0.05 |
| 2 | 0.46 | 0.05 |
| 3 | -0.20 | 5.44 |
| 4 | 0.20 | 5.44 |
| 5 | -0.00 | 10.17 |
| 6 | 0.87 | 0.05 |
| 7 | -0.87 | 0.05 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.46 | 0.13 |
| 2 | 1.46 | 0.13 |
| 3 | -0.63 | 17.17 |
| 4 | 0.63 | 17.17 |
| 5 | -0.00 | 32.19 |
| 6 | 2.74 | 0.13 |
| 7 | -2.74 | 0.13 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 23.24 | 2 | 21.61 |
| 左风1 | 3 | 23.21 | 4 | 22.51 |
| 左风1 | 5 | 22.45 | 6 | 29.48 |
| 左风1 | 7 | 32.54 | 8 | 0.00 |
| 左风1 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -21.61 | 2 | -23.24 |
| 右风1 | 3 | -22.50 | 4 | -23.21 |
| 右风1 | 5 | -22.45 | 6 | -32.54 |
| 右风1 | 7 | -29.48 | 8 | 0.00 |
| 右风1 | 9 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 22.88 | 2 | 21.98 |
| 左风2 | 3 | 23.05 | 4 | 22.66 |
| 左风2 | 5 | 22.45 | 6 | 30.16 |
| 左风2 | 7 | 31.86 | 8 | 0.00 |
| 左风2 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -21.98 | 2 | -22.88 |
| 右风2 | 3 | -22.66 | 4 | -23.05 |
| 右风2 | 5 | -22.45 | 6 | -31.86 |
| 右风2 | 7 | -30.16 | 8 | 0.00 |
| 右风2 | 9 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 4.64 | 2 | 4.64 |
| 左地震 | 3 | 4.74 | 4 | 4.74 |
| 左地震 | 5 | 4.65 | 6 | 5.98 |
| 左地震 | 7 | 5.98 | 8 | 0.00 |
| 左地震 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -4.64 | 2 | -4.64 |
| 右地震 | 3 | -4.74 | 4 | -4.74 |
| 右地震 | 5 | -4.65 | 6 | -5.98 |
| 右地震 | 7 | -5.98 | 8 | 0.00 |
| 右地震 | 9 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.84 | 0.17 | 0.81 | 0.95 | 59.83 | 10.88 | 66.75 | 90.25 | 142.4 | 通过 |
| 2 | 0.84 | 0.17 | 0.81 | 0.95 | 59.83 | 10.88 | 66.75 | 90.25 | 142.4 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.72 | 0.28 | - | 0.85 | 55.00 | 8.70 | 136.0 | 通过 |
| 2 | 0.66 | 0.14 | - | 0.95 | 39.67 | 12.00 | 82.5 | 通过 |
| 3 | 0.72 | 0.28 | - | 0.85 | 55.00 | 8.70 | 136.0 | 通过 |
| 4 | 0.66 | 0.14 | - | 0.95 | 39.67 | 12.00 | 82.5 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度：Lx=12.14, Ly=3.40; 长细比：λx=66.7,λy=90.2

构件长度=3.60; 计算长度系数: Ux=3.37 Uy=0.94

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=300, H2=450 T1=6 T2=8 T3=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 17.85 | -9.78 | -35.19 | -15.82 | 9.78 |
| 2 | 0.00 | 73.45 | -45.30 | -163.08 | -71.42 | 45.30 |
| 3 | 0.00 | 73.45 | -45.30 | -163.08 | -71.42 | 45.30 |
| 4 | 0.00 | 17.85 | -9.78 | -35.19 | -15.82 | 9.78 |
| 5 | 0.00 | 13.73 | -7.52 | -27.07 | -12.17 | 7.52 |
| 6 | 0.00 | 69.33 | -43.05 | -154.96 | -67.77 | 43.05 |
| 7 | 0.00 | 69.33 | -43.05 | -154.96 | -67.77 | 43.05 |
| 8 | 0.00 | 13.73 | -7.52 | -27.07 | -12.17 | 7.52 |
| 9 | 0.00 | -28.27 | 30.11 | 98.39 | 30.31 | -24.55 |
| 10 | 0.00 | 0.68 | -12.15 | -22.37 | 1.36 | 0.28 |
| 11 | 0.00 | -12.22 | 24.49 | 61.78 | 14.26 | -9.83 |
| 12 | 0.00 | 16.72 | -17.77 | -58.98 | -14.69 | 14.99 |
| 13 | 0.00 | -32.39 | 32.37 | 106.51 | 33.96 | -26.80 |
| 14 | 0.00 | -3.44 | -9.90 | -14.25 | 5.01 | -1.98 |
| 15 | 0.00 | -16.34 | 26.74 | 69.90 | 17.91 | -12.09 |
| 16 | 0.00 | 12.60 | -15.52 | -50.86 | -11.04 | 12.74 |
| 17 | 0.00 | -9.82 | 14.16 | 44.96 | 11.86 | -10.82 |
| 18 | 0.00 | 7.55 | -11.20 | -27.50 | -5.51 | 4.08 |
| 19 | 0.00 | -0.19 | 10.78 | 22.99 | 2.23 | -1.99 |
| 20 | 0.00 | 17.17 | -14.57 | -49.46 | -15.14 | 12.91 |
| 21 | 0.00 | 45.78 | -21.37 | -82.94 | -43.74 | 24.71 |
| 22 | 0.00 | 63.15 | -46.73 | -155.39 | -61.11 | 39.60 |
| 23 | 0.00 | 55.41 | -24.74 | -104.90 | -53.37 | 33.54 |
| 24 | 0.00 | 72.78 | -50.10 | -177.35 | -70.74 | 48.43 |
| 25 | 0.00 | 45.78 | -21.37 | -82.94 | -43.74 | 24.71 |
| 26 | 0.00 | 63.15 | -46.73 | -155.39 | -61.11 | 39.60 |
| 27 | 0.00 | 55.41 | -24.74 | -104.90 | -53.37 | 33.54 |
| 28 | 0.00 | 72.78 | -50.10 | -177.35 | -70.74 | 48.43 |
| 29 | 0.00 | -9.82 | 14.16 | 44.96 | 11.86 | -10.82 |
| 30 | 0.00 | 7.55 | -11.20 | -27.50 | -5.51 | 4.08 |
| 31 | 0.00 | -0.19 | 10.78 | 22.99 | 2.23 | -1.99 |
| 32 | 0.00 | 17.17 | -14.57 | -49.46 | -15.14 | 12.91 |
| 33 | 0.00 | -13.94 | 16.41 | 53.08 | 15.51 | -13.08 |
| 34 | 0.00 | 3.43 | -8.95 | -19.38 | -1.86 | 1.82 |
| 35 | 0.00 | -4.31 | 13.04 | 31.11 | 5.88 | -4.24 |
| 36 | 0.00 | 13.06 | -12.32 | -41.34 | -11.49 | 10.65 |
| 37 | 0.00 | 41.66 | -19.11 | -74.82 | -40.09 | 22.45 |
| 38 | 0.00 | 59.03 | -44.47 | -147.27 | -57.46 | 37.35 |
| 39 | 0.00 | 51.29 | -22.49 | -96.78 | -49.72 | 31.28 |
| 40 | 0.00 | 68.66 | -47.84 | -169.23 | -67.09 | 46.18 |
| 41 | 0.00 | 41.66 | -19.11 | -74.82 | -40.09 | 22.45 |
| 42 | 0.00 | 59.03 | -44.47 | -147.27 | -57.46 | 37.35 |
| 43 | 0.00 | 51.29 | -22.49 | -96.78 | -49.72 | 31.28 |
| 44 | 0.00 | 68.66 | -47.84 | -169.23 | -67.09 | 46.18 |
| 45 | 0.00 | -13.94 | 16.41 | 53.08 | 15.51 | -13.08 |
| 46 | 0.00 | 3.43 | -8.95 | -19.38 | -1.86 | 1.82 |
| 47 | 0.00 | -4.31 | 13.04 | 31.11 | 5.88 | -4.24 |
| 48 | 0.00 | 13.06 | -12.32 | -41.34 | -11.49 | 10.65 |
| 49 | 0.00 | -28.27 | 30.11 | 98.39 | 30.31 | -24.55 |
| 50 | 0.00 | 0.68 | -12.15 | -22.37 | 1.36 | 0.28 |
| 51 | 0.00 | -12.22 | 24.49 | 61.78 | 14.26 | -9.83 |
| 52 | 0.00 | 16.72 | -17.77 | -58.98 | -14.69 | 14.99 |
| 53 | 0.00 | 10.65 | 5.24 | 8.86 | -8.61 | 0.32 |
| 54 | 0.00 | 39.60 | -37.02 | -111.90 | -37.56 | 25.14 |
| 55 | 0.00 | 26.70 | -0.38 | -27.75 | -24.66 | 15.04 |
| 56 | 0.00 | 55.64 | -42.64 | -148.50 | -53.61 | 39.86 |
| 57 | 0.00 | 10.65 | 5.24 | 8.86 | -8.61 | 0.32 |
| 58 | 0.00 | 39.60 | -37.02 | -111.90 | -37.56 | 25.14 |
| 59 | 0.00 | 26.70 | -0.38 | -27.75 | -24.66 | 15.04 |
| 60 | 0.00 | 55.64 | -42.64 | -148.50 | -53.61 | 39.86 |
| 61 | 0.00 | -28.27 | 30.11 | 98.39 | 30.31 | -24.55 |
| 62 | 0.00 | 0.68 | -12.15 | -22.37 | 1.36 | 0.28 |
| 63 | 0.00 | -12.22 | 24.49 | 61.78 | 14.26 | -9.83 |
| 64 | 0.00 | 16.72 | -17.77 | -58.98 | -14.69 | 14.99 |
| 65 | 0.00 | -32.39 | 32.37 | 106.51 | 33.96 | -26.80 |
| 66 | 0.00 | -3.44 | -9.90 | -14.25 | 5.01 | -1.98 |
| 67 | 0.00 | -16.34 | 26.74 | 69.90 | 17.91 | -12.09 |
| 68 | 0.00 | 12.60 | -15.52 | -50.86 | -11.04 | 12.74 |
| 69 | 0.00 | 6.53 | 7.50 | 16.98 | -4.96 | -1.94 |
| 70 | 0.00 | 35.48 | -34.77 | -103.78 | -33.91 | 22.89 |
| 71 | 0.00 | 22.58 | 1.88 | -19.63 | -21.01 | 12.78 |
| 72 | 0.00 | 51.53 | -40.38 | -140.38 | -49.96 | 37.60 |
| 73 | 0.00 | 6.53 | 7.50 | 16.98 | -4.96 | -1.94 |
| 74 | 0.00 | 35.48 | -34.77 | -103.78 | -33.91 | 22.89 |
| 75 | 0.00 | 22.58 | 1.88 | -19.63 | -21.01 | 12.78 |
| 76 | 0.00 | 51.53 | -40.38 | -140.38 | -49.96 | 37.60 |
| 77 | 0.00 | -32.39 | 32.37 | 106.51 | 33.96 | -26.80 |
| 78 | 0.00 | -3.44 | -9.90 | -14.25 | 5.01 | -1.98 |
| 79 | 0.00 | -16.34 | 26.74 | 69.90 | 17.91 | -12.09 |
| 80 | 0.00 | 12.60 | -15.52 | -50.86 | -11.04 | 12.74 |
| 81 | 0.00 | 15.92 | -6.49 | -23.38 | -13.89 | 6.49 |
| 82 | 0.00 | 19.78 | -13.06 | -47.00 | -17.75 | 13.06 |
| 83 | 0.00 | 40.02 | -21.89 | -78.80 | -37.98 | 21.89 |
| 84 | 0.00 | 43.88 | -28.45 | -102.42 | -41.84 | 28.45 |
| 85 | 0.00 | 40.02 | -21.89 | -78.80 | -37.98 | 21.89 |
| 86 | 0.00 | 43.88 | -28.45 | -102.42 | -41.84 | 28.45 |
| 87 | 0.00 | 15.92 | -6.49 | -23.38 | -13.89 | 6.49 |
| 88 | 0.00 | 19.78 | -13.06 | -47.00 | -17.75 | 13.06 |
| 89 | 0.00 | 11.80 | -4.24 | -15.26 | -10.24 | 4.24 |
| 90 | 0.00 | 15.66 | -10.80 | -38.88 | -14.10 | 10.80 |
| 91 | 0.00 | 30.34 | -16.08 | -57.89 | -28.77 | 16.08 |
| 92 | 0.00 | 34.20 | -22.64 | -81.51 | -32.63 | 22.64 |
| 93 | 0.00 | 30.34 | -16.08 | -57.89 | -28.77 | 16.08 |
| 94 | 0.00 | 34.20 | -22.64 | -81.51 | -32.63 | 22.64 |
| 95 | 0.00 | 11.80 | -4.24 | -15.26 | -10.24 | 4.24 |
| 96 | 0.00 | 15.66 | -10.80 | -38.88 | -14.10 | 10.80 |

强度计算控制组合号: 24, M=0.00, N=72.78, M=-177.35, N=-70.74

强度计算应力比 =0.836

抗剪强度计算控制组合号: 24, V=-50.10

抗剪强度计算应力比 =0.168

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 24, M=0.00, N=72.78, M=-177.35, N=-70.74

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =246.88

平面内稳定计算最大应力比 =0.809

临界弯矩Mcr(kN*m) =516.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.949

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.836 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.168 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.83 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.88 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=67. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=90. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=142.38

2. 钢 柱 2   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度：Lx=12.14, Ly=3.40; 长细比：λx=66.7,λy=90.2

构件长度=3.60; 计算长度系数: Ux=3.37 Uy=0.94

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=300, H2=450 T1=6 T2=8 T3=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 73.45 | 45.30 | 163.08 | -71.42 | -45.30 |
| 2 | 0.00 | 17.85 | 9.78 | 35.19 | -15.82 | -9.78 |
| 3 | 0.00 | 73.45 | 45.30 | 163.08 | -71.42 | -45.30 |
| 4 | 0.00 | 17.85 | 9.78 | 35.19 | -15.82 | -9.78 |
| 5 | 0.00 | 69.33 | 43.04 | 154.96 | -67.77 | -43.04 |
| 6 | 0.00 | 13.73 | 7.52 | 27.07 | -12.17 | -7.52 |
| 7 | 0.00 | 69.33 | 43.04 | 154.96 | -67.77 | -43.04 |
| 8 | 0.00 | 13.73 | 7.52 | 27.07 | -12.17 | -7.52 |
| 9 | 0.00 | 0.68 | 12.15 | 22.37 | 1.36 | -0.27 |
| 10 | 0.00 | -28.27 | -30.11 | -98.38 | 30.31 | 24.55 |
| 11 | 0.00 | 16.72 | 17.77 | 58.98 | -14.69 | -14.99 |
| 12 | 0.00 | -12.22 | -24.49 | -61.78 | 14.26 | 9.83 |
| 13 | 0.00 | -3.44 | 9.90 | 14.25 | 5.01 | 1.98 |
| 14 | 0.00 | -32.39 | -32.36 | -106.50 | 33.96 | 26.80 |
| 15 | 0.00 | 12.60 | 15.52 | 50.86 | -11.04 | -12.74 |
| 16 | 0.00 | -16.34 | -26.74 | -69.90 | 17.91 | 12.09 |
| 17 | 0.00 | 63.15 | 46.73 | 155.39 | -61.11 | -39.60 |
| 18 | 0.00 | 45.78 | 21.37 | 82.94 | -43.74 | -24.71 |
| 19 | 0.00 | 72.78 | 50.10 | 177.35 | -70.74 | -48.43 |
| 20 | 0.00 | 55.41 | 24.74 | 104.90 | -53.37 | -33.54 |
| 21 | 0.00 | 7.55 | 11.20 | 27.50 | -5.51 | -4.07 |
| 22 | 0.00 | -9.82 | -14.15 | -44.95 | 11.86 | 10.82 |
| 23 | 0.00 | 17.17 | 14.57 | 49.46 | -15.14 | -12.91 |
| 24 | 0.00 | -0.19 | -10.78 | -22.99 | 2.23 | 1.99 |
| 25 | 0.00 | 63.15 | 46.73 | 155.39 | -61.11 | -39.60 |
| 26 | 0.00 | 45.78 | 21.37 | 82.94 | -43.74 | -24.71 |
| 27 | 0.00 | 72.78 | 50.10 | 177.35 | -70.74 | -48.43 |
| 28 | 0.00 | 55.41 | 24.74 | 104.90 | -53.37 | -33.54 |
| 29 | 0.00 | 7.55 | 11.20 | 27.50 | -5.51 | -4.07 |
| 30 | 0.00 | -9.82 | -14.15 | -44.95 | 11.86 | 10.82 |
| 31 | 0.00 | 17.17 | 14.57 | 49.46 | -15.14 | -12.91 |
| 32 | 0.00 | -0.19 | -10.78 | -22.99 | 2.23 | 1.99 |
| 33 | 0.00 | 59.03 | 44.47 | 147.27 | -57.46 | -37.34 |
| 34 | 0.00 | 41.66 | 19.12 | 74.82 | -40.09 | -22.45 |
| 35 | 0.00 | 68.66 | 47.84 | 169.23 | -67.09 | -46.18 |
| 36 | 0.00 | 51.29 | 22.49 | 96.78 | -49.72 | -31.28 |
| 37 | 0.00 | 3.43 | 8.95 | 19.38 | -1.86 | -1.82 |
| 38 | 0.00 | -13.94 | -16.41 | -53.07 | 15.51 | 13.07 |
| 39 | 0.00 | 13.05 | 12.32 | 41.34 | -11.49 | -10.65 |
| 40 | 0.00 | -4.31 | -13.04 | -31.11 | 5.88 | 4.24 |
| 41 | 0.00 | 59.03 | 44.47 | 147.27 | -57.46 | -37.34 |
| 42 | 0.00 | 41.66 | 19.12 | 74.82 | -40.09 | -22.45 |
| 43 | 0.00 | 68.66 | 47.84 | 169.23 | -67.09 | -46.18 |
| 44 | 0.00 | 51.29 | 22.49 | 96.78 | -49.72 | -31.28 |
| 45 | 0.00 | 3.43 | 8.95 | 19.38 | -1.86 | -1.82 |
| 46 | 0.00 | -13.94 | -16.41 | -53.07 | 15.51 | 13.07 |
| 47 | 0.00 | 13.05 | 12.32 | 41.34 | -11.49 | -10.65 |
| 48 | 0.00 | -4.31 | -13.04 | -31.11 | 5.88 | 4.24 |
| 49 | 0.00 | 39.60 | 37.02 | 111.90 | -37.56 | -25.14 |
| 50 | 0.00 | 10.65 | -5.24 | -8.85 | -8.61 | -0.32 |
| 51 | 0.00 | 55.64 | 42.64 | 148.50 | -53.61 | -39.86 |
| 52 | 0.00 | 26.70 | 0.38 | 27.75 | -24.66 | -15.04 |
| 53 | 0.00 | 0.68 | 12.15 | 22.37 | 1.36 | -0.27 |
| 54 | 0.00 | -28.27 | -30.11 | -98.38 | 30.31 | 24.55 |
| 55 | 0.00 | 16.72 | 17.77 | 58.98 | -14.69 | -14.99 |
| 56 | 0.00 | -12.22 | -24.49 | -61.78 | 14.26 | 9.83 |
| 57 | 0.00 | 39.60 | 37.02 | 111.90 | -37.56 | -25.14 |
| 58 | 0.00 | 10.65 | -5.24 | -8.85 | -8.61 | -0.32 |
| 59 | 0.00 | 55.64 | 42.64 | 148.50 | -53.61 | -39.86 |
| 60 | 0.00 | 26.70 | 0.38 | 27.75 | -24.66 | -15.04 |
| 61 | 0.00 | 0.68 | 12.15 | 22.37 | 1.36 | -0.27 |
| 62 | 0.00 | -28.27 | -30.11 | -98.38 | 30.31 | 24.55 |
| 63 | 0.00 | 16.72 | 17.77 | 58.98 | -14.69 | -14.99 |
| 64 | 0.00 | -12.22 | -24.49 | -61.78 | 14.26 | 9.83 |
| 65 | 0.00 | 35.48 | 34.77 | 103.78 | -33.91 | -22.89 |
| 66 | 0.00 | 6.53 | -7.50 | -16.98 | -4.96 | 1.94 |
| 67 | 0.00 | 51.53 | 40.38 | 140.38 | -49.96 | -37.60 |
| 68 | 0.00 | 22.58 | -1.88 | 19.63 | -21.01 | -12.78 |
| 69 | 0.00 | -3.44 | 9.90 | 14.25 | 5.01 | 1.98 |
| 70 | 0.00 | -32.39 | -32.36 | -106.50 | 33.96 | 26.80 |
| 71 | 0.00 | 12.60 | 15.52 | 50.86 | -11.04 | -12.74 |
| 72 | 0.00 | -16.34 | -26.74 | -69.90 | 17.91 | 12.09 |
| 73 | 0.00 | 35.48 | 34.77 | 103.78 | -33.91 | -22.89 |
| 74 | 0.00 | 6.53 | -7.50 | -16.98 | -4.96 | 1.94 |
| 75 | 0.00 | 51.53 | 40.38 | 140.38 | -49.96 | -37.60 |
| 76 | 0.00 | 22.58 | -1.88 | 19.63 | -21.01 | -12.78 |
| 77 | 0.00 | -3.44 | 9.90 | 14.25 | 5.01 | 1.98 |
| 78 | 0.00 | -32.39 | -32.36 | -106.50 | 33.96 | 26.80 |
| 79 | 0.00 | 12.60 | 15.52 | 50.86 | -11.04 | -12.74 |
| 80 | 0.00 | -16.34 | -26.74 | -69.90 | 17.91 | 12.09 |
| 81 | 0.00 | 43.88 | 28.45 | 102.42 | -41.84 | -28.45 |
| 82 | 0.00 | 40.02 | 21.89 | 78.80 | -37.98 | -21.89 |
| 83 | 0.00 | 19.78 | 13.06 | 47.00 | -17.75 | -13.06 |
| 84 | 0.00 | 15.92 | 6.49 | 23.38 | -13.89 | -6.49 |
| 85 | 0.00 | 43.88 | 28.45 | 102.42 | -41.84 | -28.45 |
| 86 | 0.00 | 40.02 | 21.89 | 78.80 | -37.98 | -21.89 |
| 87 | 0.00 | 19.78 | 13.06 | 47.00 | -17.75 | -13.06 |
| 88 | 0.00 | 15.92 | 6.49 | 23.38 | -13.89 | -6.49 |
| 89 | 0.00 | 34.20 | 22.64 | 81.51 | -32.63 | -22.64 |
| 90 | 0.00 | 30.34 | 16.08 | 57.89 | -28.77 | -16.08 |
| 91 | 0.00 | 15.66 | 10.80 | 38.88 | -14.10 | -10.80 |
| 92 | 0.00 | 11.80 | 4.24 | 15.26 | -10.24 | -4.24 |
| 93 | 0.00 | 34.20 | 22.64 | 81.51 | -32.63 | -22.64 |
| 94 | 0.00 | 30.34 | 16.08 | 57.89 | -28.77 | -16.08 |
| 95 | 0.00 | 15.66 | 10.80 | 38.88 | -14.10 | -10.80 |
| 96 | 0.00 | 11.80 | 4.24 | 15.26 | -10.24 | -4.24 |

强度计算控制组合号: 19, M=0.00, N=72.78, M=177.35, N=-70.74

强度计算应力比 =0.836

抗剪强度计算控制组合号: 19, V=50.10

抗剪强度计算应力比 =0.168

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 19, M=0.00, N=72.78, M=177.35, N=-70.74

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =246.88

平面内稳定计算最大应力比 =0.809

临界弯矩Mcr(kN*m) =516.53

平面外稳定计算最大应力比 =0.949

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.836 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.168 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=59.83 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =10.88 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=67. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=90. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=142.38

3. 钢 柱 3   设计结果

截面类型=15; 布置角度=90; 计算长度：Lx=2.80, Ly=2.40; 长细比：λx=48.6,λy=71.3

构件长度=1.41; 计算长度系数: Ux=1.99 Uy=1.70

抗震等级: 三级

截面参数: B=160, H=80, T1=4, T2=4

轴压截面分类:X轴:c类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.29 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.29 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 11 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 12 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 13 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 15 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 16 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 17 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 19 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 23 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 24 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 27 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 31 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 33 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 35 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 39 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 43 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 47 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 49 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 51 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 55 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 56 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 57 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 59 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 60 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 63 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 65 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 67 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 71 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 72 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 73 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 75 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 76 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 79 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 82 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 83 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 84 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 85 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 86 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 87 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 88 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 89 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 90 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 91 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 92 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 93 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 94 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 95 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 96 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 51, M=8.94, N=0.29, M=0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =127.66

强度计算最大应力比 =0.419

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =114.98

平面内稳定计算最大应力比 =0.377

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =80.61

平面外稳定计算最大应力比 =0.264

腹板容许高厚比计算对应组合号: 26, M=-5.37, N=0.29, M=0.00, N=-0.00

对应的应力梯度α0 =2.00

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =100.65

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =36.61

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=18.00 < [H0/TW]=100.65

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=71. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=20.51

4. 钢 柱 4   设计结果

截面类型=15; 布置角度=90; 计算长度：Lx=2.80, Ly=1.40; 长细比：λx=48.6,λy=41.6

构件长度=1.41; 计算长度系数: Ux=1.99 Uy=0.99

抗震等级: 三级

截面参数: B=160, H=80, T1=4, T2=4

轴压截面分类:X轴:c类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.29 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.29 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.23 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 10 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 12 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 14 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 16 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 18 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 20 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 22 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 23 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 24 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 25 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 27 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 28 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 29 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 5.37 | 0.29 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | -5.37 | 0.29 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 34 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 36 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 38 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 39 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 40 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 41 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 42 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 43 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 44 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 45 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 5.37 | 0.23 | 7.67 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | -5.37 | 0.23 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 50 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 52 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 54 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 56 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 58 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 59 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 60 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 61 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 62 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 8.94 | 0.29 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | -8.94 | 0.29 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 66 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 68 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 70 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 72 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 73 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 74 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 75 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 76 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 77 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 78 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 8.94 | 0.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | -8.94 | 0.23 | -12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 82 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 83 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 84 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 85 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 86 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 87 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 88 | -0.02 | 0.29 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 89 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 90 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 91 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 92 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 93 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 94 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 95 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 96 | -0.02 | 0.23 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 56, M=-8.94, N=0.29, M=0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =127.66

强度计算最大应力比 =0.419

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =114.98

平面内稳定计算最大应力比 =0.377

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =80.52

平面外稳定计算最大应力比 =0.264

腹板容许高厚比计算对应组合号: 17, M=5.37, N=0.29, M=0.00, N=-0.00

对应的应力梯度α0 =2.00

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =100.65

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =36.61

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=18.00 < [H0/TW]=100.65

压杆,平面内长细比 λ=49. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=42. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=20.51

5、 钢 梁 1   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.10; 计算长度系数: Ux=4.10

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.90

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.01

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=450, H2=250 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 163.13 | 48.96 | 68.66 | 18.17 | -28.42 | -20.30 |
| 2 | 35.23 | 10.57 | 14.99 | -24.96 | -28.38 | -19.66 |
| 3 | 98.38 | 30.22 | 54.79 | 18.17 | -28.42 | -20.30 |
| 4 | 35.23 | 10.57 | 14.99 | -1.10 | -10.16 | -7.00 |
| 5 | 155.00 | 46.52 | 65.20 | 18.42 | -26.07 | -18.68 |
| 6 | 27.10 | 8.13 | 11.53 | -24.71 | -26.04 | -18.04 |
| 7 | 90.25 | 27.78 | 51.33 | 18.42 | -26.07 | -18.68 |
| 8 | 27.10 | 8.13 | 11.53 | -0.85 | -7.81 | -5.39 |
| 9 | -107.29 | -13.36 | -29.95 | 31.36 | 13.78 | 18.97 |
| 10 | 31.36 | -12.57 | -1.00 | -28.25 | 12.99 | -3.00 |
| 11 | -70.68 | 2.18 | -14.69 | 29.94 | -1.76 | 11.56 |
| 12 | 67.96 | 2.97 | 14.26 | -29.67 | -2.55 | -10.41 |
| 13 | -115.42 | -15.80 | -33.41 | 31.61 | 16.12 | 20.59 |
| 14 | 23.23 | -15.01 | -4.46 | -28.00 | 15.33 | -1.39 |
| 15 | -78.81 | -0.26 | -18.15 | 30.19 | 0.59 | 13.18 |
| 16 | 59.83 | 0.53 | 10.80 | -29.42 | -0.21 | -8.80 |
| 17 | 77.61 | 34.60 | 41.69 | 37.64 | -14.06 | -4.71 |
| 18 | 160.80 | 35.08 | 59.06 | 1.87 | -14.53 | -17.90 |
| 19 | 99.58 | 43.92 | 50.85 | 36.79 | -23.38 | -9.16 |
| 20 | 182.77 | 44.40 | 68.22 | 1.02 | -23.85 | -22.34 |
| 21 | -50.28 | -3.78 | -11.97 | -5.49 | -14.02 | -4.07 |
| 22 | 32.91 | -3.31 | 5.40 | -41.25 | -14.50 | -17.26 |
| 23 | -28.31 | 5.54 | -2.82 | -6.34 | -23.34 | -8.52 |
| 24 | 54.87 | 6.01 | 14.55 | -42.11 | -23.82 | -21.70 |
| 25 | 12.86 | 15.87 | 27.83 | 37.64 | -14.06 | -4.71 |
| 26 | 96.05 | 16.34 | 45.20 | 1.87 | -14.53 | -17.90 |
| 27 | 34.83 | 25.19 | 36.98 | 36.79 | -23.38 | -9.16 |
| 28 | 118.01 | 25.66 | 54.35 | 1.02 | -23.85 | -22.34 |
| 29 | -50.28 | -3.78 | -11.97 | 18.38 | 4.20 | 8.58 |
| 30 | 32.91 | -3.31 | 5.40 | -17.39 | 3.73 | -4.60 |
| 31 | -28.31 | 5.54 | -2.82 | 17.52 | -5.12 | 4.14 |
| 32 | 54.87 | 6.01 | 14.55 | -18.24 | -5.59 | -9.05 |
| 33 | 69.48 | 32.16 | 38.24 | 37.89 | -11.71 | -3.10 |
| 34 | 152.67 | 32.64 | 55.60 | 2.13 | -12.19 | -16.28 |
| 35 | 91.45 | 41.48 | 47.39 | 37.04 | -21.03 | -7.54 |
| 36 | 174.63 | 41.96 | 64.76 | 1.27 | -21.51 | -20.73 |
| 37 | -58.41 | -6.22 | -15.43 | -5.23 | -11.68 | -2.46 |
| 38 | 24.78 | -5.75 | 1.94 | -41.00 | -12.15 | -15.64 |
| 39 | -36.44 | 3.10 | -6.28 | -6.09 | -21.00 | -6.90 |
| 40 | 46.74 | 3.57 | 11.09 | -41.85 | -21.47 | -20.09 |
| 41 | 4.73 | 13.43 | 24.37 | 37.89 | -11.71 | -3.10 |
| 42 | 87.92 | 13.90 | 41.74 | 2.13 | -12.19 | -16.28 |
| 43 | 26.70 | 22.75 | 33.52 | 37.04 | -21.03 | -7.54 |
| 44 | 109.88 | 23.22 | 50.89 | 1.27 | -21.51 | -20.73 |
| 45 | -58.41 | -6.22 | -15.43 | 18.63 | 6.55 | 10.20 |
| 46 | 24.78 | -5.75 | 1.94 | -17.14 | 6.07 | -2.99 |
| 47 | -36.44 | 3.10 | -6.28 | 17.78 | -2.77 | 5.75 |
| 48 | 46.74 | 3.57 | 11.09 | -17.99 | -3.25 | -7.43 |
| 49 | -17.76 | 13.51 | 7.62 | 44.85 | 0.99 | 9.67 |
| 50 | 120.89 | 14.30 | 36.57 | -14.77 | 0.21 | -12.31 |
| 51 | 18.85 | 29.05 | 22.88 | 43.42 | -14.54 | 2.25 |
| 52 | 157.49 | 29.84 | 51.82 | -16.19 | -15.33 | -19.72 |
| 53 | -107.29 | -13.36 | -29.95 | 14.66 | 1.02 | 10.11 |
| 54 | 31.36 | -12.57 | -1.00 | -44.95 | 0.23 | -11.86 |
| 55 | -70.68 | 2.18 | -14.69 | 13.23 | -14.52 | 2.70 |
| 56 | 67.96 | 2.97 | 14.26 | -46.38 | -15.31 | -19.27 |
| 57 | -63.09 | 0.40 | -2.09 | 44.85 | 0.99 | 9.67 |
| 58 | 75.56 | 1.19 | 26.86 | -14.77 | 0.21 | -12.31 |
| 59 | -26.48 | 15.93 | 13.17 | 43.42 | -14.54 | 2.25 |
| 60 | 112.16 | 16.72 | 42.12 | -16.19 | -15.33 | -19.72 |
| 61 | -107.29 | -13.36 | -29.95 | 31.36 | 13.78 | 18.97 |
| 62 | 31.36 | -12.57 | -1.00 | -28.25 | 12.99 | -3.00 |
| 63 | -70.68 | 2.18 | -14.69 | 29.94 | -1.76 | 11.56 |
| 64 | 67.96 | 2.97 | 14.26 | -29.67 | -2.55 | -10.41 |
| 65 | -25.89 | 11.07 | 4.16 | 45.10 | 3.34 | 11.28 |
| 66 | 112.76 | 11.86 | 33.11 | -14.51 | 2.55 | -10.69 |
| 67 | 10.72 | 26.61 | 19.42 | 43.68 | -12.20 | 3.87 |
| 68 | 149.36 | 27.40 | 48.37 | -15.93 | -12.99 | -18.10 |
| 69 | -115.42 | -15.80 | -33.41 | 14.91 | 3.36 | 11.73 |
| 70 | 23.23 | -15.01 | -4.46 | -44.70 | 2.57 | -10.24 |
| 71 | -78.81 | -0.26 | -18.15 | 13.49 | -12.17 | 4.32 |
| 72 | 59.83 | 0.53 | 10.80 | -46.12 | -12.96 | -17.65 |
| 73 | -71.22 | -2.04 | -5.55 | 45.10 | 3.34 | 11.28 |
| 74 | 67.43 | -1.26 | 23.40 | -14.51 | 2.55 | -10.69 |
| 75 | -34.61 | 13.49 | 9.71 | 43.68 | -12.20 | 3.87 |
| 76 | 104.03 | 14.28 | 38.66 | -15.93 | -12.99 | -18.10 |
| 77 | -115.42 | -15.80 | -33.41 | 31.61 | 16.12 | 20.59 |
| 78 | 23.23 | -15.01 | -4.46 | -28.00 | 15.33 | -1.39 |
| 79 | -78.81 | -0.26 | -18.15 | 30.19 | 0.59 | 13.18 |
| 80 | 59.83 | 0.53 | 10.80 | -29.42 | -0.21 | -8.80 |
| 81 | 78.82 | 25.15 | 36.42 | 13.41 | -16.01 | -10.94 |
| 82 | 102.48 | 29.27 | 40.07 | 1.08 | -20.13 | -14.59 |
| 83 | 23.40 | 8.52 | 13.16 | -5.27 | -16.00 | -10.66 |
| 84 | 47.06 | 12.63 | 16.81 | -17.61 | -20.11 | -14.31 |
| 85 | 50.77 | 17.03 | 30.41 | 13.41 | -16.01 | -10.94 |
| 86 | 74.43 | 21.15 | 34.06 | 1.08 | -20.13 | -14.59 |
| 87 | 23.40 | 8.52 | 13.16 | 5.07 | -8.10 | -5.18 |
| 88 | 47.06 | 12.63 | 16.81 | -7.27 | -12.21 | -8.83 |
| 89 | 57.90 | 18.87 | 27.59 | 11.74 | -11.84 | -7.99 |
| 90 | 81.56 | 22.99 | 31.24 | -0.59 | -15.96 | -11.64 |
| 91 | 15.27 | 6.08 | 9.71 | -2.63 | -11.83 | -7.78 |
| 92 | 38.93 | 10.19 | 13.35 | -14.97 | -15.94 | -11.43 |
| 93 | 36.32 | 12.63 | 22.97 | 11.74 | -11.84 | -7.99 |
| 94 | 59.98 | 16.74 | 26.62 | -0.59 | -15.96 | -11.64 |
| 95 | 15.27 | 6.08 | 9.71 | 5.32 | -5.75 | -3.56 |
| 96 | 38.93 | 10.19 | 13.35 | -7.01 | -9.87 | -7.21 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -115.42 | -98.69 | -83.06 | -68.54 | -55.78 | -50.69 | -45.10 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 182.77 | 73.85 | 53.99 | 39.52 | 30.67 | 29.63 | 46.38 |

强度计算应力比 =0.719

抗剪强度计算应力比 =0.284

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 20, M=182.77, N=44.40, M=1.02, N=-23.85

临界弯矩Mcr(kN*m) =572.05

平面外稳定计算最大应力比 =0.854

强度计算应力比 =0.719 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.284 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.854 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 3.15 | 6.66 | 10.47 | 14.47 | 18.57 | 22.61 |

最大挠度值 =22.61 最大挠度/梁跨度 =1/562.

斜梁坡度初始值: 1/19.08

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.48

变形后斜梁坡度改变率 =0.152 < 1/3

构件重量 (Kg)=135.98

6、 钢 梁 2   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.25; 计算长度系数: Ux=3.91

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.90

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.01

抗震等级: 三级

截面参数: B1=150, B2=150, H=250, Tw=6, T1=6, T2=6

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 24.96 | 28.34 | 19.72 | 44.58 | -45.39 | 2.27 |
| 2 | -18.17 | 28.37 | 20.37 | 9.54 | -9.76 | 0.49 |
| 3 | 5.47 | 47.01 | 33.03 | 44.58 | -45.39 | 2.27 |
| 4 | 1.10 | 10.14 | 7.03 | 9.54 | -9.76 | 0.49 |
| 5 | 24.71 | 26.00 | 18.10 | 42.38 | -43.14 | 2.16 |
| 6 | -18.42 | 26.03 | 18.74 | 7.34 | -7.51 | 0.38 |
| 7 | 5.22 | 44.67 | 31.41 | 42.38 | -43.14 | 2.16 |
| 8 | 0.85 | 7.80 | 5.41 | 7.34 | -7.51 | 0.38 |
| 9 | -31.36 | -13.73 | -19.01 | -10.37 | 14.11 | 6.64 |
| 10 | 28.25 | -12.99 | 2.97 | -10.37 | 13.37 | -8.02 |
| 11 | -29.94 | 1.79 | -11.56 | -0.94 | -1.41 | 7.42 |
| 12 | 29.67 | 2.52 | 10.42 | -0.94 | -2.15 | -7.24 |
| 13 | -31.61 | -16.07 | -20.63 | -12.57 | 16.36 | 6.53 |
| 14 | 28.00 | -15.33 | 1.35 | -12.57 | 15.62 | -8.13 |
| 15 | -30.19 | -0.55 | -13.18 | -3.14 | 0.84 | 7.31 |
| 16 | 29.42 | 0.18 | 8.80 | -3.14 | 0.11 | -7.36 |
| 17 | 5.49 | 14.01 | 4.11 | 32.64 | -31.07 | 5.96 |
| 18 | 41.25 | 14.46 | 17.29 | 32.64 | -31.51 | -2.83 |
| 19 | 6.34 | 23.33 | 8.58 | 38.30 | -40.38 | 6.43 |
| 20 | 42.11 | 23.77 | 21.76 | 38.30 | -40.82 | -2.37 |
| 21 | -37.64 | 14.04 | 4.75 | -2.41 | 4.56 | 4.18 |
| 22 | -1.87 | 14.49 | 17.93 | -2.41 | 4.12 | -4.62 |
| 23 | -36.79 | 23.36 | 9.22 | 3.25 | -4.75 | 4.65 |
| 24 | -1.02 | 23.80 | 22.40 | 3.25 | -5.19 | -4.15 |
| 25 | -14.01 | 32.69 | 17.41 | 32.64 | -31.07 | 5.96 |
| 26 | 21.76 | 33.13 | 30.60 | 32.64 | -31.51 | -2.83 |
| 27 | -13.15 | 42.00 | 21.88 | 38.30 | -40.38 | 6.43 |
| 28 | 22.61 | 42.44 | 35.07 | 38.30 | -40.82 | -2.37 |
| 29 | -18.38 | -4.18 | -8.59 | -2.41 | 4.56 | 4.18 |
| 30 | 17.39 | -3.74 | 4.59 | -2.41 | 4.12 | -4.62 |
| 31 | -17.52 | 5.13 | -4.12 | 3.25 | -4.75 | 4.65 |
| 32 | 18.24 | 5.57 | 9.06 | 3.25 | -5.19 | -4.15 |
| 33 | 5.23 | 11.67 | 2.48 | 30.44 | -28.82 | 5.85 |
| 34 | 41.00 | 12.12 | 15.67 | 30.44 | -29.26 | -2.95 |
| 35 | 6.09 | 20.99 | 6.95 | 36.10 | -38.13 | 6.32 |
| 36 | 41.85 | 21.43 | 20.14 | 36.10 | -38.57 | -2.48 |
| 37 | -37.89 | 11.70 | 3.12 | -4.61 | 6.81 | 4.07 |
| 38 | -2.13 | 12.15 | 16.31 | -4.61 | 6.37 | -4.73 |
| 39 | -37.04 | 21.02 | 7.59 | 1.05 | -2.50 | 4.54 |
| 40 | -1.27 | 21.46 | 20.78 | 1.05 | -2.94 | -4.26 |
| 41 | -14.26 | 30.35 | 15.79 | 30.44 | -28.82 | 5.85 |
| 42 | 21.51 | 30.79 | 28.98 | 30.44 | -29.26 | -2.95 |
| 43 | -13.41 | 39.66 | 20.26 | 36.10 | -38.13 | 6.32 |
| 44 | 22.36 | 40.10 | 33.45 | 36.10 | -38.57 | -2.48 |
| 45 | -18.63 | -6.52 | -10.21 | -4.61 | 6.81 | 4.07 |
| 46 | 17.14 | -6.08 | 2.97 | -4.61 | 6.37 | -4.73 |
| 47 | -17.78 | 2.79 | -5.74 | 1.05 | -2.50 | 4.54 |
| 48 | 17.99 | 3.23 | 7.44 | 1.05 | -2.94 | -4.26 |
| 49 | -14.66 | -0.99 | -10.12 | 14.16 | -10.83 | 7.89 |
| 50 | 44.95 | -0.26 | 11.86 | 14.16 | -11.57 | -6.77 |
| 51 | -13.23 | 14.53 | -2.67 | 23.59 | -26.35 | 8.67 |
| 52 | 46.38 | 15.26 | 19.31 | 23.59 | -27.09 | -6.00 |
| 53 | -44.85 | -0.97 | -9.67 | -10.37 | 14.11 | 6.64 |
| 54 | 14.77 | -0.24 | 12.31 | -10.37 | 13.37 | -8.02 |
| 55 | -43.42 | 14.55 | -2.22 | -0.94 | -1.41 | 7.42 |
| 56 | 16.19 | 15.28 | 19.75 | -0.94 | -2.15 | -7.24 |
| 57 | -28.30 | 12.08 | -0.80 | 14.16 | -10.83 | 7.89 |
| 58 | 31.31 | 12.81 | 21.17 | 14.16 | -11.57 | -6.77 |
| 59 | -26.88 | 27.60 | 6.65 | 23.59 | -26.35 | 8.67 |
| 60 | 32.73 | 28.33 | 28.62 | 23.59 | -27.09 | -6.00 |
| 61 | -31.36 | -13.73 | -19.01 | -10.37 | 14.11 | 6.64 |
| 62 | 28.25 | -12.99 | 2.97 | -10.37 | 13.37 | -8.02 |
| 63 | -29.94 | 1.79 | -11.56 | -0.94 | -1.41 | 7.42 |
| 64 | 29.67 | 2.52 | 10.42 | -0.94 | -2.15 | -7.24 |
| 65 | -14.91 | -3.33 | -11.74 | 11.96 | -8.58 | 7.78 |
| 66 | 44.70 | -2.60 | 10.24 | 11.96 | -9.32 | -6.88 |
| 67 | -13.49 | 12.19 | -4.29 | 21.39 | -24.10 | 8.56 |
| 68 | 46.12 | 12.92 | 17.68 | 21.39 | -24.83 | -6.11 |
| 69 | -45.10 | -3.31 | -11.29 | -12.57 | 16.36 | 6.53 |
| 70 | 14.51 | -2.57 | 10.69 | -12.57 | 15.62 | -8.13 |
| 71 | -43.68 | 12.21 | -3.84 | -3.14 | 0.84 | 7.31 |
| 72 | 15.93 | 12.94 | 18.13 | -3.14 | 0.11 | -7.36 |
| 73 | -28.55 | 9.74 | -2.42 | 11.96 | -8.58 | 7.78 |
| 74 | 31.06 | 10.47 | 19.55 | 11.96 | -9.32 | -6.88 |
| 75 | -27.13 | 25.26 | 5.03 | 21.39 | -24.10 | 8.56 |
| 76 | 32.48 | 25.99 | 27.00 | 21.39 | -24.83 | -6.11 |
| 77 | -31.61 | -16.07 | -20.63 | -12.57 | 16.36 | 6.53 |
| 78 | 28.00 | -15.33 | 1.35 | -12.57 | 15.62 | -8.13 |
| 79 | -30.19 | -0.55 | -13.18 | -3.14 | 0.84 | 7.31 |
| 80 | 29.42 | 0.18 | 8.80 | -3.14 | 0.11 | -7.36 |
| 81 | 5.27 | 17.28 | 10.63 | 24.72 | -24.45 | 3.15 |
| 82 | 17.61 | 18.77 | 14.42 | 24.72 | -25.95 | -0.63 |
| 83 | -13.41 | 17.29 | 10.91 | 9.54 | -9.01 | 2.38 |
| 84 | -1.08 | 18.79 | 14.70 | 9.54 | -10.51 | -1.41 |
| 85 | -3.17 | 25.37 | 16.40 | 24.72 | -24.45 | 3.15 |
| 86 | 9.16 | 26.86 | 20.19 | 24.72 | -25.95 | -0.63 |
| 87 | -5.07 | 9.39 | 5.13 | 9.54 | -9.01 | 2.38 |
| 88 | 7.27 | 10.89 | 8.92 | 9.54 | -10.51 | -1.41 |
| 89 | 2.63 | 13.12 | 7.74 | 19.02 | -18.64 | 2.86 |
| 90 | 14.97 | 14.61 | 11.53 | 19.02 | -20.14 | -0.93 |
| 91 | -11.74 | 13.13 | 7.96 | 7.34 | -6.76 | 2.27 |
| 92 | 0.59 | 14.62 | 11.75 | 7.34 | -8.26 | -1.52 |
| 93 | -3.86 | 19.34 | 12.18 | 19.02 | -18.64 | 2.86 |
| 94 | 8.47 | 20.84 | 15.97 | 19.02 | -20.14 | -0.93 |
| 95 | -5.32 | 7.05 | 3.51 | 7.34 | -6.76 | 2.27 |
| 96 | 7.01 | 8.55 | 7.30 | 7.34 | -8.26 | -1.52 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -45.10 | -27.55 | -28.67 | -33.92 | -40.66 | -44.22 | -44.58 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 46.38 | 26.96 | 25.31 | 23.04 | 20.17 | 16.68 | 12.57 |

强度计算应力比 =0.661

抗剪强度计算应力比 =0.140

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=5.47, N=47.01, M=44.58, N=-45.39

临界弯矩Mcr(kN*m) =124.81

平面外稳定计算最大应力比 =0.954

强度计算应力比 =0.661 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.140 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.954 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=39.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.00 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22.61 | 27.72 | 32.53 | 36.64 | 39.76 | 41.71 | 42.37 |

最大挠度值 =42.37 最大挠度/梁跨度 =1/300.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/24.68

变形后斜梁坡度改变率 =0.190 < 1/3

构件重量 (Kg)=82.46

7、 钢 梁 3   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.10; 计算长度系数: Ux=4.10

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.90

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.01

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=250, H2=450 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 24.96 | 28.38 | -19.66 | -35.23 | -10.57 | 14.99 |
| 2 | -18.17 | 28.42 | -20.30 | -163.13 | -48.96 | 68.66 |
| 3 | -18.17 | 28.42 | -20.30 | -98.38 | -30.22 | 54.79 |
| 4 | 1.10 | 10.16 | -7.00 | -35.23 | -10.57 | 14.99 |
| 5 | 24.71 | 26.04 | -18.04 | -27.10 | -8.13 | 11.53 |
| 6 | -18.42 | 26.07 | -18.68 | -155.00 | -46.52 | 65.20 |
| 7 | -18.42 | 26.07 | -18.68 | -90.25 | -27.78 | 51.33 |
| 8 | 0.85 | 7.81 | -5.39 | -27.10 | -8.13 | 11.53 |
| 9 | 28.25 | -12.99 | -3.00 | -31.36 | 12.57 | -1.00 |
| 10 | -31.36 | -13.77 | 18.97 | 107.28 | 13.36 | -29.94 |
| 11 | 29.67 | 2.55 | -10.41 | -67.96 | -2.97 | 14.26 |
| 12 | -29.94 | 1.76 | 11.56 | 70.68 | -2.18 | -14.69 |
| 13 | 28.00 | -15.34 | -1.39 | -23.23 | 15.01 | -4.46 |
| 14 | -31.61 | -16.12 | 20.59 | 115.41 | 15.80 | -33.40 |
| 15 | 29.42 | 0.21 | -8.80 | -59.83 | -0.53 | 10.80 |
| 16 | -30.19 | -0.58 | 13.18 | 78.81 | 0.26 | -18.15 |
| 17 | 41.25 | 14.49 | -17.26 | -32.91 | 3.31 | 5.40 |
| 18 | 5.49 | 14.02 | -4.07 | 50.27 | 3.78 | -11.97 |
| 19 | 42.11 | 23.82 | -21.70 | -54.87 | -6.01 | 14.55 |
| 20 | 6.34 | 23.35 | -8.52 | 28.31 | -5.54 | -2.82 |
| 21 | -1.87 | 14.53 | -17.90 | -160.80 | -35.07 | 59.06 |
| 22 | -37.64 | 14.06 | -4.71 | -77.62 | -34.60 | 41.70 |
| 23 | -1.02 | 23.85 | -22.34 | -182.76 | -44.40 | 68.22 |
| 24 | -36.79 | 23.38 | -9.16 | -99.58 | -43.92 | 50.85 |
| 25 | -1.87 | 14.53 | -17.90 | -96.05 | -16.34 | 45.20 |
| 26 | -37.64 | 14.06 | -4.71 | -12.87 | -15.87 | 27.83 |
| 27 | -1.02 | 23.85 | -22.34 | -118.01 | -25.66 | 54.35 |
| 28 | -36.79 | 23.38 | -9.16 | -34.83 | -25.19 | 36.98 |
| 29 | 17.39 | -3.73 | -4.60 | -32.91 | 3.31 | 5.40 |
| 30 | -18.38 | -4.20 | 8.58 | 50.27 | 3.78 | -11.97 |
| 31 | 18.24 | 5.59 | -9.05 | -54.87 | -6.01 | 14.55 |
| 32 | -17.52 | 5.12 | 4.14 | 28.31 | -5.54 | -2.82 |
| 33 | 41.00 | 12.15 | -15.64 | -24.78 | 5.75 | 1.94 |
| 34 | 5.23 | 11.68 | -2.46 | 58.40 | 6.22 | -15.43 |
| 35 | 41.85 | 21.48 | -20.09 | -46.74 | -3.57 | 11.09 |
| 36 | 6.09 | 21.00 | -6.90 | 36.44 | -3.10 | -6.28 |
| 37 | -2.13 | 12.18 | -16.28 | -152.67 | -32.63 | 55.60 |
| 38 | -37.89 | 11.71 | -3.10 | -69.49 | -32.16 | 38.24 |
| 39 | -1.27 | 21.51 | -20.73 | -174.63 | -41.96 | 64.76 |
| 40 | -37.04 | 21.04 | -7.54 | -91.45 | -41.48 | 47.39 |
| 41 | -2.13 | 12.18 | -16.28 | -87.92 | -13.90 | 41.74 |
| 42 | -37.89 | 11.71 | -3.10 | -4.74 | -13.43 | 24.37 |
| 43 | -1.27 | 21.51 | -20.73 | -109.88 | -23.22 | 50.89 |
| 44 | -37.04 | 21.04 | -7.54 | -26.70 | -22.75 | 33.52 |
| 45 | 17.14 | -6.08 | -2.99 | -24.78 | 5.75 | 1.94 |
| 46 | -18.63 | -6.55 | 10.20 | 58.40 | 6.22 | -15.43 |
| 47 | 17.99 | 3.25 | -7.43 | -46.74 | -3.57 | 11.09 |
| 48 | -17.78 | 2.77 | 5.75 | 36.44 | -3.10 | -6.28 |
| 49 | 44.96 | -0.23 | -11.86 | -31.36 | 12.57 | -1.00 |
| 50 | -14.66 | -1.02 | 10.11 | 107.28 | 13.36 | -29.94 |
| 51 | 46.38 | 15.31 | -19.27 | -67.96 | -2.97 | 14.26 |
| 52 | -13.23 | 14.52 | 2.70 | 70.68 | -2.18 | -14.69 |
| 53 | 14.77 | -0.21 | -12.31 | -120.89 | -14.30 | 36.57 |
| 54 | -44.84 | -0.99 | 9.66 | 17.75 | -13.52 | 7.62 |
| 55 | 16.19 | 15.33 | -19.72 | -157.49 | -29.84 | 51.82 |
| 56 | -43.42 | 14.54 | 2.25 | -18.85 | -29.05 | 22.88 |
| 57 | 14.77 | -0.21 | -12.31 | -75.56 | -1.18 | 26.86 |
| 58 | -44.84 | -0.99 | 9.66 | 63.08 | -0.40 | -2.08 |
| 59 | 16.19 | 15.33 | -19.72 | -112.16 | -16.72 | 42.12 |
| 60 | -43.42 | 14.54 | 2.25 | 26.48 | -15.93 | 13.17 |
| 61 | 28.25 | -12.99 | -3.00 | -31.36 | 12.57 | -1.00 |
| 62 | -31.36 | -13.77 | 18.97 | 107.28 | 13.36 | -29.94 |
| 63 | 29.67 | 2.55 | -10.41 | -67.96 | -2.97 | 14.26 |
| 64 | -29.94 | 1.76 | 11.56 | 70.68 | -2.18 | -14.69 |
| 65 | 44.70 | -2.58 | -10.24 | -23.23 | 15.01 | -4.46 |
| 66 | -14.91 | -3.36 | 11.73 | 115.41 | 15.80 | -33.40 |
| 67 | 46.12 | 12.96 | -17.65 | -59.83 | -0.53 | 10.80 |
| 68 | -13.49 | 12.17 | 4.32 | 78.81 | 0.26 | -18.15 |
| 69 | 14.51 | -2.55 | -10.69 | -112.75 | -11.86 | 33.11 |
| 70 | -45.10 | -3.34 | 11.28 | 25.88 | -11.08 | 4.16 |
| 71 | 15.93 | 12.99 | -18.10 | -149.36 | -27.40 | 48.37 |
| 72 | -43.68 | 12.20 | 3.87 | -10.72 | -26.61 | 19.42 |
| 73 | 14.51 | -2.55 | -10.69 | -67.43 | 1.26 | 23.40 |
| 74 | -45.10 | -3.34 | 11.28 | 71.21 | 2.04 | -5.54 |
| 75 | 15.93 | 12.99 | -18.10 | -104.03 | -14.28 | 38.66 |
| 76 | -43.68 | 12.20 | 3.87 | 34.61 | -13.49 | 9.71 |
| 77 | 28.00 | -15.34 | -1.39 | -23.23 | 15.01 | -4.46 |
| 78 | -31.61 | -16.12 | 20.59 | 115.41 | 15.80 | -33.40 |
| 79 | 29.42 | 0.21 | -8.80 | -59.83 | -0.53 | 10.80 |
| 80 | -30.19 | -0.58 | 13.18 | 78.81 | 0.26 | -18.15 |
| 81 | 17.61 | 20.11 | -14.31 | -47.06 | -12.63 | 16.81 |
| 82 | 5.27 | 16.00 | -10.66 | -23.40 | -8.52 | 13.16 |
| 83 | -1.08 | 20.13 | -14.59 | -102.48 | -29.27 | 40.07 |
| 84 | -13.41 | 16.01 | -10.94 | -78.82 | -25.15 | 36.42 |
| 85 | -1.08 | 20.13 | -14.59 | -74.43 | -21.15 | 34.06 |
| 86 | -13.41 | 16.01 | -10.94 | -50.77 | -17.03 | 30.41 |
| 87 | 7.27 | 12.21 | -8.83 | -47.06 | -12.63 | 16.81 |
| 88 | -5.07 | 8.10 | -5.18 | -23.40 | -8.52 | 13.16 |
| 89 | 14.97 | 15.94 | -11.43 | -38.93 | -10.19 | 13.35 |
| 90 | 2.63 | 11.83 | -7.78 | -15.27 | -6.08 | 9.71 |
| 91 | 0.59 | 15.96 | -11.64 | -81.56 | -22.99 | 31.24 |
| 92 | -11.74 | 11.84 | -7.99 | -57.90 | -18.87 | 27.59 |
| 93 | 0.59 | 15.96 | -11.64 | -59.98 | -16.74 | 26.62 |
| 94 | -11.74 | 11.84 | -7.99 | -36.32 | -12.63 | 22.97 |
| 95 | 7.01 | 9.87 | -7.21 | -38.93 | -10.19 | 13.35 |
| 96 | -5.32 | 5.75 | -3.56 | -15.27 | -6.08 | 9.71 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -45.10 | -50.69 | -55.78 | -68.54 | -83.06 | -98.68 | -115.41 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 46.38 | 29.63 | 30.67 | 39.52 | 53.99 | 73.85 | 182.76 |

强度计算应力比 =0.719

抗剪强度计算应力比 =0.284

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 23, M=-1.02, N=23.85, M=-182.76, N=-44.40

临界弯矩Mcr(kN*m) =572.05

平面外稳定计算最大应力比 =0.854

强度计算应力比 =0.719 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.284 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.854 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22.61 | 18.57 | 14.47 | 10.47 | 6.66 | 3.15 | 0.00 |

最大挠度值 =22.61 最大挠度/梁跨度 =1/562.

斜梁坡度初始值: 1/19.08

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.48

变形后斜梁坡度改变率 =0.152 < 1/3

构件重量 (Kg)=135.98

8、 钢 梁 4   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.25; 计算长度系数: Ux=3.91

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 2.90

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.01

抗震等级: 三级

截面参数: B1=150, B2=150, H=250, Tw=6, T1=6, T2=6

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -9.54 | 9.76 | 0.49 | 18.17 | -28.37 | 20.36 |
| 2 | -44.45 | 44.80 | 2.24 | -24.96 | -28.34 | 19.72 |
| 3 | -44.45 | 44.80 | 2.24 | -5.70 | -46.56 | 33.06 |
| 4 | -9.54 | 9.76 | 0.49 | -1.10 | -10.14 | 7.03 |
| 5 | -7.34 | 7.51 | 0.38 | 18.42 | -26.03 | 18.74 |
| 6 | -42.25 | 42.55 | 2.13 | -24.71 | -26.00 | 18.10 |
| 7 | -42.25 | 42.55 | 2.13 | -5.44 | -44.22 | 31.44 |
| 8 | -7.34 | 7.51 | 0.38 | -0.85 | -7.80 | 5.41 |
| 9 | 10.37 | -13.37 | -8.02 | -28.25 | 13.00 | 2.97 |
| 10 | 10.37 | -14.11 | 6.64 | 31.36 | 13.73 | -19.00 |
| 11 | 0.94 | 2.15 | -7.24 | -29.67 | -2.52 | 10.42 |
| 12 | 0.94 | 1.41 | 7.42 | 29.94 | -1.79 | -11.56 |
| 13 | 12.57 | -15.62 | -8.13 | -28.00 | 15.34 | 1.35 |
| 14 | 12.57 | -16.36 | 6.53 | 31.61 | 16.07 | -20.63 |
| 15 | 3.14 | -0.11 | -7.36 | -29.42 | -0.18 | 8.80 |
| 16 | 3.14 | -0.84 | 7.31 | 30.19 | 0.55 | -13.18 |
| 17 | 2.41 | -4.12 | -4.62 | 1.87 | -14.49 | 17.93 |
| 18 | 2.41 | -4.56 | 4.18 | 37.64 | -14.04 | 4.75 |
| 19 | -3.25 | 5.19 | -4.15 | 1.02 | -23.80 | 22.40 |
| 20 | -3.25 | 4.75 | 4.65 | 36.79 | -23.36 | 9.22 |
| 21 | -32.50 | 30.92 | -2.86 | -41.25 | -14.45 | 17.29 |
| 22 | -32.51 | 30.48 | 5.93 | -5.49 | -14.01 | 4.11 |
| 23 | -38.17 | 40.23 | -2.40 | -42.11 | -23.77 | 21.76 |
| 24 | -38.17 | 39.79 | 6.40 | -6.34 | -23.33 | 8.58 |
| 25 | -32.50 | 30.92 | -2.86 | -21.99 | -32.68 | 30.63 |
| 26 | -32.51 | 30.48 | 5.93 | 13.78 | -32.24 | 17.44 |
| 27 | -38.17 | 40.23 | -2.40 | -22.84 | -41.99 | 35.10 |
| 28 | -38.17 | 39.79 | 6.40 | 12.92 | -41.55 | 21.91 |
| 29 | 2.41 | -4.12 | -4.62 | -17.39 | 3.74 | 4.59 |
| 30 | 2.41 | -4.56 | 4.18 | 18.38 | 4.18 | -8.59 |
| 31 | -3.25 | 5.19 | -4.15 | -18.24 | -5.57 | 9.06 |
| 32 | -3.25 | 4.75 | 4.65 | 17.52 | -5.13 | -4.12 |
| 33 | 4.61 | -6.37 | -4.73 | 2.13 | -12.15 | 16.31 |
| 34 | 4.61 | -6.81 | 4.07 | 37.89 | -11.70 | 3.12 |
| 35 | -1.05 | 2.94 | -4.26 | 1.27 | -21.46 | 20.78 |
| 36 | -1.05 | 2.50 | 4.54 | 37.04 | -21.02 | 7.59 |
| 37 | -30.30 | 28.66 | -2.98 | -41.00 | -12.11 | 15.67 |
| 38 | -30.30 | 28.22 | 5.82 | -5.23 | -11.67 | 2.48 |
| 39 | -35.96 | 37.98 | -2.51 | -41.85 | -21.43 | 20.14 |
| 40 | -35.96 | 37.54 | 6.29 | -6.09 | -20.99 | 6.95 |
| 41 | -30.30 | 28.66 | -2.98 | -21.73 | -30.34 | 29.01 |
| 42 | -30.30 | 28.22 | 5.82 | 14.03 | -29.90 | 15.82 |
| 43 | -35.96 | 37.98 | -2.51 | -22.59 | -39.65 | 33.48 |
| 44 | -35.96 | 37.54 | 6.29 | 13.18 | -39.21 | 20.29 |
| 45 | 4.61 | -6.37 | -4.73 | -17.14 | 6.08 | 2.97 |
| 46 | 4.61 | -6.81 | 4.07 | 18.63 | 6.52 | -10.21 |
| 47 | -1.05 | 2.94 | -4.26 | -17.99 | -3.23 | 7.44 |
| 48 | -1.05 | 2.50 | 4.54 | 17.78 | -2.79 | -5.74 |
| 49 | 10.37 | -13.37 | -8.02 | -14.77 | 0.24 | 12.31 |
| 50 | 10.37 | -14.11 | 6.64 | 44.84 | 0.97 | -9.67 |
| 51 | 0.94 | 2.15 | -7.24 | -16.19 | -15.28 | 19.75 |
| 52 | 0.94 | 1.41 | 7.42 | 43.42 | -14.55 | -2.22 |
| 53 | -14.07 | 11.15 | -6.79 | -44.96 | 0.26 | 11.86 |
| 54 | -14.07 | 10.42 | 7.87 | 14.66 | 0.99 | -10.12 |
| 55 | -23.50 | 26.67 | -6.02 | -46.38 | -15.26 | 19.31 |
| 56 | -23.50 | 25.94 | 8.65 | 13.23 | -14.53 | -2.67 |
| 57 | -14.07 | 11.15 | -6.79 | -31.47 | -12.50 | 21.19 |
| 58 | -14.07 | 10.42 | 7.87 | 28.14 | -11.77 | -0.78 |
| 59 | -23.50 | 26.67 | -6.02 | -32.89 | -28.02 | 28.64 |
| 60 | -23.50 | 25.94 | 8.65 | 26.72 | -27.29 | 6.67 |
| 61 | 10.37 | -13.37 | -8.02 | -28.25 | 13.00 | 2.97 |
| 62 | 10.37 | -14.11 | 6.64 | 31.36 | 13.73 | -19.00 |
| 63 | 0.94 | 2.15 | -7.24 | -29.67 | -2.52 | 10.42 |
| 64 | 0.94 | 1.41 | 7.42 | 29.94 | -1.79 | -11.56 |
| 65 | 12.57 | -15.62 | -8.13 | -14.51 | 2.58 | 10.68 |
| 66 | 12.57 | -16.36 | 6.53 | 45.10 | 3.31 | -11.29 |
| 67 | 3.14 | -0.11 | -7.36 | -15.93 | -12.94 | 18.13 |
| 68 | 3.14 | -0.84 | 7.31 | 43.68 | -12.21 | -3.84 |
| 69 | -11.86 | 8.90 | -6.90 | -44.70 | 2.60 | 10.24 |
| 70 | -11.87 | 8.16 | 7.76 | 14.91 | 3.33 | -11.74 |
| 71 | -21.30 | 24.42 | -6.13 | -46.12 | -12.92 | 17.68 |
| 72 | -21.30 | 23.68 | 8.53 | 13.49 | -12.19 | -4.29 |
| 73 | -11.86 | 8.90 | -6.90 | -31.22 | -10.16 | 19.57 |
| 74 | -11.87 | 8.16 | 7.76 | 28.39 | -9.43 | -2.40 |
| 75 | -21.30 | 24.42 | -6.13 | -32.64 | -25.68 | 27.02 |
| 76 | -21.30 | 23.68 | 8.53 | 26.97 | -24.95 | 5.05 |
| 77 | 12.57 | -15.62 | -8.13 | -28.00 | 15.34 | 1.35 |
| 78 | 12.57 | -16.36 | 6.53 | 31.61 | 16.07 | -20.63 |
| 79 | 3.14 | -0.11 | -7.36 | -29.42 | -0.18 | 8.80 |
| 80 | 3.14 | -0.84 | 7.31 | 30.19 | 0.55 | -13.18 |
| 81 | -9.54 | 10.51 | -1.41 | 1.08 | -18.79 | 14.70 |
| 82 | -9.54 | 9.01 | 2.38 | 13.41 | -17.29 | 10.91 |
| 83 | -24.67 | 25.69 | -0.65 | -17.61 | -18.77 | 14.42 |
| 84 | -24.67 | 24.20 | 3.14 | -5.27 | -17.28 | 10.63 |
| 85 | -24.67 | 25.69 | -0.65 | -9.26 | -26.67 | 20.20 |
| 86 | -24.67 | 24.20 | 3.14 | 3.07 | -25.17 | 16.41 |
| 87 | -9.54 | 10.51 | -1.41 | -7.27 | -10.89 | 8.92 |
| 88 | -9.54 | 9.01 | 2.38 | 5.07 | -9.39 | 5.13 |
| 89 | -7.34 | 8.26 | -1.52 | -0.59 | -14.62 | 11.75 |
| 90 | -7.34 | 6.76 | 2.27 | 11.74 | -13.13 | 7.96 |
| 91 | -18.98 | 19.94 | -0.94 | -14.97 | -14.61 | 11.53 |
| 92 | -18.98 | 18.44 | 2.85 | -2.63 | -13.12 | 7.74 |
| 93 | -18.98 | 19.94 | -0.94 | -8.54 | -20.69 | 15.98 |
| 94 | -18.98 | 18.44 | 2.85 | 3.79 | -19.19 | 12.19 |
| 95 | -7.34 | 8.26 | -1.52 | -7.01 | -8.55 | 7.30 |
| 96 | -7.34 | 6.76 | 2.27 | 5.32 | -7.05 | 3.51 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -44.45 | -44.07 | -40.50 | -33.74 | -28.47 | -27.40 | -45.10 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 12.57 | 16.68 | 20.17 | 23.04 | 25.31 | 26.96 | 46.38 |

强度计算应力比 =0.661

抗剪强度计算应力比 =0.140

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-44.45, N=44.80, M=-5.70, N=-46.56

临界弯矩Mcr(kN*m) =124.81

平面外稳定计算最大应力比 =0.948

强度计算应力比 =0.661 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.140 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.948 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=39.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.00 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42.37 | 41.70 | 39.74 | 36.61 | 32.50 | 27.71 | 22.61 |

最大挠度值 =42.37 最大挠度/梁跨度 =1/300.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/24.66

变形后斜梁坡度改变率 =0.189 < 1/3

构件重量 (Kg)=82.46

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=23.243(mm) =H /155.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 1), 水平位移 dx=4.637(mm) =H /776.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 2), 挠跨比 =1 /300.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/155< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/776< 柱顶位移容许值: H/60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/300< 梁的容许挠跨比: 1/180

所有钢柱的总重量 (Kg)=326.

所有钢梁的总重量 (Kg)=437.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=763.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图13-1 刚架简图

2. 荷载简图

图13-1 恒载简图

图13-2 活载简图

图13-3 第1组互斥活荷载简图

图13-4 第2组互斥活荷载简图

图13-5 第3组互斥活荷载简图

图13-6 第4组互斥活荷载简图

图13-7 第5组互斥活荷载简图

图13-8 左风1简图

图13-9 右风1简图

图13-10 左风2简图

图13-11 右风2简图

3. 应力比图

图13-12 应力比图

4. 内力图

图13-13 恒载弯矩图

图13-14 恒载剪力图

图13-15 恒载轴力图

图13-16 活载弯矩图

图13-17 活载剪力图

图13-18 活载轴力图

图13-19 左风1弯矩图

图13-20 右风1弯矩图

图13-21 左风1剪力图

图13-22 右风1剪力图

图13-23 左风1轴力图

图13-24 右风1轴力图

图13-25 左风2弯矩图

图13-26 右风2弯矩图

图13-27 左风2剪力图

图13-28 右风2剪力图

图13-29 左风2轴力图

图13-30 右风2轴力图

图13-31 左地震弯矩图

图13-32 右地震弯矩图

图13-33 左地震剪力图

图13-34 右地震剪力图

图13-35 左地震轴力图

图13-36 右地震轴力图

图13-37 弯矩包络图

图13-38 剪力包络图

图13-39 轴力包络图

5. 位移图

图13-40 恒载位移图

图13-41 活载位移图

图13-42 左风1位移图

图13-43 右风1位移图

图13-44 左风2位移图

图13-45 右风2位移图

图13-46 左地震位移图

图13-47 右地震位移图

图13-48 恒+活位移图

6. 挠度图

图13-49 (恒+活)挠度图

图13-50 (活)挠度图

图13-51 斜梁计算坡度图

图13-53 抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图13-1 平面内计算长度系数

图13-2 平面外计算长度系数

GJ2计算书

1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 21规范 V2.2 。

3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

| 设计信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1.00 |  |  |
| 风荷载参数 |  |  |  |
| 基本风压(kN/m^2) | 0.65 |  |  |
| 场地粗糙度 | B类 |  |  |
| 风压调整系数 | 1.20 |  |  |
| 封闭形式 | 封闭式 |  |  |
| 刚架位置 | 中间区 |  |  |
| 雪荷载参数 |  |  |  |
| 基本雪压(kN/m^2) | 0.950 |  |  |
| 地震参数 |  |  |  |
| 地震作用计算 | 计算水平地震作用 | 地震力计算方法 | 振型分解法 |
| 计算振型数 | 3 | 周期折减系数 | 0.80 |
| 地震设防烈度 | 7 (0.1g) | 地震分组 | 第一组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地特征周期(s) | 0.35 |
| 最大地震影响系数 | 0.08 | 结构阻尼比(%) | 5 |
| 按GB50011-2010 地震效应增大系数 | 1.050 | 附加重量节点数 | 0 |
| 主要材料 |  |  |  |
| 主刚架 | Q355 |  |  |

其他信息：

节点总数:     9

柱数:         4

梁数:         4

支座约束数:   2

标准截面总数: 7

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    1组相容活荷，5 组互斥活荷载

相容活荷考虑不利布置

第 1 组互斥活荷考虑不利布置

第 2 组互斥活荷一次加载

第 3 组互斥活荷一次加载

第 4 组互斥活荷一次加载

第 5 组互斥活荷一次加载

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.10

基础计算信息: 计算基础

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.90

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

防火设计计算信息：不考虑防火设计

5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15 | 6.50 | 2 | 12.85 | 6.50 |
| 3 | 3.25 | 6.66 | 4 | 9.75 | 6.66 |
| 5 | 6.50 | 6.82 | 6 | 0.00 | 7.40 |
| 7 | 13.00 | 7.40 | 8 | 0.15 | 0.00 |
| 9 | 12.85 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.150 | 2 | 0.150 | 3 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0.000 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(300~500)*180*180*6*10*10 |
| 2 | 箱形截面: B*H*T1*T2=80*160*4*4 |
| 3 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(450~250)*180*180*6*10*10 |
| 4 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=250*150*150*6*6*6 |
| 5 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(250~450)*180*180*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | I端铰接 | 0 |
| 2 | 1 | I端铰接 | 0 |
| 3 | 2 | 一端固结、一端悬臂 | 0 |
| 4 | 2 | 一端固结、一端悬臂 | 0 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 |
| 2 | 4 | 两端刚接 |
| 3 | 5 | 两端刚接 |
| 4 | 4 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90.0 | 200.0 | 16435.6 | 972.7 | 58.8 |
| 2 | 50.0 | 100.0 | 2370.0 | 158.0 | 35.6 |
| 2 | 40.0 | 80.0 | 623.6 | 209.9 | 18.6 |
| 3 | 90.0 | 175.0 | 12203.9 | 972.6 | 55.8 |
| 4 | 75.0 | 125.0 | 3353.7 | 337.9 | 32.3 |
| 5 | 90.0 | 225.0 | 21402.4 | 972.8 | 61.8 |
| 5 | 90.0 | 175.0 | 12203.9 | 972.6 | 55.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.7 | 4.1 | 821.8 | 821.8 | 108.1 | 108.1 |
| 2 | 5.8 | 3.4 | 77.9 | 77.9 | 52.5 | 52.5 |
| 2 | 5.8 | 3.4 | 77.9 | 77.9 | 52.5 | 52.5 |
| 3 | 14.8 | 4.2 | 697.4 | 697.4 | 108.1 | 108.1 |
| 4 | 10.2 | 3.2 | 268.3 | 268.3 | 45.1 | 45.1 |
| 5 | 14.8 | 4.2 | 697.4 | 697.4 | 108.1 | 108.1 |
| 5 | 14.8 | 4.2 | 697.4 | 697.4 | 108.1 | 108.1 |

6. 荷载与效应组合

1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 3 | 0.94 | 9.10 | 0.00 |
| 左风1 | 2 | 3 | 2.02 | 9.10 | 0.00 |
| 左风1 | 3 | 1 | 5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 4 | 1 | 5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 3 | -2.02 | 9.10 | 0.00 |
| 右风1 | 2 | 3 | -0.94 | 9.10 | 0.00 |
| 右风1 | 3 | 1 | -5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 4 | 1 | -5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 3 | 2.49 | 9.10 | 0.00 |
| 左风2 | 2 | 3 | 0.47 | 9.10 | 0.00 |
| 左风2 | 3 | 1 | 5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 4 | 1 | 5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 3 | -0.47 | 9.10 | 0.00 |
| 右风2 | 2 | 3 | -2.49 | 9.10 | 0.00 |
| 右风2 | 3 | 1 | -5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 4 | 1 | -5.58 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 2 | 11 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 1.80 |
| 第3组 互斥活荷载 |  |  | 3 | 5.22 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 2 | 2 | 5.22 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 |  |  | 11 | 5.22 | 1.45 | 5.22 | 1.80 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

7. 地震计算信息

1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 59.722 |
| 6 | 0.073 |
| 7 | 0.073 |

水平地震标准值作用底层剪力：        2.480

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 0.958

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.041

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.727 |
| 2 | 0.007 |
| 3 | 0.006 |

2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 2 | 59.722 |
| 6 | 0.073 |
| 7 | 0.073 |

水平地震标准值作用底层剪力：        2.480

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 0.958

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.041

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.727 |
| 2 | 0.007 |
| 3 | 0.006 |

8. 内力计算结果

1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 14.6 | -3.9 | 0.0 | -11.3 | 3.9 | -25.4 |
| 恒荷载 | 2 | 14.6 | 3.9 | 0.0 | -11.3 | -3.9 | 25.4 |
| 恒荷载 | 3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 恒荷载 | 4 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 33.2 | -11.9 | 0.0 | -33.2 | 11.9 | -77.6 |
| 第2组 互斥活荷载 | 2 | 33.2 | 11.9 | 0.0 | -33.2 | -11.9 | 77.6 |
| 第2组 互斥活荷载 | 3 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 34.0 | -12.1 | 0.0 | -34.0 | 12.1 | -78.6 |
| 第3组 互斥活荷载 | 2 | 34.0 | 12.1 | 0.0 | -34.0 | -12.1 | 78.6 |
| 第3组 互斥活荷载 | 3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 24.9 | -6.0 | 0.0 | -24.9 | 6.0 | -38.8 |
| 第4组 互斥活荷载 | 2 | 8.3 | 6.0 | 0.0 | -8.3 | -6.0 | 38.8 |
| 第4组 互斥活荷载 | 3 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 8.3 | -6.0 | 0.0 | -8.3 | 6.0 | -38.8 |
| 第5组 互斥活荷载 | 2 | 24.9 | 6.0 | 0.0 | -24.9 | -6.0 | 38.8 |
| 第5组 互斥活荷载 | 3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 1 | -33.7 | 22.7 | 0.0 | 33.7 | -14.2 | 119.9 |
| 左风1 | 2 | -5.0 | 13.8 | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 30.0 |
| 左风1 | 3 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 4 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 1 | -5.0 | -13.8 | 0.0 | 5.0 | -4.6 | -30.0 |
| 右风1 | 2 | -33.7 | -22.7 | 0.0 | 33.7 | 14.2 | -119.9 |
| 右风1 | 3 | -0.0 | -5.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 4 | -0.0 | -5.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 1 | -23.9 | 26.3 | 0.0 | 23.9 | -3.7 | 97.4 |
| 左风2 | 2 | 4.8 | 10.2 | 0.0 | -4.8 | -5.9 | 52.5 |
| 左风2 | 3 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 4 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 1 | 4.8 | -10.2 | 0.0 | -4.8 | 5.9 | -52.5 |
| 右风2 | 2 | -23.9 | -26.3 | 0.0 | 23.9 | 3.7 | -97.4 |
| 右风2 | 3 | -0.0 | -5.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 右风2 | 4 | -0.0 | -5.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 1 | -1.4 | 1.3 | -0.0 | 1.4 | -1.3 | 8.5 |
| 左地震 | 2 | 1.4 | 1.3 | -0.0 | -1.4 | -1.3 | 8.5 |
| 左地震 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 左地震 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 1 | 1.4 | -1.3 | -0.0 | -1.4 | 1.3 | -8.5 |
| 右地震 | 2 | -1.4 | -1.3 | -0.0 | 1.4 | 1.3 | -8.5 |
| 右地震 | 3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 右地震 | 4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 4.5 | 10.9 | 25.4 | -4.2 | -5.2 | -0.4 |
| 恒荷载 | 2 | 4.2 | 5.2 | 0.4 | -3.9 | 0.2 | 7.7 |
| 恒荷载 | 3 | 4.2 | -5.2 | 0.4 | -4.5 | 10.9 | -25.4 |
| 恒荷载 | 4 | 3.9 | 0.2 | -7.7 | -4.2 | 5.2 | -0.4 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 13.7 | 32.6 | 77.6 | -12.8 | -16.4 | -1.7 |
| 第2组 互斥活荷载 | 2 | 12.8 | 16.4 | 1.7 | -11.9 | 0.6 | 24.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 3 | 12.8 | -16.4 | 1.7 | -13.7 | 32.6 | -77.6 |
| 第2组 互斥活荷载 | 4 | 11.9 | 0.6 | -24.0 | -12.8 | 16.4 | -1.7 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 13.9 | 33.3 | 78.6 | -13.0 | -16.3 | -1.5 |
| 第3组 互斥活荷载 | 2 | 12.9 | 16.4 | 1.5 | -12.1 | 0.6 | 24.1 |
| 第3组 互斥活荷载 | 3 | 13.0 | -16.3 | 1.5 | -13.9 | 33.3 | -78.6 |
| 第3组 互斥活荷载 | 4 | 12.1 | 0.6 | -24.1 | -12.9 | 16.4 | -1.5 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 7.3 | 24.6 | 38.8 | -6.4 | -8.4 | 12.3 |
| 第4组 互斥活荷载 | 2 | 6.4 | 8.4 | -12.3 | -5.5 | 8.6 | 12.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 3 | 6.4 | -8.0 | 14.0 | -6.4 | 8.0 | -38.8 |
| 第4组 互斥活荷载 | 4 | 6.4 | -8.0 | -12.0 | -6.4 | 8.0 | -14.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 6.4 | 8.0 | 38.8 | -6.4 | -8.0 | -14.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 2 | 6.4 | 8.0 | 14.0 | -6.4 | -8.0 | 12.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 3 | 6.4 | -8.4 | -12.3 | -7.3 | 24.6 | -38.8 |
| 第5组 互斥活荷载 | 4 | 5.5 | 8.6 | -12.0 | -6.4 | 8.4 | 12.3 |
| 左风1 | 1 | -10.9 | -33.1 | -122.2 | 10.9 | 21.6 | 37.3 |
| 左风1 | 2 | -10.8 | -21.6 | -37.3 | 10.8 | 9.4 | -13.2 |
| 左风1 | 3 | -9.8 | -2.8 | 34.8 | 9.8 | -4.5 | -32.2 |
| 左风1 | 4 | -9.8 | -10.5 | 13.2 | 9.8 | 2.8 | -34.8 |
| 右风1 | 1 | -9.8 | -4.5 | 32.2 | 9.8 | -2.8 | -34.8 |
| 右风1 | 2 | -9.8 | 2.8 | 34.8 | 9.8 | -10.5 | -13.2 |
| 右风1 | 3 | -10.9 | 21.6 | -37.3 | 10.9 | -33.1 | 122.2 |
| 右风1 | 4 | -10.8 | 9.4 | 13.2 | 10.8 | -21.6 | 37.3 |
| 左风2 | 1 | 0.1 | -23.9 | -99.7 | -0.1 | 17.1 | 36.0 |
| 左风2 | 2 | 0.1 | -17.1 | -36.0 | -0.1 | 10.0 | -8.1 |
| 左风2 | 3 | 1.2 | -7.3 | 36.1 | -1.2 | 4.7 | -54.7 |
| 左风2 | 4 | 1.1 | -9.9 | 8.1 | -1.1 | 7.3 | -36.1 |
| 右风2 | 1 | 1.2 | 4.7 | 54.7 | -1.2 | -7.3 | -36.1 |
| 右风2 | 2 | 1.1 | 7.3 | 36.1 | -1.1 | -9.9 | -8.1 |
| 右风2 | 3 | 0.1 | 17.1 | -36.0 | -0.1 | -23.9 | 99.7 |
| 右风2 | 4 | 0.1 | 10.0 | 8.1 | -0.1 | -17.1 | 36.0 |
| 左地震 | 1 | -0.8 | -1.3 | -8.5 | 0.8 | 1.3 | 4.4 |
| 左地震 | 2 | -0.3 | -1.3 | -4.4 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
| 左地震 | 3 | 0.8 | -1.3 | 4.4 | -0.8 | 1.3 | -8.5 |
| 左地震 | 4 | 0.3 | -1.3 | -0.0 | -0.3 | 1.3 | -4.4 |
| 右地震 | 1 | 0.8 | 1.3 | 8.5 | -0.8 | -1.3 | -4.4 |
| 右地震 | 2 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | -0.3 | -1.3 | -0.0 |
| 右地震 | 3 | -0.8 | 1.3 | -4.4 | 0.8 | -1.3 | 8.5 |
| 右地震 | 4 | -0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | -1.3 | 4.4 |

9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0.53 | 0.07 |
| 2 | 0.53 | 0.07 |
| 3 | -0.23 | 6.07 |
| 4 | 0.23 | 6.07 |
| 5 | 0.00 | 11.01 |
| 6 | 0.55 | 0.07 |
| 7 | -0.55 | 0.07 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.65 | 0.18 |
| 2 | 1.65 | 0.18 |
| 3 | -0.71 | 18.80 |
| 4 | 0.71 | 18.80 |
| 5 | 0.00 | 34.26 |
| 6 | 1.70 | 0.18 |
| 7 | -1.70 | 0.18 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 81.86 | 2 | 80.12 |
| 左风1 | 3 | 82.14 | 4 | 81.39 |
| 左风1 | 5 | 81.03 | 6 | 87.71 |
| 左风1 | 7 | 89.40 | 8 | 0.00 |
| 左风1 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -80.12 | 2 | -81.86 |
| 右风1 | 3 | -81.40 | 4 | -82.15 |
| 右风1 | 5 | -81.03 | 6 | -89.41 |
| 右风1 | 7 | -87.71 | 8 | 0.00 |
| 右风1 | 9 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 81.60 | 2 | 80.38 |
| 左风2 | 3 | 82.03 | 4 | 81.51 |
| 左风2 | 5 | 81.03 | 6 | 87.83 |
| 左风2 | 7 | 89.29 | 8 | 0.00 |
| 左风2 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -80.38 | 2 | -81.60 |
| 右风2 | 3 | -81.51 | 4 | -82.03 |
| 右风2 | 5 | -81.03 | 6 | -89.29 |
| 右风2 | 7 | -87.83 | 8 | 0.00 |
| 右风2 | 9 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 8.95 | 2 | 8.95 |
| 左地震 | 3 | 9.05 | 4 | 9.05 |
| 左地震 | 5 | 8.96 | 6 | 9.81 |
| 左地震 | 7 | 9.81 | 8 | 0.00 |
| 左地震 | 9 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -8.95 | 2 | -8.95 |
| 右地震 | 3 | -9.05 | 4 | -9.05 |
| 右地震 | 5 | -8.96 | 6 | -9.81 |
| 右地震 | 7 | -9.81 | 8 | 0.00 |
| 右地震 | 9 | 0.00 |  |  |

10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.69 | 0.13 | 0.72 | 0.91 | 63.33 | 8.70 | 102.07 | 103.23 | 300.1 | 通过 |
| 2 | 0.69 | 0.13 | 0.72 | 0.91 | 63.33 | 8.70 | 102.07 | 103.23 | 300.1 | 通过 |
| 3 | 0.15 | - | 0.14 | 0.10 | 38.00 | 18.00 | 31.48 | 26.76 | 13.3 | 通过 |
| 4 | 0.15 | - | 0.14 | 0.10 | 38.00 | 18.00 | 31.48 | 26.76 | 13.3 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.78 | 0.28 | - | 0.79 | 55.00 | 8.70 | 136.0 | 通过 |
| 2 | 0.97 | 0.11 | - | 0.79 | 39.67 | 12.00 | 82.5 | 通过 |
| 3 | 0.78 | 0.28 | - | 0.77 | 55.00 | 8.70 | 136.0 | 通过 |
| 4 | 0.97 | 0.11 | - | 0.79 | 39.67 | 12.00 | 82.5 | 通过 |

11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度：Lx=20.89, Ly=4.00; 长细比：λx=102.1,λy=103.2

构件长度=6.50; 计算长度系数: Ux=3.21 Uy=0.62

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=300, H2=500 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 18.97 | -5.07 | -32.98 | -14.68 | 5.07 |
| 2 | 0.00 | 69.95 | -23.21 | -150.87 | -65.65 | 23.21 |
| 3 | 0.00 | 69.95 | -23.21 | -150.87 | -65.65 | 23.21 |
| 4 | 0.00 | 18.97 | -5.07 | -32.98 | -14.68 | 5.07 |
| 5 | 0.00 | 14.59 | -3.90 | -25.37 | -11.29 | 3.90 |
| 6 | 0.00 | 65.57 | -22.04 | -143.26 | -62.27 | 22.04 |
| 7 | 0.00 | 65.57 | -22.04 | -143.26 | -62.27 | 22.04 |
| 8 | 0.00 | 14.59 | -3.90 | -25.37 | -11.29 | 3.90 |
| 9 | 0.00 | -31.53 | 29.04 | 146.87 | 35.83 | -16.15 |
| 10 | 0.00 | 11.46 | -25.75 | -77.94 | -7.16 | -1.77 |
| 11 | 0.00 | -16.83 | 34.39 | 113.15 | 21.12 | -0.43 |
| 12 | 0.00 | 26.17 | -20.40 | -111.67 | -21.87 | 13.96 |
| 13 | 0.00 | -35.91 | 30.21 | 154.49 | 39.21 | -17.32 |
| 14 | 0.00 | 7.08 | -24.58 | -70.33 | -3.78 | -2.94 |
| 15 | 0.00 | -21.21 | 35.56 | 120.76 | 24.51 | -1.60 |
| 16 | 0.00 | 21.79 | -19.23 | -104.06 | -18.49 | 12.79 |
| 17 | 0.00 | -11.33 | 15.39 | 74.93 | 15.62 | -7.66 |
| 18 | 0.00 | 14.46 | -17.48 | -59.96 | -10.17 | 0.97 |
| 19 | 0.00 | -2.51 | 18.60 | 54.70 | 6.80 | 1.77 |
| 20 | 0.00 | 23.29 | -14.27 | -80.20 | -19.00 | 10.41 |
| 21 | 0.00 | 39.64 | -2.74 | -42.95 | -35.35 | 10.47 |
| 22 | 0.00 | 65.44 | -35.62 | -177.84 | -61.15 | 19.10 |
| 23 | 0.00 | 48.47 | 0.47 | -63.19 | -44.18 | 19.91 |
| 24 | 0.00 | 74.26 | -32.41 | -198.08 | -69.97 | 28.54 |
| 25 | 0.00 | 39.64 | -2.74 | -42.95 | -35.35 | 10.47 |
| 26 | 0.00 | 65.44 | -35.62 | -177.84 | -61.15 | 19.10 |
| 27 | 0.00 | 48.47 | 0.47 | -63.19 | -44.18 | 19.91 |
| 28 | 0.00 | 74.26 | -32.41 | -198.08 | -69.97 | 28.54 |
| 29 | 0.00 | -11.33 | 15.39 | 74.93 | 15.62 | -7.66 |
| 30 | 0.00 | 14.46 | -17.48 | -59.96 | -10.17 | 0.97 |
| 31 | 0.00 | -2.51 | 18.60 | 54.70 | 6.80 | 1.77 |
| 32 | 0.00 | 23.29 | -14.27 | -80.20 | -19.00 | 10.41 |
| 33 | 0.00 | -15.71 | 16.56 | 82.54 | 19.01 | -8.83 |
| 34 | 0.00 | 10.08 | -16.31 | -52.35 | -6.78 | -0.20 |
| 35 | 0.00 | -6.89 | 19.78 | 62.31 | 10.19 | 0.60 |
| 36 | 0.00 | 18.91 | -13.10 | -72.59 | -15.61 | 9.23 |
| 37 | 0.00 | 35.27 | -1.57 | -35.34 | -31.96 | 9.30 |
| 38 | 0.00 | 61.06 | -34.45 | -170.23 | -57.76 | 17.93 |
| 39 | 0.00 | 44.09 | 1.64 | -55.58 | -40.79 | 18.74 |
| 40 | 0.00 | 69.89 | -31.24 | -190.47 | -66.58 | 27.37 |
| 41 | 0.00 | 35.27 | -1.57 | -35.34 | -31.96 | 9.30 |
| 42 | 0.00 | 61.06 | -34.45 | -170.23 | -57.76 | 17.93 |
| 43 | 0.00 | 44.09 | 1.64 | -55.58 | -40.79 | 18.74 |
| 44 | 0.00 | 69.89 | -31.24 | -190.47 | -66.58 | 27.37 |
| 45 | 0.00 | -15.71 | 16.56 | 82.54 | 19.01 | -8.83 |
| 46 | 0.00 | 10.08 | -16.31 | -52.35 | -6.78 | -0.20 |
| 47 | 0.00 | -6.89 | 19.78 | 62.31 | 10.19 | 0.60 |
| 48 | 0.00 | 18.91 | -13.10 | -72.59 | -15.61 | 9.23 |
| 49 | 0.00 | -31.53 | 29.04 | 146.87 | 35.83 | -16.15 |
| 50 | 0.00 | 11.46 | -25.75 | -77.94 | -7.16 | -1.77 |
| 51 | 0.00 | -16.83 | 34.39 | 113.15 | 21.12 | -0.43 |
| 52 | 0.00 | 26.17 | -20.40 | -111.67 | -21.87 | 13.96 |
| 53 | 0.00 | 4.15 | 16.34 | 64.35 | 0.14 | -3.46 |
| 54 | 0.00 | 47.14 | -38.45 | -160.46 | -42.85 | 10.93 |
| 55 | 0.00 | 18.86 | 21.69 | 30.63 | -14.56 | 12.27 |
| 56 | 0.00 | 61.85 | -33.10 | -194.20 | -57.56 | 26.66 |
| 57 | 0.00 | 4.15 | 16.34 | 64.35 | 0.14 | -3.46 |
| 58 | 0.00 | 47.14 | -38.45 | -160.46 | -42.85 | 10.93 |
| 59 | 0.00 | 18.86 | 21.69 | 30.63 | -14.56 | 12.27 |
| 60 | 0.00 | 61.85 | -33.10 | -194.20 | -57.56 | 26.66 |
| 61 | 0.00 | -31.53 | 29.04 | 146.87 | 35.83 | -16.15 |
| 62 | 0.00 | 11.46 | -25.75 | -77.94 | -7.16 | -1.77 |
| 63 | 0.00 | -16.83 | 34.39 | 113.15 | 21.12 | -0.43 |
| 64 | 0.00 | 26.17 | -20.40 | -111.67 | -21.87 | 13.96 |
| 65 | 0.00 | -35.91 | 30.21 | 154.49 | 39.21 | -17.32 |
| 66 | 0.00 | 7.08 | -24.58 | -70.33 | -3.78 | -2.94 |
| 67 | 0.00 | -21.21 | 35.56 | 120.76 | 24.51 | -1.60 |
| 68 | 0.00 | 21.79 | -19.23 | -104.06 | -18.49 | 12.79 |
| 69 | 0.00 | -0.23 | 17.51 | 71.96 | 3.53 | -4.63 |
| 70 | 0.00 | 42.76 | -37.28 | -152.85 | -39.46 | 9.75 |
| 71 | 0.00 | 14.48 | 22.87 | 38.24 | -11.18 | 11.10 |
| 72 | 0.00 | 57.47 | -31.93 | -186.58 | -54.17 | 25.48 |
| 73 | 0.00 | -0.23 | 17.51 | 71.96 | 3.53 | -4.63 |
| 74 | 0.00 | 42.76 | -37.28 | -152.85 | -39.46 | 9.75 |
| 75 | 0.00 | 14.48 | 22.87 | 38.24 | -11.18 | 11.10 |
| 76 | 0.00 | 57.47 | -31.93 | -186.58 | -54.17 | 25.48 |
| 77 | 0.00 | -35.91 | 30.21 | 154.49 | 39.21 | -17.32 |
| 78 | 0.00 | 7.08 | -24.58 | -70.33 | -3.78 | -2.94 |
| 79 | 0.00 | -21.21 | 35.56 | 120.76 | 24.51 | -1.60 |
| 80 | 0.00 | 21.79 | -19.23 | -104.06 | -18.49 | 12.79 |
| 81 | 0.00 | 17.07 | -3.25 | -21.13 | -12.78 | 3.25 |
| 82 | 0.00 | 20.87 | -6.90 | -44.83 | -16.58 | 6.90 |
| 83 | 0.00 | 39.16 | -11.11 | -72.22 | -34.87 | 11.11 |
| 84 | 0.00 | 42.96 | -14.76 | -95.91 | -38.67 | 14.76 |
| 85 | 0.00 | 39.16 | -11.11 | -72.22 | -34.87 | 11.11 |
| 86 | 0.00 | 42.96 | -14.76 | -95.91 | -38.67 | 14.76 |
| 87 | 0.00 | 17.07 | -3.25 | -21.13 | -12.78 | 3.25 |
| 88 | 0.00 | 20.87 | -6.90 | -44.83 | -16.58 | 6.90 |
| 89 | 0.00 | 12.69 | -2.08 | -13.52 | -9.39 | 2.08 |
| 90 | 0.00 | 16.50 | -5.73 | -37.21 | -13.19 | 5.73 |
| 91 | 0.00 | 29.68 | -8.13 | -52.82 | -26.38 | 8.13 |
| 92 | 0.00 | 33.49 | -11.77 | -76.51 | -30.19 | 11.77 |
| 93 | 0.00 | 29.68 | -8.13 | -52.82 | -26.38 | 8.13 |
| 94 | 0.00 | 33.49 | -11.77 | -76.51 | -30.19 | 11.77 |
| 95 | 0.00 | 12.69 | -2.08 | -13.52 | -9.39 | 2.08 |
| 96 | 0.00 | 16.50 | -5.73 | -37.21 | -13.19 | 5.73 |

强度计算控制组合号: 24, M=0.00, N=74.26, M=-198.08, N=-69.97

强度计算应力比 =0.689

抗剪强度计算控制组合号: 54, V=-38.45

抗剪强度计算应力比 =0.131

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 24, M=0.00, N=74.26, M=-198.08, N=-69.97

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =219.54

平面内稳定计算最大应力比 =0.720

临界弯矩Mcr(kN*m) =519.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.908

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.689 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.131 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=102. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=103. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=300.11

2. 钢 柱 2   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度：Lx=20.89, Ly=4.00; 长细比：λx=102.1,λy=103.2

构件长度=6.50; 计算长度系数: Ux=3.21 Uy=0.62

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=300, H2=500 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 69.95 | 23.21 | 150.87 | -65.65 | -23.21 |
| 2 | 0.00 | 18.97 | 5.07 | 32.98 | -14.68 | -5.07 |
| 3 | 0.00 | 69.95 | 23.21 | 150.87 | -65.65 | -23.21 |
| 4 | 0.00 | 18.97 | 5.07 | 32.98 | -14.68 | -5.07 |
| 5 | 0.00 | 65.57 | 22.04 | 143.26 | -62.27 | -22.04 |
| 6 | 0.00 | 14.59 | 3.90 | 25.37 | -11.29 | -3.90 |
| 7 | 0.00 | 65.57 | 22.04 | 143.26 | -62.27 | -22.04 |
| 8 | 0.00 | 14.59 | 3.90 | 25.37 | -11.29 | -3.90 |
| 9 | 0.00 | 11.46 | 25.75 | 77.95 | -7.17 | 1.77 |
| 10 | 0.00 | -31.54 | -29.04 | -146.89 | 35.83 | 16.16 |
| 11 | 0.00 | 26.17 | 20.40 | 111.68 | -21.87 | -13.96 |
| 12 | 0.00 | -16.83 | -34.39 | -113.15 | 21.12 | 0.43 |
| 13 | 0.00 | 7.08 | 24.58 | 70.34 | -3.78 | 2.94 |
| 14 | 0.00 | -35.92 | -30.21 | -154.50 | 39.22 | 17.33 |
| 15 | 0.00 | 21.79 | 19.23 | 104.06 | -18.49 | -12.79 |
| 16 | 0.00 | -21.21 | -35.56 | -120.76 | 24.51 | 1.60 |
| 17 | 0.00 | 65.44 | 35.62 | 177.85 | -61.15 | -19.11 |
| 18 | 0.00 | 39.64 | 2.74 | 42.95 | -35.35 | -10.47 |
| 19 | 0.00 | 74.26 | 32.41 | 198.08 | -69.97 | -28.54 |
| 20 | 0.00 | 48.47 | -0.47 | 63.19 | -44.18 | -19.91 |
| 21 | 0.00 | 14.46 | 17.48 | 59.96 | -10.17 | -0.97 |
| 22 | 0.00 | -11.33 | -15.39 | -74.94 | 15.63 | 7.66 |
| 23 | 0.00 | 23.29 | 14.27 | 80.20 | -19.00 | -10.41 |
| 24 | 0.00 | -2.51 | -18.60 | -54.70 | 6.80 | -1.77 |
| 25 | 0.00 | 65.44 | 35.62 | 177.85 | -61.15 | -19.11 |
| 26 | 0.00 | 39.64 | 2.74 | 42.95 | -35.35 | -10.47 |
| 27 | 0.00 | 74.26 | 32.41 | 198.08 | -69.97 | -28.54 |
| 28 | 0.00 | 48.47 | -0.47 | 63.19 | -44.18 | -19.91 |
| 29 | 0.00 | 14.46 | 17.48 | 59.96 | -10.17 | -0.97 |
| 30 | 0.00 | -11.33 | -15.39 | -74.94 | 15.63 | 7.66 |
| 31 | 0.00 | 23.29 | 14.27 | 80.20 | -19.00 | -10.41 |
| 32 | 0.00 | -2.51 | -18.60 | -54.70 | 6.80 | -1.77 |
| 33 | 0.00 | 61.06 | 34.45 | 170.24 | -57.76 | -17.93 |
| 34 | 0.00 | 35.26 | 1.57 | 35.34 | -31.96 | -9.30 |
| 35 | 0.00 | 69.89 | 31.24 | 190.47 | -66.58 | -27.37 |
| 36 | 0.00 | 44.09 | -1.64 | 55.58 | -40.79 | -18.74 |
| 37 | 0.00 | 10.09 | 16.31 | 52.35 | -6.78 | 0.20 |
| 38 | 0.00 | -15.71 | -16.57 | -82.55 | 19.01 | 8.84 |
| 39 | 0.00 | 18.91 | 13.10 | 72.59 | -15.61 | -9.23 |
| 40 | 0.00 | -6.89 | -19.78 | -62.31 | 10.19 | -0.60 |
| 41 | 0.00 | 61.06 | 34.45 | 170.24 | -57.76 | -17.93 |
| 42 | 0.00 | 35.26 | 1.57 | 35.34 | -31.96 | -9.30 |
| 43 | 0.00 | 69.89 | 31.24 | 190.47 | -66.58 | -27.37 |
| 44 | 0.00 | 44.09 | -1.64 | 55.58 | -40.79 | -18.74 |
| 45 | 0.00 | 10.09 | 16.31 | 52.35 | -6.78 | 0.20 |
| 46 | 0.00 | -15.71 | -16.57 | -82.55 | 19.01 | 8.84 |
| 47 | 0.00 | 18.91 | 13.10 | 72.59 | -15.61 | -9.23 |
| 48 | 0.00 | -6.89 | -19.78 | -62.31 | 10.19 | -0.60 |
| 49 | 0.00 | 47.14 | 38.45 | 160.47 | -42.85 | -10.93 |
| 50 | 0.00 | 4.14 | -16.34 | -64.37 | 0.15 | 3.46 |
| 51 | 0.00 | 61.85 | 33.10 | 194.20 | -57.56 | -26.66 |
| 52 | 0.00 | 18.85 | -21.69 | -30.63 | -14.56 | -12.27 |
| 53 | 0.00 | 11.46 | 25.75 | 77.95 | -7.17 | 1.77 |
| 54 | 0.00 | -31.54 | -29.04 | -146.89 | 35.83 | 16.16 |
| 55 | 0.00 | 26.17 | 20.40 | 111.68 | -21.87 | -13.96 |
| 56 | 0.00 | -16.83 | -34.39 | -113.15 | 21.12 | 0.43 |
| 57 | 0.00 | 47.14 | 38.45 | 160.47 | -42.85 | -10.93 |
| 58 | 0.00 | 4.14 | -16.34 | -64.37 | 0.15 | 3.46 |
| 59 | 0.00 | 61.85 | 33.10 | 194.20 | -57.56 | -26.66 |
| 60 | 0.00 | 18.85 | -21.69 | -30.63 | -14.56 | -12.27 |
| 61 | 0.00 | 11.46 | 25.75 | 77.95 | -7.17 | 1.77 |
| 62 | 0.00 | -31.54 | -29.04 | -146.89 | 35.83 | 16.16 |
| 63 | 0.00 | 26.17 | 20.40 | 111.68 | -21.87 | -13.96 |
| 64 | 0.00 | -16.83 | -34.39 | -113.15 | 21.12 | 0.43 |
| 65 | 0.00 | 42.76 | 37.28 | 152.86 | -39.46 | -9.76 |
| 66 | 0.00 | -0.23 | -17.51 | -71.98 | 3.53 | 4.63 |
| 67 | 0.00 | 57.47 | 31.93 | 186.59 | -54.17 | -25.48 |
| 68 | 0.00 | 14.48 | -22.87 | -38.24 | -11.18 | -11.10 |
| 69 | 0.00 | 7.08 | 24.58 | 70.34 | -3.78 | 2.94 |
| 70 | 0.00 | -35.92 | -30.21 | -154.50 | 39.22 | 17.33 |
| 71 | 0.00 | 21.79 | 19.23 | 104.06 | -18.49 | -12.79 |
| 72 | 0.00 | -21.21 | -35.56 | -120.76 | 24.51 | 1.60 |
| 73 | 0.00 | 42.76 | 37.28 | 152.86 | -39.46 | -9.76 |
| 74 | 0.00 | -0.23 | -17.51 | -71.98 | 3.53 | 4.63 |
| 75 | 0.00 | 57.47 | 31.93 | 186.59 | -54.17 | -25.48 |
| 76 | 0.00 | 14.48 | -22.87 | -38.24 | -11.18 | -11.10 |
| 77 | 0.00 | 7.08 | 24.58 | 70.34 | -3.78 | 2.94 |
| 78 | 0.00 | -35.92 | -30.21 | -154.50 | 39.22 | 17.33 |
| 79 | 0.00 | 21.79 | 19.23 | 104.06 | -18.49 | -12.79 |
| 80 | 0.00 | -21.21 | -35.56 | -120.76 | 24.51 | 1.60 |
| 81 | 0.00 | 42.96 | 14.76 | 95.91 | -38.67 | -14.76 |
| 82 | 0.00 | 39.16 | 11.11 | 72.22 | -34.87 | -11.11 |
| 83 | 0.00 | 20.87 | 6.90 | 44.83 | -16.58 | -6.90 |
| 84 | 0.00 | 17.07 | 3.25 | 21.13 | -12.78 | -3.25 |
| 85 | 0.00 | 42.96 | 14.76 | 95.91 | -38.67 | -14.76 |
| 86 | 0.00 | 39.16 | 11.11 | 72.22 | -34.87 | -11.11 |
| 87 | 0.00 | 20.87 | 6.90 | 44.83 | -16.58 | -6.90 |
| 88 | 0.00 | 17.07 | 3.25 | 21.13 | -12.78 | -3.25 |
| 89 | 0.00 | 33.49 | 11.77 | 76.51 | -30.19 | -11.77 |
| 90 | 0.00 | 29.68 | 8.13 | 52.82 | -26.38 | -8.13 |
| 91 | 0.00 | 16.50 | 5.73 | 37.21 | -13.19 | -5.73 |
| 92 | 0.00 | 12.69 | 2.08 | 13.52 | -9.39 | -2.08 |
| 93 | 0.00 | 33.49 | 11.77 | 76.51 | -30.19 | -11.77 |
| 94 | 0.00 | 29.68 | 8.13 | 52.82 | -26.38 | -8.13 |
| 95 | 0.00 | 16.50 | 5.73 | 37.21 | -13.19 | -5.73 |
| 96 | 0.00 | 12.69 | 2.08 | 13.52 | -9.39 | -2.08 |

强度计算控制组合号: 19, M=0.00, N=74.26, M=198.08, N=-69.97

强度计算应力比 =0.689

抗剪强度计算控制组合号: 49, V=38.45

抗剪强度计算应力比 =0.131

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 19, M=0.00, N=74.26, M=198.08, N=-69.97

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =219.54

平面内稳定计算最大应力比 =0.720

临界弯矩Mcr(kN*m) =519.01

平面外稳定计算最大应力比 =0.908

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.689 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.131 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=102. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=103. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=300.11

3. 钢 柱 3   设计结果

截面类型=15; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.80, Ly=0.90; 长细比：λx=31.5,λy=26.8

构件长度=0.91; 计算长度系数: Ux=1.97 Uy=0.99

抗震等级: 三级

截面参数: B=80, H=160, T1=4, T2=4

轴压截面分类:X轴:c类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 10 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 12 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 14 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 16 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 18 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 22 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 24 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 28 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 34 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 38 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 42 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 44 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 50 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 54 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 56 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 58 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 60 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 62 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 66 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 70 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 72 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 74 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 76 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 78 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 51, M=3.39, N=0.19, M=0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =46.11

强度计算最大应力比 =0.151

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =41.52

平面内稳定计算最大应力比 =0.136

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.54

平面外稳定计算最大应力比 =0.100

腹板容许高厚比计算对应组合号: 21, M=2.03, N=0.19, M=-0.00, N=0.00

对应的应力梯度α0 =1.99

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =100.47

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =36.61

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=38.00 < [H0/TW]=100.47

翼缘宽厚比 B/T =18.00 < [B/T]=36.61

压杆,平面内长细比 λ=31. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=27. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=13.29

4. 钢 柱 4   设计结果

截面类型=15; 布置角度=0; 计算长度：Lx=1.80, Ly=0.90; 长细比：λx=31.5,λy=26.8

构件长度=0.91; 计算长度系数: Ux=1.97 Uy=0.99

抗震等级: 三级

截面参数: B=80, H=160, T1=4, T2=4

轴压截面分类:X轴:c类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 10 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 12 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 14 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 16 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 18 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 19 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 20 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 22 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 24 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 27 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 28 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2.03 | 0.19 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | -2.03 | 0.19 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 34 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 35 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 36 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 38 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 42 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 43 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 44 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2.03 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | -2.03 | 0.15 | -4.52 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 50 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 52 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 54 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 56 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 58 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 59 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 60 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 62 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 3.39 | 0.19 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | -3.39 | 0.19 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 66 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 67 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 68 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 70 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 72 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 74 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 75 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 76 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 78 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 3.39 | 0.15 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | -3.39 | 0.15 | -7.53 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 82 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 84 | -0.00 | 0.19 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 85 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 86 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 88 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 90 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 92 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 94 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 96 | -0.00 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |

强度计算最大应力对应组合号: 56, M=-3.39, N=0.19, M=-0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =46.11

强度计算最大应力比 =0.151

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =41.52

平面内稳定计算最大应力比 =0.136

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =30.54

平面外稳定计算最大应力比 =0.100

腹板容许高厚比计算对应组合号: 17, M=2.03, N=0.19, M=0.00, N=-0.00

对应的应力梯度α0 =1.99

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =100.47

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =36.61

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=38.00 < [H0/TW]=100.47

翼缘宽厚比 B/T =18.00 < [B/T]=36.61

压杆,平面内长细比 λ=31. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=27. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=13.29

5、 钢 梁 1   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.10; 计算长度系数: Ux=4.10

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=450, H2=250 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 150.90 | 26.61 | 64.16 | 17.98 | -15.06 | -19.28 |
| 2 | 33.01 | 5.83 | 14.20 | -21.56 | -15.03 | -18.69 |
| 3 | 150.90 | 26.61 | 64.16 | -2.82 | -24.88 | -31.24 |
| 4 | 33.01 | 5.83 | 14.20 | -0.53 | -5.43 | -6.72 |
| 5 | 143.28 | 25.26 | 60.88 | 18.10 | -13.80 | -17.73 |
| 6 | 25.39 | 4.48 | 10.93 | -21.43 | -13.77 | -17.14 |
| 7 | 143.28 | 25.26 | 60.88 | -2.70 | -23.63 | -29.69 |
| 8 | 25.39 | 4.48 | 10.93 | -0.41 | -4.18 | -5.17 |
| 9 | -150.23 | -10.50 | -35.52 | 55.34 | 10.89 | 25.62 |
| 10 | 81.36 | -8.92 | 7.45 | -52.79 | 9.31 | -10.95 |
| 11 | -116.51 | 5.97 | -21.65 | 53.50 | -5.58 | 18.95 |
| 12 | 115.09 | 7.56 | 21.32 | -54.64 | -7.17 | -17.63 |
| 13 | -157.85 | -11.84 | -38.79 | 55.47 | 12.15 | 27.17 |
| 14 | 73.74 | -10.27 | 4.17 | -52.67 | 10.57 | -9.40 |
| 15 | -124.13 | 4.63 | -24.93 | 53.62 | -4.33 | 20.50 |
| 16 | 107.47 | 6.22 | 18.04 | -54.52 | -5.92 | -16.08 |
| 17 | 40.95 | 16.81 | 34.33 | 51.50 | -5.26 | 0.12 |
| 18 | 179.90 | 17.76 | 60.11 | -13.38 | -6.21 | -21.82 |
| 19 | 61.18 | 26.69 | 42.65 | 50.39 | -15.15 | -3.88 |
| 20 | 200.15 | 27.65 | 68.43 | -14.49 | -16.10 | -25.83 |
| 21 | -76.94 | -3.97 | -15.63 | 11.97 | -5.23 | 0.71 |
| 22 | 62.02 | -3.02 | 10.15 | -52.91 | -6.18 | -21.23 |
| 23 | -56.70 | 5.91 | -7.31 | 10.86 | -15.11 | -3.29 |
| 24 | 82.26 | 6.87 | 18.47 | -54.02 | -16.07 | -25.24 |
| 25 | 40.95 | 16.81 | 34.33 | 30.70 | -15.08 | -11.84 |
| 26 | 179.90 | 17.76 | 60.11 | -34.18 | -16.03 | -33.78 |
| 27 | 61.18 | 26.69 | 42.65 | 29.59 | -24.97 | -15.84 |
| 28 | 200.15 | 27.65 | 68.43 | -35.29 | -25.92 | -37.79 |
| 29 | -76.94 | -3.97 | -15.63 | 32.99 | 4.36 | 12.68 |
| 30 | 62.02 | -3.02 | 10.15 | -31.89 | 3.41 | -9.26 |
| 31 | -56.70 | 5.91 | -7.31 | 31.89 | -5.52 | 8.68 |
| 32 | 82.26 | 6.87 | 18.47 | -33.00 | -6.48 | -13.27 |
| 33 | 33.33 | 15.47 | 31.05 | 51.62 | -4.01 | 1.68 |
| 34 | 172.29 | 16.41 | 56.83 | -13.26 | -4.95 | -20.27 |
| 35 | 53.57 | 25.35 | 39.37 | 50.52 | -13.89 | -2.33 |
| 36 | 192.53 | 26.30 | 65.15 | -14.37 | -14.85 | -24.27 |
| 37 | -84.55 | -5.31 | -18.91 | 12.09 | -3.98 | 2.26 |
| 38 | 54.40 | -4.37 | 6.87 | -52.79 | -4.92 | -19.68 |
| 39 | -64.32 | 4.57 | -10.59 | 10.98 | -13.86 | -1.74 |
| 40 | 74.64 | 5.52 | 15.19 | -53.90 | -14.82 | -23.69 |
| 41 | 33.33 | 15.47 | 31.05 | 30.82 | -13.83 | -10.28 |
| 42 | 172.29 | 16.41 | 56.83 | -34.06 | -14.78 | -32.23 |
| 43 | 53.57 | 25.35 | 39.37 | 29.72 | -23.72 | -14.29 |
| 44 | 192.53 | 26.30 | 65.15 | -35.17 | -24.67 | -36.23 |
| 45 | -84.55 | -5.31 | -18.91 | 33.12 | 5.62 | 14.24 |
| 46 | 54.40 | -4.37 | 6.87 | -31.76 | 4.67 | -7.71 |
| 47 | -64.32 | 4.57 | -10.59 | 32.01 | -4.27 | 10.23 |
| 48 | 74.64 | 5.52 | 15.19 | -32.87 | -5.22 | -11.72 |
| 49 | -67.71 | 4.05 | -0.55 | 68.30 | 4.16 | 16.83 |
| 50 | 163.88 | 5.62 | 42.42 | -39.83 | 2.58 | -19.75 |
| 51 | -33.99 | 20.52 | 13.32 | 66.45 | -12.32 | 10.16 |
| 52 | 197.61 | 22.11 | 56.29 | -41.68 | -13.91 | -26.42 |
| 53 | -150.23 | -10.50 | -35.52 | 40.63 | 4.18 | 17.24 |
| 54 | 81.36 | -8.92 | 7.45 | -67.51 | 2.60 | -19.33 |
| 55 | -116.51 | 5.97 | -21.65 | 38.78 | -12.30 | 10.57 |
| 56 | 115.09 | 7.56 | 21.32 | -69.36 | -13.89 | -26.01 |
| 57 | -67.71 | 4.05 | -0.55 | 53.74 | -2.72 | 8.46 |
| 58 | 163.88 | 5.62 | 42.42 | -54.39 | -4.30 | -28.12 |
| 59 | -33.99 | 20.52 | 13.32 | 51.89 | -19.19 | 1.78 |
| 60 | 197.61 | 22.11 | 56.29 | -56.24 | -20.79 | -34.79 |
| 61 | -150.23 | -10.50 | -35.52 | 55.34 | 10.89 | 25.62 |
| 62 | 81.36 | -8.92 | 7.45 | -52.79 | 9.31 | -10.95 |
| 63 | -116.51 | 5.97 | -21.65 | 53.50 | -5.58 | 18.95 |
| 64 | 115.09 | 7.56 | 21.32 | -54.64 | -7.17 | -17.63 |
| 65 | -75.33 | 2.70 | -3.82 | 68.42 | 5.41 | 18.38 |
| 66 | 156.26 | 4.28 | 39.14 | -39.71 | 3.83 | -18.20 |
| 67 | -41.61 | 19.18 | 10.04 | 66.57 | -11.06 | 11.71 |
| 68 | 189.99 | 20.77 | 53.01 | -41.56 | -12.65 | -24.87 |
| 69 | -157.85 | -11.84 | -38.79 | 40.75 | 5.43 | 18.79 |
| 70 | 73.74 | -10.27 | 4.17 | -67.38 | 3.85 | -17.78 |
| 71 | -124.13 | 4.63 | -24.93 | 38.90 | -11.04 | 12.12 |
| 72 | 107.47 | 6.22 | 18.04 | -69.23 | -12.63 | -24.46 |
| 73 | -75.33 | 2.70 | -3.82 | 53.86 | -1.47 | 10.01 |
| 74 | 156.26 | 4.28 | 39.14 | -54.27 | -3.05 | -26.57 |
| 75 | -41.61 | 19.18 | 10.04 | 52.01 | -17.94 | 3.33 |
| 76 | 189.99 | 20.77 | 53.01 | -56.12 | -19.53 | -33.24 |
| 77 | -157.85 | -11.84 | -38.79 | 55.47 | 12.15 | 27.17 |
| 78 | 73.74 | -10.27 | 4.17 | -52.67 | 10.57 | -9.40 |
| 79 | -124.13 | 4.63 | -24.93 | 53.62 | -4.33 | 20.50 |
| 80 | 107.47 | 6.22 | 18.04 | -54.52 | -5.92 | -16.08 |
| 81 | 72.24 | 13.64 | 34.01 | 13.62 | -8.41 | -10.32 |
| 82 | 95.94 | 16.02 | 37.69 | 1.36 | -10.79 | -14.01 |
| 83 | 21.16 | 4.64 | 12.36 | -3.52 | -8.40 | -10.06 |
| 84 | 44.86 | 7.01 | 16.05 | -15.77 | -10.78 | -13.75 |
| 85 | 72.24 | 13.64 | 34.01 | 4.60 | -12.67 | -15.50 |
| 86 | 95.94 | 16.02 | 37.69 | -7.65 | -15.05 | -19.19 |
| 87 | 21.16 | 4.64 | 12.36 | 5.60 | -4.24 | -4.88 |
| 88 | 44.86 | 7.01 | 16.05 | -6.66 | -6.62 | -8.56 |
| 89 | 52.84 | 10.22 | 25.73 | 11.89 | -6.20 | -7.51 |
| 90 | 76.54 | 12.60 | 29.42 | -0.37 | -8.58 | -11.20 |
| 91 | 13.54 | 3.29 | 9.08 | -1.29 | -6.19 | -7.32 |
| 92 | 37.24 | 5.67 | 12.77 | -13.54 | -8.57 | -11.00 |
| 93 | 52.84 | 10.22 | 25.73 | 4.95 | -9.47 | -11.50 |
| 94 | 76.54 | 12.60 | 29.42 | -7.30 | -11.85 | -15.19 |
| 95 | 13.54 | 3.29 | 9.08 | 5.72 | -2.99 | -3.33 |
| 96 | 37.24 | 5.67 | 12.77 | -6.54 | -5.37 | -7.01 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -157.85 | -138.28 | -119.72 | -102.15 | -85.59 | -70.03 | -68.42 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 200.15 | 149.92 | 122.35 | 103.33 | 85.76 | 69.49 | 69.36 |

强度计算应力比 =0.778

抗剪强度计算应力比 =0.283

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 60, M=197.61, N=22.11, M=-56.24, N=-20.79

临界弯矩Mcr(kN*m) =864.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.794

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.778 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.283 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.794 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 2.90 | 6.39 | 10.42 | 14.91 | 19.77 | 24.87 |

最大挠度值 =24.87 最大挠度/梁跨度 =1/511.

斜梁坡度初始值: 1/19.08

变形后斜梁坡度最小值: 1/23.54

变形后斜梁坡度改变率 =0.190 < 1/3

构件重量 (Kg)=135.98

6、 钢 梁 2   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.25; 计算长度系数: Ux=3.91

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

截面参数: B1=150, B2=150, H=250, Tw=6, T1=6, T2=6

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 21.56 | 14.98 | 18.73 | 46.22 | -23.18 | 1.16 |
| 2 | -17.98 | 15.01 | 19.32 | 10.01 | -5.07 | 0.25 |
| 3 | -17.98 | 15.01 | 19.32 | 28.02 | -13.39 | 13.14 |
| 4 | 0.53 | 5.42 | 6.73 | 10.01 | -5.07 | 0.25 |
| 5 | 21.43 | 13.73 | 17.17 | 43.91 | -22.01 | 1.10 |
| 6 | -18.10 | 13.76 | 17.76 | 7.70 | -3.90 | 0.19 |
| 7 | -18.10 | 13.76 | 17.76 | 25.71 | -12.22 | 13.08 |
| 8 | 0.41 | 4.17 | 5.18 | 7.70 | -3.90 | 0.19 |
| 9 | -55.34 | -10.83 | -25.65 | -9.84 | 11.18 | 14.42 |
| 10 | 52.79 | -9.33 | 10.93 | -9.85 | 9.68 | -15.46 |
| 11 | -53.50 | 5.63 | -18.93 | -2.11 | -5.28 | 15.24 |
| 12 | 54.64 | 7.13 | 17.65 | -2.11 | -6.78 | -14.64 |
| 13 | -55.47 | -12.08 | -27.20 | -12.15 | 12.35 | 14.36 |
| 14 | 52.67 | -10.58 | 9.38 | -12.16 | 10.85 | -15.52 |
| 15 | -53.62 | 4.38 | -20.49 | -4.42 | -4.11 | 15.18 |
| 16 | 54.52 | 5.88 | 16.09 | -4.42 | -5.61 | -14.70 |
| 17 | -11.97 | 5.23 | -0.70 | 34.30 | -13.43 | 9.66 |
| 18 | 52.91 | 6.13 | 21.25 | 34.30 | -14.33 | -8.27 |
| 19 | -10.86 | 15.11 | 3.33 | 38.94 | -23.31 | 10.15 |
| 20 | 54.02 | 16.01 | 25.28 | 38.94 | -24.21 | -7.78 |
| 21 | -51.50 | 5.26 | -0.11 | -1.90 | 4.68 | 8.75 |
| 22 | 13.38 | 6.16 | 21.84 | -1.90 | 3.78 | -9.18 |
| 23 | -50.39 | 15.14 | 3.92 | 2.74 | -5.19 | 9.25 |
| 24 | 14.49 | 16.03 | 25.86 | 2.74 | -6.09 | -8.68 |
| 25 | -51.50 | 5.26 | -0.11 | 16.11 | -3.64 | 21.64 |
| 26 | 13.38 | 6.16 | 21.84 | 16.11 | -4.54 | 3.71 |
| 27 | -50.39 | 15.14 | 3.92 | 20.75 | -13.51 | 22.14 |
| 28 | 14.49 | 16.03 | 25.86 | 20.75 | -14.41 | 4.21 |
| 29 | -32.99 | -4.33 | -12.69 | -1.90 | 4.68 | 8.75 |
| 30 | 31.89 | -3.43 | 9.25 | -1.90 | 3.78 | -9.18 |
| 31 | -31.89 | 5.54 | -8.67 | 2.74 | -5.19 | 9.25 |
| 32 | 33.00 | 6.44 | 13.28 | 2.74 | -6.09 | -8.68 |
| 33 | -12.09 | 3.98 | -2.25 | 31.99 | -12.26 | 9.60 |
| 34 | 52.79 | 4.88 | 19.69 | 31.99 | -13.16 | -8.33 |
| 35 | -10.98 | 13.86 | 1.77 | 36.63 | -22.14 | 10.09 |
| 36 | 53.90 | 14.76 | 23.72 | 36.63 | -23.04 | -7.83 |
| 37 | -51.62 | 4.01 | -1.67 | -4.21 | 5.85 | 8.69 |
| 38 | 13.26 | 4.91 | 20.28 | -4.21 | 4.95 | -9.23 |
| 39 | -50.52 | 13.89 | 2.36 | 0.43 | -4.03 | 9.19 |
| 40 | 14.37 | 14.78 | 24.31 | 0.43 | -4.92 | -8.74 |
| 41 | -51.62 | 4.01 | -1.67 | 13.80 | -2.47 | 21.58 |
| 42 | 13.26 | 4.91 | 20.28 | 13.80 | -3.37 | 3.65 |
| 43 | -50.52 | 13.89 | 2.36 | 18.44 | -12.34 | 22.08 |
| 44 | 14.37 | 14.78 | 24.31 | 18.44 | -13.24 | 4.15 |
| 45 | -33.12 | -5.58 | -14.25 | -4.21 | 5.85 | 8.69 |
| 46 | 31.76 | -4.68 | 7.70 | -4.21 | 4.95 | -9.23 |
| 47 | -32.01 | 4.29 | -10.22 | 0.43 | -4.03 | 9.19 |
| 48 | 32.87 | 5.19 | 11.73 | 0.43 | -4.92 | -8.74 |
| 49 | -40.63 | -4.14 | -17.25 | 15.50 | -1.50 | 15.05 |
| 50 | 67.51 | -2.64 | 19.33 | 15.50 | -3.00 | -14.83 |
| 51 | -38.78 | 12.32 | -10.54 | 23.23 | -17.96 | 15.88 |
| 52 | 69.36 | 13.82 | 26.04 | 23.23 | -19.46 | -14.00 |
| 53 | -68.30 | -4.11 | -16.84 | -9.84 | 11.18 | 14.42 |
| 54 | 39.83 | -2.62 | 19.74 | -9.85 | 9.68 | -15.46 |
| 55 | -66.45 | 12.34 | -10.13 | -2.11 | -5.28 | 15.24 |
| 56 | 41.68 | 13.84 | 26.46 | -2.11 | -6.78 | -14.64 |
| 57 | -68.30 | -4.11 | -16.84 | 2.76 | 5.36 | 23.44 |
| 58 | 39.83 | -2.62 | 19.74 | 2.76 | 3.86 | -6.44 |
| 59 | -66.45 | 12.34 | -10.13 | 10.50 | -11.10 | 24.26 |
| 60 | 41.68 | 13.84 | 26.46 | 10.50 | -12.60 | -5.62 |
| 61 | -55.34 | -10.83 | -25.65 | -9.84 | 11.18 | 14.42 |
| 62 | 52.79 | -9.33 | 10.93 | -9.85 | 9.68 | -15.46 |
| 63 | -53.50 | 5.63 | -18.93 | -2.11 | -5.28 | 15.24 |
| 64 | 54.64 | 7.13 | 17.65 | -2.11 | -6.78 | -14.64 |
| 65 | -40.75 | -5.39 | -18.80 | 13.19 | -0.33 | 14.99 |
| 66 | 67.38 | -3.89 | 17.77 | 13.19 | -1.83 | -14.89 |
| 67 | -38.90 | 11.07 | -12.09 | 20.92 | -16.79 | 15.82 |
| 68 | 69.23 | 12.57 | 24.49 | 20.92 | -18.29 | -14.06 |
| 69 | -68.42 | -5.36 | -18.39 | -12.15 | 12.35 | 14.36 |
| 70 | 39.71 | -3.87 | 18.19 | -12.16 | 10.85 | -15.52 |
| 71 | -66.57 | 11.09 | -11.68 | -4.42 | -4.11 | 15.18 |
| 72 | 41.56 | 12.59 | 24.90 | -4.42 | -5.61 | -14.70 |
| 73 | -68.42 | -5.36 | -18.39 | 0.45 | 6.53 | 23.38 |
| 74 | 39.71 | -3.87 | 18.19 | 0.45 | 5.03 | -6.50 |
| 75 | -66.57 | 11.09 | -11.68 | 8.19 | -9.93 | 24.21 |
| 76 | 41.56 | 12.59 | 24.90 | 8.19 | -11.43 | -5.67 |
| 77 | -55.47 | -12.08 | -27.20 | -12.15 | 12.35 | 14.36 |
| 78 | 52.67 | -10.58 | 9.38 | -12.16 | 10.85 | -15.52 |
| 79 | -53.62 | 4.38 | -20.49 | -4.42 | -4.11 | 15.18 |
| 80 | 54.52 | 5.88 | 16.09 | -4.42 | -5.61 | -14.70 |
| 81 | 3.52 | 9.10 | 10.05 | 25.70 | -12.46 | 2.53 |
| 82 | 15.77 | 10.02 | 13.81 | 25.70 | -13.37 | -1.24 |
| 83 | -13.62 | 9.12 | 10.30 | 10.01 | -4.61 | 2.14 |
| 84 | -1.36 | 10.03 | 14.07 | 10.01 | -5.53 | -1.63 |
| 85 | -13.62 | 9.12 | 10.30 | 17.82 | -8.21 | 7.72 |
| 86 | -1.36 | 10.03 | 14.07 | 17.82 | -9.13 | 3.96 |
| 87 | -5.60 | 4.96 | 4.85 | 10.01 | -4.61 | 2.14 |
| 88 | 6.66 | 5.87 | 8.62 | 10.01 | -5.53 | -1.63 |
| 89 | 1.29 | 6.90 | 7.30 | 19.77 | -9.48 | 2.38 |
| 90 | 13.54 | 7.81 | 11.06 | 19.77 | -10.39 | -1.39 |
| 91 | -11.89 | 6.91 | 7.49 | 7.70 | -3.44 | 2.08 |
| 92 | 0.37 | 7.82 | 11.26 | 7.70 | -4.36 | -1.69 |
| 93 | -11.89 | 6.91 | 7.49 | 13.70 | -6.21 | 6.37 |
| 94 | 0.37 | 7.82 | 11.26 | 13.70 | -7.13 | 2.61 |
| 95 | -5.72 | 3.71 | 3.30 | 7.70 | -3.44 | 2.08 |
| 96 | 6.54 | 4.62 | 7.06 | 7.70 | -4.36 | -1.69 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -68.42 | -58.87 | -48.84 | -42.56 | -36.41 | -33.68 | -46.22 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 69.36 | 47.30 | 41.38 | 34.91 | 27.88 | 20.30 | 12.16 |

强度计算应力比 =0.965

抗剪强度计算应力比 =0.109

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 52, M=69.36, N=13.82, M=23.23, N=-19.46

临界弯矩Mcr(kN*m) =465.49

平面外稳定计算最大应力比 =0.789

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.965 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.109 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.789 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=39.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.00 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.87 | 30.59 | 35.54 | 39.54 | 42.49 | 44.37 | 45.27 |

最大挠度值 =45.27 最大挠度/梁跨度 =1/281.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/25.55

变形后斜梁坡度改变率 =0.217 < 1/3

构件重量 (Kg)=82.46

7、 钢 梁 3   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.10; 计算长度系数: Ux=4.10

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=250, H2=450 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 21.56 | 15.02 | -18.69 | -33.01 | -5.83 | 14.20 |
| 2 | -17.98 | 15.06 | -19.28 | -150.90 | -26.61 | 64.16 |
| 3 | -17.98 | 15.06 | -19.28 | -91.20 | -16.72 | 51.06 |
| 4 | 0.53 | 5.43 | -6.72 | -33.01 | -5.83 | 14.20 |
| 5 | 21.43 | 13.77 | -17.14 | -25.39 | -4.48 | 10.93 |
| 6 | -18.10 | 13.80 | -17.73 | -143.28 | -25.26 | 60.88 |
| 7 | -18.10 | 13.80 | -17.73 | -83.58 | -15.38 | 47.78 |
| 8 | 0.41 | 4.18 | -5.17 | -25.39 | -4.48 | 10.93 |
| 9 | 52.79 | -9.31 | -10.96 | -81.36 | 8.92 | 7.45 |
| 10 | -55.35 | -10.89 | 25.62 | 150.25 | 10.50 | -35.52 |
| 11 | 54.64 | 7.17 | -17.63 | -115.09 | -7.56 | 21.32 |
| 12 | -53.50 | 5.59 | 18.95 | 116.51 | -5.98 | -21.65 |
| 13 | 52.66 | -10.57 | -9.41 | -73.75 | 10.26 | 4.18 |
| 14 | -55.47 | -12.15 | 27.17 | 157.86 | 11.84 | -38.80 |
| 15 | 54.52 | 5.91 | -16.08 | -107.47 | -6.22 | 18.04 |
| 16 | -53.62 | 4.33 | 20.50 | 124.13 | -4.63 | -24.93 |
| 17 | 52.91 | 6.18 | -21.23 | -62.02 | 3.02 | 10.15 |
| 18 | -11.97 | 5.23 | 0.71 | 76.94 | 3.97 | -15.63 |
| 19 | 54.02 | 16.06 | -25.24 | -82.26 | -6.87 | 18.47 |
| 20 | -10.86 | 15.11 | -3.29 | 56.70 | -5.92 | -7.31 |
| 21 | 13.38 | 6.21 | -21.82 | -179.91 | -17.76 | 60.11 |
| 22 | -51.50 | 5.26 | 0.13 | -40.94 | -16.81 | 34.33 |
| 23 | 14.49 | 16.10 | -25.83 | -200.15 | -27.65 | 68.43 |
| 24 | -50.39 | 15.15 | -3.88 | -61.18 | -26.70 | 42.65 |
| 25 | 13.38 | 6.21 | -21.82 | -120.21 | -7.87 | 47.01 |
| 26 | -51.50 | 5.26 | 0.13 | 18.75 | -6.93 | 21.23 |
| 27 | 14.49 | 16.10 | -25.83 | -140.45 | -17.76 | 55.33 |
| 28 | -50.39 | 15.15 | -3.88 | -1.49 | -16.81 | 29.55 |
| 29 | 31.89 | -3.41 | -9.26 | -62.02 | 3.02 | 10.15 |
| 30 | -33.00 | -4.36 | 12.69 | 76.94 | 3.97 | -15.63 |
| 31 | 33.00 | 6.47 | -13.27 | -82.26 | -6.87 | 18.47 |
| 32 | -31.89 | 5.52 | 8.68 | 56.70 | -5.92 | -7.31 |
| 33 | 52.79 | 4.92 | -19.68 | -54.40 | 4.37 | 6.88 |
| 34 | -12.09 | 3.97 | 2.26 | 84.56 | 5.31 | -18.91 |
| 35 | 53.90 | 14.81 | -23.69 | -74.64 | -5.52 | 15.19 |
| 36 | -10.98 | 13.86 | -1.74 | 64.32 | -4.57 | -10.59 |
| 37 | 13.25 | 4.95 | -20.27 | -172.29 | -16.41 | 56.83 |
| 38 | -51.63 | 4.01 | 1.68 | -33.33 | -15.47 | 31.05 |
| 39 | 14.37 | 14.84 | -24.27 | -192.53 | -26.30 | 65.15 |
| 40 | -50.52 | 13.89 | -2.33 | -53.57 | -25.35 | 39.37 |
| 41 | 13.25 | 4.95 | -20.27 | -112.60 | -6.53 | 43.73 |
| 42 | -51.63 | 4.01 | 1.68 | 26.37 | -5.58 | 17.95 |
| 43 | 14.37 | 14.84 | -24.27 | -132.83 | -16.42 | 52.05 |
| 44 | -50.52 | 13.89 | -2.33 | 6.13 | -15.47 | 26.27 |
| 45 | 31.76 | -4.67 | -7.71 | -54.40 | 4.37 | 6.88 |
| 46 | -33.12 | -5.62 | 14.24 | 84.56 | 5.31 | -18.91 |
| 47 | 32.87 | 5.22 | -11.72 | -74.64 | -5.52 | 15.19 |
| 48 | -32.01 | 4.27 | 10.23 | 64.32 | -4.57 | -10.59 |
| 49 | 67.50 | -2.60 | -19.34 | -81.36 | 8.92 | 7.45 |
| 50 | -40.63 | -4.18 | 17.24 | 150.25 | 10.50 | -35.52 |
| 51 | 69.36 | 13.88 | -26.01 | -115.09 | -7.56 | 21.32 |
| 52 | -38.78 | 12.30 | 10.57 | 116.51 | -5.98 | -21.65 |
| 53 | 39.83 | -2.58 | -19.75 | -163.89 | -5.63 | 42.42 |
| 54 | -68.30 | -4.16 | 16.83 | 67.73 | -4.05 | -0.55 |
| 55 | 41.68 | 13.90 | -26.42 | -197.61 | -22.11 | 56.29 |
| 56 | -66.45 | 12.32 | 10.16 | 33.99 | -20.52 | 13.32 |
| 57 | 39.83 | -2.58 | -19.75 | -122.10 | 1.29 | 33.25 |
| 58 | -68.30 | -4.16 | 16.83 | 109.51 | 2.87 | -9.72 |
| 59 | 41.68 | 13.90 | -26.42 | -155.83 | -15.19 | 47.12 |
| 60 | -66.45 | 12.32 | 10.16 | 75.78 | -13.60 | 4.15 |
| 61 | 52.79 | -9.31 | -10.96 | -81.36 | 8.92 | 7.45 |
| 62 | -55.35 | -10.89 | 25.62 | 150.25 | 10.50 | -35.52 |
| 63 | 54.64 | 7.17 | -17.63 | -115.09 | -7.56 | 21.32 |
| 64 | -53.50 | 5.59 | 18.95 | 116.51 | -5.98 | -21.65 |
| 65 | 67.38 | -3.85 | -17.79 | -73.75 | 10.26 | 4.18 |
| 66 | -40.75 | -5.43 | 18.79 | 157.86 | 11.84 | -38.80 |
| 67 | 69.23 | 12.63 | -24.46 | -107.47 | -6.22 | 18.04 |
| 68 | -38.90 | 11.04 | 12.12 | 124.13 | -4.63 | -24.93 |
| 69 | 39.71 | -3.83 | -18.20 | -156.27 | -4.28 | 39.15 |
| 70 | -68.42 | -5.41 | 18.38 | 75.34 | -2.70 | -3.83 |
| 71 | 41.56 | 12.65 | -24.87 | -190.00 | -20.76 | 53.01 |
| 72 | -66.57 | 11.07 | 11.71 | 41.61 | -19.18 | 10.04 |
| 73 | 39.71 | -3.83 | -18.20 | -114.48 | 2.64 | 29.98 |
| 74 | -68.42 | -5.41 | 18.38 | 117.13 | 4.22 | -13.00 |
| 75 | 41.56 | 12.65 | -24.87 | -148.21 | -13.84 | 43.84 |
| 76 | -66.57 | 11.07 | 11.71 | 83.40 | -12.26 | 0.87 |
| 77 | 52.66 | -10.57 | -9.41 | -73.75 | 10.26 | 4.18 |
| 78 | -55.47 | -12.15 | 27.17 | 157.86 | 11.84 | -38.80 |
| 79 | 54.52 | 5.91 | -16.08 | -107.47 | -6.22 | 18.04 |
| 80 | -53.62 | 4.33 | 20.50 | 124.13 | -4.63 | -24.93 |
| 81 | 15.77 | 10.78 | -13.75 | -44.86 | -7.01 | 16.05 |
| 82 | 3.52 | 8.40 | -10.06 | -21.16 | -4.64 | 12.36 |
| 83 | -1.36 | 10.79 | -14.01 | -95.94 | -16.02 | 37.69 |
| 84 | -13.62 | 8.41 | -10.32 | -72.24 | -13.64 | 34.01 |
| 85 | -1.36 | 10.79 | -14.01 | -70.07 | -11.74 | 32.02 |
| 86 | -13.62 | 8.41 | -10.32 | -46.38 | -9.36 | 28.33 |
| 87 | 6.66 | 6.62 | -8.56 | -44.86 | -7.01 | 16.05 |
| 88 | -5.59 | 4.24 | -4.88 | -21.16 | -4.64 | 12.36 |
| 89 | 13.54 | 8.56 | -11.00 | -37.24 | -5.67 | 12.77 |
| 90 | 1.29 | 6.19 | -7.32 | -13.54 | -3.29 | 9.08 |
| 91 | 0.37 | 8.58 | -11.20 | -76.54 | -12.60 | 29.42 |
| 92 | -11.89 | 6.20 | -7.51 | -52.84 | -10.22 | 25.73 |
| 93 | 0.37 | 8.58 | -11.20 | -56.64 | -9.30 | 25.05 |
| 94 | -11.89 | 6.20 | -7.51 | -32.94 | -6.92 | 21.37 |
| 95 | 6.54 | 5.37 | -7.01 | -37.24 | -5.67 | 12.77 |
| 96 | -5.72 | 2.99 | -3.33 | -13.54 | -3.29 | 9.08 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -68.42 | -77.70 | -86.52 | -102.16 | -119.72 | -138.29 | -157.86 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 69.36 | 58.30 | 63.52 | 75.72 | 90.02 | 105.47 | 200.15 |

强度计算应力比 =0.778

抗剪强度计算应力比 =0.283

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 55, M=41.68, N=13.90, M=-197.61, N=-22.11

临界弯矩Mcr(kN*m) =864.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.773

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.778 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.283 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.773 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.87 | 20.49 | 16.05 | 11.68 | 7.49 | 3.58 | 0.00 |

最大挠度值 =24.87 最大挠度/梁跨度 =1/511.

斜梁坡度初始值: 1/19.08

变形后斜梁坡度最小值: 1/22.83

变形后斜梁坡度改变率 =0.164 < 1/3

构件重量 (Kg)=135.98

8、 钢 梁 4   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.72

构件长度=3.25; 计算长度系数: Ux=3.91

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

截面参数: B1=150, B2=150, H=250, Tw=6, T1=6, T2=6

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -10.01 | 5.07 | 0.25 | 17.98 | -15.01 | 19.32 |
| 2 | -46.22 | 23.18 | 1.16 | -21.56 | -14.98 | 18.73 |
| 3 | -28.02 | 13.39 | 13.14 | 17.98 | -15.01 | 19.32 |
| 4 | -10.01 | 5.07 | 0.25 | -0.53 | -5.42 | 6.73 |
| 5 | -7.70 | 3.90 | 0.19 | 18.10 | -13.76 | 17.76 |
| 6 | -43.91 | 22.01 | 1.10 | -21.43 | -13.73 | 17.17 |
| 7 | -25.71 | 12.22 | 13.08 | 18.10 | -13.76 | 17.76 |
| 8 | -7.70 | 3.90 | 0.19 | -0.41 | -4.17 | 5.18 |
| 9 | 9.84 | -9.69 | -15.46 | -52.79 | 9.34 | 10.93 |
| 10 | 9.85 | -11.18 | 14.42 | 55.35 | 10.83 | -25.65 |
| 11 | 2.11 | 6.78 | -14.64 | -54.64 | -7.13 | 17.65 |
| 12 | 2.11 | 5.28 | 15.24 | 53.50 | -5.63 | -18.93 |
| 13 | 12.15 | -10.86 | -15.52 | -52.66 | 10.59 | 9.38 |
| 14 | 12.16 | -12.35 | 14.36 | 55.47 | 12.08 | -27.20 |
| 15 | 4.42 | 5.61 | -14.70 | -54.52 | -5.88 | 16.09 |
| 16 | 4.42 | 4.11 | 15.18 | 53.62 | -4.38 | -20.49 |
| 17 | 1.90 | -3.79 | -9.18 | -13.38 | -6.16 | 21.84 |
| 18 | 1.90 | -4.68 | 8.75 | 51.50 | -5.26 | -0.11 |
| 19 | -2.74 | 6.09 | -8.68 | -14.49 | -16.04 | 25.86 |
| 20 | -2.74 | 5.20 | 9.25 | 50.39 | -15.14 | 3.92 |
| 21 | -34.30 | 14.33 | -8.27 | -52.91 | -6.13 | 21.25 |
| 22 | -34.30 | 13.43 | 9.66 | 11.97 | -5.23 | -0.70 |
| 23 | -38.94 | 24.21 | -7.78 | -54.02 | -16.01 | 25.28 |
| 24 | -38.94 | 23.31 | 10.15 | 10.86 | -15.11 | 3.33 |
| 25 | -16.11 | 4.53 | 3.71 | -13.38 | -6.16 | 21.84 |
| 26 | -16.11 | 3.64 | 21.64 | 51.50 | -5.26 | -0.11 |
| 27 | -20.75 | 14.41 | 4.21 | -14.49 | -16.04 | 25.86 |
| 28 | -20.75 | 13.51 | 22.14 | 50.39 | -15.14 | 3.92 |
| 29 | 1.90 | -3.79 | -9.18 | -31.89 | 3.44 | 9.25 |
| 30 | 1.90 | -4.68 | 8.75 | 33.00 | 4.33 | -12.70 |
| 31 | -2.74 | 6.09 | -8.68 | -33.00 | -6.44 | 13.28 |
| 32 | -2.74 | 5.20 | 9.25 | 31.89 | -5.54 | -8.67 |
| 33 | 4.21 | -4.96 | -9.23 | -13.25 | -4.91 | 20.28 |
| 34 | 4.21 | -5.85 | 8.69 | 51.63 | -4.01 | -1.67 |
| 35 | -0.43 | 4.92 | -8.74 | -14.37 | -14.78 | 24.31 |
| 36 | -0.43 | 4.03 | 9.19 | 50.52 | -13.89 | 2.36 |
| 37 | -31.99 | 13.16 | -8.33 | -52.79 | -4.88 | 19.69 |
| 38 | -31.99 | 12.26 | 9.60 | 12.09 | -3.98 | -2.25 |
| 39 | -36.63 | 23.04 | -7.83 | -53.90 | -14.76 | 23.72 |
| 40 | -36.63 | 22.14 | 10.09 | 10.98 | -13.86 | 1.77 |
| 41 | -13.80 | 3.36 | 3.66 | -13.25 | -4.91 | 20.28 |
| 42 | -13.80 | 2.47 | 21.58 | 51.63 | -4.01 | -1.67 |
| 43 | -18.44 | 13.24 | 4.15 | -14.37 | -14.78 | 24.31 |
| 44 | -18.44 | 12.34 | 22.08 | 50.52 | -13.89 | 2.36 |
| 45 | 4.21 | -4.96 | -9.23 | -31.76 | 4.69 | 7.70 |
| 46 | 4.21 | -5.85 | 8.69 | 33.12 | 5.58 | -14.25 |
| 47 | -0.43 | 4.92 | -8.74 | -32.87 | -5.19 | 11.73 |
| 48 | -0.43 | 4.03 | 9.19 | 32.01 | -4.29 | -10.22 |
| 49 | 9.84 | -9.69 | -15.46 | -39.83 | 2.62 | 19.74 |
| 50 | 9.85 | -11.18 | 14.42 | 68.30 | 4.12 | -16.84 |
| 51 | 2.11 | 6.78 | -14.64 | -41.68 | -13.84 | 26.46 |
| 52 | 2.11 | 5.28 | 15.24 | 66.45 | -12.34 | -10.13 |
| 53 | -15.50 | 2.99 | -14.83 | -67.50 | 2.64 | 19.33 |
| 54 | -15.50 | 1.50 | 15.05 | 40.63 | 4.14 | -17.25 |
| 55 | -23.23 | 19.46 | -14.00 | -69.36 | -13.82 | 26.04 |
| 56 | -23.23 | 17.96 | 15.88 | 38.78 | -12.32 | -10.54 |
| 57 | -2.76 | -3.87 | -6.44 | -39.83 | 2.62 | 19.74 |
| 58 | -2.76 | -5.36 | 23.44 | 68.30 | 4.12 | -16.84 |
| 59 | -10.50 | 12.60 | -5.62 | -41.68 | -13.84 | 26.46 |
| 60 | -10.50 | 11.10 | 24.26 | 66.45 | -12.34 | -10.13 |
| 61 | 9.84 | -9.69 | -15.46 | -52.79 | 9.34 | 10.93 |
| 62 | 9.85 | -11.18 | 14.42 | 55.35 | 10.83 | -25.65 |
| 63 | 2.11 | 6.78 | -14.64 | -54.64 | -7.13 | 17.65 |
| 64 | 2.11 | 5.28 | 15.24 | 53.50 | -5.63 | -18.93 |
| 65 | 12.15 | -10.86 | -15.52 | -39.71 | 3.87 | 18.19 |
| 66 | 12.16 | -12.35 | 14.36 | 68.42 | 5.37 | -18.40 |
| 67 | 4.42 | 5.61 | -14.70 | -41.56 | -12.59 | 24.90 |
| 68 | 4.42 | 4.11 | 15.18 | 66.57 | -11.09 | -11.68 |
| 69 | -13.19 | 1.82 | -14.89 | -67.38 | 3.89 | 17.78 |
| 70 | -13.19 | 0.33 | 14.99 | 40.75 | 5.39 | -18.81 |
| 71 | -20.92 | 18.29 | -14.06 | -69.23 | -12.57 | 24.49 |
| 72 | -20.92 | 16.79 | 15.82 | 38.90 | -11.07 | -12.09 |
| 73 | -0.45 | -5.03 | -6.50 | -39.71 | 3.87 | 18.19 |
| 74 | -0.45 | -6.53 | 23.38 | 68.42 | 5.37 | -18.40 |
| 75 | -8.19 | 11.43 | -5.67 | -41.56 | -12.59 | 24.90 |
| 76 | -8.19 | 9.93 | 24.21 | 66.57 | -11.09 | -11.68 |
| 77 | 12.15 | -10.86 | -15.52 | -52.66 | 10.59 | 9.38 |
| 78 | 12.16 | -12.35 | 14.36 | 55.47 | 12.08 | -27.20 |
| 79 | 4.42 | 5.61 | -14.70 | -54.52 | -5.88 | 16.09 |
| 80 | 4.42 | 4.11 | 15.18 | 53.62 | -4.38 | -20.49 |
| 81 | -10.01 | 5.53 | -1.63 | 1.36 | -10.03 | 14.07 |
| 82 | -10.01 | 4.61 | 2.14 | 13.62 | -9.12 | 10.30 |
| 83 | -25.70 | 13.37 | -1.24 | -15.77 | -10.02 | 13.81 |
| 84 | -25.70 | 12.46 | 2.53 | -3.52 | -9.10 | 10.05 |
| 85 | -17.82 | 9.13 | 3.96 | 1.36 | -10.03 | 14.07 |
| 86 | -17.82 | 8.21 | 7.72 | 13.62 | -9.12 | 10.30 |
| 87 | -10.01 | 5.53 | -1.63 | -6.66 | -5.87 | 8.62 |
| 88 | -10.01 | 4.61 | 2.14 | 5.59 | -4.96 | 4.85 |
| 89 | -7.70 | 4.36 | -1.69 | -0.37 | -7.82 | 11.26 |
| 90 | -7.70 | 3.44 | 2.08 | 11.89 | -6.91 | 7.49 |
| 91 | -19.77 | 10.39 | -1.39 | -13.54 | -7.81 | 11.06 |
| 92 | -19.77 | 9.48 | 2.38 | -1.29 | -6.90 | 7.30 |
| 93 | -13.70 | 7.13 | 2.61 | -0.37 | -7.82 | 11.26 |
| 94 | -13.70 | 6.21 | 6.37 | 11.89 | -6.91 | 7.49 |
| 95 | -7.70 | 4.36 | -1.69 | -6.54 | -4.62 | 7.06 |
| 96 | -7.70 | 3.44 | 2.08 | 5.72 | -3.71 | 3.30 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -46.22 | -33.68 | -36.41 | -42.56 | -48.84 | -58.87 | -68.42 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 12.16 | 20.29 | 27.88 | 34.91 | 41.38 | 47.30 | 69.36 |

强度计算应力比 =0.965

抗剪强度计算应力比 =0.109

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 55, M=-23.23, N=19.46, M=-69.36, N=-13.82

临界弯矩Mcr(kN*m) =465.49

平面外稳定计算最大应力比 =0.789

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.965 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.109 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.789 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=39.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.00 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45.27 | 44.37 | 42.49 | 39.54 | 35.54 | 30.59 | 24.87 |

最大挠度值 =45.27 最大挠度/梁跨度 =1/281.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/25.55

变形后斜梁坡度改变率 =0.217 < 1/3

构件重量 (Kg)=82.46

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 2), 水平位移 dx=81.860(mm) =H /79.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 2), 水平位移 dx=8.953(mm) =H /726.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 2), 挠跨比 =1 /281.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/79< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/726< 柱顶位移容许值: H/60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/281< 梁的容许挠跨比: 1/180

所有钢柱的总重量 (Kg)=627.

所有钢梁的总重量 (Kg)=437.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=1064.

12. 荷载与计算结果简图

1. 结构简图

图13-1 刚架简图

2. 荷载简图

图13-1 恒载简图

图13-2 活载简图

图13-3 第1组互斥活荷载简图

图13-4 第2组互斥活荷载简图

图13-5 第3组互斥活荷载简图

图13-6 第4组互斥活荷载简图

图13-7 第5组互斥活荷载简图

图13-8 左风1简图

图13-9 右风1简图

图13-10 左风2简图

图13-11 右风2简图

3. 应力比图

图13-12 应力比图

4. 内力图

图13-13 恒载弯矩图

图13-14 恒载剪力图

图13-15 恒载轴力图

图13-16 活载弯矩图

图13-17 活载剪力图

图13-18 活载轴力图

图13-19 左风1弯矩图

图13-20 右风1弯矩图

图13-21 左风1剪力图

图13-22 右风1剪力图

图13-23 左风1轴力图

图13-24 右风1轴力图

图13-25 左风2弯矩图

图13-26 右风2弯矩图

图13-27 左风2剪力图

图13-28 右风2剪力图

图13-29 左风2轴力图

图13-30 右风2轴力图

图13-31 左地震弯矩图

图13-32 右地震弯矩图

图13-33 左地震剪力图

图13-34 右地震剪力图

图13-35 左地震轴力图

图13-36 右地震轴力图

图13-37 弯矩包络图

图13-38 剪力包络图

图13-39 轴力包络图

5. 位移图

图13-40 恒载位移图

图13-41 活载位移图

图13-42 左风1位移图

图13-43 右风1位移图

图13-44 左风2位移图

图13-45 右风2位移图

图13-46 左地震位移图

图13-47 右地震位移图

图13-48 恒+活位移图

6. 挠度图

图13-49 (恒+活)挠度图

图13-50 (活)挠度图

图13-51 斜梁计算坡度图

图13-53 抗风柱挠度图

7. 计算长度系数图

图13-1 平面内计算长度系数

图13-2 平面外计算长度系数

GJ3计算书

# 1. 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015);

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)

《钢结构通用规范》(GB 55006-2021)

# 2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM钢结构设计软件 21规范 V2.2 。

# 3. 结构计算简图

图1-1 结构简图

# 4. 结构计算信息

结构类型:    门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范:    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）计算

| 设计信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1.00 |  |  |
| 风荷载参数 |  |  |  |
| 基本风压(kN/m^2) | 0.45 |  |  |
| 场地粗糙度 | B类 |  |  |
| 风压调整系数 | 1.20 |  |  |
| 封闭形式 | 封闭式 |  |  |
| 刚架位置 | 中间区 |  |  |
| 雪荷载参数 |  |  |  |
| 基本雪压(kN/m^2) | 0.950 |  |  |
| 地震参数 |  |  |  |
| 地震作用计算 | 计算水平地震作用 | 地震力计算方法 | 振型分解法 |
| 计算振型数 | 3 | 周期折减系数 | 0.80 |
| 地震设防烈度 | 7 (0.1g) | 地震分组 | 第一组 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | 场地特征周期(s) | 0.35 |
| 最大地震影响系数 | 0.08 | 结构阻尼比(%) | 5 |
| 按GB50011-2010 地震效应增大系数 | 1.050 | 附加重量节点数 | 0 |
| 主要材料 |  |  |  |
| 主刚架 | Q355 |  |  |

其他信息：

节点总数:     13

柱数:         7

梁数:         6

支座约束数:   3

标准截面总数: 8

荷载分项系数：

恒载:    1.30

活载:    1.50

风载:    1.50

地震:    1.40

吊车:    1.50

重力荷载分项系数:    1.30

活荷载计算信息:    1组相容活荷，5 组互斥活荷载

相容活荷考虑不利布置

第 1 组互斥活荷考虑不利布置

第 2 组互斥活荷一次加载

第 3 组互斥活荷一次加载

第 4 组互斥活荷一次加载

第 5 组互斥活荷一次加载

考虑结构使用年限的活荷载调整系数：1.00

梁柱自重计算信息:  柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

基础计算信息: 计算基础

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

程序自动确定允许的长细比

钢梁(恒+活)容许挠跨比:   l /180

柱顶容许水平位移/柱高:   l /60

防火设计计算信息：不考虑防火设计

# 5. 结构基本信息

节点坐标

| 节点号 | X | Y | 节点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 | 3.60 | 2 | 6.50 | 3.60 |
| 3 | 12.80 | 3.60 | 4 | 0.20 | 6.50 |
| 5 | 12.80 | 6.50 | 6 | 3.25 | 6.66 |
| 7 | 9.75 | 6.66 | 8 | 6.50 | 6.82 |
| 9 | 0.00 | 7.40 | 10 | 13.00 | 7.40 |
| 11 | 0.20 | 0.00 | 12 | 6.50 | 0.00 |
| 13 | 12.80 | 0.00 |  |  |  |

柱关联号

| 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 柱号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 7 | 5 | 10 |  |  |  |

梁关联号

| 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ | 梁号 | 节点Ⅰ | 节点Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 |

柱节点偏心 (m)

| 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 | 节点号 | 柱偏心值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
| 4 | -0.200 | 5 | 0.200 | 6 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 8 | 0.000 | 9 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 11 | 0.000 | 12 | 0.000 |
| 13 | 0.000 |  |  |  |  |

标准截面信息

| 截面号 | 截面信息 |
| --- | --- |
| 1 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*6*8*8 |
| 2 | 箱形截面: B*H*T1*T2=160*80*4*4 |
| 3 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=400*200*200*6*10*10 |
| 4 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(450~250)*180*180*6*10*10 |
| 5 | 焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=250*150*150*6*6*6 |
| 6 | H形变截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(250~450)*180*180*6*10*10 |

柱布置截面号,约束信息,截面布置角度

| 柱号 | 标准截面号 | 约束信息 | 截面布置角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 2 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 3 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 4 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 5 | 1 | 两端刚接 | 0 |
| 6 | 2 | 一端固结、一端悬臂 | 90 |
| 7 | 2 | 一端固结、一端悬臂 | 90 |

梁布置截面号,约束信息

| 梁号 | 标准截面号 | 约束信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 两端刚接 |
| 2 | 3 | II端铰接 |
| 3 | 4 | 两端刚接 |
| 4 | 5 | 两端刚接 |
| 5 | 6 | 两端刚接 |
| 6 | 5 | 两端刚接 |

截面特性

| 截面号 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.0 | 200.0 | 15126.0 | 1067.4 | 55.0 |
| 2 | 80.0 | 40.0 | 209.9 | 623.6 | 18.6 |
| 3 | 100.0 | 200.0 | 17956.9 | 1334.0 | 62.8 |
| 4 | 90.0 | 175.0 | 12203.9 | 972.6 | 55.8 |
| 5 | 75.0 | 125.0 | 3353.7 | 337.9 | 32.3 |
| 6 | 90.0 | 175.0 | 12203.9 | 972.6 | 55.8 |

| 截面号 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.6 | 4.4 | 756.3 | 756.3 | 106.7 | 106.7 |
| 2 | 3.4 | 5.8 | 52.5 | 52.5 | 77.9 | 77.9 |
| 3 | 16.9 | 4.6 | 897.8 | 897.8 | 133.4 | 133.4 |
| 4 | 14.8 | 4.2 | 697.4 | 697.4 | 108.1 | 108.1 |
| 5 | 10.2 | 3.2 | 268.3 | 268.3 | 45.1 | 45.1 |
| 6 | 14.8 | 4.2 | 697.4 | 697.4 | 108.1 | 108.1 |

# 6. 荷载与效应组合

## 1. 各工况荷载表

节点荷载

| 工况 | 节点号 | 弯矩 | 垂直力 | 水平力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- |

柱荷载

| 工况 | 柱号 | 荷载类型 | 荷载值 | 荷载参数1 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 3 | 0.61 | 3.60 | 0.00 |
|  | 左风1 3 | 3 | 1.30 | 3.60 | 0.00 |
|  | 左风1 4 | 1 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 5 | 1 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 6 | 1 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 7 | 1 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 3 | -1.30 | 3.60 | 0.00 |
|  | 右风1 3 | 3 | -0.61 | 3.60 | 0.00 |
|  | 右风1 4 | 1 | -1.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风1 5 | 1 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风1 6 | 1 | -3.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风1 7 | 1 | -3.59 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 3 | 1.60 | 3.60 | 0.00 |
|  | 左风2 3 | 3 | 0.30 | 3.60 | 0.00 |
|  | 左风2 4 | 1 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风2 5 | 1 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风2 6 | 1 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风2 7 | 1 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 3 | -0.30 | 3.60 | 0.00 |
|  | 右风2 3 | 3 | -1.60 | 3.60 | 0.00 |
|  | 右风2 4 | 1 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风2 5 | 1 | -1.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风2 6 | 1 | -3.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风2 7 | 1 | -3.59 | 0.00 | 0.00 |

梁荷载

| 工况 | 连续数 | 荷载个数 | 荷载类型 | 荷载值1 | 荷载参数1 | 荷载值2 | 荷载参数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 恒荷载 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 恒荷载 1 | 1 | 1 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 恒荷载 1 | 1 | 1 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 恒荷载 1 | 1 | 1 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 恒荷载 1 | 1 | 1 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第1组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第1组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第1组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第1组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第1组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第1组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第2组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第2组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第2组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 2 | 11 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.90 |
|  | 第3组 互斥活荷载 |  | 3 | 4.86 | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第3组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第3组 互斥活荷载 1 | 2 | 2 | 4.86 | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第3组 互斥活荷载 |  | 11 | 4.86 | 2.35 | 4.86 | 0.90 |
|  | 第3组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第4组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 第5组 互斥活荷载 1 | 1 | 1 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风1 | 1 | 1 | 1 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 1 | 1 | 1 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 1 | 1 | 1 | -1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风1 1 | 1 | 1 | -1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风1 | 1 | 1 | 1 | -1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风1 1 | 1 | 1 | -1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风1 1 | 1 | 1 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风1 1 | 1 | 1 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左风2 | 1 | 1 | 1 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风2 1 | 1 | 1 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风2 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 左风2 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右风2 | 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风2 1 | 1 | 1 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风2 1 | 1 | 1 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右风2 1 | 1 | 1 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 2. 荷载效应组合表

(1)柱内力的组合值

| 柱内力的组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

(2)梁内力的组合值

| 梁内力组合 |  |
| --- | --- |
| (1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
| (3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
| (5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
| (7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
| (9)1.3恒+1.5左风1 | (10)1.3恒+1.5右风1 |
| (11)1.3恒+1.5左风2 | (12)1.3恒+1.5右风2 |
| (13)1.0恒+1.5左风1 | (14)1.0恒+1.5右风1 |
| (15)1.0恒+1.5左风2 | (16)1.0恒+1.5右风2 |
| (17)1.3恒+1.5活1+0.9左风1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (19)1.3恒+1.5活1+0.9左风2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (21)1.3恒+1.5活2+0.9左风1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (23)1.3恒+1.5活2+0.9左风2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (25)1.3恒+1.5活3+0.9左风1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (27)1.3恒+1.5活3+0.9左风2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (29)1.3恒+1.5活4+0.9左风1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (31)1.3恒+1.5活4+0.9左风2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (33)1.0恒+1.5活1+0.9左风1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右风1 |
| (35)1.0恒+1.5活1+0.9左风2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右风2 |
| (37)1.0恒+1.5活2+0.9左风1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右风1 |
| (39)1.0恒+1.5活2+0.9左风2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右风2 |
| (41)1.0恒+1.5活3+0.9左风1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右风1 |
| (43)1.0恒+1.5活3+0.9左风2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右风2 |
| (45)1.0恒+1.5活4+0.9左风1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右风1 |
| (47)1.0恒+1.5活4+0.9左风2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右风2 |
| (49)1.3恒+1.05活1+1.5左风1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (51)1.3恒+1.05活1+1.5左风2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (53)1.3恒+1.05活2+1.5左风1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (55)1.3恒+1.05活2+1.5左风2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (57)1.3恒+1.05活3+1.5左风1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (59)1.3恒+1.05活3+1.5左风2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (61)1.3恒+1.05活4+1.5左风1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (63)1.3恒+1.05活4+1.5左风2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (65)1.0恒+1.05活1+1.5左风1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右风1 |
| (67)1.0恒+1.05活1+1.5左风2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右风2 |
| (69)1.0恒+1.05活2+1.5左风1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右风1 |
| (71)1.0恒+1.05活2+1.5左风2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右风2 |
| (73)1.0恒+1.05活3+1.5左风1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右风1 |
| (75)1.0恒+1.05活3+1.5左风2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右风2 |
| (77)1.0恒+1.05活4+1.5左风1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右风1 |
| (79)1.0恒+1.05活4+1.5左风2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右风2 |
| (81)1.3恒+0.65活1+1.4左地震 | (82)1.3恒+0.65活1+1.4右地震 |
| (83)1.3恒+0.65活2+1.4左地震 | (84)1.3恒+0.65活2+1.4右地震 |
| (85)1.3恒+0.65活3+1.4左地震 | (86)1.3恒+0.65活3+1.4右地震 |
| (87)1.3恒+0.65活4+1.4左地震 | (88)1.3恒+0.65活4+1.4右地震 |
| (89)1.0恒+0.5活1+1.4左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.4右地震 |
| (91)1.0恒+0.5活2+1.4左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.4右地震 |
| (93)1.0恒+0.5活3+1.4左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.4右地震 |
| (95)1.0恒+0.5活4+1.4左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.4右地震 |

# 7. 地震计算信息

## 1. 左地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 1 | 125.161 |
| 4 | 54.643 |
| 9 | 0.081 |
| 10 | 0.081 |

水平地震标准值作用底层剪力：        12.287

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.879

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.068

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.251 |
| 2 | 0.089 |
| 3 | 0.007 |

## 2. 右地震

地震力计算质量集中信息

| 质量集中节点号 | 质量重量(KN) |
| --- | --- |
| 3 | 125.161 |
| 5 | 54.643 |
| 9 | 0.081 |
| 10 | 0.081 |

水平地震标准值作用底层剪力：        12.287

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 2.879

各质点地震力调整系数:               1.000

地震力调整后剪重比：                0.068

振型参与质量系数：                  100.00%

周期(已乘折减系数)

| 振型号 | 周期(s) |
| --- | --- |
| 1 | 0.253 |
| 2 | 0.089 |
| 3 | 0.007 |

# 8. 内力计算结果

## 1. 单工况内力

柱内力

| 工况 | 单元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | 40.0 | -0.4 | 3.2 | -38.2 | 0.4 | -4.5 |
|  | 恒荷载 2 | 72.9 | 2.2 | 6.5 | -71.1 | -2.2 | 1.4 |
|  | 恒荷载 3 | 38.2 | -1.8 | 2.0 | -36.3 | 1.8 | -8.6 |
|  | 恒荷载 4 | 11.9 | -11.9 | -13.8 | -10.4 | 11.9 | -20.7 |
|  | 恒荷载 5 | 12.8 | 11.9 | 8.6 | -11.2 | -11.9 | 25.9 |
|  | 恒荷载 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 恒荷载 7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | 31.9 | 7.0 | 9.1 | -31.9 | -7.0 | 16.1 |
|  | 第2组 互斥活荷载 2 | -1.7 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | -0.9 | 0.6 |
|  | 第2组 互斥活荷载 3 | 31.1 | -7.9 | -6.9 | -31.1 | 7.9 | -21.4 |
|  | 第2组 互斥活荷载 4 | 30.5 | -31.7 | -23.6 | -30.5 | 31.7 | -68.5 |
|  | 第2组 互斥活荷载 5 | 30.9 | 31.7 | 21.4 | -30.9 | -31.7 | 70.6 |
|  | 第2组 互斥活荷载 6 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 第2组 互斥活荷载 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | 32.9 | 7.1 | 9.2 | -32.9 | -7.1 | 16.3 |
|  | 第3组 互斥活荷载 2 | -1.7 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | -0.9 | 0.6 |
|  | 第3组 互斥活荷载 3 | 32.1 | -8.0 | -7.0 | -32.1 | 8.0 | -21.8 |
|  | 第3组 互斥活荷载 4 | 31.5 | -32.3 | -23.9 | -31.5 | 32.3 | -69.7 |
|  | 第3组 互斥活荷载 5 | 31.8 | 32.3 | 21.8 | -31.8 | -32.3 | 71.9 |
|  | 第3组 互斥活荷载 6 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | 第3组 互斥活荷载 7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | 23.3 | 2.9 | 5.7 | -23.3 | -2.9 | 4.7 |
|  | 第4组 互斥活荷载 2 | 0.7 | 3.1 | 6.4 | -0.7 | -3.1 | 4.8 |
|  | 第4组 互斥活荷载 3 | 6.7 | -6.0 | -4.0 | -6.7 | 6.0 | -17.6 |
|  | 第4组 互斥活荷载 4 | 24.3 | -15.4 | -1.8 | -24.3 | 15.4 | -42.8 |
|  | 第4组 互斥活荷载 5 | 6.4 | 15.4 | 17.6 | -6.4 | -15.4 | 26.9 |
|  | 第4组 互斥活荷载 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 第4组 互斥活荷载 7 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | 8.6 | 4.1 | 3.3 | -8.6 | -4.1 | 11.4 |
|  | 第5组 互斥活荷载 2 | -2.4 | -2.2 | -3.8 | 2.4 | 2.2 | -4.3 |
|  | 第5组 互斥活荷载 3 | 24.5 | -1.9 | -2.9 | -24.5 | 1.9 | -3.8 |
|  | 第5组 互斥活荷载 4 | 6.2 | -16.4 | -21.8 | -6.2 | 16.4 | -25.7 |
|  | 第5组 互斥活荷载 5 | 24.4 | 16.4 | 3.8 | -24.4 | -16.4 | 43.7 |
|  | 第5组 互斥活荷载 6 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 第5组 互斥活荷载 7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 左风1 | 1 | -19.2 | 3.1 | 9.6 | 19.2 | -0.9 | -2.6 |
|  | 左风1 2 | 3.8 | 8.1 | 15.9 | -3.8 | -8.1 | 13.3 |
|  | 左风1 3 | -9.3 | 7.4 | 13.4 | 9.3 | -2.7 | 4.8 |
|  | 左风1 4 | -14.9 | 19.0 | 18.7 | 14.9 | -17.2 | 33.8 |
|  | 左风1 5 | -9.8 | -7.3 | -4.8 | 9.8 | 11.0 | -21.8 |
|  | 左风1 6 | -0.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | 左风1 7 | -0.0 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风1 | 1 | -6.5 | -10.0 | -17.8 | 6.5 | 5.3 | -9.7 |
|  | 右风1 2 | -2.4 | -8.8 | -18.1 | 2.4 | 8.8 | -13.8 |
|  | 右风1 3 | -15.8 | 0.2 | -7.0 | 15.8 | -2.4 | 11.7 |
|  | 右风1 4 | -9.7 | 5.3 | -0.5 | 9.7 | -9.0 | 21.2 |
|  | 右风1 5 | -15.1 | -17.0 | -11.7 | 15.1 | 15.2 | -35.0 |
|  | 右风1 6 | -0.0 | -3.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | 右风1 7 | -0.0 | -3.2 | -1.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左风2 | 1 | -12.7 | 6.4 | 12.7 | 12.7 | -0.6 | -0.2 |
|  | 左风2 2 | 3.5 | 8.3 | 16.5 | -3.5 | -8.3 | 13.4 |
|  | 左风2 3 | -3.0 | 3.9 | 10.8 | 3.0 | -2.8 | 1.4 |
|  | 左风2 4 | -8.7 | 14.4 | 14.9 | 8.7 | -9.7 | 20.0 |
|  | 左风2 5 | -3.5 | -2.6 | -1.4 | 3.5 | 3.5 | -7.5 |
|  | 左风2 6 | 0.0 | 3.2 | 1.5 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | 左风2 7 | 0.0 | 3.2 | 1.5 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 右风2 | 1 | -0.0 | -6.7 | -14.7 | 0.0 | 5.6 | -7.4 |
|  | 右风2 2 | -2.8 | -8.7 | -17.5 | 2.8 | 8.7 | -13.7 |
|  | 右风2 3 | -9.4 | -3.2 | -9.7 | 9.4 | -2.5 | 8.4 |
|  | 右风2 4 | -3.4 | 0.6 | -4.2 | 3.4 | -1.5 | 7.4 |
|  | 右风2 5 | -8.8 | -12.4 | -8.4 | 8.8 | 7.7 | -20.7 |
|  | 右风2 6 | -0.0 | -3.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 右风2 7 | -0.0 | -3.2 | -1.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 左地震 | 1 | -3.9 | 4.1 | 10.7 | 3.9 | -4.1 | 4.1 |
|  | 左地震 2 | 2.7 | 7.2 | 14.5 | -2.7 | -7.2 | 11.5 |
|  | 左地震 3 | 1.2 | 1.8 | 7.8 | -1.2 | -1.8 | -2.9 |
|  | 左地震 4 | -0.8 | 4.2 | 7.7 | 0.8 | -4.2 | 4.3 |
|  | 左地震 5 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | -0.8 | -2.5 | 4.6 |
|  | 左地震 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | 左地震 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 右地震 | 1 | 3.9 | -4.1 | -10.7 | -3.9 | 4.1 | -4.1 |
|  | 右地震 2 | -2.7 | -7.2 | -14.4 | 2.7 | 7.2 | -11.5 |
|  | 右地震 3 | -1.2 | -1.8 | -7.8 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
|  | 右地震 4 | 0.8 | -4.2 | -7.7 | -0.8 | 4.2 | -4.3 |
|  | 右地震 5 | -0.8 | -2.5 | -3.0 | 0.8 | 2.5 | -4.6 |
|  | 右地震 6 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 右地震 7 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |

梁内力

| 工况号 | 单元号 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒荷载 | 1 | -11.6 | 26.2 | 18.3 | 11.6 | 34.2 | -43.4 |
|  | 恒荷载 2 | -13.8 | 36.9 | 42.0 | 13.8 | 23.5 | 0.0 |
|  | 恒荷载 3 | 12.4 | 9.6 | 20.8 | -12.2 | -4.1 | 0.2 |
|  | 恒荷载 4 | 12.1 | 4.1 | -0.2 | -11.9 | 1.0 | 5.3 |
|  | 恒荷载 5 | 12.2 | -4.9 | 2.5 | -12.5 | 10.4 | -26.0 |
|  | 恒荷载 6 | 11.9 | 0.2 | -5.3 | -12.2 | 5.0 | -2.5 |
| 第2组 互斥活荷载 | 1 | -38.7 | 1.4 | 7.5 | 38.7 | -1.4 | 1.3 |
|  | 第2组 互斥活荷载 2 | -39.6 | -0.3 | -1.9 | 39.6 | 0.3 | 0.0 |
|  | 第2组 互斥活荷载 3 | 33.3 | 28.8 | 68.5 | -32.5 | -13.9 | -3.3 |
|  | 第2组 互斥活荷载 4 | 32.5 | 14.1 | 3.3 | -31.7 | 1.8 | 16.7 |
|  | 第2组 互斥活荷载 5 | 32.6 | -14.3 | 4.4 | -33.3 | 29.1 | -70.6 |
|  | 第2组 互斥活荷载 6 | 31.7 | 1.4 | -16.7 | -32.5 | 14.4 | -4.4 |
| 第3组 互斥活荷载 | 1 | -39.4 | 1.4 | 7.6 | 39.4 | -1.4 | 1.3 |
|  | 第3组 互斥活荷载 2 | -40.3 | -0.3 | -1.9 | 40.3 | 0.3 | 0.0 |
|  | 第3组 互斥活荷载 3 | 33.9 | 29.7 | 69.7 | -33.1 | -13.9 | -3.1 |
|  | 第3组 互斥活荷载 4 | 33.0 | 14.0 | 3.1 | -32.2 | 1.8 | 16.8 |
|  | 第3组 互斥活荷载 5 | 33.1 | -14.3 | 4.2 | -33.9 | 30.0 | -71.9 |
|  | 第3组 互斥活荷载 6 | 32.3 | 1.4 | -16.8 | -33.0 | 14.4 | -4.2 |
| 第4组 互斥活荷载 | 1 | -18.3 | -1.0 | -2.9 | 18.3 | 1.0 | -3.3 |
|  | 第4组 互斥活荷载 2 | -21.4 | -0.2 | -1.6 | 21.4 | 0.2 | 0.0 |
|  | 第4组 互斥活荷载 3 | 16.6 | 23.4 | 42.8 | -15.8 | -8.6 | 6.1 |
|  | 第4组 互斥活荷载 4 | 15.8 | 8.6 | -6.1 | -15.0 | 7.2 | 8.5 |
|  | 第4组 互斥活荷载 5 | 15.7 | -5.6 | 9.9 | -15.7 | 5.6 | -26.9 |
|  | 第4组 互斥活荷载 6 | 15.7 | -5.6 | -8.5 | -15.7 | 5.6 | -9.9 |
| 第5组 互斥活荷载 | 1 | -20.5 | 2.4 | 10.4 | 20.5 | -2.4 | 4.6 |
|  | 第5组 互斥活荷载 2 | -18.2 | -0.0 | -0.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | 第5组 互斥活荷载 3 | 16.7 | 5.4 | 25.7 | -16.7 | -5.4 | -9.4 |
|  | 第5组 互斥活荷载 4 | 16.7 | 5.4 | 9.4 | -16.7 | -5.4 | 8.3 |
|  | 第5组 互斥活荷载 5 | 16.9 | -8.7 | -5.5 | -17.7 | 23.5 | -43.7 |
|  | 第5组 互斥活荷载 6 | 16.0 | 7.1 | -8.3 | -16.8 | 8.8 | 5.5 |
| 左风1 | 1 | 18.1 | -4.2 | -16.1 | -18.1 | 4.2 | -10.5 |
|  | 左风1 2 | 10.0 | -0.4 | -2.8 | -10.0 | 0.4 | 0.0 |
|  | 左风1 3 | -14.8 | -14.2 | -35.3 | 14.8 | 6.8 | 3.2 |
|  | 左风1 4 | -14.7 | -6.9 | -3.2 | 14.7 | -0.9 | -6.5 |
|  | 左风1 5 | -14.8 | 4.4 | 0.1 | 14.8 | -9.0 | 20.3 |
|  | 左风1 6 | -14.8 | -0.5 | 6.5 | 14.8 | -4.4 | -0.1 |
| 右风1 | 1 | 10.6 | 3.1 | 10.1 | -10.6 | -3.1 | 9.5 |
|  | 右风1 2 | 19.4 | 0.7 | 4.3 | -19.4 | -0.7 | 0.0 |
|  | 右风1 3 | -12.8 | -9.0 | -19.7 | 12.8 | 4.3 | -0.6 |
|  | 右风1 4 | -12.8 | -4.4 | 0.6 | 12.8 | -0.6 | -6.8 |
|  | 右风1 5 | -12.8 | 7.1 | -3.6 | 12.8 | -14.4 | 36.4 |
|  | 右风1 6 | -12.7 | -0.7 | 6.8 | 12.7 | -7.1 | 3.6 |
| 左风2 | 1 | 13.8 | -4.0 | -14.6 | -13.8 | 4.0 | -10.3 |
|  | 左风2 2 | 5.5 | -0.5 | -3.2 | -5.5 | 0.5 | 0.0 |
|  | 左风2 3 | -6.9 | -8.4 | -21.5 | 6.9 | 4.0 | 2.6 |
|  | 左风2 4 | -6.9 | -4.1 | -2.6 | 6.9 | -0.5 | -3.2 |
|  | 左风2 5 | -6.9 | 1.5 | 1.0 | 6.9 | -3.1 | 6.1 |
|  | 左风2 6 | -6.9 | -0.2 | 3.2 | 6.9 | -1.5 | -1.0 |
| 右风2 | 1 | 6.2 | 3.4 | 11.6 | -6.2 | -3.4 | 9.7 |
|  | 右风2 2 | 14.9 | 0.6 | 3.9 | -14.9 | -0.6 | 0.0 |
|  | 右风2 3 | -4.9 | -3.2 | -5.9 | 4.9 | 1.6 | -1.3 |
|  | 右风2 4 | -4.9 | -1.6 | 1.3 | 4.9 | -0.1 | -3.6 |
|  | 右风2 5 | -4.9 | 4.2 | -2.7 | 4.9 | -8.5 | 22.2 |
|  | 右风2 6 | -4.9 | -0.4 | 3.6 | 4.9 | -4.2 | 2.7 |
| 左地震 | 1 | 2.2 | -3.1 | -11.2 | -2.2 | 3.1 | -8.5 |
|  | 左地震 2 | -3.0 | -0.5 | -3.0 | 3.0 | 0.5 | -0.0 |
|  | 左地震 3 | -2.9 | -0.6 | -4.4 | 2.9 | 0.6 | 2.4 |
|  | 左地震 4 | -1.5 | -0.7 | -2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 |
|  | 左地震 5 | 1.2 | -0.7 | 2.4 | -1.2 | 0.7 | -4.6 |
|  | 左地震 6 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | -2.4 |
| 右地震 | 1 | -2.2 | 3.1 | 11.2 | 2.2 | -3.1 | 8.5 |
|  | 右地震 2 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | -3.0 | -0.5 | -0.0 |
|  | 右地震 3 | 2.9 | 0.6 | 4.3 | -2.9 | -0.6 | -2.4 |
|  | 右地震 4 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | -1.5 | -0.7 | -0.2 |
|  | 右地震 5 | -1.2 | 0.7 | -2.4 | 1.2 | -0.7 | 4.6 |
|  | 右地震 6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | 2.4 |

# 9. 节点位移

恒荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.76 | 0.12 |
| 2 | 0.81 | 0.23 |
| 3 | 0.88 | 0.12 |
| 4 | 1.74 | 0.15 |
| 5 | 2.27 | 0.15 |
| 6 | 1.92 | 4.22 |
| 7 | 2.15 | 3.13 |
| 8 | 2.01 | 7.14 |
| 9 | 2.43 | 0.15 |
| 10 | 2.10 | 0.15 |

活荷载工况下节点位移（mm）

| 节点号 | X向位移 | Y向位移 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.64 | 0.26 |
| 2 | 1.73 | 0.50 |
| 3 | 1.83 | 0.23 |
| 4 | 3.85 | 0.30 |
| 5 | 4.67 | 0.27 |
| 6 | 0.46 | 11.60 |
| 7 | 1.23 | 11.15 |
| 8 | 0.83 | 22.31 |
| 9 | 5.04 | 0.30 |
| 10 | 4.59 | 0.27 |

节点侧向（水平向）位移(mm)

| 工况 | 节点 | δx | 节点 | δx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左风1 | 1 | 1.37 | 2 | 1.29 |
|  | 左风1 3 | 1.24 | 4 | 3.30 |
|  | 左风1 5 | 2.64 | 6 | 3.14 |
|  | 左风1 7 | 2.86 | 8 | 2.97 |
|  | 左风1 9 | 3.42 | 10 | 3.81 |
|  | 左风1 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
|  | 左风1 13 | 0.00 |  |  |
| 右风1 | 1 | -1.50 | 2 | -1.55 |
|  | 右风1 3 | -1.65 | 4 | -3.25 |
|  | 右风1 5 | -3.99 | 6 | -3.51 |
|  | 右风1 7 | -3.83 | 8 | -3.63 |
|  | 右风1 9 | -4.59 | 10 | -4.12 |
|  | 右风1 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
|  | 右风1 13 | 0.00 |  |  |
| 左风2 | 1 | 1.42 | 2 | 1.35 |
|  | 左风2 3 | 1.33 | 4 | 3.29 |
|  | 左风2 5 | 2.97 | 6 | 3.24 |
|  | 左风2 7 | 3.10 | 8 | 3.13 |
|  | 左风2 9 | 3.71 | 10 | 3.89 |
|  | 左风2 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
|  | 左风2 13 | 0.00 |  |  |
| 右风2 | 1 | -1.46 | 2 | -1.49 |
|  | 右风2 3 | -1.56 | 4 | -3.26 |
|  | 右风2 5 | -3.67 | 6 | -3.41 |
|  | 右风2 7 | -3.59 | 8 | -3.47 |
|  | 右风2 9 | -4.30 | 10 | -4.04 |
|  | 右风2 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
|  | 右风2 13 | 0.00 |  |  |
| 左地震 | 1 | 1.22 | 2 | 1.21 |
|  | 左地震 3 | 1.22 | 4 | 2.85 |
|  | 左地震 5 | 2.89 | 6 | 2.92 |
|  | 左地震 7 | 2.94 | 8 | 2.88 |
|  | 左地震 9 | 3.35 | 10 | 3.32 |
|  | 左地震 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
|  | 左地震 13 | 0.00 |  |  |
| 右地震 | 1 | -1.22 | 2 | -1.20 |
|  | 右地震 3 | -1.22 | 4 | -2.85 |
|  | 右地震 5 | -2.88 | 6 | -2.91 |
|  | 右地震 7 | -2.93 | 8 | -2.88 |
|  | 右地震 9 | -3.34 | 10 | -3.31 |
|  | 右地震 11 | 0.00 | 12 | 0.00 |
|  | 右地震 13 | 0.00 |  |  |

# 10. 构件设计结果汇总

钢柱验算结果

| 柱号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内稳定 | 平面外稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 平面内长细比 | 平面外长细比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.46 | - | 0.41 | 0.49 | 64.00 | 12.13 | 32.50 | 81.75 | 155.5 | 通过 |
| 2 | 0.46 | 0.11 | 0.48 | 0.54 | 64.00 | 12.13 | 27.00 | 81.75 | 155.5 | 通过 |
| 3 | 0.29 | - | 0.27 | 0.34 | 64.00 | 12.13 | 54.94 | 81.75 | 155.5 | 通过 |
| 4 | 0.70 | 0.17 | 0.63 | 0.51 | 64.00 | 12.13 | 54.32 | 65.85 | 125.6 | 通过 |
| 5 | 0.75 | 0.17 | 0.67 | 0.57 | 64.00 | 12.13 | 54.94 | 65.85 | 125.6 | 通过 |

钢梁验算结果

| 梁号 | 应力比 | 剪应力比 | 平面内(上端)稳定 | 平面外(下端)稳定 | 腹板高厚比 | 翼缘宽厚比 | 质量(kg) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.87 | 0.43 | - | 0.37 | 63.33 | 9.70 | 310.58 | 通过 |
|  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.82 | 0.45 | - | 0.56 | 63.33 | 9.70 | 310.58 | 通过 |
|  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.55 | 0.24 | - | 0.53 | 55.00 | 8.70 | 133.8 | 通过 |
| 4 | 0.49 | 0.07 | - | 0.40 | 39.67 | 12.00 | 82.5 | 通过 |
| 5 | 0.60 | 0.24 | - | 0.50 | 55.00 | 8.70 | 133.8 | 通过 |
| 6 | 0.49 | 0.08 | - | 0.40 | 39.67 | 12.00 | 82.5 | 通过 |

# 11. 构件设计结果

1. 钢 柱 1   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=5.39, Ly=3.60; 长细比：λx=32.5,λy=81.7

构件长度=3.60; 计算长度系数: Ux=1.50 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 36.11 | 63.58 | 18.38 | 30.05 | -61.16 | -18.38 |
| 2 | -20.15 | 149.96 | -22.82 | -62.02 | -147.53 | 22.82 |
| 3 | -12.99 | 175.15 | -17.31 | -49.33 | -172.72 | 17.31 |
| 4 | 28.95 | 38.39 | 12.87 | 17.36 | -35.97 | -12.87 |
| 5 | 35.15 | 51.57 | 18.49 | 31.41 | -49.71 | -18.49 |
| 6 | -21.11 | 137.95 | -22.71 | -60.66 | -136.08 | 22.71 |
| 7 | -13.95 | 163.14 | -17.20 | -47.97 | -161.28 | 17.20 |
| 8 | 27.99 | 26.38 | 12.98 | 18.72 | -24.52 | -12.98 |
| 9 | 18.59 | 23.28 | 4.11 | -9.70 | -20.85 | -0.83 |
| 10 | -22.50 | 42.23 | -15.43 | -20.41 | -39.81 | 8.41 |
| 11 | 23.23 | 33.04 | 9.06 | -6.21 | -30.62 | -0.40 |
| 12 | -17.86 | 52.00 | -10.48 | -16.92 | -49.57 | 8.84 |
| 13 | 17.63 | 11.27 | 4.22 | -8.35 | -9.41 | -0.94 |
| 14 | -23.46 | 30.22 | -15.32 | -19.05 | -28.36 | 8.30 |
| 15 | 22.27 | 21.04 | 9.17 | -4.86 | -19.17 | -0.51 |
| 16 | -18.82 | 39.99 | -10.37 | -15.57 | -38.12 | 8.73 |
| 17 | 44.77 | 46.33 | 21.13 | 27.75 | -43.90 | -19.16 |
| 18 | 20.12 | 57.70 | 9.41 | 21.33 | -55.27 | -13.62 |
| 19 | 47.56 | 52.19 | 24.10 | 29.84 | -49.76 | -18.90 |
| 20 | 22.90 | 63.56 | 12.37 | 23.42 | -61.13 | -13.36 |
| 21 | -11.49 | 132.70 | -20.07 | -64.32 | -130.28 | 22.04 |
| 22 | -36.14 | 144.08 | -31.79 | -70.74 | -141.65 | 27.58 |
| 23 | -8.70 | 138.56 | -17.10 | -62.22 | -136.14 | 22.30 |
| 24 | -33.36 | 149.94 | -28.83 | -68.65 | -147.51 | 27.84 |
| 25 | -4.33 | 157.90 | -14.56 | -51.63 | -155.47 | 16.53 |
| 26 | -28.98 | 169.27 | -26.28 | -58.05 | -166.84 | 22.07 |
| 27 | -1.54 | 163.75 | -11.59 | -49.54 | -161.33 | 16.79 |
| 28 | -26.20 | 175.13 | -23.32 | -55.96 | -172.70 | 22.33 |
| 29 | 37.61 | 21.14 | 15.62 | 15.06 | -18.71 | -13.65 |
| 30 | 12.96 | 32.51 | 3.89 | 8.64 | -30.08 | -8.10 |
| 31 | 40.40 | 26.99 | 18.59 | 17.15 | -24.57 | -13.39 |
| 32 | 15.74 | 38.37 | 6.86 | 10.73 | -35.94 | -7.85 |
| 33 | 43.81 | 34.32 | 21.24 | 29.10 | -32.45 | -19.27 |
| 34 | 19.16 | 45.69 | 9.52 | 22.68 | -43.82 | -13.73 |
| 35 | 46.60 | 40.18 | 24.21 | 31.20 | -38.31 | -19.01 |
| 36 | 21.94 | 51.55 | 12.48 | 24.77 | -49.68 | -13.47 |
| 37 | -12.45 | 120.70 | -19.96 | -62.96 | -118.83 | 21.93 |
| 38 | -37.10 | 132.07 | -31.68 | -69.39 | -130.20 | 27.47 |
| 39 | -9.66 | 126.55 | -16.99 | -60.87 | -124.69 | 22.19 |
| 40 | -34.32 | 137.93 | -28.72 | -67.30 | -136.06 | 27.73 |
| 41 | -5.29 | 145.89 | -14.45 | -50.27 | -144.02 | 16.42 |
| 42 | -29.94 | 157.26 | -26.17 | -56.70 | -155.39 | 21.96 |
| 43 | -2.50 | 151.74 | -11.48 | -48.18 | -149.88 | 16.68 |
| 44 | -27.16 | 163.12 | -23.21 | -54.61 | -161.25 | 22.22 |
| 45 | 36.66 | 9.13 | 15.73 | 16.42 | -7.26 | -13.76 |
| 46 | 12.00 | 20.50 | 4.00 | 9.99 | -18.63 | -8.21 |
| 47 | 39.44 | 14.99 | 18.69 | 18.51 | -13.12 | -13.50 |
| 48 | 14.78 | 26.36 | 6.97 | 12.08 | -24.49 | -7.96 |
| 49 | 40.96 | 31.36 | 17.31 | 15.44 | -28.93 | -14.02 |
| 50 | -0.13 | 50.31 | -2.23 | 4.73 | -47.89 | -4.79 |
| 51 | 45.60 | 41.12 | 22.25 | 18.93 | -38.70 | -13.60 |
| 52 | 4.50 | 60.08 | 2.71 | 8.22 | -57.65 | -4.36 |
| 53 | 1.58 | 91.83 | -11.53 | -49.01 | -89.40 | 14.82 |
| 54 | -39.51 | 110.78 | -31.07 | -59.71 | -108.35 | 24.05 |
| 55 | 6.22 | 101.59 | -6.59 | -45.52 | -99.16 | 15.25 |
| 56 | -34.88 | 120.54 | -26.13 | -56.23 | -118.12 | 24.49 |
| 57 | 6.59 | 109.46 | -7.67 | -40.12 | -107.03 | 10.96 |
| 58 | -34.50 | 128.41 | -27.21 | -50.83 | -125.98 | 20.20 |
| 59 | 11.23 | 119.22 | -2.73 | -36.64 | -116.80 | 11.39 |
| 60 | -29.87 | 138.18 | -22.27 | -47.35 | -135.75 | 20.63 |
| 61 | 35.95 | 13.73 | 13.45 | 6.56 | -11.30 | -10.17 |
| 62 | -5.14 | 32.68 | -6.09 | -4.15 | -30.25 | -0.93 |
| 63 | 40.59 | 23.49 | 18.40 | 10.05 | -21.06 | -9.74 |
| 64 | -0.50 | 42.45 | -1.15 | -0.66 | -40.02 | -0.50 |
| 65 | 40.00 | 19.35 | 17.42 | 16.79 | -17.49 | -14.13 |
| 66 | -1.09 | 38.30 | -2.12 | 6.09 | -36.44 | -4.90 |
| 67 | 44.64 | 29.12 | 22.36 | 20.28 | -27.25 | -13.70 |
| 68 | 3.55 | 48.07 | 2.82 | 9.57 | -46.20 | -4.47 |
| 69 | 0.62 | 79.82 | -11.42 | -47.65 | -77.95 | 14.71 |
| 70 | -40.47 | 98.77 | -30.96 | -58.36 | -96.90 | 23.94 |
| 71 | 5.26 | 89.58 | -6.48 | -44.16 | -87.71 | 15.14 |
| 72 | -35.83 | 108.54 | -26.02 | -54.87 | -106.67 | 24.38 |
| 73 | 5.63 | 97.45 | -7.56 | -38.77 | -95.58 | 10.85 |
| 74 | -35.46 | 116.40 | -27.10 | -49.48 | -114.54 | 20.09 |
| 75 | 10.27 | 107.21 | -2.62 | -35.28 | -105.35 | 11.28 |
| 76 | -30.82 | 126.17 | -22.16 | -45.99 | -124.30 | 20.52 |
| 77 | 34.99 | 1.72 | 13.56 | 7.91 | 0.15 | -10.28 |
| 78 | -6.10 | 20.67 | -5.98 | -2.79 | -18.80 | -1.04 |
| 79 | 39.63 | 11.48 | 18.51 | 11.40 | -9.62 | -9.85 |
| 80 | -1.46 | 30.44 | -1.04 | 0.69 | -28.57 | -0.61 |
| 81 | 33.04 | 51.57 | 13.43 | 15.48 | -49.15 | -13.43 |
| 82 | 3.01 | 62.50 | 1.98 | 3.93 | -60.07 | -1.98 |
| 83 | 8.66 | 89.00 | -4.43 | -24.41 | -86.58 | 4.43 |
| 84 | -21.37 | 99.93 | -15.87 | -35.96 | -97.50 | 15.87 |
| 85 | 11.77 | 99.92 | -2.04 | -18.91 | -97.49 | 2.04 |
| 86 | -18.27 | 110.85 | -13.48 | -30.47 | -108.42 | 13.48 |
| 87 | 29.94 | 40.66 | 11.04 | 9.98 | -38.23 | -11.04 |
| 88 | -0.09 | 51.58 | -0.41 | -1.57 | -49.16 | 0.41 |
| 89 | 28.89 | 38.41 | 11.65 | 13.25 | -36.54 | -11.65 |
| 90 | -1.14 | 49.34 | 0.21 | 1.69 | -47.47 | -0.21 |
| 91 | 10.14 | 67.20 | -2.08 | -17.44 | -65.33 | 2.08 |
| 92 | -19.90 | 78.13 | -13.53 | -28.99 | -76.26 | 13.53 |
| 93 | 12.52 | 75.60 | -0.24 | -13.21 | -73.73 | 0.24 |
| 94 | -17.51 | 86.53 | -11.69 | -24.77 | -84.66 | 11.69 |
| 95 | 26.50 | 30.01 | 9.81 | 9.02 | -28.15 | -9.81 |
| 96 | -3.53 | 40.94 | -1.63 | -2.54 | -39.07 | 1.63 |

强度计算最大应力对应组合号: 22, M=-36.14, N=144.08, M=-70.74, N=-141.65

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =140.84

强度计算最大应力比 =0.462

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =123.72

平面内稳定计算最大应力比 =0.406

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =150.66

平面外稳定计算最大应力比 =0.494

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力对应组合号: 64, M=-0.50, N=42.45, M=-0.66, N=-40.02

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =13.64

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力比 =0.045

腹板容许高厚比计算对应组合号: 64, M=-0.50, N=42.45, M=-0.66, N=-40.02

对应的应力梯度α0 =0.20

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =38.07

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=64.00 > [H0/TW]=38.07

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

--- 按规范 GB 50017 8.4.2条规定,采用有效截面的强度、稳定计算 ---

(仅限于焊接箱形、H形、实腹式组合截面按0度、180度布置)

强度计算最大应力对应组合号: 85(地震组合), M=11.77, N=99.92, M=-18.91, N=-97.49

柱构件的有效截面特性(m):

截面号 A We1x We2x We1y We2y e

1 0.5216E-02 0.7403E-03 0.7630E-03 0.1067E-03 0.1067E-03 0.3014E-02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =39.80

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =37.77

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =57.53

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

--- 基于有效截面的强度、稳定计算结束 ---

压杆,平面内长细比 λ=33. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=82. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=155.54

2. 钢 柱 2   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=4.48, Ly=3.60; 长细比：λx=27.0,λy=81.7

构件长度=3.60; 计算长度系数: Ux=1.24 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 47.71 | 201.18 | 31.98 | 67.43 | -198.75 | -31.98 |
| 2 | -9.84 | 224.61 | -19.26 | -59.49 | -222.18 | 19.26 |
| 3 | 32.34 | 332.88 | 11.63 | 9.54 | -330.45 | -11.63 |
| 4 | 2.85 | 91.20 | -0.50 | -4.64 | -88.77 | 0.50 |
| 5 | 45.74 | 179.30 | 31.32 | 67.02 | -177.43 | -31.32 |
| 6 | -11.80 | 202.73 | -19.92 | -59.90 | -200.86 | 19.92 |
| 7 | 30.37 | 310.99 | 10.97 | 9.13 | -309.13 | -10.97 |
| 8 | 0.89 | 69.31 | -1.16 | -5.05 | -67.45 | 1.16 |
| 9 | 32.41 | 100.50 | 15.05 | 21.75 | -98.07 | -15.05 |
| 10 | -18.60 | 91.16 | -10.40 | -18.86 | -88.73 | 10.40 |
| 11 | 33.21 | 100.00 | 15.31 | 21.92 | -97.58 | -15.31 |
| 12 | -17.81 | 90.66 | -10.14 | -18.69 | -88.24 | 10.14 |
| 13 | 30.45 | 78.62 | 14.39 | 21.34 | -76.75 | -14.39 |
| 14 | -20.56 | 69.28 | -11.06 | -19.27 | -67.41 | 11.06 |
| 15 | 31.24 | 78.12 | 14.65 | 21.51 | -76.25 | -14.65 |
| 16 | -19.77 | 68.78 | -10.80 | -19.10 | -66.91 | 10.80 |
| 17 | 62.05 | 204.59 | 39.30 | 79.41 | -202.16 | -39.30 |
| 18 | 31.44 | 198.98 | 24.03 | 55.05 | -196.56 | -24.03 |
| 19 | 62.53 | 204.29 | 39.46 | 79.51 | -201.86 | -39.46 |
| 20 | 31.92 | 198.68 | 24.18 | 55.15 | -196.26 | -24.18 |
| 21 | 4.51 | 228.02 | -11.94 | -47.50 | -225.59 | 11.94 |
| 22 | -26.10 | 222.41 | -27.21 | -71.87 | -219.99 | 27.21 |
| 23 | 4.98 | 227.72 | -11.78 | -47.40 | -225.29 | 11.78 |
| 24 | -25.63 | 222.12 | -27.06 | -71.77 | -219.69 | 27.06 |
| 25 | 46.68 | 336.28 | 18.95 | 21.52 | -333.86 | -18.95 |
| 26 | 16.07 | 330.68 | 3.68 | -2.84 | -328.25 | -3.68 |
| 27 | 47.16 | 335.99 | 19.11 | 21.62 | -333.56 | -19.11 |
| 28 | 16.55 | 330.38 | 3.83 | -2.74 | -327.96 | -3.83 |
| 29 | 17.20 | 94.60 | 6.82 | 7.34 | -92.18 | -6.82 |
| 30 | -13.41 | 89.00 | -8.45 | -17.02 | -86.57 | 8.45 |
| 31 | 17.67 | 94.31 | 6.98 | 7.44 | -91.88 | -6.98 |
| 32 | -12.94 | 88.70 | -8.29 | -16.92 | -86.28 | 8.29 |
| 33 | 60.09 | 182.70 | 38.64 | 79.00 | -180.84 | -38.64 |
| 34 | 29.48 | 177.10 | 23.37 | 54.63 | -175.23 | -23.37 |
| 35 | 60.56 | 182.41 | 38.80 | 79.10 | -180.54 | -38.80 |
| 36 | 29.95 | 176.80 | 23.52 | 54.73 | -174.94 | -23.52 |
| 37 | 2.54 | 206.14 | -12.60 | -47.92 | -204.27 | 12.60 |
| 38 | -28.06 | 200.53 | -27.87 | -72.28 | -198.67 | 27.87 |
| 39 | 3.02 | 205.84 | -12.44 | -47.82 | -203.97 | 12.44 |
| 40 | -27.59 | 200.23 | -27.72 | -72.18 | -198.37 | 27.72 |
| 41 | 44.72 | 314.40 | 18.29 | 21.11 | -312.54 | -18.29 |
| 42 | 14.11 | 308.80 | 3.02 | -3.26 | -306.93 | -3.02 |
| 43 | 45.19 | 314.10 | 18.45 | 21.21 | -312.24 | -18.45 |
| 44 | 14.58 | 308.50 | 3.17 | -3.16 | -306.63 | -3.17 |
| 45 | 15.23 | 72.72 | 6.16 | 6.93 | -70.86 | -6.16 |
| 46 | -15.37 | 67.12 | -9.11 | -17.44 | -65.25 | 9.11 |
| 47 | 15.71 | 72.42 | 6.32 | 7.03 | -70.56 | -6.32 |
| 48 | -14.90 | 66.82 | -8.95 | -17.34 | -64.95 | 8.95 |
| 49 | 59.85 | 174.95 | 35.43 | 67.71 | -172.52 | -35.43 |
| 50 | 8.84 | 165.61 | 9.98 | 27.10 | -163.18 | -9.98 |
| 51 | 60.64 | 174.45 | 35.70 | 67.87 | -172.03 | -35.70 |
| 52 | 9.63 | 165.11 | 10.25 | 27.26 | -162.69 | -10.25 |
| 53 | 19.57 | 191.35 | -0.43 | -21.14 | -188.93 | 0.43 |
| 54 | -31.44 | 182.01 | -25.88 | -61.75 | -179.59 | 25.88 |
| 55 | 20.36 | 190.86 | -0.17 | -20.97 | -188.43 | 0.17 |
| 56 | -30.65 | 181.52 | -25.62 | -61.58 | -179.09 | 25.62 |
| 57 | 49.09 | 267.14 | 21.19 | 27.18 | -264.71 | -21.19 |
| 58 | -1.92 | 257.80 | -4.26 | -13.43 | -255.37 | 4.26 |
| 59 | 49.89 | 266.64 | 21.45 | 27.35 | -264.22 | -21.45 |
| 60 | -1.13 | 257.30 | -4.00 | -13.26 | -254.88 | 4.00 |
| 61 | 28.46 | 97.96 | 12.70 | 17.26 | -95.54 | -12.70 |
| 62 | -22.56 | 88.62 | -12.75 | -23.35 | -86.20 | 12.75 |
| 63 | 29.25 | 97.47 | 12.96 | 17.42 | -95.04 | -12.96 |
| 64 | -21.77 | 88.13 | -12.49 | -23.19 | -85.70 | 12.49 |
| 65 | 57.89 | 153.07 | 34.77 | 67.29 | -151.20 | -34.77 |
| 66 | 6.88 | 143.73 | 9.32 | 26.68 | -141.86 | -9.32 |
| 67 | 58.68 | 152.57 | 35.04 | 67.46 | -150.71 | -35.04 |
| 68 | 7.67 | 143.23 | 9.59 | 26.85 | -141.37 | -9.59 |
| 69 | 17.61 | 169.47 | -1.09 | -21.55 | -167.60 | 1.09 |
| 70 | -33.40 | 160.13 | -26.54 | -62.16 | -158.26 | 26.54 |
| 71 | 18.40 | 168.98 | -0.83 | -21.38 | -167.11 | 0.83 |
| 72 | -32.61 | 159.63 | -26.28 | -61.99 | -157.77 | 26.28 |
| 73 | 47.13 | 245.26 | 20.53 | 26.77 | -243.39 | -20.53 |
| 74 | -3.88 | 235.92 | -4.92 | -13.84 | -234.05 | 4.92 |
| 75 | 47.92 | 244.76 | 20.79 | 26.94 | -242.89 | -20.79 |
| 76 | -3.09 | 235.42 | -4.66 | -13.67 | -233.55 | 4.66 |
| 77 | 26.49 | 76.08 | 12.04 | 16.84 | -74.21 | -12.04 |
| 78 | -24.52 | 66.74 | -13.41 | -23.77 | -64.87 | 13.41 |
| 79 | 27.28 | 75.59 | 12.30 | 17.01 | -73.72 | -12.30 |
| 80 | -23.73 | 66.24 | -13.15 | -23.60 | -64.38 | 13.15 |
| 81 | 45.78 | 144.64 | 25.60 | 46.39 | -142.21 | -25.60 |
| 82 | 5.27 | 137.19 | 5.38 | 14.11 | -134.76 | -5.38 |
| 83 | 20.84 | 154.79 | 3.40 | -8.60 | -152.36 | -3.40 |
| 84 | -19.67 | 147.34 | -16.82 | -40.88 | -144.92 | 16.82 |
| 85 | 39.12 | 201.71 | 16.78 | 21.31 | -199.28 | -16.78 |
| 86 | -1.39 | 194.26 | -3.43 | -10.97 | -191.83 | 3.43 |
| 87 | 26.34 | 96.98 | 11.53 | 15.16 | -94.55 | -11.53 |
| 88 | -14.17 | 89.53 | -8.69 | -17.12 | -87.10 | 8.69 |
| 89 | 39.89 | 112.12 | 22.03 | 39.42 | -110.25 | -22.03 |
| 90 | -0.61 | 104.67 | 1.81 | 7.14 | -102.81 | -1.81 |
| 91 | 20.71 | 119.93 | 4.95 | -2.89 | -118.06 | -4.95 |
| 92 | -19.79 | 112.48 | -15.27 | -35.17 | -110.62 | 15.27 |
| 93 | 34.77 | 156.02 | 15.25 | 20.12 | -154.15 | -15.25 |
| 94 | -5.74 | 148.57 | -4.97 | -12.16 | -146.70 | 4.97 |
| 95 | 24.94 | 75.46 | 11.20 | 15.39 | -73.59 | -11.20 |
| 96 | -15.56 | 68.01 | -9.01 | -16.89 | -66.14 | 9.01 |

强度计算控制组合号: 19, M=62.53, N=204.29, M=79.51, N=-201.86

强度计算应力比 =0.461

抗剪强度计算控制组合号: 19, V=39.46

抗剪强度计算应力比 =0.108

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 19, M=62.53, N=204.29, M=79.51, N=-201.86

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =146.21

平面内稳定计算最大应力比 =0.479

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 27, M=47.16, N=335.99, M=21.62, N=-333.56

临界弯矩Mcr(kN*m) =887.87

平面外稳定计算最大应力比 =0.537

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.461 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.108 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=64.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=27. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=82. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=155.54

3. 钢 柱 3   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=9.11, Ly=3.60; 长细比：λx=54.9,λy=81.7

构件长度=3.60; 计算长度系数: Ux=2.53 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 19.88 | 131.90 | 4.62 | -2.72 | -140.28 | -4.65 |
| 2 | -7.93 | 97.77 | -14.39 | -43.86 | -95.34 | 14.39 |
| 3 | 14.41 | 156.49 | -1.60 | -20.15 | -154.06 | 1.60 |
| 4 | -0.15 | 46.25 | -6.69 | -23.92 | -43.82 | 6.69 |
| 5 | 19.27 | 120.45 | 5.17 | -0.13 | -129.39 | -5.20 |
| 6 | -8.53 | 86.32 | -13.84 | -41.27 | -84.45 | 13.84 |
| 7 | 13.80 | 145.04 | -1.05 | -17.56 | -143.17 | 1.05 |
| 8 | -0.75 | 34.80 | -6.14 | -21.33 | -32.93 | 6.14 |
| 9 | 22.77 | 35.59 | 8.71 | -4.05 | -33.16 | -1.69 |
| 10 | -7.84 | 25.98 | -2.04 | 6.40 | -23.55 | -1.24 |
| 11 | 18.77 | 45.13 | 3.50 | -9.11 | -42.71 | -1.86 |
| 12 | -11.85 | 35.52 | -7.25 | 1.33 | -33.09 | -1.41 |
| 13 | 22.16 | 24.14 | 9.26 | -1.46 | -22.27 | -2.24 |
| 14 | -8.45 | 14.53 | -1.49 | 8.99 | -12.66 | -1.79 |
| 15 | 18.16 | 33.68 | 4.05 | -6.52 | -31.82 | -2.41 |
| 16 | -12.46 | 24.07 | -6.70 | 3.92 | -22.20 | -1.96 |
| 17 | 31.96 | 123.49 | 11.28 | 1.58 | -131.86 | -7.09 |
| 18 | 13.60 | 117.72 | 4.83 | 7.85 | -126.10 | -6.82 |
| 19 | 29.56 | 129.21 | 8.16 | -1.46 | -137.59 | -7.19 |
| 20 | 11.19 | 123.44 | 1.70 | 4.81 | -131.82 | -6.92 |
| 21 | 4.16 | 89.35 | -7.73 | -39.56 | -86.93 | 11.94 |
| 22 | -14.21 | 83.59 | -14.18 | -33.29 | -81.16 | 12.21 |
| 23 | 1.75 | 95.08 | -10.85 | -42.60 | -92.65 | 11.84 |
| 24 | -16.62 | 89.31 | -17.31 | -36.33 | -86.88 | 12.11 |
| 25 | 26.49 | 148.08 | 5.06 | -15.85 | -145.65 | -0.85 |
| 26 | 8.12 | 142.31 | -1.39 | -9.58 | -139.88 | -0.58 |
| 27 | 24.09 | 153.80 | 1.94 | -18.89 | -151.38 | -0.95 |
| 28 | 5.72 | 148.03 | -4.52 | -12.62 | -145.61 | -0.68 |
| 29 | 11.94 | 37.83 | -0.03 | -19.62 | -35.41 | 4.24 |
| 30 | -6.43 | 32.06 | -6.48 | -13.35 | -29.64 | 4.51 |
| 31 | 9.53 | 43.56 | -3.15 | -22.66 | -41.13 | 4.14 |
| 32 | -8.84 | 37.79 | -9.61 | -16.39 | -35.36 | 4.41 |
| 33 | 31.36 | 112.04 | 11.83 | 4.17 | -120.97 | -7.64 |
| 34 | 12.99 | 106.27 | 5.38 | 10.44 | -115.21 | -7.37 |
| 35 | 28.95 | 117.76 | 8.71 | 1.13 | -126.70 | -7.74 |
| 36 | 10.58 | 111.99 | 2.25 | 7.40 | -120.93 | -7.47 |
| 37 | 3.55 | 77.91 | -7.18 | -36.97 | -76.04 | 11.39 |
| 38 | -14.82 | 72.14 | -13.63 | -30.70 | -70.27 | 11.66 |
| 39 | 1.15 | 83.63 | -10.30 | -40.01 | -81.77 | 11.29 |
| 40 | -17.22 | 77.86 | -16.75 | -33.74 | -76.00 | 11.56 |
| 41 | 25.88 | 136.63 | 5.61 | -13.26 | -134.76 | -1.40 |
| 42 | 7.51 | 130.86 | -0.84 | -6.99 | -128.99 | -1.13 |
| 43 | 23.48 | 142.35 | 2.49 | -16.30 | -140.49 | -1.50 |
| 44 | 5.11 | 136.58 | -3.97 | -10.03 | -134.72 | -1.23 |
| 45 | 11.33 | 26.38 | 0.52 | -17.03 | -24.52 | 3.69 |
| 46 | -7.04 | 20.62 | -5.93 | -10.76 | -18.75 | 3.96 |
| 47 | 8.93 | 32.11 | -2.60 | -20.07 | -30.24 | 3.59 |
| 48 | -9.44 | 26.34 | -9.06 | -13.80 | -24.47 | 3.86 |
| 49 | 34.84 | 93.19 | 13.62 | 1.90 | -98.33 | -6.62 |
| 50 | 4.23 | 83.58 | 2.86 | 12.35 | -88.71 | -6.16 |
| 51 | 30.84 | 102.73 | 8.41 | -3.16 | -107.87 | -6.78 |
| 52 | 0.22 | 93.12 | -2.34 | 7.28 | -98.26 | -6.33 |
| 53 | 15.38 | 69.30 | 0.31 | -26.90 | -66.87 | 6.71 |
| 54 | -15.23 | 59.69 | -10.44 | -16.45 | -57.26 | 7.16 |
| 55 | 11.38 | 78.84 | -4.90 | -31.96 | -76.42 | 6.54 |
| 56 | -19.24 | 69.23 | -15.65 | -21.52 | -66.80 | 6.99 |
| 57 | 31.01 | 110.40 | 9.26 | -10.30 | -107.98 | -2.25 |
| 58 | 0.40 | 100.79 | -1.49 | 0.15 | -98.36 | -1.79 |
| 59 | 27.01 | 119.95 | 4.05 | -15.37 | -117.52 | -2.41 |
| 60 | -3.61 | 110.33 | -6.70 | -4.92 | -107.91 | -1.96 |
| 61 | 20.83 | 33.23 | 5.70 | -12.94 | -30.81 | 1.32 |
| 62 | -9.79 | 23.62 | -5.05 | -2.49 | -21.19 | 1.77 |
| 63 | 16.82 | 42.78 | 0.49 | -18.00 | -40.35 | 1.15 |
| 64 | -13.80 | 33.16 | -10.26 | -7.56 | -30.74 | 1.60 |
| 65 | 34.24 | 81.74 | 14.17 | 4.49 | -87.44 | -7.17 |
| 66 | 3.62 | 72.13 | 3.41 | 14.94 | -77.83 | -6.71 |
| 67 | 30.23 | 91.29 | 8.96 | -0.57 | -96.98 | -7.33 |
| 68 | -0.39 | 81.67 | -1.79 | 9.87 | -87.37 | -6.88 |
| 69 | 14.77 | 57.85 | 0.86 | -24.31 | -55.98 | 6.16 |
| 70 | -15.84 | 48.24 | -9.89 | -13.86 | -46.37 | 6.61 |
| 71 | 10.77 | 67.39 | -4.35 | -29.37 | -65.53 | 5.99 |
| 72 | -19.85 | 57.78 | -15.10 | -18.93 | -55.91 | 6.44 |
| 73 | 30.40 | 98.95 | 9.81 | -7.71 | -97.09 | -2.80 |
| 74 | -0.21 | 89.34 | -0.94 | 2.74 | -87.48 | -2.34 |
| 75 | 26.40 | 108.50 | 4.61 | -12.78 | -106.63 | -2.96 |
| 76 | -4.22 | 98.88 | -6.15 | -2.33 | -97.02 | -2.51 |
| 77 | 20.22 | 21.78 | 6.25 | -10.35 | -19.92 | 0.77 |
| 78 | -10.39 | 12.17 | -4.50 | 0.10 | -10.31 | 1.22 |
| 79 | 16.21 | 31.33 | 1.04 | -15.42 | -29.46 | 0.60 |
| 80 | -14.40 | 21.71 | -9.71 | -4.97 | -19.85 | 1.05 |
| 81 | 21.03 | 87.01 | 3.11 | -11.64 | -89.27 | -3.12 |
| 82 | -0.78 | 83.53 | -1.80 | -3.40 | -85.78 | 1.79 |
| 83 | 8.98 | 72.22 | -5.12 | -29.46 | -69.79 | 5.12 |
| 84 | -12.83 | 68.74 | -10.04 | -21.23 | -66.31 | 10.04 |
| 85 | 18.66 | 97.67 | 0.42 | -19.19 | -95.24 | -0.42 |
| 86 | -3.15 | 94.18 | -4.50 | -10.96 | -91.76 | 4.50 |
| 87 | 12.35 | 49.89 | -1.79 | -20.82 | -47.47 | 1.79 |
| 88 | -9.46 | 46.41 | -6.70 | -12.59 | -43.99 | 6.70 |
| 89 | 18.70 | 67.33 | 2.96 | -9.90 | -69.07 | -2.97 |
| 90 | -3.11 | 63.85 | -1.95 | -1.66 | -65.59 | 1.94 |
| 91 | 9.43 | 55.96 | -3.37 | -23.61 | -54.09 | 3.37 |
| 92 | -12.38 | 52.47 | -8.29 | -15.38 | -50.61 | 8.29 |
| 93 | 16.87 | 75.53 | 0.89 | -15.71 | -73.66 | -0.89 |
| 94 | -4.93 | 72.05 | -4.03 | -7.47 | -70.18 | 4.03 |
| 95 | 12.02 | 38.78 | -0.81 | -16.96 | -36.92 | 0.81 |
| 96 | -9.79 | 35.30 | -5.72 | -8.73 | -33.43 | 5.72 |

强度计算最大应力对应组合号: 2, M=-7.93, N=97.77, M=-43.86, N=-95.34

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =89.13

强度计算最大应力比 =0.292

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =82.41

平面内稳定计算最大应力比 =0.270

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 23, M=1.75, N=95.08, M=-42.60, N=-92.65

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =104.02

平面外稳定计算最大应力比 =0.341

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力对应组合号: 58, M=0.40, N=100.79, M=0.15, N=-98.36

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =32.39

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力比 =0.106

腹板容许高厚比计算对应组合号: 58, M=0.40, N=100.79, M=0.15, N=-98.36

对应的应力梯度α0 =0.06

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =36.78

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

考虑扭转屈曲稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=64.00 > [H0/TW]=36.78

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

--- 按规范 GB 50017 8.4.2条规定,采用有效截面的强度、稳定计算 ---

(仅限于焊接箱形、H形、实腹式组合截面按0度、180度布置)

强度计算最大应力对应组合号: 25, M=26.49, N=148.08, M=-15.85, N=-145.65

柱构件的有效截面特性(m):

截面号 A We1x We2x We1y We2y e

1 0.5192E-02 0.7403E-03 0.7634E-03 0.1067E-03 0.1067E-03 0.3069E-02

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =76.37

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =73.40

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =104.40

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

--- 基于有效截面的强度、稳定计算结束 ---

压杆,平面内长细比 λ=55. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=82. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=155.54

4. 钢 柱 4   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=9.01, Ly=2.90; 长细比：λx=54.3,λy=65.9

构件长度=2.90; 计算长度系数: Ux=3.11 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -11.36 | 26.07 | -16.45 | -18.96 | -12.36 | 19.49 |
| 2 | -62.78 | 27.85 | -43.60 | -131.53 | -60.74 | 63.92 |
| 3 | -53.84 | 62.70 | -63.92 | -131.53 | -60.74 | 63.92 |
| 4 | -37.57 | 14.32 | -19.49 | -18.96 | -12.36 | 19.49 |
| 5 | -7.21 | 22.49 | -12.88 | -12.74 | -9.24 | 15.92 |
| 6 | -58.63 | 24.27 | -40.03 | -125.31 | -57.62 | 60.35 |
| 7 | -49.70 | 59.12 | -60.35 | -125.31 | -57.62 | 60.35 |
| 8 | -33.43 | 10.74 | -15.92 | -12.74 | -9.24 | 15.92 |
| 9 | 10.04 | -6.91 | 12.99 | 23.79 | 8.87 | -10.34 |
| 10 | -18.65 | 1.02 | -7.59 | 4.85 | 0.94 | 1.93 |
| 11 | 4.34 | 2.44 | 6.05 | 3.08 | -0.48 | 0.93 |
| 12 | -24.34 | 10.38 | -14.53 | -15.86 | -8.42 | 13.20 |
| 13 | 14.18 | -10.49 | 16.56 | 30.01 | 12.00 | -13.92 |
| 14 | -14.50 | -2.56 | -4.01 | 11.07 | 4.06 | -1.64 |
| 15 | 8.49 | -1.14 | 9.62 | 9.30 | 2.64 | -2.65 |
| 16 | -20.20 | 6.80 | -10.95 | -9.64 | -5.29 | 9.63 |
| 17 | 5.44 | 12.62 | 0.64 | 11.48 | 1.09 | 3.99 |
| 18 | -11.77 | 17.38 | -11.71 | 0.12 | -3.67 | 11.36 |
| 19 | 2.03 | 18.23 | -3.53 | -0.94 | -4.53 | 10.76 |
| 20 | -15.18 | 22.99 | -15.87 | -12.31 | -9.29 | 18.12 |
| 21 | -45.97 | 14.40 | -26.51 | -101.08 | -47.29 | 48.42 |
| 22 | -63.19 | 19.16 | -38.86 | -112.45 | -52.05 | 55.79 |
| 23 | -49.39 | 20.01 | -30.68 | -113.51 | -52.90 | 55.18 |
| 24 | -66.60 | 24.77 | -43.02 | -124.88 | -57.67 | 62.55 |
| 25 | -37.04 | 49.25 | -46.83 | -101.08 | -47.29 | 48.42 |
| 26 | -54.25 | 54.01 | -59.18 | -112.45 | -52.05 | 55.79 |
| 27 | -40.45 | 54.86 | -51.00 | -113.51 | -52.90 | 55.18 |
| 28 | -57.67 | 59.63 | -63.34 | -124.88 | -57.67 | 62.55 |
| 29 | -20.77 | 0.87 | -2.41 | 11.48 | 1.09 | 3.99 |
| 30 | -37.98 | 5.63 | -14.75 | 0.12 | -3.67 | 11.36 |
| 31 | -24.18 | 6.49 | -6.57 | -0.94 | -4.53 | 10.76 |
| 32 | -41.40 | 11.25 | -18.92 | -12.31 | -9.29 | 18.12 |
| 33 | 9.59 | 9.04 | 4.21 | 17.70 | 4.21 | 0.42 |
| 34 | -7.62 | 13.80 | -8.13 | 6.34 | -0.55 | 7.78 |
| 35 | 6.18 | 14.65 | 0.05 | 5.28 | -1.40 | 7.18 |
| 36 | -11.04 | 19.41 | -12.30 | -6.09 | -6.16 | 14.55 |
| 37 | -41.83 | 10.82 | -22.94 | -94.86 | -44.17 | 44.85 |
| 38 | -59.04 | 15.58 | -35.28 | -106.23 | -48.93 | 52.21 |
| 39 | -45.24 | 16.44 | -27.10 | -107.29 | -49.78 | 51.61 |
| 40 | -62.45 | 21.20 | -39.45 | -118.66 | -54.54 | 58.97 |
| 41 | -32.89 | 45.67 | -43.26 | -94.86 | -44.17 | 44.85 |
| 42 | -50.10 | 50.43 | -55.60 | -106.23 | -48.93 | 52.21 |
| 43 | -36.31 | 51.29 | -47.42 | -107.29 | -49.78 | 51.61 |
| 44 | -53.52 | 56.05 | -59.77 | -118.66 | -54.54 | 58.97 |
| 45 | -16.62 | -2.70 | 1.17 | 17.70 | 4.21 | 0.42 |
| 46 | -33.83 | 2.06 | -11.18 | 6.34 | -0.55 | 7.78 |
| 47 | -20.03 | 2.91 | -3.00 | 5.28 | -1.40 | 7.18 |
| 48 | -37.25 | 7.67 | -15.34 | -6.09 | -6.16 | 14.55 |
| 49 | 14.66 | 0.48 | 12.32 | 29.39 | 9.70 | -7.54 |
| 50 | -14.02 | 8.42 | -8.26 | 10.44 | 1.76 | 4.74 |
| 51 | 8.97 | 9.84 | 5.38 | 8.68 | 0.34 | 3.73 |
| 52 | -19.72 | 17.77 | -15.20 | -10.27 | -7.59 | 16.01 |
| 53 | -21.33 | 1.73 | -6.69 | -49.41 | -24.17 | 23.56 |
| 54 | -50.02 | 9.66 | -27.26 | -68.36 | -32.10 | 35.83 |
| 55 | -27.02 | 11.08 | -13.63 | -70.12 | -33.52 | 34.83 |
| 56 | -55.71 | 19.02 | -34.20 | -89.07 | -41.46 | 47.10 |
| 57 | -15.07 | 26.13 | -20.91 | -49.41 | -24.17 | 23.56 |
| 58 | -43.76 | 34.06 | -41.49 | -68.36 | -32.10 | 35.83 |
| 59 | -20.77 | 35.48 | -27.85 | -70.12 | -33.52 | 34.83 |
| 60 | -49.45 | 43.42 | -48.43 | -89.07 | -41.46 | 47.10 |
| 61 | -3.68 | -7.74 | 10.19 | 29.39 | 9.70 | -7.54 |
| 62 | -32.37 | 0.19 | -10.39 | 10.44 | 1.76 | 4.74 |
| 63 | -9.38 | 1.62 | 3.25 | 8.68 | 0.34 | 3.73 |
| 64 | -38.06 | 9.55 | -17.33 | -10.27 | -7.59 | 16.01 |
| 65 | 18.81 | -3.09 | 15.89 | 35.60 | 12.82 | -11.12 |
| 66 | -9.87 | 4.84 | -4.68 | 16.66 | 4.89 | 1.16 |
| 67 | 13.12 | 6.26 | 8.95 | 14.90 | 3.47 | 0.15 |
| 68 | -15.57 | 14.19 | -11.62 | -4.05 | -4.47 | 12.43 |
| 69 | -17.18 | -1.85 | -3.11 | -43.19 | -21.04 | 19.98 |
| 70 | -45.87 | 6.09 | -23.69 | -62.14 | -28.97 | 32.26 |
| 71 | -22.87 | 7.51 | -10.05 | -63.90 | -30.40 | 31.25 |
| 72 | -51.56 | 15.44 | -30.63 | -82.85 | -38.33 | 43.53 |
| 73 | -10.93 | 22.55 | -17.34 | -43.19 | -21.04 | 19.98 |
| 74 | -39.61 | 30.48 | -37.91 | -62.14 | -28.97 | 32.26 |
| 75 | -16.62 | 31.90 | -24.28 | -63.90 | -30.40 | 31.25 |
| 76 | -45.31 | 39.84 | -44.85 | -82.85 | -38.33 | 43.53 |
| 77 | 0.46 | -11.32 | 13.76 | 35.60 | 12.82 | -11.12 |
| 78 | -28.22 | -3.38 | -6.81 | 16.66 | 4.89 | 1.16 |
| 79 | -5.23 | -1.96 | 6.82 | 14.90 | 3.47 | 0.15 |
| 80 | -33.92 | 5.97 | -13.75 | -4.05 | -4.47 | 12.43 |
| 81 | -4.30 | 18.99 | -10.09 | -17.41 | -11.94 | 11.41 |
| 82 | -25.93 | 21.17 | -21.73 | -29.56 | -14.12 | 23.05 |
| 83 | -26.58 | 19.77 | -21.86 | -66.19 | -32.91 | 30.66 |
| 84 | -48.21 | 21.94 | -33.49 | -78.34 | -35.08 | 42.30 |
| 85 | -22.71 | 34.87 | -30.66 | -66.19 | -32.91 | 30.66 |
| 86 | -44.34 | 37.04 | -42.30 | -78.34 | -35.08 | 42.30 |
| 87 | -15.65 | 13.90 | -11.41 | -17.41 | -11.94 | 11.41 |
| 88 | -37.29 | 16.08 | -23.05 | -29.56 | -14.12 | 23.05 |
| 89 | -0.81 | 14.36 | -6.42 | -11.99 | -8.94 | 7.43 |
| 90 | -22.44 | 16.53 | -18.06 | -24.14 | -11.11 | 19.07 |
| 91 | -17.95 | 14.95 | -15.47 | -49.51 | -25.06 | 22.24 |
| 92 | -39.58 | 17.13 | -27.11 | -61.67 | -27.24 | 33.88 |
| 93 | -14.97 | 26.57 | -22.24 | -49.51 | -25.06 | 22.24 |
| 94 | -36.61 | 28.75 | -33.88 | -61.67 | -27.24 | 33.88 |
| 95 | -9.55 | 10.44 | -7.43 | -11.99 | -8.94 | 7.43 |
| 96 | -31.18 | 12.62 | -19.07 | -24.14 | -11.11 | 19.07 |

强度计算控制组合号: 2, M=-62.78, N=27.85, M=-131.53, N=-60.74

强度计算应力比 =0.696

抗剪强度计算控制组合号: 2, V=63.92

抗剪强度计算应力比 =0.175

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-62.78, N=27.85, M=-131.53, N=-60.74

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =191.08

平面内稳定计算最大应力比 =0.626

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 3, M=-53.84, N=62.70, M=-131.53, N=-60.74

临界弯矩Mcr(kN*m) =1298.32

平面外稳定计算最大应力比 =0.515

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.696 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.175 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=64.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=54. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=66. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=125.60

5. 钢 柱 5   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度：Lx=9.11, Ly=2.90; 长细比：λx=54.9,λy=65.9

构件长度=2.90; 计算长度系数: Ux=3.14 Uy=1.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=8, T2=8

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 43.86 | 64.29 | 63.92 | 141.51 | -62.33 | -63.92 |
| 2 | 2.72 | 27.62 | 16.82 | 33.71 | -14.62 | -15.49 |
| 3 | 43.86 | 64.29 | 63.92 | 141.51 | -62.33 | -63.92 |
| 4 | 11.22 | 16.58 | 15.49 | 33.71 | -14.62 | -15.49 |
| 5 | 41.27 | 60.46 | 60.35 | 133.73 | -58.95 | -60.35 |
| 6 | 0.13 | 23.79 | 13.25 | 25.93 | -11.24 | -11.92 |
| 7 | 41.27 | 60.46 | 60.35 | 133.73 | -58.95 | -60.35 |
| 8 | 8.63 | 12.75 | 11.92 | 25.93 | -11.24 | -11.92 |
| 9 | 4.05 | 1.89 | 4.58 | 1.05 | 0.07 | 1.07 |
| 10 | -6.40 | -6.04 | -9.99 | -18.72 | 8.00 | 7.34 |
| 11 | 9.11 | 11.35 | 11.52 | 22.39 | -9.39 | -10.20 |
| 12 | -1.33 | 3.41 | -3.05 | 2.62 | -1.45 | -3.93 |
| 13 | 1.46 | -1.94 | 1.01 | -6.73 | 3.44 | 4.64 |
| 14 | -8.99 | -9.87 | -13.56 | -26.50 | 11.38 | 10.91 |
| 15 | 6.52 | 7.52 | 7.95 | 14.61 | -6.02 | -6.62 |
| 16 | -3.92 | -0.41 | -6.62 | -5.16 | 1.92 | -0.35 |
| 17 | 39.56 | 55.47 | 57.38 | 121.92 | -53.51 | -53.99 |
| 18 | 33.29 | 50.71 | 48.64 | 110.05 | -48.75 | -50.22 |
| 19 | 42.60 | 61.15 | 61.54 | 134.72 | -59.19 | -60.75 |
| 20 | 36.33 | 56.39 | 52.80 | 122.86 | -54.43 | -56.98 |
| 21 | -1.58 | 18.81 | 10.28 | 14.11 | -5.80 | -5.55 |
| 22 | -7.85 | 14.05 | 1.54 | 2.25 | -1.05 | -1.79 |
| 23 | 1.46 | 24.48 | 14.44 | 26.91 | -11.48 | -12.32 |
| 24 | -4.81 | 19.72 | 5.70 | 15.05 | -6.72 | -8.55 |
| 25 | 39.56 | 55.47 | 57.38 | 121.92 | -53.51 | -53.99 |
| 26 | 33.29 | 50.71 | 48.64 | 110.05 | -48.75 | -50.22 |
| 27 | 42.60 | 61.15 | 61.54 | 134.72 | -59.19 | -60.75 |
| 28 | 36.33 | 56.39 | 52.80 | 122.86 | -54.43 | -56.98 |
| 29 | 6.91 | 7.76 | 8.95 | 14.11 | -5.80 | -5.55 |
| 30 | 0.65 | 3.00 | 0.20 | 2.25 | -1.05 | -1.79 |
| 31 | 9.95 | 13.44 | 13.11 | 26.91 | -11.48 | -12.32 |
| 32 | 3.69 | 8.68 | 4.37 | 15.05 | -6.72 | -8.55 |
| 33 | 36.97 | 51.65 | 53.80 | 114.14 | -50.14 | -50.41 |
| 34 | 30.70 | 46.89 | 45.06 | 102.28 | -45.38 | -46.65 |
| 35 | 40.01 | 57.32 | 57.97 | 126.94 | -55.82 | -57.17 |
| 36 | 33.74 | 52.56 | 49.22 | 115.08 | -51.06 | -53.41 |
| 37 | -4.17 | 14.98 | 6.70 | 6.33 | -2.43 | -1.98 |
| 38 | -10.44 | 10.22 | -2.04 | -5.53 | 2.33 | 1.78 |
| 39 | -1.13 | 20.66 | 10.87 | 19.14 | -8.11 | -8.74 |
| 40 | -7.40 | 15.90 | 2.13 | 7.27 | -3.35 | -4.98 |
| 41 | 36.97 | 51.65 | 53.80 | 114.14 | -50.14 | -50.41 |
| 42 | 30.70 | 46.89 | 45.06 | 102.28 | -45.38 | -46.65 |
| 43 | 40.01 | 57.32 | 57.97 | 126.94 | -55.82 | -57.17 |
| 44 | 33.74 | 52.56 | 49.22 | 115.08 | -51.06 | -53.41 |
| 45 | 4.33 | 3.94 | 5.37 | 6.33 | -2.43 | -1.98 |
| 46 | -1.94 | -0.82 | -3.37 | -5.53 | 2.33 | 1.78 |
| 47 | 7.37 | 9.61 | 9.54 | 19.14 | -8.11 | -8.74 |
| 48 | 1.10 | 4.85 | 0.79 | 7.27 | -3.35 | -4.98 |
| 49 | 26.90 | 35.29 | 38.48 | 76.51 | -33.33 | -32.83 |
| 50 | 16.45 | 27.35 | 23.92 | 56.74 | -25.39 | -26.56 |
| 51 | 31.96 | 44.74 | 45.42 | 97.85 | -42.79 | -44.10 |
| 52 | 21.52 | 36.81 | 30.86 | 78.08 | -34.85 | -37.83 |
| 53 | -1.90 | 9.62 | 5.51 | 1.05 | 0.07 | 1.07 |
| 54 | -12.35 | 1.69 | -9.05 | -18.72 | 8.00 | 7.34 |
| 55 | 3.16 | 19.08 | 12.46 | 22.39 | -9.39 | -10.20 |
| 56 | -7.28 | 11.14 | -2.11 | 2.62 | -1.45 | -3.93 |
| 57 | 26.90 | 35.29 | 38.48 | 76.51 | -33.33 | -32.83 |
| 58 | 16.45 | 27.35 | 23.92 | 56.74 | -25.39 | -26.56 |
| 59 | 31.96 | 44.74 | 45.42 | 97.85 | -42.79 | -44.10 |
| 60 | 21.52 | 36.81 | 30.86 | 78.08 | -34.85 | -37.83 |
| 61 | 4.05 | 1.89 | 4.58 | 1.05 | 0.07 | 1.07 |
| 62 | -6.40 | -6.04 | -9.99 | -18.72 | 8.00 | 7.34 |
| 63 | 9.11 | 11.35 | 11.52 | 22.39 | -9.39 | -10.20 |
| 64 | -1.33 | 3.41 | -3.05 | 2.62 | -1.45 | -3.93 |
| 65 | 24.31 | 31.46 | 34.91 | 68.73 | -29.95 | -29.26 |
| 66 | 13.86 | 23.53 | 20.34 | 48.96 | -22.02 | -22.99 |
| 67 | 29.37 | 40.92 | 41.85 | 90.07 | -39.41 | -40.53 |
| 68 | 18.93 | 32.98 | 27.28 | 70.30 | -31.48 | -34.26 |
| 69 | -4.49 | 5.79 | 1.94 | -6.73 | 3.44 | 4.64 |
| 70 | -14.94 | -2.14 | -12.63 | -26.50 | 11.38 | 10.91 |
| 71 | 0.57 | 15.25 | 8.88 | 14.61 | -6.02 | -6.62 |
| 72 | -9.87 | 7.32 | -5.69 | -5.16 | 1.92 | -0.35 |
| 73 | 24.31 | 31.46 | 34.91 | 68.73 | -29.95 | -29.26 |
| 74 | 13.86 | 23.53 | 20.34 | 48.96 | -22.02 | -22.99 |
| 75 | 29.37 | 40.92 | 41.85 | 90.07 | -39.41 | -40.53 |
| 76 | 18.93 | 32.98 | 27.28 | 70.30 | -31.48 | -34.26 |
| 77 | 1.46 | -1.94 | 1.01 | -6.73 | 3.44 | 4.64 |
| 78 | -8.99 | -9.87 | -13.56 | -26.50 | 11.38 | 10.91 |
| 79 | 6.52 | 7.52 | 7.95 | 14.61 | -6.02 | -6.62 |
| 80 | -3.92 | -0.41 | -6.62 | -5.16 | 1.92 | -0.35 |
| 81 | 29.46 | 38.34 | 39.98 | 86.83 | -36.38 | -39.98 |
| 82 | 21.23 | 36.16 | 32.97 | 74.02 | -34.20 | -32.97 |
| 83 | 11.64 | 22.45 | 19.57 | 40.11 | -15.70 | -18.99 |
| 84 | 3.40 | 20.27 | 12.56 | 27.31 | -13.53 | -11.98 |
| 85 | 29.46 | 38.34 | 39.98 | 86.83 | -36.38 | -39.98 |
| 86 | 21.23 | 36.16 | 32.97 | 74.02 | -34.20 | -32.97 |
| 87 | 15.32 | 17.66 | 18.99 | 40.11 | -15.70 | -18.99 |
| 88 | 7.08 | 15.49 | 11.98 | 27.31 | -13.53 | -11.98 |
| 89 | 23.61 | 29.74 | 31.56 | 68.27 | -28.23 | -31.56 |
| 90 | 15.38 | 27.57 | 24.55 | 55.46 | -26.06 | -24.55 |
| 91 | 9.90 | 17.52 | 15.86 | 32.33 | -12.33 | -15.42 |
| 92 | 1.66 | 15.34 | 8.85 | 19.53 | -10.16 | -8.41 |
| 93 | 23.61 | 29.74 | 31.56 | 68.27 | -28.23 | -31.56 |
| 94 | 15.38 | 27.57 | 24.55 | 55.46 | -26.06 | -24.55 |
| 95 | 12.73 | 13.84 | 15.42 | 32.33 | -12.33 | -15.42 |
| 96 | 4.50 | 11.66 | 8.41 | 19.53 | -10.16 | -8.41 |

强度计算控制组合号: 1, M=43.86, N=64.29, M=141.51, N=-62.33

强度计算应力比 =0.750

抗剪强度计算控制组合号: 1, V=63.92

抗剪强度计算应力比 =0.175

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=43.86, N=64.29, M=141.51, N=-62.33

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =205.10

平面内稳定计算最大应力比 =0.672

临界弯矩Mcr(kN*m) =1212.31

平面外稳定计算最大应力比 =0.573

门规GB51022-2015腹板容许高厚比 [H0/TW] =250.00

翼缘容许宽厚比 [B/T] =12.20

强度计算应力比 =0.750 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.175 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力比 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=64.00 < [H0/TW]=250.00

翼缘宽厚比 B/T =12.12 < [B/T]=12.20

压杆,平面内长细比 λ=55. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=66. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=125.60

6. 钢 柱 6   设计结果

截面类型=15; 布置角度=90; 计算长度：Lx=1.80, Ly=0.90; 长细比：λx=31.8,λy=26.8

构件长度=0.92; 计算长度系数: Ux=1.95 Uy=0.98

抗震等级: 三级

截面参数: B=160, H=80, T1=4, T2=4

轴压截面分类:X轴:c类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.21 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | -0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.16 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | -0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 9 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 10 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 12 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 13 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 14 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 16 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 17 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 18 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 20 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 21 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 24 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 27 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 28 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 29 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 30 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 32 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 33 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 34 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 36 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 37 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 40 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 42 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 43 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 44 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 45 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 46 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 48 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 49 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 50 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 52 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 53 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 56 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 58 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 60 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 61 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 62 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 64 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 65 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 66 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 68 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 69 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 72 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 74 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 75 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 76 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 77 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 78 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 80 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 82 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 83 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 84 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 85 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 86 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 87 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 88 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 89 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 90 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 91 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 92 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 93 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 94 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 95 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 96 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 51, M=2.18, N=0.21, M=0.00, N=0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =33.09

强度计算最大应力比 =0.108

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.092

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.74

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 25, M=1.31, N=0.21, M=0.00, N=-0.00

对应的应力梯度α0 =1.99

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =100.18

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =36.61

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=18.00 < [H0/TW]=100.18

压杆,平面内长细比 λ=32. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=27. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=13.43

7. 钢 柱 7   设计结果

截面类型=15; 布置角度=90; 计算长度：Lx=1.80, Ly=0.90; 长细比：λx=31.8,λy=26.8

构件长度=0.92; 计算长度系数: Ux=1.95 Uy=0.98

抗震等级: 三级

截面参数: B=160, H=80, T1=4, T2=4

轴压截面分类:X轴:c类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 2 | -0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 4 | -0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 6 | -0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 8 | -0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 9 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 10 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 11 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 12 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 13 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 14 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 15 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 16 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 17 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 18 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 19 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 20 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 21 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 22 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 23 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 24 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 25 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 26 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 27 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 28 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 29 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 30 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 31 | 1.31 | 0.21 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 32 | -1.31 | 0.21 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 33 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 34 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 35 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 36 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 37 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 38 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 39 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 40 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 41 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 42 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 43 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 44 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 45 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 46 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 47 | 1.31 | 0.16 | 2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 48 | -1.31 | 0.16 | -2.91 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 49 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 50 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 51 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 52 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 53 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 54 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 55 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 56 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 57 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 58 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 59 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 60 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 61 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 62 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 63 | 2.18 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 64 | -2.18 | 0.21 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 65 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 66 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 67 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 68 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 69 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 70 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 71 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 72 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 73 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 74 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 75 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 76 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 77 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 78 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 79 | 2.18 | 0.16 | 4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 80 | -2.18 | 0.16 | -4.85 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 81 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 82 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 83 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 84 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 85 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 86 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 87 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 88 | -0.01 | 0.21 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 89 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 90 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 91 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 92 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 93 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 94 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 95 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 96 | -0.01 | 0.16 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |

强度计算最大应力对应组合号: 51, M=2.18, N=0.21, M=0.00, N=-0.00

强度计算最大应力 (N/mm*mm) =33.09

强度计算最大应力比 =0.108

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =28.15

平面内稳定计算最大应力比 =0.092

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) =19.74

平面外稳定计算最大应力比 =0.065

腹板容许高厚比计算对应组合号: 25, M=1.31, N=0.21, M=0.00, N=-0.00

对应的应力梯度α0 =1.99

GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] =100.18

GB50017翼缘容许宽厚比 [B/T] =36.61

强度计算最大应力 < f=305.00

平面内稳定计算最大应力 < f=305.00

平面外稳定计算最大应力 < f=305.00

腹板高厚比 H0/TW=18.00 < [H0/TW]=100.18

压杆,平面内长细比 λ=32. ≤ [λ]=180

压杆,平面外长细比 λ=27. ≤ [λ]=180

构件重量 (Kg)=13.43

8、 钢 梁 1   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 长度: L=6.30, Ly=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=10, T2=10

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 112.94 | -15.00 | 134.86 | -49.56 | 45.73 | 40.89 |
| 2 | -6.83 | -40.61 | 19.91 | -204.21 | 24.43 | 160.10 |
| 3 | 102.99 | -2.40 | 132.49 | -146.81 | 2.40 | 146.40 |
| 4 | 3.11 | -53.21 | 22.28 | -110.20 | 53.21 | 56.28 |
| 5 | 107.43 | -11.53 | 126.99 | -36.54 | 42.26 | 30.63 |
| 6 | -12.33 | -37.14 | 12.04 | -191.19 | 20.96 | 149.85 |
| 7 | 97.49 | 1.06 | 124.62 | -133.79 | -1.06 | 136.15 |
| 8 | -2.39 | -49.74 | 14.41 | -97.18 | 49.74 | 46.02 |
| 9 | -0.33 | 12.16 | 27.77 | -72.19 | -12.16 | 50.79 |
| 10 | 39.06 | 0.83 | 38.79 | -42.16 | -0.83 | 39.77 |
| 11 | 1.87 | 5.65 | 28.18 | -71.81 | -5.65 | 50.38 |
| 12 | 41.27 | -5.68 | 39.20 | -41.78 | 5.68 | 39.36 |
| 13 | -5.84 | 15.63 | 19.89 | -59.17 | -15.63 | 40.53 |
| 14 | 33.56 | 4.29 | 30.91 | -29.15 | -4.29 | 29.51 |
| 15 | -3.63 | 9.12 | 20.30 | -58.80 | -9.12 | 40.12 |
| 16 | 35.77 | -2.22 | 31.32 | -28.77 | 2.22 | 29.10 |
| 17 | 98.43 | 1.31 | 131.05 | -59.03 | 29.42 | 44.70 |
| 18 | 122.07 | -5.50 | 137.66 | -41.01 | 36.22 | 38.08 |
| 19 | 99.75 | -2.60 | 131.30 | -58.80 | 33.33 | 44.45 |
| 20 | 123.39 | -9.40 | 137.91 | -40.78 | 40.13 | 37.84 |
| 21 | -21.34 | -24.30 | 16.11 | -213.68 | 8.12 | 163.91 |
| 22 | 2.30 | -31.10 | 22.72 | -195.66 | 14.92 | 157.30 |
| 23 | -20.01 | -28.21 | 16.35 | -213.45 | 12.03 | 163.66 |
| 24 | 3.62 | -35.01 | 22.97 | -195.43 | 18.83 | 157.05 |
| 25 | 88.49 | 13.91 | 128.69 | -156.28 | -13.91 | 150.21 |
| 26 | 112.12 | 7.10 | 135.30 | -138.26 | -7.10 | 143.60 |
| 27 | 89.81 | 10.00 | 128.93 | -156.06 | -10.00 | 149.96 |
| 28 | 113.45 | 3.20 | 135.54 | -138.04 | -3.20 | 143.35 |
| 29 | -11.39 | -36.90 | 18.47 | -119.67 | 36.90 | 60.08 |
| 30 | 12.24 | -43.70 | 25.09 | -101.65 | 43.70 | 53.47 |
| 31 | -10.07 | -40.81 | 18.72 | -119.44 | 40.81 | 59.84 |
| 32 | 13.57 | -47.61 | 25.33 | -101.43 | 47.61 | 53.22 |
| 33 | 92.93 | 4.77 | 123.18 | -46.01 | 25.96 | 34.44 |
| 34 | 116.57 | -2.03 | 129.79 | -27.99 | 32.76 | 27.83 |
| 35 | 94.25 | 0.87 | 123.43 | -45.79 | 29.86 | 34.19 |
| 36 | 117.89 | -5.94 | 130.04 | -27.77 | 36.66 | 27.58 |
| 37 | -26.84 | -20.84 | 8.24 | -200.66 | 4.66 | 153.65 |
| 38 | -3.20 | -27.64 | 14.85 | -182.65 | 11.46 | 147.04 |
| 39 | -25.52 | -24.74 | 8.48 | -200.44 | 8.56 | 153.41 |
| 40 | -1.88 | -31.54 | 15.09 | -182.42 | 15.36 | 146.79 |
| 41 | 82.98 | 17.37 | 120.82 | -143.26 | -17.37 | 139.95 |
| 42 | 106.62 | 10.57 | 127.43 | -125.25 | -10.57 | 133.34 |
| 43 | 84.31 | 13.47 | 121.06 | -143.04 | -13.47 | 139.71 |
| 44 | 107.95 | 6.66 | 127.67 | -125.02 | -6.66 | 133.09 |
| 45 | -16.89 | -33.44 | 10.60 | -106.65 | 33.44 | 49.82 |
| 46 | 6.74 | -40.24 | 17.21 | -88.64 | 40.24 | 43.21 |
| 47 | -15.57 | -37.34 | 10.85 | -106.43 | 37.34 | 49.58 |
| 48 | 8.07 | -44.14 | 17.46 | -88.41 | 44.14 | 42.97 |
| 49 | 62.03 | 12.17 | 98.29 | -67.40 | 9.34 | 48.30 |
| 50 | 101.43 | 0.84 | 109.31 | -37.37 | 20.67 | 37.28 |
| 51 | 64.24 | 5.66 | 98.70 | -67.02 | 15.85 | 47.89 |
| 52 | 103.63 | -5.67 | 109.72 | -36.99 | 27.18 | 36.87 |
| 53 | -21.80 | -5.75 | 17.83 | -175.65 | -5.57 | 131.75 |
| 54 | 17.59 | -17.09 | 28.85 | -145.62 | 5.76 | 120.73 |
| 55 | -19.60 | -12.26 | 18.24 | -175.28 | 0.94 | 131.34 |
| 56 | 19.80 | -23.60 | 29.26 | -145.25 | 12.27 | 120.32 |
| 57 | 55.07 | 20.99 | 96.63 | -135.47 | -20.99 | 122.16 |
| 58 | 94.47 | 9.66 | 107.65 | -105.45 | -9.66 | 111.14 |
| 59 | 57.28 | 14.48 | 97.04 | -135.10 | -14.48 | 121.75 |
| 60 | 96.67 | 3.15 | 108.06 | -105.07 | -3.15 | 110.73 |
| 61 | -14.84 | -14.57 | 19.49 | -109.85 | 14.57 | 59.07 |
| 62 | 24.55 | -25.91 | 30.50 | -79.82 | 25.91 | 48.05 |
| 63 | -12.64 | -21.08 | 19.90 | -109.47 | 21.08 | 58.66 |
| 64 | 26.76 | -32.42 | 30.92 | -79.44 | 32.42 | 47.64 |
| 65 | 56.53 | 15.64 | 90.42 | -54.38 | 5.87 | 38.04 |
| 66 | 95.93 | 4.30 | 101.44 | -24.35 | 17.21 | 27.02 |
| 67 | 58.74 | 9.13 | 90.83 | -54.00 | 12.38 | 37.63 |
| 68 | 98.13 | -2.21 | 101.85 | -23.97 | 23.72 | 26.61 |
| 69 | -27.31 | -2.29 | 9.96 | -162.64 | -9.04 | 121.49 |
| 70 | 12.09 | -13.62 | 20.98 | -132.61 | 2.30 | 110.47 |
| 71 | -25.10 | -8.80 | 10.37 | -162.26 | -2.53 | 121.08 |
| 72 | 14.29 | -20.13 | 21.39 | -132.23 | 8.81 | 110.06 |
| 73 | 49.57 | 24.46 | 88.76 | -122.46 | -24.46 | 111.90 |
| 74 | 88.96 | 13.12 | 99.78 | -92.43 | -13.12 | 100.88 |
| 75 | 51.77 | 17.95 | 89.17 | -122.08 | -17.95 | 111.49 |
| 76 | 91.17 | 6.61 | 100.19 | -92.05 | -6.61 | 100.47 |
| 77 | -20.35 | -11.11 | 11.61 | -96.83 | 11.11 | 48.81 |
| 78 | 19.05 | -22.44 | 22.63 | -66.80 | 22.44 | 37.79 |
| 79 | -18.14 | -17.62 | 12.02 | -96.45 | 17.62 | 48.40 |
| 80 | 21.26 | -28.95 | 23.04 | -66.42 | 28.95 | 37.38 |
| 81 | 46.73 | -11.91 | 73.37 | -65.39 | 25.23 | 47.30 |
| 82 | 78.14 | -18.10 | 82.15 | -41.51 | 31.42 | 38.52 |
| 83 | -5.17 | -23.01 | 23.57 | -132.41 | 16.00 | 98.96 |
| 84 | 26.24 | -29.20 | 32.34 | -108.53 | 22.19 | 90.18 |
| 85 | 42.42 | -6.46 | 72.35 | -107.54 | 6.46 | 93.02 |
| 86 | 73.83 | -12.64 | 81.12 | -83.65 | 12.64 | 84.25 |
| 87 | -0.86 | -28.47 | 24.59 | -91.67 | 28.47 | 53.96 |
| 88 | 30.55 | -34.66 | 33.37 | -67.79 | 34.66 | 45.19 |
| 89 | 32.32 | -8.45 | 55.43 | -53.06 | 18.69 | 37.40 |
| 90 | 63.73 | -14.64 | 64.20 | -29.18 | 24.88 | 28.62 |
| 91 | -7.61 | -16.99 | 17.11 | -104.61 | 11.59 | 77.13 |
| 92 | 23.80 | -23.18 | 25.89 | -80.73 | 17.78 | 68.36 |
| 93 | 29.00 | -4.25 | 54.64 | -85.48 | 4.25 | 72.57 |
| 94 | 60.41 | -10.44 | 63.41 | -61.60 | 10.44 | 63.79 |
| 95 | -4.29 | -21.19 | 17.90 | -73.27 | 21.19 | 42.52 |
| 96 | 27.12 | -27.38 | 26.68 | -49.39 | 27.38 | 33.75 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -27.31 | -27.25 | -84.14 | -97.25 | -65.68 | 0.00 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 123.39 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35 | 213.68 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-97.25, 最大应力 σ=121.36< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.398

梁下部受拉最大弯矩 M=-97.25, 稳定计算最大应力 σ=113.81< f=305.00

梁下部受拉稳定计算应力比: 0.373

梁上部受拉最大弯矩 M=213.68, 最大应力 σ=266.66< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.874

最大剪力 V=163.91, 最大剪应力 τ=75.81< fv=175.00

计算剪应力比: 0.433

剪力 V=163.91, 弯矩 M=213.68, 折算应力 σz=248.35< Bf=335.50

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=100.89 (GB50017)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20(GB50017)

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 2.35 | 4.55 | 5.26 | 4.12 | 1.81 | 0.00 |

最大挠度值 =5.26 最大挠度/梁跨度 =1/1198.

构件重量 (Kg)=310.58

9、 钢 梁 2   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 长度: L=6.30, Ly=3.00

抗震等级: 三级

截面参数: B1=200, B2=200, H=400, Tw=6, T1=10, T2=10

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 《钢结构设计标准》GB50017-2017

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 196.00 | -22.65 | 170.56 | 0.00 | 17.88 | 30.61 |
| 2 | 51.80 | -78.31 | 47.50 | 0.00 | 78.31 | 31.06 |
| 3 | 167.12 | -36.51 | 165.97 | 0.00 | 36.51 | 112.92 |
| 4 | 81.94 | -31.82 | 52.28 | 0.00 | 31.82 | 26.27 |
| 5 | 183.40 | -18.52 | 159.49 | 0.00 | 13.75 | 23.54 |
| 6 | 39.20 | -74.18 | 36.44 | 0.00 | 74.18 | 23.99 |
| 7 | 154.52 | -32.39 | 154.91 | 0.00 | 32.39 | 105.86 |
| 8 | 69.34 | -27.69 | 41.22 | 0.00 | 27.69 | 19.21 |
| 9 | 50.44 | -2.89 | 47.28 | 0.00 | 2.89 | 31.27 |
| 10 | 61.02 | 11.23 | 48.96 | 0.00 | -11.23 | 29.59 |
| 11 | 49.89 | -9.66 | 47.20 | 0.00 | 9.66 | 31.36 |
| 12 | 60.47 | 4.45 | 48.88 | 0.00 | -4.45 | 29.68 |
| 13 | 37.83 | 1.24 | 36.22 | 0.00 | -1.24 | 24.21 |
| 14 | 48.41 | 15.35 | 37.90 | 0.00 | -15.35 | 22.53 |
| 15 | 37.29 | -5.54 | 36.13 | 0.00 | 5.54 | 24.29 |
| 16 | 47.87 | 8.58 | 37.81 | 0.00 | -8.58 | 22.62 |
| 17 | 193.49 | -13.65 | 170.16 | 0.00 | 8.88 | 31.01 |
| 18 | 199.84 | -5.18 | 171.17 | 0.00 | 0.41 | 30.00 |
| 19 | 193.17 | -17.72 | 170.11 | 0.00 | 12.95 | 31.06 |
| 20 | 199.52 | -9.25 | 171.12 | 0.00 | 4.48 | 30.05 |
| 21 | 49.29 | -69.31 | 47.10 | 0.00 | 69.31 | 31.45 |
| 22 | 55.64 | -60.84 | 48.11 | 0.00 | 60.84 | 30.45 |
| 23 | 48.97 | -73.38 | 47.05 | 0.00 | 73.38 | 31.51 |
| 24 | 55.31 | -64.91 | 48.06 | 0.00 | 64.91 | 30.50 |
| 25 | 164.61 | -27.52 | 165.58 | 0.00 | 27.52 | 113.32 |
| 26 | 170.96 | -19.05 | 166.58 | 0.00 | 19.05 | 112.31 |
| 27 | 164.29 | -31.59 | 165.52 | 0.00 | 31.59 | 113.37 |
| 28 | 170.63 | -23.12 | 166.53 | 0.00 | 23.12 | 112.36 |
| 29 | 79.43 | -22.83 | 51.89 | 0.00 | 22.83 | 26.67 |
| 30 | 85.78 | -14.36 | 52.89 | 0.00 | 14.36 | 25.66 |
| 31 | 79.10 | -26.89 | 51.83 | 0.00 | 26.89 | 26.72 |
| 32 | 85.45 | -18.42 | 52.84 | 0.00 | 18.42 | 25.71 |
| 33 | 180.89 | -9.53 | 159.10 | 0.00 | 4.76 | 23.94 |
| 34 | 187.24 | -1.06 | 160.10 | 0.00 | -3.71 | 22.93 |
| 35 | 180.56 | -13.59 | 159.04 | 0.00 | 8.82 | 23.99 |
| 36 | 186.91 | -5.12 | 160.05 | 0.00 | 0.35 | 22.99 |
| 37 | 36.69 | -65.19 | 36.04 | 0.00 | 65.19 | 24.39 |
| 38 | 43.04 | -56.72 | 37.04 | 0.00 | 56.72 | 23.38 |
| 39 | 36.36 | -69.25 | 35.99 | 0.00 | 69.25 | 24.44 |
| 40 | 42.71 | -60.78 | 36.99 | 0.00 | 60.78 | 23.43 |
| 41 | 152.01 | -23.40 | 154.51 | 0.00 | 23.40 | 106.26 |
| 42 | 158.36 | -14.93 | 155.52 | 0.00 | 14.93 | 105.25 |
| 43 | 151.68 | -27.46 | 154.46 | 0.00 | 27.46 | 106.31 |
| 44 | 158.03 | -18.99 | 155.47 | 0.00 | 18.99 | 105.30 |
| 45 | 66.83 | -18.70 | 40.82 | 0.00 | 18.70 | 19.61 |
| 46 | 73.18 | -10.23 | 41.83 | 0.00 | 10.23 | 18.60 |
| 47 | 66.50 | -22.77 | 40.77 | 0.00 | 22.77 | 19.66 |
| 48 | 72.85 | -14.30 | 41.78 | 0.00 | 14.30 | 18.65 |
| 49 | 149.41 | -6.23 | 133.11 | 0.00 | 2.89 | 31.27 |
| 50 | 159.99 | 7.89 | 134.79 | 0.00 | -11.23 | 29.59 |
| 51 | 148.86 | -13.00 | 133.03 | 0.00 | 9.66 | 31.36 |
| 52 | 159.44 | 1.12 | 134.70 | 0.00 | -4.45 | 29.68 |
| 53 | 48.47 | -45.19 | 46.97 | 0.00 | 45.19 | 31.58 |
| 54 | 59.05 | -31.07 | 48.65 | 0.00 | 31.07 | 29.91 |
| 55 | 47.92 | -51.96 | 46.88 | 0.00 | 51.96 | 31.67 |
| 56 | 58.50 | -37.85 | 48.56 | 0.00 | 37.85 | 29.99 |
| 57 | 129.19 | -15.93 | 129.90 | 0.00 | 15.93 | 88.89 |
| 58 | 139.77 | -1.82 | 131.58 | 0.00 | 1.82 | 87.21 |
| 59 | 128.64 | -22.71 | 129.82 | 0.00 | 22.71 | 88.98 |
| 60 | 139.23 | -8.59 | 131.50 | 0.00 | 8.59 | 87.30 |
| 61 | 69.56 | -12.65 | 50.32 | 0.00 | 12.65 | 28.24 |
| 62 | 80.14 | 1.47 | 52.00 | 0.00 | -1.47 | 26.56 |
| 63 | 69.02 | -19.42 | 50.23 | 0.00 | 19.42 | 28.32 |
| 64 | 79.60 | -5.31 | 51.91 | 0.00 | 5.31 | 26.64 |
| 65 | 136.80 | -2.10 | 122.05 | 0.00 | -1.24 | 24.21 |
| 66 | 147.38 | 12.01 | 123.73 | 0.00 | -15.35 | 22.53 |
| 67 | 136.26 | -8.88 | 121.96 | 0.00 | 5.54 | 24.29 |
| 68 | 146.84 | 5.24 | 123.64 | 0.00 | -8.58 | 22.62 |
| 69 | 35.86 | -41.06 | 35.91 | 0.00 | 41.06 | 24.52 |
| 70 | 46.44 | -26.95 | 37.59 | 0.00 | 26.95 | 22.84 |
| 71 | 35.32 | -47.84 | 35.82 | 0.00 | 47.84 | 24.61 |
| 72 | 45.90 | -33.72 | 37.50 | 0.00 | 33.72 | 22.93 |
| 73 | 116.59 | -11.81 | 118.84 | 0.00 | 11.81 | 81.83 |
| 74 | 127.17 | 2.31 | 120.52 | 0.00 | -2.31 | 80.15 |
| 75 | 116.04 | -18.58 | 118.75 | 0.00 | 18.58 | 81.91 |
| 76 | 126.62 | -4.47 | 120.43 | 0.00 | 4.47 | 80.23 |
| 77 | 56.96 | -8.52 | 39.25 | 0.00 | 8.52 | 21.17 |
| 78 | 67.54 | 5.59 | 40.93 | 0.00 | -5.59 | 19.49 |
| 79 | 56.41 | -15.30 | 39.17 | 0.00 | 15.30 | 21.26 |
| 80 | 67.00 | -1.18 | 40.85 | 0.00 | 1.18 | 19.58 |
| 81 | 111.67 | -24.13 | 100.41 | 0.00 | 22.06 | 31.28 |
| 82 | 120.09 | -15.76 | 101.75 | 0.00 | 13.69 | 29.94 |
| 83 | 49.18 | -48.25 | 47.08 | 0.00 | 48.25 | 31.47 |
| 84 | 57.60 | -39.88 | 48.42 | 0.00 | 39.88 | 30.13 |
| 85 | 99.15 | -30.14 | 98.42 | 0.00 | 30.14 | 66.95 |
| 86 | 107.57 | -21.76 | 99.76 | 0.00 | 21.76 | 65.61 |
| 87 | 62.24 | -28.11 | 49.16 | 0.00 | 28.11 | 29.40 |
| 88 | 70.66 | -19.73 | 50.49 | 0.00 | 19.73 | 28.06 |
| 89 | 84.93 | -19.53 | 77.08 | 0.00 | 17.94 | 24.21 |
| 90 | 93.34 | -11.15 | 78.42 | 0.00 | 9.56 | 22.88 |
| 91 | 36.86 | -38.08 | 36.06 | 0.00 | 38.08 | 24.36 |
| 92 | 45.28 | -29.71 | 37.40 | 0.00 | 29.71 | 23.03 |
| 93 | 75.30 | -24.15 | 75.56 | 0.00 | 24.15 | 51.65 |
| 94 | 83.72 | -15.78 | 76.89 | 0.00 | 15.78 | 50.32 |
| 95 | 46.91 | -22.59 | 37.66 | 0.00 | 22.59 | 22.77 |
| 96 | 55.32 | -14.21 | 38.99 | 0.00 | 14.21 | 21.43 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | -85.48 | -137.32 | -140.36 | -94.58 | 0.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 199.84 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

梁下部受拉最大弯矩 M=-144.94, 最大应力 σ=180.88< f=305.00

梁下部受拉强度计算应力比: 0.593

梁下部受拉最大弯矩 M=-144.94, 稳定计算最大应力 σ=169.63< f=305.00

梁下部受拉稳定计算应力比: 0.556

梁上部受拉最大弯矩 M=199.84, 最大应力 σ=249.39< f=305.00

梁上部受拉强度计算应力比: 0.818

最大剪力 V=171.17, 最大剪应力 τ=79.16< fv=175.00

计算剪应力比: 0.452

剪力 V=171.17, 弯矩 M=199.84, 折算应力 σz=237.12< Bf=335.50

腹板高厚比 H0/TW=63.33 < [H0/TW]=100.89 (GB50017)

翼缘宽厚比 B/T =9.70 < [B/T] =12.20(GB50017)

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 3.26 | 7.01 | 9.13 | 8.56 | 5.20 | 0.00 |

最大挠度值 =9.21 最大挠度/梁跨度 =1/684.

构件重量 (Kg)=310.58

10、 钢 梁 3   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.62

构件长度=3.05; 计算长度系数: Ux=4.13

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=450, H2=250 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 131.57 | 67.05 | 57.05 | 9.36 | -39.57 | -18.21 |
| 2 | 19.00 | 20.11 | 11.10 | -13.81 | -40.83 | -13.38 |
| 3 | 131.57 | 67.05 | 57.05 | -4.43 | -65.41 | -26.21 |
| 4 | 26.99 | 16.18 | 12.49 | 0.23 | -15.80 | -5.33 |
| 5 | 125.34 | 63.32 | 54.16 | 9.31 | -35.92 | -16.98 |
| 6 | 12.77 | 16.38 | 8.22 | -13.86 | -37.19 | -12.15 |
| 7 | 125.34 | 63.32 | 54.16 | -4.48 | -61.76 | -24.98 |
| 8 | 20.76 | 12.45 | 9.61 | 0.17 | -12.15 | -4.10 |
| 9 | -25.93 | -5.97 | -8.78 | 5.02 | 6.35 | 4.92 |
| 10 | -2.62 | -2.98 | -0.99 | -0.70 | 3.36 | 1.18 |
| 11 | -5.23 | 5.79 | -0.03 | 4.05 | -5.40 | 0.73 |
| 12 | 18.09 | 8.78 | 7.75 | -1.67 | -8.39 | -3.00 |
| 13 | -32.16 | -9.70 | -11.66 | 4.97 | 9.99 | 6.15 |
| 14 | -8.85 | -6.71 | -3.87 | -0.75 | 7.00 | 2.41 |
| 15 | -11.45 | 2.05 | -2.92 | 4.00 | -1.76 | 1.96 |
| 16 | 11.86 | 5.04 | 4.87 | -1.72 | -4.75 | -1.77 |
| 17 | 99.81 | 53.76 | 44.29 | 12.24 | -26.28 | -12.06 |
| 18 | 113.80 | 55.56 | 48.96 | 8.81 | -28.08 | -14.30 |
| 19 | 112.24 | 60.82 | 49.53 | 11.66 | -33.33 | -14.57 |
| 20 | 126.23 | 62.61 | 54.20 | 8.23 | -35.13 | -16.81 |
| 21 | -12.75 | 6.83 | -1.66 | -10.93 | -27.54 | -7.23 |
| 22 | 1.23 | 8.62 | 3.01 | -14.36 | -29.34 | -9.47 |
| 23 | -0.33 | 13.88 | 3.58 | -11.51 | -34.59 | -9.74 |
| 24 | 13.66 | 15.67 | 8.26 | -14.94 | -36.39 | -11.98 |
| 25 | 99.81 | 53.76 | 44.29 | -1.55 | -52.12 | -20.06 |
| 26 | 113.80 | 55.56 | 48.96 | -4.98 | -53.92 | -22.30 |
| 27 | 112.24 | 60.82 | 49.53 | -2.13 | -59.17 | -22.57 |
| 28 | 126.23 | 62.61 | 54.20 | -5.57 | -60.97 | -24.81 |
| 29 | -4.76 | 2.89 | -0.27 | 3.11 | -2.51 | 0.82 |
| 30 | 9.22 | 4.69 | 4.40 | -0.33 | -4.30 | -1.42 |
| 31 | 7.66 | 9.94 | 4.98 | 2.52 | -9.56 | -1.69 |
| 32 | 21.65 | 11.74 | 9.65 | -0.91 | -11.36 | -3.93 |
| 33 | 93.59 | 50.03 | 41.40 | 12.19 | -22.64 | -10.83 |
| 34 | 107.57 | 51.83 | 46.07 | 8.76 | -24.43 | -13.07 |
| 35 | 106.01 | 57.08 | 46.65 | 11.61 | -29.69 | -13.34 |
| 36 | 120.00 | 58.88 | 51.32 | 8.17 | -31.48 | -15.58 |
| 37 | -18.98 | 3.09 | -4.54 | -10.98 | -23.90 | -6.00 |
| 38 | -5.00 | 4.89 | 0.13 | -14.41 | -25.69 | -8.24 |
| 39 | -6.56 | 10.14 | 0.70 | -11.56 | -30.95 | -8.51 |
| 40 | 7.43 | 11.94 | 5.37 | -14.99 | -32.74 | -10.75 |
| 41 | 93.59 | 50.03 | 41.40 | -1.60 | -48.48 | -18.83 |
| 42 | 107.57 | 51.83 | 46.07 | -5.04 | -50.27 | -21.07 |
| 43 | 106.01 | 57.08 | 46.65 | -2.19 | -55.53 | -21.34 |
| 44 | 120.00 | 58.88 | 51.32 | -5.62 | -57.32 | -23.58 |
| 45 | -10.99 | -0.84 | -3.15 | 3.05 | 1.13 | 2.05 |
| 46 | 2.99 | 0.95 | 1.52 | -0.38 | -0.66 | -0.19 |
| 47 | 1.43 | 6.21 | 2.09 | 2.47 | -5.92 | -0.46 |
| 48 | 15.42 | 8.00 | 6.77 | -0.96 | -7.71 | -2.70 |
| 49 | 47.27 | 29.65 | 22.41 | 11.42 | -10.29 | -4.10 |
| 50 | 70.58 | 32.64 | 30.20 | 5.70 | -13.28 | -7.83 |
| 51 | 67.98 | 41.40 | 31.15 | 10.45 | -22.04 | -8.28 |
| 52 | 91.29 | 44.39 | 38.94 | 4.73 | -25.04 | -12.01 |
| 53 | -31.53 | -3.21 | -9.75 | -4.80 | -11.18 | -0.72 |
| 54 | -8.22 | -0.22 | -1.97 | -10.52 | -14.17 | -4.45 |
| 55 | -10.82 | 8.54 | -1.01 | -5.77 | -22.93 | -4.90 |
| 56 | 12.50 | 11.53 | 6.78 | -11.49 | -25.92 | -8.63 |
| 57 | 47.27 | 29.65 | 22.41 | 1.76 | -28.38 | -9.70 |
| 58 | 70.58 | 32.64 | 30.20 | -3.96 | -31.37 | -13.43 |
| 59 | 67.98 | 41.40 | 31.15 | 0.79 | -40.13 | -13.88 |
| 60 | 91.29 | 44.39 | 38.94 | -4.93 | -43.12 | -17.61 |
| 61 | -25.93 | -5.97 | -8.78 | 5.02 | 6.35 | 4.92 |
| 62 | -2.62 | -2.98 | -0.99 | -0.70 | 3.36 | 1.18 |
| 63 | -5.23 | 5.79 | -0.03 | 4.05 | -5.40 | 0.73 |
| 64 | 18.09 | 8.78 | 7.75 | -1.67 | -8.39 | -3.00 |
| 65 | 41.04 | 25.91 | 19.53 | 11.37 | -6.65 | -2.87 |
| 66 | 64.35 | 28.90 | 27.31 | 5.65 | -9.64 | -6.60 |
| 67 | 61.75 | 37.66 | 28.27 | 10.39 | -18.40 | -7.05 |
| 68 | 85.06 | 40.65 | 36.06 | 4.68 | -21.39 | -10.78 |
| 69 | -37.76 | -6.94 | -12.63 | -4.85 | -7.53 | 0.51 |
| 70 | -14.45 | -3.95 | -4.85 | -10.57 | -10.52 | -3.22 |
| 71 | -17.05 | 4.81 | -3.89 | -5.82 | -19.28 | -3.67 |
| 72 | 6.27 | 7.80 | 3.90 | -11.54 | -22.27 | -7.40 |
| 73 | 41.04 | 25.91 | 19.53 | 1.71 | -24.74 | -8.47 |
| 74 | 64.35 | 28.90 | 27.31 | -4.01 | -27.73 | -12.20 |
| 75 | 61.75 | 37.66 | 28.27 | 0.74 | -36.49 | -12.65 |
| 76 | 85.06 | 40.65 | 36.06 | -4.98 | -39.48 | -16.38 |
| 77 | -32.16 | -9.70 | -11.66 | 4.97 | 9.99 | 6.15 |
| 78 | -8.85 | -6.71 | -3.87 | -0.75 | 7.00 | 2.41 |
| 79 | -11.45 | 2.05 | -2.92 | 4.00 | -1.76 | 1.96 |
| 80 | 11.86 | 5.04 | 4.87 | -1.72 | -4.75 | -1.77 |
| 81 | 66.22 | 34.22 | 30.92 | 7.60 | -22.10 | -10.04 |
| 82 | 78.40 | 42.23 | 32.67 | 0.77 | -30.10 | -11.79 |
| 83 | 17.44 | 13.88 | 11.01 | -2.44 | -22.64 | -7.94 |
| 84 | 29.62 | 21.89 | 12.76 | -9.27 | -30.65 | -9.69 |
| 85 | 66.22 | 34.22 | 30.92 | 1.63 | -33.29 | -13.50 |
| 86 | 78.40 | 42.23 | 32.67 | -5.21 | -41.30 | -15.25 |
| 87 | 20.90 | 12.18 | 11.62 | 3.64 | -11.79 | -4.46 |
| 88 | 33.08 | 20.18 | 13.37 | -3.19 | -19.80 | -6.21 |
| 89 | 49.53 | 25.40 | 23.58 | 6.64 | -16.07 | -7.52 |
| 90 | 61.71 | 33.41 | 25.34 | -0.19 | -24.08 | -9.27 |
| 91 | 12.01 | 9.75 | 8.27 | -1.09 | -16.49 | -5.91 |
| 92 | 24.19 | 17.76 | 10.02 | -7.92 | -24.50 | -7.66 |
| 93 | 49.53 | 25.40 | 23.58 | 2.04 | -24.69 | -10.18 |
| 94 | 61.71 | 33.41 | 25.34 | -4.79 | -32.69 | -11.94 |
| 95 | 14.67 | 8.44 | 8.73 | 3.59 | -8.15 | -3.23 |
| 96 | 26.85 | 16.45 | 10.48 | -3.24 | -16.16 | -4.98 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -37.76 | -26.46 | -21.23 | -16.46 | -12.17 | -8.33 | -12.24 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 131.57 | 103.59 | 78.43 | 56.19 | 36.44 | 19.19 | 14.99 |

强度计算应力比 =0.553

抗剪强度计算应力比 =0.236

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=19.00, N=20.11, M=-13.81, N=-40.83

临界弯矩Mcr(kN*m) =864.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.531

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.553 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.236 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.531 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 1.58 | 3.66 | 6.19 | 9.12 | 12.36 | 15.82 |

最大挠度值 =15.82 最大挠度/梁跨度 =1/796.

斜梁坡度初始值: 1/18.77

变形后斜梁坡度最小值: 1/21.55

变形后斜梁坡度改变率 =0.129 < 1/3

构件重量 (Kg)=133.79

11、 钢 梁 4   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.62

构件长度=3.25; 计算长度系数: Ux=3.88

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

截面参数: B1=150, B2=150, H=250, Tw=6, T1=6, T2=6

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 13.81 | 40.79 | 13.51 | 32.08 | -63.80 | 3.98 |
| 2 | -9.36 | 39.51 | 18.34 | 5.70 | -21.56 | 2.57 |
| 3 | -9.36 | 39.51 | 18.34 | 19.56 | -37.99 | 12.07 |
| 4 | -0.23 | 15.78 | 5.38 | 6.86 | -15.44 | 1.31 |
| 5 | 13.86 | 37.15 | 12.27 | 30.50 | -60.24 | 3.68 |
| 6 | -9.31 | 35.87 | 17.09 | 4.12 | -17.99 | 2.27 |
| 7 | -9.31 | 35.87 | 17.09 | 17.98 | -34.43 | 11.77 |
| 8 | -0.17 | 12.14 | 4.14 | 5.27 | -11.88 | 1.01 |
| 9 | -5.02 | -6.33 | -4.94 | -2.83 | 6.67 | -0.11 |
| 10 | 0.70 | -3.35 | -1.19 | -3.40 | 3.69 | 0.46 |
| 11 | -4.05 | 5.41 | -0.72 | 2.03 | -5.07 | 0.53 |
| 12 | 1.67 | 8.38 | 3.03 | 1.47 | -8.05 | 1.10 |
| 13 | -4.97 | -9.97 | -6.18 | -4.41 | 10.23 | -0.41 |
| 14 | 0.75 | -6.99 | -2.44 | -4.98 | 7.25 | 0.16 |
| 15 | -4.00 | 1.76 | -1.96 | 0.45 | -1.51 | 0.22 |
| 16 | 1.72 | 4.74 | 1.79 | -0.12 | -4.49 | 0.80 |
| 17 | 10.93 | 27.52 | 7.32 | 26.26 | -50.54 | 3.13 |
| 18 | 14.36 | 29.31 | 9.57 | 25.93 | -52.32 | 3.48 |
| 19 | 11.51 | 34.56 | 9.85 | 29.18 | -57.58 | 3.51 |
| 20 | 14.94 | 36.35 | 12.10 | 28.84 | -59.36 | 3.86 |
| 21 | -12.24 | 26.24 | 12.14 | -0.11 | -8.29 | 1.72 |
| 22 | -8.81 | 28.03 | 14.39 | -0.45 | -10.08 | 2.07 |
| 23 | -11.66 | 33.29 | 14.68 | 2.80 | -15.33 | 2.10 |
| 24 | -8.23 | 35.07 | 16.92 | 2.46 | -17.12 | 2.45 |
| 25 | -12.24 | 26.24 | 12.14 | 13.75 | -24.72 | 11.22 |
| 26 | -8.81 | 28.03 | 14.39 | 13.41 | -26.51 | 11.56 |
| 27 | -11.66 | 33.29 | 14.68 | 16.67 | -31.77 | 11.60 |
| 28 | -8.23 | 35.07 | 16.92 | 16.33 | -33.55 | 11.94 |
| 29 | -3.11 | 2.51 | -0.81 | 1.04 | -2.18 | 0.46 |
| 30 | 0.33 | 4.30 | 1.44 | 0.71 | -3.97 | 0.80 |
| 31 | -2.52 | 9.56 | 1.72 | 3.96 | -9.22 | 0.84 |
| 32 | 0.91 | 11.34 | 3.97 | 3.62 | -11.01 | 1.18 |
| 33 | 10.98 | 23.88 | 6.08 | 24.68 | -46.97 | 2.83 |
| 34 | 14.41 | 25.67 | 8.32 | 24.34 | -48.76 | 3.17 |
| 35 | 11.56 | 30.92 | 8.61 | 27.60 | -54.01 | 3.21 |
| 36 | 14.99 | 32.71 | 10.86 | 27.26 | -55.80 | 3.56 |
| 37 | -12.19 | 22.60 | 10.90 | -1.70 | -4.73 | 1.42 |
| 38 | -8.76 | 24.39 | 13.15 | -2.04 | -6.51 | 1.76 |
| 39 | -11.61 | 29.64 | 13.43 | 1.22 | -11.77 | 1.80 |
| 40 | -8.17 | 31.43 | 15.68 | 0.88 | -13.56 | 2.15 |
| 41 | -12.19 | 22.60 | 10.90 | 12.17 | -21.16 | 10.92 |
| 42 | -8.76 | 24.39 | 13.15 | 11.83 | -22.95 | 11.26 |
| 43 | -11.61 | 29.64 | 13.43 | 15.08 | -28.20 | 11.30 |
| 44 | -8.17 | 31.43 | 15.68 | 14.75 | -29.99 | 11.64 |
| 45 | -3.05 | -1.13 | -2.05 | -0.54 | 1.39 | 0.16 |
| 46 | 0.38 | 0.66 | 0.19 | -0.88 | -0.40 | 0.50 |
| 47 | -2.47 | 5.91 | 0.48 | 2.38 | -5.66 | 0.54 |
| 48 | 0.96 | 7.70 | 2.73 | 2.04 | -7.44 | 0.88 |
| 49 | 4.80 | 11.17 | 0.75 | 14.82 | -27.18 | 1.76 |
| 50 | 10.52 | 14.15 | 4.50 | 14.26 | -30.16 | 2.34 |
| 51 | 5.77 | 22.91 | 4.97 | 19.69 | -38.92 | 2.40 |
| 52 | 11.49 | 25.89 | 8.72 | 19.12 | -41.90 | 2.97 |
| 53 | -11.42 | 10.28 | 4.13 | -3.64 | 2.39 | 0.78 |
| 54 | -5.70 | 13.26 | 7.87 | -4.21 | -0.59 | 1.35 |
| 55 | -10.45 | 22.02 | 8.35 | 1.22 | -9.35 | 1.41 |
| 56 | -4.73 | 25.00 | 12.09 | 0.66 | -12.33 | 1.99 |
| 57 | -11.42 | 10.28 | 4.13 | 6.06 | -9.12 | 7.42 |
| 58 | -5.70 | 13.26 | 7.87 | 5.50 | -12.09 | 8.00 |
| 59 | -10.45 | 22.02 | 8.35 | 10.92 | -20.85 | 8.06 |
| 60 | -4.73 | 25.00 | 12.09 | 10.36 | -23.83 | 8.63 |
| 61 | -5.02 | -6.33 | -4.94 | -2.83 | 6.67 | -0.11 |
| 62 | 0.70 | -3.35 | -1.19 | -3.40 | 3.69 | 0.46 |
| 63 | -4.05 | 5.41 | -0.72 | 2.03 | -5.07 | 0.53 |
| 64 | 1.67 | 8.38 | 3.03 | 1.47 | -8.05 | 1.10 |
| 65 | 4.85 | 7.53 | -0.49 | 13.24 | -23.62 | 1.46 |
| 66 | 10.57 | 10.51 | 3.25 | 12.68 | -26.60 | 2.03 |
| 67 | 5.82 | 19.27 | 3.73 | 18.10 | -35.36 | 2.10 |
| 68 | 11.54 | 22.25 | 7.48 | 17.54 | -38.34 | 2.67 |
| 69 | -11.37 | 6.64 | 2.89 | -5.22 | 5.95 | 0.47 |
| 70 | -5.65 | 9.62 | 6.63 | -5.79 | 2.97 | 1.05 |
| 71 | -10.39 | 18.38 | 7.11 | -0.36 | -5.79 | 1.11 |
| 72 | -4.68 | 21.35 | 10.85 | -0.93 | -8.76 | 1.68 |
| 73 | -11.37 | 6.64 | 2.89 | 4.48 | -5.55 | 7.12 |
| 74 | -5.65 | 9.62 | 6.63 | 3.92 | -8.53 | 7.69 |
| 75 | -10.39 | 18.38 | 7.11 | 9.34 | -17.29 | 7.76 |
| 76 | -4.68 | 21.35 | 10.85 | 8.78 | -20.27 | 8.33 |
| 77 | -4.97 | -9.97 | -6.18 | -4.41 | 10.23 | -0.41 |
| 78 | 0.75 | -6.99 | -2.44 | -4.98 | 7.25 | 0.16 |
| 79 | -4.00 | 1.76 | -1.96 | 0.45 | -1.51 | 0.22 |
| 80 | 1.72 | 4.74 | 1.79 | -0.12 | -4.49 | 0.80 |
| 81 | 2.44 | 24.46 | 7.92 | 18.01 | -34.24 | 3.45 |
| 82 | 9.27 | 28.77 | 9.89 | 17.56 | -38.56 | 1.49 |
| 83 | -7.60 | 23.90 | 10.02 | 6.58 | -15.93 | 2.84 |
| 84 | -0.77 | 28.22 | 11.98 | 6.13 | -20.25 | 0.88 |
| 85 | -7.60 | 23.90 | 10.02 | 12.59 | -23.05 | 6.95 |
| 86 | -0.77 | 28.22 | 11.98 | 12.14 | -27.37 | 4.99 |
| 87 | -3.64 | 13.62 | 4.40 | 7.08 | -13.29 | 2.29 |
| 88 | 3.19 | 17.94 | 6.36 | 6.63 | -17.60 | 0.33 |
| 89 | 1.09 | 18.31 | 5.87 | 13.91 | -25.84 | 2.88 |
| 90 | 7.92 | 22.63 | 7.83 | 13.46 | -30.16 | 0.92 |
| 91 | -6.64 | 17.89 | 7.48 | 5.11 | -11.76 | 2.41 |
| 92 | 0.19 | 22.21 | 9.44 | 4.66 | -16.08 | 0.45 |
| 93 | -6.64 | 17.89 | 7.48 | 9.73 | -17.24 | 5.57 |
| 94 | 0.19 | 22.21 | 9.44 | 9.28 | -21.55 | 3.61 |
| 95 | -3.59 | 9.98 | 3.16 | 5.50 | -9.72 | 1.99 |
| 96 | 3.24 | 14.30 | 5.12 | 5.05 | -14.04 | 0.03 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -12.24 | -17.93 | -23.76 | -26.83 | -27.15 | -24.73 | -32.08 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 14.99 | 1.97 | 2.98 | 3.79 | 4.39 | 4.79 | 5.79 |

强度计算应力比 =0.493

抗剪强度计算应力比 =0.073

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=13.81, N=40.79, M=32.08, N=-63.80

临界弯矩Mcr(kN*m) =465.49

平面外稳定计算最大应力比 =0.404

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.493 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.073 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.404 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=39.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.00 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.82 | 19.75 | 23.17 | 25.90 | 27.86 | 29.01 | 29.45 |

最大挠度值 =29.45 最大挠度/梁跨度 =1/428.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/23.50

变形后斜梁坡度改变率 =0.149 < 1/3

构件重量 (Kg)=82.46

12、 钢 梁 5   设计结果

截面类型=27; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.62

构件长度=3.05; 计算长度系数: Ux=4.13

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

变截面 H 形截面 H: B1=180, B2=180, H1=250, H2=450 T1=6 T2=10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | 18.07 | 39.39 | -14.78 | -33.75 | -16.24 | 13.56 |
| 2 | -5.02 | 41.15 | -19.45 | -141.55 | -67.14 | 58.63 |
| 3 | -5.02 | 41.15 | -19.45 | -99.30 | -42.72 | 48.86 |
| 4 | 3.26 | 15.85 | -6.40 | -33.75 | -16.24 | 13.56 |
| 5 | 17.32 | 35.73 | -13.30 | -25.96 | -12.49 | 10.43 |
| 6 | -5.77 | 37.50 | -17.97 | -133.76 | -63.39 | 55.50 |
| 7 | -5.77 | 37.50 | -17.97 | -91.51 | -38.97 | 45.73 |
| 8 | 2.51 | 12.20 | -4.93 | -25.96 | -12.49 | 10.43 |
| 9 | 3.45 | -6.31 | 0.15 | -3.27 | 5.93 | 0.04 |
| 10 | -2.12 | -3.30 | 4.21 | 20.86 | 2.92 | -8.07 |
| 11 | 4.74 | 5.45 | -4.13 | -24.61 | -5.83 | 8.88 |
| 12 | -0.82 | 8.45 | -0.08 | -0.47 | -8.84 | 0.77 |
| 13 | 2.70 | -9.97 | 1.63 | 4.52 | 9.67 | -3.09 |
| 14 | -2.87 | -6.96 | 5.68 | 28.65 | 6.67 | -11.20 |
| 15 | 3.99 | 1.79 | -2.65 | -16.82 | -2.08 | 5.75 |
| 16 | -1.58 | 4.80 | 1.40 | 7.31 | -5.09 | -2.36 |
| 17 | 18.19 | 26.09 | -10.85 | -15.46 | -2.94 | 5.45 |
| 18 | 14.85 | 27.89 | -8.42 | -0.98 | -4.74 | 0.58 |
| 19 | 18.96 | 33.14 | -13.42 | -28.27 | -9.99 | 10.75 |
| 20 | 15.62 | 34.95 | -10.99 | -13.78 | -11.80 | 5.89 |
| 21 | -4.90 | 27.86 | -15.51 | -123.27 | -53.84 | 50.51 |
| 22 | -8.24 | 29.66 | -13.08 | -108.79 | -55.64 | 45.65 |
| 23 | -4.13 | 34.91 | -18.08 | -136.07 | -60.89 | 55.82 |
| 24 | -7.47 | 36.71 | -15.65 | -121.59 | -62.70 | 50.96 |
| 25 | -4.90 | 27.86 | -15.51 | -81.02 | -29.42 | 40.75 |
| 26 | -8.24 | 29.66 | -13.08 | -66.54 | -31.23 | 35.88 |
| 27 | -4.13 | 34.91 | -18.08 | -93.82 | -36.48 | 46.05 |
| 28 | -7.47 | 36.71 | -15.65 | -79.34 | -38.28 | 41.19 |
| 29 | 3.37 | 2.56 | -2.47 | -15.46 | -2.94 | 5.45 |
| 30 | 0.03 | 4.36 | -0.04 | -0.98 | -4.74 | 0.58 |
| 31 | 4.15 | 9.61 | -5.04 | -28.27 | -9.99 | 10.75 |
| 32 | 0.81 | 11.41 | -2.61 | -13.78 | -11.80 | 5.89 |
| 33 | 17.44 | 22.43 | -9.37 | -7.67 | 0.81 | 2.32 |
| 34 | 14.10 | 24.23 | -6.94 | 6.81 | -0.99 | -2.55 |
| 35 | 18.21 | 29.48 | -11.94 | -20.48 | -6.24 | 7.62 |
| 36 | 14.87 | 31.29 | -9.51 | -6.00 | -8.05 | 2.76 |
| 37 | -5.65 | 24.20 | -14.04 | -115.48 | -50.09 | 47.38 |
| 38 | -9.00 | 26.00 | -11.61 | -101.00 | -51.89 | 42.52 |
| 39 | -4.88 | 31.25 | -16.61 | -128.28 | -57.14 | 52.69 |
| 40 | -8.22 | 33.06 | -14.18 | -113.80 | -58.95 | 47.83 |
| 41 | -5.65 | 24.20 | -14.04 | -73.23 | -25.68 | 37.62 |
| 42 | -9.00 | 26.00 | -11.61 | -58.75 | -27.48 | 32.75 |
| 43 | -4.88 | 31.25 | -16.61 | -86.03 | -32.73 | 42.92 |
| 44 | -8.22 | 33.06 | -14.18 | -71.55 | -34.53 | 38.06 |
| 45 | 2.62 | -1.10 | -0.99 | -7.67 | 0.81 | 2.32 |
| 46 | -0.72 | 0.70 | 1.44 | 6.81 | -0.99 | -2.55 |
| 47 | 3.40 | 5.95 | -3.56 | -20.48 | -6.24 | 7.62 |
| 48 | 0.06 | 7.76 | -1.13 | -6.00 | -8.05 | 2.76 |
| 49 | 13.82 | 10.16 | -5.71 | -3.27 | 5.93 | 0.04 |
| 50 | 8.25 | 13.17 | -1.66 | 20.86 | 2.92 | -8.07 |
| 51 | 15.11 | 21.92 | -9.99 | -24.61 | -5.83 | 8.88 |
| 52 | 9.55 | 24.93 | -5.94 | -0.47 | -8.84 | 0.77 |
| 53 | -2.34 | 11.40 | -8.98 | -78.74 | -29.70 | 31.58 |
| 54 | -7.91 | 14.41 | -4.93 | -54.60 | -32.71 | 23.48 |
| 55 | -1.05 | 23.16 | -13.26 | -100.08 | -41.46 | 40.43 |
| 56 | -6.62 | 26.16 | -9.21 | -75.94 | -44.47 | 32.32 |
| 57 | -2.34 | 11.40 | -8.98 | -49.16 | -12.61 | 24.75 |
| 58 | -7.91 | 14.41 | -4.93 | -25.03 | -15.62 | 16.64 |
| 59 | -1.05 | 23.16 | -13.26 | -70.50 | -24.37 | 33.59 |
| 60 | -6.62 | 26.16 | -9.21 | -46.36 | -27.38 | 25.48 |
| 61 | 3.45 | -6.31 | 0.15 | -3.27 | 5.93 | 0.04 |
| 62 | -2.12 | -3.30 | 4.21 | 20.86 | 2.92 | -8.07 |
| 63 | 4.74 | 5.45 | -4.13 | -24.61 | -5.83 | 8.88 |
| 64 | -0.82 | 8.45 | -0.08 | -0.47 | -8.84 | 0.77 |
| 65 | 13.07 | 6.51 | -4.23 | 4.52 | 9.67 | -3.09 |
| 66 | 7.50 | 9.51 | -0.18 | 28.65 | 6.67 | -11.20 |
| 67 | 14.36 | 18.26 | -8.52 | -16.82 | -2.08 | 5.75 |
| 68 | 8.79 | 21.27 | -4.46 | 7.31 | -5.09 | -2.36 |
| 69 | -3.09 | 7.74 | -7.50 | -70.95 | -25.96 | 28.45 |
| 70 | -8.66 | 10.75 | -3.45 | -46.81 | -28.96 | 20.35 |
| 71 | -1.80 | 19.50 | -11.78 | -92.29 | -37.71 | 37.30 |
| 72 | -7.37 | 22.51 | -7.73 | -68.15 | -40.72 | 29.19 |
| 73 | -3.09 | 7.74 | -7.50 | -41.37 | -8.87 | 21.62 |
| 74 | -8.66 | 10.75 | -3.45 | -17.24 | -11.87 | 13.51 |
| 75 | -1.80 | 19.50 | -11.78 | -62.71 | -20.62 | 30.46 |
| 76 | -7.37 | 22.51 | -7.73 | -38.57 | -23.63 | 22.35 |
| 77 | 2.70 | -9.97 | 1.63 | 4.52 | 9.67 | -3.09 |
| 78 | -2.87 | -6.96 | 5.68 | 28.65 | 6.67 | -11.20 |
| 79 | 3.99 | 1.79 | -2.65 | -16.82 | -2.08 | 5.75 |
| 80 | -1.58 | 4.80 | 1.40 | 7.31 | -5.09 | -2.36 |
| 81 | 13.03 | 27.75 | -11.04 | -40.17 | -17.93 | 14.56 |
| 82 | 6.32 | 24.35 | -9.03 | -27.33 | -14.53 | 12.56 |
| 83 | 3.03 | 28.52 | -13.06 | -86.88 | -39.99 | 34.09 |
| 84 | -3.68 | 25.11 | -11.05 | -74.05 | -36.59 | 32.09 |
| 85 | 3.03 | 28.52 | -13.06 | -68.57 | -29.41 | 29.86 |
| 86 | -3.68 | 25.11 | -11.05 | -55.74 | -26.01 | 27.86 |
| 87 | 6.61 | 17.55 | -7.41 | -40.17 | -17.93 | 14.56 |
| 88 | -0.10 | 14.15 | -5.40 | -27.33 | -14.53 | 12.56 |
| 89 | 10.80 | 21.74 | -8.72 | -32.38 | -14.19 | 11.44 |
| 90 | 4.09 | 18.34 | -6.72 | -19.55 | -10.79 | 9.43 |
| 91 | 3.10 | 22.33 | -10.28 | -68.31 | -31.15 | 26.46 |
| 92 | -3.61 | 18.93 | -8.27 | -55.48 | -27.75 | 24.45 |
| 93 | 3.10 | 22.33 | -10.28 | -54.23 | -23.02 | 23.20 |
| 94 | -3.61 | 18.93 | -8.27 | -41.40 | -19.61 | 21.20 |
| 95 | 5.86 | 13.89 | -5.93 | -32.38 | -14.19 | 11.44 |
| 96 | -0.85 | 10.49 | -3.92 | -19.55 | -10.79 | 9.43 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -9.00 | -6.48 | -9.59 | -13.65 | -18.19 | -23.18 | -28.65 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 18.96 | 10.69 | 19.77 | 35.91 | 54.55 | 75.68 | 141.55 |

强度计算应力比 =0.595

抗剪强度计算应力比 =0.243

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 2, M=-5.02, N=41.15, M=-141.55, N=-67.14

临界弯矩Mcr(kN*m) =864.63

平面外稳定计算最大应力比 =0.503

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.595 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.243 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.503 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=55.00 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =8.70 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.27 | 11.41 | 8.62 | 6.01 | 3.67 | 1.65 | 0.00 |

最大挠度值 =14.27 最大挠度/梁跨度 =1/883.

斜梁坡度初始值: 1/18.77

变形后斜梁坡度最小值: 1/20.99

变形后斜梁坡度改变率 =0.106 < 1/3

构件重量 (Kg)=133.79

13、 钢 梁 6   设计结果

截面类型=16; 布置角度=0; 计算长度： Lx=12.62

构件长度=3.25; 计算长度系数: Ux=3.88

支撑长度=6.00

隅撑作为梁面外弹性支撑点，以下为隅撑支撑信息：

隅撑截面:L50X5 ; 布置间距: 1.49

隅撑与檩条夹角(度): 45.00; 隅撑孔距檩条下边缘距离: 0.10

檩条截面:XZ180X70X20X2.0 ; 檩条跨度: 6.00; 檩条到梁上皮距离: 0.02

抗震等级: 三级

截面参数: B1=150, B2=150, H=250, Tw=6, T1=6, T2=6

轴压截面分类:X轴:b类 , Y轴:c类

构件钢号：Q355

宽厚比等级:S4

验算规范: 门规GB51022-2015

梁刚度放大系数: 1.0

| \ | I端 |  |  | II端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | M | N | V | M | N | V |
| 1 | -5.70 | 21.71 | -0.41 | 5.02 | -41.09 | 19.58 |
| 2 | -31.98 | 63.08 | 2.36 | -18.07 | -39.34 | 14.91 |
| 3 | -19.28 | 39.57 | 10.82 | 5.02 | -41.09 | 19.58 |
| 4 | -6.86 | 15.50 | 0.24 | -3.26 | -15.83 | 6.45 |
| 5 | -4.12 | 18.13 | -0.46 | 5.77 | -37.44 | 18.09 |
| 6 | -30.40 | 59.50 | 2.31 | -17.32 | -35.68 | 13.42 |
| 7 | -17.69 | 35.99 | 10.77 | 5.77 | -37.44 | 18.09 |
| 8 | -5.27 | 11.92 | 0.18 | -2.51 | -12.18 | 4.97 |
| 9 | 2.83 | -6.64 | -0.56 | -3.45 | 6.31 | -0.18 |
| 10 | 3.40 | -3.62 | -0.83 | 2.12 | 3.29 | -4.22 |
| 11 | -2.03 | 5.10 | -0.02 | -4.74 | -5.43 | 4.15 |
| 12 | -1.47 | 8.12 | -0.29 | 0.82 | -8.45 | 0.10 |
| 13 | 4.41 | -10.22 | -0.61 | -2.70 | 9.96 | -1.66 |
| 14 | 4.98 | -7.20 | -0.89 | 2.87 | 6.94 | -5.71 |
| 15 | -0.45 | 1.52 | -0.07 | -3.99 | -1.78 | 2.66 |
| 16 | 0.12 | 4.54 | -0.35 | 1.58 | -4.80 | -1.39 |
| 17 | 0.11 | 8.42 | -0.89 | 4.90 | -27.81 | 15.61 |
| 18 | 0.45 | 10.23 | -1.05 | 8.24 | -29.62 | 13.18 |
| 19 | -2.80 | 15.47 | -0.56 | 4.13 | -34.85 | 18.20 |
| 20 | -2.46 | 17.28 | -0.73 | 7.47 | -36.66 | 15.77 |
| 21 | -26.17 | 49.79 | 1.89 | -18.19 | -26.05 | 10.93 |
| 22 | -25.83 | 51.60 | 1.72 | -14.85 | -27.87 | 8.51 |
| 23 | -29.09 | 56.84 | 2.21 | -18.96 | -33.10 | 13.53 |
| 24 | -28.75 | 58.65 | 2.05 | -15.62 | -34.91 | 11.10 |
| 25 | -13.46 | 26.29 | 10.34 | 4.90 | -27.81 | 15.61 |
| 26 | -13.12 | 28.10 | 10.18 | 8.24 | -29.62 | 13.18 |
| 27 | -16.38 | 33.33 | 10.67 | 4.13 | -34.85 | 18.20 |
| 28 | -16.04 | 35.14 | 10.50 | 7.47 | -36.66 | 15.77 |
| 29 | -1.04 | 2.21 | -0.24 | -3.37 | -2.55 | 2.48 |
| 30 | -0.71 | 4.03 | -0.40 | -0.03 | -4.36 | 0.05 |
| 31 | -3.96 | 9.26 | 0.08 | -4.15 | -9.59 | 5.07 |
| 32 | -3.62 | 11.07 | -0.08 | -0.81 | -11.41 | 2.64 |
| 33 | 1.70 | 4.84 | -0.94 | 5.65 | -24.15 | 14.12 |
| 34 | 2.04 | 6.66 | -1.11 | 9.00 | -25.96 | 11.69 |
| 35 | -1.22 | 11.89 | -0.62 | 4.88 | -31.20 | 16.71 |
| 36 | -0.88 | 13.70 | -0.78 | 8.22 | -33.01 | 14.28 |
| 37 | -24.59 | 46.21 | 1.83 | -17.44 | -22.40 | 9.44 |
| 38 | -24.25 | 48.03 | 1.67 | -14.10 | -24.21 | 7.02 |
| 39 | -27.50 | 53.26 | 2.16 | -18.21 | -29.44 | 12.04 |
| 40 | -27.16 | 55.07 | 1.99 | -14.87 | -31.26 | 9.61 |
| 41 | -11.88 | 22.71 | 10.29 | 5.65 | -24.15 | 14.12 |
| 42 | -11.54 | 24.52 | 10.13 | 9.00 | -25.96 | 11.69 |
| 43 | -14.80 | 29.75 | 10.61 | 4.88 | -31.20 | 16.71 |
| 44 | -14.46 | 31.57 | 10.45 | 8.22 | -33.01 | 14.28 |
| 45 | 0.54 | -1.36 | -0.29 | -2.62 | 1.11 | 0.99 |
| 46 | 0.88 | 0.45 | -0.46 | 0.72 | -0.71 | -1.44 |
| 47 | -2.38 | 5.68 | 0.03 | -3.40 | -5.94 | 3.58 |
| 48 | -2.04 | 7.49 | -0.14 | -0.06 | -7.75 | 1.15 |
| 49 | 3.64 | -2.30 | -1.01 | 2.34 | -11.37 | 9.02 |
| 50 | 4.21 | 0.72 | -1.28 | 7.91 | -14.39 | 4.97 |
| 51 | -1.22 | 9.44 | -0.47 | 1.05 | -23.11 | 13.34 |
| 52 | -0.66 | 12.46 | -0.75 | 6.62 | -26.13 | 9.29 |
| 53 | -14.76 | 26.66 | 0.93 | -13.82 | -10.14 | 5.74 |
| 54 | -14.19 | 29.68 | 0.66 | -8.25 | -13.17 | 1.70 |
| 55 | -19.62 | 38.40 | 1.47 | -15.11 | -21.89 | 10.07 |
| 56 | -19.05 | 41.42 | 1.20 | -9.55 | -24.91 | 6.02 |
| 57 | -5.86 | 10.21 | 6.85 | 2.34 | -11.37 | 9.02 |
| 58 | -5.30 | 13.23 | 6.58 | 7.91 | -14.39 | 4.97 |
| 59 | -10.73 | 21.95 | 7.39 | 1.05 | -23.11 | 13.34 |
| 60 | -10.16 | 24.97 | 7.12 | 6.62 | -26.13 | 9.29 |
| 61 | 2.83 | -6.64 | -0.56 | -3.45 | 6.31 | -0.18 |
| 62 | 3.40 | -3.62 | -0.83 | 2.12 | 3.29 | -4.22 |
| 63 | -2.03 | 5.10 | -0.02 | -4.74 | -5.43 | 4.15 |
| 64 | -1.47 | 8.12 | -0.29 | 0.82 | -8.45 | 0.10 |
| 65 | 5.22 | -5.88 | -1.06 | 3.09 | -7.72 | 7.53 |
| 66 | 5.79 | -2.85 | -1.34 | 8.66 | -10.74 | 3.48 |
| 67 | 0.36 | 5.87 | -0.53 | 1.80 | -19.46 | 11.85 |
| 68 | 0.93 | 8.89 | -0.80 | 7.37 | -22.48 | 7.80 |
| 69 | -13.17 | 23.08 | 0.88 | -13.07 | -6.49 | 4.26 |
| 70 | -12.61 | 26.10 | 0.60 | -7.50 | -9.51 | 0.21 |
| 71 | -18.04 | 34.83 | 1.42 | -14.36 | -18.23 | 8.58 |
| 72 | -17.47 | 37.85 | 1.14 | -8.79 | -21.25 | 4.53 |
| 73 | -4.28 | 6.63 | 6.80 | 3.09 | -7.72 | 7.53 |
| 74 | -3.72 | 9.65 | 6.52 | 8.66 | -10.74 | 3.48 |
| 75 | -9.14 | 18.37 | 7.34 | 1.80 | -19.46 | 11.85 |
| 76 | -8.58 | 21.39 | 7.06 | 7.37 | -22.48 | 7.80 |
| 77 | 4.41 | -10.22 | -0.61 | -2.70 | 9.96 | -1.66 |
| 78 | 4.98 | -7.20 | -0.89 | 2.87 | 6.94 | -5.71 |
| 79 | -0.45 | 1.52 | -0.07 | -3.99 | -1.78 | 2.66 |
| 80 | 0.12 | 4.54 | -0.35 | 1.58 | -4.80 | -1.39 |
| 81 | -6.58 | 17.85 | -1.14 | -3.03 | -26.44 | 13.24 |
| 82 | -6.13 | 18.53 | 1.06 | 3.68 | -27.12 | 11.04 |
| 83 | -17.97 | 35.77 | 0.06 | -13.03 | -25.68 | 11.22 |
| 84 | -17.52 | 36.46 | 2.26 | -6.32 | -26.36 | 9.02 |
| 85 | -12.46 | 25.59 | 3.72 | -3.03 | -26.44 | 13.24 |
| 86 | -12.01 | 26.27 | 5.92 | 3.68 | -27.12 | 11.04 |
| 87 | -7.08 | 15.16 | -0.86 | -6.61 | -15.49 | 7.55 |
| 88 | -6.63 | 15.84 | 1.34 | 0.10 | -16.17 | 5.36 |
| 89 | -5.11 | 13.65 | -1.13 | -3.10 | -20.26 | 10.44 |
| 90 | -4.66 | 14.33 | 1.07 | 3.61 | -20.94 | 8.24 |
| 91 | -13.87 | 27.44 | -0.21 | -10.80 | -19.67 | 8.88 |
| 92 | -13.42 | 28.12 | 1.99 | -4.09 | -20.35 | 6.68 |
| 93 | -9.64 | 19.61 | 2.61 | -3.10 | -20.26 | 10.44 |
| 94 | -9.19 | 20.29 | 4.81 | 3.61 | -20.94 | 8.24 |
| 95 | -5.50 | 11.58 | -0.92 | -5.86 | -11.84 | 6.06 |
| 96 | -5.05 | 12.26 | 1.28 | 0.85 | -12.52 | 3.87 |

梁的弯矩包络

| 梁下部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | -31.98 | -23.77 | -25.52 | -24.51 | -20.76 | -14.35 | -9.00 |
| 梁上部受拉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5.79 | 5.16 | 4.75 | 4.48 | 4.09 | 3.51 | 18.96 |

强度计算应力比 =0.491

抗剪强度计算应力比 =0.078

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 1, M=-5.70, N=21.71, M=5.02, N=-41.09

临界弯矩Mcr(kN*m) =465.49

平面外稳定计算最大应力比 =0.402

梁面外稳定计算方式：梁面外稳定按隅撑间距计算。

强度计算应力比 =0.491 < 1.0

抗剪强度计算应力比 =0.078 < 1.0

平面外稳定计算最大应力比 =0.402 < 1.0

腹板高厚比 H0/TW=39.67 < [H0/TW]=250.00 (GB51022-2015)

翼缘宽厚比 B/T =12.00 < [B/T] =12.20

(恒+活)梁的挠度 mm

| 截面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29.45 | 28.61 | 27.08 | 24.80 | 21.82 | 18.24 | 14.27 |

最大挠度值 =29.45 最大挠度/梁跨度 =1/428.

斜梁坡度初始值: 1/20.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/23.51

变形后斜梁坡度改变率 =0.149 < 1/3

构件重量 (Kg)=82.46

风荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 5), 水平位移 dx=3.991(mm) =H /1629.

风荷载作用下夹层柱处最大水平（X 向）位移:

节点( 3), 水平位移 dx=1.646(mm) =H /2187.

地震荷载作用下柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 5), 水平位移 dx=2.889(mm) =H /2250.

地震荷载作用下夹层柱顶最大水平（X 向）位移:

节点( 3), 水平位移 dx=1.646(mm) =H /2187.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 4), 挠跨比 =1 /428.

夹层梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 2), 挠跨比 =1 /684.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/1629< 柱顶位移容许值: H/60

风载作用下夹层柱顶最大水平位移: H/2187< 柱顶位移容许值: H/250

地震作用下柱顶最大水平位移: H/2250< 柱顶位移容许值: H/60

地震作用下夹层柱顶最大水平位移: H/2187< 柱顶位移容许值: H/250

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/428< 梁的容许挠跨比: 1/180

夹层梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/684< 梁的容许挠跨比: 1/400

所有钢柱的总重量 (Kg)=745.

所有钢梁的总重量 (Kg)=1054.

钢梁与钢柱重量之和 (Kg)=1798.

# 12. 荷载与计算结果简图

## 1. 结构简图

图13-1 刚架简图

## 2. 荷载简图

图13-1 恒载简图

图13-2 活载简图

图13-3 第1组互斥活荷载简图

图13-4 第2组互斥活荷载简图

图13-5 第3组互斥活荷载简图

图13-6 第4组互斥活荷载简图

图13-7 第5组互斥活荷载简图

图13-8 左风1简图

图13-9 右风1简图

图13-10 左风2简图

图13-11 右风2简图

## 3. 应力比图

图13-12 应力比图

## 4. 内力图

图13-13 恒载弯矩图

图13-14 恒载剪力图

图13-15 恒载轴力图

图13-16 活载弯矩图

图13-17 活载剪力图

图13-18 活载轴力图

图13-19 左风1弯矩图

图13-20 右风1弯矩图

图13-21 左风1剪力图

图13-22 右风1剪力图

图13-23 左风1轴力图

图13-24 右风1轴力图

图13-25 左风2弯矩图

图13-26 右风2弯矩图

图13-27 左风2剪力图

图13-28 右风2剪力图

图13-29 左风2轴力图

图13-30 右风2轴力图

图13-31 左地震弯矩图

图13-32 右地震弯矩图

图13-33 左地震剪力图

图13-34 右地震剪力图

图13-35 左地震轴力图

图13-36 右地震轴力图

图13-37 弯矩包络图

图13-38 剪力包络图

图13-39 轴力包络图

## 5. 位移图

图13-40 恒载位移图

图13-41 活载位移图

图13-42 左风1位移图

图13-43 右风1位移图

图13-44 左风2位移图

图13-45 右风2位移图

图13-46 左地震位移图

图13-47 右地震位移图

图13-48 恒+活位移图

## 6. 挠度图

图13-49 (恒+活)挠度图

图13-50 (活)挠度图

图13-51 斜梁计算坡度图

图13-53 抗风柱挠度图

## 7. 计算长度系数图

图13-1 平面内计算长度系数

图13-2 平面外计算长度系数

-------------------------------

|         屋面连续檩条设计      |

|                             |

|      构件：CLT1             |

----- 设计信息 -----

钢材型号：Q345

檩条间距(m)： 1.500

连续檩条跨数：5 跨及以上

边跨跨度(m)： 5.000

中间跨跨度(m)： 6.000

设置拉条数：1

拉条作用：约束上、下翼缘

屋面倾角(度)： 2.860

屋面材料：压型钢板屋面(无吊顶)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

风吸力作用下翼缘受压稳定验算方法：按式(9.1.5-3)验算

容许挠度限值[υ]: l/150

边跨挠度限值: 33.333 (mm)

中跨挠度限值: 40.000 (mm)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳：能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳：不采用

计算檩条截面自重作用: 计算

活荷作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数：0.950

搭接双檩刚度折减系数：0.500

支座负弯矩调幅系数：0.900

檩条截面： XZ180X70X20X2.0

边跨支座搭接长度：0.900 (边跨端：0.450；中间跨端：0.450)

中间跨支座搭接长度：0.700 (支座两边均分)

----- 设计依据 -----

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

----- 檩条作用与验算 -----

1、截面特性计算

檩条截面：XZ180X70X20X2.0

b  =    70.00;  h  =   180.00;  c  =    20.00;  t  =     2.00;

A  =6.9920e-04;  Ix =4.1031e-06;  Iy =3.3722e-07;

Wx1=5.1502e-05;  Wx2=3.7679e-05;  Wy1=1.0191e-05;  Wy2=1.1289e-05;

卷边的宽厚比C/T = 10.000 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.286，0.25<=0.286<=0.326，满足要求。

2、檩条上荷载作用

△ 恒荷载

屋面自重(KN/m2) ：0.2000;

檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0549;

檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.3549;

△ 活荷载(包括雪荷与施工荷载)

屋面活载(KN/m2) ：0.500;

屋面雪载(KN/m2) ：0.950;

施工荷载(KN) ：1.000;

施工荷载不起到控制作用;

檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 1.4250 (活载与雪荷的较大值);

△ 风荷载

建筑形式 ：封闭式;

风压高度变化系数μz ：1.000;

基本风压W0(kN/m2) ：0.650;

风压调整系数 ：1.700;

边跨檩条作用风载分区 ：角部;

边跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.490;

边跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.390;

中间跨檩条作用风载分区 ：中间区;

中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.080;

中间跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -2.4697;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.6464;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.7901;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.6299;

说明: 作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解;

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为：-19.325 (单位：度，向檐口方向偏为正);

3、荷载效应组合

△　基本组合

△　组合1：1.3恒  + 1.5活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合2：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 1.5积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合3：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 1.5风压

△　组合4：1.0恒   + 1.5风吸

△　标准组合

△　组合5：1.0恒  + 1.0活   + 0.9*1.0*积灰 + 0.6*1.0*风压

4、边跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=7.234  ;My=0.157(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=7.679(组合：1)  ;Vy'=-8.688(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.5890e-04;

Wex1=4.3036e-05;  Wex2=3.3064e-05;  Wex3=4.8876e-05;  Wex4=3.6407e-05;

Wey1=9.7342e-06;  Wey2=1.0816e-05;  Wey3=9.8100e-06;  Wey4=1.0724e-05;

平行轴：

Wex1'=3.4587e-05;  Wex2'=3.4587e-05;  Wex3'=3.8569e-05;  Wex4'=3.8569e-05;

Wey1'=1.1437e-05;  Wey2'=4.4294e-04;  Wey3'=1.1437e-05;  Wey4'=4.4294e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：233.697 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：37.023 < f=175.000

第一跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-6.072  ;My=-0.844(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.7054e-04;

Wex1=4.8798e-05;  Wex2=3.6475e-05;  Wex3=4.4090e-05;  Wex4=3.3779e-05;

Wey1=9.8477e-06;  Wey2=1.0968e-05;  Wey3=9.9462e-06;  Wey4=1.0848e-05;

受弯构件整体稳定系数：φb=0.911

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：275.275 < f=305.000

第一跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

5、边跨支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-9.216  ;My=0.658(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-9.785(组合：1)  ;Vy'=-10.118(组合：1)

单根檩条有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.6982e-04;

Wex1=4.9507e-05;  Wex2=3.7111e-05;  Wex3=4.5712e-05;  Wex4=3.4936e-05;

Wey1=9.9022e-06;  Wey2=1.0551e-05;  Wey3=9.5888e-06;  Wey4=1.0932e-05;

平行轴：

Wex1'=3.9064e-05;  Wex2'=3.9064e-05;  Wex3'=3.6343e-05;  Wex4'=3.6343e-05;

Wey1'=1.2409e-05;  Wey2'=1.1706e-03;  Wey3'=1.2409e-05;  Wey4'=1.1706e-03;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：141.709 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：21.558 < f=175.000

第一跨支座强度验算满足。

6、第二跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=7.635  ;My=0.955(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=8.101(组合：1)  ;Vy'=-9.259(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.6403e-04;

Wex1=4.2820e-05;  Wex2=3.2893e-05;  Wex3=4.8552e-05;  Wex4=3.6173e-05;

Wey1=9.9421e-06;  Wey2=1.0827e-05;  Wey3=9.8294e-06;  Wey4=1.0964e-05;

平行轴：

Wex1'=3.4555e-05;  Wex2'=3.4555e-05;  Wex3'=3.8375e-05;  Wex4'=3.8375e-05;

Wey1'=1.1275e-05;  Wey2'=3.8160e-04;  Wey3'=1.1275e-05;  Wey4'=3.8160e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：246.768 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：39.457 < f=175.000

第二跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-3.316  ;My=-0.685(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.8832e-04;

Wex1=4.9425e-05;  Wex2=3.7249e-05;  Wex3=4.7598e-05;  Wex4=3.6201e-05;

Wey1=9.8890e-06;  Wey2=1.0955e-05;  Wey3=9.9375e-06;  Wey4=1.0897e-05;

受弯构件整体稳定系数：φb=0.833

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：172.726 < f=305.000

第二跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

7、跨中支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-9.670  ;My=0.794(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-10.265(组合：1)  ;Vy'=-10.366(组合：1)

单根檩条有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.7033e-04;

Wex1=4.9527e-05;  Wex2=3.7135e-05;  Wex3=4.5821e-05;  Wex4=3.5012e-05;

Wey1=9.9011e-06;  Wey2=1.0552e-05;  Wey3=9.5891e-06;  Wey4=1.0931e-05;

平行轴：

Wex1'=3.9087e-05;  Wex2'=3.9087e-05;  Wex3'=3.6427e-05;  Wex4'=3.6427e-05;

Wey1'=1.2412e-05;  Wey2'=1.2189e-03;  Wey3'=1.2412e-05;  Wey4'=1.2189e-03;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：148.313 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：22.087 < f=175.000

跨中支座强度验算满足。

8、中间跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=7.909  ;My=0.950(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=8.391(组合：1)  ;Vy'=9.420(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.6316e-04;

Wex1=4.2650e-05;  Wex2=3.2774e-05;  Wex3=4.8518e-05;  Wex4=3.6132e-05;

Wey1=9.9411e-06;  Wey2=1.0824e-05;  Wey3=9.8268e-06;  Wey4=1.0963e-05;

平行轴：

Wex1'=3.4429e-05;  Wex2'=3.4429e-05;  Wex3'=3.8340e-05;  Wex4'=3.8340e-05;

Wey1'=1.1246e-05;  Wey2'=3.7156e-04;  Wey3'=1.1246e-05;  Wey4'=3.7156e-04;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：256.546 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：40.141 < f=175.000

中间跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-4.151  ;My=-0.674(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =6.8215e-04;

Wex1=4.9216e-05;  Wex2=3.6989e-05;  Wex3=4.6376e-05;  Wex4=3.5362e-05;

Wey1=9.8772e-06;  Wey2=1.0962e-05;  Wey3=9.9428e-06;  Wey4=1.0883e-05;

受弯构件整体稳定系数：φb=0.833

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：202.796 < f=305.000

中间跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

9、连续檩条挠度验算

验算组合: 5

第一跨最大挠度(mm): 12.038

第一跨最大挠度(mm): 12.038 (L/415)< 容许挠度: 33.333

第一跨挠度验算满足。

第二跨最大挠度(mm): 15.923

第二跨最大挠度(mm): 15.923 (L/377)< 容许挠度: 40.000

第二跨挠度验算满足。

中间跨最大挠度(mm): 16.838

中间跨最大挠度(mm): 16.838 (L/356)< 容许挠度: 40.000

中间跨挠度验算满足。

****** 连续檩条验算满足。******

====== 计算结束 ======

屋面连续檩条（考虑堆雪范围按照2倍雪荷载）

-------------------------------

|           连续檩条设计      |

|                             |

|      构件：CLT2

----- 设计信息 -----

钢材型号：Q345

檩条间距(m)： 1.500

连续檩条跨数：5 跨及以上

边跨跨度(m)： 5.000

中间跨跨度(m)： 6.000

设置拉条数：1

拉条作用：约束上、下翼缘

屋面倾角(度)： 2.860

屋面材料：压型钢板屋面(无吊顶)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

风吸力作用下翼缘受压稳定验算方法：按式(9.1.5-3)验算

容许挠度限值[υ]: l/150

边跨挠度限值: 33.333 (mm)

中跨挠度限值: 40.000 (mm)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳：能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳：不采用

计算檩条截面自重作用: 计算

活荷作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数：0.950

搭接双檩刚度折减系数：0.500

支座负弯矩调幅系数：0.900

檩条截面： XZ180X70X20X3.0

边跨支座搭接长度：0.900 (边跨端：0.450；中间跨端：0.450)

中间跨支座搭接长度：0.700 (支座两边均分)

----- 设计依据 -----

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)

----- 檩条作用与验算 -----

1、截面特性计算

檩条截面：XZ180X70X20X3.0

b  =    70.00;  h  =   180.00;  c  =    20.00;  t  =     3.00;

A  =1.0440e-03;  Ix =6.0024e-06;  Iy =4.8308e-07;

Wx1=7.1524e-05;  Wx2=5.4962e-05;  Wy1=1.4858e-05;  Wy2=1.4747e-05;

卷边的宽厚比C/T = 6.667 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.286，0.25<=0.286<=0.326，满足要求。

2、檩条上荷载作用

△ 恒荷载

屋面自重(KN/m2) ：0.2000;

檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0820;

檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.3820;

△ 活荷载(包括雪荷与施工荷载)

屋面活载(KN/m2) ：0.500;

屋面雪载(KN/m2) ：1.900;

施工荷载(KN) ：1.000;

施工荷载不起到控制作用;

檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 2.8500 (活载与雪荷的较大值);

△ 风荷载

建筑形式 ：封闭式;

风压高度变化系数μz ：1.000;

基本风压W0(kN/m2) ：0.650;

风压调整系数 ：1.700;

边跨檩条作用风载分区 ：角部;

边跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.490;

边跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.390;

中间跨檩条作用风载分区 ：中间区;

中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.080;

中间跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.380;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -2.4697;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.6464;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.7901;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.6299;

说明: 作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解;

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为：-18.318 (单位：度，向檐口方向偏为正);

3、荷载效应组合

△　基本组合

△　组合1：1.3恒  + 1.5活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合2：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 1.5积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合3：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 1.5风压

△　组合4：1.0恒   + 1.5风吸

△　标准组合

△　组合5：1.0恒  + 1.0活   + 0.9*1.0*积灰 + 0.6*1.0*风压

4、边跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=12.824  ;My=0.703(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=13.512(组合：1)  ;Vy'=-14.699(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =1.0264e-03;

Wex1=6.9270e-05;  Wex2=5.3270e-05;  Wex3=7.2135e-05;  Wex4=5.4949e-05;

Wey1=1.4884e-05;  Wey2=1.4670e-05;  Wey3=1.4780e-05;  Wey4=1.4773e-05;

平行轴：

Wex1'=5.6183e-05;  Wex2'=5.6183e-05;  Wex3'=5.8111e-05;  Wex4'=5.8111e-05;

Wey1'=1.6584e-05;  Wey2'=1.6504e-03;  Wey3'=1.6584e-05;  Wey4'=1.6504e-03;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：253.160 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：42.239 < f=175.000

第一跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-6.070  ;My=-0.803(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：全截面有效。

受弯构件整体稳定系数：φb=0.910

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：175.892 < f=305.000

第一跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

5、边跨支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-15.956  ;My=1.043(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-16.817(组合：1)  ;Vy'=-17.106(组合：1)

单根檩条有效截面计算结果：

主轴：全截面有效。

平行轴：全截面有效。

强度计算最大应力σ(N/mm2)：161.039 < f'=320.303

强度计算最大应力τ(N/mm2)：24.577 < f=175.000

第一跨支座强度验算满足。

6、第二跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=13.712  ;My=1.551(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=14.445(组合：1)  ;Vy'=-15.905(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =1.0189e-03;

Wex1=6.7813e-05;  Wex2=5.2253e-05;  Wex3=7.1870e-05;  Wex4=5.4629e-05;

Wey1=1.4893e-05;  Wey2=1.4640e-05;  Wey3=1.4750e-05;  Wey4=1.4782e-05;

平行轴：

Wex1'=5.5120e-05;  Wex2'=5.5120e-05;  Wex3'=5.7854e-05;  Wex4'=5.7854e-05;

Wey1'=1.6331e-05;  Wey2'=1.1448e-03;  Wey3'=1.6331e-05;  Wey4'=1.1448e-03;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：275.851 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：45.704 < f=175.000

第二跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-3.294  ;My=-0.649(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：全截面有效。

受弯构件整体稳定系数：φb=0.835

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：115.780 < f=305.000

第二跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

7、跨中支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-16.953  ;My=1.260(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-17.865(组合：1)  ;Vy'=-17.771(组合：1)

单根檩条有效截面计算结果：

主轴：全截面有效。

平行轴：全截面有效。

强度计算最大应力σ(N/mm2)：171.073 < f'=320.303

强度计算最大应力τ(N/mm2)：25.534 < f=175.000

跨中支座强度验算满足。

8、中间跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=14.221  ;My=1.550(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=14.981(组合：1)  ;Vy'=-16.210(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =1.0173e-03;

Wex1=6.7503e-05;  Wex2=5.2036e-05;  Wex3=7.1813e-05;  Wex4=5.4560e-05;

Wey1=1.4895e-05;  Wey2=1.4634e-05;  Wey3=1.4743e-05;  Wey4=1.4783e-05;

平行轴：

Wex1'=5.4893e-05;  Wex2'=5.4893e-05;  Wex3'=5.7798e-05;  Wex4'=5.7798e-05;

Wey1'=1.6278e-05;  Wey2'=1.0735e-03;  Wey3'=1.6278e-05;  Wey4'=1.0735e-03;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：287.274 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：46.579 < f=175.000

中间跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-4.134  ;My=-0.639(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：全截面有效。

受弯构件整体稳定系数：φb=0.835

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：133.426 < f=305.000

中间跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

9、连续檩条挠度验算

验算组合: 5

第一跨最大挠度(mm): 15.565

第一跨最大挠度(mm): 15.565 (L/321)< 容许挠度: 33.333

第一跨挠度验算满足。

第二跨最大挠度(mm): 20.979

第二跨最大挠度(mm): 20.979 (L/286)< 容许挠度: 40.000

第二跨挠度验算满足。

中间跨最大挠度(mm): 22.195

中间跨最大挠度(mm): 22.195 (L/270)< 容许挠度: 40.000

中间跨挠度验算满足。

****** 连续檩条验算满足。******

====== 计算结束 ======