**广播电视机房低压双回路改造**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | 单位 | **预算单价** | **预算总价** |
| **1** | **空开** | **3P-63A** | **11** | **个** | **30** | **330** |
| **2** | **空开** | **1P-16A** | **160** | **个** | **10** | **1600** |
| **3** | **漏电保护器** | **2P+N-32A** | **120** | **个** | **25** | **3000** |
| **4** | **塑铜线** | **BV2.5平方（国标）100米** | **200** | **捆** | **150** | **30000** |
| **5** | **塑铜线** | **BV4平方（国标）100米** | **300** | **捆** | **250** | **75000** |
| **6** | **塑铜线** | **BV6平方（国标）100米** | **180** | **捆** | **360** | **64800** |
| **7** | **电缆** | **YJV-5\*10（国标）** | **140** | **米** | **38** | **5320** |
| **8** | **电缆** | **YJV-4\*25+1\*16（国标）** | **150** | **米** | **80** | **12000** |
| **9** | **电缆** | **YJV-4\*50+1\*25（国标）** | **120** | **米** | **100** | **12000** |
| **10** | **配线管** | **PVC4分管** | **260** | **米** | **2** | **520** |
| **11** | **线槽** | **定制60\*40** | **450** | **米** | **5** | **2250** |
| **12** | **线槽** | **定制20\*30** | **360** | **米** | **2** | **720** |
| **13** | **明装盒** | **86型** | **270** | **个** | **1.5** | **405** |
| **14** | **五孔插座** | **86型** | **270** | **个** | **15** | **4050** |
| **15** | **三孔插座** | **86型** | **63** | **个** | **15** | **945** |
| **16** | **一开** | **86型** | **150** | **个** | **6** | **900** |
| **17** | **二开** | **86型** | **63** | **个** | **8** | **504** |
| **18** | **三开** | **86型** | **25** | **个** | **10** | **250** |
| **19** | **四开** | **86型** | **24** | **个** | **12** | **288** |
| **20** | **自攻钉** | **4公分** | **10** | **盒** | **11.8** | **118** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计：** | **合计：贰拾壹万伍仟元整** | **215000.00** |

**附件一：设备配置要求**