## 单价
序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 参数
1 | 0.1%蛋白胨水 | 5ml*20支/盒 | 盒 | 1 | 343 | 343 | 用于样品的稀释；可单手开启的翻盖式无菌塑料试管包装。
2 | 0.1%蛋白胨水 | 500ml*5袋/盒 | 盒 | 6 | 156 | 936 | 用于样品的稀释；可单手开启的翻盖式无菌塑料试管包装。
3 | 双料Preston肉汤 | 50ml*10袋/盒 | 盒 | 3 | 582 | 1746 | 产品用途： 用于空肠弯曲杆菌的选择性增菌
4 | 缓冲蛋白胨水 | 5ml*20支/盒 | 盒 | 2 | 280 | 560 | 1、产品用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；2、技术要求：独特双层拉链、透明均质袋、无菌型
5 | 缓冲蛋白胨水 | 9ml*20支/盒 | 盒 | 2 | 11 | 22 | 1、产品用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；2、技术要求：独特双层拉链、透明均质袋、无菌型
6 | 缓冲蛋白胨水 | 50ml*10袋/盒 | 盒 | 3 | 170 | 510 | 1、产品用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；2、技术要求：独特双层拉链、透明均质袋、无菌型
7 | 缓冲蛋白胨水 | 100ml*10袋/盒 | 盒 | 3 | 218 | 654 | 1、产品用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；2、技术要求：独特双层拉链、透明均质袋、无菌型
8 | 缓冲蛋白胨水BPW | 225ml/瓶 | 瓶 | 100 | 29 | 2900 | 1、产品用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；2、技术要求：独特双层拉链、透明均质袋、无菌型
9 | 双料LB1增菌液25ml*10袋 | 25ml*10袋 | 盒 | 2 | 230 | 460 | 1、产品用途：李斯特氏菌的前增菌；2、无菌一次性塑料瓶装、可高温重复利用
10 | 李氏菌增菌肉汤LB1 | 225ML/瓶 | 瓶 | 55 | 74 | 4070 | 1、产品用途：李斯特氏菌的前增菌；2、无菌一次性塑料瓶装、可高温重复利用
11 | 李氏菌增菌肉汤LB1 | 10ml/支 | 支 | 50 | 15 | 750 | 1、产品用途：李斯特氏菌的前增菌；2、无菌一次性塑料瓶装、可高温重复利用
12 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液TTB | 10ml*20支 | 盒 | 7 | 200 | 1400 | 1、产品用途：用于沙门氏菌的前增菌培养；2、技术要求：一次性塑料管、单手推盖型，内含碘液和煌绿
13 | 胰酪大豆胨琼脂培养基平板(大豆酪蛋白琼脂培养基)(TSA)(药典) | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 145 | 145 | 产品用途：用于普通的或营养要求较高的细菌以及用于医药工业洁净室无菌程度的监测及消毒剂效果的测试
14 | 血平板 | 9cm*20套/盒 | 套 | 400 | 9 | 3600 | 产品用途：用于营养要求较高的细菌的培养及溶血试验
15 | 李氏菌增菌肉汤 LB2 | 10mL*20支 | 盒 | 4 | 234 | 936 | 1、产品用途：用于李斯特氏菌的选择性前增菌培养；2、技术要求：一次性塑料管、单手推盖型，内含吖啶黄素和萘啶酮酸；
16 | 三糖铁斜面 | 10ml*20支 | 盒 | 6 | 217 | 1302 | 产品用途：用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应；2、技术要求：大口径玻璃支装
17 | 营养琼脂培养基 | 90mm*20个 | 盒 | 14 | 145 | 2030 | 产品用途：用于细菌总数测定、纯培养及保存菌种
18 | 磷酸盐缓冲液PBS | 225ml*10袋 | 盒 | 2 | 121 | 242 | 1、产品用途：用作稀释液。(GB)；2、技术要求：一次性塑料管、单手推盖型
19 | 缓冲蛋白胨水BPW | 900ml/袋 | 袋 | 15 | 45 | 675 | 1、产品用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；2、技术要求：独特双层拉链、透明均质袋、无菌型
20 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉毒素(mLST-Vm肉汤） | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1 | 217 | 217 | 用于大肠菌群、大肠杆菌的测定
21 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）平板 | 90mm*20个 | 盒 | 10 | 254 | 2540 | 用于环境、器皿、设备和表面的无菌检测
22 | 磷酸盐缓冲液PBS | 9ml×20支/盒 | 盒 | 12 | 141 | 1692 | 1、产品用途：用作稀释液。(GB)；2、技术要求：一次性塑料管、单手推盖型
23 | 无菌采样袋（带压条） | 40*50cm 50个/包 | 包 | 1 | 456 | 456 | 无菌采样袋（带压条）40*50cm
24 | 可立带压条无菌采样袋 | 30*40cm 5500ml(50个/包） | 包 | 5 | 337 | 1685 | 无菌采样袋（带压条）40*50cm
25 | 无菌均质袋 | 广东环凯 | 盒 | 2 | 234 | 468 | 无菌均质袋 32.5cm*20cm
26 | 海绵拭子（含中和缓冲液） | 25个/包 4包/箱 | 箱 | 1 | 4725 | 4725 | 用于样本的收集、运输和储存
27 | 无菌水样取样袋(含硫代硫酸钠) | (含硫代硫酸钠)250ml 10个/包 150个/箱 | 箱 | 1 | 967 | 967 | 0.1%硫代硫酸钠用于水样的无菌采集
28 | 7.5%氯化钠肉汤225ml/瓶 | 225ml/瓶 | 瓶 | 15 | 30 | 450 | 1、产品用途：用于金黄色葡萄球菌和其它耐盐菌的选择性增菌培养；2、技术要求：无菌一次性塑料瓶装，可高温重复利用
29 | 改良磷酸盐缓冲液 | 225ml/瓶 | 瓶 | 20 | 45 | 900 | 1、产品用途：用作稀释液。(GB)；2、技术要求：一次性塑料管、单手推盖型
30 | 改良克氏双糖铁斜面 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1 | 217 | 217 | 1、产品用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的鉴定；2、技术要求：大口径玻璃支装
31 | CIN-1琼脂平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 | 198 | 198 | 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离培养
32 | CS812P-90阪崎肠杆菌显色平板 | 90MM 20块/盒 | 块 | 60 | 27 | 1620 | 用于阪崎杆菌的显色培养
33 | SA130P-90沙门氏显色平板 | 90MM 20块/盒 | 块 | 400 | 27 | 10800 | 用于沙门氏菌的分离培养
34 | CP572P-90弯曲菌显色培养基平板 | 90MM 20块/盒 | 块 | 100 | 61 | 6100 | 用于耐热型弯曲菌的检测、分离和计数
35 | LM851P-90李斯特菌显色平板 | 90MM 20块/盒 | 块 | 220 | 41 | 9020 | 用于单核增生李斯特菌的分离培养
36 | TA670P-90金黄色葡萄球菌显色平板 | 90MM 20块/盒 | 块 | 60 | 41 | 2460 | 用于金葡萄显色的培养
37 | BC732P-90蜡样显色培养基平板 | 90MM 20块/盒 | 块 | 60 | 47 | 2820 | 1、用途：用于弯曲菌的分离培养 2、性能：弯曲菌呈蓝色；其它细菌蓝色或者被抑制
38 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（食品样本） | 10T/盒 | 盒 | 6 | 2363 | 14178 | 用于检测食品中的弯曲菌
39 | 哥伦比亚血平板 | 90mm*5块/包 | 包 | 10 | 63 | 630 | 用于一般病原菌的分离培养和溶血性细菌的鉴别
40 | 弯曲菌菌种保存液 | 100*0.5ml/盒 | 支 | 100 | 47 | 4700 | 用于保存弯嵌菌
41 | 弯曲菌菌种运输培养基 | 100*2.0ml/盒 | 支 | 100 | 47 | 4700 | 用于弯曲菌菌种运输与培养
42 | 半固体培养基 | 6ml*50支/盒 | 盒 | 1 | 394 | 394 | 用于一般病原菌的分离培养和溶血性细菌的鉴别
43 | 微需氧产气袋 | 10个/包 | 个 | 20 | 44 | 880 | 配合密封盒使用，用于厌氧微生物的培养
44 | 菌种保存管 | 2ml*80支/盒 | 盒 | 3 | 2318 | 6954 | 用于保存菌株
45 | VITEK2革兰氏阴性细菌鉴定卡（21341） | 20卡/盒 | 盒 | 10 | 2100 | 21000 | 用途：适用于全自动微生物鉴定及药敏分析系统vitek® 2 systems配套试剂，独有的封闭生物膜设计避免污染，包含可用于鉴定革兰氏阴性菌的47种生化反应底物；存放于2-8℃
46 | VITEK2革兰氏阳性细菌鉴定卡(21342) | 20卡/盒 | 盒 | 2 | 2100 | 4200 | 用途：适用于全自动微生物鉴定及药敏分析系统vitek® 2 systems配套试剂，独有的封闭生物膜设计避免污染，包含可用于鉴定革兰氏阴性菌的47种生化反应底物；存放于2-8℃
47 | VITEK2芽孢杆菌鉴定卡（21345） | 20卡/盒 | 盒 | 1 | 3780 | 3780 | 用途：适用于全自动微生物鉴定及药敏分析系统vitek® 2 systems配套试剂，共有46种检测碳源利用、抑制和耐药性以及酶类活性的生化试验。
48 | 霉菌酵母菌测试片6417 | 50片/包 | 包 | 3 | 893 | 2679 | 用于霉菌检测，培养时间短，检测时间快
49 | 空肠弯曲菌/结肠弯曲菌/海鸟弯曲菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 6 | 11907 | 71442 | 1. 用途：用于空肠弯曲菌、结肠弯曲菌及海鸟弯曲菌的定性检测。 2. 检测特点：采用一个反应管一次完成空肠弯曲菌、结肠弯曲菌及海鸟弯曲菌定性检测。 3. 检测技术：实时荧光多重PCR技术。 4. 检测性能：灵敏度可达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应。 5.试剂规格：50T 。 6.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
50 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 30608 | 30608 | 1. 用途：用于小肠结肠耶尔森氏菌种及毒力基因的定性检测。 2. 检测特点：采用两个反应管一次完成foxA、ail、ystB、virF、yadA、ystA、O:3血清型定性检测。 3. 检测技术：实时荧光多重PCR技术。 4. 检测性能：灵敏度可达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应。 5.试剂规格：50T 。 6.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
51 | 单核细胞增生性李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 4452 | 4452 | 1. 用途：用于单增李斯特氏菌的定性检测。 2. 检测特点：采用一个反应管一次完成单增李斯特氏菌的定性检测。 3. 检测技术：实时荧光PCR技术。 4. 检测性能：灵敏度可达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应。 5.试剂规格：50T 。 6.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
52 | 金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 4452 | 4452 | 1. 用途：用于金黄色葡萄球菌的定性检测。 2. 检测特点：采用一个反应管一次完成金黄色葡萄球菌的定性检测。 3. 检测技术：实时荧光PCR技术。 4. 检测性能：灵敏度可达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应。 5.试剂规格：50T 。 6.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
53 | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | 4452 | 4452 | 1. 用途：用于沙门氏菌的定性检测。 2. 检测特点：采用一个反应管一次完成沙门氏菌的定性检测。 3. 检测技术：实时荧光PCR技术。 4. 检测性能：灵敏度可达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应。 5.试剂规格：50T 。 6.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
54 | 沙门Hr诱导血清40381 | 3ml/瓶 | 支 | 1 | 4418 | 4418 | Hr诱导血清
55 | 沙门Hz诱导血清40382 | 3ml/瓶 | 支 | 1 | 4274 | 4274 | Hz诱导血清
56 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | BR 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 147 | 147 | 产品用途：用于嗜盐性细菌特别是副溶血性弧菌及创伤弧菌的前增菌培养
57 | TCBS琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 215 | 215 | 用于致病性弧菌的选择性分离（GB、SN标准）
58 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂干粉 | 250g | 瓶 | 1 | 152 | 152 | 产品用途：用于药品中需氧菌总数计数，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试。
59 | 革兰氏阴性菌药敏检测板 | 10块/盒 D-044XS | 盒 | 5 | 2310 | 11550 | 用于真菌的体外敏感性检测
60 | 革兰氏阳性菌药敏检测板 | 10块/盒 D-044XS | 盒 | 3 | 2310 | 6930 | 用于真菌的体外敏感性检测
61 | 一次性使用病毒采样管（非灭活型）I型 1:1 | 3ml/支 50支/盒 600支/箱 | 支 | 1000 | 3 | 3000 | 用于病毒及相关样本的采集、冷藏状态下（2-8度）的短时间保存与运输和-80度环境或液氮环境中的长时间保存
62 |  |  | 盒 | 7 | 9240 | 64680 | 1.用途：用于新型冠状病毒ORF1ab基因/N/甲型流感/乙型流感基因定性检测。 2.采用一个反应管一次性完成新型冠状病毒ORF1ab、N基因、甲型流感、乙型流感的定性检测。 3.能与同类检测产品（流感、手足口病毒检测）共用一套反应条件及配液体系。 4. 采用预混液技术，减少体系配置时间。 5.检测技术：一步法多重实时荧光RT-PCR，扩增时间不超过70min。 6.检测性能：灵敏度10^3 copies/ml，与其他呼吸道病毒无交叉反应。 7.检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品。 8.质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 9.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 10.试剂规格：50T。 12.保存：—20℃保存。 13.有效期：12个月。 14.反应体系：不超过25μL。 15、可提供试剂使用前及使用中的技术支持、培训及售后服务；试剂在使用过程中，如有任何质量问题，保证于3小时内答复，12小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。
63 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型流感病毒双重实时PCR检测试剂盒 | A3702-50T | 盒 | 1 | 8988 | 8988 | 1.用途：用于甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感基因定性检测。 2.采用一个反应管一次性完成甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感的定性检测。 3.能与同类检测产品（流感、手足口病毒检测）共用一套反应条件及配液体系。 4. 采用预混液技术，减少体系配置时间。 5.检测技术：一步法多重实时荧光RT-PCR，扩增时间不超过70min。 6.检测性能：灵敏度10^3 copies/ml，与其他呼吸道病毒无交叉反应。 7.检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品。 8.质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 9.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 10.试剂规格：50T。 12.保存：—20℃保存。 13.有效期：12个月。 14.反应体系：不超过25μL。 15、可提供试剂使用前及使用中的技术支持、培训及售后服务；试剂在使用过程中，如有任何质量问题，保证于3小时内答复，12小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。
64 | 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | A2432-50T | 盒 | 1 | 8988 | 8988 | 1.用途：Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒定性检测。 2.采用一个反应管一次性完成Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒的定性检测。 3.能与同类检测产品（流感、手足口病毒检测）共用一套反应条件及配液体系。 4. 采用预混液技术，减少体系配置时间。 5.检测技术：一步法多重实时荧光RT-PCR，扩增时间不超过70min。 6.检测性能：灵敏度10^3 copies/ml，与其他呼吸道病毒无交叉反应。 7.检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品。 8.质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 9.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 10.试剂规格：50T。 12.保存：—20℃保存。 13.有效期：12个月。 14.反应体系：不超过25μL。 15、可提供试剂使用前及使用中的技术支持、培训及售后服务；试剂在使用过程中，如有任何质量问题，保证于3小时内答复，12小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。
65 | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | A2463-50T | 盒 | 1 | 14007 | 14007 | 1.用途：H5/H7/H9亚型禽流感病毒定性检测。 2.采用一个反应管一次性完成H5/H7/H9亚型禽流感病毒的定性检测。 3.能与同类检测产品（流感、手足口病毒检测）共用一套反应条件及配液体系。 4. 采用预混液技术，减少体系配置时间。 5.检测技术：一步法多重实时荧光RT-PCR，扩增时间不超过70min。 6.检测性能：灵敏度10^3 copies/ml，与其他呼吸道病毒无交叉反应。 7.检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品。 8.质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 9.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 10.试剂规格：50T。 12.保存：—20℃保存。 13.有效期：12个月。 14.反应体系：不超过25μL。 15、可提供试剂使用前及使用中的技术支持、培训及售后服务；试剂在使用过程中，如有任何质量问题，保证于3小时内答复，12小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。
66 | 无钙镁磷酸盐缓冲液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 | 683 | 6830 | 无钙镁磷酸盐缓冲液用于样品的稀释
67 | 0.45um滤膜 | 100个/盒 | 盒 | 5 | 137 | 685 | 液体过滤，孔径0.45um
68 | MDCK细胞无血清培养基 |  |  | 10 | 1890 | 18900 | 用于MDCK细胞的培养
69 | 病毒分离无血清培养基 |  | 瓶 | 5 | 1575 | 7875 | 使用MDCK细胞培养分离流感病毒
70 | 无粉尘乳胶手套 | 中号 | 盒 | 65 | 103 | 6695 | 乳胶材质，加厚不易破，贴合不脱落
71 | 无粉尘乳胶手套 | 小号 | 盒 | 70 | 103 | 7210 | 乳胶材质，加厚不易破，贴合不脱落
72 | 一次性细胞培养瓶 | 12.5cm2 25ml,表面处理，滤膜盖 10只/袋，200只/箱 | 个 | 180 | 6 | 1080 | 高清晰度，聚苯乙烯材质
73 | 一次性细胞培养瓶 | 25.0cm2 50ml,表面处理，滤膜盖 10只/袋，200只/箱 | 个 | 180 | 7 | 1260 | 高清晰度，聚苯乙烯材质
74 | 滤芯吸头 | 1000ul 100支/盒 | 盒 | 50 | 95 | 4750 | 透明度高，内壁光滑，减少挂壁残留。
75 | 一次性使用吸管 3ml | 独立包装 500支/盒 4盒/件 | 支 | 1000 | 1 | 1000 | 厚度均匀，透明度高，不易破损
76 | 离心管1.5ml | MCT-001-150 500支/包 | 包 | 5 | 89 | 445 | 环保、高度无菌锥形离心管，由聚丙烯制成
77 | 0.2ML平盖八排管（含盖）PST-0208-FT-C | 125TUBES | 盒 | 10 | 168 | 1680 | 适用于各种PCR和荧光定量PCR实验。厚度均一的超薄管壁设计更便于热量的传递以及温度的精准控制
78 | BL510A DEPC水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10 | 47 | 470 | 用于RNA的提取纯化、RT-PCR等分子生物学实验
79 | 15mlBD管 | 50个/包 10包/箱 | 包 | 1 | 84 | 84 | 用于采集静脉血后分离出血清
80 | 50mlBD 管 | 25个/包 20包/箱 | 包 | 10 | 53 | 530 | 用于采集静脉血后分离出血清
81 | 样品瓶 | 125个/盒 | 盒 | 3 | 2625 | 7875 | 透明度高、刻度清晰、表面光滑
82 | 样品瓶盖 | 125个/袋 14-4436-000 | 袋 | 4 | 525 | 2100 | 透明度高、刻度清晰、表面光滑
83 | 样品瓶隔垫 | 125个/袋 14-4385-043 | 袋 | 4 | 1365 | 5460 | 透明度高、刻度清晰、表面光滑
84 | 高锰酸钾容量分析用溶液标准物质GBW(E)080458 | 20ml/瓶 | 瓶 | 20 | 84 | 1680 | 符合国家标准物质要求
85 | 草酸钠容量分析用标准溶液GBW(E)083385 | 0.1000mol/L 20ml/瓶 | 瓶 | 10 | 95 | 950 | 符合国家标准物质要求
86 | 草酸钠 | 科密欧 | 瓶 | 1 | 126 | 126 | 铵盐及氨氮的检测
87 | 水系过滤器（美国PALL进口滤膜） | 0.22μm100个/盒 | 盒 | 2 | 137 | 274 | 液体过滤，水系，孔径0.22μm
88 | 离子色谱仪自动进样器样品管及盖 | 250个/包 | 包 | 2 | 4725 | 9450 | 仪器配套使用
89 | 50mlBD 管 | 25个/包 20包/箱 | 包 | 20 | 53 | 1060 | 用于采集静脉血后分离出血清
90 | 15mlBD管 | 50个/包 10包/箱 | 包 | 1 | 84 | 84 | 用于采集静脉血后分离出血清
91 | 冻存管10ml无盖 | 10ml 100支/包 | 包 | 5 | 42 | 210 | 医用聚丙烯（PP）为原料，用于储存生物样本的一次性实验室耗材。
92 | 1000ul枪头 | 1000ul | 包 | 1 | 168 | 168 | 用于特殊应用和样品处理的吸头
93 | 对氨基苯磺酰胺 | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 47 | 47 | 化学试剂，分子式: C6H7NO3S
94 | 铅单元素溶液标准物质GBW08619 | 20ml 1000mg/L | 瓶 | 1 | 84 | 84 | 符合国家标准物质要求
95 | 铅单元素溶液标准物质GBW08619 | 20ml 1000mg/L | 瓶 | 1 | 84 | 84 | 符合国家标准物质要求
96 | 采购编号AP031 游离余氯和总余氯（快速检测仪用） | 10/连，25连/盒 | 盒 | 2 | 1260 | 2520 | 用于循环水自控加药、游泳池加氯控制以及饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、医院废水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制
97 | 双料乳糖蛋白胨培养液 | 10ml*20支 | 盒 | 12 | 318 | 3816 | 1、产品用途：用于水中多管发酵法或滤膜法测定大肠菌群；2、技术要求：大口径玻璃支装
98 | 单料乳糖蛋白胨培养液 | 10ml*20支 | 盒 | 1 | 224 | 224 | 1、产品用途：用于水中多管发酵法或滤膜法测定大肠菌群；2、技术要求：大口径玻璃支装
99 | EC肉汤 | 9ml*20支 | 盒 | 5 | 198 | 990 | 1、产品用途：用于多管发酵法测定粪大肠菌群和大肠杆菌的确证试验；2、技术要求：无菌一次性塑料瓶装，可高温重复利用
100 | EC-MUG培养基 | 10ml*20支 | 盒 | 5 | 270 | 1350 | 1、产品用途：用于多管发酵法测定粪大肠菌群和大肠杆菌的确证试验；2、技术要求：大口径玻璃支装
101 | 双料乳糖蛋白胨培养液 | 10ml*20支 | 盒 | 12 | 318 | 3816 | 1、产品用途：用于水中多管发酵法或滤膜法测定大肠菌群；2、技术要求：大口径玻璃支装
102 | 单料乳糖蛋白胨培养液 | 10ml*20支 | 盒 | 1 | 224 | 224 | 1、产品用途：用于水中多管发酵法或滤膜法测定大肠菌群；2、技术要求：大口径玻璃支装
103 | EC肉汤 | 9ml*20支 | 盒 | 5 | 198 | 990 | 1、产品用途：用于多管发酵法测定粪大肠菌群和大肠杆菌的确证试验；2、技术要求：无菌一次性塑料瓶装，可高温重复利用
104 | EC-MUG培养基 | 10ml*20支 | 盒 | 5 | 270 | 1350 | 1、产品用途：用于多管发酵法测定粪大肠菌群和大肠杆菌的确证试验；2、技术要求：大口径玻璃支装
105 | 大肠菌群快速检测试纸（水质专用） | 1份 | 袋 | 300 | 29 | 8700 | 用于水中大肠菌群快速检测
106 | 无菌袋 | 500ml/个 | 个 | 150 | 9 | 1350
107 | 碘伏 | 500ml 30瓶/件 | 瓶 | 30 | 8 | 240 | 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常用菌。
108 | 一次性使用负压采血管（普通管）红 | 100支/盒 1800支/件 5ml | 支 | 8000 | 1 | 8000 | 本产品主要供临床作静脉采血并盛放血标本用
109 | 一次性使用采集针（0.7） | 100支/袋 4800支/件 | 支 | 12000 | 0.3 | 3600 | 一次性使用无菌采血针
110 | 显影液 | 5L*2 | 箱 | 6 | 441 | 2646 | 用于显影
111 | 定影液 | 5L*2 | 箱 | 6 | 399 | 2394 | 用于定影
112 | 医用X射线感蓝胶片 | 14*17 100张/盒 | 张 | 1500 | 16 | 24000 | 感蓝胶片14*17
113 | 心电图纸 | 63*30 4卷/包 200卷/件 | 卷 | 20 | 10 | 200 | 防水包装，不易受潮
114 | 一次性使用负压采血管（分离胶）黄 | 100支/盒 1800支/件 5ml | 支 | 1800 | 1 | 1800 | 本产品主要供临床作静脉采血并盛放血标本用
115 | 一次性使用负压采血管（EDTAK2）紫 | 100支/盒 1800支/件 2ml | 支 | 1800 | 1 | 1800 | 本产品主要供临床作静脉采血并盛放血标本用
116 | 一次性使用标本杯（尿杯） | 400/包 10000/箱 | 支 | 2000 | 0.08 | 160 | 塑料制品、方便耐磨
117 | 棉签（10cm） | 50支*40小包/包 35包/件 | 包 | 1 | 29 | 29 | 由竹棒与医用脱脂棉加工制成，作为消毒使用
118 | 75%酒精消毒液 500ml | 30瓶/件 | 瓶 | 10 | 9 | 90 | 长久持续杀菌
119 | 无菌水样袋（含硫代硫酸钠纸片） | 500ml/个 10个/袋 30袋/箱 | 个 | 600 | 9 | 5400 | 用于样品的水质采样收纳
120 | 二氧化氯试剂盒 | 0.05-2mg/l(50次） | 盒 | 2 | 191 | 382 | 自来水厂医院废水快速测定ClO2消毒浓度测试
121 | 一次性聚乙烯PE手套 | 100支/包 | 包 | 200 | 6 | 1200 | 防滑、耐磨
123 | 双料乳糖蛋白胨培养液 | 10ml*20支 | 盒 | 12 | 318 | 3816 | 用于糖胆盐发酵的培养
124 | 伊红美蓝琼脂平板 | 90mm*20个 | 盒 | 3 | 197 | 591 | 弱选择性培养基、用于分离肠道致病菌，特别是大肠杆菌
125 | GN增菌液10ml*20支 | 10ml*20支 | 盒 | 4 | 231 | 924 | 1、产品用途：用于革兰氏阴性杆菌特别是志贺氏菌的增菌培养。；2、技术要求：.可单手开启的翻盖式无菌塑料试管包装。包装严密，上下两层珍珠棉包装
126 | 亚硒酸盐增菌液（SF增菌液） | 10ml*20支 | 盒 | 2 | 231 | 462 | 1、产品用途：用于沙门氏菌的选择性增菌培养；2、技术要求：大口径玻璃支装
127 | 菌落总数环境检测纸片 | 每份1片 20片/袋 | 片 | 300 | 2 | 600 | 用于食品、饮料等菌落总数计数，含有四氮唑指示剂菌落为红色
128 | 营养琼脂培养基 | 90mm | 块 | 2000 | 6 | 12000 | 用于食品卫生检验菌落总数测定
129 | CN琼脂培养基干粉 | 250g | 瓶 | 1 | 630 | 630 | 用于铜绿假单胞菌的选择性分离和培养
130 | 湿式大肠菌群快检纸片 | 100/盒 | 盒 | 10 | 210 | 2100 | 用于水质检验，方便、快捷、迅速
131 | XLD琼脂培养基 | 90mm | 块 | 1200 | 10 | 12000 | 供实验室培养使用
132 | 国际法盐碘检测试剂盒 | 100T 直接滴定法 | 盒 | 7 | 1029 | 7203 | 直接滴定法
133 | 尿中碘的砷饰化分光光度测定方法配套试剂盒 | 100T | 盒 | 7 | 1134 | 7938 | 直接滴定法
134 | 一次性使用病毒采样管(灭活）10：1 | 40支/盒 800支/箱 | 支 | 500 | 6 | 3000 | 管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度。管体透明，可视度好。内含6mL±0.5ml胍盐或其他有效病毒灭活剂的保存液。保存液应当带有易于观 察、辨识的颜色(如粉红色)，并保持一定的流动性，方便
135 | 大肠杆菌测试片6414 | 25片/包 | 包 | 2 | 466 | 932 | 环境、餐饮具检测用
136 | 菌落总数测试片6406 | 25片/包 | 包 | 8 | 445 | 3560 | 1、进口，获得AOAC OMA认证，可提供认证文本； 2、纸质载体，含冷水可溶凝胶； 3、含TTC作为显色指示剂； 4、50片/包；
599639