## 自动监测站点维护清单

1.自动雨量站

| **序号** | **测站编码** | **测站名称** | **站址** | **经纬度** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | 11126360 | 宁安站 | 宁安市水务局 | 129.442777 | 44.338888 |
| 2 | 11126030 | 兴安村站 | 宁安市东京城镇兴安村 | 129.087316 | 43.995534 |
| 3 | 11126010 | 青山村站 | 宁安市渤海镇青山村 | 129.089444 | 43.980556 |
| 4 | 11126460 | 民安村 | 宁安市石岩镇民安村 | 129.261111 | 44.185606 |
| 5 | 11126480 | 腰岭子村站 | 宁安市石岩镇腰领子村 | 129.445833 | 44.082778 |
| 6 | 11126490 | 永富村站 | 宁安市石岩镇永富村 | 129.458611 | 44.035556 |
| 7 | 11126430 | 鸡蛋石村 | 宁安市沙兰镇鸡蛋石村 | 128.903628 | 44.207203 |
| 8 | 11126440 | 王家村站 | 宁安市沙兰镇王家村 | 128.908333 | 44.201389 |
| 9 | 11126380 | 大依兰村站 | 宁安市海浪镇大依兰村 | 129.456024 | 44.287486 |
| 10 | 11126420 | 牡北村站 | 宁安市海浪镇牡北村 | 129.266322 | 44.331584 |
| 11 | 11126260 | 新农村 | 宁安市兰岗镇新农村 | 129.444444 | 44.241667 |
| 12 | 11126090 | 宝山村站 | 宁安市江南乡宝山村 | 129.57962 | 44.254045 |
| 13 | 11126110 | 东兴村站 | 宁安市江南乡东兴村 | 129.519444 | 44.36423 |
| 14 | 11126120 | 嘎斯村 | 宁安市江南乡嘎斯村 | 129.533889 | 44.216111 |
| 15 | 11126130 | 解放村站 | 宁安市江南乡解放村 | 129.594444 | 44.369167 |
| 16 | 11126140 | 马南村站 | 宁安市江南乡马南村 | 129.481111 | 44.241667 |
| 17 | 11126510 | 爱林村 | 宁安市卧龙乡爱林村 | 129.488889 | 44.107865 |
| 18 | 11126520 | 罗成沟村 | 宁安市卧龙乡罗成沟村 | 129.458333 | 44.177778 |
| 19 | 11126280 | 东烧锅村 | 宁安市马河乡东烧锅村 | 129.283333 | 43.944444 |
| 20 | 11126290 | 红光村站 | 宁安市马河乡红光村 | 129.144444 | 43.960556 |
| 1 | 11126310 | 鹿道村站 | 宁安市马河乡鹿道村 | 129.283333 | 43.866667 |
| 2 | 11126330 | 四道村站 | 宁安市马河乡四道村 | 129.201667 | 43.888889 |
| 3 | 11126350 | 杨木村 | 宁安市马河乡杨木村 | 129.272222 | 43.969444 |
| 4 | 11126190 | 大夹吉河村站 | 宁安市镜泊乡大夹吉河村 | 128.874444 | 43.741389 |
| 5 | 11126202 | 尖山子村站 | 宁安市镜泊乡尖山子村村 | 129.013889 | 43.804444 |
| 6 | 11126210 | 金家村站 | 宁安市镜泊乡金家村 | 129.064444 | 43.762761 |
| 7 | 11126240 | 永丰村站 | 宁安市镜泊乡永丰村村 | 128.975556 | 43.805826 |
| 8 | 11126040 | 桦树林场站 | 宁安市东林局桦树林场 | 129.756111 | 44.048611 |
| 9 | 11126050 | 奋斗林场站 | 宁安市东林局奋斗林场 | 129.897541 | 44.073333 |
| 10 | 10543695 | 东方红林场 | 东方红林场 | 128.816391 | 43.671531 |
| 11 | 10543685 | 尔站经营所 | 东京城林业局尔站经营所 | 128.754444 | 43.960556 |
| 12 | 10543690 | 尔站一林场 | 东京城林业局尔一林场 | 128.373611 | 44.064722 |
| 13 | 10543700 | 榆树川林场 | 东京城林业局榆树川林场 | 129.150556 | 43.721667 |
| 14 | 10543705 | 尔站二林场 | 东京城林业局尔二林场 | 128.336667 | 43.978333 |
| 15 | 11136355 | 第二管理区九队 | 牡丹江管理局宁安农场第三管理区 | 128.355112 | 44.03528 |
| 16 | 11136365 | 第二管理区五队 | 牡丹江管理局宁安农场第二管理区 | 129.323322 | 44.079171 |
| 17 | 11113590 | 劳动水库站 | 宁安市宁安镇黄旗沟村东 | 129.368888 | 44.375321 |
| 18 | 11113500 | 光明水库站 | 宁安市东京城镇光明村南 | 129.251944 | 44.049081 |
| 19 | 11113510 | 长胜水库站 | 宁安市海浪镇长胜村西 | 129.273333 | 44.327777 |
| 20 | 11113530 | 三林水库站 | 宁安市海浪镇宁西村东北 | 129.358333 | 44.328611 |

1. 自动水位站

| **序号** | **测站编码** | **测站名称** | **站址** | **经纬度** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | 11100910 | 工农兵大桥站 | 宁安镇工农兵大桥东 | 129.472289 | 44.337754 |
| 2 | 11113650 | 小朱家村站 | 宁安市渤海镇小朱家村 | 129.159444 | 44.127222 |
| 3 | 11111914 | 沙兰镇(Ⅱ) | 宁安市沙兰镇 | 128.972661 | 44.165725 |
| 4 | 11009644 | 小北湖(Ⅱ) | 宁安市小北湖水库 | 128.721184 | 44.093027 |
| 5 | 11103600 | 桦树川水库 | 宁安市卧龙乡三道河子村 | 129.664444 | 44.303451 |
| 6 | 11104020 | 卧龙河水库 | 宁安市石岩镇民主西南 | 129.388455 | 44.057174 |
| 7 | 11113600 | 联合水库站 | 宁安市宁安镇联合村北 | 129.401666 | 44.238333 |
| 8 | 11113620 | 和盛水库 | 宁安市沙兰镇和胜村水库屯 | 128.858333 | 44.267222 |
| 9 | 11113630 | 闫家水库 | 宁安市沙兰镇闫家村 | 128.952509 | 44.211301 |
| 10 | 11113520 | 九梁子水库 | 宁安市海浪镇军马场西 | 129.076111 | 44.345332 |
| 11 | 11113540 | 大唐水库 | 宁安市江南乡大唐村水库屯 | 129.558055 | 44.261111 |
| 12 | 11113610 | 连家水库站 | 宁安市三陵乡连家村南 | 129.036388 | 44.235555 |
| 13 | 11113550 | 石头发电厂水库 | 宁安市石岩村南 | 129.326999 | 44.167386 |
| 14 | 10518570 | 迎门山水库站 | 宁安农场第一管理区 | 129.3728113 | 44.017903 |

1. 无线预警广播站

| **序号** | **测站编码** | **测站名称** | **站址** | **经纬度** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | 11126430 | 鸡蛋石村 | 沙兰镇鸡蛋石村 | 128°53′00″ | 44°12′36″ |
| 2 | 11126440 | 王家村站 | 沙兰镇王家村 | 128°54′30″ | 44°12′05″ |
| 3 | 11126110 | 东兴村 | 江南乡东兴村 | 129°31′10″ | 44°21′54″ |
| 4 | 11126120 | 嘎斯村 | 江南乡嘎斯村 | 129°32′02″ | 44°12′58″ |
| 5 | 11126130 | 解放村 | 江南乡解放村 | 129°35′40″ | 44°22′09″ |
| 6 | 11126140 | 马南村 | 江南乡马南村 | 129°28′52″ | 44°14′30″ |
| 7 | 11126090 | 宝山村 | 江南乡宝山村 | 129°34′30″ | 44°15′09″ |
| 8 | 11126280 | 东烧锅村 | 马河乡东烧锅村 | 129°17′00″ | 43°56′40″ |
| 9 | 11126290 | 红光村站 | 马河乡红光村 | 129°08′40″ | 43°57′38″ |
| 10 | 11126310 | 鹿道村站 | 马河乡鹿道村 | 129°17′00″ | 43°52′00″ |
| 11 | 11126330 | 四道村站 | 马河乡四道村 | 129°12′06″ | 43°53′20″ |
| 12 | 11126350 | 杨木村 | 马河乡杨木村 | 129°16′20″ | 43°58′10″ |
| 13 | 11126190 | 大夹吉河站 | 镜泊乡大夹吉河村 | 128°52′28″ | 43°44′29″ |
| 14 | 11126202 | 尖山子村站 | 镜泊乡尖山子村村 | 129°00′50″ | 43°48′16″ |
| 15 | 11126210 | 金家村站 | 镜泊乡金家村 | 129°03′52″ | 43°45′54″ |
| 16 | 11126240 | 永丰村站 | 镜泊乡永丰村村 | 128°58′32″ | 43°48′18″ |
| 17 | 11126460 | 民安村 | 石岩镇民安村级 | 129°15′40″ | 44°11′06″ |
| 18 | 11126480 | 腰岭子站 | 石岩镇腰领子村 | 129°26′45″ | 44°04′58″ |
| 19 | 11126490 | 永富村站 | 石岩镇永富村 | 129°27′31″ | 44°02′08″ |
| 20 | 11126420 | 牡北村 | 海浪镇牡北村 | 128°27′13″ | 44°29′19″ |
| 21 | 11126380 | 大依兰村 | 海浪镇大依兰村 | 129°36′52″ | 44°28′28″ |
| 22 | 11126510 | 爱林村 | 卧龙乡爱林村 | 129°29′20″ | 44°06′36″ |
| 23 | 11126520 | 罗成沟村 | 卧龙乡罗成沟村 | 129°27′30″ | 44°10′40″ |
| 24 | 11126010 | 青山村站 | 渤海镇青山村 | 129°05′22″ | 43°58′50″ |
| 25 | 11126030 | 兴安站 | 东京城镇兴安村 | 129°16′30″ | 44°02′00″ |
| 26 | 11126260 | 新农村 | 兰岗镇新农村 | 129°26′40″ | 44°14′30″ |
| 27 |  | 沙兰站 | 沙兰镇1号桥北 | 128°48′22″ | 44°10′16″ |
| 28 |  | 前斗站 | 马河乡前斗村 | 129°15′00″ | 43°56′49″ |
| 29 |  | 后斗站 | 马河乡后斗村 | 129°14′59″ | 43°57′20″ |
| 30 |  | 新兴站 | 江南乡新兴站 | 129°34′36″ | 44°12′00″ |
| 31 |  | 金坑站 | 马河乡金坑村 | 129°12′44〞 | 43°58′47〞 |

1. 简易雨量站

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区名称 | 站点名称 | 站点位置 |
| 1 | 宁安市 | 庆城村 | 海浪镇庆城村 |
| 2 | 宁安市 | 北山村 | 海浪镇北山村 |
| 3 | 宁安市 | 建新村 | 海浪镇建新村 |
| 4 | 宁安市 | 江富村 | 海浪镇江富村 |
| 5 | 宁安市 | 东安村 | 江南乡东安村 |
| 6 | 宁安市 | 四方村 | 江南乡四方村 |
| 7 | 宁安市 | 复兴楼村 | 镜泊乡复兴村 |
| 8 | 宁安市 | 良种场 | 镜泊乡良种场村 |
| 9 | 宁安市 | 小夹吉河村 | 镜泊乡小夹吉河村 |
| 10 | 宁安市 | 东升村 | 兰岗镇东升村 |
| 11 | 宁安市 | 富路村 | 马河乡富路村 |
| 12 | 宁安市 | 后斗村 | 马河乡后斗村 |
| 13 | 宁安市 | 马河村 | 马河乡马河村 |
| 14 | 宁安市 | 头道村 | 马河乡头道村 |
| 15 | 宁安市 | 跃进村 | 马河乡跃进村 |
| 16 | 宁安市 | 北湖村 | 三陵乡北湖村 |
| 17 | 宁安市 | 泉眼村 | 三陵乡泉眼村 |
| 18 | 宁安市 | 兴华村 | 三陵乡兴华村 |
| 19 | 宁安市 | 二道村 | 沙兰镇二道村 |
| 20 | 宁安市 | 和盛村 | 沙兰镇和盛村 |
| 21 | 宁安市 | 卧龙村 | 沙兰镇卧龙村 |
| 22 | 宁安市 | 乐园村 | 石岩镇乐园村 |
| 23 | 宁安市 | 明泉村 | 卧龙乡明泉村 |
| 24 | 宁安市 | 农场村 | 卧龙乡农场村 |
| 25 | 宁安市 | 杏花村 | 卧龙乡杏花村 |

1. 简易水位站

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区名称 | 站点名称 | 站点位置 |
| 1 | 宁安市 | 沙兰站 | 沙兰镇1号桥北 |
| 2 | 宁安市 | 王家村 | 沙兰镇王家村 |
| 3 | 宁安市 | 勤劳村 | 卧龙乡勤劳村 |
| 4 | 宁安市 | 卧龙村 | 卧龙乡卧龙村 |
| 5 | 宁安市 | 前斗村 | 马河乡前斗村东 |
| 6 | 宁安市 | 青山村 | 渤海镇青山村 |
| 7 | 宁安市 | 兴安村 | 东京城镇兴安村 |

1. 入户监测站

| **序号** | **测站编码** | **测站名称** | **站址** | **经纬度** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经度** | **纬度** |
| 1 | 11126030 | 兴安村站 | 宁安市东京城镇兴安村 | 129.087316 | 43.995534 |
| 2 | 11126010 | 青山村站 | 宁安市渤海镇青山村 | 129.089444 | 43.980556 |