## Sheet1
序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 最高预算价
1 | 视频系统设备（监控管理主机） | 台 | 1 | 39927.92 | 39927.92
2 | 交换机 | 台 | 3 | 6764.89 | 20294.67
3 | UPS不间断电源设备 | 台 | 3 | 31604.43 | 94813.29
4 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 4952.32 | 4952.32
5 | 视频系统设备（监控管理分机） | 台 | 2 | 7302.66 | 14605.32
6 | 监视器 | 台 | 2 | 8175.21 | 16350.42
7 | 背景音乐系统设备 | 台 | 2 | 996.16 | 1992.32
8 | 监控摄像设备 | 台 | 2 | 1227.47 | 2454.94
9 | 机柜、机架 | 台 | 2 | 9138.14 | 18276.28
10 | 扩声系统设备 | 台 | 2 | 2811.25 | 5622.5
11 | 报警显示设备 | 套 | 69 | 100.89 | 6961.41
12 | 存储设备 | 台 | 39 | 1627.425 | 63469.59
13 | 录像设备（网络监控一体机） | 台 | 6 | 77710.02 | 466260.12
14 | 接入OLT | 套 | 2 | 38258.66 | 76517.32
15 | ONU | 台 | 213 | 1704.42 | 363041.46
16 | 监控摄像机 | 台 | 1 | 63842.97 | 63842.97
17 | 监控摄像机 | 台 | 320 | 1145.82 | 366662.4
18 | 电源分配柜、箱（含分光器） | 架 | 38 | 1217.09 | 46249.42
19 | 电源分配柜、箱（不含分光器） | 架 | 175 | 999.09 | 174840.75
20 | 电杆组立（3米监控杆） | 根 | 84 | 4043.79 | 339678.36
21 | 电杆组立（15米监控杆） | 根 | 1 | 36190 | 36190
22 | 电杆组立（8米）综合土 | 根 | 50 | 702 | 35100
23 | 电杆组立（8米H杆）综合土 | 座 | 2 | 1558.65 | 3117.3
24 | 架空吊线 | km | 10.984 | 6598.74 | 72480.56
25 | 架空吊线 拉线 | 条 | 99 | 555.51 | 54995.49
26 | 挖沟槽土方 | m3 | 7540 | 26.25 | 197925
27 | 回填土方 | m3 | 7540 | 113.48 | 855639.2
28 | 人（手)孔井1200*900*1100 | 座 | 26 | 6441.08 | 167468.08
29 | 人（手)孔井：长500*宽400*深600 | 座 | 111 | 2438.64 | 270689.04
30 | 通信光缆埋管国标110PE管 | m | 1150 | 41.58 | 47817
31 | 电缆埋管PVC 32mm | m | 19221 | 16.48 | 316762.08
32 | 铜芯绝缘电力电缆YJV22-2*6铠装（架空） | m | 2525 | 25.2 | 63630
33 | 铜芯绝缘电力电缆YJV22-2*6铠装（管道） | m | 8968 | 26.34 | 236217.12
34 | 2芯1.5平方毫米电力电缆 | m | 200 | 12.99 | 2598
35 | 8芯光缆（管道） | m | 15316 | 8.78 | 134474.48
36 | 12芯光缆（管道） | m | 2369 | 11.16 | 26438.04
37 | 24芯光缆（管道） | m | 582 | 15.91 | 9259.62
38 | 8芯光缆（架空） | m | 7473 | 9.31 | 69573.63
39 | 12芯光缆（架空） | m | 695 | 11.67 | 8110.65
40 | 24芯光缆（架空） | m | 212 | 17.1 | 3625.2
41 | 引上钢管110mm | 根 | 20 | 404.27 | 8085.4
42 | 引上钢管50mm | 根 | 52 | 309.44 | 16090.88
43 | RJ45网络跳线 | 条 | 173 | 12.5 | 2162.5
44 | 光纤连接 | 芯 | 1096 | 42.83 | 46941.68
45 | 光纤连接 | 头 | 6 | 797.61 | 4785.66
46 | 光缆中继段测试 | 中继段 | 91 | 65.02 | 5916.82
47 | 接地装置 | 组 | 2 | 4852.58 | 9705.16
48 | 电表箱 | 台 | 2 | 1545.01 | 3090.02
49 | 监控摄像机 | 台 | 3 | 21856.55 | 65569.65
50 | 电杆组立（6米）综合土 | 根 | 114 | 1363.28 | 155413.92
51 | 电杆组立（6米）综合土 | 根 | 10 | 614.58 | 6145.8
52 | 电杆组立（8米）综合土 | 根 | 14 | 1450.7 | 20309.8
53 | 线槽 | m | 260 | 36.99 | 9617.4
54 | 铜芯绝缘电力电缆YJV22-2*16铠装 | m | 1111 | 36.93 | 41029.23
55 | 铜芯绝缘电力电缆YJV22-2*10铠装 | m | 2909 | 33.41 | 97189.69
56 | 铜芯绝缘电力电缆YJV22-2*6铠装 | m | 1605 | 20.51 | 32918.55
57 | 2芯1.5mm2软电源线 | m | 200 | 12.99 | 2598
58 | 4芯光缆 | m | 12628 | 5.56 | 70211.68
59 | 24芯光缆 | m | 3191 | 14.74 | 47035.34
合计：5443741.45